## File List
Number of Files= |  | 9
Pair # | Primary File | Secondary File | First Row in Main | Last Row in Main | Comparison
1 | 99200002.hyd | 99200002.sac | 11 | 23 | 99200002.hyd & 99200002.sac
2 | 99200011.hyd | 99200011.sac | 25 | 35 | 99200011.hyd & 99200011.sac
3 | 99200040.hyd | 99200040.sac | 37 | 50 | 99200040.hyd & 99200040.sac
4 | 99200043.hyd | 99200043.sac | 52 | 65 | 99200043.hyd & 99200043.sac
5 | 99200046.hyd | 99200046.sac | 67 | 80 | 99200046.hyd & 99200046.sac
6 | 99200051.hyd | 99200051.sac | 82 | 95 | 99200051.hyd & 99200051.sac
7 | 99200062.hyd | 99200062.sac | 97 | 107 | 99200062.hyd & 99200062.sac
8 | 99200068.hyd | 99200068.sac | 109 | 123 | 99200068.hyd & 99200068.sac
9 | 99200070.hyd | 99200070.sac | 125 | 139 | 99200070.hyd & 99200070.sac

## (Sal1 - Sal_Bot)
Calculation of Linear Least Squares Fit For
(Sal1 - Sal_Bot)
1
Fit Equation: Diff = m * Prop + b
where: Diff =Diff (Sal1 - Sal_Bot), Prop=Pressure
Coefficients |  |  |  | Error Estimates |  |  |  | Regression Line Limits
| Value | Std Err. |  | Coeff of Determination |  | 0.014087 |  | X | CALC Y
m= | 1.8783e-06 | 4.3582e-06 |  | Std Dev of Resid |  | 0.00081289 |  | 151.803 | -0.0001883
b= | -0.00047343 | 0.0010825 |  | Resid Sum of Squares |  | 8.5903e-06 |  | 313.291 | 0.00011503
# of Values Extracted = |  |  | 121
# of Values Used in Fit = |  |  | 15
File | Use | Pressure | Sal1 | Sal1 | Diff (Sal1 - Sal_Bot) |  |  |  | Fit vs. | Pressure
Pair # | in Fit? | Average | Average | Std Dev | Measured | Fit | Resid |  | X | Y
1 | YES | 241.03 | 33.9277 | 0.00027966 | 0.00072098 | -2.0702e-05 | -0.00074168 |  | 241.03 | 0.00072098
1 | YES | 200.928 | 33.9272 | 0.000293 | -0.0007782 | -9.6026e-05 | 0.00068217 |  | 200.928 | -0.0007782
1 | NO | 178.311 | 33.8981 | 0.00033004 | 132.898 | -0.00013851 | -132.8981 |  | 172.099 | 0.00034332
1 | NO | 151.771 | 33.8832 | 0.002099 | 132.883 | -0.00018836 | -132.8832 |  | 151.803 | 0.00010681
1 | NO | 124.928 | 33.8329 | 0.00057167 | 132.833 | -0.00023878 | -132.8332 |  | 299.105 | 0.00035477
1 | NO | 101.281 | 33.6359 | 0.011546 | 132.636 | -0.00028319 | -132.6363 |  | 277.117 | 0.00045776
1 | NO | 74.6333 | 33.4408 | 0.00082661 | 132.441 | -0.00033325 | -132.4413 |  | 249.933 | 0.00058746
1 | NO | 50.3656 | 33.1931 | 0.00057903 | 132.193 | -0.00037883 | -132.1934 |  | 199.938 | -0.00087357
1 | NO | 30.4445 | 32.3815 | 0.0089993 | 131.382 | -0.00041625 | -131.3824 |  | 250.723 | 0.0016823
1 | NO | 20.993 | 31.7995 | 0.0015929 | 130.8 | -0.000434 | -130.8004 |  | 200.801 | -0.00042343
1 | NO | 11.3342 | 31.1386 | 0.0035999 | 130.139 | -0.00045214 | -130.1395 |  | 300.205 | -0.00053787
1 | NO | 11.622 | 31.1425 | 0.0021209 | 130.143 | -0.0004516 | -130.1435 |  | 249.846 | -0.0015259
1 | NO | 1.4221 | 30.7968 | 0.0053392 | 129.797 | -0.00047076 | -129.7975 |  | 313.291 | -0.00024605
2 | YES | 172.099 | 33.8363 | 0.00025582 | 0.00034332 | -0.00015018 | -0.0004935 |  | 300.844 | 0.00035095
2 | YES | 151.803 | 33.8351 | 0.00039131 | 0.00010681 | -0.0001883 | -0.00029511 |  | 247.19 | -0.00045586 | -1.5767e-05
2 | NO | 124.066 | 33.8327 | 0.00066028 | 132.833 | -0.0002404 | -132.8332
2 | NO | 101.818 | 33.8322 | 0.0010071 | 132.832 | -0.00028219 | -132.8323
2 | NO | 76.76 | 33.2918 | 0.005902 | 132.292 | -0.00032925 | -132.2923
2 | NO | 53.6888 | 32.829 | 0.0038298 | 131.829 | -0.00037259 | -131.8294
2 | NO | 31.0043 | 31.8647 | 0.00034984 | 130.865 | -0.0004152 | -130.8654
2 | NO | 20.5454 | 31.6956 | 0.0011699 | 130.696 | -0.00043484 | -130.6964
2 | NO | 10.504 | 31.5882 | 0.0014016 | 130.588 | -0.0004537 | -130.5885
2 | NO | 5.1351 | 31.4974 | 0.0017082 | 130.497 | -0.00046379 | -130.4975
2 | NO | 0.83375 | 31.376 | 0.0014264 | 130.376 | -0.00047187 | -130.3765
3 | NO | 316.386 | 30.9591 | 0.00028083 | 0.0040512 | 0.00012084 | -0.0039304
3 | NO | 250.746 | 30.8472 | 0.0071246 | -0.0067787 | -2.4518e-06 | 0.0067763
3 | NO | 200.787 | 30.7758 | 0.00027904 | -0.0031548 | -9.6291e-05 | 0.0030585
3 | NO | 200.787 | 30.7758 | 0.00027904 | 129.776 | -9.6291e-05 | -129.7761
3 | NO | 174.987 | 30.7111 | 0.0003462 | 129.711 | -0.00014475 | -129.7111
3 | NO | 150.283 | 30.6456 | 0.00038983 | 129.646 | -0.00019115 | -129.6462
3 | NO | 125.577 | 30.5088 | 0.00028909 | 129.509 | -0.00023756 | -129.5092
3 | NO | 100.856 | 30.2157 | 0.0057876 | 129.216 | -0.00028399 | -129.2163
3 | NO | 75.8276 | 29.5566 | 0.00049446 | 128.557 | -0.000331 | -128.5573
3 | NO | 50.5714 | 29.0411 | 0.00029536 | 128.041 | -0.00037844 | -128.0414
3 | NO | 20.573 | 27.6265 | 0.0034441 | 126.626 | -0.00043479 | -126.6264
3 | NO | 10.5878 | 26.5869 | 0.008061 | 125.587 | -0.00045354 | -125.5875
3 | NO | 5.846 | 24.7753 | 0.014718 | 123.775 | -0.00046245 | -123.7755
3 | NO | 0.84959 | 21.2146 | 0.10853 | 120.215 | -0.00047184 | -120.2155
4 | NO | 375.903 | 31.0791 | 0.00027759 | 0.0030937 | 0.00023263 | -0.0028611
4 | YES | 299.105 | 30.9034 | 0.00032306 | 0.00035477 | 8.8382e-05 | -0.00026639
4 | NO | 248.681 | 30.8318 | 0.0021945 | -0.0081711 | -6.3306e-06 | 0.0081647
4 | NO | 201.608 | 30.7313 | 0.00027858 | 129.731 | -9.4749e-05 | -129.7311
4 | NO | 176.368 | 30.6508 | 0.00050938 | 129.651 | -0.00014216 | -129.6511
4 | NO | 150.302 | 30.5776 | 0.001731 | 129.578 | -0.00019112 | -129.5782
4 | NO | 125.49 | 30.5163 | 0.0002811 | 129.516 | -0.00023772 | -129.5162
4 | NO | 99.8388 | 30.2192 | 0.0030597 | 129.219 | -0.0002859 | -129.2193
4 | NO | 75.3532 | 29.8796 | 0.00047563 | 128.88 | -0.00033189 | -128.8803
4 | NO | 50.043 | 29.2945 | 0.00056385 | 128.295 | -0.00037944 | -128.2954
4 | NO | 30.4118 | 28.8322 | 0.00073138 | 127.832 | -0.00041631 | -127.8324
4 | NO | 20.9214 | 28.3087 | 0.0032132 | 127.309 | -0.00043414 | -127.3094
4 | NO | 9.8908 | 26.7476 | 0.018621 | 125.748 | -0.00045485 | -125.7485
4 | NO | 0.61017 | 15.1131 | 0.71437 | 114.113 | -0.00047229 | -114.1135
5 | YES | 277.117 | 30.4425 | 0.00025456 | 0.00045776 | 4.7081e-05 | -0.00041068
5 | YES | 249.933 | 30.4416 | 0.00026696 | 0.00058746 | -3.9789e-06 | -0.00059144
5 | YES | 199.938 | 30.4401 | 0.00027971 | -0.00087357 | -9.7885e-05 | 0.00077568
5 | NO | 175.049 | 30.4377 | 0.00033066 | 129.438 | -0.00014463 | -129.4381
5 | NO | 149.971 | 30.43 | 0.00030688 | 129.43 | -0.00019174 | -129.4302
5 | NO | 125.026 | 30.3933 | 0.00027834 | 129.393 | -0.00023859 | -129.3932
5 | NO | 100.397 | 30.1889 | 0.0071534 | 129.189 | -0.00028485 | -129.1893
5 | NO | 74.83 | 29.857 | 0.0010888 | 128.857 | -0.00033288 | -128.8573
5 | NO | 50.046 | 29.399 | 0.0029297 | 128.399 | -0.00037943 | -128.3994
5 | NO | 29.9512 | 28.9447 | 0.0018246 | 127.945 | -0.00041717 | -127.9454
5 | NO | 20.1577 | 28.6235 | 0.0063775 | 127.623 | -0.00043557 | -127.6234
5 | NO | 10.0629 | 25.8948 | 0.048438 | 124.895 | -0.00045453 | -124.8955
5 | NO | 4.9451 | 14.9652 | 0.045749 | 113.965 | -0.00046414 | -113.9655
5 | NO | 0.61246 | 3.0694 | 0.46794 | 102.069 | -0.00047228 | -102.0695
6 | NO | 274.144 | 30.9166 | 0.0016972 | 0.026568 | 4.1497e-05 | -0.026526
6 | YES | 250.723 | 30.8587 | 0.00026316 | 0.0016823 | -2.495e-06 | -0.0016848
6 | YES | 200.801 | 30.7776 | 0.00035306 | -0.00042343 | -9.6264e-05 | 0.00032717
6 | NO | 175.015 | 30.6991 | 0.001716 | 129.699 | -0.0001447 | -129.6991
6 | NO | 150.084 | 30.5821 | 0.00080925 | 129.582 | -0.00019153 | -129.5822
6 | NO | 124.892 | 30.3824 | 0.00077143 | 129.382 | -0.00023885 | -129.3822
6 | NO | 100.529 | 30.2154 | 0.0011351 | 129.215 | -0.00028461 | -129.2153
6 | NO | 75.0693 | 29.8984 | 0.00076444 | 128.898 | -0.00033243 | -128.8983
6 | NO | 49.8045 | 29.1981 | 0.0054877 | 128.198 | -0.00037988 | -128.1984
6 | NO | 30.6099 | 28.6874 | 0.00040111 | 127.687 | -0.00041594 | -127.6874
6 | NO | 20.4197 | 28.4815 | 0.0019543 | 127.481 | -0.00043508 | -127.4814
6 | NO | 10.2238 | 24.6782 | 0.014943 | 123.678 | -0.00045423 | -123.6785
6 | NO | 5.2376 | 22.3764 | 0.016106 | 121.376 | -0.00046359 | -121.3765
6 | NO | 0.98108 | 19.5214 | 0.1587 | 118.521 | -0.00047159 | -118.5215
7 | NO | 175.689 | 30.7311 | 0.0046635 | -0.012852 | -0.00014343 | 0.012708
7 | NO | 149.252 | 30.6355 | 0.0012818 | 129.636 | -0.00019309 | -129.6362
7 | NO | 127.888 | 30.4853 | 0.00057918 | 129.485 | -0.00023322 | -129.4852
7 | NO | 101.434 | 30.1199 | 0.00032637 | 129.12 | -0.00028291 | -129.1203
7 | NO | 74.0554 | 29.6065 | 0.00039884 | 128.606 | -0.00033433 | -128.6063
7 | NO | 51.227 | 28.9892 | 0.0017093 | 127.989 | -0.00037721 | -127.9894
7 | NO | 30.0675 | 28.3903 | 0.00065433 | 127.39 | -0.00041696 | -127.3904
7 | NO | 19.3097 | 27.9878 | 0.00039318 | 126.988 | -0.00043716 | -126.9884
7 | NO | 10.1428 | 27.6005 | 0.02124 | 126.6 | -0.00045438 | -126.6005
7 | NO | 5.3629 | 25.7667 | 0.10842 | 124.767 | -0.00046336 | -124.7675
7 | NO | 0.6867 | 22.6164 | 0.20483 | 121.616 | -0.00047214 | -121.6165
8 | NO | 337.999 | 30.7009 | 0.00027376 | 0.0019054 | 0.00016144 | -0.001744
8 | YES | 300.205 | 30.6775 | 0.0002476 | -0.00053787 | 9.0448e-05 | 0.00062832
8 | YES | 249.846 | 30.6585 | 0.00074781 | -0.0015259 | -4.1423e-06 | 0.0015217
8 | NO | 200.014 | 30.6288 | 0.00046416 | 129.629 | -9.7743e-05 | -129.6291
8 | NO | 175.025 | 30.5917 | 0.00032392 | 129.592 | -0.00014468 | -129.5921
8 | NO | 150.977 | 30.4765 | 0.00027399 | 129.477 | -0.00018985 | -129.4772
8 | NO | 125.776 | 30.3058 | 0.00032185 | 129.306 | -0.00023718 | -129.3062
8 | NO | 100.83 | 30.0801 | 0.00036516 | 129.08 | -0.00028404 | -129.0803
8 | NO | 75.3318 | 29.795 | 0.0017573 | 128.795 | -0.00033194 | -128.7953
8 | NO | 50.7195 | 29.3445 | 0.0093337 | 128.344 | -0.00037816 | -128.3444
8 | NO | 30.2615 | 28.8404 | 0.0003255 | 127.84 | -0.00041659 | -127.8404
8 | NO | 20.5675 | 28.2844 | 0.0064276 | 127.284 | -0.0004348 | -127.2844
8 | NO | 10.4786 | 25.8343 | 0.047365 | 124.834 | -0.00045375 | -124.8345
8 | NO | 5.4754 | 22.7947 | 0.020712 | 121.795 | -0.00046315 | -121.7955
8 | NO | 0.83338 | 22.3571 | 0.0027094 | 121.357 | -0.00047187 | -121.3575
9 | YES | 313.291 | 30.6928 | 0.00026925 | -0.00024605 | 0.00011503 | 0.00036108
9 | YES | 300.844 | 30.6894 | 0.00029502 | 0.00035095 | 9.1648e-05 | -0.0002593
9 | YES | 247.19 | 30.6465 | 0.00036526 | -0.00045586 | -9.1311e-06 | 0.00044672
9 | NO | 199.066 | 30.5109 | 0.00098175 | 129.511 | -9.9523e-05 | -129.5111
9 | NO | 179.23 | 30.4801 | 0.00026045 | 129.48 | -0.00013678 | -129.4801
9 | NO | 152.026 | 30.3286 | 0.00075822 | 129.329 | -0.00018788 | -129.3292
9 | NO | 126.107 | 30.2091 | 0.00047028 | 129.209 | -0.00023656 | -129.2092
9 | NO | 100.976 | 30.1085 | 0.00028939 | 129.108 | -0.00028377 | -129.1083
9 | NO | 75.4495 | 29.7862 | 0.0004943 | 128.786 | -0.00033171 | -128.7863
9 | NO | 50.6397 | 29.2517 | 0.0009035 | 128.252 | -0.00037831 | -128.2524
9 | NO | 31.135 | 28.7368 | 0.0046597 | 127.737 | -0.00041495 | -127.7374
9 | NO | 20.4135 | 27.8177 | 0.0075083 | 126.818 | -0.00043509 | -126.8184
9 | NO | 10.3209 | 25.1918 | 0.011451 | 124.192 | -0.00045405 | -124.1925
9 | NO | 5.6203 | 23.5197 | 0.0088175 | 122.52 | -0.00046288 | -122.5205
9 | NO | 0.66106 | 23.3214 | 0.0025798 | 122.321 | -0.00047219 | -122.3215
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
FIT vs. Pressure
FIT vs. Sal1
FIT vs. File Pair #
MAKE/UPDATE CHART
CREATE CAL CTRL
INCLUDE/EXCLUDE

## Main
# Channels= | 2
| Primary | Secondary |  | Comparison Name
Ref | Pressure | Pressure |  | Pressure - Pressure
Comp 1 | Sal_Bot | Sal1 |  | Sal1 - Sal_Bot
Average Size: | 1
|  |  | Primary | Secondary | Secondary |  | Primary | Secondary | Secondary
Primary | Secondary | Secondary | Pressure | Pressure | Pressure | (S-P) | Sal_Bot | Sal1 | Sal1 | (S-P)
File Name | File Name | Count | Value | Avg | Std Dev | Diff | Value | Avg | Std Dev | Diff
99200002.hyd | 99200002.sac | 118 | 240.866 | 241.03 | 0.30531 | 0.1644 | 33.927 | 33.9277 | 0.00027966 | 0.00072098
99200002.hyd | 99200002.sac | 102 | 201.049 | 200.928 | 0.50848 | -0.12077 | 33.928 | 33.9272 | 0.000293 | -0.0007782
99200002.hyd | 99200002.sac | 71 | 178.273 | 178.311 | 0.58724 | 0.038452 | -99 | 33.8981 | 0.00033004 | 132.898
99200002.hyd | 99200002.sac | 74 | 151.897 | 151.771 | 0.58409 | -0.12572 | -99 | 33.8832 | 0.002099 | 132.883
99200002.hyd | 99200002.sac | 121 | 125.209 | 124.928 | 0.25541 | -0.28101 | -99 | 33.8329 | 0.00057167 | 132.833
99200002.hyd | 99200002.sac | 114 | 101.115 | 101.281 | 0.57266 | 0.16633 | -99 | 33.6359 | 0.011546 | 132.636
99200002.hyd | 99200002.sac | 121 | 74.801 | 74.6333 | 0.21428 | -0.16766 | -99 | 33.4408 | 0.00082661 | 132.441
99200002.hyd | 99200002.sac | 121 | 50.698 | 50.3656 | 0.30153 | -0.33242 | -99 | 33.1931 | 0.00057903 | 132.193
99200002.hyd | 99200002.sac | 121 | 30.776 | 30.4445 | 0.29298 | -0.33153 | -99 | 32.3815 | 0.0089993 | 131.382
99200002.hyd | 99200002.sac | 121 | 20.924 | 20.993 | 0.25245 | 0.069015 | -99 | 31.7995 | 0.0015929 | 130.8
99200002.hyd | 99200002.sac | 121 | 11.492 | 11.3342 | 0.27342 | -0.15778 | -99 | 31.1386 | 0.0035999 | 130.139
99200002.hyd | 99200002.sac | 45 | 12.523 | 11.622 | 0.059122 | -0.90095 | -99 | 31.1425 | 0.0021209 | 130.143
99200002.hyd | 99200002.sac | 120 | 1.364 | 1.4221 | 0.083094 | 0.058058 | -99 | 30.7968 | 0.0053392 | 129.797
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 172.11 | 172.099 | 0.12216 | -0.011215 | 33.836 | 33.8363 | 0.00025582 | 0.00034332
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 151.604 | 151.803 | 0.24563 | 0.19853 | 33.835 | 33.8351 | 0.00039131 | 0.00010681
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 124.123 | 124.066 | 0.08106 | -0.057396 | -99 | 33.8327 | 0.00066028 | 132.833
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 101.7 | 101.818 | 0.19307 | 0.11802 | -99 | 33.8322 | 0.0010071 | 132.832
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 76.63 | 76.76 | 0.10084 | 0.13001 | -99 | 33.2918 | 0.005902 | 132.292
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 53.488 | 53.6888 | 0.16556 | 0.20078 | -99 | 32.829 | 0.0038298 | 131.829
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 30.957 | 31.0043 | 0.10226 | 0.047314 | -99 | 31.8647 | 0.00034984 | 130.865
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 20.451 | 20.5454 | 0.12025 | 0.094446 | -99 | 31.6956 | 0.0011699 | 130.696
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 10.465 | 10.504 | 0.11649 | 0.038967 | -99 | 31.5882 | 0.0014016 | 130.588
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 5.161 | 5.1351 | 0.039391 | -0.025934 | -99 | 31.4974 | 0.0017082 | 130.497
99200011.hyd | 99200011.sac | 121 | 0.843 | 0.83375 | 0.049339 | -0.0092479 | -99 | 31.376 | 0.0014264 | 130.376
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 316.376 | 316.386 | 0.037375 | 0.010437 | 30.955 | 30.9591 | 0.00028083 | 0.0040512
99200040.hyd | 99200040.sac | 120 | 250.499 | 250.746 | 0.045432 | 0.2468 | 30.854 | 30.8472 | 0.0071246 | -0.0067787
99200040.hyd | 99200040.sac | 148 | 200.805 | 200.787 | 0.04967 | -0.01767 | 30.779 | 30.7758 | 0.00027904 | -0.0031548
99200040.hyd | 99200040.sac | 148 | 200.777 | 200.787 | 0.04967 | 0.01033 | -99 | 30.7758 | 0.00027904 | 129.776
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 174.993 | 174.987 | 0.031277 | -0.0062714 | -99 | 30.7111 | 0.0003462 | 129.711
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 150.276 | 150.283 | 0.038422 | 0.0070801 | -99 | 30.6456 | 0.00038983 | 129.646
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 125.582 | 125.577 | 0.028854 | -0.0047302 | -99 | 30.5088 | 0.00028909 | 129.509
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 100.806 | 100.856 | 0.12814 | 0.049873 | -99 | 30.2157 | 0.0057876 | 129.216
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 75.794 | 75.8276 | 0.08048 | 0.033577 | -99 | 29.5566 | 0.00049446 | 128.557
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 50.577 | 50.5714 | 0.042633 | -0.0055847 | -99 | 29.0411 | 0.00029536 | 128.041
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 20.585 | 20.573 | 0.06611 | -0.012007 | -99 | 27.6265 | 0.0034441 | 126.626
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 10.601 | 10.5878 | 0.070201 | -0.013215 | -99 | 26.5869 | 0.008061 | 125.587
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 5.84 | 5.846 | 0.029867 | 0.0059915 | -99 | 24.7753 | 0.014718 | 123.775
99200040.hyd | 99200040.sac | 121 | 0.854 | 0.84959 | 0.040067 | -0.0044049 | -99 | 21.2146 | 0.10853 | 120.215
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 375.846 | 375.903 | 0.11767 | 0.057373 | 31.076 | 31.0791 | 0.00027759 | 0.0030937
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 299.14 | 299.105 | 0.055908 | -0.034973 | 30.903 | 30.9034 | 0.00032306 | 0.00035477
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 248.692 | 248.681 | 0.059952 | -0.011169 | 30.84 | 30.8318 | 0.0021945 | -0.0081711
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 201.58 | 201.608 | 0.061588 | 0.027557 | -99 | 30.7313 | 0.00027858 | 129.731
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 176.317 | 176.368 | 0.055477 | 0.051178 | -99 | 30.6508 | 0.00050938 | 129.651
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 150.242 | 150.302 | 0.079972 | 0.060272 | -99 | 30.5776 | 0.001731 | 129.578
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 125.427 | 125.49 | 0.062232 | 0.062859 | -99 | 30.5163 | 0.0002811 | 129.516
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 99.782 | 99.8388 | 0.09185 | 0.056778 | -99 | 30.2192 | 0.0030597 | 129.219
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 75.346 | 75.3532 | 0.057472 | 0.0071564 | -99 | 29.8796 | 0.00047563 | 128.88
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 50.004 | 50.043 | 0.056302 | 0.03899 | -99 | 29.2945 | 0.00056385 | 128.295
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 30.383 | 30.4118 | 0.058627 | 0.028793 | -99 | 28.8322 | 0.00073138 | 127.832
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 20.917 | 20.9214 | 0.032003 | 0.0043564 | -99 | 28.3087 | 0.0032132 | 127.309
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 9.905 | 9.8908 | 0.038528 | -0.014206 | -99 | 26.7476 | 0.018621 | 125.748
99200043.hyd | 99200043.sac | 121 | 0.606 | 0.61017 | 0.034917 | 0.0041735 | -99 | 15.1131 | 0.71437 | 114.113
99200046.hyd | 99200046.sac | 120 | 277.12 | 277.117 | 0.02738 | -0.0027466 | 30.442 | 30.4425 | 0.00025456 | 0.00045776
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 249.936 | 249.933 | 0.028429 | -0.0026856 | 30.441 | 30.4416 | 0.00026696 | 0.00058746
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 199.967 | 199.938 | 0.095876 | -0.028549 | 30.441 | 30.4401 | 0.00027971 | -0.00087357
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 175.11 | 175.049 | 0.14268 | -0.06131 | -99 | 30.4377 | 0.00033066 | 129.438
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 150.067 | 149.971 | 0.19562 | -0.095886 | -99 | 30.43 | 0.00030688 | 129.43
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 125.104 | 125.026 | 0.16388 | -0.078194 | -99 | 30.3933 | 0.00027834 | 129.393
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 100.536 | 100.397 | 0.25064 | -0.13921 | -99 | 30.1889 | 0.0071534 | 129.189
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 74.926 | 74.83 | 0.1822 | -0.096046 | -99 | 29.857 | 0.0010888 | 128.857
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 50.212 | 50.046 | 0.25818 | -0.16605 | -99 | 29.399 | 0.0029297 | 128.399
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 30.001 | 29.9512 | 0.10487 | -0.049826 | -99 | 28.9447 | 0.0018246 | 127.945
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 20.274 | 20.1577 | 0.2107 | -0.11634 | -99 | 28.6235 | 0.0063775 | 127.623
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 10.133 | 10.0629 | 0.13201 | -0.070132 | -99 | 25.8948 | 0.048438 | 124.895
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 4.943 | 4.9451 | 0.02611 | 0.0020661 | -99 | 14.9652 | 0.045749 | 113.965
99200046.hyd | 99200046.sac | 121 | 0.608 | 0.61246 | 0.024711 | 0.0044628 | -99 | 3.0694 | 0.46794 | 102.069
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 274.126 | 274.144 | 0.04008 | 0.018005 | 30.89 | 30.9166 | 0.0016972 | 0.026568
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 250.695 | 250.723 | 0.031139 | 0.02803 | 30.857 | 30.8587 | 0.00026316 | 0.0016823
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 200.778 | 200.801 | 0.040277 | 0.022552 | 30.778 | 30.7776 | 0.00035306 | -0.00042343
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 174.999 | 175.015 | 0.028454 | 0.016083 | -99 | 30.6991 | 0.001716 | 129.699
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 150.082 | 150.084 | 0.024598 | 0.0021515 | -99 | 30.5821 | 0.00080925 | 129.582
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 124.887 | 124.892 | 0.044401 | 0.005043 | -99 | 30.3824 | 0.00077143 | 129.382
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 100.519 | 100.529 | 0.032891 | 0.0098877 | -99 | 30.2154 | 0.0011351 | 129.215
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 75.055 | 75.0693 | 0.034946 | 0.014282 | -99 | 29.8984 | 0.00076444 | 128.898
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 49.799 | 49.8045 | 0.033663 | 0.0055122 | -99 | 29.1981 | 0.0054877 | 128.198
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 30.613 | 30.6099 | 0.030205 | -0.0030994 | -99 | 28.6874 | 0.00040111 | 127.687
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 20.423 | 20.4197 | 0.031231 | -0.003315 | -99 | 28.4815 | 0.0019543 | 127.481
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 10.225 | 10.2238 | 0.031594 | -0.001215 | -99 | 24.6782 | 0.014943 | 123.678
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 5.239 | 5.2376 | 0.0292 | -0.0013881 | -99 | 22.3764 | 0.016106 | 121.376
99200051.hyd | 99200051.sac | 121 | 0.966 | 0.98108 | 0.051003 | 0.015083 | -99 | 19.5214 | 0.1587 | 118.521
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 175.677 | 175.689 | 0.028088 | 0.012207 | 30.744 | 30.7311 | 0.0046635 | -0.012852
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 149.386 | 149.252 | 0.13826 | -0.1344 | -99 | 30.6355 | 0.0012818 | 129.636
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 127.721 | 127.888 | 0.1745 | 0.16679 | -99 | 30.4853 | 0.00057918 | 129.485
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 101.44 | 101.434 | 0.038475 | -0.0056992 | -99 | 30.1199 | 0.00032637 | 129.12
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 74.085 | 74.0554 | 0.050451 | -0.029556 | -99 | 29.6065 | 0.00039884 | 128.606
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 51.21 | 51.227 | 0.035803 | 0.017002 | -99 | 28.9892 | 0.0017093 | 127.989
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 30.088 | 30.0675 | 0.031452 | -0.020454 | -99 | 28.3903 | 0.00065433 | 127.39
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 19.379 | 19.3097 | 0.085208 | -0.069323 | -99 | 27.9878 | 0.00039318 | 126.988
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 10.213 | 10.1428 | 0.15708 | -0.070174 | -99 | 27.6005 | 0.02124 | 126.6
99200062.hyd | 99200062.sac | 121 | 5.374 | 5.3629 | 0.030863 | -0.011132 | -99 | 25.7667 | 0.10842 | 124.767
99200062.hyd | 99200062.sac | 106 | 0.676 | 0.6867 | 0.053406 | 0.010698 | -99 | 22.6164 | 0.20483 | 121.616
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 337.983 | 337.999 | 0.041063 | 0.016296 | 30.699 | 30.7009 | 0.00027376 | 0.0019054
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 300.196 | 300.205 | 0.058258 | 0.0094299 | 30.678 | 30.6775 | 0.0002476 | -0.00053787
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 249.84 | 249.846 | 0.039756 | 0.0058289 | 30.66 | 30.6585 | 0.00074781 | -0.0015259
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 199.982 | 200.014 | 0.05303 | 0.032455 | -99 | 30.6288 | 0.00046416 | 129.629
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 174.991 | 175.025 | 0.070909 | 0.034271 | -99 | 30.5917 | 0.00032392 | 129.592
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 150.941 | 150.977 | 0.039205 | 0.036224 | -99 | 30.4765 | 0.00027399 | 129.477
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 125.727 | 125.776 | 0.060521 | 0.049149 | -99 | 30.3058 | 0.00032185 | 129.306
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 100.823 | 100.83 | 0.028088 | 0.0067444 | -99 | 30.0801 | 0.00036516 | 129.08
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 75.333 | 75.3318 | 0.050386 | -0.0011597 | -99 | 29.795 | 0.0017573 | 128.795
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 50.734 | 50.7195 | 0.066374 | -0.014488 | -99 | 29.3445 | 0.0093337 | 128.344
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 30.244 | 30.2615 | 0.040219 | 0.017504 | -99 | 28.8404 | 0.0003255 | 127.84
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 20.549 | 20.5675 | 0.063128 | 0.01848 | -99 | 28.2844 | 0.0064276 | 127.284
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 10.518 | 10.4786 | 0.11451 | -0.03943 | -99 | 25.8343 | 0.047365 | 124.834
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 5.456 | 5.4754 | 0.051833 | 0.019438 | -99 | 22.7947 | 0.020712 | 121.795
99200068.hyd | 99200068.sac | 121 | 0.865 | 0.83338 | 0.095469 | -0.03162 | -99 | 22.3571 | 0.0027094 | 121.357
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 313.241 | 313.291 | 0.29605 | 0.050201 | 30.693 | 30.6928 | 0.00026925 | -0.00024605
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 300.826 | 300.844 | 0.051034 | 0.018249 | 30.689 | 30.6894 | 0.00029502 | 0.00035095
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 247.438 | 247.19 | 0.25034 | -0.24834 | 30.647 | 30.6465 | 0.00036526 | -0.00045586
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 199.031 | 199.066 | 0.1244 | 0.035187 | -99 | 30.5109 | 0.00098175 | 129.511
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 179.029 | 179.23 | 0.25726 | 0.20084 | -99 | 30.4801 | 0.00026045 | 129.48
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 152.006 | 152.026 | 0.10153 | 0.019592 | -99 | 30.3286 | 0.00075822 | 129.329
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 126.064 | 126.107 | 0.14511 | 0.043449 | -99 | 30.2091 | 0.00047028 | 129.209
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 100.942 | 100.976 | 0.03509 | 0.034264 | -99 | 30.1085 | 0.00028939 | 129.108
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 75.443 | 75.4495 | 0.1306 | 0.006485 | -99 | 29.7862 | 0.0004943 | 128.786
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 50.648 | 50.6397 | 0.054662 | -0.0083275 | -99 | 29.2517 | 0.0009035 | 128.252
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 31.15 | 31.135 | 0.10057 | -0.014967 | -99 | 28.7368 | 0.0046597 | 127.737
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 20.408 | 20.4135 | 0.047214 | 0.0054607 | -99 | 27.8177 | 0.0075083 | 126.818
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 10.295 | 10.3209 | 0.17837 | 0.025885 | -99 | 25.1918 | 0.011451 | 124.192
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 5.58 | 5.6203 | 0.10554 | 0.040289 | -99 | 23.5197 | 0.0088175 | 122.52
99200070.hyd | 99200070.sac | 121 | 0.633 | 0.66106 | 0.059524 | 0.028058 | -99 | 23.3214 | 0.0025798 | 122.321
Create Fit Sheet