## 2002-01-0065
2002-01-00065 | [7 empty] | stop | avg | oxy | OXY-TITR | equiv.
[8 empty] | length | S0-Sb | titration | - | depth of | comments | calibrated | diff | diff/TITR*100
scan: | prDM: | t090C: | sbeox0ML/L: | nbf: | S-bottle | S0-sb | s1-sb | on scans |  |  | OYX-SBE | Sbot value |  | SBE OXY | cal-Titr | % error
1765 | 51.964 | 8.6095 | 5.8861 | 1 | 32.378 | -0.0007 | -0.006 | 0 | -0.00096 | 6.682 | 0.79843 | 28.2 | Extremely | 6.741 | 0.05903 | 0.88342
1766 | 52.061 | 8.6096 | 5.8835 | 1 | 32.378 | -0.0009 | -0.0054 | [5 empty] | Low |  | 0 | #DIV/0!
1767 | 52.119 | 8.6096 | 5.8836 | 1 | 32.378 | -0.0012 | -0.0055 | [5 empty] | Gradient |  | 0 | #DIV/0!
1768 | 52.203 | 8.6096 | 5.8784 | 1 | 32.378 | -0.001 | -0.0053 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1769 | 52.345 | 8.6096 | 5.8864 | 1 | 32.378 | -0.001 | -0.0027 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2414 | 102.23 | 7.7958 | 4.8608 | 2 | 33.2594 | 0.0796 | 0.0737 | 0 | 0.08022 | 4.148 | -0.70498 | 99.2 | High | 5.5239 | 1.3759 | 33.1694
2415 | 102.275 | 7.7949 | 4.8636 | 2 | 33.2594 | 0.0804 | 0.0764 | [5 empty] | Gradient |  | 0 | #DIV/0!
2416 | 102.327 | 7.7951 | 4.8503 | 2 | 33.2594 | 0.0796 | 0.0794 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2417 | 102.469 | 7.7943 | 4.8478 | 2 | 33.2594 | 0.0804 | 0.0769 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
2418 | 102.469 | 7.7937 | 4.8425 | 2 | 33.2594 | 0.0811 | 0.0775 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
3627 | 202.418 | 7.0488 | 2.758 | 3 | 32.8382 | 1.1449 | 1.1386 | 0 | 1.1455 | 5.362 | 2.6026 | 86 | BOT SAL | 3.0274 | -2.3346 | -43.5398
3628 | 202.482 | 7.0464 | 2.7636 | 3 | 32.8382 | 1.1453 | 1.1433 |  |  |  |  | 141if 33.8382 | looks bad |  | 0 | #DIV/0!
3629 | 202.631 | 7.0434 | 2.7584 | 3 | 32.8382 | 1.1457 | 1.1437 | [5 empty] | Mod. |  | 0 | #DIV/0!
3630 | 202.657 | 7.0413 | 2.764 | 3 | 32.8382 | 1.1457 | 1.1465 | [5 empty] | Gradient |  | 0 | #DIV/0!
3631 | 202.722 | 7.04 | 2.7532 | 3 | 32.8382 | 1.1457 | 1.1424 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
4834 | 302.55 | 6.1203 | 1.916 | 4 | 34.019 | 0.0086 | 0.0049 | 0 | 0.00854 | 1.517 | -0.39858 | 280 |  | 2.0277 | 0.51074 | 33.6677
4835 | 302.602 | 6.1183 | 1.9161 | 4 | 34.019 | 0.0088 | 0.0058 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
4836 | 302.693 | 6.1169 | 1.9218 | 4 | 34.019 | 0.0088 | 0.0086 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
4837 | 302.79 | 6.1159 | 1.9134 | 4 | 34.019 | 0.0086 | 0.0043 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
4838 | 302.888 | 6.1154 | 1.9106 | 4 | 34.019 | 0.0079 | 0.0046 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
5429 | 352.673 | 5.8768 | 1.6029 | 5 | 34.0518 | 0.01 | 0.0022 | 0 | 0.01004 | 1.188 | -0.41435 | 349.3 |  | 1.656 | 0.46802 | 39.3952
5430 | 352.777 | 5.8767 | 1.6029 | 5 | 34.0518 | 0.0101 | 0.0057 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
5431 | 352.862 | 5.8764 | 1.6029 | 5 | 34.0518 | 0.0101 | 0.0077 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
5432 | 352.92 | 5.8761 | 1.603 | 5 | 34.0518 | 0.01 | 0.0056 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
5433 | 353.011 | 5.8759 | 1.6001 | 5 | 34.0518 | 0.01 | 0.0059 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
6158 | 401.987 | 5.5996 | 1.2776 | 6 | 34.0809 | 0.0043 | -0.0058 | 0 | 0.0046 | 0.946 | -0.33103 | 396 |  | 1.2699 | 0.32389 | 34.2379
6159 | 401.96 | 5.6 | 1.2747 | 6 | 34.0809 | 0.0048 | -0.0049 | [8 empty] | #DIV/0!
6160 | 401.96 | 5.6002 | 1.2776 | 6 | 34.0809 | 0.0047 | -0.0037 | [8 empty] | #DIV/0!
6161 | 401.941 | 5.6003 | 1.2776 | 6 | 34.0809 | 0.0046 | 0.0015 | [8 empty] | #DIV/0!
6162 | 401.908 | 5.5996 | 1.2776 | 6 | 34.0809 | 0.0046 | -0.0039 | [8 empty] | #DIV/0!
6392 | 401.331 | 5.596 | 1.2256 | 7 | 34.0836 | 0.0014 | 0.0003 | 235 | 0.00132 | 0.909 | -0.31782 | 397.7 |  | 1.2082 | -0.017462 | -1.921
6393 | 401.422 | 5.5959 | 1.2256 | 7 | 34.0836 | 0.0012 | -0.0031 | [8 empty] | #DIV/0!
6394 | 401.357 | 5.5956 | 1.2256 | 7 | 34.0836 | 0.0015 | -0.0057 | [8 empty] | #DIV/0!
6395 | 401.474 | 5.5956 | 1.2314 | 7 | 34.0836 | 0.0012 | -0.0034 | [8 empty] | #DIV/0!
6396 | 401.5 | 5.5949 | 1.2257 | 7 | 34.0836 | 0.0013 | -0.003 | [8 empty] | #DIV/0!
6868 | 402.999 | 5.5712 | 1.1573 | 8 | 34.0837 | 0.001 | -0.0098 | 711 | 0.00084 | 0.909 | -0.24599 |  |  | 1.1271 | -0.03025 | -3.3278
6869 | 403.097 | 5.572 | 1.1515 | 8 | 34.0837 | 0.0008 | -0.0061 | [8 empty] | #DIV/0!
6870 | 402.98 | 5.5723 | 1.1544 | 8 | 34.0837 | 0.0005 | -0.01 | [8 empty] | #DIV/0!
6871 | 403.097 | 5.5725 | 1.1573 | 8 | 34.0837 | 0.0006 | -0.0037 | [8 empty] | #DIV/0!
6872 | 402.999 | 5.5722 | 1.1544 | 8 | 34.0837 | 0.0013 | -0.0097 | [8 empty] | #DIV/0!
7591 | 401.319 | 5.593 | 1.0986 | 9 | 34.084 | 0.0006 | -0.0022 | 1434 | 0.00016 | 0.904 | -0.19288 |  |  | 1.0574 | -0.041238 | -4.5618
7592 | 401.3 | 5.5932 | 1.0957 | 9 | 34.084 | 0.0006 | -0.005 | [8 empty] | #DIV/0!
7593 | 401.267 | 5.5935 | 1.1015 | 9 | 34.084 | 0 | -0.0074 | [8 empty] | #DIV/0!
7594 | 401.319 | 5.5933 | 1.0986 | 9 | 34.084 | -0.0001 | -0.0018 | [8 empty] | #DIV/0!
7595 | 401.3 | 5.5936 | 1.0899 | 9 | 34.084 | -0.0003 | -0.0078 | [8 empty] | #DIV/0!
9564 | 298.365 | 6.125 | 1.3678 | 10 | 34.084 | -0.0651 | -0.0697 | 0 | -0.0123 | 1.445 | 0.076242 |  |  | 1.3769 | 0.0091428 | 0.63272
9565 | 298.41 | 6.1278 | 1.3705 | 10 | 34.0179 | 0.0008 | 0.0011 | [8 empty] | #DIV/0!
9566 | 298.365 | 6.1297 | 1.3704 | 10 | 34.0179 | 0.0007 | -0.0062 | [8 empty] | #DIV/0!
9567 | 298.41 | 6.1308 | 1.3647 | 10 | 34.0179 | 0.0008 | -0.0041 | [8 empty] | #DIV/0!
9568 | 298.365 | 6.1306 | 1.3704 | 10 | 34.0179 | 0.0013 | -0.008 | [8 empty] | #DIV/0!
9802 | 298.319 | 6.1635 | 1.4002 | 11 | 34.0172 | 0.0014 | -0.0009 | 239 | 0.00094 | 1.465 | 0.068654 |  |  | 1.4155 | 0.015227 | 1.0394
9803 | 298.364 | 6.1623 | 1.3947 | 11 | 34.0172 | 0.0015 | -0.004 | [8 empty] | #DIV/0!
9804 | 298.319 | 6.1627 | 1.3975 | 11 | 34.0172 | 0.0006 | 0.0002 | [8 empty] | #DIV/0!
9805 | 298.364 | 6.1627 | 1.3947 | 11 | 34.0172 | 0.0005 | 0.0013 | [8 empty] | #DIV/0!
9806 | 298.409 | 6.1623 | 1.3947 | 11 | 34.0172 | 0.0007 | 0.0026 | [8 empty] | #DIV/0!
10276 | 297.312 | 6.1872 | 1.433 | 12 | 34.0161 | 0.0023 | -0.0068 | 713 | 0.00134 | 1.459 | 0.02642 |  |  | 1.4544 | 0.021363 | 1.4642
10277 | 297.358 | 6.1847 | 1.4331 | 12 | 34.0161 | 0.0019 | -0.003 | [8 empty] | #DIV/0!
10278 | 297.358 | 6.1831 | 1.436 | 12 | 34.0161 | 0.0014 | -0.0076 | [8 empty] | #DIV/0!
10279 | 297.358 | 6.1826 | 1.4304 | 12 | 34.0161 | 0.0011 | -0.0006 | [8 empty] | #DIV/0!
10280 | 297.357 | 6.185 | 1.4303 | 12 | 34.0161 | 0 | -0.008 | [8 empty] | #DIV/0!
10994 | 298.014 | 6.2293 | 1.4739 | 13 | 34.0159 | -0.001 | -0.0062 | 1431 | -6e-05 | 1.513 | 0.041248 |  |  | 1.5029 | 0.02902 | 1.918
10995 | 298.014 | 6.2288 | 1.4711 | 13 | 34.0159 | -0.0001 | -0.0015 | [8 empty] | #DIV/0!
10996 | 298.066 | 6.2275 | 1.4712 | 13 | 34.0159 | 0.0003 | -0.0049 | [8 empty] | #DIV/0!
10997 | 298.066 | 6.2257 | 1.4712 | 13 | 34.0159 | 0.0003 | -0.0049 | [8 empty] | #DIV/0!
10998 | 298.111 | 6.2251 | 1.4713 | 13 | 34.0159 | 0.0002 | -0.0046 | [8 empty] | #DIV/0!
12968 | 200.622 | 7.0187 | 1.9608 | 14 | 33.975 | 0.0008 | -0.0073 | 0 | 0.00066 | 2.231 | 0.27409 |  |  | 2.0809 | 0.12016 | 5.3858
12969 | 200.641 | 7.0187 | 1.9471 | 14 | 33.975 | 0.0011 | -0.0121 | [8 empty] | #DIV/0!
12970 | 200.576 | 7.0189 | 1.958 | 14 | 33.975 | 0.0011 | -0.0089 | [8 empty] | #DIV/0!
12971 | 200.596 | 7.0195 | 1.958 | 14 | 33.975 | 0.0007 | -0.0026 | [8 empty] | #DIV/0!
12972 | 200.55 | 7.0209 | 1.9607 | 14 | 33.975 | -0.0004 | 0.0005 | [8 empty] | #DIV/0!
13212 | 200.026 | 7.1183 | 2.0081 | 15 | 33.9743 | -0.0019 | -0.009 | 2444 | -0.00182 | 2.239 | 0.23144 |  |  | 2.1371 | 0.12901 | 5.762
13213 | 200.006 | 7.1173 | 2.0054 | 15 | 33.9743 | -0.0012 | -0.0076 | [8 empty] | #DIV/0!
13214 | 200.026 | 7.117 | 2.0109 | 15 | 33.9743 | -0.0016 | -0.0122 | [8 empty] | #DIV/0!
13215 | 200.006 | 7.1171 | 2.0054 | 15 | 33.9743 | -0.0022 | -0.0089 | [8 empty] | #DIV/0!
13216 | 200.026 | 7.1168 | 2.0081 | 15 | 33.9743 | -0.0022 | -0.0057 | [8 empty] | #DIV/0!
13695 | 199.02 | 7.1364 | 2.0615 | 16 | 33.9723 | -0.0003 | -0.0071 | 728 | -0.00034 | 2.275 | 0.21348 |  |  | 2.2005 | 0.13902 | 6.1107
13696 | 199.02 | 7.1366 | 2.0642 | 16 | 33.9723 | -0.0004 | -0.0021 | [8 empty] | #DIV/0!
13697 | 199.001 | 7.1363 | 2.0615 | 16 | 33.9723 | -0.0003 | -0.0052 | [8 empty] | #DIV/0!
13698 | 198.975 | 7.1364 | 2.0588 | 16 | 33.9723 | -0.0003 | -0.008 | [8 empty] | #DIV/0!
13699 | 198.904 | 7.1364 | 2.0615 | 16 | 33.9723 | -0.0004 | -0.0049 | [8 empty] | #DIV/0!
14402 | 200.375 | 7.1147 | 2.0984 | 17 | 33.9754 | -0.0017 | -0.0089 | 1534 | -0.00078 | 2.249 | 0.15057 |  |  | 2.2443 | 0.14592 | 6.4881
14403 | 200.342 | 7.1142 | 2.0984 | 17 | 33.9754 | -0.001 | -0.0026 | [8 empty] | #DIV/0!
14404 | 200.323 | 7.1133 | 2.0984 | 17 | 33.9754 | -0.0009 | -0.0079 | [8 empty] | #DIV/0!
14405 | 200.297 | 7.1122 | 2.0985 | 17 | 33.9754 | -0.0005 | -0.0035 | [8 empty] | #DIV/0!
14406 | 200.252 | 7.1106 | 2.0985 | 17 | 33.9754 | 0.0002 | -0.0093 | [8 empty] | #DIV/0!
16214 | 98.734 | 7.7979 | 3.0953 | 18 | 33.3216 | 0.0081 | 0.0013 | 0 | 0.00476 | 4.026 | 0.92817 |  |  | 3.4278 | 0.33254 | 8.2597
16215 | 98.683 | 7.7982 | 3.0953 | 18 | 33.3216 | 0.0073 | 0.0061
16216 | 98.592 | 7.7984 | 3.0979 | 18 | 33.3216 | 0.0063 | 0
16217 | 98.495 | 7.8008 | 3.1004 | 18 | 33.3216 | 0.0033 | 0.0053
16218 | 98.45 | 7.804 | 3.1003 | 18 | 33.3216 | -0.0012 | 0.0003