## Sheet1
2424 | [6 empty] | Sal error | Sal correction | total corr -
cruise | start date of cruise | p or s | T sensor |  | compare | initial recal | from C drift | for C drift | previous cal
2002-32 | 2002-09-16 | secondary | 2663 | 1 cast | +0.0073 | -0.0073 | -0.0025 | 0.0025 | 0.0098 |  | T drift about 0.0007
2002-38 | 2002-10-15 | secondary | 2663 | yes | +0.0037 | -0.004 | -0.003 | 0.003 | 0.007 | very shallow scattered | T drift about 0.0009
2003-25 | 2003-05-22 | primary | 2668 | yes | n/a | 0.005 | -0.0065 | 0.0065 | 0.0015 |  | T drift about 0.0004
2003-16 | 2003-06-25 | primary | 2668 | yes | -0.0005 | 0 | -0.007 | 0.007 | 0.007 |  | T drift about 0.0004
2004-03 | 2004-02-11 | primary | 2668 | yes | ~-0.001 | 0 | -0.011 | 0.011 | 0.011 |  | T drift about 0.0007
2004-18 | 2004-05-24 | primary | 2668 | yes | not useful | 0.0125 | -0.0125 | 0.0125 | 0 | ok | T drift about 0.0008
2004-17 | 2004-06-10 | primary | 2668 | yes | est.0 to -0.002 | 0 | -0.013 | 0.013 | 0.013 |  | T drift about 0.0008
2004-19 | 2004-07-22 | primary | 2668 | yes | n/a | 0 | -0.0135 | 0.0135 | 0.0135 |  | T drift about 0.0008
2004-28 | 2004-08-03 | primary | 2668 | yes | n/a | 0 | -0.0138 | 0.0138 | 0.0138 |  | T drift about 0.0008
2399
2002-26 | 2002-07-15 | primary | 2371 | yes | +0.0035 | -0.0035 | -0.0018 | 0.0018 | 0.0053 |  | T drift unknown, so could be error in Sal from that
2002-30 | 2002-08-24 | primary | 2371 | yes | +0.0028 | -0.0028 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0052 |  | T drift unknown, so could be error in Sal from that
2002-32 | 2002-09-16 | primary | 2371 | yes | +0.0048 | -0.0048 | -0.003 | 0.003 | 0.0078 |  | T drift unknown, so could be error in Sal from that
2002-34 | 2002-09-24 | primary | 2371 | yes | +0.0026 | -0.0026 | -0.0032 | 0.0032 | 0.0058 |  | T drift unknown, so could be error in Sal from that
2003-13 | 2003-06-08 | secondary | 2374 | yes | +0.0017 | 0 | -0.0083 | 0.0083 | 0.0083 |  | T drift about 0.0002, so little effect on SAL
2003-16 | 2003-06-25 | secondary | 2374 | 7 casts | -0.0011 | 0 | -0.0086 | 0.0086 | 0.0086 |  | T drift about 0.0002, so little effect on SAL
2003-36 | 2003-10-06 | secondary | 2374 | yes | ~-0.008 | 0.008 | -0.0107 | 0.0107 | 0.0027 |  | T drift about 0.0003, so little effect on SAL
Needing correction |  | recalibration offsets
|  | primary | secondary
2002-26 | primary | 0.0053
2002-30 | primary | 0.0052
2002-32 | primary and secondary | 0.0078 | 0.0098
2002-34 | primary | 0.0058
2002-38 | secondary |  | 0.007
2003-13 | secondary |  | 0.0083
2003-16 | primary and secondary | 0.007 | 0.0086
2003-25 | primary | 0.0015
2003-36 | secondary |  | 0.0027
2004-03 | primary | 0.011
2004-17 | primary | 0.013
2004-19 | primary | 0.0135
2004-28 | primary | 0.0138
9