File List for SeaBird Data

Cruise Number: _2003-32____

[osapcommon.cruise_data.2003-32.ctd]

*.con - 		“

*.dat -      	“

*.hdr -		“

[osapcommon.cruise_data.2003-32.convert]

*.cnv - data files after conversion using DATCNV, no other processing done.

[osapcommon.cruise_data.2003-32.derive]

*.cnv - data after running ALIGNCTD, WILDEDIT, CELLTM and DERIVE (for S0, S1)

[osapcommon.cruise_data.2003-32.doc]

2003-32_proc.doc - processing notes

2003-32_file.doc - this document

2003-27-rcal1.ccf – recalibration file

[osapcommon.cruise_data.2003-32.ios]

*.avg - data after metre-averaging using BINAVE

*.ctd - final files

*.del – after DELETE

*.edt - data after editing has been done

*.ios - data after conversion to IOS HEADERS

*.log - log files created by CTDEDIT.

Delete.log - log from routine DELETE