## 2004-09-0001
instrument | date_analyzed | batch | conductivity_ratio | Salinity:Bottle | temperature | Sample_Number | Number of points | Flag:Salinity:Bottle | Bottle_Number | Cast | Pressure | Station | Comments
58879 | 2004-06-02 13:02 | P143 | 0.90511 | 31.307 | 19 | 25 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 13:02 | P143 | 0.90502 | 31.304 | 19 | 26 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90484 | 31.2971 | 19 | 27 | 2 | c |  |  |  | SI03 | value drifting
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90423 | 31.2719 | 19 | 28 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.9042 | 31.2712 | 19 | 29 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90206 | 31.1884 | 19 | 30 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.89219 | 30.8083 | 19 | 31 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.89157 | 30.7843 | 19 | 32 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.88228 | 30.4275 | 19 | 33 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.87615 | 30.1922 | 19 | 34 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.86148 | 29.6292 | 19 | 35 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.85584 | 29.4133 | 19 | 36 | 2 |  |  |  |  | SI03
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.85299 | 29.3034 | 19 | 37 | 3 | c |  |  |  | SI03 | value drifting
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.95902 | 33.3982 | 19 | 39 | 2 |  |  |  |  | E1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.95383 | 33.1954 | 19 | 40 | 2 |  |  |  |  | E1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94065 | 32.6827 | 19 | 41 | 2 |  |  |  |  | E1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97054 | 33.8465 | 19 | 46 | 2 |  |  |  |  | C2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.96119 | 33.4822 | 19 | 47 | 2 |  |  |  |  | C2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94514 | 32.8568 | 19 | 48 | 2 |  |  |  |  | C2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.93353 | 32.4066 | 19 | 49 | 2 |  |  |  |  | C2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.92809 | 32.1946 | 19 | 50 | 2 |  |  |  |  | C2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.92148 | 31.9394 | 19 | 51 | 2 |  |  |  |  | C2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.91687 | 31.7607 | 19 | 52 | 2 |  |  |  |  | C2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97076 | 33.8564 | 19 | 53 | 2 |  |  |  |  | C3
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.96956 | 33.8083 | 19 | 54 | 2 |  |  |  |  | C3
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90681 | 31.3646 | 19 | 60 | 2 |  |  |  |  | C3
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90915 | 31.463 | 19 | 61 | 2 |  |  |  |  | C1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.9048 | 31.2934 | 19 | 62 | 2 |  |  |  |  | B8
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.9058 | 31.3337 | 19 | 63 | 2 |  |  |  |  | B7
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.91203 | 31.5744 | 19 | 64 | 2 |  |  |  |  | A4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.98736 | 34.5043 | 19 | 65 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.9865 | 34.471 | 19 | 66 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.98496 | 34.4104 | 19 | 67 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.98257 | 34.3172 | 19 | 68 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97958 | 34.2001 | 19 | 69 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97619 | 34.0671 | 19 | 70 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97428 | 33.9933 | 19 | 71 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.9732 | 33.9511 | 19 | 72 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.9717 | 33.8929 | 19 | 73 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.96974 | 33.8167 | 19 | 74 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.96565 | 33.6556 | 19 | 75 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.95738 | 33.3335 | 19 | 76 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94308 | 32.7775 | 19 | 77 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94303 | 32.7751 | 19 | 78 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.93647 | 32.5209 | 19 | 79 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.93418 | 32.4322 | 19 | 80 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.93221 | 32.3558 | 19 | 81 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.92512 | 32.0809 | 19 | 82 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90905 | 31.4591 | 19 | 83 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90903 | 31.4582 | 19 | 84 | 2 |  |  |  |  | LC11
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97984 | 34.2104 | 19 | 85 | 2 |  |  |  |  | LC9
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97646 | 34.0778 | 19 | 86 | 2 |  |  |  |  | LC9
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97647 | 34.078 | 19 | 87 | 2 |  |  |  |  | LC9
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90956 | 31.4786 | 19 | 100 | 2 |  |  |  |  | LC9
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90993 | 31.4935 | 19 | 101 | 2 |  |  |  |  | LC10
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97342 | 33.9596 | 19 | 102 | 2 |  |  |  |  | LC8
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97339 | 33.958 | 19 | 103 | 2 |  |  |  |  | LC8
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90716 | 31.3862 | 19 | 112 | 2 |  |  |  |  | LC8
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.97032 | 33.839 | 19 | 113 | 2 |  |  |  |  | LC7
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.96618 | 33.6757 | 19 | 114 | 2 |  |  |  |  | LC7
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90107 | 31.1511 | 19 | 120 | 2 |  |  |  |  | LC7
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90467 | 31.2899 | 19 | 121 | 2 |  |  |  |  | LC6
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90297 | 31.2232 | 19 | 122 | 2 |  |  |  |  | LC5
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94707 | 32.9316 | 19 | 123 | 2 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94467 | 32.8394 | 19 | 124 | 2 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94385 | 32.8076 | 19 | 125 | 2 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.9392 | 32.6266 | 19 | 126 | 2 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.93512 | 32.4668 | 19 | 127 | 2 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.92775 | 32.182 | 19 | 128 | 3 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.92304 | 31.9989 | 19 | 129 | 2 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90943 | 31.4729 | 19 | 130 | 2 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90866 | 31.4436 | 19 | 131 | 2 |  |  |  |  | LC4
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.91346 | 31.6294 | 19 | 132 | 2 |  |  |  |  | LC3
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94247 | 32.754 | 19 | 133 | 3 | c |  |  |  | LC2 | value drifting
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.93928 | 32.6299 | 19 | 134 | 2 |  |  |  |  | LC2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.92946 | 32.2488 | 19 | 135 | 2 |  |  |  |  | LC2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.9251 | 32.0789 | 19 | 136 | 2 |  |  |  |  | LC2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.91909 | 31.8472 | 19 | 137 | 2 |  |  |  |  | LC2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.91496 | 31.6865 | 19 | 138 | 2 |  |  |  |  | LC2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90379 | 31.256 | 19 | 139 | 2 |  |  |  |  | LC2
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.94448 | 32.8319 | 19 | 140 | 2 |  |  |  |  | LC1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.93935 | 32.6325 | 19 | 141 | 2 |  |  |  |  | LC1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.93017 | 32.2766 | 19 | 142 | 2 |  |  |  |  | LC1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.92518 | 32.083 | 19 | 143 | 2 |  |  |  |  | LC1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.91986 | 31.877 | 19 | 144 | 2 |  |  |  |  | LC1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90807 | 31.4207 | 19 | 145 | 2 |  |  |  |  | LC1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90356 | 31.246 | 19 | 146 | 2 |  |  |  |  | LC1
58879 | 2004-06-02 | P143 | 0.90777 | 31.409 | 19 | 147 | 2 | d |  |  |  | B3 | room too warm- readings unstable
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.898 | 31.0327 | 19 | 148 | 2 |  |  |  |  | CS10
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97115 | 33.8711 | 19 | 149 | 2 |  |  |  |  | CS9
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97112 | 33.87 | 19 | 150 | 2 |  |  |  |  | CS9
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90075 | 31.139 | 19 | 159 | 2 |  |  |  |  | CS9
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90543 | 31.3195 | 19 | 160 | 2 |  |  |  |  | CS8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9049 | 31.2988 | 19 | 161 | 2 |  |  |  |  | CS7
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92496 | 32.073 | 19 | 163 | 2 |  |  |  |  | CS6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92251 | 31.9797 | 19 | 164 | 2 |  |  |  |  | CS6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91465 | 31.675 | 19 | 165 | 2 |  |  |  |  | CS6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91292 | 31.601 | 19 | 166 | 2 |  |  |  |  | CS6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90644 | 31.3587 | 19 | 167 | 2 |  |  |  |  | CS6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9059 | 31.3359 | 19 | 168 | 2 |  |  |  |  | CS6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90563 | 31.3258 | 19 | 169 | 2 |  |  |  |  | CS6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90519 | 31.3103 | 19 | 170 | 2 |  |  |  |  | CS5
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.95801 | 33.3574 | 19 | 171 | 2 |  |  |  |  | CS4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.94255 | 32.7568 | 19 | 172 | 2 |  |  |  |  | CS4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92071 | 31.9097 | 19 | 173 | 2 |  |  |  |  | CS4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91339 | 31.6267 | 19 | 174 | 2 | c |  |  |  | CS4 | value drifting
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90999 | 31.4954 | 19 | 175 | 2 |  |  |  |  | CS4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9016 | 31.1709 | 19 | 176 | 2 |  |  |  |  | CS4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90154 | 31.1688 | 19 | 177 | 2 |  |  |  |  | CS4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9048 | 31.2952 | 19 | 178 | 2 |  |  |  |  | CS3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.98359 | 34.357 | 19 | 179 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.98106 | 34.2582 | 19 | 180 | 2 | c |  |  |  | CS2 | cap a little off
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97811 | 34.1429 | 19 | 181 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97639 | 34.075 | 19 | 182 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97444 | 33.9994 | 19 | 183 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97336 | 33.9568 | 19 | 184 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97212 | 33.9086 | 19 | 185 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97133 | 33.8783 | 19 | 186 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96999 | 33.826 | 19 | 187 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96705 | 33.7113 | 19 | 188 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96178 | 33.5062 | 19 | 189 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.95283 | 33.1564 | 19 | 190 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.93775 | 32.5706 | 19 | 191 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92741 | 32.1687 | 19 | 192 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91442 | 31.666 | 19 | 193 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91249 | 31.592 | 19 | 194 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91133 | 31.547 | 19 | 195 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90969 | 31.4841 | 19 | 196 | 2 |  |  |  |  | CS2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90442 | 31.2807 | 19 | 197 | 2 |  |  |  |  | CS1
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91555 | 31.7105 | 19 | 198 | 2 |  |  |  |  | CS00
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90445 | 31.2803 | 19 | 199 | 2 |  |  |  |  | JI22
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91629 | 31.7388 | 19 | 200 | 2 |  |  |  |  | LQ03
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.90899 | 31.4552 | 19 | 201 | 2 |  |  |  |  | CPE2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91264 | 31.5977 | 19 | 202 | 2 |  |  |  |  | LBP1
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91604 | 31.7295 | 19 | 203 | 2 |  |  |  |  | LBP2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96725 | 33.7179 | 19 | 204 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96714 | 33.7149 | 19 | 205 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96463 | 33.6166 | 19 | 206 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9559 | 33.2749 | 19 | 207 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.94651 | 32.9112 | 19 | 208 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.94107 | 32.6999 | 19 | 209 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.93412 | 32.4299 | 19 | 210 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92618 | 32.1226 | 19 | 211 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91607 | 31.7308 | 19 | 212 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91506 | 31.6916 | 19 | 213 | 2 |  |  |  |  | LBP3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.984 | 34.3723 | 19 | 214 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.98145 | 34.2726 | 19 | 215 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97873 | 34.167 | 19 | 216 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97644 | 34.0765 | 19 | 217 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97525 | 34.0297 | 19 | 218 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97317 | 33.9502 | 19 | 219 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9721 | 33.9086 | 19 | 220 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9711 | 33.8693 | 19 | 221 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9702 | 33.8344 | 19 | 222 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.969 | 33.7871 | 19 | 223 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96724 | 33.7191 | 19 | 224 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96102 | 33.4756 | 19 | 225 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.95396 | 33.201 | 19 | 226 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.94005 | 32.6597 | 19 | 227 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.93471 | 32.4525 | 19 | 228 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92941 | 32.2457 | 19 | 229 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9172 | 31.7747 | 19 | 230 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91584 | 31.722 | 19 | 231 | 2 |  |  |  |  | LBP4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91568 | 31.7155 | 19 | 232 | 2 |  |  |  |  | LBP5
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.98288 | 34.3287 | 19 | 233 | 2 |  |  |  |  | LBP6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.98178 | 34.2862 | 19 | 234 | 2 |  |  |  |  | LBP6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91669 | 31.7541 | 19 | 250 | 2 |  |  |  |  | LBP6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9177 | 31.792 | 19 | 251 | 2 |  |  |  |  | LBP7
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9838 | 34.3644 | 19 | 252 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.98181 | 34.2874 | 19 | 253 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97812 | 34.1417 | 19 | 254 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97618 | 34.0664 | 19 | 255 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97535 | 34.0336 | 19 | 256 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97369 | 33.9703 | 19 | 257 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97333 | 33.9561 | 19 | 258 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97163 | 33.89 | 19 | 259 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97023 | 33.8355 | 19 | 260 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96817 | 33.7534 | 19 | 261 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.95872 | 33.3849 | 19 | 262 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.95304 | 33.1652 | 19 | 263 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.93821 | 32.5882 | 19 | 264 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.93534 | 32.4775 | 19 | 265 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.93014 | 32.2755 | 19 | 266 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92215 | 31.9644 | 19 | 267 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9204 | 31.8969 | 19 | 268 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92013 | 31.8857 | 19 | 269 | 2 |  |  |  |  | LBP8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91532 | 31.7018 | 19 | 270 | 2 |  |  |  |  | LG9
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91819 | 31.8126 | 19 | 271 | 2 |  |  |  |  | LG8
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91221 | 31.5815 | 19 | 272 | 2 |  |  |  |  | LG7
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.98378 | 34.3647 | 19 | 273 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.98235 | 34.3085 | 19 | 274 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97842 | 34.1548 | 19 | 275 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97746 | 34.1164 | 19 | 276 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9747 | 34.0098 | 19 | 277 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97353 | 33.9646 | 19 | 278 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9729 | 33.9389 | 19 | 279 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.97145 | 33.8827 | 19 | 280 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96866 | 33.7727 | 19 | 281 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96126 | 33.4846 | 19 | 282 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.95503 | 33.2427 | 19 | 283 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.94103 | 32.6971 | 19 | 284 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.9337 | 32.413 | 19 | 285 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92946 | 32.2491 | 19 | 286 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91982 | 31.8754 | 19 | 287 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.913 | 31.6114 | 19 | 288 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91286 | 31.6068 | 19 | 289 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91271 | 31.6009 | 19 | 290 | 2 |  |  |  |  | LG6
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91387 | 31.6449 | 19 | 291 | 2 |  |  |  |  | LG5
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96556 | 33.6537 | 19 | 292 | 2 |  |  |  |  | LG4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96167 | 33.5011 | 19 | 293 | 2 |  |  |  |  | LG4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91881 | 31.8368 | 19 | 300 | 2 |  |  |  |  | LG4
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91841 | 31.8214 | 19 | 301 | 2 |  |  |  |  | LG3
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.96162 | 33.498 | 19 | 302 | 2 |  |  |  |  | LG2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.94904 | 33.0099 | 19 | 303 | 2 |  |  |  |  | LG2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.91036 | 31.5103 | 19 | 308 | 2 |  |  |  |  | LG2
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.93596 | 32.494 | 19 | 309 | 2 |  |  |  |  | LG1
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.92838 | 32.2057 | 19 | 310 | 2 |  |  |  |  | LG1
58879 | 2004-06-03 | P143 | 0.89946 | 31.0894 | 19 | 313 | 2 |  |  |  |  | LG1