## 2004-17
instrument | date_analyzed | batch | conductivity_ratio | Salinity:Bottle | temperature | Sample_Number | Number of points |  | PressCTD | Press Niskin | CTD sal | diff
59724 | 2007-07-04 08:37 | P143 | 0.91489 | 31.6747 | 24 | 16 | 2 |  | 15.8 | 10.8 | 31.665 | -0.0097 | c
59724 | 2007-07-04 08:51 | P143 | 0.92088 | 31.9077 | 24 | 33 | 2 |  | 16 | 11 | 31.9 | -0.0077 | c
59724 | 2007-07-04 09:30 | P143 | 0.92394 | 32.028 | 24 | 39 | 2 | d | 16.5 | 11.5 | 32.025 | -0.003 | b
59724 | 2007-07-04 09:40 | P143 | 0.91926 | 31.8451 | 24 | 53 | 2 |  | 15.5 | 10.5 | 31.86 | 0.0149 | b
59724 | 2007-07-04 09:44 | P143 | 0.91717 | 31.7655 | 24 | 59 | 2 |  | 16 | 11 | 31.758 | -0.0075 | b
59724 | 2007-07-04 09:46 | P143 | 0.91785 | 31.7903 | 24 | 62 | 2 |  | 16 | 11 | 31.788 | -0.0023 | c
59724 | 2007-07-04 10:09 | P143 | 0.90183 | 31.1691 | 24 | 71 | 2 |  | 16.5 | 11.5 | 31.169 | -0.0001 | b
59724 | 2007-07-04 10:11 | P143 | 0.8897 | 30.7025 | 24 | 74 | 2 |  | 18.5 | 13.5 | 30.707 | 0.0045 | c
59724 | 2007-07-04 10:18 | P143 | 0.89359 | 30.8514 | 24 | 83 | 2 |  | 16 | 11 | 30.856 | 0.0046 | b
59724 | 2007-07-04 10:19 | P143 | 0.91044 | 31.5026 | 24 | 86 | 2 |  | 16 | 11 | 31.502 | -0.0006 | a
59724 | 2007-07-04 10:22 | P143 | 0.90804 | 31.4099 | 24 | 89 | 2 |  | 17 | 12 | 31.404 | -0.0059 | b
59724 | 2007-07-04 10:24 | P143 | 0.91106 | 31.5284 | 24 | 92 | 2 |  | 17.5 | 12.5 | 31.518 | -0.0104 | c
59724 | 2007-07-04 10:29 | P143 | 0.90958 | 31.4713 | 24 | 101 | 2 |  | 17 | 12 | 31.475 | 0.0037 | c
59724 | 2007-07-04 10:44 | P143 | 0.91134 | 31.5371 | 24 | 122 | 2 |  | 16 | 11 | 31.515 | -0.0221 | c
-0.0029714
16.5 | 11.5 | 32.025 | -0.003 | b
15.5 | 10.5 | 31.86 | 0.0149 | b
16 | 11 | 31.758 | -0.0075 | b
16.5 | 11.5 | 31.169 | -0.0001 | b
16 | 11 | 30.856 | 0.0046 | b
16 | 11 | 31.502 | -0.0006 | a
17 | 12 | 31.404 | -0.0059 | b
0.00034286