## sfc
CHLOROPHYLL TEMPLATE 2005 TURNER 10 FLUOROMETER
CALIBRATED DATE: February 17, 2005 Linda White
Mean
=Wf | Window | Wf | Rb/Ra
S | 1x1 | 0.4818 | 2.1372
T | 1x3.16 | 0.1402 | 2.1756
U | 1x10 | 0.04106 | 2.1737 |  | FOR WINDOW FACTOR TYPE IN = FOLLOWED BY CORRESPONDING LETTER
V | 1x31.6 | 0.01286 | 2.1324 |  | e.g. =S FOR WINDOW 1x1
W | 100x1 | 0.004343 | 2.1683
X | 100x3.16 | 0.001365 | 2.1949 |  | Used average Rb/Ra = 2.16
Y | 100x10 | 0.0004617 | 2.1647
Z | 100x31.6 | aver | 2.1638
Date | Cruise | Cast | Stn | Niskin | S.N. | Volume | Vol.acet. | Rb | Ra | Wf | Chl.a | Phaeo | RATIO | Comments
(analyzed) | [5 empty] | Filtered (L) | (mL) |  |  |  | ug/l | ug/L | Rb/Ra
2002-11-19 | 271 | H01B |  | 18 | 142 | 0.335 | 10 | 2.37 | 1.636 | 0.0004617 | 0.010116 | 0.015814 | 1.4487 | FORMULAS
2004-08-23 | 2004-20 |  | JF1 |  |  | 0.332 | 10 | 2.68 | 1.36 | 0.04106 | 16.3251 | 0.30177 | 1.9706 | diluted 10 times
2004-08-23 | 2004-20 |  | JF2 |  |  | 0.335 | 10 | 1.85 | 0.96 | 0.04106 | 10.9085 | 0.26229 | 1.9271 | diluted 10 times
2004-08-23 | 2004-20 |  | JF3 |  |  | 0.332 | 10 | 3.56 | 1.86 | 0.01286 | 6.5849 | 0.17005 | 1.914 | diluted 10 times
2004-08-23 | 2004-20 |  | JF4 |  |  | 0.336 | 10 | 2.02 | 1.11 | 0.04106 | 11.1204 | 0.44787 | 1.8198 | diluted 10 times
2004-08-23 | 2004-20 |  | P1 |  | 1 | 0.334 | 10 | 4.49 | 2.43 | 0.04106 | 25.3244 | 0.90295 | 1.8477 | diluted 10 times
2004-08-23 | 2004-20 |  | P2 |  | 9 | 0.335 | 10 | 2.56 | 1.41 | 0.01286 | 4.4146 | 0.181 | 1.8156 | diluted 10 times
2004-08-23 | 2004-20 |  | P3 |  | 10 | 0.331 | 10 | 2.77 | 1.5 | 0.1402 | 5.3793 | 1.9272 | 1.8467
2004-08-23 | 2004-20 |  | P4 |  | 30 | 0.332 | 10 | 2.19 | 1.22 | 0.01286 | 0.37573 | 0.16772 | 1.7951
2004-08-23 | 2004-20 |  | P5 |  | 31 | 0.332 | 10 | 4.04 | 2.2 | 0.004343 | 0.2407 | 0.090261 | 1.8364
2004-08-23 | 2004-20 |  | P6 |  | 32 | 0.334 | 10 | 3.02 | 1.62 | 0.004343 | 0.18204 | 0.060204 | 1.8642
2004-08-23 | 2004-20 |  | P7 |  | 33 | 0.334 | 10 | 2.08 | 1.09 | 0.004343 | 0.12873 | 0.034263 | 1.9083
2004-08-23 | 2004-20 |  | P8 |  | 56 | 0.331 | 10 | 2.26 | 1.17 | 0.004343 | 0.14302 | 0.033524 | 1.9316
2004-08-23 | 2004-20 |  | P11 |  | 57 | 0.332 | 10 | 2.41 | 1.27 | 0.004343 | 0.14913 | 0.041926 | 1.8976
2004-08-26 | 2004-20 |  | P12 |  | 80 | 0.335 | 10 | 3.29 | 1.71 | 0.004343 | 0.20483 | 0.050107 | 1.924
2004-08-26 | 2004-20 |  | P13 |  | 81 | 0.335 | 10 | 1.78 | 0.992 | 0.01286 | 0.3025 | 0.13543 | 1.7944
2004-08-26 | 2004-20 |  | P14 |  | 82 | 0.334 | 10 | 4.65 | 2.3 | 0.004343 | 0.30557 | 0.038359 | 2.0217
2004-08-26 | 2004-20 |  | P15 |  | 83 | 0.332 | 10 | 2.17 | 1.17 | 0.004343 | 0.13081 | 0.045196 | 1.8547 | dropped the sample, measured only half a tube
2004-08-26 | 2004-20 |  | P16 |  | 106 | 0.332 | 10 | 2.35 | 1.25 | 0.004343 | 0.14389 | 0.044149 | 1.88
2004-08-26 | 2004-20 |  | P17 |  | 107 | 0.334 | 10 | 2.47 | 1.35 | 0.01286 | 0.43123 | 0.16653 | 1.8296
2004-08-26 | 2004-20 |  | P18 |  | 108 | 0.333 | 10 | 2.59 | 1.4 | 0.01286 | 0.45956 | 0.1622 | 1.85
2004-08-26 | 2004-20 |  | P19 |  | 109 | 0.336 | 10 | 3.17 | 1.7 | 0.01286 | 0.56263 | 0.18563 | 1.8647
2004-08-26 | 2004-20 |  | P20 |  | 133 | 0.331 | 10 | 3.28 | 1.79 | 0.01286 | 0.57889 | 0.22087 | 1.8324
2004-08-26 | 2004-20 |  | P21 |  | 134 | 0.333 | 10 | 2.87 | 1.53 | 0.01286 | 0.51749 | 0.16201 | 1.8758
2004-08-26 | 2004-20 |  | P21-LOOP |  | LOOP | 0.33 | 10 | 3.16 | 1.67 | 0.01286 | 0.58065 | 0.16776 | 1.8922 | loop sample for comparison
2004-08-30 | 2004-20 |  | P22 |  | 135 | 0.335 | 10 | 2.66 | 1.41 | 0.01286 | 0.47985 | 0.14261 | 1.8865
2004-08-30 | 2004-20 |  | P23 |  | 136 | 0.335 | 10 | 4.07 | 2.14 | 0.004343 | 0.25021 | 0.06884 | 1.9019
2004-08-30 | 2004-20 |  | P23-LOOP |  | LOOP | 0.332 | 10 | 4.38 | 2.3 | 0.004343 | 0.27209 | 0.073909 | 1.9043
2004-08-30 | 2004-20 |  | P24 |  | 137 | 0.331 | 10 | 2.81 | 1.45 | 0.01286 | 0.52839 | 0.11947 | 1.9379
2004-08-30 | 2004-20 |  | P25 |  | 138 | 0.332 | 10 | 3.06 | 1.59 | 0.01286 | 0.5694 | 0.13886 | 1.9245
2004-08-30 | 2004-20 |  | P25-LOOP |  | LOOP | 0.333 | 10 | 3.33 | 1.76 | 0.01286 | 0.60631 | 0.17533 | 1.892
2004-08-30 | 2004-20 |  | P35 |  | 139 | 0.332 | 10 | 2.56 | 1.36 | 0.01286 | 0.46482 | 0.141 | 1.8824
2004-08-30 | 2004-20 |  | P26 |  | 163 | 0.332 | 10 | 1.71 | 0.89 | 0.01286 | 0.31763 | 0.078826 | 1.9213
2004-08-30 | 2004-20 |  | P32 |  | 184 | 0.335 | 10 | 2.26 | 1.21 | 0.01286 | 0.40307 | 0.1311 | 1.8678
2004-08-30 | 2004-20 |  | P49 |  | 185 | 0.331 | 10 | 3.33 | 1.74 | 0.01286 | 0.61775 | 0.15968 | 1.9138
2004-08-30 | 2004-20 |  | P33 |  | 205 | 0.332 | 10 | 3.87 | 2.06 | 0.01286 | 0.7011 | 0.21653 | 1.8786
2004-08-30 | 2004-20 |  | AD1-LOOP |  | LOOP | 0.332 | 10 | 1.87 | 0.99 | 0.01286 | 0.34087 | 0.10013 | 1.8889
2004-08-30 | 2004-20 |  | AD2-LOOP |  | LOOP | 0.334 | 10 | 2.93 | 1.55 | 0.004343 | 0.17944 | 0.052337 | 1.8903
2004-08-30 | 2004-20 |  | R20 |  | 224 | 0.335 | 10 | 4.44 | 2.38 | 0.01286 | 0.79079 | 0.25989 | 1.8655
2004-08-30 | 2004-20 |  | R19 |  | 230 | 0.332 | 10 | 1.75 | 0.94 | 0.01286 | 0.31375 | 0.10497 | 1.8617
2004-08-30 | 2004-20 |  | R18 |  | 231 | 0.333 | 10 | 2.5 | 1.32 | 0.01286 | 0.4557 | 0.13053 | 1.8939
2004-08-30 | 2004-20 |  | R17 |  | 251 | 0.332 | 10 | 2.02 | 1.08 | 0.01286 | 0.36411 | 0.11698 | 1.8704
2004-08-30 | 2004-20 |  | R16 |  | 252 | 0.334 | 10 | 2.64 | 1.4 | 0.01286 | 0.47744 | 0.14246 | 1.8857
2004-08-30 | 2004-20 |  | R15 |  | 253 | 0.332 | 10 | 2.55 | 1.36 | 0.01286 | 0.46095 | 0.14487 | 1.875
2004-08-30 | 2004-20 |  | R14 |  | 254 | 0.33 | 10 | 4.27 | 2.29 | 0.004343 | 0.26058 | 0.086005 | 1.8646
2004-09-02 | 2004-20 |  | R13 |  | 276 | 0.331 | 10 | 3.4 | 1.81 | 0.004343 | 0.20862 | 0.064489 | 1.8785
2004-09-02 | 2004-20 |  | R12 |  | 277 | 0.336 | 10 | 2.69 | 1.44 | 0.004343 | 0.16157 | 0.052478 | 1.8681
2004-09-02 | 2004-20 |  | R11 |  | 278 | 0.333 | 10 | 3.38 | 1.79 | 0.004343 | 0.20737 | 0.061102 | 1.8883
2004-09-02 | 2004-20 |  | R10 |  | 279 | 0.335 | 10 | 2.66 | 1.4 | 0.004343 | 0.16335 | 0.045375 | 1.9
2004-09-02 | 2004-20 |  | R9 |  | 299 | 0.335 | 10 | 2.48 | 1.29 | 0.004343 | 0.15427 | 0.03805 | 1.9225
2004-09-02 | 2004-20 |  | R8 |  | 300 | 0.334 | 10 | 3.34 | 1.79 | 0.004343 | 0.20155 | 0.06612 | 1.8659
2004-09-02 | 2004-20 |  | R7 |  | 301 | 0.335 | 10 | 3.39 | 1.8 | 0.004343 | 0.20613 | 0.062228 | 1.8833
2004-09-02 | 2004-20 |  | R6 |  | 302 | 0.335 | 10 | 2.75 | 1.43 | 0.004343 | 0.17113 | 0.042069 | 1.9231
2004-09-02 | 2004-20 |  | J5 |  | 307 | 0.332 | 10 | 2.93 | 1.65 | 0.01286 | 0.49581 | 0.23919 | 1.7758
2004-09-02 | 2004-20 |  | SS0 |  | 308 | 0.332 | 10 | 3.7 | 2.12 | 0.004343 | 0.20668 | 0.11224 | 1.7453
2004-09-02 | 2004-20 |  | SS1 |  | 328 | 0.332 | 10 | 1.62 | 0.92 | 0.01286 | 0.27114 | 0.13867 | 1.7609
2004-09-02 | 2004-20 |  | SS2 |  | 329 | 0.335 | 10 | 2.73 | 1.45 | 0.04106 | 1.5689 | 0.47495 | 1.8828
2004-09-02 | 2004-20 |  | SS3 |  | 343 | 0.336 | 10 | 2.96 | 1.57 | 0.04106 | 1.6986 | 0.50775 | 1.8854
2004-09-02 | 2004-20 |  | SS4 |  | 344 | 0.335 | 10 | 2.25 | 1.2 | 0.04106 | 1.287 | 0.40447 | 1.875
2004-09-02 | 2004-20 |  | SS5 |  | 357 | 0.336 | 10 | 4.43 | 2.31 | 0.1402 | 8.846 | 2.2386 | 1.9177
2004-09-02 | 2004-20 |  | SS6 |  | 358 | 0.335 | 10 | 2.52 | 1.32 | 0.1402 | 5.0221 | 1.3309 | 1.9091
2004-09-02 | 2004-20 |  | SS7 |  | 367 | 0.335 | 10 | 1.79 | 0.99 | 0.1402 | 3.3481 | 1.4166 | 1.8081
2004-09-02 | 2004-20 |  | RI1 |  | 381 | 0.332 | 10 | 1.57 | 0.96 | 0.04106 | 0.75442 | 0.61095 | 1.6354
2004-09-02 | 2004-20 |  | RI2 |  | 382 | 0.335 | 10 | 3.12 | 2.07 | 0.01286 | 0.40307 | 0.51075 | 1.5072
2004-09-02 | 2004-20 |  | RI3 |  | 383 | 0.332 | 10 | 4.76 | 2.7 | 0.01286 | 0.79794 | 0.40478 | 1.763
2004-09-02 | 2004-20 |  | RI4 |  | 396 | 0.335 | 10 | 4.76 | 2.63 | 0.01286 | 0.81767 | 0.34338 | 1.8099
2004-09-02 | 2004-20 |  | RI5 |  | 397 | 0.333 | 10 | 1.95 | 1.21 | 0.01286 | 0.28578 | 0.2516 | 1.6116

## profiles
CHLOROPHYLL TEMPLATE 2005 TURNER 10 FLUOROMETER
CALIBRATED DATE: February 17, 2005 Linda White
Mean
=Wf | Window | Wf | Rb/Ra
S | 1x1 | 0.4818 | 2.1372
T | 1x3.16 | 0.1402 | 2.1756
U | 1x10 | 0.04106 | 2.1737 |  | FOR WINDOW FACTOR TYPE IN = FOLLOWED BY CORRESPONDING LETTER
V | 1x31.6 | 0.01286 | 2.1324 |  | e.g. =S FOR WINDOW 1x1
W | 100x1 | 0.004343 | 2.1683
X | 100x3.16 | 0.001365 | 2.1949 |  | Used average Rb/Ra = 2.16
Y | 100x10 | 0.0004617 | 2.1647
Z | 100x31.6 | aver | 2.1638
Date | Cruise | Cast | Stn | Niskin | S.N. | Volume | Vol.acet. | Rb | Ra | Wf | Chl.a | Phaeo | RATIO | Comments
(analyzed) | [5 empty] | Filtered (L) | (mL) |  |  |  | ug/l | ug/L | Rb/Ra
2002-11-19 | 271 | H01B |  | 18 | 142 | 0.335 | 10 | 2.37 | 1.636 | 0.0004617 | 0.010116 | 0.015814 | 1.4487 | FORMULAS
|  |  | P4 |  | 30 | 0.332 | 10 | 2.19 | 1.22 | 0.01286 | 0.37573 | 0.16772 | 1.7951
|  |  | P4 |  | 29 | 0.335 | 10 | 3.43 | 1.9 | 0.01286 | 0.58734 | 0.25144 | 1.8053
|  |  | P4 |  | 28 | 0.335 | 10 | 2.19 | 1.23 | 0.01286 | 0.36853 | 0.17447 | 1.7805
|  |  | P4 |  | 27 | 0.336 | 10 | 2.38 | 1.38 | 0.01286 | 0.38274 | 0.22467 | 1.7246
|  |  | P4 |  | 26 | 0.332 | 10 | 1.82 | 1.12 | 0.01286 | 0.27114 | 0.22776 | 1.625
2003-09-04 |  |  | P4 |  | 25 | 0.331 | 10 | 2.35 | 1.61 | 0.004343 | 0.097094 | 0.14584 | 1.4596
|  |  | P12 |  | 80 | 0.335 | 10 | 3.29 | 1.71 | 0.004343 | 0.20483 | 0.050107 | 1.924
|  |  | P12 |  | 79 | 0.332 | 10 | 3.95 | 2.23 | 0.004343 | 0.225 | 0.11047 | 1.7713
|  |  | P12 |  | 78 | 0.33 | 10 | 4.1 | 2.17 | 0.004343 | 0.254 | 0.074423 | 1.8894
|  |  | P12 |  | 77 | 0.333 | 10 | 2.23 | 1.25 | 0.01286 | 0.37846 | 0.17668 | 1.784
|  |  | P12 |  | 76 | 0.336 | 10 | 2.92 | 1.69 | 0.01286 | 0.47077 | 0.27308 | 1.7278
|  |  | P12 |  | 75 | 0.335 | 10 | 3.57 | 2.19 | 0.004343 | 0.17891 | 0.1476 | 1.6301
|  |  | P16 |  | 106 | 0.332 | 10 | 2.35 | 1.25 | 0.004343 | 0.14389 | 0.044149 | 1.88
|  |  | P16 |  | 105 | 0.335 | 10 | 3.12 | 1.67 | 0.004343 | 0.18798 | 0.060996 | 1.8683
|  |  | P16 |  | 104 | 0.335 | 10 | 3.58 | 2 | 0.004343 | 0.20483 | 0.093342 | 1.79
|  |  | P16 |  | 103 | 0.331 | 10 | 2.82 | 1.64 | 0.01286 | 0.45845 | 0.27429 | 1.7195
|  |  | P16 |  | 102 | 0.335 | 10 | 2.8 | 1.61 | 0.01286 | 0.45682 | 0.25394 | 1.7391
|  |  | P16 |  | 101 | 0.332 | 10 | 3.98 | 2.36 | 0.004343 | 0.21192 | 0.14311 | 1.6864
|  |  | P20 |  | 133 | 0.331 | 10 | 3.28 | 1.79 | 0.01286 | 0.57889 | 0.22087 | 1.8324
|  |  | P20 |  | 132 | 0.332 | 10 | 3.19 | 1.72 | 0.01286 | 0.5694 | 0.19677 | 1.8547
|  |  | P20 |  | 131 | 0.334 | 10 | 3.22 | 1.76 | 0.01286 | 0.56214 | 0.21716 | 1.8295
|  |  | P20 |  | 130 | 0.334 | 10 | 3.82 | 2.08 | 0.01286 | 0.66995 | 0.25104 | 1.8365
|  |  | P20 |  | 129 | 0.332 | 10 | 2.47 | 1.43 | 0.01286 | 0.40284 | 0.23415 | 1.7273
|  |  | P20 |  | 128 | 0.332 | 10 | 3.27 | 1.99 | 0.004343 | 0.16744 | 0.13193 | 1.6432
|  |  | P26 |  | 158 | 0.333 | 10 | 3.21 | 2.01 | 0.004343 | 0.1565 | 0.14496 | 1.597
|  |  | P26 |  | 159 | 0.335 | 10 | 1.85 | 1.07 | 0.01286 | 0.29943 | 0.17294 | 1.729
|  |  | P26 |  | 160 | 0.332 | 10 | 2.03 | 1.11 | 0.01286 | 0.35636 | 0.13809 | 1.8288
|  |  | P26 |  | 161 | 0.335 | 10 | 4.99 | 2.61 | 0.004343 | 0.30855 | 0.080572 | 1.9119
|  |  | P26 |  | 162 | 0.331 | 10 | 1.74 | 0.91 | 0.01286 | 0.32247 | 0.084115 | 1.9121
|  |  | P26 |  | 163 | 0.332 | 10 | 1.71 | 0.89 | 0.01286 | 0.31763 | 0.078826 | 1.9213