## Sheet1
Comparison of 4 casts for which SBE 19 and SBE25 were both used
|  |  | Downcast |  |  |  | NOTES |  | UPCAST
SBE data after editing |  |  | downcast data compared to upcast bottles | [5 empty] | no avg | averaged rosette file
cast | press | Bottle | SBE25 | SBE19 | SBE25-bot | SBE19-bot |  | SBE25-SBe19 | SBE19 | SBE25 | SBE25-bot | SBE19-bot
6 | 134.83 | 32.5823 | 32.5833 | 32.5852 | 0.001 | 0.0029 |  | -0.0019 | 32.5856 | 32.5829 | 0.0006 | 0.0033
7 | 141.1 | 32.7057 | 32.7103 | 32.7013 | 0.0046 | -0.0044 | flagged | 0.009 | 32.7215 | 32.7267 | 0.021 | 0.0158
8 | 118.6 | 32.7362 | 32.7591 | 32.7479 | 0.0229 | 0.0117 | Noisy CTD | 0.0112 | 32.7514 | 32.7648 | 0.0286 | 0.0152
9 | 607.7 | 34.1664 | 34.1654 | 34.1714 | -0.001 | 0.005 |  | -0.006 | 34.1711 | 34.1667 | 0.0003 | 0.0047
|  |  |  | average | 0.006875 | 0.0038 |  | 0.003075 |  |  | 0.012625 | 0.00975
|  |  |  | avg excl 7 | 0.0076333 | 0.0065333 |  | 0.0011 |  |  | 0.0098333 | 0.0077333
CTD #6 low salinity gradient at bottle depth
bottle #7 flagged "d"
CTD #8 rosette file noisy at bottle depth; gradient high for downcast salinity
CTD #9 bottle deep, low salinity gradient
Results of SBE25 comparison for all casts with bottles: lot of scatter but differences generally <0.001psu