## Sheet1
Study of oxygen saturation using various methods of recalibrating data of 2005-28
oxygen saturation calculations
Weiss (1970, DSR 17, 721-735)
T (oC) | T (K) | S | ln C | O2 sat (ml/l) | observed | press | cast |  |  | %sat
10.8003 | 283.9503 | 31.6851 | 1.8575 | 6.4078 | 6.43 | 10 | 387 | direct cal |  | 100.3458 | offshore
10.8254 | 283.9754 | 31.6682 | 1.8571 | 6.405 | 6.46 | 8 | 387 | direct cal |  | 100.8585 | offshore
10.8019 | 283.9519 | 31.6851 | 1.8575 | 6.4076 | 4.18 | 10 |  | no recl |  | 65.2348 | offshore
10.8019 | 283.9519 | 31.6851 | 1.8575 | 6.4076 | 6.39 | 10 | 387 | recal down vs up |  | 99.725 | offshore
8.1198 | 281.2698 | 32.0606 | 1.9151 | 6.7877 | 6.58 | 8 | 29 | direct cal | well mixed | 96.9404 | offshore
11.9888 | 285.1388 | 32.0609 | 1.8295 | 6.2306 | 6.58 | 10 | 29 | direct cal | well mixed | 105.6071 | offshore
9.0037 | 282.1537 | 27.9155 | 1.9215 | 6.8314 | 6.74 | 6 | 141 | direct cal |  | 98.6618 | inlet
9.0063 | 282.1563 | 27.9159 | 1.9215 | 6.831 | 6.74 | 8 | 141 | direct cal | well mixed | 98.6678 | inlet
8.9938 | 282.1438 | 27.9066 | 1.9218 | 6.8333 | 6.74 | 10 | 141 | direct cal | well mixed | 98.6339 | inlet
8.996 | 282.146 | 27.9064 | 1.9218 | 6.833 | 6.72 | 12 | 141 | direct cal |  | 98.346 | inlet
8.9978 | 282.1478 | 27.9074 | 1.9217 | 6.8327 | 6.68 | 14 | 141 | direct cal |  | 97.7653 | inlet
9.0252 | 282.1752 | 27.9418 | 1.9209 | 6.8269 | 6.6 | 16 | 141 | direct cal |  | 96.6759 | inlet
8.9893 | 282.1393 | 30.8692 | 1.903 | 6.7057 | 6.68 | 8 | 333 | direct cal | well mixed | 99.6163 | north QC
8.988 | 282.138 | 30.8728 | 1.903 | 6.7058 | 6.66 | 10 | 333 | direct cal | well mixed | 99.3175 | north QC
7.4492 | 280.5992 | 26.2846 | 1.9679 | 7.156 | 6.77 | 8 | 309 | direct cal |  | 94.6062 | offshore
7.4857 | 280.6357 | 26.334 | 1.9668 | 7.1476 | 6.77 | 10 | 309 | direct cal |  | 94.7175 | offshore
8.2048 | 281.3548 | 27.6512 | 1.9415 | 6.9695 | 6.66 | 14 | 309 | direct cal |  | 95.5598 | offshore
5.7941 | 278.9441 | 33.6719 | 1.959 | 7.0924 | 1.92 | 346 | 309 | direct cal | deep | 27.0712 | offshore
10.5171 | 283.6671 | 28.2511 | 1.8855 | 6.5893 | 5.06 | 10 | 105 | direct cal |  | 76.7907 | inlet
12.1451 | 285.2951 | 32.0647 | 1.8261 | 6.2097 | 6.55 | 10 | 50 | direct cal |  | 105.4794 | WCVI
12.1451 | 285.2951 | 32.0647 | 1.8261 | 6.2097 | 4.26 | 10 | 50 | no cal |  | 68.6019 | WCVI
12.1451 | 285.2951 | 32.0647 | 1.8261 | 6.2097 | 6.52 | 10 | 50 | recal down vs up |  | 104.9963 | WCVI
11.9888 | 285.1388 | 32.0609 | 1.8295 | 6.2306 | 6.58 | 10 | 29 | direct cal |  | 105.6071 | WCVI
11.9888 | 285.1388 | 32.0609 | 1.8295 | 6.2306 | 4.28 | 10 | 29 | no cal |  | 68.6928 | WCVI
11.9888 | 285.1388 | 32.0609 | 1.8295 | 6.2306 | 6.55 | 10 | 29 | recal down vs up |  | 105.1256 | WCVI
9.0307 | 282.1807 | 30.9448 | 1.9015 | 6.6962 | 4.31 | 10 | 336 | no cal |  | 64.3647 | north of QC
9.0307 | 282.1807 | 30.9448 | 1.9015 | 6.6962 | 6.63 | 10 | 336 | direct cal |  | 99.0112 | north of QC
9.0307 | 282.1807 | 30.9448 | 1.9015 | 6.6962 | 6.6 | 10 | 336 | recal down vs up |  | 98.5631 | north of QC
differences between two calibration techniques |  |  |  |  | method
| Method | Method |  | 1 | applying recal from 2005-28 directly to downcast |  |  |  |  | 1.574 * DO -.154
uncalibrated | 1 | 2 | diff % | 2 | applying above to upcast, then compare with down |  |  |  |  | 1.593 * DO -.267
0.2 | 0.1608 | 0.0516 | 67.9104
0.5 | 0.633 | 0.5295 | 16.3507
1 | 1.42 | 1.326 | 6.6197
1.1 | 1.5774 | 1.4853 | 5.8387
2 | 2.994 | 2.919 | 2.505
4 | 6.142 | 6.105 | 0.60241
6 | 9.29 | 9.291 | -0.010764