## 2005-06
Station | Bottle_Number | Cast | Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
CBAY | 1 | 1 | 2005-06#1 | 1 | 2005-11-03 14:40 | 24C | 0.84721 | 2.3921e-06 | -1e-05 | 0.8472 | 29.0687 | 9.2648e-05
CBAY | 12 | 1 | 2005-06#2 | 3 | 2005-11-03 14:43 | 24C | 0.79476 | 1.3381e-06 | -1e-05 | 0.79475 | 27.0713 | 5.2006e-05
AG-CTD | 1 | 2 | 2005-06#3 | 4 | 2005-11-03 14:45 | 24C | 0.99432 | 5.6512e-06 | -1e-05 | 0.99431 | 34.7762 | 0.000223
AG-CTD | 2 | 2 | 2005-06#4 | 5 | 2005-11-03 14:47 | 24C | 0.99026 | 2.9498e-06 | -1e-05 | 0.99025 | 34.6165 | 0.00011583
AG-CTD | 3 | 2 | 2005-06#5 | 6 | 2005-11-03 14:49 | 24C | 0.98527 | 2.258e-06 | -1e-05 | 0.98526 | 34.4207 | 8.703e-05
AG-CTD | 4 | 2 | 2005-06#6 | 7 | 2005-11-03 14:51 | 24C | 0.83213 | 2.6583e-06 | -1e-05 | 0.83212 | 28.4926 | 0.00010366
AG-CTD | 5 | 2 | 2005-06#7 | 8 | 2005-11-03 14:54 | 24C | 0.96797 | 4.1788e-06 | -1e-05 | 0.96796 | 33.7424 | 0.00016602
AG-CTD | 6 | 2 | 2005-06#8 | 9 | 2005-11-03 14:57 | 24C | 0.95934 | 3.2919e-06 | -1e-05 | 0.95933 | 33.4052 | 0.00012776
AG-CTD | 7 | 2 | 2005-06#9 | 10 | 2005-11-03 14:59 | 24C | 0.95156 | 1.4029e-06 | -1e-05 | 0.95155 | 33.1014 | 5.5079e-05
AG-CTD | 8 | 2 | 2005-06#10 | 11 | 2005-11-03 15:02 | 24C | 0.94275 | 2.154e-06 | -1e-05 | 0.94274 | 32.7578 | 8.2627e-05
AG-CTD | 9 | 2 | 2005-06#11 | 12 | 2005-11-03 15:04 | 24C | 0.93866 | 2.6583e-06 | -1e-05 | 0.93865 | 32.5986 | 0.00010299
AG-CTD | 10 | 2 | 2005-06#12 | 13 | 2005-11-03 15:30 | 24C | 0.9254 | 1.2721e-06 | -1e-05 | 0.92539 | 32.0832 | 4.6558e-05
AG-CTD | 11 | 2 | 2005-06#13 | 14 | 2005-11-03 15:31 | 24C | 0.91385 | 2.6669e-06 | -1e-05 | 0.91384 | 31.635 | 0.00010133
AG-CTD | 12 | 2 | 2005-06#14 | 15 | 2005-11-03 15:34 | 24C | 0.82174 | 3.7581e-06 | -1e-05 | 0.82173 | 28.0964 | 0.00014361
ITC03-8 | 1 | 3 | 2005-06#15 | 16 | 2005-11-03 15:36 | 24C | 0.94519 | 3.1142e-06 | -1e-05 | 0.94518 | 32.853 | 0.00012232
ITC03-8 | 2 | 3 | 2005-06#16 | 17 | 2005-11-03 15:38 | 24C | 0.9265 | 1.3381e-06 | -1e-05 | 0.92649 | 32.1259 | 5.3018e-05
ITC03-8 | 3 | 3 | 2005-06#17 | 18 | 2005-11-03 15:40 | 24C | 0.89545 | 3.1139e-06 | -1e-05 | 0.89544 | 30.9232 | 0.00012323
ITC03-8 | 4 | 3 | 2005-06#18 | 19 | 2005-11-03 15:42 | 24C | 0.81998 | 2.5451e-06 | -1e-05 | 0.81997 | 28.0293 | 9.7526e-05
|  | loop | 2005-06#25 | 4000 | 2005-11-03 16:00 | 24C | 0.56239 | 1.4453e-06 | -1e-05 | 0.56238 | 18.4699 | 5.204e-05
|  | loop | 2005-06#26 | 4000 | 2005-11-03 16:02 | 24C | 0.56237 | 0 | -1e-05 | 0.56236 | 18.4694 | 2.0602e-06 | dup
|  | loop | 2005-06#19 | 4001 | 2005-11-03 15:45 | 24C | 0.59601 | 3.4401e-06 | -1e-05 | 0.596 | 19.6886 | 0.00012412
|  | loop | 2005-06#21 | 4001 | 2005-11-03 15:50 | 24C | 0.59599 | 1.2215e-06 | -1e-05 | 0.59598 | 19.6878 | 4.3743e-05 | dup
|  | loop | 2005-06#20 | 4002 | 2005-11-03 15:47 | 24C | 0.61051 | 2.5601e-06 | -1e-05 | 0.6105 | 20.217 | 9.5184e-05 | dup
|  | loop | 2005-06#22 | 4002 | 2005-11-03 15:52 | 24C | 0.61051 | 2.2847e-06 | -1e-05 | 0.6105 | 20.2169 | 8.2314e-05
|  | loop | 2005-06#23 | 4003 | 2005-11-03 15:54 | 24C | 0.60799 | 6.438e-08 | -1e-05 | 0.60798 | 20.1251 | 0
|  | loop | 2005-06#24 | 4003 | 2005-11-03 15:56 | 24C | 0.60799 | 2.5438e-06 | -1e-05 | 0.60798 | 20.1251 | 9.2171e-05 | dup
|  | loop | 2005-06#27 | 4004 | 2005-11-03 16:05 | 24C | 0.71281 | 2.949e-06 | -1e-05 | 0.7128 | 23.9912 | 0.00010721 | dup
|  | loop | 2005-06#28 | 4004 | 2005-11-03 16:07 | 24C | 0.71281 | 1.2537e-06 | -1e-05 | 0.7128 | 23.991 | 4.6537e-05
JCTD-01 | 1 | 4 | 2005-06#29 | 20 | 2005-11-03 16:09 | 24C | 0.99713 | 2.2383e-06 | -1e-05 | 0.99712 | 34.8868 | 8.734e-05
JCTD-01 | 1 | 4 | 2005-06#30 | 20 | 2005-11-03 16:12 | 24C | 0.99673 | 4.6955e-06 | -1e-05 | 0.99672 | 34.871 | 0.00018376
JCTD-01 | 2 | 4 | 2005-06#31 | 21 | 2005-11-03 16:14 | 24C | 0.99685 | 2.9493e-06 | -1e-05 | 0.99684 | 34.8756 | 0.00011422
JCTD-01 | 3 | 4 | 2005-06#32 | 22 | 2005-11-03 16:16 | 24C | 0.99577 | 4.0139e-06 | -1e-05 | 0.99576 | 34.8332 | 0.00015634
|  |  | 2005-06#33 | standard | 2005-11-03 16:21 | 24C | 0.99989 | 2.2735e-06 | -1.6394e-05 | 0.99987 | 34.9949 | 8.6121e-05
|  |  | 2005-06#34 | standard | 2005-11-04 08:16 | 24C | 0.99987 | 3.0663e-06 | -1e-06 | 0.99987 | 34.9949 | 0.00012327
|  |  | Calibration#2 | P144 | 2005-11-04 08:18 | 24C | 0.99988 | 2.677e-06 | -7.8678e-06 | 0.99987 | 34.9949
JCTD-01 | 4 | 4 | 2005-06#35 | 23 | 2005-11-04 08:20 | 24C | 0.99094 | 1.2392e-06 | -8.1062e-06 | 0.99093 | 34.6432 | 4.8598e-05
JCTD-01 | 5 | 4 | 2005-06#36 | 24 | 2005-11-04 08:22 | 24C | 0.98559 | 2.6778e-06 | -8.0466e-06 | 0.98558 | 34.4333 | 0.00010401
JCTD-01 | 6 | 4 | 2005-06#37 | 25 | 2005-11-04 08:37 | 24C | 0.97476 | 1.3385e-06 | -8.1062e-06 | 0.97475 | 34.0084 | 5.0984e-05
JCTD-01 | 7 | 4 | 2005-06#38 | 26 | 2005-11-04 08:39 | 24C | 0.96831 | 2.4435e-06 | -7.987e-06 | 0.96831 | 33.7561 | 9.7811e-05
JCTD-01 | 8 | 4 | 2005-06#39 | 27 | 2005-11-04 08:46 | 24C | 0.96073 | 2.3838e-06 | -7.987e-06 | 0.96073 | 33.4596 | 9.2783e-05
JCTD-01 | 9 | 4 | 2005-06#40 | 28 | 2005-11-04 08:48 | 24C | 0.95123 | 2.1682e-06 | -8.1062e-06 | 0.95122 | 33.0885 | 8.2661e-05
JCTD-01 | 10 | 4 | 2005-06#41 | 29 | 2005-11-04 08:51 | 24C | 0.93931 | 2.4431e-06 | -8.0466e-06 | 0.9393 | 32.624 | 9.4962e-05
JCTD-01 | 11 | 4 | 2005-06#42 | 30 | 2005-11-04 08:53 | 24C | 0.84933 | 2.5597e-06 | -8.0466e-06 | 0.84932 | 29.15 | 9.7515e-05
JCTD-01 | 12 | 4 | 2005-06#43 | 31 | 2005-11-04 08:55 | 24C | 0.76815 | 2.429e-06 | -8.0466e-06 | 0.76814 | 26.066 | 9.0279e-05
ITC04-2 | 1 | 5 | 2005-06#44 | 32 | 2005-11-04 08:57 | 24C | 0.94819 | 2.6778e-06 | -8.2254e-06 | 0.94819 | 32.9701 | 0.00010402
ITC04-1 | 1 | 6 | 2005-06#45 | 33 | 2005-11-04 09:01 | 24C | 0.93562 | 3.1732e-06 | -7.8678e-06 | 0.93561 | 32.4804 | 0.00012686
ITC04-1 | 1 | 7 | 2005-06#49 | 34 | 2005-11-04 09:10 | 24C | 0.93476 | 3.2919e-06 | -7.987e-06 | 0.93475 | 32.4469 | 0.0001254
ITC04-1 | 2 | 7 | 2005-06#48 | 35 | 2005-11-04 09:08 | 24C | 0.92915 | 2.9495e-06 | -8.1062e-06 | 0.92914 | 32.2286 | 0.00011584
ITC04-1 | 3 | 7 | 2005-06#46 | 36 | 2005-11-04 09:03 | 24C | 0.91828 | 2.8394e-06 | -8.0466e-06 | 0.91827 | 31.8067 | 0.00010968 | no liner
ITC04-1 | 4 | 7 | 2005-06#47 | 37 | 2005-11-04 09:06 | 24C | 0.91303 | 3.5898e-06 | -8.0466e-06 | 0.91302 | 31.6032 | 0.00013913
JCTD-02 | 1 | 8 | 2005-06#51 | 38 | 2005-11-04 09:17 | 24C | 0.99718 | 4.3357e-06 | -8.1062e-06 | 0.99718 | 34.8888 | 0.00016868
JCTD-02 | 2 | 8 | 2005-06#52 | 39 | 2005-11-04 09:19 | 24C | 0.99662 | 2.5597e-06 | -8.0466e-06 | 0.99662 | 34.8669 | 0.0001027
JCTD-02 | 3 | 8 | 2005-06#53 | 40 | 2005-11-04 09:21 | 24C | 0.99609 | 1.9697e-06 | -8.1062e-06 | 0.99608 | 34.8458 | 7.701e-05
JCTD-02 | 3 | 8 | 2005-06#54 | 40 | 2005-11-04 09:23 | 24C | 0.99611 | 2.1682e-06 | -8.1062e-06 | 0.9961 | 34.8467 | 8.4056e-05 | dup
JCTD-02 | 4 | 8 | 2005-06#50 | 41 | 2005-11-04 09:15 | 24C | 0.99502 | 3.685e-06 | -8.1062e-06 | 0.99502 | 34.8039 | 0.00014543
JCTD-02 | 5 | 8 | 2005-06#55 | 42 | 2005-11-04 09:26 | 24C | 0.99004 | 4.2969e-06 | -7.987e-06 | 0.99003 | 34.6081 | 0.00016706
JCTD-02 | 6 | 8 | 2005-06#72 | 43 | 2005-11-04 10:29 | 24C | 0.98484 | 2.6503e-06 | -8.1062e-06 | 0.98483 | 34.4036 | 0.00010133
JCTD-02 | 7 | 8 | 2005-06#73 | 44 | 2005-11-04 10:32 | 24C | 0.97388 | 2.2847e-06 | -7.987e-06 | 0.97387 | 33.974 | 9.0127e-05
JCTD-02 | 8 | 8 | 2005-06#74 | 45 | 2005-11-04 10:34 | 24C | 0.95729 | 2.0443e-06 | -8.1062e-06 | 0.95728 | 33.3251 | 7.9436e-05
JCTD-02 | 9 | 8 | 2005-06#75 | 46 | 2005-11-04 10:36 | 24C | 0.95145 | 4.8863e-06 | -8.1062e-06 | 0.95144 | 33.0972 | 0.00018925
JCTD-02 | 10 | 8 | 2005-06#76 | 47 | 2005-11-04 10:38 | 24C | 0.93912 | 2.1677e-06 | -8.1062e-06 | 0.93911 | 32.6166 | 8.4056e-05
JCTD-02 | 11 | 8 | 2005-06#57 | 48 | 2005-11-04 09:32 | 24C | 0.85717 | 3.8623e-06 | -8.1062e-06 | 0.85716 | 29.4504 | 0.00014639
JCTD-02 | 12 | 8 | 2005-06#56 | 49 | 2005-11-04 09:28 | 24C | 0.79324 | 1.3703e-06 | -7.8678e-06 | 0.79323 | 27.0138 | 5.202e-05
JCTD-04 | 1 | 9 | 2005-06#58 | 50 | 2005-11-04 09:35 | 24C | 0.99865 | 2.2685e-06 | -8.0466e-06 | 0.99865 | 34.9467 | 8.703e-05 | no liner
JCTD-04 | 1 | 9 | 2005-06#59 | 50 | 2005-11-04 09:39 | 24C | 0.99882 | 2.2853e-06 | -7.8678e-06 | 0.99881 | 34.9533 | 9.1597e-05 | no liner dup
JCTD-04 | 2 | 9 | 2005-06#60 | 51 | 2005-11-04 09:41 | 24C | 0.99816 | 3.1915e-06 | -7.987e-06 | 0.99815 | 34.9272 | 0.00012703 | no liner
JCTD-04 | 3 | 9 | 2005-06#64 | 52 | 2005-11-04 09:50 | 24C | 0.99656 | 5.3209e-06 | -7.987e-06 | 0.99655 | 34.8643 | 0.00020918 | no liner
JCTD-04 | 3 | 9 | 2005-06#65 | 52 | 2005-11-04 09:53 | 24C | 0.99658 | 2.5601e-06 | -7.987e-06 | 0.99657 | 34.8651 | 9.9284e-05 | no liner dup
JCTD-04 | 4 | 9 | 2005-06#66 | 53 | 2005-11-04 09:55 | 24C | 0.98731 | 2.1682e-06 | -8.1062e-06 | 0.9873 | 34.5008 | 8.6856e-05 | no liner
JCTD-04 | 5 | 9 | 2005-06#71 | 54 | 2005-11-04 10:26 | 24C | 0.97702 | 1.9487e-06 | -8.1062e-06 | 0.97701 | 34.097 | 7.2093e-05 | no liner
JCTD-04 | 6 | 9 | 2005-06#68 | 55 | 2005-11-04 09:59 | 24C | 0.96978 | 3.0537e-06 | -7.987e-06 | 0.96978 | 33.8136 | 0.00011885 | no liner
JCTD-04 | 7 | 9 | 2005-06#67 | 56 | 2005-11-04 09:57 | 24C | 0.96355 | 9.7893e-07 | -7.987e-06 | 0.96354 | 33.5697 | 3.6047e-05 | no liner
JCTD-04 | 8 | 9 | 2005-06#70 | 57 | 2005-11-04 10:03 | 24C | 0.95368 | 2.6604e-06 | -8.0466e-06 | 0.95367 | 33.184 | 0.000104 | no liner
JCTD-04 | 9 | 9 | 2005-06#69 | 58 | 2005-11-04 10:01 | 24C | 0.9407 | 3.5905e-06 | -8.1062e-06 | 0.94069 | 32.678 | 0.0001358 | no liner
JCTD-04 | 10 | 9 | 2005-06#61 | 59 | 2005-11-04 09:43 | 24C | 0.90323 | 2.6766e-06 | -8.1062e-06 | 0.90322 | 31.2238 | 0.00010197 | no liner
JCTD-04 | 11 | 9 | 2005-06#62 | 60 | 2005-11-04 09:46 | 24C | 0.88507 | 3.6027e-06 | -7.987e-06 | 0.88506 | 30.5227 | 0.00013918 | no liner
JCTD-04 | 12 | 9 | 2005-06#63 | 61 | 2005-11-04 09:48 | 24C | 0.80416 | 3.3825e-06 | -8.0466e-06 | 0.80416 | 27.4282 | 0.00012886 | no liner
HM05-B | 1 | 10 | 2005-06#77 | 62 | 2005-11-04 10:40 | 24C | 0.9378 | 2.6766e-06 | -8.1062e-06 | 0.93779 | 32.5651 | 0.00010197
HM05-B | 2 | 10 | 2005-06#78 | 63 | 2005-11-04 10:42 | 24C | 0.93777 | 3.2309e-06 | -7.9274e-06 | 0.93776 | 32.5641 | 0.00012481
HM05-B | 3 | 10 | 2005-06#79 | 64 | 2005-11-04 10:44 | 24C | 0.93782 | 1.8935e-06 | -7.987e-06 | 0.93782 | 32.5661 | 7.6453e-05
HM05-B | 4 | 10 | 2005-06#80 | 65 | 2005-11-04 10:47 | 24C | 0.9378 | 2.9498e-06 | -8.1062e-06 | 0.93779 | 32.5653 | 0.0001153
JCTD-05 | 1 | 13 | 2005-06#81 | 66 | 2005-11-04 10:49 | 24C | 0.99694 | 3.2305e-06 | -7.987e-06 | 0.99693 | 34.8791 | 0.0001265
JCTD-05 | 1 | 13 | 2005-06#82 | 66 | 2005-11-04 10:51 | 24C | 0.99693 | 2.0762e-06 | -8.0466e-06 | 0.99692 | 34.8788 | 8.1764e-05 | dup
JCTD-05 | 2 | 13 | 2005-06#83 | 67 | 2005-11-04 10:54 | 24C | 0.99662 | 3.2309e-06 | -8.1062e-06 | 0.99662 | 34.8668 | 0.00013272
JCTD-05 | 3 | 13 | 2005-06#84 | 68 | 2005-11-04 10:56 | 24C | 0.99502 | 1.222e-06 | -8.1062e-06 | 0.99501 | 34.8038 | 4.8397e-05
JCTD-05 | 4 | 13 | 2005-06#85 | 69 | 2005-11-04 10:58 | 24C | 0.98472 | 2.4435e-06 | -8.1062e-06 | 0.98472 | 34.3992 | 9.3116e-05
JCTD-05 | 5 | 13 | 2005-06#86 | 70 | 2005-11-04 11:00 | 24C | 0.97466 | 2.9498e-06 | -8.1062e-06 | 0.97465 | 34.0047 | 0.00011581
JCTD-05 | 6 | 13 | 2005-06#87 | 71 | 2005-11-04 11:02 | 24C | 0.96772 | 1.3385e-06 | -8.0466e-06 | 0.96772 | 33.733 | 5.3018e-05
JCTD-05 | 7 | 13 | 2005-06#88 | 72 | 2005-11-04 11:04 | 24C | 0.95995 | 3.0501e-06 | -8.0466e-06 | 0.95994 | 33.429 | 0.00011883
JCTD-05 | 8 | 13 | 2005-06#89 | 73 | 2005-11-04 11:06 | 24C | 0.95115 | 3.066e-06 | -8.1062e-06 | 0.95114 | 33.0853 | 0.00012043
JCTD-05 | 9 | 13 | 2005-06#90 | 74 | 2005-11-04 11:08 | 24C | 0.93744 | 2.6745e-06 | -8.1062e-06 | 0.93743 | 32.5513 | 0.00010591
JCTD-05 | 10 | 13 | 2005-06#91 | 75 | 2005-11-04 11:10 | 24C | 0.90351 | 6.438e-08 | -8.1062e-06 | 0.90351 | 31.235 | 2.0602e-06
JCTD-05 | 11 | 13 | 2005-06#92 | 76 | 2005-11-04 11:14 | 24C | 0.87082 | 3.4743e-06 | -8.0466e-06 | 0.87081 | 29.9744 | 0.00013188
JCTD-05 | 12 | 13 | 2005-06#93 | 77 | 2005-11-04 11:16 | 24C | 0.82196 | 3.2534e-06 | -8.1062e-06 | 0.82196 | 28.105 | 0.00012208
JCTD-06 | 1 | 14 | 2005-06#94 | 78 | 2005-11-04 11:19 | 24C | 0.99682 | 4.2562e-06 | -8.0466e-06 | 0.99681 | 34.8744 | 0.00016884
JCTD-06 | 1 | 14 | 2005-06#95 | 78 | 2005-11-04 11:21 | 24C | 0.99682 | 3.6107e-06 | -8.1062e-06 | 0.99681 | 34.8746 | 0.00014051 | dup
JCTD-06 | 2 | 14 | 2005-06#96 | 79 | 2005-11-04 11:23 | 24C | 0.99648 | 4.7937e-06 | -8.1062e-06 | 0.99647 | 34.8612 | 0.00018968
JCTD-06 | 3 | 14 | 2005-06#97 | 80 | 2005-11-04 11:25 | 24C | 0.99495 | 3.4553e-06 | -8.0466e-06 | 0.99494 | 34.8011 | 0.00013693
JCTD-06 | 4 | 14 | 2005-06#98 | 81 | 2005-11-04 11:27 | 24C | 0.9859 | 2.2847e-06 | -8.1062e-06 | 0.9859 | 34.4456 | 9.1536e-05
JCTD-06 | 5 | 14 | 2005-06#99 | 82 | 2005-11-04 11:30 | 24C | 0.97552 | 2.2853e-06 | -8.0466e-06 | 0.97551 | 34.0383 | 8.8487e-05
JCTD-06 | 6 | 14 | 2005-06#100 | 83 | 2005-11-04 11:32 | 24C | 0.96669 | 2.6745e-06 | -7.8678e-06 | 0.96668 | 33.6924 | 0.00010299
JCTD-06 | 7 | 14 | 2005-06#101 | 84 | 2005-11-04 11:34 | 24C | 0.96002 | 2.5597e-06 | -8.0466e-06 | 0.96001 | 33.4316 | 0.00010143
JCTD-06 | 8 | 14 | 2005-06#102 | 85 | 2005-11-04 11:37 | 24C | 0.95123 | 2.0443e-06 | -8.0466e-06 | 0.95122 | 33.0886 | 8.2297e-05
JCTD-06 | 9 | 14 | 2005-06#103 | 86 | 2005-11-04 11:39 | 24C | 0.93799 | 2.1682e-06 | -8.1062e-06 | 0.93798 | 32.5725 | 8.6258e-05
JCTD-06 | 10 | 14 | 2005-06#104 | 87 | 2005-11-04 11:40 | 24C | 0.91705 | 9.7838e-07 | -8.1062e-06 | 0.91704 | 31.7591 | 3.6715e-05
JCTD-06 | 11 | 14 | 2005-06#105 | 88 | 2005-11-04 11:43 | 24C | 0.88039 | 2.6766e-06 | -8.1062e-06 | 0.88038 | 30.3426 | 0.0001045
JCTD-06 | 12 | 14 | 2005-06#106 | 89 | 2005-11-04 11:45 | 24C | 0.85746 | 3.2169e-06 | -8.0466e-06 | 0.85746 | 29.4617 | 0.00012231
JCTD-09 | 1 | 15 | 2005-06#108 | 90 | 2005-11-04 11:49 | 24C | 0.99693 | 2.2843e-06 | -7.987e-06 | 0.99692 | 34.8787 | 9.0085e-05
JCTD-09 | 1 | 15 | 2005-06#109 | 90 | 2005-11-04 11:52 | 24C | 0.99693 | 1.2541e-06 | -7.987e-06 | 0.99692 | 34.8789 | 4.8453e-05 | dup
JCTD-09 | 2 | 15 | 2005-06#110 | 91 | 2005-11-04 11:54 | 24C | 0.99658 | 2.2848e-06 | -7.987e-06 | 0.99657 | 34.8651 | 8.7745e-05
JCTD-09 | 3 | 15 | 2005-06#111 | 92 | 2005-11-04 11:56 | 24C | 0.99498 | 2.1682e-06 | -8.0466e-06 | 0.99497 | 34.8022 | 8.6654e-05
JCTD-09 | 4 | 15 | 2005-06#112 | 93 | 2005-11-04 11:58 | 24C | 0.98469 | 3.3078e-06 | -8.0466e-06 | 0.98468 | 34.3979 | 0.0001288
JCTD-09 | 5 | 15 | 2005-06#113 | 94 | 2005-11-04 12:00 | 24C | 0.97597 | 3.0533e-06 | -8.0466e-06 | 0.97596 | 34.0557 | 0.00011919
JCTD-09 | 6 | 15 | 2005-06#114 | 95 | 2005-11-04 12:45 | 24C | 0.96783 | 2.4435e-06 | -8.1062e-06 | 0.96782 | 33.737 | 9.4935e-05
JCTD-09 | 7 | 15 | 2005-06#115 | 96 | 2005-11-04 12:47 | 24C | 0.96101 | 3.4062e-06 | -8.1062e-06 | 0.961 | 33.4704 | 0.00013471
JCTD-09 | 8 | 15 | 2005-06#107 | 97 | 2005-11-04 11:47 | 24C | 0.95185 | 1.2541e-06 | -8.1062e-06 | 0.95184 | 33.1126 | 4.8397e-05
JCTD-09 | 9 | 15 | 2005-06#116 | 98 | 2005-11-04 12:52 | 24C | 0.94018 | 2.991e-06 | -7.987e-06 | 0.94017 | 32.6578 | 0.00011548
JCTD-09 | 10 | 15 | 2005-06#117 | 99 | 2005-11-04 12:54 | 24C | 0.90996 | 1.7515e-06 | -7.9274e-06 | 0.90995 | 31.4845 | 6.8829e-05
JCTD-09 | 11 | 15 | 2005-06#118 | 100 | 2005-11-04 12:56 | 24C | 0.90881 | 3.5879e-06 | -8.1062e-06 | 0.9088 | 31.4398 | 0.00013631
JCTD-09 | 12 | 15 | 2005-06#119 | 101 | 2005-11-04 13:00 | 24C | 0.90323 | 2.5605e-06 | -8.0466e-06 | 0.90322 | 31.2241 | 9.7522e-05
JCTD-11 | 1 | 17 | 2005-06#120 | 102 | 2005-11-04 13:02 | 24C | 0.99679 | 2.044e-06 | -8.0466e-06 | 0.99678 | 34.8734 | 7.944e-05
JCTD-11 | 2 | 17 | 2005-06#121 | 103 | 2005-11-04 13:04 | 24C | 0.99659 | 3.6199e-06 | -7.987e-06 | 0.99658 | 34.8655 | 0.00014077
JCTD-11 | 3 | 17 | 2005-06#122 | 104 | 2005-11-04 13:06 | 24C | 0.99514 | 5.0952e-06 | -7.9274e-06 | 0.99513 | 34.8084 | 0.00019812
JCTD-11 | 4 | 17 | 2005-06#123 | 105 | 2005-11-04 13:08 | 24C | 0.98582 | 2.9164e-06 | -7.9274e-06 | 0.98582 | 34.4424 | 0.00011512
JCTD-11 | 5 | 17 | 2005-06#124 | 106 | 2005-11-04 13:10 | 24C | 0.97736 | 2.6677e-06 | -8.0466e-06 | 0.97735 | 34.1104 | 0.00010239
JCTD-11 | 6 | 17 | 2005-06#125 | 107 | 2005-11-04 13:12 | 24C | 0.97058 | 2.6766e-06 | -8.1062e-06 | 0.97058 | 33.845 | 0.00010716
JCTD-11 | 7 | 17 | 2005-06#126 | 108 | 2005-11-04 13:14 | 24C | 0.96293 | 2.659e-06 | -8.1062e-06 | 0.96292 | 33.5455 | 0.00010275
JCTD-11 | 8 | 17 | 2005-06#127 | 109 | 2005-11-04 13:16 | 24C | 0.95095 | 2.8825e-06 | -8.0466e-06 | 0.95094 | 33.0776 | 0.00011243
JCTD-11 | 9 | 17 | 2005-06#128 | 110 | 2005-11-04 13:18 | 24C | 0.93932 | 3.7732e-06 | -8.0466e-06 | 0.93931 | 32.6242 | 0.00014648
JCTD-11 | 10 | 17 | 2005-06#129 | 111 | 2005-11-04 13:20 | 24C | 0.90684 | 3.8481e-06 | -7.987e-06 | 0.90683 | 31.3635 | 0.00014768
JCTD-11 | 11 | 17 | 2005-06#130 | 112 | 2005-11-04 13:22 | 24C | 0.8879 | 2.8386e-06 | -8.1062e-06 | 0.88789 | 30.6319 | 0.0001087
JCTD-11 | 12 | 17 | 2005-06#131 | 113 | 2005-11-04 13:25 | 24C | 0.87367 | 2.1539e-06 | -8.1062e-06 | 0.87366 | 30.0839 | 8.2117e-05
BCC-05 | 1 | 18 | 2005-06#132 | 114 | 2005-11-04 13:27 | 24C | 0.98748 | 3.3377e-06 | -8.1062e-06 | 0.98748 | 34.5076 | 0.00012937
BCC-05 | 2 | 18 | 2005-06#133 | 115 | 2005-11-04 13:29 | 24C | 0.98401 | 3.6205e-06 | -8.1658e-06 | 0.984 | 34.3713 | 0.0001413
BCC-05 | 3 | 18 | 2005-06#134 | 116 | 2005-11-04 13:31 | 24C | 0.97411 | 1.4669e-06 | -8.1062e-06 | 0.9741 | 33.9829 | 5.5057e-05
BCC-05 | 4 | 18 | 2005-06#135 | 117 | 2005-11-04 13:34 | 24C | 0.96636 | 2.8252e-06 | -8.0466e-06 | 0.96636 | 33.6798 | 0.00010927
BCC-05 | 5 | 18 | 2005-06#136 | 118 | 2005-11-04 13:36 | 24C | 0.95379 | 1.8927e-06 | -8.1062e-06 | 0.95378 | 33.1883 | 7.39e-05
BCC-05 | 6 | 18 | 2005-06#137 | 119 | 2005-11-04 13:38 | 24C | 0.94796 | 2.5605e-06 | -8.0466e-06 | 0.94795 | 32.9608 | 0.00010058
BCC-05 | 7 | 18 | 2005-06#138 | 120 | 2005-11-04 13:40 | 24C | 0.94224 | 3.6202e-06 | -8.1062e-06 | 0.94223 | 32.7379 | 0.00014064
BCC-05 | 8 | 18 | 2005-06#139 | 121 | 2005-11-04 13:42 | 24C | 0.93819 | 2.9355e-06 | -8.0466e-06 | 0.93818 | 32.5803 | 0.00011317
BCC-05 | 9 | 18 | 2005-06#140 | 122 | 2005-11-04 13:46 | 24C | 0.90655 | 3.2305e-06 | -8.0466e-06 | 0.90654 | 31.3524 | 0.00012229
BCC-05 | 10 | 18 | 2005-06#142 | 123 | 2005-11-04 13:54 | 24C | 0.89523 | 2.56e-06 | -7.987e-06 | 0.89522 | 30.915 | 9.96e-05
BCC-05 | 11 | 18 | 2005-06#141 | 124 | 2005-11-04 13:52 | 24C | 0.89298 | 2.3834e-06 | -8.1062e-06 | 0.89297 | 30.8279 | 9.0478e-05
JCTD-14 | 1 | 20 | 2005-06#143 | 125 | 2005-11-04 13:57 | 24C | 0.99692 | 2.6742e-06 | -8.1062e-06 | 0.99691 | 34.8785 | 0.00010642
JCTD-14 | 2 | 20 | 2005-06#144 | 126 | 2005-11-04 13:59 | 24C | 0.99661 | 2.6762e-06 | -8.1062e-06 | 0.9966 | 34.8664 | 0.00010605
JCTD-14 | 3 | 20 | 2005-06#145 | 127 | 2005-11-04 14:01 | 24C | 0.99527 | 2.5616e-06 | -7.987e-06 | 0.99526 | 34.8137 | 0.00010235
JCTD-14 | 4 | 20 | 2005-06#146 | 128 | 2005-11-04 14:03 | 24C | 0.98599 | 1.3385e-06 | -8.1062e-06 | 0.98598 | 34.4488 | 5.6086e-05
JCTD-14 | 5 | 20 | 2005-06#147 | 129 | 2005-11-04 14:05 | 24C | 0.9757 | 3.0656e-06 | -7.987e-06 | 0.97569 | 34.0452 | 0.00011989
JCTD-14 | 6 | 20 | 2005-06#148 | 130 | 2005-11-04 14:08 | 24C | 0.96669 | 2.3924e-06 | -7.8678e-06 | 0.96668 | 33.6924 | 9.2219e-05
JCTD-14 | 7 | 20 | 2005-06#149 | 131 | 2005-11-04 14:10 | 24C | 0.96036 | 2.5601e-06 | -8.1062e-06 | 0.96035 | 33.4448 | 0.00010059
JCTD-14 | 8 | 20 | 2005-06#150 | 132 | 2005-11-04 14:12 | 24C | 0.95375 | 1.3703e-06 | -7.987e-06 | 0.95374 | 33.1867 | 5.4055e-05
JCTD-14 | 9 | 20 | 2005-06#151 | 133 | 2005-11-04 14:14 | 24C | 0.93853 | 2.4297e-06 | -7.9274e-06 | 0.93853 | 32.5938 | 9.4978e-05
JCTD-14 | 10 | 20 | 2005-06#152 | 134 | 2005-11-04 14:16 | 24C | 0.91216 | 1.3385e-06 | -8.1062e-06 | 0.91215 | 31.5696 | 5.4555e-05
JCTD-14 | 11 | 20 | 2005-06#153 | 135 | 2005-11-04 14:18 | 24C | 0.88398 | 3.0656e-06 | -8.1062e-06 | 0.88397 | 30.4808 | 0.00012107
JCTD-14 | 12 | 20 | 2005-06#154 | 136 | 2005-11-04 14:20 | 24C | 0.82678 | 2.9411e-06 | -7.987e-06 | 0.82678 | 28.2886 | 0.00011149
JCTD-19 | 1 | 22 | 2005-06#155 | 137 | 2005-11-04 14:23 | 24C | 0.99696 | 3.3084e-06 | -8.1062e-06 | 0.99695 | 34.88 | 0.000131
JCTD-19 | 2 | 22 | 2005-06#156 | 138 | 2005-11-04 14:26 | 24C | 0.99663 | 1.7278e-06 | -8.1062e-06 | 0.99663 | 34.8673 | 6.7399e-05
JCTD-19 | 3 | 22 | 2005-06#157 | 139 | 2005-11-04 14:29 | 24C | 0.99511 | 2.6782e-06 | -8.1062e-06 | 0.9951 | 34.8071 | 0.00010401
JCTD-19 | 4 | 22 | 2005-06#158 | 140 | 2005-11-04 14:31 | 24C | 0.98557 | 2.0765e-06 | -8.1062e-06 | 0.98556 | 34.4325 | 7.9451e-05
JCTD-19 | 5 | 22 | 2005-06#159 | 141 | 2005-11-04 14:34 | 24C | 0.97649 | 2.1687e-06 | -8.0466e-06 | 0.97648 | 34.0761 | 8.4036e-05
JCTD-19 | 6 | 22 | 2005-06#160 | 142 | 2005-11-04 14:36 | 24C | 0.96828 | 2.4435e-06 | -7.987e-06 | 0.96827 | 33.7546 | 9.871e-05
JCTD-19 | 7 | 22 | 2005-06#161 | 143 | 2005-11-04 14:38 | 24C | 0.95942 | 2.1683e-06 | -8.0466e-06 | 0.95941 | 33.4081 | 8.2604e-05
JCTD-19 | 8 | 22 | 2005-06#162 | 144 | 2005-11-04 14:40 | 24C | 0.95215 | 2.1682e-06 | -8.1062e-06 | 0.95214 | 33.1245 | 8.5895e-05
JCTD-19 | 9 | 22 | 2005-06#163 | 145 | 2005-11-04 14:43 | 24C | 0.93743 | 2.2843e-06 | -8.1062e-06 | 0.93742 | 32.5506 | 8.9082e-05
JCTD-19 | 10 | 22 | 2005-06#164 | 146 | 2005-11-04 14:46 | 24C | 0.90685 | 1.4779e-06 | -8.1062e-06 | 0.90684 | 31.3641 | 5.645e-05
JCTD-19 | 11 | 22 | 2005-06#165 | 147 | 2005-11-04 14:49 | 24C | 0.90113 | 2.2843e-06 | -8.0466e-06 | 0.90112 | 31.1429 | 8.8837e-05
|  |  | Calibration#5 | P144 | 2005-11-07 09:42 | 24C | 0.99987 | 1.8924e-06 | 1.0729e-06 | 0.99987 | 34.9949
|  |  | 2005-06#170 | standard | 2005-11-07 09:44 | 24C | 0.99987 | 2.4439e-06 | 0 | 0.99987 | 34.9949 | 9.4966e-05
JCTD-18 | 1 | 21 | 2005-06#174 | 149 | 2005-11-07 10:00 | 24C | 0.9969 | 3.1916e-06 | -2e-06 | 0.9969 | 34.8781 | 0.00012628
JCTD-18 | 2 | 21 | 2005-06#175 | 150 | 2005-11-07 10:03 | 24C | 0.99659 | 2.154e-06 | -2e-06 | 0.99659 | 34.8658 | 8.6864e-05
JCTD-18 | 3 | 21 | 2005-06#176 | 151 | 2005-11-07 10:04 | 24C | 0.99517 | 2.9495e-06 | -2e-06 | 0.99517 | 34.8098 | 0.00011763
JCTD-19 | 12 | 22 | 2005-06#173 | 148 | 2005-11-07 09:58 | 24C | 0.88538 | 2.2853e-06 | -2e-06 | 0.88537 | 30.535 | 8.6154e-05
JCTD-20 | 1 | 23 | 2005-06#178 | 152 | 2005-11-07 10:10 | 24C | 0.99711 | 2.1687e-06 | -2e-06 | 0.99711 | 34.8864 | 8.7554e-05
JCTD-20 | 2 | 23 | 2005-06#177 | 153 | 2005-11-07 10:07 | 24C | 0.9971 | 1.8929e-06 | -2e-06 | 0.9971 | 34.8858 | 7.5012e-05
HSN-03 | 1 | 24 | 2005-06#192 | 166 | 2005-11-07 10:42 | 24C | 0.98734 | 1.2863e-06 | -2e-06 | 0.98734 | 34.5023 | 4.8428e-05
HSN-03 | 2 | 24 | 2005-06#191 | 167 | 2005-11-07 10:39 | 24C | 0.93852 | 3.1139e-06 | -2e-06 | 0.93851 | 32.5933 | 0.00011972
HSN-03 | 3 | 24 | 2005-06#190 | 168 | 2005-11-07 10:37 | 24C | 0.90158 | 1.9106e-06 | -2e-06 | 0.90158 | 31.1604 | 7.2093e-05
HSN-03 | 4 | 24 | 2005-06#189 | 169 | 2005-11-07 10:34 | 24C | 0.89336 | 2.2847e-06 | -2e-06 | 0.89336 | 30.843 | 8.7037e-05
AIM04-1 | 1 | 30 | 2005-06#201 | 193 | 2005-11-07 11:08 | 24C | 0.9631 | 2.4435e-06 | -2e-06 | 0.9631 | 33.5523 | 9.8741e-05
AIM04-1 | 2 | 30 | 2005-06#202 | 194 | 2005-11-07 11:10 | 24C | 0.93532 | 1.7515e-06 | -2e-06 | 0.93532 | 32.469 | 6.5023e-05
AIM04-1 | 3 | 30 | 2005-06#199 | 195 | 2005-11-07 11:01 | 24C | 0.91836 | 2.3921e-06 | -2e-06 | 0.91836 | 31.8104 | 9.2517e-05
AIM04-1 | 4 | 30 | 2005-06#200 | 196 | 2005-11-07 11:05 | 24C | 0.87419 | 2.2853e-06 | -2e-06 | 0.87419 | 30.1043 | 8.7023e-05
AIM04-1 | 5 | 30 | 2005-06-2#10 | 197 | 2005-11-07 13:30 | 24C | 0.81285 | 2.1683e-06 | -2e-06 | 0.81285 | 27.7583 | 8.4036e-05
JCTD-S3 | 1 | 33 | 2005-06#179 | 198 | 2005-11-07 10:12 | 24C | 0.99181 | 1.2215e-06 | -2e-06 | 0.9918 | 34.6776 | 4.9327e-05
JCTD-S3 | 2 | 33 | 2005-06#180 | 199 | 2005-11-07 10:15 | 24C | 0.98551 | 9.7838e-07 | -2e-06 | 0.9855 | 34.4302 | 3.8149e-05
JCTD-S3 | 3 | 33 | 2005-06#181 | 200 | 2005-11-07 10:17 | 24C | 0.97579 | 2.6669e-06 | -2e-06 | 0.97579 | 34.0493 | 0.00010182
JCTD-S3 | 4 | 33 | 2005-06#182 | 201 | 2005-11-07 10:19 | 24C | 0.96709 | 2.1683e-06 | -2e-06 | 0.96709 | 33.7083 | 8.1726e-05
JCTD-S3 | 5 | 33 | 2005-06#183 | 202 | 2005-11-07 10:21 | 24C | 0.95923 | 2.4435e-06 | -2e-06 | 0.95923 | 33.401 | 9.3077e-05
JCTD-S3 | 6 | 33 | 2005-06#184 | 203 | 2005-11-07 10:23 | 24C | 0.95225 | 1.2859e-06 | -2e-06 | 0.95225 | 33.1287 | 4.8453e-05
JCTD-S3 | 7 | 33 | 2005-06#185 | 204 | 2005-11-07 10:25 | 24C | 0.93975 | 2.8394e-06 | -2e-06 | 0.93975 | 32.6414 | 0.00010923
JCTD-S3 | 8 | 33 | 2005-06#186 | 205 | 2005-11-07 10:28 | 24C | 0.8998 | 1.3707e-06 | -2e-06 | 0.8998 | 31.0916 | 5.202e-05
JCTD-S3 | 9 | 33 | 2005-06#187 | 206 | 2005-11-07 10:30 | 24C | 0.88551 | 9.3494e-07 | -2e-06 | 0.88551 | 30.5402 | 3.5696e-05
JCTD-S3 | 10 | 33 | 2005-06#188 | 207 | 2005-11-07 10:32 | 24C | 0.84227 | 2.4435e-06 | -2e-06 | 0.84226 | 28.88 | 9.3075e-05
NCS-04 | 1 | 35 | 2005-06-2#2 | 208 | 2005-11-07 11:33 | 24C | 0.9889 | 2.674e-06 | -2e-06 | 0.9889 | 34.5634 | 0.00010457
NCS-04 | 2 | 35 | 2005-06-2#3 | 209 | 2005-11-07 11:35 | 24C | 0.97646 | 2.2849e-06 | -2e-06 | 0.97646 | 34.0755 | 8.9216e-05
NCS-04 | 3 | 35 | 2005-06-2#4 | 210 | 2005-11-07 11:37 | 24C | 0.96853 | 9.4674e-07 | -2e-06 | 0.96853 | 33.7647 | 3.8182e-05
NCS-04 | 4 | 35 | 2005-06-2#5 | 211 | 2005-11-07 11:39 | 24C | 0.95858 | 2.6766e-06 | -2e-06 | 0.95858 | 33.3757 | 0.00010402
NCS-04 | 5 | 35 | 2005-06-2#6 | 212 | 2005-11-07 11:41 | 24C | 0.94151 | 1.2541e-06 | -2e-06 | 0.94151 | 32.7099 | 4.565e-05
NCS-04 | 6 | 35 | 2005-06-2#7 | 213 | 2005-11-07 11:43 | 24C | 0.9387 | 3.2227e-06 | -2e-06 | 0.93869 | 32.6003 | 0.00012473
NCS-04 | 7 | 35 | 2005-06-2#8 | 214 | 2005-11-07 11:45 | 24C | 0.90141 | 4.3599e-06 | -2e-06 | 0.90141 | 31.1539 | 0.00016882
NCS-04 | 8 | 35 | 2005-06-2#9 | 215 | 2005-11-07 11:47 | 24C | 0.89755 | 3.3377e-06 | -2e-06 | 0.89755 | 31.0047 | 0.00012991
NCS-04 | 9 | 35 | 2005-06#193 | 216 | 2005-11-07 10:44 | 24C | 0.89622 | 2.6608e-06 | -2e-06 | 0.89622 | 30.9535 | 0.00010451
NCS-04 | 10 | 35 | 2005-06#194 | 217 | 2005-11-07 10:46 | 24C | 0.84657 | 1.0111e-06 | -2e-06 | 0.84657 | 29.0447 | 3.5696e-05
JCTD-C | 1 | 38 | 2005-06-2#1 | 154 | 2005-11-07 11:31 | 24C | 0.99678 | 3.2169e-06 | -2e-06 | 0.99678 | 34.8732 | 0.00012615
JCTD-C | 2 | 38 | 2005-06#209 | 155 | 2005-11-07 11:26 | 24C | 0.99662 | 2.7838e-06 | -2e-06 | 0.99661 | 34.8668 | 0.00011024
JCTD-C | 3 | 38 | 2005-06#208 | 156 | 2005-11-07 11:25 | 24C | 0.99518 | 6.438e-08 | -2e-06 | 0.99518 | 34.8103 | 2.0602e-06
JCTD-C | 4 | 38 | 2005-06#207 | 157 | 2005-11-07 11:23 | 24C | 0.98576 | 2.9782e-06 | -2e-06 | 0.98576 | 34.4401 | 0.00011785
JCTD-C | 5 | 38 | 2005-06#206 | 158 | 2005-11-07 11:20 | 24C | 0.97472 | 2.8394e-06 | -2e-06 | 0.97471 | 34.007 | 0.00010958
JCTD-C | 6 | 38 | 2005-06#205 | 159 | 2005-11-07 11:18 | 24C | 0.96839 | 2.2853e-06 | -2e-06 | 0.96839 | 33.7593 | 9.0516e-05
JCTD-C | 7 | 38 | 2005-06#198 | 160 | 2005-11-07 10:58 | 24C | 0.95963 | 3.1385e-06 | -2e-06 | 0.95962 | 33.4166 | 0.00012089
JCTD-C | 8 | 38 | 2005-06#197 | 161 | 2005-11-07 10:56 | 24C | 0.95138 | 3.3093e-06 | -2e-06 | 0.95138 | 33.0946 | 0.00012788
JCTD-C | 9 | 38 | 2005-06#196 | 162 | 2005-11-07 10:54 | 24C | 0.93841 | 2.9495e-06 | -2e-06 | 0.93841 | 32.5892 | 0.0001183
JCTD-C | 10 | 38 | 2005-06#195 | 163 | 2005-11-07 10:51 | 24C | 0.91548 | 2.2849e-06 | -2e-06 | 0.91547 | 31.6984 | 8.7037e-05
JCTD-C | 11 | 38 | 2005-06#204 | 164 | 2005-11-07 11:14 | 24C | 0.88609 | 9.4619e-07 | -2e-06 | 0.88609 | 30.5626 | 3.8892e-05
JCTD-C | 12 | 38 | 2005-06#203 | 165 | 2005-11-07 11:12 | 24C | 0.84256 | 2.1677e-06 | -2e-06 | 0.84256 | 28.8911 | 8.2583e-05
M06-04 | 1 | 41 | 2005-06-2#11 | 218 | 2005-11-07 13:32 | 24C | 0.93558 | 4.7707e-06 | -2e-06 | 0.93558 | 32.479 | 0.00018427
M06-04 | 2 | 41 | 2005-06-2#12 | 219 | 2005-11-07 13:34 | 24C | 0.92068 | 2.6669e-06 | -2e-06 | 0.92068 | 31.9002 | 0.00010087
M06-04 | 3 | 41 | 2005-06-2#13 | 220 | 2005-11-07 13:36 | 24C | 0.919 | 4.3032e-06 | -2e-06 | 0.91899 | 31.8348 | 0.00016576
HSS-04 | 1 | 42 | 2005-06-2#14 | 221 | 2005-11-07 13:38 | 24C | 0.928 | 2.5442e-06 | -2e-06 | 0.928 | 32.1844 | 0.00010031
HSS-04 | 2 | 42 | 2005-06-2#15 | 222 | 2005-11-07 13:40 | 24C | 0.91359 | 3.1912e-06 | -2e-06 | 0.91359 | 31.6254 | 0.00012493
HSS-04 | 3 | 42 | 2005-06-2#16 | 223 | 2005-11-07 13:43 | 24C | 0.91185 | 1.8821e-06 | -2e-06 | 0.91185 | 31.5579 | 7.3533e-05
BCH-04 | 1 | 43 | 2005-06-2#17 | 224 | 2005-11-07 13:45 | 24C | 0.94156 | 1.2399e-06 | -2e-06 | 0.94156 | 32.712 | 4.9358e-05
BCH-04 | 2 | 43 | 2005-06-2#18 | 225 | 2005-11-07 13:47 | 24C | 0.93752 | 3.6716e-06 | -2e-06 | 0.93752 | 32.5546 | 0.00014418
BCH-04 | 3 | 43 | 2005-06-2#19 | 226 | 2005-11-07 13:49 | 24C | 0.93704 | 2.1683e-06 | -2e-06 | 0.93704 | 32.5358 | 8.6825e-05
BCH-04 | 4 | 43 | 2005-06-2#20 | 227 | 2005-11-07 13:51 | 24C | 0.91651 | 4.2312e-06 | -2e-06 | 0.91651 | 31.7384 | 0.00016231
BCH-04 | 5 | 43 | 2005-06-2#21 | 228 | 2005-11-07 13:53 | 24C | 0.91032 | 2.9495e-06 | -2e-06 | 0.91032 | 31.4987 | 0.00011209
BCH-04 | 6 | 43 | 2005-06-2#22 | 229 | 2005-11-07 13:55 | 24C | 0.90044 | 2.56e-06 | -2e-06 | 0.90044 | 31.1164 | 9.958e-05
BCH-04 | 7 | 43 | 2005-06-2#23 | 230 | 2005-11-07 13:57 | 24C | 0.90031 | 1.8929e-06 | -2e-06 | 0.90031 | 31.1115 | 7.3951e-05
M02-04 | 1 | 44 | 2005-06-2#24 | 231 | 2005-11-07 13:59 | 24C | 0.92735 | 1.8929e-06 | -2e-06 | 0.92735 | 32.1592 | 7.3595e-05
M02-04 | 2 | 44 | 2005-06-2#25 | 232 | 2005-11-07 14:01 | 24C | 0.92723 | 3.6034e-06 | -2e-06 | 0.92723 | 32.1545 | 0.00013726
M02-04 | 3 | 44 | 2005-06-2#26 | 233 | 2005-11-07 14:03 | 24C | 0.91756 | 9.7838e-07 | -2e-06 | 0.91756 | 31.7791 | 3.5696e-05
M02-04 | 4 | 44 | 2005-06-2#27 | 234 | 2005-11-07 14:05 | 24C | 0.91732 | 2.5601e-06 | -2e-06 | 0.91732 | 31.77 | 9.755e-05
M01-04 | 1 | 45 | 2005-06-2#31 | 235 | 2005-11-07 14:14 | 24C | 0.89412 | 2.7769e-06 | -2e-06 | 0.89412 | 30.8722 | 0.00010578 | dup
M01-04 | 1 | 45 | 2005-06-2#32 | 235 | 2005-11-07 14:16 | 24C | 0.89412 | 2.677e-06 | -2e-06 | 0.89412 | 30.8722 | 0.00010197 | dup
M01-04 | 2 | 45 | 2005-06-2#29 | 236 | 2005-11-07 14:10 | 24C | 0.89048 | 3.2155e-06 | -2e-06 | 0.89047 | 30.7316 | 0.00012563
M01-04 | 3 | 45 | 2005-06-2#28 | 237 | 2005-11-07 14:07 | 24C | 0.83526 | 3.7195e-06 | -2e-06 | 0.83526 | 28.6122 | 0.0001412
M01-04 | 4 | 45 | 2005-06-2#30 | 238 | 2005-11-07 14:12 | 24C | 0.83419 | 1.9246e-06 | -2e-06 | 0.83419 | 28.5716 | 7.5384e-05