## Sheet1
from cast #15
data was converted using pre- and post-cruise calibrations and compared
Pressure | DO old cal | DO new cal | difference | %diff
-0.332 | 5.368 | 5.245 | -0.123 | -2.2913
0.518 | 7.5654 | 7.4 | -0.16542 | -2.1865
21.2 | 6.9445 | 6.7911 | -0.15345 | -2.2096
96.5 | 5.606 | 5.4789 | -0.12716 | -2.2683
109.3 | 3.1579 | 3.0806 | -0.07738 | -2.4503
121.9 | 1.7994 | 1.7497 | -0.04979 | -2.767
147.156 | 1.0313 | 0.99704 | -0.03426 | -3.322
250.5 | 0.35575 | 0.33497 | -0.02078 | -5.8412