## HS2006-09
|  |  | Sal | Std Dev |  | Press | Primary Salinity |  |  |  | Secondary Salinity
Cast No. | Sample No. | QC Flags | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments | approx P | CTD dn | CTD up | CTDdn-bot | CTDup-bot | CTD dn | CTD up | CTDdn-bot | CTDup-bot
22 | 22 |  | 31.8962 | 0.00010399 |  | 10 | 31.8865 | 31.8895 | -0.0097173 | -0.0067173 | 31.8837 | 31.887 | -0.012517 | -0.0092173
157 | 157 |  | 31.3254 | 0.00013424 |  | 10 | 31.3237 | 31.323 | -0.0017242 | -0.0024242 | 31.3215 | 31.321 | -0.0039242 | -0.0044242
163 | 163 |  | 31.3655 | 6.9199e-05 |  | 10 | 31.359 | 31.359 | -0.0064633 | -0.0064633 | 31.356 | 31.3575 | -0.0094633 | -0.0079633
166 | 166 |  | 31.8446 | 0.00010919 |  | 10 | 31.8438 | 31.8375 | -0.00078733 | -0.0070873 | 31.8417 | 31.836 | -0.0028873 | -0.0085873
172 | 172 |  | 31.9788 | 0.00013589 |  | 10 | 31.9685 | 31.9685 | -0.010269 | -0.010269 | 31.9655 | 31.966 | -0.013269 | -0.012769
175 | 175 |  | 31.5056 | 0.00014657 |  | 10 | 31.4947 | 31.4967 | -0.010923 | -0.0089229 | 31.4914 | 31.495 | -0.014223 | -0.010623
187 | 187 |  | 31.9522 | 9.4503e-05 |  | 10 | 31.948 | 31.9478 | -0.0042018 | -0.0044018 | 31.941 | 31.9445 | -0.011202 | -0.0077018
205 | 205 |  | 31.6954 | 7.3908e-05 |  | 10 | 31.6863 | 31.6878 | -0.0090545 | -0.0075545 | 31.6835 | 31.6855 | -0.011854 | -0.0098545
211 | 211 |  | 31.5984 | 0.00010144 |  | 10 | 31.5873 | 31.5907 | -0.011081 | -0.007681 | 31.5812 | 31.5866 | -0.017181 | -0.011781
241 | 241 |  | 31.5442 | 0.00011785 |  | 10 | 31.5466 | 31.5466 | 0.0024258 | 0.0024258 | 31.53 | 31.544 | -0.014174 | -0.00017419
313 | 313 |  | 31.2404 | 8.2275e-05 |  | 10 | 31.2359 | 31.2357 | -0.0045099 | -0.0047099 | 31.2355 | 31.236 | -0.0049099 | -0.0044099
253 | 253 |  | 33.6819 | 0.0001019 |  | 500 | 33.6833 | n/a | 0.0013847 | n/a | 33.68 | n/a | -0.0019153
shallow average | [8 empty] | -0.0054101 | -0.0058005 |  |  | -0.0097934 | -0.0079551
Secondary has lot of fine-scale noise
locally noisy
|  |  |  | average of casts with no local noise |  |  |  |  | -0.0055225 | -0.0058005 |  |  | -0.01051 | -0.0087331
|  |  | differences between up and down at 10db |  |  |  |  | pri(up-dn) | sec(up-dn) | Cast No. | pri-sec(dn)
[8 empty] | 0.003 | 0.0033 | 22 | 0.0028
[8 empty] | -0.0007 | -0.0005 | 157 | 0.0022
[8 empty] | 0 | 0.0015 | 163 | 0.003
[8 empty] | -0.0063 | -0.0057 | 166 | 0.0021
[8 empty] | 0 | 0.0005 | 172 | 0.003
[8 empty] | 0.002 | 0.0036 | 175 | 0.0033
[8 empty] | -0.0002 | 0.0035 | 187 | 0.007
[8 empty] | 0.0015 | 0.002 | 205 | 0.0028
[8 empty] | 0.0034 | 0.0054 | 211 | 0.0061
[8 empty] | 0 | 0.014 | 241 | 0.0166
[8 empty] | -0.0002 | 0.0005 | 313 | 0.0004
|  |  |  | average |  |  |  | 0.00022727 | 0.0025545 | 253 | 0.0033