## 2006-13
Sample ID | Sample No. | Cast no. | QC Flag | Comments | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 |  |  |  | 2006-08-23 09:26 | 24C | 0.99989 | 4.7356e-06 | 9.5367e-07 | 0.99989
Calibration#2 | K15 |  |  |  | 2006-08-23 09:26 | 24C | 0.99989 | 1.8707e-06 | -9.5367e-07 | 0.99989
2006-13#1 | 1 | 1 |  |  | 2006-08-23 09:29 | 24C | 0.90626 | 2.9498e-06 | -1.0133e-06 | 0.90626 | 31.3414 | 0.00011323
2006-13#2 | 2 | 1 |  |  | 2006-08-23 09:33 | 24C | 0.90618 | 3.4235e-06 | -9.5367e-07 | 0.90618 | 31.3386 | 0.00013143
2006-13#3 | 3 | 1 |  |  | 2006-08-23 09:37 | 24C | 0.90581 | 2.5605e-06 | -9.5367e-07 | 0.90581 | 31.324 | 9.6538e-05
2006-13#4 | 4 | 1 |  |  | 2006-08-23 10:00 | 24C | 0.90505 | 1.3385e-06 | -9.5367e-07 | 0.90505 | 31.2948 | 5.2006e-05
2006-13#5 | 5 | 1 |  |  | 2006-08-23 10:02 | 24C | 0.90337 | 2.2843e-06 | -8.9407e-07 | 0.90337 | 31.2297 | 8.6515e-05
2006-13#6 | 6 | 1 |  |  | 2006-08-23 10:05 | 24C | 0.89752 | 5.1667e-06 | -9.5367e-07 | 0.89752 | 31.0037 | 0.00019985
2006-13#7 | 7 | 1 | c | Unusually low salinity | 2006-08-23 10:08 | 24C | 0.8404 | 3.3096e-06 | -9.5367e-07 | 0.8404 | 28.8088 | 0.00012551
2006-13#8 | 8 | 1 |  |  | 2006-08-23 10:10 | 24C | 0.87131 | 2.3915e-06 | -1.0133e-06 | 0.87131 | 29.9936 | 9.0881e-05
2006-13#9 | 9 | 1 |  |  | 2006-08-23 10:14 | 24C | 0.85691 | 2.5605e-06 | -1.0729e-06 | 0.85691 | 29.4406 | 9.7515e-05
2006-13#10 | 10 | 1 |  |  | 2006-08-23 10:17 | 24C | 0.85068 | 2.2843e-06 | -9.5367e-07 | 0.85068 | 29.202 | 9.1383e-05
2006-13#11 | 11 | 1 |  |  | 2006-08-23 10:20 | 24C | 0.84581 | 1.3703e-06 | -1.1325e-06 | 0.84581 | 29.0157 | 5.099e-05
2006-13#12 | JF1Loop | Loop |  |  | 2006-08-23 10:23 | 24C | 0.91621 | 1.7597e-06 | -9.5367e-07 | 0.91621 | 31.727 | 6.714e-05
2006-13#13 | JF2Loop | Loop |  |  | 2006-08-23 10:26 | 24C | 0.91957 | 3.042e-06 | -9.5367e-07 | 0.91957 | 31.8572 | 0.00011801
2006-13#14 | JF3Loop | Loop |  |  | 2006-08-23 10:29 | 24C | 0.89915 | 2.9167e-06 | -9.5367e-07 | 0.89915 | 31.0664 | 0.00011449
2006-13#15 | JF4Loop | Loop |  |  | 2006-08-23 10:31 | 24C | 0.89868 | 2.7767e-06 | -1.0729e-06 | 0.89868 | 31.0485 | 0.00010582
2006-13#16 | 2 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:34 | 24C | 0.90403 | 3.1679e-06 | -9.5367e-07 | 0.90403 | 31.2552 | 0.00012537
2006-13#17 | 4 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:37 | 24C | 0.9248 | 3.6896e-06 | -1.0729e-06 | 0.9248 | 32.0602 | 0.00014382
2006-13#18 | 6 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:39 | 24C | 0.92219 | 3.7199e-06 | -9.5367e-07 | 0.92219 | 31.959 | 0.00014237
2006-13#19 | 8 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:43 | 24C | 0.92537 | 2.8907e-06 | -1.0133e-06 | 0.92537 | 32.0825 | 0.00011347
2006-13#20 | 10 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:45 | 24C | 0.92665 | 1.8924e-06 | -9.5367e-07 | 0.92665 | 32.1319 | 7.2177e-05
2006-13#21 | 12 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:48 | 24C | 0.92929 | 9.7838e-07 | -9.5367e-07 | 0.92928 | 32.2343 | 3.9558e-05
2006-13#22 | 14 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:51 | 24C | 0.93243 | 3.163e-06 | -9.5367e-07 | 0.93243 | 32.3566 | 0.00012532
2006-13#23 | 16 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:54 | 24C | 0.93245 | 2.2847e-06 | -9.5367e-07 | 0.93245 | 32.3572 | 8.9082e-05
2006-13#24 | 18 | Loop |  |  | 2006-08-23 10:57 | 24C | 0.93035 | 1.3707e-06 | -9.5367e-07 | 0.93035 | 32.2756 | 5.3018e-05
2006-13#25 | 20 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:02 | 24C | 0.93433 | 0 | -1.0133e-06 | 0.93433 | 32.4305 | 0
2006-13#26 | 22 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:04 | 24C | 0.93461 | 2.8391e-06 | -9.5367e-07 | 0.93461 | 32.4413 | 0.00010927
2006-13#27 | 24 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:07 | 24C | 0.92676 | 1.3381e-06 | -8.9407e-07 | 0.92676 | 32.1361 | 5.305e-05
2006-13#28 | 26 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:10 | 24C | 0.92389 | 1.2541e-06 | -9.5367e-07 | 0.92389 | 32.0248 | 4.9358e-05
2006-13#29 | 28 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:13 | 24C | 0.92641 | 2.2731e-06 | -9.5367e-07 | 0.92641 | 32.1228 | 9.0101e-05
2006-13#30 | 30 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:16 | 24C | 0.92767 | 2.1677e-06 | -1.0729e-06 | 0.92767 | 32.1715 | 8.2585e-05
2006-13#31 | 32 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:19 | 24C | 0.93271 | 3.1912e-06 | -1.0133e-06 | 0.93271 | 32.3674 | 0.00012273
2006-13#32 | 34 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:21 | 24C | 0.93509 | 2.4134e-06 | -9.5367e-07 | 0.93509 | 32.4602 | 9.3304e-05
2006-13#33 | 36 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:24 | 24C | 0.93466 | 3.2922e-06 | -9.5367e-07 | 0.93466 | 32.4434 | 0.0001272
2006-13#34 | 38 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:26 | 24C | 0.93463 | 2.6525e-06 | -1.0133e-06 | 0.93463 | 32.4423 | 0.00010553
2006-13#35 | 40 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:29 | 24C | 0.93441 | 2.8386e-06 | -9.5367e-07 | 0.93441 | 32.4335 | 0.00011141
2006-13#36 | 42 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:33 | 24C | 0.93371 | 2.2847e-06 | -9.5367e-07 | 0.93371 | 32.4064 | 8.9065e-05
2006-13#37 | 44 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:35 | 24C | 0.93389 | 2.6766e-06 | -9.5367e-07 | 0.93389 | 32.4134 | 0.00010197
2006-13#38 | 46 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:37 | 24C | 0.9345 | 2.5597e-06 | -9.5367e-07 | 0.9345 | 32.4371 | 0.00010031
2006-13#39 | 48 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:40 | 24C | 0.93672 | 2.4439e-06 | -9.5367e-07 | 0.93671 | 32.5232 | 9.7724e-05
2006-13#40 | 50 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:43 | 24C | 0.93485 | 2.3924e-06 | -9.5367e-07 | 0.93485 | 32.4508 | 9.2219e-05
2006-13#41 | 52 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:45 | 24C | 0.93568 | 3.4304e-06 | -9.5367e-07 | 0.93568 | 32.4829 | 0.00013428
2006-13#42 | 54 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:48 | 24C | 0.93635 | 2.5597e-06 | -9.5367e-07 | 0.93635 | 32.509 | 0.00010058
2006-13#43 | 56 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:51 | 24C | 0.93623 | 3.6977e-06 | -9.5367e-07 | 0.93623 | 32.5044 | 0.00014355
2006-13#44 | 58 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:54 | 24C | 0.93667 | 1.9246e-06 | -8.3447e-07 | 0.93667 | 32.5216 | 7.4817e-05
2006-13#45 | 60 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:56 | 24C | 0.93687 | 3.0576e-06 | -9.5367e-07 | 0.93687 | 32.5292 | 0.00011785
2006-13#46 | 62 | Loop |  |  | 2006-08-23 11:59 | 24C | 0.93722 | 2.2843e-06 | -9.5367e-07 | 0.93722 | 32.5431 | 8.7454e-05
2006-13#47 | p26loop | Loop |  |  | 2006-08-23 12:02 | 24C | 0.93775 | 3.2308e-06 | -9.5367e-07 | 0.93775 | 32.5634 | 0.00012694
2006-13#48 | 64 | Loop |  |  | 2006-08-23 13:43 | 24C | 0.93733 | 4.9129e-06 | -8.9407e-07 | 0.93733 | 32.5472 | 0.00019008
2006-13#49 | 66 | Loop |  |  | 2006-08-23 13:46 | 24C | 0.93696 | 2.6778e-06 | -1.0133e-06 | 0.93696 | 32.5328 | 0.00010405
2006-13#50 | 68 | Loop |  |  | 2006-08-23 13:49 | 24C | 0.93635 | 3.9364e-06 | -9.5367e-07 | 0.93635 | 32.509 | 0.00015503
2006-13#51 | 70 | Loop |  |  | 2006-08-23 13:53 | 24C | 0.93643 | 9.7893e-07 | -1.0133e-06 | 0.93643 | 32.5122 | 3.8226e-05
2006-13#52 | 72 | Loop |  |  | 2006-08-23 13:55 | 24C | 0.93641 | 2.8391e-06 | -1.0133e-06 | 0.93641 | 32.5113 | 0.00010923
2006-13#53 | 74 | Loop |  |  | 2006-08-23 13:57 | 24C | 0.93565 | 2.1682e-06 | -9.5367e-07 | 0.93565 | 32.4818 | 8.2585e-05
2006-13#54 | 76 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:01 | 24C | 0.93568 | 3.1861e-06 | -8.9407e-07 | 0.93568 | 32.4829 | 0.00012605
2006-13#55 | 78 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:04 | 24C | 0.93557 | 3.4742e-06 | -1.0729e-06 | 0.93556 | 32.4785 | 0.00013479
2006-13#56 | 80 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:07 | 24C | 0.93599 | 2.1682e-06 | -9.5367e-07 | 0.93599 | 32.4949 | 8.4044e-05
2006-13#57 | 82 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:11 | 24C | 0.93443 | 2.9493e-06 | -9.5367e-07 | 0.93443 | 32.4345 | 0.00011581
2006-13#58 | 84 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:14 | 24C | 0.93537 | 4.1769e-06 | -8.9407e-07 | 0.93537 | 32.4709 | 0.000163
2006-13#59 | 86 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:17 | 24C | 0.93342 | 2.5601e-06 | -1.0133e-06 | 0.93341 | 32.3949 | 9.9386e-05
2006-13#60 | 88 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:20 | 24C | 0.93443 | 4.8848e-06 | -1.0133e-06 | 0.93443 | 32.4343 | 0.00019182
2006-13#61 | 90 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:24 | 24C | 0.93444 | 2.5438e-06 | -1.0133e-06 | 0.93444 | 32.4347 | 9.7541e-05
2006-13#62 | 92 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:27 | 24C | 0.93504 | 3.7721e-06 | -8.9407e-07 | 0.93504 | 32.4582 | 0.00014685
2006-13#63 | 94 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:30 | 24C | 0.93472 | 1.7483e-06 | -9.5367e-07 | 0.93472 | 32.4455 | 6.6871e-05
2006-13#64 | 96 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:32 | 24C | 0.92281 | 2.6766e-06 | -8.9407e-07 | 0.92281 | 31.9829 | 0.00010197
2006-13#65 | 98 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:35 | 24C | 0.92338 | 2.4435e-06 | -9.5367e-07 | 0.92338 | 32.0051 | 9.3077e-05
2006-13#66 | 100 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:39 | 24C | 0.92411 | 3.0663e-06 | -1.0729e-06 | 0.92411 | 32.0333 | 0.00012042
2006-13#67 | 104 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:41 | 24C | 0.92873 | 2.5605e-06 | -8.9407e-07 | 0.92873 | 32.2127 | 9.7522e-05
2006-13#68 | 106 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:44 | 24C | 0.93312 | 3.1927e-06 | -7.1526e-07 | 0.93312 | 32.3835 | 0.00012275
2006-13#69 | 106 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:46 | 24C | 0.93314 | 4.7478e-06 | -9.5367e-07 | 0.93313 | 32.384 | 0.00018321
2006-13#70 | 108 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:50 | 24C | 0.93386 | 1.2537e-06 | -9.5367e-07 | 0.93386 | 32.4121 | 4.5604e-05
2006-13#71 | 110 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:53 | 24C | 0.93198 | 2.4435e-06 | -8.9407e-07 | 0.93198 | 32.339 | 9.7747e-05
2006-13#72 | 112 | Loop |  |  | 2006-08-23 14:56 | 24C | 0.92793 | 2.4431e-06 | -9.5367e-07 | 0.92793 | 32.1818 | 9.3096e-05
2006-13#73 | 114 | Loop |  |  | 2006-08-23 15:25 | 24C | 0.93251 | 2.2847e-06 | -9.5367e-07 | 0.93251 | 32.3596 | 8.7072e-05
2006-13#74 | 116 | Loop |  |  | 2006-08-23 15:28 | 24C | 0.9299 | 2.9493e-06 | -1.0133e-06 | 0.9299 | 32.2583 | 0.0001158
2006-13#75 | 118 | Loop |  |  | 2006-08-23 15:31 | 24C | 0.9258 | 1.3385e-06 | -8.3447e-07 | 0.9258 | 32.0988 | 5.3035e-05
2006-13#76 | 120 | Loop |  |  | 2006-08-23 15:34 | 24C | 0.91832 | 1.7278e-06 | -9.5367e-07 | 0.91832 | 31.8089 | 6.7537e-05
2006-13#77 | 122 | Loop |  |  | 2006-08-23 15:37 | 24C | 0.91926 | 2.4149e-06 | -9.5367e-07 | 0.91926 | 31.8452 | 9.214e-05
2006-13#78 | 124 | Loop |  |  | 2006-08-23 15:40 | 24C | 0.91132 | 3.0663e-06 | -9.5367e-07 | 0.91132 | 31.5376 | 0.00011879
2006-13#79 | p26_12 | 3 |  |  | 2006-08-23 15:45 | 24C | 0.99199 | 2.5455e-06 | -8.9407e-07 | 0.99199 | 34.6851 | 0.00010059
2006-13#80 | 13 | 3 |  |  | 2006-08-23 15:48 | 24C | 0.99186 | 1.222e-06 | -9.5367e-07 | 0.99186 | 34.6798 | 4.9383e-05
2006-13#81 | 14 | 3 |  |  | 2006-08-23 15:51 | 24C | 0.99163 | 2.9159e-06 | -9.5367e-07 | 0.99162 | 34.6706 | 0.000115
2006-13#82 | 15 | 3 |  |  | 2006-08-23 15:54 | 24C | 0.99129 | 2.5295e-06 | -9.5367e-07 | 0.99129 | 34.6573 | 0.00010142
2006-13#83 | 18 | 3 | c | sample labels switched between | 2006-08-23 15:58 | 24C | 0.98743 | 2.4292e-06 | -9.5367e-07 | 0.98743 | 34.5058 | 9.4935e-05
2006-13#84 | 17 | 3 | c | P26 sample 17 & 18 | 2006-08-23 16:00 | 24C | 0.98947 | 1.8929e-06 | -9.5367e-07 | 0.98947 | 34.5859 | 7.362e-05
2006-13#85 | 19 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:03 | 24C | 0.98602 | 2.9222e-06 | -9.5367e-07 | 0.98602 | 34.4506 | 0.00011224
2006-13#86 | 20 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:07 | 24C | 0.98404 | 3.2312e-06 | -8.3447e-07 | 0.98404 | 34.3728 | 0.00012992
2006-13#87 | 21 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:20 | 24C | 0.98187 | 3.2662e-06 | -1.1325e-06 | 0.98187 | 34.2877 | 0.00012442
2006-13#88 | 22 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:22 | 24C | 0.97872 | 3.7199e-06 | -9.5367e-07 | 0.97872 | 34.1641 | 0.00014429
2006-13#89 | 23 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:25 | 24C | 0.97407 | 3.6032e-06 | -8.3447e-07 | 0.97407 | 33.9816 | 0.00013794
2006-13#90 | 24 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:27 | 24C | 0.97194 | 3.7594e-06 | -9.5367e-07 | 0.97194 | 33.8982 | 0.00014683
2006-13#91 | 25 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:30 | 24C | 0.97025 | 2.5601e-06 | -9.5367e-07 | 0.97025 | 33.8323 | 9.9386e-05
2006-13#92 | 26 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:33 | 24C | 0.96881 | 2.5457e-06 | -9.5367e-07 | 0.96881 | 33.7759 | 9.9557e-05
2006-13#93 | 27 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:36 | 24C | 0.9676 | 2.677e-06 | -9.5367e-07 | 0.9676 | 33.7286 | 0.000104
2006-13#94 | 28 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:38 | 24C | 0.96393 | 1.3707e-06 | -9.5367e-07 | 0.96393 | 33.5849 | 5.4038e-05
2006-13#95 | 29 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:40 | 24C | 0.95258 | 2.5458e-06 | -9.5367e-07 | 0.95258 | 33.1414 | 9.9557e-05
2006-13#96 | 31 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:43 | 24C | 0.93976 | 3.2389e-06 | -9.5367e-07 | 0.93976 | 32.6418 | 0.00013019
2006-13#97 | 32 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:45 | 24C | 0.93839 | 1.3385e-06 | -8.9407e-07 | 0.93839 | 32.5884 | 5.4099e-05
2006-13#98 | 33 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:48 | 24C | 0.93784 | 2.6782e-06 | -1.1921e-06 | 0.93784 | 32.5671 | 0.00010401
2006-13#99 | 34 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:51 | 24C | 0.93779 | 2.6766e-06 | -9.5367e-07 | 0.93779 | 32.5652 | 0.00010605
2006-13#100 | 35 | 3 |  |  | 2006-08-23 16:54 | 24C | 0.93778 | 2.2848e-06 | -9.5367e-07 | 0.93777 | 32.5645 | 8.9688e-05