## 2006-16Sal
2006-16 comparison of bottles with CTD salinity
Sample ID | Event # | Bottle Label | Salinity:Bottle | Bottom | CTD Sal at | CTD Sal at | CTD-BOT | CTD-BOT | Comments
|  |  |  | Depth | bottom - 5m | bottom - 1m | (-5m) | (-1m)
2006-16#1 |  | calibration | 35.0133
2006-16#8 | 24 | 500m | 34.1215 | 503.7 | 34.1163 | 34.1095 | -0.0052 | -0.012
2006-16#7 | 25 | 25 | 34.3797 | 1004.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | bad conductivity at bottom
2006-16#6 | 28 | 28 | 34.3809 | 1003.4 | 34.3824 | 34.3827 | 0.0015 | 0.0018
2006-16#4 | 63 | 63 | 34.0861 | 502.6 | 34.0869 | 34.0877 | 0.0008 | 0.0016
2006-16#5 | 65 | 65 | 34.1149 | 502.3 | 34.1042 | 34.1058 | -0.0107 | -0.0091
2006-16#3 | 66 | 66 | 34.0839 | 504.9 | 34.0863 | 34.0869 | 0.0024 | 0.003
2006-16#2 | 74 | 74 | 34.367 | 993.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | bad conductivity at bottom
2006-16#9 | 77 | 77 | 34.3582 | 1004.5 | 34.3629 | 34.3629 | 0.0047 | 0.0047
2006-16#10 | 106 | 105 | 31.1085 | 395.1 | 31.1095 | 31.1202 | 0.001 | 0.0117
[5 empty] | average difference |  | -0.00078571 | 0.00024286