## 2007-09
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments | flag
Calibration#1 | K15 | 2007-04-05 09:24 | 24C | 0.99989 | 2.7426e-06 | 3.159e-06 | 0.99989
Calibration#2 | K15 | 2007-04-05 09:26 | 24C | 0.9999 | 2.2397e-06 | -5.9009e-06 | 0.99989
2007-09#1 | jf01-001 | 2007-04-05 09:28 | 24C | 0.88747 | 3.8118e-06 | -5.9605e-06 | 0.88746 | 30.6154 | 0.00014834 | 3 readings | c
2007-09#2 | jf2-004 | 2007-04-05 09:32 | 24C | 0.88557 | 2.7425e-06 | -5.9009e-06 | 0.88556 | 30.5421 | 0.00010657
2007-09#3 | jf3-007 | 2007-04-05 09:34 | 24C | 0.8988 | 2.2398e-06 | -6.0201e-06 | 0.89879 | 31.0528 | 8.7006e-05
2007-09#4 | jf4-010 | 2007-04-05 09:37 | 24C | 0.89837 | 2.4909e-06 | -5.9009e-06 | 0.89836 | 31.0362 | 9.9629e-05
2007-09#5 | jf5-013 | 2007-04-05 09:39 | 24C | 0.85797 | 3.359e-06 | -5.9605e-06 | 0.85797 | 29.4812 | 0.00013037
2007-09#6 | vi01-016 | 2007-04-05 09:42 | 24C | 0.84849 | 1.4046e-06 | -5.9605e-06 | 0.84848 | 29.1178 | 5.1734e-05
2007-09#7 | ivi01-019 | 2007-04-05 09:45 | 24C | 0.84835 | 1.7705e-06 | -5.9605e-06 | 0.84835 | 29.1127 | 6.9858e-05
2007-09#8 | ivi02-022 | 2007-04-05 09:47 | 24C | 0.86024 | 3.332e-08 | -5.9605e-06 | 0.86023 | 29.5681 | 2.1325e-06
2007-09#9 | ivi03-025 | 2007-04-05 09:51 | 24C | 0.87914 | 3.3148e-06 | -5.8413e-06 | 0.87913 | 30.2946 | 0.00012751 | 3 readings | c
2007-09#10 | vi02-028 | 2007-04-05 14:24 | 24C | 0.8641 | 4.1723e-06 | -5.9009e-06 | 0.86409 | 29.7162 | 0.00016103 | heater bulb burnt out and replaced
2007-09#11 | vi03-031 | 2007-04-05 14:27 | 24C | 0.88103 | 7.4458e-06 | -5.8413e-06 | 0.88103 | 30.3674 | 0.000286 | 3 readings | c
2007-09#12 | vi04-034 | 2007-04-05 14:29 | 24C | 0.86851 | 4.1918e-06 | -5.9009e-06 | 0.86851 | 29.8858 | 0.00016043 | 3 readings | c
2007-09#13 | vi05-037 | 2007-04-05 14:33 | 24C | 0.9051 | 7.0051e-06 | -5.9605e-06 | 0.90509 | 31.2963 | 0.00027005
2007-09#14 | ivi04-040 | 2007-04-05 14:36 | 24C | 0.86278 | 4.1748e-06 | -5.9009e-06 | 0.86278 | 29.6658 | 0.00016153
2007-09#15 | ivi05-043 | 2007-04-05 14:38 | 24C | 0.85743 | 4.7047e-06 | -5.8413e-06 | 0.85742 | 29.4603 | 0.00018267
2007-09#16 | ivi06-046 | 2007-04-05 14:41 | 24C | 0.84834 | 4.584e-06 | -5.7817e-06 | 0.84834 | 29.1123 | 0.00017595
2007-09#17 | ivi07-049 | 2007-04-05 14:43 | 24C | 0.87034 | 5.7677e-06 | -5.8413e-06 | 0.87034 | 29.9562 | 0.00022332
2007-09#18 | ivi08-052 | 2007-04-05 14:46 | 24C | 0.87234 | 4.6217e-06 | -5.722e-06 | 0.87233 | 30.0328 | 0.00017529
2007-09#19 | ivi09-055 | 2007-04-05 14:49 | 24C | 0.86371 | 3.4658e-06 | -5.9009e-06 | 0.8637 | 29.7013 | 0.0001366
2007-09#20 | ivi10-058 | 2007-04-05 14:51 | 24C | 0.86869 | 3.5988e-06 | -5.8413e-06 | 0.86868 | 29.8925 | 0.00013957
2007-09#21 | ep01-061 | 2007-04-05 14:55 | 24C | 0.85914 | 3.4657e-06 | -5.8413e-06 | 0.85914 | 29.5262 | 0.00013203
2007-09#22 | ep02-064 | 2007-04-05 14:57 | 24C | 0.8833 | 4.3339e-06 | -5.722e-06 | 0.8833 | 30.455 | 0.00016639
2007-09#23 | ep03-067 | 2007-04-05 15:00 | 24C | 0.89663 | 4.2256e-06 | -5.9605e-06 | 0.89662 | 30.969 | 0.00016184
2007-09#24 | ep04-070 | 2007-04-10 08:56 | 24C | 0.91595 | 3.3588e-06 | -6.0201e-06 | 0.91595 | 31.7167 | 0.00012945
2007-09#25 | ep05-073 | 2007-04-10 08:59 | 24C | 0.93458 | 5.2931e-06 | -6.0201e-06 | 0.93457 | 32.4398 | 0.00020655
2007-09#26 | ep06-076 | 2007-04-10 09:02 | 24C | 0.93357 | 1.1196e-06 | -5.9009e-06 | 0.93356 | 32.4006 | 4.1831e-05
2007-09#27 | ivi11-079 | 2007-04-10 09:04 | 24C | 0.86032 | 4.2e-06 | -5.8413e-06 | 0.86031 | 29.5713 | 0.00016296
2007-09#28 | ivi12-082 | 2007-04-10 09:06 | 24C | 0.86376 | 2.4908e-06 | -5.9605e-06 | 0.86376 | 29.7034 | 9.4909e-05
2007-09#29 | ivi13-085 | 2007-04-10 09:09 | 24C | 0.86156 | 2.4912e-06 | -5.9605e-06 | 0.86155 | 29.6187 | 9.751e-05
2007-09#30 | ivi14-088 | 2007-04-10 09:11 | 24C | 0.85795 | 3.1147e-06 | -5.9009e-06 | 0.85794 | 29.4803 | 0.00011968
2007-09#31 | ivi15-091 | 2007-04-10 09:14 | 24C | 0.86205 | 3.5406e-06 | -5.9605e-06 | 0.86204 | 29.6375 | 0.00013794
2007-09#32 | vi06-094 | 2007-04-10 09:21 | 24C | 0.85379 | 3.3587e-06 | -6.0201e-06 | 0.85379 | 29.321 | 0.00013249
2007-09#33 | ivi16-097 | 2007-04-10 09:23 | 24C | 0.84565 | 2.2392e-06 | -5.9605e-06 | 0.84564 | 29.0091 | 8.5997e-05
2007-09#34 | ivi17-100 | 2007-04-10 09:26 | 24C | 0.85929 | 2.7261e-06 | -5.9605e-06 | 0.85929 | 29.5319 | 0.00010448
2007-09#35 | ivi18-103 | 2007-04-10 10:02 | 24C | 0.85416 | 1.3712e-06 | -5.9605e-06 | 0.85415 | 29.3349 | 5.3301e-05
2007-09#36 | ivi19-106 | 2007-04-10 10:05 | 24C | 0.83688 | 2.2267e-06 | -5.9605e-06 | 0.83688 | 28.6741 | 8.4873e-05
2007-09#37 | ivi20-109 | 2007-04-10 10:07 | 24C | 0.85234 | 2.7426e-06 | -6.0201e-06 | 0.85233 | 29.2653 | 0.00010447
2007-09#38 | ivi21-112 | 2007-04-10 10:10 | 24C | 0.85765 | 1.7705e-06 | -5.9605e-06 | 0.85765 | 29.4689 | 7.0208e-05
2007-09#39 | ivi22-115 | 2007-04-10 10:12 | 24C | 0.8497 | 3.1414e-06 | -5.9605e-06 | 0.8497 | 29.1644 | 0.00011915
2007-09#40 | ivi23-118 | 2007-04-10 10:15 | 24C | 0.8326 | 2.0945e-06 | -5.9605e-06 | 0.83259 | 28.5105 | 8.208e-05
2007-09#41 | ivi24-121 | 2007-04-10 10:18 | 24C | 0.80257 | 3.4666e-06 | -6.0797e-06 | 0.80257 | 27.3679 | 0.00013158
2007-09#42 | ivi24-usw1 | 2007-04-10 10:20 | 24C | 0.72308 | 1.3713e-06 | -5.9605e-06 | 0.72307 | 24.3746 | 4.9103e-05
2007-09#43 | ivi25-124 | 2007-04-10 10:23 | 24C | 0.83871 | 3.5406e-06 | -5.9605e-06 | 0.83871 | 28.744 | 0.00013631
2007-09#44 | ivi26-127 | 2007-04-10 10:25 | 24C | 0.83708 | 3.6104e-06 | -5.9605e-06 | 0.83708 | 28.6818 | 0.00013664
2007-09#45 | ibc01-130 | 2007-04-10 10:28 | 24C | 0.88069 | 3.3591e-06 | -5.9605e-06 | 0.88069 | 30.3543 | 0.00013037
2007-09#46 | ibc02-133 | 2007-04-10 10:30 | 24C | 0.86684 | 2.4916e-06 | -5.9605e-06 | 0.86684 | 29.8217 | 9.6529e-05
2007-09#47 | ibc03-136 | 2007-04-10 10:33 | 24C | 0.86744 | 2.2398e-06 | -5.9605e-06 | 0.86743 | 29.8445 | 8.5313e-05
2007-09#48 | ibc04-139 | 2007-04-10 10:35 | 24C | 0.85832 | 3.1417e-06 | -6.0797e-06 | 0.85831 | 29.4944 | 0.00012196
2007-09#49 | ibc05-142 | 2007-04-10 10:38 | 24C | 0.81541 | 4.7425e-06 | -5.9009e-06 | 0.81541 | 27.8556 | 0.00017972
2007-09#50 | ibc06-145 | 2007-04-10 10:41 | 24C | 0.83304 | 4.7167e-06 | -6.0797e-06 | 0.83303 | 28.5273 | 0.00018039
2007-09#51 | ibc07-148 | 2007-04-10 10:43 | 24C | 0.63767 | 2.2391e-06 | -5.9605e-06 | 0.63766 | 21.2113 | 8.2749e-05
2007-09#52 | ibc08-151 | 2007-04-10 10:46 | 24C | 0.80227 | 3.8647e-06 | -6.0797e-06 | 0.80227 | 27.3565 | 0.00014644
2007-09#53 | ibc09-154 | 2007-04-10 10:48 | 24C | 0.8051 | 2.7426e-06 | -5.9009e-06 | 0.80509 | 27.4637 | 0.00010343
2007-09#54 | ibc10-157 | 2007-04-10 10:50 | 24C | 0.80278 | 2.4776e-06 | -5.9605e-06 | 0.80277 | 27.3757 | 9.4469e-05
2007-09#55 | ibc11-660 | 2007-04-10 10:53 | 24C | 0.95764 | 3.2145e-06 | -6.0201e-06 | 0.95763 | 33.3388 | 0.00012382 | 500m bottle
2007-09#56 | ibc11-160 | 2007-04-10 10:56 | 24C | 0.80642 | 2.7262e-06 | -5.9605e-06 | 0.80641 | 27.5139 | 0.00010395
2007-09#57 | ibc12-161 | 2007-04-10 10:58 | 24C | 0.79702 | 3.2141e-06 | -5.8413e-06 | 0.79701 | 27.1571 | 0.00012115
2007-09#58 | ibc13-164 | 2007-04-10 11:00 | 24C | 0.83817 | 2.4909e-06 | -5.9009e-06 | 0.83816 | 28.7231 | 9.4459e-05
2007-09#59 | ibc14-167 | 2007-04-10 11:03 | 24C | 0.86401 | 3.332e-08 | -5.8413e-06 | 0.86401 | 29.713 | 0
2007-09#60 | ibc15-170 | 2007-04-10 11:05 | 24C | 0.85109 | 3.2141e-06 | -5.9009e-06 | 0.85108 | 29.2174 | 0.00012459
2007-09#61 | ibc16-173 | 2007-04-10 11:08 | 24C | 0.85689 | 2.8896e-06 | -5.9605e-06 | 0.85688 | 29.4397 | 0.00011138 | 3 readings | c
2007-09#62 | ibc17-176 | 2007-04-10 11:11 | 24C | 0.87096 | 1.3713e-06 | -5.9605e-06 | 0.87095 | 29.9798 | 5.2235e-05
2007-09#63 | ibc18-179 | 2007-04-10 11:13 | 24C | 0.83474 | 3.2144e-06 | -6.0797e-06 | 0.83474 | 28.5924 | 0.00012383
2007-09#64 | isea01-182 | 2007-04-10 11:15 | 24C | 0.88728 | 3.6104e-06 | -5.9009e-06 | 0.88727 | 30.6081 | 0.00013841
2007-09#65 | isea02-185 | 2007-04-10 11:17 | 24C | 0.899 | 4.3336e-06 | -6.0201e-06 | 0.899 | 31.0608 | 0.00016589
2007-09#66 | isea03-188 | 2007-04-10 11:20 | 24C | 0.88215 | 3.2141e-06 | -6.0201e-06 | 0.88215 | 30.4106 | 0.00012157
2007-09#67 | isea04-191 | 2007-04-10 11:22 | 24C | 0.88326 | 3.2141e-06 | -5.9605e-06 | 0.88325 | 30.453 | 0.0001243
2007-09#68 | isea05-194 | 2007-04-10 11:24 | 24C | 0.86769 | 2.4909e-06 | -5.9605e-06 | 0.86768 | 29.8542 | 9.607e-05
2007-09#69 | isea06-197 | 2007-04-10 11:27 | 24C | 0.88328 | 2.8765e-06 | -5.9605e-06 | 0.88328 | 30.4541 | 0.00011103
2007-09#70 | isea09-200 | 2007-04-10 11:29 | 24C | 0.88215 | 2.4909e-06 | -6.0201e-06 | 0.88215 | 30.4106 | 9.3946e-05
2007-09#71 | isea07-usw2 | 2007-04-10 11:32 | 24C | 0.87843 | 1.3713e-06 | -5.9605e-06 | 0.87843 | 30.2673 | 5.3312e-05
2007-09#72 | isea08-203 | 2007-04-10 13:18 | 24C | 0.88473 | 3.6105e-06 | -5.9009e-06 | 0.88473 | 30.51 | 0.00013718
2007-09#73 | isea09-206 | 2007-04-10 13:21 | 24C | 0.88668 | 2.7833e-06 | -6.0797e-06 | 0.88667 | 30.585 | 0.00010802 | 3 readings | c
2007-09#74 | isea10-209 | 2007-04-10 13:24 | 24C | 0.8711 | 5.7087e-06 | -5.9605e-06 | 0.87109 | 29.9853 | 0.00021824
2007-09#75 | isea11-212 | 2007-04-10 13:26 | 24C | 0.87717 | 4.3099e-06 | -5.8413e-06 | 0.87716 | 30.2187 | 0.00016651 | 3 readings | c
2007-09#76 | isea12-215 | 2007-04-10 13:29 | 24C | 0.86114 | 3.8747e-06 | -5.8413e-06 | 0.86114 | 29.6029 | 0.00015214
2007-09#77 | isea13-218 | 2007-04-10 13:32 | 24C | 0.8894 | 4.9488e-06 | -5.9605e-06 | 0.88939 | 30.6898 | 0.00019182
2007-09#78 | isea14-221 | 2007-04-10 13:34 | 24C | 0.89144 | 1.7599e-06 | -5.9605e-06 | 0.89144 | 30.7687 | 6.7435e-05
2007-09#79 | isea15-224 | 2007-04-10 13:36 | 24C | 0.8874 | 2.7264e-06 | -5.8413e-06 | 0.88739 | 30.6128 | 0.00010709
2007-09#80 | isea16-227 | 2007-04-10 13:39 | 24C | 0.89643 | 3.4657e-06 | -5.9605e-06 | 0.89642 | 30.9613 | 0.00013399
2007-09#81 | isea17-230 | 2007-04-10 13:41 | 24C | 0.89771 | 2.89e-06 | -5.8413e-06 | 0.89771 | 31.0109 | 0.00011224
2007-09#82 | isea18-233 | 2007-04-10 13:44 | 24C | 0.91136 | 2.4909e-06 | -5.9009e-06 | 0.91135 | 31.5387 | 9.4895e-05
2007-09#83 | isea19-236 | 2007-04-10 13:46 | 24C | 0.9138 | 3.623e-06 | -5.8413e-06 | 0.91379 | 31.6332 | 0.00013993
2007-09#84 | isea20-239 | 2007-04-10 13:48 | 24C | 0.90873 | 2.2394e-06 | -5.8413e-06 | 0.90873 | 31.437 | 8.4895e-05
2007-09#85 | isea21-242 | 2007-04-10 13:51 | 24C | 0.9101 | 3.8505e-06 | -5.9009e-06 | 0.91009 | 31.4898 | 0.00014919
2007-09#86 | isea22-245 | 2007-04-10 13:53 | 24C | 0.91105 | 3.1311e-06 | -5.9605e-06 | 0.91105 | 31.5269 | 0.00012137
2007-09#87 | isea23-248 | 2007-04-10 13:56 | 24C | 0.90781 | 2.4912e-06 | -5.9009e-06 | 0.9078 | 31.4011 | 9.6496e-05
2007-09#88 | isea24-251 | 2007-04-10 13:58 | 24C | 0.91665 | 3.1415e-06 | -5.9009e-06 | 0.91665 | 31.7439 | 0.00012085
2007-09#89 | isea25-254 | 2007-04-10 14:01 | 24C | 0.91623 | 2.4747e-06 | -5.9605e-06 | 0.91623 | 31.7276 | 9.7041e-05
2007-09#90 | isea26-257 | 2007-04-10 14:03 | 24C | 0.90947 | 3.4516e-06 | -5.8413e-06 | 0.90947 | 31.4657 | 0.00013346
2007-09#91 | isea27-260 | 2007-04-10 14:05 | 24C | 0.90993 | 3.4658e-06 | -5.8413e-06 | 0.90992 | 31.4834 | 0.00013636
2007-09#92 | isea28-263 | 2007-04-10 14:08 | 24C | 0.90601 | 4.605e-06 | -5.9605e-06 | 0.90601 | 31.3317 | 0.00017706
2007-09#93 | isea29-266 | 2007-04-10 14:10 | 24C | 0.91026 | 4.0892e-06 | -5.9009e-06 | 0.91026 | 31.4963 | 0.00015879 | 3 readings | c
2007-09#94 | isea30-269 | 2007-04-10 14:13 | 24C | 0.91278 | 2.4911e-06 | -5.8413e-06 | 0.91277 | 31.5936 | 9.662e-05
2007-09#95 | isea31-272 | 2007-04-10 14:15 | 24C | 0.91449 | 3.9746e-06 | -5.8413e-06 | 0.91449 | 31.6601 | 0.00015307
2007-09#96 | isea32-275 | 2007-04-11 12:50 | 24C | 0.91822 | 2.4909e-06 | -5.9605e-06 | 0.91822 | 31.8046 | 9.6591e-05
2007-09#97 | isea33-278 | 2007-04-11 12:52 | 24C | 0.91613 | 3.4658e-06 | -5.7817e-06 | 0.91613 | 31.7236 | 0.00013204
2007-09#98 | isea34-281 | 2007-04-11 12:54 | 24C | 0.91636 | 4.8362e-06 | -5.7817e-06 | 0.91635 | 31.7323 | 0.00018392
2007-09#99 | isea35-284 | 2007-04-11 12:57 | 24C | 0.91541 | 4.6251e-06 | -5.9009e-06 | 0.9154 | 31.6957 | 0.00017848
2007-09#100 | isea36-287 | 2007-04-11 12:59 | 24C | 0.90619 | 3.2141e-06 | -5.9009e-06 | 0.90618 | 31.3386 | 0.00012631
2007-09#101 | isea37-290 | 2007-04-11 13:02 | 24C | 0.90375 | 3.332e-08 | -5.8413e-06 | 0.90374 | 31.2441 | 1.0662e-06
2007-09#102 | isea38-293 | 2007-04-11 13:04 | 24C | 0.9072 | 3.6235e-06 | -5.8413e-06 | 0.9072 | 31.3778 | 0.00014207
2007-09#103 | isea39-296 | 2007-04-11 13:07 | 24C | 0.91612 | 3.3587e-06 | -5.8413e-06 | 0.91611 | 31.7231 | 0.00013212
2007-09#104 | isea40-299 | 2007-04-11 13:09 | 24C | 0.91726 | 3.8746e-06 | -5.8413e-06 | 0.91725 | 31.7673 | 0.000149
2007-09#105 | isea41-302 | 2007-04-11 13:11 | 24C | 0.91806 | 4.6251e-06 | -5.7817e-06 | 0.91806 | 31.7986 | 0.00018011
2007-09#106 | isea42-305 | 2007-04-11 13:14 | 24C | 0.85519 | 3.8647e-06 | -5.9009e-06 | 0.85518 | 29.3745 | 0.00014723
2007-09#107 | isea43-308 | 2007-04-11 13:17 | 24C | 0.85413 | 1.4046e-06 | -5.8413e-06 | 0.85412 | 29.3338 | 5.3301e-05
2007-09#108 | isea44-311 | 2007-04-11 13:19 | 24C | 0.86959 | 2.4909e-06 | -5.8413e-06 | 0.86959 | 29.9274 | 9.7028e-05
2007-09#109 | isea45-314 | 2007-04-11 13:21 | 24C | 0.87668 | 3.6108e-06 | -5.8413e-06 | 0.87667 | 30.1997 | 0.00013665
2007-09#110 | de5-317 | 2007-04-11 13:24 | 24C | 0.91506 | 5.0688e-06 | -5.7817e-06 | 0.91505 | 31.6819 | 0.00019757
2007-09#111 | de4-320 | 2007-04-11 13:26 | 24C | 0.91558 | 3.6104e-06 | -5.8413e-06 | 0.91558 | 31.7024 | 0.00014256
2007-09#112 | de3-323 | 2007-04-11 13:29 | 24C | 0.91801 | 1.3712e-06 | -5.8413e-06 | 0.91801 | 31.7965 | 5.2781e-05
2007-09#113 | de2-326 | 2007-04-11 13:31 | 24C | 0.91081 | 1.1199e-06 | -5.8413e-06 | 0.9108 | 31.5173 | 4.2663e-05
2007-09#114 | de1-329 | 2007-04-11 13:34 | 24C | 0.91783 | 3.2009e-06 | -5.8413e-06 | 0.91783 | 31.7895 | 0.00012373
2007-09#115 | h6-332 | 2007-04-11 13:36 | 24C | 0.91812 | 2.8663e-06 | -5.9009e-06 | 0.91812 | 31.8008 | 0.0001118
2007-09#116 | h5-335 | 2007-04-11 13:39 | 24C | 0.91736 | 2.2391e-06 | -5.8413e-06 | 0.91735 | 31.7711 | 8.7178e-05
2007-09#117 | h4-338 | 2007-04-11 13:41 | 24C | 0.92013 | 5.1605e-06 | -5.8413e-06 | 0.92013 | 31.8788 | 0.00020206
2007-09#118 | h4.5-usw | 2007-04-11 13:44 | 24C | 0.92072 | 2.475e-06 | -5.9009e-06 | 0.92071 | 31.9014 | 9.7028e-05
2007-09#119 | h3-341 | 2007-04-11 13:46 | 24C | 0.91629 | 3.2141e-06 | -5.8413e-06 | 0.91629 | 31.7298 | 0.00012412
2007-09#120 | h2-344 | 2007-04-11 13:49 | 24C | 0.9077 | 3.6105e-06 | -5.8413e-06 | 0.90769 | 31.397 | 0.00014219
2007-09#121 | h1-347 | 2007-04-11 13:52 | 24C | 0.90633 | 3.4659e-06 | -5.9009e-06 | 0.90632 | 31.3439 | 0.0001334
2007-09#122 | ibc19-350 | 2007-04-11 13:54 | 24C | 0.871 | 2.7426e-06 | -5.8413e-06 | 0.871 | 29.9815 | 0.00010395
2007-09#123 | ibc20-353 | 2007-04-11 13:57 | 24C | 0.87671 | 4.2256e-06 | -5.8413e-06 | 0.8767 | 30.201 | 0.00016482
2007-09#124 | ibc21-356 | 2007-04-11 13:59 | 24C | 0.84866 | 2.8897e-06 | -5.8413e-06 | 0.84866 | 29.1245 | 0.00011186
Calibration#3 | K15 | 2007-04-11 14:03 | 24C | 0.99988 | 4.1893e-06 | 9.0599e-06 | 0.99989
Calibration#4 | K15 | 2007-04-11 14:04 | 24C | 0.9999 | 3.5403e-06 | -1.0014e-05 | 0.99989