## stns
Nutrient data 2007-13
Indicates Average of duplicates
Cruise | Cast | Stn | Niskin | S.N. | Nitrate | Silicate | Phosphate | Chlorophyll | Comments
|  |  | No. |  | uM | uM | uM | ug/L
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 23 | 23 | 5.4 | 18.9 | 0.75
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 22 | 22 | 14.5 | 33.3 | 1.58
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 21 | 21 | 25.4 | 47.5 | 2.36
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 20 | 20 | 27.4 | 52.5 | 2.43
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 19 | 19 | 27.5 | 56.9 | 2.67
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 18 | 18 | 28 | 67.4 | 3.26
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 17 | 17 | 27.7 | 69.7 | 3.39
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 16 | 16 | 26.9 | 71.2 | 3.59
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 15 | 15 | 25.4 | 74.8 | 3.88
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 12 | 12 | 19.1 | 81.8 | 4.25
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 11 | 11 | 15.8 | 85.3 | 4.45
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 8 | 8 | 9.3 | 90.5 | 4.68
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 6 | 6 | 4.8 | 91.5 | 4.78
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 5 | 5 |  | 100 | 4.87 |  | H2S - no NO3
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 4 | 4 |  | 107.9 | 5.33 |  | H2S - no NO3
2007-13 | 1 | SI03-UBC | 3 | 3 |  | 111.4 | 5.47 |  | H2S - no NO3
2007-13 | 3 | P1 | 5 | 28 | 8.9 | 22.7 | 0.98
2007-13 | 3 | P1 | 4 | 27 | 8.9 | 22.7 | 1
2007-13 | 5 | P2 | 8 | 36 | 0.1 | 2.8 | 0.205
2007-13 | 5 | P2 | 7 | 35 | 0.15 | 3.25 | 0.235
2007-13 | 5 | P2 | 6 | 34 | 5.85 | 11.75 | 0.81
2007-13 | 5 | P2 | 5 | 33 | 26.65 | 39.5 | 2.135
2007-13 | 5 | P2 | 4 | 32 | 29.05 | 47.45 | 2.375
2007-13 | 5 | P2 | 3 | 31 | 29.1 | 47.35 | 2.375
2007-13 | 5 | P2 | 2 | 30 | 33.85 | 64.2 | 2.785
2007-13 | 5 | P2 | 1 | 29 | 33.85 | 64.55 | 2.775
2007-13 | 8 | P4 | 24 | 61 | 0 | 1.89 | 0.25 |  | SIL corrected by -10 % due to bad cal sample
2007-13 | 8 | P4 | 23 | 60 | 0 | 1.71 | 0.23
2007-13 | 8 | P4 | 22 | 59 | 0 | 1.62 | 0.22
2007-13 | 8 | P4 | 21 | 58 | 0 | 1.53 | 0.22
2007-13 | 8 | P4 | 20 | 57 | 3.5 | 6.93 | 0.71
2007-13 | 8 | P4 | 19 | 56 | 8.6 | 10.17 | 1.04
2007-13 | 8 | P4 | 18 | 55 | 11.3 | 13.86 | 1.16
2007-13 | 8 | P4 | 17 | 54 | 19.1 | 22.41 | 1.6
2007-13 | 8 | P4 | 16 | 53 | 26.1 | 32.31 | 2.02
2007-13 | 8 | P4 | 15 | 52 | 29.7 | 40.05 | 2.24
2007-13 | 8 | P4 | 14 | 51 | 30.7 | 45.09 | 2.35
2007-13 | 8 | P4 | 13 | 50 | 31.5 | 47.79 | 2.36
2007-13 | 8 | P4 | 12 | 49 | 33.75 | 54.945 | 2.47
2007-13 | 8 | P4 | 11 | 48 | 37.1 | 63.36 | 2.76
2007-13 | 8 | P4 | 10 | 47 | 41.3 | 77.22 | 3.02
2007-13 | 8 | P4 | 9 | 46 | 42.7 | 88.56 | 3.19
2007-13 | 8 | P4 | 8 | 45 | 43 | 88.56 | 3.19
2007-13 | 8 | P4 | 7 | 44 | 43.9 | 100.08 | 3.29
2007-13 | 8 | P4 | 6 | 43 | 44 | 117.09 | 3.37
2007-13 | 8 | P4 | 5 | 42 | 43.7 | 132.57 | 3.39
2007-13 | 8 | P4 | 4 | 41 | 44.6 | 133.83 | 3.4
2007-13 | 8 | P4 | 3 | 40 | 45.7 | 134.28 | 3.39
2007-13 | 8 | P4 | 2 | 39 | 44.6 | 148.68 | 3.37
2007-13 | 8 | P4 | 1 | 38 | 45.4 | 154.08 | 3.35
2007-13 | 11 | P4 | 15 | 76 | 26.8 | 41 | 1.97
2007-13 | 11 | P4 | 14 | 75
2007-13 | 11 | P4 | 13 | 74 | 0 | 2.2 | 0.27
2007-13 | 11 | P4 | 12 | 73 | 0.1 | 2.1 | 0.27
2007-13 | 11 | P4 | 11 | 72 | 0.1 | 1.7 | 0.24
2007-13 | 11 | P4 | 10 | 71 | 0.1 | 2.5 | 0.34
2007-13 | 11 | P4 | 9 | 70 | 0.1 | 2.8 | 0.41
2007-13 | 11 | P4 | 8 | 69 | 2.45 | 6.3 | 0.66
2007-13 | 11 | P4 | 7 | 68 | 6.7 | 11.9 | 0.96
2007-13 | 11 | P4 | 6 | 67 | 7.4 | 10.9 | 1.02
2007-13 | 11 | P4 | 5 | 66 | 9.9 | 11.6 | 1.12
2007-13 | 11 | P4 | 4 | 65 | 14.4 | 17.8 | 1.35
2007-13 | 11 | P4 | 3 | 64 | 31.5 | 46.6 | 2.34
2007-13 | 11 | P4 | 2 | 63 | 32.2 | 49.4 | 2.35
2007-13 | 11 | P4 | 1 | 62 | 38.7 | 71.1 | 2.88
2007-13 | 17 | P8 | 22 | 101 | 5.8 | 9.5 | 0.91
2007-13 | 17 | P8 | 21 | 100 | 5.8 | 9.4 | 0.91
2007-13 | 17 | P8 | 20 | 99
2007-13 | 17 | P8 | 19 | 98
2007-13 | 17 | P8 | 18 | 97 | 6.1 | 9.6 | 0.92
2007-13 | 17 | P8 | 17 | 96 | 8.5 | 10.3 | 1.03
2007-13 | 17 | P8 | 16 | 95 | 10.4 | 11.5 | 1.12
2007-13 | 17 | P8 | 15 | 94 | 12.55 | 13.35 | 1.215
2007-13 | 17 | P8 | 14 | 93 | 18.5 | 21.2 | 1.5
2007-13 | 17 | P8 | 13 | 92 | 24.3 | 30.4 | 1.82
2007-13 | 17 | P8 | 12 | 91 | 24.9 | 33.6 | 1.83
2007-13 | 17 | P8 | 11 | 90 | 27.1 | 39 | 1.95
2007-13 | 17 | P8 | 10 | 89 | 30.4 | 47.7 | 2.18
2007-13 | 17 | P8 | 9 | 88 | 35.6 | 58.3 | 2.55
2007-13 | 17 | P8 | 8 | 87 | 39.8 | 72.1 | 2.83
2007-13 | 17 | P8 | 7 | 86 | 44 | 100.6 | 3.19
2007-13 | 17 | P8 | 6 | 85 | 44.1 | 99.4 | 3.2
2007-13 | 17 | P8 | 5 | 84 | 45.1 | 119.9 | 3.32
2007-13 | 17 | P8 | 4 | 83 | 45.4 | 134.1 | 3.36
2007-13 | 17 | P8 | 3 | 82 | 45.4 | 149.3 | 3.33
2007-13 | 17 | P8 | 2 | 81 | 44.9 | 160.1 | 3.27
2007-13 | 17 | P8 | 1 | 80 | 43.3 | 173.6 | 3.14
2007-13 | 17 | P12 | 15 | 119 | 7.2 | 10.2 | 0.94
2007-13 | 17 | P12 | 14 | 118
2007-13 | 17 | P12 | 13 | 117 | 7.1 | 10.1 | 0.94
2007-13 | 17 | P12 | 12 | 116 | 7.1 | 10.1 | 0.96
2007-13 | 17 | P12 | 11 | 115 | 7 | 10.1 | 0.96
2007-13 | 17 | P12 | 10 | 114 | 7.2 | 10.3 | 0.97
2007-13 | 17 | P12 | 9 | 113 | 7.2 | 10.1 | 0.98
2007-13 | 17 | P12 | 8 | 112 | 6.8 | 10 | 0.97
2007-13 | 17 | P12 | 7 | 111 | 8.3 | 10.6 | 1.03
2007-13 | 17 | P12 | 6 | 110 | 9.6 | 11.2 | 1.1
2007-13 | 17 | P12 | 5 | 109 | 10.5 | 11.7 | 1.14
2007-13 | 17 | P12 | 4 | 108 | 13.2 | 14.4 | 1.25
2007-13 | 17 | P12 | 3 | 107 | 25.5 | 37.05 | 1.86
2007-13 | 17 | P12 | 2 | 106 | 27.4 | 42.2 | 1.97
2007-13 | 17 | P12 | 1 | 105 | 22.7 | 36.7 | 1.77
2007-13 | 17 | P12 | 23 | 151 | 6.8 | 10 | 0.95
2007-13 | 17 | P12 | 22 | 150 | 6.6 | 9.9 | 0.95
2007-13 | 17 | P12 | 21 | 149 | 6.8 | 10.1 | 0.97
2007-13 | 17 | P12 | 20 | 148 | 8.7 | 10.6 | 1.05
2007-13 | 17 | P12 | 19 | 147 | 10.2 | 11.7 | 1.15
2007-13 | 17 | P12 | 18 | 146 | 12.8 | 14.5 | 1.27
2007-13 | 17 | P12 | 17 | 145 | 20.3 | 27 | 1.68
2007-13 | 17 | P12 | 16 | 144 | 22.1 | 32.9 | 1.81
2007-13 | 17 | P12 | 15 | 143 | 24.9 | 40.9 | 1.98
2007-13 | 17 | P12 | 14 | 142 | 26.3 | 46.1 | 2.1
2007-13 | 17 | P12 | 13 | 141 | 30.5 | 55.6 | 2.36
2007-13 | 17 | P12 | 12 | 140 | 34.5 | 66.3 | 2.62
2007-13 | 17 | P12 | 11 | 139 | 39.3 | 84.7 | 2.99
2007-13 | 17 | P12 | 10 | 138 | 42 | 108.6 | 3.25
2007-13 | 17 | P12 | 9 | 137 | 46 | 126.8 | 3.33
2007-13 | 17 | P12 | 8 | 136 | 44.5 | 144.2 | 3.38 |  | NO3 seems low
2007-13 | 17 | P12 | 7 | 135 | 47 | 157.5 | 3.37 |  | NO3 seems high
2007-13 | 17 | P12 | 6 | 134 | 44.3 | 167.5 | 3.32
2007-13 | 17 | P12 | 5 | 133 | 43 | 177.8 | 3.19
2007-13 | 17 | P12 | 4 | 132 | 41.5 | 182.5 | 3.05
2007-13 | 17 | P12 | 3 | 131 | 40.9 | 183.3 | 3.06
2007-13 | 17 | P12 | 2 | 130 | 40.9 | 183.1 | 2.99
2007-13 | 17 | P12 | 1 | 129 | 38.9 | 182.3 | 2.99
2007-13 | 27 | P14 | 4 | 156 | 8.5 | 12.6 | 1.04
2007-13 | 27 | P14 | 3 | 155 | 8.3 | 12.6 | 1.07
2007-13 | 30 | P16 | 18 | 173 | 9.1 | 12.3 | 1.09
2007-13 | 30 | P16 | 17
2007-13 | 30 | P16 | 16
2007-13 | 30 | P16 | 15 | 171 | 9.1 | 12.5 | 1.09
2007-13 | 30 | P16 | 14
2007-13 | 30 | P16 | 13
2007-13 | 30 | P16 | 12 | 169 | 9.1 | 12.4 | 1.13
2007-13 | 30 | P16 | 11 | 168 | 9.1 | 12.3 | 1.09
2007-13 | 30 | P16 | 10 | 167 | 9.1 | 12.4 | 1.09
2007-13 | 30 | P16 | 9 | 166 | 9.1 | 12.2 | 1.09
2007-13 | 30 | P16 | 8 | 165 | 9.1 | 12.2 | 1.09
2007-13 | 30 | P16 | 7 | 164 | 9.4 | 12.3 | 1.12
2007-13 | 30 | P16 | 6 | 163 | 11.3 | 13.5 | 1.22
2007-13 | 30 | P16 | 5 | 162 | 11.6 | 12.8 | 1.26
2007-13 | 30 | P16 | 4 | 161 | 13.8 | 15.8 | 1.35
2007-13 | 30 | P16 | 3 | 160 | 26.1 | 43.9 | 1.98
2007-13 | 30 | P16 | 2 | 159 | 27.6 | 48.4 | 2.15
2007-13 | 30 | P16 | 1 | 158 | 35.7 | 68.8 | 2.64
2007-13 | 33 | P16 | 24 | 198 | 8.9 | 12.3 | 1.09 |  | USED P16 DATA FROM SECOND RUN
2007-13 | 33 | P16 | 23 | 197 | 9 | 12.3 | 1.1 |  | PEAK SHAPE WAS BAD ON FIRST
2007-13 | 33 | P16 | 22 | 196 | 9.1 | 12.3 | 1.09
2007-13 | 33 | P16 | 21 | 195 | 11.6 | 13.5 | 1.24
2007-13 | 33 | P16 | 20 | 194 | 11.7 | 13 | 1.27
2007-13 | 33 | P16 | 19 | 193 | 17 | 20.9 | 1.5
2007-13 | 33 | P16 | 18 | 192 | 21.5 | 29.5 | 1.69
2007-13 | 33 | P16 | 17 | 191 | 21.9 | 34.9 | 1.76
2007-13 | 33 | P16 | 16 | 190 | 25.4 | 42 | 1.94
2007-13 | 33 | P16 | 15 | 189 | 28.5 | 48.9 | 2.13
2007-13 | 33 | P16 | 14 | 188 | 30.4 | 59 | 2.38
2007-13 | 33 | P16 | 13 | 187 | 37.2 | 71.8 | 2.71
2007-13 | 33 | P16 | 12 | 186 | 41.6 | 88.8 | 3.05
2007-13 | 33 | P16 | 11 | 185 | 44.4 | 126.8 | 3.33
2007-13 | 33 | P16 | 10 | 184 | 44.5 | 126.9 | 3.33
2007-13 | 33 | P16 | 9 | 183 | 45 | 141 | 3.36
2007-13 | 33 | P16 | 8 | 182 | 44.75 | 156.85 | 3.35
2007-13 | 33 | P16 | 7 | 181 | 44.7 | 166.5 | 3.31
2007-13 | 33 | P16 | 6 | 180 | 41.8 | 175.8 | 3.17
2007-13 | 33 | P16 | 5 | 179 | 42.1 | 175.5 | 3.17
2007-13 | 33 | P16 | 4 | 178 | 41.5 | 177.2 | 3.07
2007-13 | 33 | P16 | 3 | 177 | 39.8 | 177.6 | 2.94
2007-13 | 33 | P16 | 2 | 176 | 38.5 | 180.9 | 2.88
2007-13 | 33 | P16 | 1 | 175 | 38.7 | 180.3 | 2.87
2007-13 | 36 | P18 | 4 | 203 | 10 | 13.9 | 1.15
2007-13 | 36 | P18 | 3 | 202 | 9.8 | 13.9 | 1.15
2007-13 | 39 | P20 | 16 | 220 |  |  |  |  | no nuts collected
2007-13 | 39 | P20 | 15 | 219 |  |  |  |  | no nuts collected
2007-13 | 39 | P20 | 14 | 218 |  |  |  |  | no nuts collected
2007-13 | 39 | P20 | 13 | 217 |  |  |  |  | no nuts collected
2007-13 | 39 | P20 | 12 | 216 | 10.5 | 13.4 | 1.12
2007-13 | 39 | P20 | 11 | 215 | 10.5 | 13.4 | 1.16
2007-13 | 39 | P20 | 10 | 214 | 10.5 | 13.7 | 1.16
2007-13 | 39 | P20 | 9 | 213 | 10.4 | 13.4 | 1.18
2007-13 | 39 | P20 | 8 | 212 | 10.5 | 13.5 | 1.17
2007-13 | 39 | P20 | 7 | 211 | 10.7 | 13.75 | 1.19
2007-13 | 39 | P20 | 6 | 210 | 11.1 | 13.8 | 1.19
2007-13 | 39 | P20 | 5 | 209 | 11.9 | 14.3 | 1.28
2007-13 | 39 | P20 | 4 | 208 | 12.9 | 15.9 | 1.34
2007-13 | 39 | P20 | 3 | 207 | 27.5 | 47.6 | 2.13
2007-13 | 39 | P20 | 2 | 206 | 29.4 | 53.3 | 2.27
2007-13 | 39 | P20 | 1 | 205 | 37.1 | 75.9 | 2.77
2007-13 | 43 | P20 | 24 | 252 | 10.6 | 13.9 | 1.15
2007-13 | 43 | P20 | 23 | 251 | 10.6 | 13.9 | 1.13
2007-13 | 43 | P20 | 22 | 250 | 10.6 | 13.7 | 1.13
2007-13 | 43 | P20 | 21 | 249 | 11.7 | 14.4 | 1.22
2007-13 | 43 | P20 | 20 | 248 | 12 | 14.8 | 1.25
2007-13 | 43 | P20 | 19 | 247 | 12.6 | 15.9 | 1.29
2007-13 | 43 | P20 | 18 | 246 | 22.5 | 32.8 | 1.76
2007-13 | 43 | P20 | 17 | 245 | 25 | 40.2 | 1.94
2007-13 | 43 | P20 | 16 | 244 | 27.8 | 47.9 | 2.06
2007-13 | 43 | P20 | 15 | 243 | 30.2 | 55.2 | 2.24
2007-13 | 43 | P20 | 14 | 242 | 34.7 | 67.4 | 2.55
2007-13 | 43 | P20 | 13 | 241 | 38.2 | 76.4 | 2.77
2007-13 | 43 | P20 | 12 | 240 | 42 | 94.3 | 3.04
2007-13 | 43 | P20 | 11 | 239 | 44 | 114.9 | 3.205
2007-13 | 43 | P20 | 10 | 238 | 44.7 | 132.6 | 3.28
2007-13 | 43 | P20 | 9 | 237 | 45.3 | 145.8 | 3.32
2007-13 | 43 | P20 | 8 | 236 | 45.3 | 154.9 | 3.31
2007-13 | 43 | P20 | 7 | 235 | 44.9 | 167.9 | 3.26
2007-13 | 43 | P20 | 6 | 234 | 42.9 | 175.2 | 3.14
2007-13 | 43 | P20 | 5 | 233 | 40.9 | 176.2 | 3.01
2007-13 | 43 | P20 | 4 | 232 | 39.1 | 175.1 | 2.93
2007-13 | 43 | P20 | 3 | 231 | 38.3 | 175 | 2.81
2007-13 | 43 | P20 | 2 | 230 | 38.3 | 174.8 | 2.81
2007-13 | 43 | P20 | 1 | 229 | 38 | 177.5 | 2.77
2007-13 | 45 | P22 | 4 | 257 | 11.5 | 15.4 | 1.21
2007-13 | 45 | P22 | 3 | 256 | 11.5 | 15.2 | 1.22
2007-13 | 48 | P24 | 4 | 262 | 13.2 | 18.6 | 1.31
2007-13 | 48 | P24 | 3 | 261 | 13.1 | 18.4 | 1.3
2007-13 | 66 | P26 | 19 | 337 | 13.8 | 19.6 | 1.32
2007-13 | 66 | P26 | 18 | 336 | 13.3 | 19.6 | 1.33
2007-13 | 66 | P26 | 16 | 334 | 13.6 | 19.6 | 1.32
2007-13 | 66 | P26 | 15 | 333 | 13.5 | 19.8 | 1.32
2007-13 | 66 | P26 | 13 | 331 | 13.6 | 19.7 | 1.32
2007-13 | 66 | P26 | 12 | 330 | 13.6 | 19.6 | 1.32
2007-13 | 66 | P26 | 11 | 329 | 13.4 | 19.6 | 1.33
2007-13 | 66 | P26 | 10 | 328 | 13.75 | 19.95 | 1.345
2007-13 | 66 | P26 | 9 | 327 | 15.1 | 22.7 | 1.44
2007-13 | 66 | P26 | 7 | 325 | 16.1 | 23.5 | 1.48
2007-13 | 66 | P26 | 6 | 324 | 26.2 | 40 | 2.08
2007-13 | 66 | P26 | 4 | 321 | 33.7 | 61.7 | 2.5
2007-13 | 66 | P26 | 3 | 320 | 34.9 | 64.4 | 2.56
2007-13 | 66 | P26 | 1 | 319 | 40.5 | 83.5 | 2.89
2007-13 | 68 | P26 | 16 | 366 | 13 | 19.7 | 1.32
2007-13 | 68 | P26 | 14 | 364 | 13.8 | 19.6 | 1.32
2007-13 | 68 | P26 | 12 | 362 | 13.6 | 19.5 | 1.32
2007-13 | 68 | P26 | 11 | 361 | 13.7 | 19.6 | 1.32
2007-13 | 68 | P26 | 10 | 360 | 31.8 | 55.2 | 2.36 |  | misfire? Or missample
2007-13 | 68 | P26 | 10 dup | 360 | 32 | 55.3 | 2.35
2007-13 | 68 | P26 | 9 | 359 | 13.5 | 19.6 | 1.33
2007-13 | 68 | P26 | 8 | 358 | 13.8 | 19.6 | 1.33
2007-13 | 68 | P26 | 7 | 357 | 13.8 | 19.6 | 1.33
2007-13 | 68 | P26 | 5 | 355 | 16 | 22.9 | 1.47
2007-13 | 68 | P26 | 4 | 354 | 29.9 | 45.7 | 2.26
2007-13 | 68 | P26 | 3 | 353 | 34.7 | 59.5 | 2.48
2007-13 | 68 | P26 | 2 | 352 | 33.9 | 65.4 | 2.58
2007-13 | 68 | P26 | 1 | 351 | 39.7 | 84.9 | 2.91
2007-13 | 70 | P26 | 24 | 390 | 13.6 | 19.6 | 1.32
2007-13 | 70 | P26 | 23 | 389 | 13.6 | 19.9 | 1.33
2007-13 | 70 | P26 | 22 | 388 | 13.6 | 19.9 | 1.31
2007-13 | 70 | P26 | 21 | 387 | 15.2 | 21.7 | 1.43
2007-13 | 70 | P26 | 20 | 386 | 16.3 | 23.7 | 1.5
2007-13 | 70 | P26 | 19 | 385 | 29.1 | 43.4 | 2.19
2007-13 | 70 | P26 | 18 | 384 | 33.4 | 53.6 | 2.43
2007-13 | 70 | P26 | 17 | 383 | 34.3 | 58.2 | 2.47
2007-13 | 70 | P26 | 16 | 382 | 34.6 | 61.7 | 2.53
2007-13 | 70 | P26 | 15 | 381 | 35.9 | 66.4 | 2.6
2007-13 | 70 | P26 | 14 | 380 | 40.2 | 77.8 | 2.87
2007-13 | 70 | P26 | 13 | 379 | 40.6 | 84.7 | 2.91
2007-13 | 70 | P26 | 12 | 378 | 43.9 | 99.4 | 3.24
2007-13 | 70 | P26 | 11 | 377 | 44.7 | 119.2 | 3.26
2007-13 | 70 | P26 | 10 | 376 | 44.9 | 135.7 | 3.26
2007-13 | 70 | P26 | 9 | 375 | 45.2 | 147.6 | 3.31
2007-13 | 70 | P26 | 8 | 374 | 45.4 | 160.6 | 3.29
2007-13 | 70 | P26 | 7 | 373 | 44.8 | 168 | 3.24
2007-13 | 70 | P26 | 6 | 372 | 42.8 | 176.7 | 3.09
2007-13 | 70 | P26 | 5 | 371 | 40.9 | 178 | 2.97
2007-13 | 70 | P26 | 4 | 370 | 39.1 | 175.7 | 2.85
2007-13 | 70 | P26 | 3 | 369 | 38 | 174.3 | 2.77
2007-13 | 70 | P26 | 2 | 368 | 37.3 | 175.1 | 2.71
2007-13 | 70 | P26 | 1 | 367 | 37.1 | 177.8 | 2.7
2007-13 | 71 | P26 | 14 | 404 | 13.6 | 19.7 | 1.31
2007-13 | 71 | P26 | 13 | 403 | 13.5 | 19.7 | 1.31
2007-13 | 71 | P26 | 12 | 402 | 13.6 | 19.7 | 1.32
2007-13 | 71 | P26 | 11 | 401 | 13.6 | 19.6 | 1.31
2007-13 | 71 | P26 | 10 | 400 | 13.6 | 19.7 | 1.31
2007-13 | 71 | P26 | 9 | 399 | 13.6 | 19.7 | 1.31
2007-13 | 71 | P26 | 8 | 398 | 13.6 | 19.6 | 1.31
2007-13 | 71 | P26 | 7 | 397 | 13.7 | 19.6 | 1.31
2007-13 | 71 | P26 | 6 | 396 | 13.6 | 19.7 | 1.32
2007-13 | 71 | P26 | 5 | 395 | 16 | 23 | 1.46
2007-13 | 71 | P26 | 4 | 394 | 22.1 | 32.4 | 5.47
2007-13 | 71 | P26 | 3 | 393 | 35.4 | 62.5 | 2.52
2007-13 | 71 | P26 | 2 | 392 | 36.4 | 66.4 | 2.61
2007-13 | 71 | P26 | 1 | 391 | 41.55 | 85.05 | 2.93
2007-13 | 75 | P1E93 | 24 | 444 | 11.4 | 18.1 | 1.18
2007-13 | 75 | P1E93 | 23 | 443 | 11.4 | 18 | 1.18
2007-13 | 75 | P1E93 | 22 | 442 | 11.4 | 17.9 | 1.18
2007-13 | 75 | P1E93 | 21 | 441 | 11.6 | 18.1 | 1.2
2007-13 | 75 | P1E93 | 20 | 440 | 12.9 | 19.5 | 1.27
2007-13 | 75 | P1E93 | 19 | 439 | 12.9 | 20.1 | 1.28
2007-13 | 75 | P1E93 | 18 | 438 | 19.1 | 26.7 | 1.51
2007-13 | 75 | P1E93 | 17 | 437 | 21.7 | 34.1 | 1.63
2007-13 | 75 | P1E93 | 16 | 436 | 24.2 | 40.8 | 1.78
2007-13 | 75 | P1E93 | 15 | 435 | 26.6 | 47.5 | 1.96
2007-13 | 75 | P1E93 | 14 | 434 | 31.3 | 60.4 | 2.3
2007-13 | 75 | P1E93 | 13 | 433 | 35.8 | 73.1 | 2.57
2007-13 | 75 | P1E93 | 12 | 432 | 39.8 | 88.8 | 2.85
2007-13 | 75 | P1E93 | 11 | 431 | 43.5 | 117.3 | 3.15
2007-13 | 75 | P1E93 | 10 | 430 | 43.9 | 133.4 | 3.2
2007-13 | 75 | P1E93 | 9 | 429 | 44.7 | 146.9 | 3.26
2007-13 | 75 | P1E93 | 8 | 428 | 45 | 159.7 | 3.28
2007-13 | 75 | P1E93 | 7 | 427 | 44.5 | 168 | 3.24
2007-13 | 75 | P1E93 | 6 | 426 | 42.4 | 175.9 | 3.09
2007-13 | 75 | P1E93 | 5 | 425 | 40.3 | 176.2 | 2.94
2007-13 | 75 | P1E93 | 4 | 424 | 38.6 | 173.7 | 2.81
2007-13 | 75 | P1E93 | 3 | 423 | 37.5 | 171.9 | 2.72
2007-13 | 75 | P1E93 | 2 | 422 | 36.8 | 173.1 | 2.68
2007-13 | 75 | P1E93 | 1 | 421 | 36.6 | 179.8 | 2.67
2007-13 | 77 | S4 | 24 | 469 | 11.8 | 20.8 | 1.25
2007-13 | 77 | S4 | 23 | 468 | 11.6 | 20.5 | 1.25
2007-13 | 77 | S4 | 22 | 467 | 11.7 | 20.6 | 1.25
2007-13 | 77 | S4 | 21 | 466 | 12.1 | 21 | 1.28
2007-13 | 77 | S4 | 20 | 465 | 13.5 | 22.9 | 1.38
2007-13 | 77 | S4 | 19 | 464 | 13.95 | 23.9 | 1.41
2007-13 | 77 | S4 | 18 | 463 | 18.2 | 29.7 | 1.62
2007-13 | 77 | S4 | 17 | 462 | 25.3 | 46 | 2.08
2007-13 | 77 | S4 | 16 | 461 | 28.9 | 57.1 | 2.29
2007-13 | 77 | S4 | 15 | 460 | 30.7 | 62.2 | 2.41
2007-13 | 77 | S4 | 14 | 459 | 33.2 | 72.4 | 2.61
2007-13 | 77 | S4 | 13 | 458 | 38.34 | 77.5 | 2.74 |  | NO3 low by 8 % compared to Cal sample - corrected
2007-13 | 77 | S4 | 12 | 457 | 41.796 | 93.4 | 3
2007-13 | 77 | S4 | 11 | 456 | 45.252 | 118.8 | 3.24
2007-13 | 77 | S4 | 10 | 455 | 45.144 | 134.2 | 3.27
2007-13 | 77 | S4 | 9 | 454 | 45.684 | 148.5 | 3.32
2007-13 | 77 | S4 | 8 | 453 | 45.792 | 162.8 | 3.33
2007-13 | 77 | S4 | 7 | 452 | 45.36 | 170.3 | 3.3
2007-13 | 77 | S4 | 6 | 451 | 43.2 | 178.3 | 3.15
2007-13 | 77 | S4 | 5 | 450 | 41.256 | 179 | 3.02
2007-13 | 77 | S4 | 4 | 449 | 39.528 | 177 | 2.89
2007-13 | 77 | S4 | 3 | 448 | 38.34 | 174.2 | 2.79
2007-13 | 77 | S4 | 2 | 447 | 37.584 | 175.1 | 2.75
2007-13 | 77 | S4 | 1 | 446 | 37.584 | 183.5 | 2.74
2007-13 | 85/86 | S2 | 23 | 549 | 13.5 | 20 | 1.3
2007-13 | 85/86 | S2 | 22 | 548 | 13.4 | 19.9 | 1.3
2007-13 | 85/86 | S2 | 21 | 547 | 13.4 | 20 | 1.3
2007-13 | 85/86 | S2 | 20 | 546 | 14.2 | 21.1 | 1.34
2007-13 | 85/86 | S2 | 19 | 545 | 16 | 24.7 | 1.46
2007-13 | 85/86 | S2 | 18 | 544 | 26 | 39.5 | 2.01
2007-13 | 85/86 | S2 | 17 | 543 | 30.8 | 50.2 | 2.24
2007-13 | 85/86 | S2 | 6 | 542 | 31.9 | 55.5 | 2.36
2007-13 | 85/86 | S2 | 15 | 541 | 35.1 | 62.2 | 2.56
2007-13 | 85/86 | S2 | 14 | 540 | 36.7 | 67.1 | 2.64
2007-13 | 85/86 | S2 | 13 | 539 | 39.7 | 76.2 | 2.84
2007-13 | 85/86 | S2 | 12 | 538 | 41.9 | 84.9 | 2.98
2007-13 | 85/86 | S2 | 11 | 537 | 43.9 | 97.7 | 3.16
2007-13 | 85/86 | S2 | 10 | 536 | 44.8 | 119 | 3.22
2007-13 | 85/86 | S2 | 9 | 535 | 45.1 | 132.7 | 3.27
2007-13 | 85/86 | S2 | 8 | 534 | 45.9 | 146.55 | 3.31
2007-13 | 85/86 | S2 | 7 | 533 | 45.6 | 157.8 | 3.3
2007-13 | 85/86 | S2 | 6 | 532 | 45.1 | 166.2 | 3.26
2007-13 | 85/86 | S2 | 5 | 531 | 43.5 | 173.5 | 3.1
2007-13 | 85/86 | S2 | 4 | 530 | 41.3 | 174.7 | 2.98
2007-13 | 85/86 | S2 | 3 | 529 | 39.8 | 171.8 | 2.85
2007-13 | 85/86 | S2 | 2 | 528 | 38.7 | 171 | 2.76
2007-13 | 85/86 | S2 | 1 | 527 | 38.2 | 166.6 | 2.73
2007-13 | 90 | P32 | 24 | 575 | 13.4 | 23.2 | 1.33
2007-13 | 90 | P32 | 23 | 574 | 13.4 | 23.2 | 1.33
2007-13 | 90 | P32 | 22 | 573 | 13.35 | 23.3 | 1.325
2007-13 | 90 | P32 | 21 | 572 | 13.5 | 23.7 | 1.3
2007-13 | 90 | P32 | 20 | 571 | 15.8 | 24.6 | 1.47
2007-13 | 90 | P32 | 19 | 570 | 20.2 | 32.1 | 1.68
2007-13 | 90 | P32 | 18 | 569 | 30.7 | 54.6 | 2.3
2007-13 | 90 | P32 | 17 | 568 | 33.4 | 62.8 |  |  | air PO4
2007-13 | 90 | P32 | 16 | 567 | 35.1 | 67.9 | 2.58
2007-13 | 90 | P32 | 15 | 566 | 36.5 | 72.4 | 2.67
2007-13 | 90 | P32 | 14 | 565 | 39.8 | 82.4 | 2.87
2007-13 | 90 | P32 | 13 | 564 | 41.4 | 88.7 | 2.97
2007-13 | 90 | P32 | 12 | 563 | 43.2 | 103.9 | 3.14
2007-13 | 90 | P32 | 11 | 562 | 44 | 125.7 | 3.21
2007-13 | 90 | P32 | 10 | 561 | 43.9 | 139.8 | 3.25
2007-13 | 90 | P32 | 9 | 560 | 44.5 | 150.9 | 3.27
2007-13 | 90 | P32 | 8 | 559 | 44.4 | 162.7 | 3.27
2007-13 | 90 | P32 | 7 | 558 | 44 | 170 | 3.23
2007-13 | 90 | P32 | 6 | 557 | 42.1 | 177.1 | 3.07
2007-13 | 90 | P32 | 5 | 556 | 39.9 | 177.9 | 2.96
2007-13 | 90 | P32 | 4 | 555 | 38.8 | 175.9 | 2.84
2007-13 | 90 | P32 | 3 | 554 | 37.7 | 174.4 | 2.75
2007-13 | 90 | P32 | 2 | 553 | 36.7 | 173.5 | 2.55
2007-13 | 90 | P32 | 1 | 552 | 37 | 177.6 | 2.68
2007-13 | 92 | Z2 | 23 | 599 | 15.5 | 24.1 | 1.42
2007-13 | 92 | Z2 | 22 | 598 | 15.5 | 24.4 | 1.44
2007-13 | 92 | Z2 | 21 | 597 | 15.6 | 24.6 | 1.44
2007-13 | 92 | Z2 | 20 | 596 | 16.2 | 25.9 | 1.49
2007-13 | 92 | Z2 | 19 | 595 | 19.2 | 30.9 | 1.66
2007-13 | 92 | Z2 | 18 | 594 | 26.9 | 45 | 2.1
2007-13 | 92 | Z2 | 17 | 593 | 31.9 | 57 | 2.36
2007-13 | 92 | Z2 | 16 | 592 | 34.4 | 64.4 | 2.54
2007-13 | 92 | Z2 | 15 | 591 | 36 | 68.8 | 2.64
2007-13 | 92 | Z2 | 14 | 590 | 38.4 | 76.3 | 2.81
2007-13 | 92 | Z2 | 13 | 589 | 40.5 | 85 | 2.93
2007-13 | 92 | Z2 | 12 | 588 | 42 | 92.8 | 3.03
2007-13 | 92 | Z2 | 11 | 587 | 43.6 | 105.6 | 3.17
2007-13 | 92 | Z2 | 10 | 586 | 44.1 | 123.5 | 3.21
2007-13 | 92 | Z2 | 9 | 585 | 44.3 | 137.9 | 3.24
2007-13 | 92 | Z2 | 8 | 584 | 44.6 | 149.6 | 3.26
2007-13 | 92 | Z2 | 7 | 583 | 44.5 | 160.65 | 3.26
2007-13 | 92 | Z2 | 6 | 582 | 44 | 168.8 | 3.21
2007-13 | 92 | Z2 | 5 | 581 | 42.2 | 175.7 | 3.07
2007-13 | 92 | Z2 | 4 | 580 | 40.7 | 177 | 2.93
2007-13 | 92 | Z2 | 3 | 579 | 39 | 175.4 | 2.85
2007-13 | 92 | Z2 | 2 | 578 | 37.8 | 173.6 |  |  | sucked air PO4
2007-13 | 92 | Z2 | 1 | 577 | 37.7 | 173.7 | 2.7
2007-13 | 94 | Z4 | 23 | 623 | 15.6 | 26.3 | 1.46
2007-13 | 94 | Z4 | 22 | 622 | 15.5 | 26.2 | 1.46
2007-13 | 94 | Z4 | 21 | 621 | 15.5 | 26.1 | 1.46
2007-13 | 94 | Z4 | 20 | 620 | 16.1 | 27.3 | 1.5
2007-13 | 94 | Z4 | 19 | 619 | 19.7 | 33.5 | 1.73
2007-13 | 94 | Z4 | 18 | 618 | 29.6 | 52.1 | 2.29
2007-13 | 94 | Z4 | 17 | 617 | 32.6 | 59.5 | 2.48
2007-13 | 94 | Z4 | 16 | 616 | 35.1 | 67.2 | 2.64
2007-13 | 94 | Z4 | 15 | 615 | 36.8 | 72.9 | 2.74
2007-13 | 94 | Z4 | 14 | 614 | 38.7 | 78.9 | 2.87
2007-13 | 94 | Z4 | 13 | 613 | 41.2 | 88.1 | 3.04
2007-13 | 94 | Z4 | 12 | 612 | 42.3 | 94.4 | 3.11
2007-13 | 94 | Z4 | 11 | 611 | 43.6 | 106.1 | 3.26
2007-13 | 94 | Z4 | 10 | 610 | 43.75 | 125.35 | 3.28
2007-13 | 94 | Z4 | 9 | 609 | 43.8 | 139.2 | 3.31
2007-13 | 94 | Z4 | 8 | 608 | 44 | 149.4 | 3.32
2007-13 | 94 | Z4 | 7 | 607 | 44.1 | 161.3 | 3.3
2007-13 | 94 | Z4 | 6 | 606 | 43.6 | 168.9 | 3.22
2007-13 | 94 | Z4 | 5 | 605 | 41.9 | 176 | 3.14
2007-13 | 94 | Z4 | 4 | 604 | 40.8 | 175.6 | 3.03
2007-13 | 94 | Z4 | 3 | 603 | 39 | 174.9 | 2.82
2007-13 | 94 | Z4 | 2 | 602 | 37.5 | 172.3 | 2.64
2007-13 | 94 | Z4 | 1 | 601 | 37 | 173 | 2.74
2007-13 |  | Z6 | 23 | 647 | 15.9 | 27.7 | 1.49
2007-13 |  | Z6 | 22 | 646 | 15.9 | 27.4 | 1.49
2007-13 |  | Z6 | 21 | 645 | 15.9 | 27.4 | 1.49
2007-13 |  | Z6 | 20 | 644 | 17.1 | 29.2 | 1.56
2007-13 |  | Z6 | 19 | 643 | 20.8 | 33.3 | 1.8
2007-13 |  | Z6 | 18 | 642 | 28 | 47.2 | 2.19
2007-13 |  | Z6 | 17 | 641 | 33.9 | 62.1 | 2.54
2007-13 |  | Z6 | 16 | 640 | 36.7 | 69.1 | 2.73
2007-13 |  | Z6 | 15 | 639 | 39.2 | 77.1 | 2.9
2007-13 |  | Z6 | 14 | 638 | 39.8 | 81.5 | 2.96
2007-13 |  | Z6 | 13 | 637 | 41.8 | 87.5 | 3.07
2007-13 |  | Z6 | 12 | 636 | 42.7 | 94.2 | 3.15
2007-13 |  | Z6 | 11 | 635 | 43.5 | 107 | 3.235
2007-13 |  | Z6 | 10 | 634 | 43.5 | 124.1 | 3.25
2007-13 |  | Z6 | 9 | 633 | 44 | 138.5 | 3.29
2007-13 |  | Z6 | 8 | 632 | 44 | 149.4 | 3.3
2007-13 |  | Z6 | 7 | 631 | 43.9 | 161.7 | 3.29
2007-13 |  | Z6 | 6 | 630 | 43.5 | 167.6 | 3.25
2007-13 |  | Z6 | 5 | 629 | 42 | 174.6 | 3.14
2007-13 |  | Z6 | 4 | 628 | 40.1 | 176.8 | 3.03
2007-13 |  | Z6 | 3 | 627 | 38.8 | 176.6 | 2.88
2007-13 |  | Z6 | 2 | 626 | 37.3 | 173.7 | 2.79
2007-13 |  | Z6 | 1 | 625 | 36.4 | 171.3 | 2.73
2007-13 | 100 | Z8 | 23 | 671 | 17 | 29.5 | 1.51
2007-13 | 100 | Z8 | 22 | 670 | 16.7 | 29.1 | 1.5
2007-13 | 100 | Z8 | 21 | 669 | 16.9 | 29.5 | 1.51
2007-13 | 100 | Z8 | 20 | 668 | 18 | 30.5 | 1.59
2007-13 | 100 | Z8 | 19 | 667 | 20.6 | 32.4 | 1.72
2007-13 | 100 | Z8 | 18 | 666 | 26 | 42 | 2.02
2007-13 | 100 | Z8 | 17 | 665 | 35.3 | 60.4 | 2.55
2007-13 | 100 | Z8 | 16 | 664 | 37.3 | 65.3 | 2.67
2007-13 | 100 | Z8 | 15 | 663 | 39.2 | 71.8 | 2.79
2007-13 | 100 | Z8 | 14 | 662 | 40.6 | 75.7 | 2.89
2007-13 | 100 | Z8 | 13 | 661 | 42.8 | 83.8 | 3.03
2007-13 | 100 | Z8 | 12 | 660 | 43.8 | 91.8 | 3.11
2007-13 | 100 | Z8 | 11 | 659 | 44.7 | 100.9 | 3.2
2007-13 | 100 | Z8 | 10 | 658 | 45.5 | 123 | 3.26
2007-13 | 100 | Z8 | 9 | 657 | 45.8 | 139.7 | 3.3
2007-13 | 100 | Z8 | 8 | 656 | 45.6 | 160.4 | 3.28
2007-13 | 100 | Z8 | 7 | 655 | 45.6 | 164.3 | 3.28
2007-13 | 100 | Z8 | 6 | 654 | 45.5 | 170.4 | 3.27
2007-13 | 100 | Z8 | 5 | 653 | 44 | 179.6 | 3.15
2007-13 | 100 | Z8 | 4 | 652 | 42.1 | 184 | 3.02
2007-13 | 100 | Z8 | 3 | 651 | 40.8 | 183.6 | 2.91
2007-13 | 100 | Z8 | 2 | 650 | 39.2 | 178.7 | 2.79
2007-13 | 100 | Z8 | 1 | 649 | 37.9 | 173.8 | 2.7

## Loops
Nutrient Data 2007-13
Loop Samples
Cruise | Cast | Stn | Niskin | S.N. | Nitrate | Silicate | Phosphate | Chlorophyll | Comments
2007-13 |  | JF1 |  |  | 24.1 | 43.6 | 2.05
2007-13 |  | JF2 |  |  | 21.7 | 40.9 | 1.9
2007-13 |  | JF3 |  |  | 24 | 43.3 | 2
2007-13 |  | JF4 |  |  | 24 | 43.1 | 1.98
2007-13 |  |  |  | 77 | 0.8 | 8.5 | 0.56
2007-13 |  |  |  | 78 | 4.2 | 9.3 | 0.76
2007-13 |  |  |  | 79 | 6.9 | 10.7 | 0.94
2007-13 |  |  |  | 103 | 6.7 | 10.2 | 0.94
2007-13 |  |  |  | 104 | 8.2 | 11.2 | 1.01
2007-13 |  | Loop P11 |  |  | 8.2 | 11.2 | 1.03
2007-13 |  | Loop P11 B |  |  | 8.3 | 11.2 | 1.03
2007-13 |  |  |  | 128 | 6.7 | 10.2 | 0.95
2007-13 |  |  |  | 152 | 8.1 | 12.5 | 1.02
2007-13 |  |  |  | 157 | 9 | 13.1 | 1.06
2007-13 |  |  |  | 159 | 29 | 52.1 | 2.06
2007-13 |  |  |  | 199 | 8.8 | 11.9 | 1.1
2007-13 |  |  |  | 204 | 10.2 | 13.9 | 1.16
2007-13 |  |  |  | 253 | 11.5 | 15.5 | 1.21
2007-13 |  |  |  | 258 | 10.9 | 14 | 1.14
2007-13 |  | Loop P23 |  |  | 11 | 14 | 1.14
2007-13 |  | Loop P23 B |  |  | 11 | 14 | 1.15
2007-13 |  |  |  | 264 | 12.8 | 18.4 | 1.28
2007-13 |  |  |  | 265 | 14.1 | 22.6 | 1.36
2007-13 |  |  |  | 445 | 12.1 | 19.9 | 1.22
2007-13 |  |  |  | 525 | 12.7 | 20.3 | 1.26
2007-13 |  | Loop S3 |  |  | 12.7 | 20.3 | 1.28
2007-13 |  | Loop S3 B |  |  | 12.8 | 20.3 | 1.28
2007-13 |  |  |  | 550 | 13.3 | 21.8 | 1.32
2007-13 |  | P41 Loop |  |  | 13.9 | 23.8 | 1.36
2007-13 |  | 551 P41 |  |  | 13.7 | 23.8 | 1.35
2007-13 |  | P41 B Loop |  |  | 13.8 | 23.8 | 1.37
2007-13 |  | Z1 Loop |  |  | 13.9 | 20.9 | 1.33
2007-13 |  | Z3 Loop |  |  | 15.7 | 26 | 1.44
2007-13 |  |  |  | 624 | 16.5 | 28.6 | 1.51
2007-13 |  |  |  | 648 | 16.3 | 27.9 | 1.48
2007-13 |  | Loop 1 2007-13 |  |  | 15.6 | 26.7 | 1.44

## Cal 5 m
Comparison sample collected 2007-01 at Stn Papa
Sample was run before and after every set of samples
Date | Depth | NO3 | SIL | PO4 | Comment
2007-05-31 | Cal 5 m | 15.1 | 22.7 | 1.42 | Cal run at end of samples
2007-05-31 | Cal 5 m | 15.2 | 22.8 | 1.42
2007-06-01 | Cal 5 m | 15.4 | 22.3 | 1.44
2007-06-01 | Cal 5 m |  | 22.9 | 1.44 | re-activate Cd column
2007-06-01 | Cal 5 m | 16.1 | 22.4 | 1.45 | begin of P4 deep
2007-06-01 | Cal 5 m | 16 | 23.5 | 1.45 | end of P4 deep
2007-06-01 | Cal 5 m | 15.8 | 22 | 1.44 | begin of P4 DMS
2007-06-01 | Cal 5 m | 15.3 | 22 | 1.45 | end of P4 DMS
2007-06-02 | Cal 5 m | 16.3 | 21.4 | 1.46
2007-06-02 | Cal 5 m | 16.5 | 21.4 | 1.46
2007-06-02 | Cal 5 m | 16.5 | 22 | 1.43
2007-06-02 | Cal 5 m | 16.7 | 22 | 1.43
2007-06-02 | Cal 5 m | 15.4 | 21.4 | 1.46
2007-06-02 | Cal 5 m | 15.3 | 22 | 1.45
2007-06-03 | Cal 5 m | 15.3 | 22.1 | 1.47 | begin P16 deep
2007-06-03 | Cal 5 m | 15 | 22.1 | 1.45 | end P16 deep
2007-06-04 | Cal 5 m | 15.5 | 21.2 | 1.48 | begin P16 DMS
2007-06-04 | Cal 5 m | 15.3 | 21.4 | 1.45 | end P16 DMS
2007-06-04 | Cal 5 m | 15.3 | 20.8 | 1.49 | begin P20 DMS
2007-06-05 | Cal 5 m | 15.3 | 21.1 | 1.46 | begin P20 deep
2007-06-05 | Cal 5 m | 15.2 | 21.1 | 1.46 | end P20 deep
2007-06-05 | Cal 5 m | 14.9 | 21 | 1.46 | begin P16 deep re-run
2007-06-08 | Cal 5 m | 15.7 | 21.6 | 1.44 | run two
2007-06-08 | Cal 5 m | 15.3 | 21.6 | 1.45
2007-06-08 | Cal 5 m | 15.7 | 21.3 | 1.44 | run three
2007-06-08 | Cal 5 m | 16.1 | 21.6 | 1.45
2007-06-09 | Cal 5 m | 15.6 | 21.5 | 1.43
2007-06-09 | Cal 5 m | 15.7 | 21.7 | 1.44
2007-06-09 | Cal 5 m | 15.2 | 22.4
2007-06-10 | Cal 5 m | 15.5 | 22.3 | 1.41
2007-06-10 | Cal 5 m | 15 | 22.1 | 1.41
2007-06-11 | Cal 5 m | 15.6 | 21.3
2007-06-11 | Cal 5 m | 15.5 | 21.4 | 1.42
2007-06-12 | Cal 5 m | 15 | 21.8 | 1.43
2007-06-12 | Cal 5 m | 15.2 | 21.7 | 1.43
2007-06-13 | Cal 5 m | 15.3 | 20.7 | 1.43
2007-06-13 | Cal 5 m | 15.3 | 21.1 | 1.45
2007-06-13 | Cal 5 m | 15 | 21.2 | 1.44
2007-06-13 | Cal 5 m | 15.1 | 21.4 | 1.46
2007-06-14 | Cal 5 m | 15.4 | 20.6 | 1.45
2007-06-14 | Cal 5 m | 15.9 | 22.1 | 1.46
| AVG | 15.5125 | 21.7317 | 1.4451
| STDEV | 0.44904 | 0.62587 | 0.017603

## Cal 600 m
Comparison sample collected 2007-01 at Stn Papa
Sample was run before and after every set of samples
Date | Depth | NO3 | SIL | PO4
2007-05-31 | Cal 600 m | 43.7 | 118.6 | 3.18
2007-05-31 | Cal 600 m | 43.7 | 118.3 | 3.18
2007-06-01 | Cal 600 m | 44.1 | 117.2 | 3.22
2007-06-01 | Cal 600 m | 43.6 | 120.1 | 3.21
2007-06-01 | Cal 600 m | 44.6 | 118.4 | 3.23
2007-06-01 | Cal 600 m | 44.7 |  | 3.24 | re-calc SIL data due to drift in CAL sample | 124.4
2007-06-01 | Cal 600 m | 45.4 | 116.3 | 3.23
2007-06-01 | Cal 600 m | 45.6 | 115.9 | 3.24
2007-06-02 | Cal 600 m | 45 | 113 | 3.24
2007-06-02 | Cal 600 m | 44.9 | 111.1 | 3.25
2007-06-02 | Cal 600 m | 45.4 | 118 | 3.22
2007-06-02 | Cal 600 m | 43.4 | 117.6 | 3.22
2007-06-02 | Cal 600 m | 45.3 | 116 | 3.27
2007-06-02 | Cal 600 m | 42.7 | 116.7 | 3.28
2007-06-03 | Cal 600 m | 43.6 | 114.4 | 3.26
2007-06-03 | Cal 600 m | 43.2 | 115.3 | 3.24
2007-06-04 | Cal 600 m | 44.2 | 114.4 | 3.23
2007-06-04 | Cal 600 m | 44 | 115.4 | 3.22
2007-06-04 | Cal 600 m | 44.1 | 113.7 | 3.28
2007-06-05 | Cal 600 m | 44.2 | 114.7 | 3.23
2007-06-05 | Cal 600 m | 44 | 114.3 | 3.24
| Cal 600 m | 43.9 | 115 | 3.24
2007-06-08 | Cal 600 m | 45.2 | 116 | 3.2
2007-06-08 | Cal 600 m | 45.2 | 117.1 | 3.22
2007-06-08 | Cal 600 m | 44 | 115.4 | 3.2
2007-06-08 | Cal 600 m | 44.1 | 115.9 | 3.21
2007-06-09 | Cal 600 m | 45 | 116 | 3.19
2007-06-09 | Cal 600 m | 45.2 | 115 | 3.24
2007-06-09 | Cal 600 m | 43 | 118.7 | 3.23
2007-06-10 | Cal 600 m | 44.7 | 117.5 | 3.18
2007-06-10 | Cal 600 m | 43 | 115.7 | 3.19
2007-06-11 | Cal 600 m | 44.9 | 115.3 | 3.17
2007-06-11 | Cal 600 m | 44.6 | 114.2 | 3.2
2007-06-12 | Cal 600 m | 43.7 | 116.4 | 3.2
2007-06-12 | Cal 600 m | 43.1 | 117.8 | 3.19
2007-06-13 | Cal 600 m | 44.5 | 114.6 | 3.18
2007-06-13 | Cal 600 m | 44.1 | 116.6
2007-06-13 | Cal 600 m | 43.1 | 115 | 3.21
2007-06-13 | Cal 600 m | 43.6 | 115.5 | 3.26
2007-06-14 | Cal 600 m | 44.1 | 117.6 | 3.24
2007-06-14 | Cal 600 m | 45.4 | 118.4 | 3.23
| AVG | 44.239 | 116.0775 | 3.2222
| STDEV | 0.78863 | 1.7835 | 0.028147

## STN P26 CHECK
P26 CHECK SAMPLE RUN WITH STN SAMPLES
Sample collected during 2007-01
DATE |  | NO3 | SIL | PO4 | Comments
2007-05-30 | Cal 5 m | 15.4 | 22.9 | 1.42 | Did not use results from May 30
2007-05-30 | Cal 5 m | 15.4 | 22.9 | 1.42 | SIL cal no good
2007-05-30
2007-05-30 | Cal 5 m | 15.6 | 23.3 | 1.42
2007-05-30 | Cal 5 m | 15.6 | 23.1 | 1.42
2007-05-30 | Cal 600 m | 45.1 | 122.5 | 3.16
2007-05-30 | Cal 600 m | 45.4 | 122.2 | 3.22
2007-05-31 | Cal 5 m | 15.5 | 21.4 | 1.43 | SIL cals still no good
2007-05-31 | Cal 5 m | 15.3 | 21.2 | 1.42
2007-05-31 | Sagami NO3 | 20.4
2007-05-31 | Sagami NO3 | 20.4
2007-05-31 | Sagami SIL |  | 95.1
2007-05-31 | Sagami SIL |  | 95.9
2007-05-31 | Cal 600 m | 44.5 | 110.7 | 3.16
2007-05-31 | Cal 600 m | 44.2 | 110.4 | 3.17
2007-05-31 | Cal 5 m | 15.2 | 22.4 | 1.47 | Prep new stds
2007-05-31 | Cal 5 m | 15.2 | 22.6 | 1.42 | Prep new Asc acid SIL
2007-05-31 | Sag NO3 | 20.4 |  |  | SIL now OK
2007-05-31 | Sag NO3 | 20.4
2007-05-31 | Sag SIL |  | 102.1
2007-05-31 | Sag SIL |  | 102.6
2007-05-31 | Cal 600 m | 43.8 | 117.4 | 3.18
2007-05-31 | Cal 600 m | 44 | 118.7 | 3.2
2007-05-31 | Cal 5 m | 15.1 | 22.7 | 1.42 | Cal run at end of samples
2007-05-31 | Cal 5 m | 15.2 | 22.8 | 1.42
2007-05-31 | Cal 600 m | 43.7 | 118.6 | 3.18
2007-05-31 | Cal 600 m | 43.7 | 118.3 | 3.18
2007-06-01 | Cal 5 m | 15.4 | 22.3 | 1.44
2007-06-01 | Cal 600 m | 44.1 | 117.2 | 3.22
2007-06-01 | Cal 5 m | 14.1 | 22.9 | 1.44 | re-activate Cd column
2007-06-01 | Cal 600 m | 43.6 | 120.1 | 3.21
2007-06-01 | Cal 5 m | 16.1 | 22.4 | 1.45 | begin of P4 deep
2007-06-01 | Cal 600 m | 44.6 | 118.4 | 3.23
2007-06-01 | Cal 5 m | 16 | 23.5 | 1.45 | end of P4 deep
2007-06-01 | Cal 600 m | 44.7 | 124.4 | 3.24 | re-calc SIL data due to drift in CAL sample
2007-06-01 | Cal 5 m | 15.8 | 22 | 1.44 | begin of P4 DMS
2007-06-01 | Cal 600 m | 45.4 | 116.3 | 3.23
2007-06-01 | Cal 5 m | 15.3 | 22 | 1.45 | end of P4 DMS
2007-06-01 | Cal 600 m | 45.6 | 115.9 | 3.24
2007-06-02 | Cal 5 m | 16.3 | 21.4 | 1.46
2007-06-02 | Cal 600 m | 45 | 113 | 3.24
2007-06-02 | Cal 5 m | 16.5 | 21.4 | 1.46
2007-06-02 | Cal 600 m | 44.9 | 111.1 | 3.25
2007-06-02 | Cal 5 m | 16.5 | 22 | 1.43
2007-06-02 | Cal 600 m | 45.4 | 118 | 3.22
2007-06-02 | Cal 5 m | 16.7 | 22 | 1.43
2007-06-02 | Cal 600 m | 43.4 | 117.6 | 3.22
2007-06-02 | Cal 5 m | 15.4 | 21.4 | 1.46
2007-06-02 | Cal 600 m | 45.3 | 116 | 3.27
2007-06-02 | Cal 5 m | 15.3 | 22 | 1.45
2007-06-02 | Cal 600 m | 42.7 | 116.7 | 3.28
2007-06-03 | Cal 5 m | 15.6 | 22.5 | 1.45 | begin P16 DMS
2007-06-03 | Cal 600 m | 45.3 | 118.5 | 3.21
2007-06-03 | Cal 5 m | 15.3 | 22.8 | 1.46 | end P16 DMS
2007-06-03 | Cal 600 m | 44.7 | 120.7 | 3.24
2007-06-03 | Cal 5 m | 15.3 | 22.1 | 1.47 | begin P16 deep
2007-06-03 | Cal 600 m | 43.6 | 114.4 | 3.26
2007-06-03 | Cal 5 m | 15 | 22.1 | 1.45 | end P16 deep
2007-06-03 | Cal 600 m | 43.2 | 115.3 | 3.24
2007-06-04 | Cal 5 m | 15.5 | 21.2 | 1.48 | begin P16 DMS
2007-06-04 | Cal 600 m | 44.2 | 114.4 | 3.23
2007-06-04 | Cal 5 m | 15.3 | 21.4 | 1.45 | end P16 DMS
2007-06-04 | Cal 600 m | 44 | 115.4 | 3.22
2007-06-04 | Cal 5 m | 15.3 | 20.8 | 1.49 | begin P20 DMS
2007-06-04 | Cal 600 m | 44.1 | 113.7 | 3.28
2007-06-05 | Cal 5 m | 15.3 | 21.1 | 1.46 | begin P20 deep
2007-06-05 | Cal 600 m | 44.2 | 114.7 | 3.23
2007-06-05 | Cal 5 m | 15.2 | 21.1 | 1.46 | end P20 deep
2007-06-05 | Cal 600 m | 44 | 114.3 | 3.24
2007-06-05 | Cal 5 m | 14.9 | 21 | 1.46 | begin P16 deep re-run
| Cal 600 m | 43.9 | 115 | 3.24
2007-06-05 | QC1 | 15.1 | 21.4 | 1.49 | end P16 deep re-run
| QC2 | 43.8 | 114.9 | 3.27
2007-06-08 | Cal 5 m | 13.9 | 21.6 | 1.44 | NO3 low - did not re=activate Cd column
2007-06-08 | Cal 600 m | 40.2 | 116.1 | 3.2
2007-06-08 | Cal 5 m | 15.7 | 21.6 | 1.44 | run two
2007-06-08 | Cal 600 m | 45.2 | 116 | 3.2
2007-06-08 | Cal 5 m | 15.3 | 21.6 | 1.45
2007-06-08 | Cal 600 m | 45.2 | 117.1 | 3.22
2007-06-08 | Cal 5 m | 15.7 | 21.3 | 1.44 | run three
2007-06-08 | Cal 600 m | 44 | 115.4 | 3.2
2007-06-08 | Cal 5 m | 16.1 | 21.6 | 1.45
2007-06-08 | Cal 600 m | 44.1 | 115.9 | 3.21
2007-06-08 | Cal 5 m | 15.1 | 21.5 | 1.44 | run four did not use - NO3 calibrant not great
2007-06-08 | Cal 600 m | 41.5 | 115.7 | 3.2
2007-06-08 | Cal 5 m | 15.6 | 21.5 | 1.44
2007-06-08 | Cal 600 m | 41.7 | 116.3 | 3.21
2007-06-09 | Cal 5 m | 15.6 | 21.5 | 1.43
2007-06-09 | Cal 600 m | 45 | 116 | 3.19
2007-06-09 | Cal 5 m | 15.7 | 21.7 | 1.44
2007-06-09 | Cal 600 m | 45.2 | 115 | 3.24
2007-06-09 | Cal 5 m | 15.2 | 22.4 | 8.03
2007-06-09 | Cal 600 m | 43 | 118.7 | 3.23
2007-06-10 | Cal 5 m | 15.5 | 22.3 | 1.41
2007-06-10 | Cal 600 m | 44.7 | 117.5 | 3.18
2007-06-10 | SAG NO3 | 20.3
2007-06-10 | SAG SIL |  | 100.5
2007-06-10 | AV-1877 | 33.8 | 160.8 | 2.6
2007-06-10 | Cal 5 m | 15 | 22.1 | 1.41
2007-06-10 | Cal 600 m | 43 | 115.7 | 3.19
2007-06-11 | Cal 5 m | 15.6 | 21.3
2007-06-11 | Cal 600 m | 44.9 | 115.3 | 3.17
2007-06-11 | Cal 5 m | 15.5 | 21.4 | 1.42
2007-06-11 | Cal 600 m | 44.6 | 114.2 | 3.2
2007-06-12 | Cal 5 m | 15 | 21.8 | 1.43
2007-06-12 | Cal 600 m | 43.7 | 116.4 | 3.2
2007-06-12 | Cal 5 m | 15.2 | 21.7 | 1.43
2007-06-12 | Cal 600 m | 43.1 | 117.8 | 3.19
2007-06-13 | Cal 5 m | 15.3 | 20.7 | 1.43
2007-06-13 | Cal 600 m | 44.5 | 114.6 | 3.18
2007-06-13 | Cal 5 m | 15.3 | 21.1 | 1.45
2007-06-13 | Cal 600 m | 44.1 | 116.6
2007-06-13 | Cal 5 m | 15 | 21.2 | 1.44
2007-06-13 | Cal 600 m | 43.1 | 115 | 3.21
2007-06-13 | Cal 5 m | 15.1 | 21.4 | 1.46
2007-06-13 | Cal 600 m | 43.6 | 115.5 | 3.26
2007-06-14 | Cal 5 m | 15.4 | 20.6 | 1.45
2007-06-14 | Cal 600 m | 44.1 | 117.6 | 3.24
2007-06-14 | Cal 5 m | 15.9 | 22.1 | 1.46
2007-06-14 | Cal 600 m | 45.4 | 118.4 | 3.23

## C2's
C2 VALUES FROM NUTRIENT DATA
2007-13
DATE | Gain |  | NO3 |  | Gain |  |  | SIL | Gain |  | PO4 |  | Comments
|  | C1 | C2 | C3 |  | C1 | C2 | C3 |  | C1 | C2 | C3

## Sp same nisk
2007-13
Sp for duplicates taken from the same niskin
Cruise | Cast | Stn | Niskin | S.N. | Nitrate | Silicate | Phosphate |  | diff sq |  |  | avg
|  |  | No. |  | uM | uM | uM | NO3 | SIL | PO4 | NO3 | SIL | PO4
2007-13 | 5 | P2 | 8 | 36 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.1 | 2.8 | 0.205
2007-13 | 5 | P2 |  | 36 dup | 0.1 | 2.8 | 0.21
2007-13 | 5 | P2 | 7 | 35 | 0.2 | 3.3 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.15 | 3.25 | 0.235
2007-13 | 5 | P2 |  | 35 dup | 0.1 | 3.2 | 0.23
2007-13 | 5 | P2 | 6 | 34 | 5.8 | 11.7 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.0004 | 5.85 | 11.75 | 0.81
2007-13 | 5 | P2 |  | 34 dup | 5.9 | 11.8 | 0.8
2007-13 | 5 | P2 | 5 | 33 | 26.7 | 39.6 | 2.13 | 0.01 | 0.04 | 0.0001 | 26.65 | 39.5 | 2.135
2007-13 | 5 | P2 |  | 33 dup | 26.6 | 39.4 | 2.14
2007-13 | 5 | P2 | 4 | 32 | 29.2 | 47.3 | 2.37 | 0.04 | 0.01 | 0.0001 | 29.1 | 47.35 | 2.375
2007-13 | 5 | P2 |  | 32 dup | 29 | 47.4 | 2.38
2007-13 | 5 | P2 | 3 | 31 | 29.1 | 47.5 | 2.38 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 29.05 | 47.45 | 2.375
2007-13 | 5 | P2 |  | 31 dup | 29 | 47.4 | 2.37
2007-13 | 5 | P2 | 2 | 30 | 33.8 | 64.1 | 2.79 | 0.01 | 0.04 | 0.0001 | 33.85 | 64.2 | 2.785
2007-13 | 5 | P2 |  | 30 dup | 33.9 | 64.3 | 2.78
2007-13 | 5 | P2 | 1 | 29 | 33.8 | 64.5 | 2.78 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 33.85 | 64.55 | 2.775
2007-13 | 5 | P2 |  | 29 dup | 33.9 | 64.6 | 2.77
2007-13 | 8 | P4 | 12 | 49 | 33.4 | 60.8 | 2.47 | 0.09 | 0.25 | 0 | 33.55 | 61.05 | 2.47
2007-13 | 8 | P4 |  | 49 dup | 33.7 | 61.3 | 2.47
2007-13 | 11 | P4 | 8 | 69 | 2.5 | 6.3 | 0.66 | 0.01 | 0 | 0 | 2.45 | 6.3 | 0.66
2007-13 | 11 | P4 | 8 dup | 69 | 2.4 | 6.3 | 0.66
2007-13 | 11 |  |  | 94 | 12.6 | 13.4 | 1.21 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 12.55 | 13.35 | 1.215
2007-13 | 11 |  |  | 94 dup | 12.5 | 13.3 | 1.22
2007-13 | 11 | P12 |  | 107 | 25.6 | 36.6 | 1.86 | 0.04 | 0.81 | 0 | 25.5 | 37.05 | 1.86
2007-13 | 11 | P12 |  | 107 dup | 25.4 | 37.5 | 1.86
2007-13 | 11 | P16 | 8 |  | 45 | 156.6 | 3.35 | 0.25 | 0.25 | 0 | 44.75 | 156.85 | 3.35
2007-13 | 11 |  | 8 dup |  | 44.5 | 157.1 | 3.35
2007-13 | 11 | P20 | 7 |  | 10.7 | 13.7 | 1.19 | 0 | 0.01 | 0 | 10.7 | 13.75 | 1.19
2007-13 | 11 |  | 7 dup |  | 10.7 | 13.8 | 1.19
2007-13 | 11 |  |  | 11 | 43.9 | 114.9 | 3.2 | 0.04 | 0 | 0.0001 | 44 | 114.9 | 3.205
2007-13 | 11 |  |  | 11 dup | 44.1 | 114.9 | 3.21
2007-13 | 66 | P26 | 10 | 328 | 13.7 | 20.2 | 1.34 | 0.01 | 0.25 | 0.0001 | 13.75 | 19.95 | 1.345
2007-13 | 66 | P26 | 10 dup | 328 | 13.8 | 19.7 | 1.35
2007-13 | 70 | P26 | 3 | 369 | 38 | 174.3 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 38 | 174.3 | 2.77
2007-13 | 70 | P26 | 3 dup | 369 | 38 | 174.3 | 2.77
2007-13 | 71 | P26 | 1 | 391 | 41.5 | 85 | 2.93 | 0.01 | 0.01 | 0 | 41.55 | 85.05 | 2.93
2007-13 | 71 | P26 | 1 dup | 391 | 41.6 | 85.1 | 2.93
2007-13 | 75 | P1E93 | 9 | 429 | 44.7 | 147 | 3.26 | 0 | 0.04 | 0 | 44.7 | 146.9 | 3.26
2007-13 | 75 | P1E93 | 9 | 429 | 44.7 | 146.8 | 3.26
2007-13 | 77 | S4 | 19 | 464 | 14 | 23.9 | 1.41 | 0.01 | 0 | 0 | 13.95 | 23.9 | 1.41
2007-13 | 77 | S4 | 19 | 464 | 13.9 | 23.9 | 1.41
2007-13 |  | S2 | 8 |  | 45.8 | 146.6 | 3.31 | 0.04 | 0.01 | 0 | 45.9 | 146.55 | 3.31
2007-13 |  | S2 | 8 dup |  | 46 | 146.5 | 3.31
|  |  | 22 |  | 13.4 | 23.3 | 1.33 | 0.01 | 0 | 0.0001 | 13.35 | 23.3 | 1.325
|  |  | 22 dup 573 |  | 13.3 | 23.3 | 1.32
|  | Z2 | 7 |  | 44.5 | 160.6 | 3.27 | 0 | 0.01 | 0.0004 | 44.5 | 160.65 | 3.26
|  |  | 7 dup |  | 44.5 | 160.7 | 3.25
|  |  |  | 10 | 43.8 | 125.3 | 3.28 | 0.01 | 0.01 | 0 | 43.75 | 125.35 | 3.28
|  |  |  | 10 dup | 43.7 | 125.4 | 3.28
|  |  |  | 11 | 43.5 | 107.7 | 3.24 | 0 | 1.96 | 0.0001 | 43.5 | 107 | 3.235
|  |  |  | 11 dup | 43.5 | 106.3 | 3.23
|  |  |  | 20 | 18 | 30.5 | 1.59
|  |  |  | 20 dup | 45.2 | 161.8 | 3.27 | [6 empty] | not duplicates
[7 empty] | sum | 0.57 | 1.76 | 0.0015
[7 empty] | count | 20 | 20 | 20
[7 empty] | Sp | 0.11937 | 0.20976 | 0.0061237
[7 empty] | min | 0.1 | 2.8 | 0.2
[7 empty] | max | 45 | 174.3 | 3.35

## Sp diff nisk
2007-13
Sp for duplicates tripped at the same depth.
Cruise | Cast | Stn | Niskin | S.N. | Nitrate | Silicate | Phosphate |  | diff sq
|  |  | No. |  | uM | uM | uM | NO3 | SIL | PO4
2007-13 | 5 | P2 | 4 | 32 | 29.05 | 47.45 | 2.375 | 0.0025 | 0.01 | 0
|  |  | 3 | 31 | 29.1 | 47.35 | 2.375
| 8 | P4 | 23 | 60 | 0 | 1.71 | 0.23 | 0 | 0.0081 | 0.0001
|  |  | 22 | 59 | 0 | 1.62 | 0.22
|  |  | 21 | 58 | 0 | 1.53 | 0.22
|  |  | 9 | 46 | 42.7 | 88.56 | 3.19 | 0.09 | 0 | 0
|  |  | 8 | 45 | 43 | 88.56 | 3.19
|  |  | 5 | 42 | 43.7 | 132.57 | 3.39 | 0.81 | 1.5876 | 0.0001
|  |  | 4 | 41 | 44.6 | 133.83 | 3.4
|  |  | 3 | 40 | 45.7 | 134.28 | 3.39
|  |  | 7 | 86 | 44 | 100.6 | 3.19 | 0.01 | 1.44 | 0.0001
|  |  | 6 | 85 | 44.1 | 99.4 | 3.2
| 25 | P12 | 4 | 132 | 41.5 | 182.5 | 3.05 | 0.36 | 0.64 | 0.0001
|  |  | 3 | 131 | 40.9 | 183.3 | 3.06
| 33 | P16 | 6 | 180 | 41.8 | 175.8 | 3.17 | 0.09 | 0.09 | 0
|  |  | 5 | 179 | 42.1 | 175.5 | 3.17
| 43 | P20 | 3 | 231 | 38.3 | 175 | 2.81 | 0 | 0.04 | 0
|  |  | 2 | 230 | 38.3 | 174.8 | 2.81
[7 empty] | sum | 1.3625 | 3.8157 | 0.0004
[7 empty] | count | 8 | 8 | 8
[7 empty] | Sp | 0.29182 | 0.48835 | 0.005
[7 empty] | min | 0 | 1.53 | 0.22
[7 empty] | max | 45.7 | 183.3 | 3.4

## P26avg comp
Papa Average
Cruise 2007-13 data vs average values at Stn P26 1995 - 2001
Station | Cast | Sample # | Depth | NO3 | SiO3 | PO4 | Comments
P26 | 70 | 375 | 1000 | 45.2 | 147.6 | 3.31
P26 | 70 | 374 | 1250 | 45.4 | 160.6 | 3.29
P26 | 70 | 373 | 1500 | 44.8 | 168 | 3.24
P26 | 70 | 372 | 2000 | 42.8 | 176.7 | 3.09
P26 | 70 | 371 | 2500 | 40.9 | 178 | 2.97
P26 | 70 | 370 | 3000 | 39.1 | 175.7 | 2.85
P26 | 70 | 369 | 3500 | 38 | 174.3 | 2.77
P26 | 70 | 368 | 4000 | 37.3 | 175.1 | 2.71
|  |  |  | NO3 | NO3
|  |  |  | (uM/l) | Pavg | %
|  |  | 1000 | 45.2 | 44.8552
|  |  | 1250 | 45.4 | 45.1544
|  |  | 1500 | 44.8 | 44.9895
|  |  | 2000 | 42.8 | 43.1725
|  |  | 2500 | 40.9 | 41.2885
|  |  | 3000 | 39.1 | 39.6685
|  |  | 3500 | 38 | 38.4565
|  |  | 4000 | 37.3 | 37.8751
|  |  |  | 333.5 | 335.4601 | 0.58431
Use total value to quote in QF file
[5 empty] | SiO3 | SiO3
[5 empty] | (uM/l) | (uM/l)
[6 empty] | Pavg | %
|  |  | 1000 |  | 147.6 | 145.1417
|  |  | 1250 |  | 160.6 | 157.0459
|  |  | 1500 |  | 168 | 165.1924
|  |  | 2000 |  | 176.7 | 172.0988
|  |  | 2500 |  | 178 | 173.0636
|  |  | 3000 |  | 175.7 | 171.3013
|  |  | 3500 |  | 174.3 | 169.1686
|  |  | 4000 |  | 175.1 | 169.1467
[5 empty] | 1356 | 1322.1591 | 2.5595
Use total value to quote in QF file
[6 empty] | PO4 | PO4
[6 empty] | (uM/l) | (uM/l)
[7 empty] | Pavg | %
|  |  | 1000 |  |  | 3.31 | 3.2041
|  |  | 1250 |  |  | 3.29 | 3.2048
|  |  | 1500 |  |  | 3.24 | 3.1792
|  |  | 2000 |  |  | 3.09 | 3.0386
|  |  | 2500 |  |  | 2.97 | 2.8999
|  |  | 3000 |  |  | 2.85 | 2.7793
|  |  | 3500 |  |  | 2.77 | 2.6972
|  |  | 4000 |  |  | 2.71 | 2.6552
[6 empty] | 24.23 | 23.6584 | 2.4162
Use total value to quote in QF file
Average values for all casts at Stn P26 1995 - 2001
Nom. | CTD | CTD | Bottle
Depth | Depth | Temp. | Sal. | O2 | PO4 | NO3 | SiO4
(m) | (dbar) | (C) |  | uM/kg | uM/L | uM/L | uM/L | n =
- | - | - | - | - | - | - | -
0 | 2.5311 | 9.7059 | 32.6628 | 292.3462 | 1.097 | 10.7153 | 16.2832 | 17
10 | 10.0888 | 7.8742 | 32.6824 | 305.8516 | 1.1734 | 11.7267 | 17.0769 | 12
25 | 25.0869 | 10.0097 | 32.6543 | 303.0851 | 1.0563 | 10.0716 | 16.508 | 14
50 | 49.8416 | 6.4175 | 32.7016 | 311.3366 | 1.262 | 12.4766 | 18.1851 | 22
100 | 99.7665 | 5.2744 | 32.8738 | 294.5763 | 1.474 | 16.66 | 24.4824 | 24
150 | 149.8044 | 4.9474 | 33.7056 | 177.8654 | 2.1697 | 29.2907 | 52.6829 | 19
200 | 200.431 | 4.6567 | 33.8251 | 132.4825 | 2.4971 | 34.501 | 64.0126 | 23
300 | 300.8497 | 4.1574 | 33.9138 | 85.7523 | 2.8247 | 39.547 | 81.6466 | 20
400 | 400.411 | 4.0242 | 34.0226 | 61.7743 | 2.9586 | 41.4472 | 94.1591 | 22
600 | 600.501 | 3.6389 | 34.1861 | 32.8604 | 3.1222 | 43.5759 | 116.8489 | 20
800 | 799.6649 | 3.2215 | 34.2952 | 23.1647 | 3.1877 | 44.3596 | 133.4225 | 23
1000 | 999.7079 | 2.8894 | 34.3762 | 20.276 | 3.2041 | 44.8552 | 145.1417 | 21
1250 | 1248.698 | 2.5569 | 34.4502 | 19.6035 | 3.2048 | 45.1544 | 157.0459 | 16
1500 | 1499.9377 | 2.3056 | 34.5061 | 26.4197 | 3.1792 | 44.9895 | 165.1924 | 18
1750 | 1750.055 | 2.0847 | 34.5539 | 41.5444 | 3.1049 | 44.1892 | 169.5839 | 14
2000 | 1999.9983 | 1.9357 | 34.5856 | 56.8818 | 3.0386 | 43.1725 | 172.0988 | 23
2250 | 2249.9629 | 1.817 | 34.6099 | 70.964 | 2.9724 | 42.1893 | 173.0655 | 16
2500 | 2500.1975 | 1.7121 | 34.6299 | 87.0916 | 2.8999 | 41.2885 | 173.0636 | 11
2750 | 2750.574 | 1.6327 | 34.6442 | 99.3906 | 2.8347 | 40.3881 | 172.3546 | 17
3000 | 2999.7672 | 1.5779 | 34.6578 | 111.5292 | 2.7793 | 39.6685 | 171.3013 | 21
3500 | 3500.1267 | 1.5126 | 34.6737 | 128.1219 | 2.6972 | 38.4565 | 169.1686 | 13
4000 | 4000.2451 | 1.5009 | 34.6848 | 138.2699 | 2.6552 | 37.8751 | 169.1467 | 16
4300 | 4311.6318 | 1.5166 | 34.6875 | 144.2824 | 2.6474 | 37.7066 | 171.2486 | 15