## June 1 2007-13 run three
FASPac II
Run date: 01/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 1 2007-13 run three
Samples: Stn P 4 DMS cast
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 0.9 | 47.3 | 1.1 | 182.7 | 0.04 | 4
2 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.02
3 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
4 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
5 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.2 | 11.9 | 0.3 | 45 | 0.01 | 0.99
6 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.6 | 89.9 | 0.02 | 1.99
7 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.7 | 36.1 | 0.8 | 135.1 | 0.03 | 3
8 | SR:11 | C5 | Calibrant | 0.9 | 47.9 | 1.1 | 180 | 0.04 | 4.01
9 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
10 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
11 | SR:15 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.8 | 0.1 | 22 | 0.01 | 1.44
12 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 45.4 | 0.7 | 116.3 | 0.03 | 3.23
13 | SR:17 | Check H Std | Unknown | 0.7 | 36.1 | 0.8 | 133.8 | 0.03 | 2.99
14 | 1:58 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
15 | 1:59 | 78 | Unknown | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 9.3 | 0.01 | 0.76
16 | 1:60 | 15 | Unknown | 0.5 | 26.8 | 0.3 | 41 | 0.02 | 1.97
17 | 2:1 | 13 | Unknown | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.27
18 | 2:2 | 12 | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0.27
19 | 2:3 | 11 | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0.24
20 | 2:4 | 10 | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.34
21 | 2:5 | 9 | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0.41
22 | 2:6 | 8 | Unknown | 0 | 2.5 | 0 | 6.3 | 0.01 | 0.66
23 | 2:7 | 8 dup | Unknown | 0 | 2.4 | 0 | 6.3 | 0.01 | 0.66
24 | 2:8 | 7 | Unknown | 0.1 | 6.7 | 0.1 | 11.9 | 0.01 | 0.96
25 | 2:9 | 6 | Unknown | 0.1 | 7.4 | 0.1 | 10.9 | 0.01 | 1.02
26 | 2:10 | 5 | Unknown | 0.2 | 9.9 | 0.1 | 11.6 | 0.01 | 1.12
27 | 2:11 | 4 | Unknown | 0.3 | 14.4 | 0.1 | 17.8 | 0.01 | 1.35
28 | 2:12 | 3 | Unknown | 0.6 | 31.5 | 0.3 | 46.6 | 0.02 | 2.34
29 | 2:13 | 2 | Unknown | 0.6 | 32.2 | 0.3 | 49.4 | 0.02 | 2.35
30 | 2:14 | 1 | Unknown | 0.8 | 38.7 | 0.4 | 71.1 | 0.03 | 2.88
31 | 2:15 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
32 | 2:16 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.3 | 0.1 | 22 | 0.01 | 1.45
33 | 2:17 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 45.6 | 0.7 | 115.9 | 0.03 | 3.24
34 | 2:18 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
35 | 2:19 | W | Wash | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01