## June 1 2007-13
FASPac II
Run date: 01/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 1 2007-13
Samples Stn P2 in duplicate
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 0.9 | 47.3 | 1 | 182.2 | 0.04 | 4.05
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.3 | 0.5 | 90.9 | 0.02 | 2.01
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 23.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0.02
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1 | 47.8 | 1 | 182.7 | 0.04 | 4.05
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.03
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.2 | 12 | 0.3 | 44.9 | 0.01 | 0.99
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 23.7 | 0.5 | 89.9 | 0.02 | 1.99
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.7 | 36.4 | 0.8 | 135.2 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 47.9 | 1 | 179.9 | 0.04 | 4
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.01
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.7 | 35.8 | 0.8 | 133.8 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15.4 | 0.1 | 22.3 | 0.01 | 1.44
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 44.1 | 0.7 | 117.2 | 0.03 | 3.22
17 | SR:17 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
18 | SR:1 | SYNC | SYNC | 0.9 | 47.3 | 1 | 180.3 | 0.04 | 4.02
19 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
20 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
21 | 1:1 | JF1 | Unknown | 0.5 | 24.1 | 0.3 | 43.6 | 0.02 | 2.05
22 | 1:2 | JF2 | Unknown | 0.4 | 21.7 | 0.2 | 40.9 | 0.02 | 1.9
23 | 1:3 | JF3 | Unknown | 0.5 | 24 | 0.3 | 43.3 | 0.02 | 2
24 | 1:4 | JF4 | Unknown | 0.5 | 24 | 0.3 | 43.1 | 0.02 | 1.98
25 | 1:5 | 27 | Unknown | 0.2 | 8.9 | 0.1 | 22.7 | 0.01 | 1
26 | 1:6 | 28 | Unknown | 0.2 | 8.9 | 0.1 | 22.7 | 0.01 | 0.98
27 | 1:7 | 36 | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0.2
28 | 1:8 | 36 dup | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 2.8 | 0 | 0.21
29 | 1:9 | 35 | Unknown | 0 | 0.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0.24
30 | 1:10 | 35 dup | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0.23
31 | 1:11 | 34 | Unknown | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 11.7 | 0.01 | 0.82
32 | 1:12 | 34 dup | Unknown | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 11.8 | 0.01 | 0.8
33 | 1:13 | 33 | Unknown | 0.5 | 26.7 | 0.2 | 39.6 | 0.02 | 2.13
34 | 1:14 | 33 dup | Unknown | 0.5 | 26.6 | 0.2 | 39.4 | 0.02 | 2.14
35 | 1:15 | 32 | Unknown | 0.6 | 29.2 | 0.3 | 47.3 | 0.02 | 2.37
36 | 1:16 | 32 dup | Unknown | 0.6 | 29 | 0.3 | 47.4 | 0.02 | 2.38
37 | 1:17 | 31 | Unknown | 0.6 | 29.1 | 0.3 | 47.5 | 0.02 | 2.38
38 | 1:18 | 31 dup | Unknown | 0.6 | 29 | 0.3 | 47.4 | 0.02 | 2.37
39 | 1:19 | 30 | Unknown | 0.7 | 33.8 | 0.4 | 64.1 | 0.03 | 2.79
40 | 1:20 | 30 dup | Unknown | 0.7 | 33.9 | 0.4 | 64.3 | 0.03 | 2.78
41 | 1:21 | 29 | Unknown | 0.7 | 33.8 | 0.4 | 64.5 | 0.03 | 2.78
42 | 1:22 | 29 dup | Unknown | 0.7 | 33.9 | 0.4 | 64.6 | 0.03 | 2.77
43 | 1:23 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
44 | 1:24 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
45 | 1:25 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 14.1 | 0.1 | 22.9 | 0.01 | 1.44
46 | 1:26 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 43.6 | 0.7 | 120.1 | 0.03 | 3.21
47 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
48 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
49 | 1:27 | 77 | Unknown | 0 | 0.8 | 0 | 8.5 | 0.01 | 0.56
50 | 1:28 | 61 | Unknown | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.25
51 | 1:29 | 60 | Unknown | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.23
52 | 1:30 | 59 | Unknown | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.23
53 | 1:31 | PAUSE | Pause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
55 | 0 | AutoWash | AutoWash | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
56 | 0 | AutoWash | AutoWash | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
57 | SR:17 | PAUSE | Pause | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
58 | 1:33 | 56 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
59 | 1:34 | 55 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
60 | 1:35 | 54 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
61 | 1:36 | 53 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
62 | 1:37 | 52 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
63 | 1:38 | 51 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
64 | 1:39 | 50 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
65 | 1:40 | 49 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
66 | 1:41 | 49 dup | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
67 | 1:42 | 48 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
68 | 1:43 | 47 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
69 | 1:44 | 46 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
70 | 1:45 | 45 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
71 | 1:46 | 44 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
72 | 1:47 | 43 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
73 | 1:48 | 42 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
74 | 1:49 | 41 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
75 | 1:50 | 40 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
76 | 1:51 | 39 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
77 | 1:52 | 38 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???