## input
FASPac II
Run date: 10/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 10 2007-13
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 50.5 | 1.1 | 180.8 | 0.04 | 3.97
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.5 | 0.6 | 91 | 0.02 | 2
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 26 | 0 | 0.9 | 0 | 0.02
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1 | 50 | 1.1 | 180.7 | 0.04 | 4
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.02
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.2 | 11.9 | 0.3 | 45 | 0.01 | 0.99
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24.2 | 0.6 | 90.1 | 0.02 | 2
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.7 | 35.8 | 0.8 | 134.9 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 0.9 | 48.1 | 1.1 | 180 | 0.04 | 4.01
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.6 | 32.5 | 0.8 | 134.8 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.2 | 10.8 | 0.1 | 22 | 0.01 | 1.4
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.7 | 36.5 | 0.7 | 117.2 | 0.03 | 3.16
17 | SR:17 | PAUSE | Pause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
18 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 51 | 1.1 | 181.6 | 0.04 | 3.98
19 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0.01
20 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
21 | 1:1 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
22 | 1:2 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 13.7 | 0.1 | 22.3 | 0.01 | 1.4
23 | 1:3 | Cal 600 m | Unknown | 0.8 | 39.4 | 0.7 | 117.8 | 0.03 | 3.17
24 | 1:4 | 445 | Unknown | 0.2 | 10.3 | 0.1 | 19.9 | 0.01 | 1.22
25 | 1:5 | P1E93 24 | Unknown | 0.2 | 9.4 | 0.1 | 18.2 | 0.01 | 1.15
26 | 1:6 | 23 | Unknown | 0.2 | 9.4 | 0.1 | 18.1 | 0.01 | 1.17
27 | 1:7 | 22 | Unknown | 0.2 | 9.2 | 0.1 | 18 | 0.01 | 1.17
28 | 1:8 | 21 | Unknown | 0.2 | 9.4 | 0.1 | 18.3 | 0.01 | 1.19
29 | 1:9 | 20 | Unknown | 0.2 | 10.4 | 0.1 | 19.6 | 0.01 | 1.27
30 | 1:10 | 19 | Unknown | 0.2 | 10.6 | 0.1 | 20.2 | 0.01 | 1.28
31 | 1:11 | 18 | Unknown | 0.3 | 14.8 | 0.2 | 26.8 | 0.01 | 1.52
32 | 1:12 | 17 | Unknown | 0.3 | 16.4 | 0.2 | 34.3 | 0.02 | 1.63
33 | 1:13 | 16 | Unknown | 0.4 | 18.3 | 0.3 | 40.8 | 0.02 | 1.79
34 | 1:14 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.01
35 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
36 | 0 | AutoWash | AutoWash | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
37 | 0 | AutoWash | AutoWash | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
38 | 1:15 |  | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
39 | 1:16 | 13 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
40 | 1:17 | 12 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
41 | 1:18 | 11 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
42 | 1:19 | 10 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
43 | 1:20 | 9 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
44 | 1:21 | 9 dup | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
45 | 1:22 | 8 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
46 | 1:23 | 7 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
47 | 1:24 | 6 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
48 | 1:25 | 5 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
49 | 1:26 | 4 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
50 | 1:27 | 3 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
51 | 1:28 | 2 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
52 | 1:29 | 1 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???