## input
FASPac II
Run date: 11/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 11 2007-13
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 47.7 | 1.2 | 180 | 0.04 | 4
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.3 | 0.6 | 91.1 | 0.02 | 2.01
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 24.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.02
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1 | 48.4 | 1.2 | 179.9 | 0.04 | 4.01
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.02
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.01
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12 | 0.3 | 45.2 | 0.01 | 0.99
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24.1 | 0.6 | 90 | 0.02 | 2
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 35.9 | 0.9 | 134.8 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 1.2 | 180.1 | 0.04 | 4
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.8 | 36 | 0.9 | 134.4 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15.6 | 0.1 | 21.3 | 0.11 | 10.97
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 44.9 | 0.7 | 115.3 | 0.03 | 3.17
17 | SR:17 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
18 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 48.1 | 1.2 | 179.8 | 0.04 | 4
19 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
20 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
21 | 1:1 | 525 | Unknown | 0.3 | 12.7 | 0.1 | 20.3 | 0.01 | 1.26
22 | 1:2 | Loop S3 | Unknown | 0.3 | 12.7 | 0.1 | 20.3 | 0.01 | 1.28
23 | 1:3 | Loop S3 B | Unknown | 0.3 | 12.8 | 0.1 | 20.3 | 0.01 | 1.28
24 | 1:4 | Stn S2 red 23 | Unknown | 0.3 | 13.5 | 0.1 | 20 | 0.01 | 1.3
25 | 1:5 | 22 | Unknown | 0.3 | 13.4 | 0.1 | 19.9 | 0.01 | 1.3
26 | 1:6 | 21 | Unknown | 0.3 | 13.4 | 0.1 | 20 | 0.01 | 1.3
27 | 1:7 | 20 | Unknown | 0.3 | 14.2 | 0.1 | 21.1 | 0.09 | 9.12
28 | 1:8 | 19 | Unknown | 0.3 | 16 | 0.2 | 24.7 | 0.07 | 7.3
29 | 1:9 | 18 | Unknown | 0.6 | 26 | 0.3 | 39.5 | 0.08 | 7.81
30 | 1:10 | 17 | Unknown | 0.7 | 30.8 | 0.3 | 50.2 | 0.08 | 8.01
31 | 1:11 | 6 | Unknown | 0.7 | 31.9 | 0.4 | 55.5 | 0.08 | 8.05
32 | 1:12 | 15 | Unknown | 0.7 | 35.1 | 0.4 | 62.2 | 0.08 | 8.21
33 | 1:13 | 14 | Unknown | 0.8 | 36.7 | 0.4 | 67.1 | 0.08 | 8.29
34 | 1:14 | 13 | Unknown | 0.8 | 39.7 | 0.5 | 76.2 | 0.08 | 8.41
35 | 1:15 | 12 | Unknown | 0.9 | 41.9 | 0.5 | 84.9 | 0.08 | 8.51
36 | 1:16 | 11 | Unknown | 0.9 | 43.9 | 0.6 | 97.7 | 0.09 | 8.67
37 | 1:17 | 10 | Unknown | 0.9 | 44.8 | 0.8 | 119 | 0.09 | 8.7
38 | 1:18 | 9 | Unknown | 1 | 45.1 | 0.9 | 132.7 | 0.03 | 3.27
39 | 1:19 | 8 | Unknown | 1 | 45.8 | 0.9 | 146.6 | 0.03 | 3.31
40 | 1:20 | 8 dup | Unknown | 1 | 46 | 0.9 | 146.5 | 0.03 | 3.31
41 | 1:21 | 7 | Unknown | 1 | 45.6 | 1 | 157.8 | 0.03 | 3.3
42 | 1:22 | 6 | Unknown | 1 | 45.1 | 1.1 | 166.2 | 0.03 | 3.26
43 | 1:23 | 5 | Unknown | 0.9 | 43.5 | 1.1 | 173.5 | 0.03 | 3.1
44 | 1:24 | 4 | Unknown | 0.9 | 41.3 | 1.1 | 174.7 | 0.03 | 2.98
45 | 1:25 | 3 | Unknown | 0.8 | 39.8 | 1.1 | 171.8 | 0.03 | 2.85
46 | 1:26 | 2 | Unknown | 0.8 | 38.7 | 1.1 | 171 | 0.03 | 2.76
47 | 1:27 | 1 | Unknown | 0.8 | 38.2 | 1.1 | 166.6 | 0.1 | 9.69
48 | 1:28 | 20 | Unknown | 0.3 | 14.2 | 0.1 | 20.8 | 0.14 | 13.99
49 | 1:29 | 19 | Unknown | 0.3 | 15.9 | 0.2 | 24.9 | 0.07 | 7.21
50 | 1:30 | 18 | Unknown | 0.6 | 26 | 0.3 | 39.7 | 0.09 | 9.05
51 | 1:31 | 17 | Unknown | 0.7 | 30.7 | 0.3 | 50.5 | 0.02 | 2.24
52 | 1:32 | 16 | Unknown | 0.7 | 32.2 | 0.4 | 55.7 | 0.02 | 2.36
53 | 1:33 | 15 | Unknown | 0.7 | 35 | 0.4 | 62.2 | 0.03 | 2.56
54 | 1:34 | 14 | Unknown | 0.8 | 36.4 | 0.4 | 67.2 | 0.03 | 2.64
55 | 1:35 | 13 | Unknown | 0.8 | 39.5 | 0.5 | 76.5 | 0.03 | 2.84
56 | 1:36 | 12 | Unknown | 0.9 | 42 | 0.5 | 85.1 | 0.03 | 2.98
57 | 1:37 | 11 | Unknown | 0.9 | 44 | 0.6 | 99.7 | 0.03 | 3.16
58 | 1:38 | 10 | Unknown | 0.9 | 44.8 | 0.8 | 119.2 | 0.03 | 3.22
59 | 1:39 | 9 | Unknown | 1 | 45.2 | 0.9 | 134.8 | 0.03 | 3.27
60 | 1:40 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
61 | 1:41 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
62 | 1:42 | H STD | Unknown | 0.8 | 36.1 | 0.9 | 134.7 | 0.03 | 3
63 | 1:43 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.5 | 0.1 | 21.4 | 0.01 | 1.42
64 | 1:44 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 44.6 | 0.7 | 114.2 | 0.03 | 3.2
65 | 1:45 | 1 | Unknown | 0.8 | 38 | 1.1 | 173 | 0.03 | 2.73
66 | 1:46 | 20 | Unknown | 0.3 | 14.2 | 0.1 | 21 | 0.01 | 1.34
67 | 1:47 | 19 | Unknown | 0.3 | 15.9 | 0.2 | 24.6 | 0.01 | 1.46
68 | 1:48 | 18 | Unknown | 0.6 | 25.9 | 0.3 | 39.7 | 0.02 | 2.01
69 | 1:49 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
70 | 1:50 | PAUSE | Pause | 0 | -0.1 | 0 | -0.2 | 0 | 0
71 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???