## June 12 2007-13
FASPac II
Run date: 12/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 12 2007-13
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 47.6 | 1.1 | 179.1 | 0.04 | 4.02
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.1 | 0.6 | 90.8 | 0.02 | 2.01
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 24.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.04
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1 | 48.1 | 1.1 | 179.1 | 0.04 | 4.01
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0.03
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 11.9 | 0.3 | 45.1 | 0.01 | 0.98
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.6 | 90 | 0.02 | 2
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 36 | 0.8 | 135 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 1.1 | 180 | 0.04 | 4.01
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.8 | 36.1 | 0.8 | 135.5 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15 | 0.1 | 21.8 | 0.01 | 1.43
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 43.7 | 0.7 | 116.4 | 0.03 | 3.2
17 | SR:17 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
18 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 47.9 | 1.1 | 178.6 | 0.04 | 4.01
19 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
20 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
21 | 1:1 | 550 | Unknown | 0.3 | 13.3 | 0.1 | 21.8 | 0.01 | 1.32
22 | 1:2 | P41 Loop | Unknown | 0.3 | 13.9 | 0.1 | 23.8 | 0.01 | 1.36
23 | 1:3 | 551 P41 | Unknown | 0.3 | 13.7 | 0.1 | 23.8 | 0.01 | 1.35
24 | 1:4 | P41 B Loop | Unknown | 0.3 | 13.8 | 0.1 | 23.8 | 0.01 | 1.37
25 | 1:5 | P32 orange 24 | Unknown | 0.3 | 13.4 | 0.1 | 23.2 | 0.01 | 1.33
26 | 1:6 | 23 | Unknown | 0.3 | 13.4 | 0.1 | 23.2 | 0.01 | 1.33
27 | 1:7 | 22 | Unknown | 0.3 | 13.4 | 0.1 | 23.3 | 0.01 | 1.33
28 | 1:8 | 22 dup 573 | Unknown | 0.3 | 13.3 | 0.1 | 23.3 | 0.01 | 1.32
29 | 1:9 | 21 | Unknown | 0.3 | 13.5 | 0.1 | 23.7 | 0.12 | 1.3
30 | 1:10 | 20 | Unknown | 0.3 | 15.8 | 0.2 | 24.6 | 0.11 | 1.47
31 | 1:11 | 19 | Unknown | 0.4 | 20.2 | 0.2 | 32.1 | 0.02 | 1.68
32 | 1:12 | 18 | Unknown | 0.7 | 30.7 | 0.3 | 54.6 | 0.02 | 2.3
33 | 1:13 | 17 | Unknown | 0.7 | 33.4 | 0.4 | 62.8 | 0.09 | 8.89
34 | 1:14 | 16 | Unknown | 0.7 | 35.1 | 0.4 | 67.9 | 0.03 | 2.58
35 | 1:15 | 15 | Unknown | 0.8 | 36.5 | 0.5 | 72.4 | 0.03 | 2.67
36 | 1:16 | 14 | Unknown | 0.8 | 39.8 | 0.5 | 82.4 | 0.12 | 2.87
37 | 1:17 | 13 | Unknown | 0.9 | 41.4 | 0.6 | 88.7 | 0.03 | 2.97
38 | 1:18 | 12 | Unknown | 0.9 | 43.2 | 0.6 | 103.9 | 0.03 | 3.14
39 | 1:19 | 11 | Unknown | 0.9 | 44 | 0.8 | 125.7 | 0.03 | 3.21
40 | 1:20 | 10 | Unknown | 0.9 | 43.9 | 0.9 | 139.8 | 0.03 | 3.25
41 | 1:21 | 9 | Unknown | 0.9 | 44.5 | 0.9 | 150.9 | 0.03 | 3.27
42 | 1:22 | 8 | Unknown | 0.9 | 44.4 | 1 | 162.7 | 0.03 | 3.27
43 | 1:23 | 7 | Unknown | 0.9 | 44 | 1.1 | 170 | 0.03 | 3.23
44 | 1:24 | 6 | Unknown | 0.9 | 42.1 | 1.1 | 177.1 | 0.03 | 3.07
45 | 1:25 | 5 | Unknown | 0.8 | 39.9 | 1.1 | 177.9 | 0.03 | 2.96
46 | 1:26 | 4 | Unknown | 0.8 | 38.8 | 1.1 | 175.9 | 0.03 | 2.84
47 | 1:27 | 3 | Unknown | 0.8 | 37.7 | 1.1 | 174.4 | 0.03 | 2.75
48 | 1:28 | 2 | Unknown | 0.8 | 36.7 | 1.1 | 173.5 | 0.11 | 2.55
49 | 1:29 | 1 | Unknown | 0.8 | 37 | 1.1 | 177.6 | 0.13 | 2.68
50 | 1:30 | re-run 21 | Unknown | 0.3 | 13.5 | 0.2 | 24.5 | 0.01 | 1.3
51 | 1:31 | re-run 20 | Unknown | 0.3 | 15.6 | 0.2 | 25.1 | 0.01 | 1.47
52 | 1:32 | re-run 14 | Unknown | 0.8 | 39.3 | 0.5 | 82.6 | 0.03 | 2.87
53 | 1:33 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
54 | 1:34 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
55 | 1:35 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.2 | 0.1 | 21.7 | 0.01 | 1.43
56 | 1:36 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 43.1 | 0.7 | 117.8 | 0.03 | 3.19
57 | 1:37 | H STD | Unknown | 0.8 | 35.9 | 0.8 | 135.9 | 0.03 | 2.99
58 | 1:38 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
59 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 49.2 | 1.2 | 185.8 | 0.1 | 10.01
60 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01
61 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
62 | 1:39 | re-re-run 2 | Unknown | 0.8 | 38.2 | 1.1 | 178.8 | 0 | 0.02
63 | 1:40 | re-re-run 1 | Unknown | 0.8 | 37.8 | 1.1 | 182 | 0.04 | 3.99
64 | 1:41 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.02
65 | 1:42 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
66 | 1:43 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.03 | 2.74
67 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 49 | 1.2 | 186.3 | ??? | ???
68 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0 | ??? | ???
69 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | ??? | ???
70 | 1:44 | re-re-run 2 | Unknown | 0.8 | 38.2 | 1.1 | 178.9 | ??? | ???
71 | 1:45 | re-re-run 1 | Unknown | 0.8 | 38 | 1.1 | 183.5 | ??? | ???
72 | 1:46 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | ??? | ???
73 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???