## input
FASPac II
Run date: 13/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 13 2007-13 run two
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 47.8 | 1.2 | 179.4 | 0.04 | 4
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.3 | 0.6 | 90.5 | 0.02 | 2.01
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 24.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.04
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1.1 | 48.2 | 1.2 | 180 | 0.04 | 4.01
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.03
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12 | 0.3 | 45 | 0.01 | 0.98
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.6 | 90.1 | 0.02 | 2
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 36 | 0.9 | 134.9 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 1.2 | 180.1 | 0.04 | 4.01
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.8 | 35.9 | 0.9 | 135.7 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15 | 0.1 | 21.2 | 0.01 | 1.44
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 43.1 | 0.8 | 115 | 0.03 | 3.21
17 | 1:1 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
18 | 1:2 | Stn Z4 green 23 | Unknown | 0.3 | 15.6 | 0.2 | 26.3 | 0.01 | 1.46
19 | 1:3 | 22 | Unknown | 0.3 | 15.5 | 0.2 | 26.2 | 0.01 | 1.46
20 | 1:4 | 21 | Unknown | 0.3 | 15.5 | 0.2 | 26.1 | 0.01 | 1.46
21 | 1:5 | 20 | Unknown | 0.4 | 16.1 | 0.2 | 27.3 | 0.01 | 1.5
22 | 1:6 | 19 | Unknown | 0.4 | 19.7 | 0.2 | 33.5 | 0.02 | 1.73
23 | 1:7 | 18 | Unknown | 0.7 | 29.6 | 0.4 | 52.1 | 0.02 | 2.29
24 | 1:8 | 17 | Unknown | 0.7 | 32.6 | 0.4 | 59.5 | 0.02 | 2.48
25 | 1:9 | 16 | Unknown | 0.8 | 35.1 | 0.5 | 67.2 | 0.03 | 2.64
26 | 1:10 | 15 | Unknown | 0.8 | 36.8 | 0.5 | 72.9 | 0.03 | 2.74
27 | 1:11 | 14 | Unknown | 0.9 | 38.7 | 0.5 | 78.9 | 0.03 | 2.87
28 | 1:12 | 13 | Unknown | 0.9 | 41.2 | 0.6 | 88.1 | 0.03 | 3.04
29 | 1:13 | 12 | Unknown | 0.9 | 42.3 | 0.6 | 94.4 | 0.03 | 3.11
30 | 1:14 | 11 | Unknown | 1 | 43.6 | 0.7 | 106.1 | 0.03 | 3.26
31 | 1:15 | 10 | Unknown | 1 | 43.8 | 0.8 | 125.3 | 0.03 | 3.28
32 | 1:16 | 10 dup | Unknown | 1 | 43.7 | 0.8 | 125.4 | 0.03 | 3.28
33 | 1:17 | 9 | Unknown | 1 | 43.8 | 0.9 | 139.2 | 0.03 | 3.31
34 | 1:18 | 8 | Unknown | 1 | 44 | 1 | 149.4 | 0.03 | 3.32
35 | 1:19 | 7 | Unknown | 1 | 44.1 | 1.1 | 161.3 | 0.03 | 3.3
36 | 1:20 | 6 | Unknown | 1 | 43.6 | 1.1 | 168.9 | 0.03 | 3.22
37 | 1:21 | 5 | Unknown | 0.9 | 41.9 | 1.2 | 176 | 0.03 | 3.14
38 | 1:22 | 4 | Unknown | 0.9 | 40.8 | 1.2 | 175.6 | 0.03 | 3.03
39 | 1:23 | 3 | Unknown | 0.9 | 39 | 1.2 | 174.9 | 0.03 | 2.82
40 | 1:24 | 2 | Unknown | 0.8 | 37.5 | 1.2 | 172.3 | 0.03 | 2.64
41 | 1:25 | 1 | Unknown | 0.8 | 37 | 1.2 | 173 | 0.03 | 2.74
42 | 1:26 | re-run 21 | Unknown | 0.4 | 15.8 | 0.2 | 26.6 | 0.01 | 1.48
43 | 1:27 | re-run 15 | Unknown | 0.8 | 37.2 | 0.5 | 73.6 | 0.03 | 2.78
44 | 1:28 | re-run 12 | Unknown | 0.9 | 42.6 | 0.6 | 95.3 | 0.03 | 3.15
45 | 1:29 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.1 | 0.1 | 21.4 | 0.01 | 1.46
46 | 1:30 | Cal 600 m | Unknown | 1 | 43.6 | 0.8 | 115.5 | 0.03 | 3.26
47 | 1:31 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
48 | 1:32 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
49 | 1:33 | PAUSE | Pause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
50 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???