## input
FASPac II
Run date: 14/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 14 2007-13
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1.1 | 48.3 | 0.9 | 176.4 | 0.04 | 4.01
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.1 | 0.5 | 89.9 | 0.02 | 2.01
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.6 | 24.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.04
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1.1 | 48 | 0.9 | 177 | 0.04 | 4.01
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.03
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.01
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12 | 0.2 | 45.2 | 0.01 | 0.99
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 23.9 | 0.5 | 90 | 0.02 | 2
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 36.2 | 0.7 | 134.9 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1.1 | 47.9 | 0.9 | 180.1 | 0.04 | 4
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.8 | 36.1 | 0.7 | 135.4 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 14.9 | 0.1 | 21.8 | 0.01 | 1.45
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 42.7 | 0.6 | 116.3 | 0.03 | 3.23
17 | 1:1 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
18 | 1:2 | 624 | Unknown | 0.4 | 16.2 | 0.1 | 29.4 | 0.02 | 1.52
19 | 1:3 | 648 | Unknown | 0.4 | 15.7 | 0.1 | 28.7 | 0.01 | 1.48
20 | 1:4 | Stn Z8 brown 23 | Unknown | 0.4 | 16.2 | 0.1 | 29.4 | 0.02 | 1.5
21 | 1:5 | 22 | Unknown | 0.4 | 16 | 0.1 | 29.4 | 0.02 | 1.51
22 | 1:6 | 21 | Unknown | 0.4 | 16.4 | 0.2 | 29.7 | 0.02 | 1.52
23 | 1:7 | 20 | Unknown | 0.4 | 17.4 | 0.2 | 30.8 | 0.02 | 1.61
24 | 1:8 | 20 dup | Unknown | 0.9 | 41.9 | 0.8 | 157.5 | 0.03 | 3.35
25 | 1:9 | 19 | Unknown | 0.4 | 18.6 | 0.2 | 31.7 | 0.02 | 1.77
26 | 1:10 | 18 | Unknown | 0.5 | 23.4 | 0.2 | 39.7 | 0.02 | 2.07
27 | 1:11 | 17 | Unknown | 0.7 | 31.6 | 0.3 | 58 | 0.03 | 2.61
28 | 1:12 | 16 | Unknown | 0.7 | 33 | 0.3 | 61.1 | 0.03 | 2.73
29 | 1:13 | 15 | Unknown | 0.8 | 34 | 0.3 | 66.3 | 0.03 | 2.86
30 | 1:14 | 14 | Unknown | 0.8 | 35.1 | 0.4 | 70.3 | 0.03 | 2.96
31 | 1:15 | 13 | Unknown | 0.8 | 36 | 0.4 | 78 | 0.03 | 3.1
32 | 1:16 | 12 | Unknown | 0.8 | 36.6 | 0.4 | 82 | 0.03 | 3.17
33 | 1:17 | 11 | Unknown | 0.8 | 36.2 | 0.5 | 91.5 | 0.03 | 3.26
34 | 1:18 | 10 | Unknown | 0.8 | 36.3 | 0.5 | 108.8 | 0.03 | 3.35
35 | 1:19 | 9 | Unknown | 0.8 | 36.2 | 0.6 | 121.5 | 0.03 | 3.36
36 | 1:20 | 8 | Unknown | 0.8 | 35.7 | 0.7 | 139.5 | 0.03 | 3.34
37 | 1:21 | 7 | Unknown | 0.8 | 35.8 | 0.7 | 140 | 0.03 | 3.35
38 | 1:22 | 6 | Unknown | 0.8 | 35.2 | 0.7 | 145.7 | 0.03 | 3.32
39 | 1:23 | 5 | Unknown | 0.8 | 33.8 | 0.7 | 150.4 | 0.03 | 3.19
40 | 1:24 | 4 | Unknown | 0.7 | 32.1 | 0.8 | 153.8 | 0.03 | 3.06
41 | 1:25 | 3 | Unknown | 0.7 | 30.8 | 0.7 | 149.6 | 0.03 | 2.96
42 | 1:26 | 2 | Unknown | 0.7 | 29.5 | 0.7 | 149.3 | 0.03 | 2.85
43 | 1:27 | 1 | Unknown | 0.6 | 28.5 | 0.7 | 144 | 0.03 | 2.74
44 | 1:28 | H STD | Unknown | 0.7 | 32.5 | 0.6 | 116.9 | 0.03 | 3.04
45 | 1:29 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 12.2 | 0.1 | 17.6 | 0.01 | 1.47
46 | 1:30 | Cal 600 m | Unknown | 0.8 | 34 | 0.5 | 99.3 | 0.03 | 3.27
47 | 1:31 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
48 | 1:32 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
49 | 1:33 | PAUSE | Pause | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
50 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1.1 | 47.9 | 0.9 | 191.2 | 0.04 | 3.99
51 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0
52 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
53 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.01
54 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12 | 0.2 | 45.2 | 0.01 | 0.99
55 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.5 | 89.6 | 0.02 | 2
56 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 36.1 | 0.7 | 135.3 | 0.03 | 3
57 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 0.9 | 179.9 | 0.04 | 4.01
58 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0
59 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0
60 | SR:14 | H STD | Unknown | 0.8 | 35.9 | 0.7 | 134.7 | 0.03 | 3
61 | SR:15 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 14 | 0.1 | 21.7 | 0.01 | 1.44
62 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 40.7 | 0.6 | 116.1 | 0.03 | 3.26
63 | 1:34 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1:35 | 624 | Unknown | 0.3 | 15.4 | 0.2 | 29.4 | 0.02 | 1.53
65 | 1:36 | 648 | Unknown | 0.3 | 15.1 | 0.2 | 28.7 | 0.01 | 1.49
66 | 1:37 | Stn Z8 brown 23 | Unknown | 0.3 | 15.4 | 0.2 | 29.2 | 0.02 | 1.5
67 | 1:38 | 22 | Unknown | 0.3 | 15.5 | 0.2 | 29.6 | 0.02 | 1.5
68 | 1:39 | 21 | Unknown | 0.4 | 15.7 | 0.2 | 30 | 0.02 | 1.51
69 | 1:40 | 20 | Unknown | 0.4 | 16.7 | 0.2 | 30.6 | 0.02 | 1.58
70 | 1:41 | 20 dup | Unknown | 0.9 | 41.9 | 0.8 | 157.5 | 0.03 | 3.28
71 | 1:42 | 19 | Unknown | 0.4 | 18.8 | 0.2 | 32.8 | 0.02 | 1.71
72 | 1:43 | 18 | Unknown | 0.5 | 23.8 | 0.2 | 41.2 | 0.02 | 2.01
73 | 1:44 | 17 | Unknown | 0.7 | 32.6 | 0.3 | 60.5 | 0.03 | 2.55
74 | 1:45 | PAUSE | Pause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
75 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
76 | 0 | AutoWash | AutoWash | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
77 | 0 | AutoWash | AutoWash | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
78 | 1:46 | 15 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
79 | 1:47 | 14 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
80 | 1:48 | 13 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
81 | 1:49 | 12 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
82 | 1:50 | 11 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
83 | 1:51 | 10 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
84 | 1:52 | 9 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
85 | 1:53 | 8 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
86 | 1:54 | 7 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
87 | 1:55 | 6 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
88 | 1:56 | 5 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
89 | 1:57 | 4 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
90 | 1:58 | 3 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
91 | 1:59 | 2 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???
92 | 1:60 | 1 | Unknown | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???