## June 4 2007-13
FASPac II
Run date: 04/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 4 2007-13
Samples: Stn P16 DMS NO3 samples being re-run, Stn P 20 DMS
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 47.9 | 1.3 | 181.1 | 0.04 | 3.98
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.2 | 0.6 | 90.6 | 0.02 | 2
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 24.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.03
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1 | 48 | 1.2 | 178.5 | 0.04 | 3.99
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.03
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12 | 0.3 | 45 | 0.01 | 0.99
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.6 | 90.1 | 0.02 | 1.99
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 36 | 0.9 | 134.9 | 0.03 | 2.99
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 1.3 | 180.1 | 0.04 | 4.01
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.8 | 36 | 0.9 | 135.2 | 0.03 | 2.99
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15.5 | 0.1 | 21.2 | 0.01 | 1.48
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 1 | 44.2 | 0.8 | 114.4 | 0.03 | 3.23
17 | SR:17 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03
18 | SR:18 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
19 | 1:1 | 18 | Unknown | 0.2 | 9.1 | 0.1 | 12.3 | 0.01 | 1.09
20 | 1:2 | 15 | Unknown | 0.2 | 9.1 | 0.1 | 12.5 | 0.01 | 1.09
21 | 1:3 | 12 | Unknown | 0.2 | 9.1 | 0.1 | 12.4 | 0.01 | 1.13
22 | 1:4 | 11 | Unknown | 0.2 | 9.1 | 0.1 | 12.3 | 0.01 | 1.09
23 | 1:5 | 10 | Unknown | 0.2 | 9.1 | 0.1 | 12.4 | 0.01 | 1.09
24 | 1:6 | 9 | Unknown | 0.2 | 9.1 | 0.1 | 12.2 | 0.01 | 1.09
25 | 1:7 | 8 | Unknown | 0.2 | 9.1 | 0.1 | 12.2 | 0.01 | 1.09
26 | 1:8 | 7 | Unknown | 0.2 | 9.4 | 0.1 | 12.3 | 0.01 | 1.12
27 | 1:9 | 6 | Unknown | 0.3 | 11.3 | 0.1 | 13.5 | 0.01 | 1.22
28 | 1:10 | 5 | Unknown | 0.3 | 11.6 | 0.1 | 12.8 | 0.01 | 1.26
29 | 1:11 | 4 | Unknown | 0.3 | 13.8 | 0.1 | 15.8 | 0.01 | 1.35
30 | 1:12 | 3 | Unknown | 0.6 | 26.1 | 0.3 | 43.9 | 0.02 | 1.98
31 | 1:13 | 2 | Unknown | 0.6 | 27.6 | 0.3 | 48.4 | 0.02 | 2.15
32 | 1:14 | 1 | Unknown | 0.8 | 35.7 | 0.5 | 68.8 | 0.03 | 2.64
33 | 1:15 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03
34 | 1:16 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
35 | 1:17 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.3 | 0.1 | 21.4 | 0.01 | 1.45
36 | 1:18 | Cal 600 m | Unknown | 1 | 44 | 0.8 | 115.4 | 0.03 | 3.22
37 | 1:19 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
38 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.01
39 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12 | 0.3 | 45.1 | 0.01 | 0.99
40 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.6 | 90.2 | 0.02 | 1.99
41 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 36 | 0.9 | 134.6 | 0.03 | 2.99
42 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 1.3 | 180.2 | 0.04 | 4.01
43 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04
44 | SR:15 | Cal 5m | Unknown | 0.3 | 15.3 | 0.1 | 20.8 | 0.01 | 1.49
45 | SR:16 | Cal 600 | Unknown | 1 | 44.1 | 0.8 | 113.7 | 0.03 | 3.28
46 | 1:20 | 199 | Unknown | 0.2 | 8.8 | 0.1 | 11.9 | 0.01 | 1.1
47 | 1:21 | 202 | Unknown | 0.2 | 9.8 | 0.1 | 13.9 | 0.01 | 1.15
48 | 1:22 | 203 | Unknown | 0.2 | 10 | 0.1 | 13.9 | 0.01 | 1.15
49 | 1:23 | 204 | Unknown | 0.2 | 10.2 | 0.1 | 13.9 | 0.16 | 16.64
50 | 1:24 | 12 | Unknown | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 13.4 | 0.01 | 1.12
51 | 1:25 | 11 | Unknown | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 13.4 | 0.01 | 1.16
52 | 1:26 | 10 | Unknown | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 13.7 | 0.01 | 1.16
53 | 1:27 | 9 | Unknown | 0.2 | 10.4 | 0.1 | 13.4 | 0.01 | 1.18
54 | 1:28 | 8 | Unknown | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 13.5 | 0.01 | 1.17
55 | 1:29 | 7 | Unknown | 0.2 | 10.7 | 0.1 | 13.7 | 0.01 | 1.19
56 | 1:30 | 7 dup | Unknown | 0.2 | 10.7 | 0.1 | 13.8 | 0.01 | 1.19
57 | 1:31 | 6 | Unknown | 0.2 | 11.1 | 0.1 | 13.8 | 0.01 | 1.19
58 | 1:32 | 5 | Unknown | 0.3 | 11.9 | 0.1 | 14.3 | 0.01 | 1.28
59 | 1:33 | 4 | Unknown | 0.3 | 12.9 | 0.1 | 15.9 | 0.01 | 1.34
60 | 1:34 | 3 | Unknown | 0.6 | 27.5 | 0.3 | 47.6 | 0.02 | 2.13
61 | 1:35 | 2 | Unknown | 0.6 | 29.4 | 0.4 | 53.3 | 0.02 | 2.27
62 | 1:36 | 1 | Unknown | 0.8 | 37.1 | 0.5 | 75.9 | 0.03 | 2.77
63 | 1:23 | 204 | Unknown | 0.2 | 10.2 | 0.1 | 14.2 | 0.01 | 1.16
64 | 1:24 | 12 | Unknown | 0.2 | 10.5 | 0.1 | 13.5 | 0.01 | 1.18
65 | SR:19 | PAUSE | Pause | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.06
66 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???