## June 5 2007-13
FASPac II
Run date: 05/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 5 2007-13
Samples: Stn P 20 deep
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 47.8 | 1.2 | 179.3 | 0.04 | 4
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.4 | 0.6 | 90.4 | 0.02 | 2
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 24.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.02
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1 | 48.1 | 1.2 | 179.9 | 0.04 | 4.02
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0.02
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12 | 0.3 | 45 | 0.01 | 0.99
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.6 | 90.1 | 0.02 | 2
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 36 | 0.9 | 134.9 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 1.2 | 180 | 0.04 | 4.01
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.8 | 36.1 | 0.9 | 135.4 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15.3 | 0.1 | 21.1 | 0.01 | 1.46
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 1 | 44.2 | 0.8 | 114.7 | 0.03 | 3.23
17 | SR:17 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
18 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 48.1 | 1.2 | 180.6 | 0.04 | 4
19 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
20 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
21 | 1:1 | 253 | Unknown | 0.3 | 11.5 | 0.1 | 15.5 | 0.01 | 1.21
22 | 1:2 | 256 | Unknown | 0.3 | 11.5 | 0.1 | 15.2 | 0.01 | 1.22
23 | 1:3 | 257 | Unknown | 0.3 | 11.5 | 0.1 | 15.4 | 0.01 | 1.21
24 | 1:4 | 24 | Unknown | 0.2 | 10.6 | 0.1 | 13.9 | 0.01 | 1.15
25 | 1:5 | 23 | Unknown | 0.2 | 10.6 | 0.1 | 13.9 | 0.01 | 1.13
26 | 1:6 | 22 | Unknown | 0.2 | 10.6 | 0.1 | 13.7 | 0.01 | 1.13
27 | 1:7 | 21 | Unknown | 0.3 | 11.7 | 0.1 | 14.4 | 0.01 | 1.22
28 | 1:8 | 20 | Unknown | 0.3 | 12 | 0.1 | 14.8 | 0.01 | 1.25
29 | 1:9 | 19 | Unknown | 0.3 | 12.6 | 0.1 | 15.9 | 0.01 | 1.29
30 | 1:10 | 18 | Unknown | 0.5 | 22.5 | 0.2 | 32.8 | 0.02 | 1.76
31 | 1:11 | 17 | Unknown | 0.5 | 25 | 0.3 | 40.2 | 0.02 | 1.94
32 | 1:12 | 16 | Unknown | 0.6 | 27.8 | 0.3 | 47.9 | 0.02 | 2.06
33 | 1:13 | 15 | Unknown | 0.7 | 30.2 | 0.4 | 55.2 | 0.02 | 2.24
34 | 1:14 | 14 | Unknown | 0.8 | 34.7 | 0.5 | 67.4 | 0.02 | 2.55
35 | 1:15 | 13 | Unknown | 0.8 | 38.2 | 0.5 | 76.4 | 0.03 | 2.77
36 | 1:16 | 12 | Unknown | 0.9 | 42 | 0.7 | 94.3 | 0.03 | 3.04
37 | 1:17 | 11 | Unknown | 1 | 43.9 | 0.8 | 114.9 | 0.03 | 3.2
38 | 1:18 | 11 dup | Unknown | 1 | 44.1 | 0.8 | 114.9 | 0.03 | 3.21
39 | 1:19 | 10 | Unknown | 1 | 44.7 | 0.9 | 132.6 | 0.03 | 3.28
40 | 1:20 | 9 | Unknown | 1 | 45.3 | 1 | 145.8 | 0.03 | 3.32
41 | 1:21 | 8 | Unknown | 1 | 45.3 | 1.1 | 154.9 | 0.03 | 3.31
42 | 1:22 | 7 | Unknown | 1 | 44.9 | 1.2 | 167.9 | 0.03 | 3.26
43 | 1:23 | 6 | Unknown | 0.9 | 42.9 | 1.2 | 175.2 | 0.03 | 3.14
44 | 1:24 | 5 | Unknown | 0.9 | 40.9 | 1.2 | 176.2 | 0.03 | 3.01
45 | 1:25 | 4 | Unknown | 0.9 | 39.1 | 1.2 | 175.1 | 0.03 | 2.93
46 | 1:26 | 3 | Unknown | 0.8 | 38.3 | 1.2 | 175 | 0.03 | 2.81
47 | 1:27 | 2 | Unknown | 0.8 | 38.3 | 1.2 | 174.8 | 0.03 | 2.81
48 | 1:28 | 1 | Unknown | 0.8 | 38 | 1.2 | 177.5 | 0.03 | 2.77
49 | 1:29 | wash | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.02
50 | 1:30 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
51 | 1:31 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.2 | 0.1 | 21.1 | 0.01 | 1.46
52 | 1:32 | Cal 600 m | Unknown | 1 | 44 | 0.8 | 114.3 | 0.03 | 3.24
53 | 1:33 | H STD | Unknown | 0.8 | 36 | 0.9 | 130.8 | 0.03 | 3
54 | SR:17 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
55 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???