## input
FASPac II
Run date: 08/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 8 2007-13 run four
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 47.1 | 1.2 | 180 | 0.04 | 4.01
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 25.4 | 0.6 | 91.1 | 0.02 | 2
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 25.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.02
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 1 | 47.8 | 1.2 | 180.1 | 0.04 | 4.01
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.02
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.2 | 12 | 0.3 | 45 | 0.01 | 0.99
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.6 | 90.2 | 0.02 | 1.99
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.7 | 36 | 0.9 | 134.7 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 1.2 | 180.1 | 0.04 | 4
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.7 | 35.4 | 0.9 | 134.7 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15.1 | 0.1 | 21.5 | 0.01 | 1.44
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 41.5 | 0.8 | 115.7 | 0.03 | 3.2
17 | SR:17 | PAUSE | Pause | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
18 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 48 | 1.2 | 180.1 | 0.04 | 4.01
19 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | -0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
20 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
21 | 1:1 | P26 deep 24 | Unknown | 0.3 | 13.5 | 0.1 | 19.7 | 0.01 | 1.31
22 | 1:2 | 23 | Unknown | 0.3 | 13.7 | 0.1 | 19.7 | 0.01 | 1.31
23 | 1:3 | 22 | Unknown | 0.3 | 13 | 0.1 | 19.7 | 0.01 | 1.31
24 | 1:4 | 21 | Unknown | 0.3 | 15.6 | 0.1 | 21.5 | 0.01 | 1.42
25 | 1:5 | 20 | Unknown | 0.3 | 16.5 | 0.2 | 23.4 | 0.01 | 1.49
26 | 1:6 | 19 | Unknown | 0.6 | 28 | 0.3 | 43.3 | 0.02 | 2.18
27 | 1:7 | 18 | Unknown | 0.6 | 31.2 | 0.4 | 53.7 | 0.02 | 2.42
28 | 1:8 | 17 | Unknown | 0.7 | 32.2 | 0.4 | 58.1 | 0.02 | 2.47
29 | 1:9 | 16 | Unknown | 0.7 | 34.2 | 0.4 | 61.6 | 0.02 | 2.52
30 | 1:10 | 15 | Unknown | 0.7 | 35.3 | 0.4 | 66.4 | 0.03 | 2.6
31 | 1:11 | 14 | Unknown | 0.8 | 38.5 | 0.5 | 77.7 | 0.03 | 2.86
32 | 1:12 | 13 | Unknown | 0.8 | 38.6 | 0.6 | 84.7 | 0.03 | 2.91
33 | 1:13 | 12 | Unknown | 0.9 | 42 | 0.7 | 99.4 | 0.03 | 3.15
34 | 1:14 | 11 | Unknown | 0.9 | 42.4 | 0.8 | 120 | 0.03 | 3.24
35 | 1:15 | 10 | Unknown | 0.9 | 42.9 | 0.9 | 135.5 | 0.03 | 3.27
36 | 1:16 | 9 | Unknown | 0.9 | 44.8 | 1 | 148.7 | 0.03 | 3.3
37 | 1:17 | 8 | Unknown | 0.9 | 43.7 | 1.1 | 160.5 | 0.03 | 3.3
38 | 1:18 | 7 | Unknown | 0.9 | 43.1 | 1.1 | 168.3 | 0.03 | 3.25
39 | 1:19 | 6 | Unknown | 0.8 | 38.6 | 1.2 | 176 | 0.03 | 3.1
40 | 1:20 | 5 | Unknown | 0.8 | 37.2 | 1.2 | 177.1 | 0.03 | 2.96
41 | 1:21 | 4 | Unknown | 0.8 | 37.2 | 1.2 | 175.6 | 0.03 | 2.85
42 | 1:22 | 3 | Unknown | 0.7 | 35.9 | 1.2 | 173.8 | 0.03 | 2.76
43 | 1:23 | 3 dup | Unknown | 0.8 | 36.8 | 1.2 | 174.5 | 0.03 | 2.77
44 | 1:24 | 2 | Unknown | 0.7 | 35 | 1.2 | 174.9 | 0.03 | 2.71
45 | 1:25 | 1 | Unknown | 0.7 | 35.9 | 1.2 | 177.2 | 0.03 | 2.7
46 | 1:26 | wash | Unknown | 0 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.02
47 | 1:27 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
48 | 1:28 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.6 | 0.1 | 21.5 | 0.01 | 1.44
49 | 1:29 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 41.7 | 0.8 | 116.3 | 0.03 | 3.21
50 | 1:30 | 9 | Unknown | 0.9 | 42.3 | 1 | 148.6 | 0.03 | 3.3
51 | 1:31 | PAUSE | Pause | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
52 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???