## input
FASPac II
Run date: 08/06/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate Hi
Run Name: June 8 2007-13 run three
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 0.9 | 44.8 | 1.2 | 178.9 | 0.04 | 3.99
2 | SR:2 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.7 | 0.6 | 90.5 | 0.02 | 2
3 | SR:3 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 24.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0.02
4 | SR:4 | SYNC | SYNC | 0.9 | 45.5 | 1.2 | 179.8 | 0.04 | 4
5 | SR:5 | CO | Carry over | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.02
6 | SR:6 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
7 | SR:7 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.01
8 | SR:8 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12.2 | 0.3 | 45.1 | 0.01 | 0.99
9 | SR:9 | C3 | Calibrant | 0.5 | 23.6 | 0.6 | 90.2 | 0.02 | 2
10 | SR:10 | C4 | Calibrant | 0.8 | 36.3 | 0.9 | 134.7 | 0.03 | 3
11 | SR:11 | C5 | Calibrant | 1 | 47.9 | 1.2 | 180.1 | 0.04 | 4
12 | SR:12 | wash | Unknown | 0 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
13 | SR:13 | W | Wash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
14 | SR:14 | Check H Std | Unknown | 0.7 | 34.8 | 0.9 | 135 | 0.03 | 3
15 | SR:15 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15.7 | 0.1 | 21.3 | 0.01 | 1.44
16 | SR:16 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 44 | 0.8 | 115.4 | 0.03 | 3.2
17 | SR:17 | PAUSE | Pause | 0 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
18 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 48 | 1.2 | 179.1 | 0.04 | 4.01
19 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.01
20 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
21 | 1:1 | P26 Sun DMS 6 | Unknown | 0.6 | 27.1 | 0.3 | 40.2 | 0.02 | 2.06
22 | 1:2 | 4 | Unknown | 0.7 | 34.6 | 0.4 | 60.7 | 0.02 | 2.5
23 | 1:3 | 3 | Unknown | 0.7 | 35.7 | 0.4 | 63.9 | 0.03 | 2.56
24 | 1:4 | 1 | Unknown | 0.8 | 40.5 | 0.6 | 82.7 | 0.03 | 2.9
25 | 1:5 | wash | Unknown | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
26 | 1:6 | Noon DMS 16 | Unknown | 0.3 | 13 | 0.1 | 19.7 | 0.01 | 1.32
27 | 1:7 | 14 | Unknown | 0.3 | 13.8 | 0.1 | 19.6 | 0.01 | 1.32
28 | 1:8 | 12 | Unknown | 0.3 | 13.6 | 0.1 | 19.5 | 0.01 | 1.32
29 | 1:9 | 11 | Unknown | 0.3 | 13.7 | 0.1 | 19.6 | 0.01 | 1.32
30 | 1:10 | 10 | Unknown | 0.7 | 31.8 | 0.4 | 55.2 | 0.02 | 2.36
31 | 1:11 | 10 dup | Unknown | 0.7 | 32 | 0.4 | 55.3 | 0.02 | 2.35
32 | 1:12 | 9 | Unknown | 0.3 | 13.5 | 0.1 | 19.6 | 0.01 | 1.33
33 | 1:13 | 8 | Unknown | 0.3 | 13.8 | 0.1 | 19.6 | 0.01 | 1.33
34 | 1:14 | 7 | Unknown | 0.3 | 13.8 | 0.1 | 19.6 | 0.01 | 1.33
35 | 1:15 | 5 | Unknown | 0.3 | 16 | 0.2 | 22.9 | 0.01 | 1.47
36 | 1:16 | 4 | Unknown | 0.6 | 29.9 | 0.3 | 45.7 | 0.02 | 2.26
37 | 1:17 | 3 | Unknown | 0.7 | 34.7 | 0.4 | 59.5 | 0.02 | 2.48
38 | 1:18 | 2 | Unknown | 0.7 | 33.9 | 0.4 | 65.4 | 0.03 | 2.58
39 | 1:19 | 1 | Unknown | 0.8 | 39.7 | 0.6 | 84.9 | 0.03 | 2.91
40 | 1:20 | wash | Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
41 | 1:21 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 16.1 | 0.1 | 21.6 | 0.01 | 1.45
42 | 1:22 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 44.1 | 0.8 | 115.9 | 0.03 | 3.21
43 | 1:23 | M STD | Unknown | 0.5 | 24.3 | 0.6 | 91.3 | 0.02 | 2.01
44 | 1:24 | PAUSE | Pause | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.02
45 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???