## May 31 2007-13
FASPac II
Run date: 31/05/2007
Configuration: Nitrate Silicate Phosphate SI
Run Name: May 31 2007-13
Saanich Inlet samples - good
[5 empty] | Nitrate |  | Silicate |  | Phosphate Saanich | Comments
| Position | Identifier | Type | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM | Cor Ht | uM
1 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 48.8 | 1.1 | 183.4 | 0.04 | 3.96
2 | SR:2 | CO | Carry over | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.02
3 | SR:2 | w | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
4 | SR:2 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
5 | SR:5 | NO3 24 | Unknown | 0.5 | 24.4 | 0.6 | 92.6 | 0.02 | 1.98
6 | SR:10 | NO2 24 | Unknown | 0.5 | 24.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.02
7 | SR:2 | w | Unknown | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.01
8 | SR:2 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
9 | SR:3 | C1 | Calibrant | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.01
10 | SR:4 | C2 | Calibrant | 0.3 | 11.9 | 0.3 | 45.1 | 0.01 | 0.98
11 | SR:5 | C3 | Calibrant | 0.5 | 23.8 | 0.6 | 89.8 | 0.02 | 2
12 | SR:6 | C4 | Calibrant | 0.7 | 36.3 | 0.8 | 135.1 | 0.03 | 3
13 | SR:7 | C5 | Calibrant | 1 | 47.9 | 1.1 | 180 | 0.04 | 4
14 | SR:8 | w | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.02
15 | SR:9 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
16 | SR:6 | H std check | Unknown | 0.7 | 36.6 | 0.8 | 130.8 | 0.03 | 3.01
17 | SR:11 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15.5 | 0.1 | 21.4 | 0.01 | 1.43
18 | SR:12 | Cal 5M | Unknown | 0.3 | 15.3 | 0.1 | 21.2 | 0.01 | 1.42
19 | 3:1 | Sagami NO3 | Unknown | 0.4 | 20.4 | 0.1 | 20.8 | 0 | 0.02
20 | 3:2 | Sagami NO3 | Unknown | 0.4 | 20.4 | 0.1 | 20.6 | 0 | 0
21 | 3:3 | Sagami SIL | Unknown | 0 | 0.1 | 0.6 | 95.1 | 0 | 0.03
22 | 3:4 | Sagami SIL | Unknown | 0 | 0.1 | 0.6 | 95.9 | 0 | 0
23 | 1:1 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 44.5 | 0.7 | 110.7 | 0.03 | 3.16
24 | 1:2 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 44.2 | 0.7 | 110.4 | 0.03 | 3.17
25 | SR:8 | w | Unknown | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
26 | SR:9 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
27 | SR:14 | PAUSE | Pause | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.01
28 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 48.8 | 1 | 171.3 | 0.04 | 4
29 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01
30 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
31 | SR:3 | C1 | Calibrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
32 | SR:4 | C2 | Calibrant | 0.3 | 12 | 0.3 | 45 | 0.01 | 0.99
33 | SR:5 | C3 | Calibrant | 0.5 | 24 | 0.5 | 90 | 0.02 | 1.98
34 | SR:6 | C4 | Calibrant | 0.7 | 36 | 0.8 | 134.9 | 0.03 | 2.99
35 | SR:7 | C5 | Calibrant | 1 | 48 | 1 | 180 | 0.04 | 4.02
36 | SR:8 | w | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.03
37 | SR:9 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
38 | SR:11 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.2 | 0.1 | 22.4 | 0.01 | 1.47
39 | SR:12 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.2 | 0.1 | 22.6 | 0.01 | 1.42
40 | 3:1 | Sag NO3 | Unknown | 0.4 | 20.4 | 0.1 | 22.1 | 0 | 0.01
41 | 3:2 | Sag NO3 | Unknown | 0.4 | 20.4 | 0.1 | 22.1 | 0 | 0.01
42 | 3:3 | Sag SIL | Unknown | 0 | 0.1 | 0.6 | 102.1 | 0 | 0.03
43 | 3:4 | Sag SIL | Unknown | 0 | 0 | 0.6 | 102.6 | 0 | 0.02
44 | 1:1 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 43.8 | 0.7 | 117.4 | 0.03 | 3.18
45 | 1:2 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 44 | 0.7 | 118.7 | 0.03 | 3.2
46 | SR:14 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03
47 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 48.4 | 1 | 182.9 | 0.04 | 3.99
48 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03
49 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
50 | 1:1 | 23 | Unknown | 0.1 | 5.4 | 0.1 | 18.9 | 0.01 | 0.75 | Saanich Inlet UBC
51 | 1:2 | 22 | Unknown | 0.3 | 14.5 | 0.2 | 33.3 | 0.02 | 1.58
52 | 1:3 | 21 | Unknown | 0.5 | 25.4 | 0.3 | 47.5 | 0.02 | 2.36
53 | 1:4 | 20 | Unknown | 0.6 | 27.4 | 0.3 | 52.5 | 0.02 | 2.43
54 | 1:5 | 19 | Unknown | 0.6 | 27.5 | 0.3 | 56.9 | 0.03 | 2.67
55 | 1:6 | 18 | Unknown | 0.6 | 28 | 0.4 | 67.4 | 0.03 | 3.26
56 | 1:7 | 17 | Unknown | 0.6 | 27.7 | 0.4 | 69.7 | 0.03 | 3.39
57 | 1:8 | 16 | Unknown | 0.6 | 26.9 | 0.4 | 71.2 | 0.04 | 3.59
58 | 1:9 | 15 | Unknown | 0.5 | 25.4 | 0.4 | 74.8 | 0.04 | 3.88
59 | 1:10 | 12 | Unknown | 0.4 | 19.1 | 0.5 | 81.8 | 0.04 | 4.25
60 | 1:11 | 11 | Unknown | 0.3 | 15.8 | 0.5 | 85.3 | 0.04 | 4.45
61 | 1:12 | 8 | Unknown | 0.2 | 9.3 | 0.5 | 90.5 | 0.05 | 4.68
62 | 1:13 | 6 | Unknown | 0.1 | 4.8 | 0.5 | 91.5 | 0.05 | 4.78
63 | SR:8 | w | Unknown | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.03
64 | SR:9 | W | Wash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
65 | SR:11 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.1 | 0.1 | 22.7 | 0.01 | 1.42
66 | SR:12 | Cal 5 m | Unknown | 0.3 | 15.2 | 0.1 | 22.8 | 0.01 | 1.42
67 | 1:14 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 43.7 | 0.7 | 118.6 | 0.03 | 3.18
68 | 1:15 | Cal 600 m | Unknown | 0.9 | 43.7 | 0.7 | 118.3 | 0.03 | 3.18
69 | SR:14 | PAUSE | Pause | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02
70 | SR:1 | SYNC | SYNC | 1 | 48.7 | 1.1 | 196 | 0.04 | 3.97
71 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.02
72 | 0 | AutoWash | AutoWash | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
73 | 1:16 | Low Std | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0.11
74 | 1:17 | Low Std | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
75 | 1:18 | Low Std | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
76 | 1:19 | Low Std | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
77 | 1:20 | Low Std | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
78 | 1:21 | Low Std | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
79 | 1:22 | LS | Unknown | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
80 | 1:23 | LS | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
81 | 1:24 | LS | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
82 | 1:25 | LS | Unknown | 0 | 1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.11
83 | 1:26 | M STD | Unknown | 0.5 | 23.8 | 0.5 | 94.3 | 0.02 | 1.97
84 | 1:27 | H STD | Unknown | 0.7 | 36.7 | 0.8 | 141.6 | 0.03 | 2.97
85 | SR:14 | PAUSE | Pause | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03
86 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | 1.1 | 193.7 | 0.04 | 3.91
87 | 0 | AutoWash | AutoWash | ??? | ??? | 0 | -0.1 | 0 | 0.03
88 | 0 | AutoWash | AutoWash | ??? | ??? | 0 | 0.1 | 0 | 0.02
89 | 1:28 | 5 | Unknown | ??? | ??? | 0.6 | 100 | 0.05 | 4.87 | Anoxic no NO3
90 | 1:29 | 4 | Unknown | ??? | ??? | 0.6 | 107.9 | 0.05 | 5.33
91 | 1:30 | 3 | Unknown | ??? | ??? | 0.6 | 111.4 | 0.05 | 5.47
92 | SR:14 | PAUSE | Pause | ??? | ??? | 0 | 0.1 | 0 | 0.03
93 | SR:1 | SYNC | SYNC | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ???