## Sheet1
all bottles | [5 empty] | bottles with sal >33 as proxy for deep samples | [5 empty] | comments
Date | Sample # | Sal1 | Sal1 stdev | Sal1 - Salbot | Salbot | Date | Sample # | Sal1 | Sal1 stdev | Sal1 - Salbot | Salbot |  | CTD might have malfunctioned
13 | 300 | 32.3542 | 0.000496 | -0.0057488 | 32.3599 | 13 | 436 | 34.5894 | 0.00025388 | -0.00085449 | 34.5903 |  | >0.03
13 | 304 | 32.3924 | 0.00028335 | -0.0068398 | 32.3992 | 13 | 437 | 34.507 | 0.00048151 | -0.0014496 | 34.5084 |  | >0.01 and <0.03
13 | 305 | 32.3867 | 0.00095793 | -0.0025024 | 32.3892 | 13 | 438 | 34.4514 | 0.00028283 | -0.0019379 | 34.4533 |  | >0.005 and <0.01
13 | 306 | 32.4284 | 0.000276 | -0.017132 | 32.4455 | 13 | 458 | 34.5886 | 0.00032343 | -0.00019455 | 34.5888 |  | >0.003 for sal >34.6 if not already marked
13 | 307 | 32.4331 | 0.00031968 | -0.0086937 | 32.4418 | 13 | 459 | 34.5101 | 0.00030402 | -0.0033226 | 34.5134 |  | average for
13 | 389 | 32.4907 | 0.0046123 | -0.01416 | 32.5049 | 13 | 460 | 34.4541 | 0.00031161 | -0.0014458 | 34.4555 |  | 13th | -0.0043323
13 | 390 | 32.4631 | 0.00076945 | -0.0030441 | 32.4661 | 13 | 84 | 33.894 | 0.00025952 | -0.0010834 | 33.8951 |  | 17th | -0.026395
13 | 391 | 32.4618 | 0.00023639 | -0.0050163 | 32.4668 | 13 | 85 | 33.8062 | 0.0009175 | -0.0020523 | 33.8083 |  | 19th | 0.0050023
13 | 392 | 32.4607 | 0.0018109 | -0.016144 | 32.4768 | 13 | 86 | 33.5937 | 0.00057899 | 0.0078239 | 33.5859 |  | 24th | 0.00039458
13 | 410 | 32.4723 | 0.00035988 | -0.0051422 | 32.4774 | 13 | 87 | 33.1874 | 0.0011117 | -0.024136 | 33.2115 |  | 25th | -0.0012917
13 | 411 | 32.4918 | 0.00028053 | -0.010155 | 32.502 | 13 | 122 | 34.6513 | 0.00028512 | -0.00061035 | 34.6519 |  | 27th | -0.0024009
13 | 436 | 34.5894 | 0.00025388 | -0.00085449 | 34.5903 | 13 | 327 | 34.6857 | 0.00029581 | -0.0017738 | 34.6875 | 3 values
13 | 437 | 34.507 | 0.00048151 | -0.0014496 | 34.5084 | 13 | 328 | 34.6832 | 0.00027944 | -0.0038414 | 34.687 |  | From post-cruise expect
13 | 438 | 34.4514 | 0.00028283 | -0.0019379 | 34.4533 | 13 | 329 | 34.6746 | 0.00030719 | -0.0019722 | 34.6766 |  | results <0.001
13 | 454 | 32.4095 | 0.00091214 | -0.010235 | 32.4197 | 13 | 330 | 34.6588 | 0.00030358 | -0.0029945 | 34.6618
13 | 455 | 32.3951 | 0.00043983 | -0.0034943 | 32.3986 | 13 | 331 | 34.6303 | 0.00027774 | -0.0022583 | 34.6326
13 | 456 | 32.3959 | 0.00030727 | -0.0042114 | 32.4001 | 13 | 332 | 34.5885 | 0.00031888 | -0.00090408 | 34.5894
13 | 457 | 32.4106 | 0.0022783 | -0.0057068 | 32.4163 | 13 | 333 | 34.5097 | 0.00029382 | -0.0065155 | 34.5162
13 | 458 | 34.5886 | 0.00032343 | -0.00019455 | 34.5888 | 13 | 334 | 34.456 | 0.00030458 | -0.0149 | 34.4709 | 4 values
13 | 459 | 34.5101 | 0.00030402 | -0.0033226 | 34.5134 | 13 | 335 | 34.3826 | 0.00026229 | -0.0056534 | 34.3883
13 | 460 | 34.4541 | 0.00031161 | -0.0014458 | 34.4555 | 13 | 336 | 34.3063 | 0.00040694 | -0.014934 | 34.3212
13 | 476 | 32.3471 | 0.00053211 | -0.0054359 | 32.3525 | 13 | 337 | 34.1926 | 0.00030572 | -0.013245 | 34.2058
13 | 477 | 32.3649 | 0.00025384 | -0.0039673 | 32.3689 | 13 | 338 | 34.0323 | 0.00047465 | -0.033844 | 34.0661
13 | 84 | 33.894 | 0.00025952 | -0.0010834 | 33.8951 | 13 | 339 | 33.9189 | 0.0003554 | -0.0027275 | 33.9216
13 | 85 | 33.8062 | 0.0009175 | -0.0020523 | 33.8083 | 13 | 340 | 33.8378 | 0.0002901 | -0.00074387 | 33.8385
13 | 86 | 33.5937 | 0.00057899 | 0.0078239 | 33.5859 | 13 | 341 | 33.7944 | 0.00034929 | -0.0022202 | 33.7966
13 | 87 | 33.1874 | 0.0011117 | -0.024136 | 33.2115 | 13 | 342 | 33.7788 | 0.00027996 | -0.0037422 | 33.7825
13 | 88 | 32.6173 | 0.0062077 | -0.0078583 | 32.6252 | 13 | 343 | 33.7712 | 0.0038595 | -4.5776e-05 | 33.7712
13 | 89 | 32.4163 | 0.00042621 | -0.001812 | 32.4181 | 13 | 344 | 33.6383 | 0.0063024 | 0.008152 | 33.6301
13 | 90 | 32.2649 | 0.0045914 | -4.9591e-05 | 32.2649 | 13 | 345 | 33.0855 | 0.0081003 | 0.0034561 | 33.082
13 | 91 | 31.7103 | 0.00411 | -0.012034 | 31.7223 | 17 | 267 | 34.6793 | 0.00028509 | -0.0087967 | 34.6881
13 | 92 | 31.6744 | 0.0020472 | -0.0038223 | 31.6782 | 17 | 268 | 34.672 | 0.00029786 | -0.10462 | 34.7766 | checked calibration - was ok
13 | 93 | 31.6769 | 0.0015915 | -0.0040569 | 31.681 | 17 | 269 | 34.6574 | 0.00027781 | -0.033169 | 34.6906
13 | 122 | 34.6513 | 0.00028512 | -0.00061035 | 34.6519 | 17 | 270 | 34.6306 | 0.00031146 | -0.050304 | 34.6809
13 | 156 | 32.1771 | 0.002443 | -0.0028 | 32.1799 | 17 | 271 | 34.6307 | 0.00030109 | -0.009903 | 34.6406
13 | 172 | 32.3348 | 0.002749 | -0.0081711 | 32.343 | 17 | 272 | 34.5865 | 0.00029011 | -0.016682 | 34.6032
13 | 176 | 32.3684 | 0.0012676 | -0.0041313 | 32.3725 | 17 | 273 | 34.4999 | 0.00027756 | -0.14891 | 34.6488
13 | 177 | 32.3722 | 0.0078572 | -0.0075417 | 32.3797 | 17 | 274 | 34.4457 | 0.0002873 | -0.029545 | 34.4752
13 | 178 | 32.3348 | 0.0018337 | -0.0033875 | 32.3382 | 17 | 276 | 34.2927 | 0.00029141 | -0.026836 | 34.3195
13 | 228 | 32.3176 | 0.00036881 | -0.0054207 | 32.323 | 17 | 277 | 34.1835 | 0.00037889 | -0.0034866 | 34.187
13 | 232 | 32.352 | 0.00042506 | -0.0048065 | 32.3568 | 17 | 278 | 34.0043 | 0.00028701 | -0.0043449 | 34.0086
13 | 233 | 32.3517 | 0.00033005 | -0.0043602 | 32.3561 | 17 | 279 | 33.9065 | 0.00036248 | -0.0041771 | 33.9107
13 | 235 | 32.4773 | 0.0065112 | 0.005333 | 32.472 | 17 | 280 | 33.8471 | 0.00037938 | -0.0028763 | 33.85
13 | 236 | 32.3749 | 0.00036911 | -0.0052719 | 32.3802 | 17 | 281 | 33.8049 | 0.00027219 | -0.0051193 | 33.81
13 | 228 | 32.3176 | 0.00036881 | -0.0054207 | 32.323 | 17 | 282 | 33.7979 | 0.000294 | -0.0017967 | 33.7997
13 | 232 | 32.352 | 0.00042506 | -0.0048065 | 32.3568 | 17 | 283 | 33.7807 | 0.00061947 | -0.0012436 | 33.7819
13 | 233 | 32.3517 | 0.00033005 | -0.0043602 | 32.3561 | 17 | 284 | 33.6685 | 0.0044286 | 0.0030975 | 33.6654
13 | 236 | 32.3749 | 0.00036911 | -0.0052719 | 32.3802 | 19 | 586 | 33.9242 | 0.00028261 | 0.0017242 | 33.9225
13 | 235 | 32.4773 | 0.0065112 | 0.005333 | 32.472 | 19 | 587 | 33.8467 | 0.00030203 | 0.0020599 | 33.8446
13 | 293 | 32.4829 | 0.014785 | 0.0029793 | 32.4799 | 19 | 588 | 33.7492 | 0.0011229 | 0.0027161 | 33.7465
13 | 291 | 32.3396 | 0.001023 | -0.0069656 | 32.3466 | 19 | 599 | 33.8729 | 0.00034445 | 0.0039864 | 33.8689
13 | 297 | 32.3863 | 0.0002943 | -0.0040855 | 32.3904 | 19 | 600 | 33.8417 | 0.0012595 | 0.0043983 | 33.8373
13 | 327 | 34.6857 | 0.00029581 | -0.0017738 | 34.6875 | 19 | 601 | 33.5257 | 0.003842 | 0.010136 | 33.5156
13 | 328 | 34.6832 | 0.00027944 | -0.0038414 | 34.687 | 19 | 611 | 33.0486 | 0.0084264 | 0.007328 | 33.0413
13 | 329 | 34.6746 | 0.00030719 | -0.0019722 | 34.6766 | 19 | 618 | 33.2115 | 0.00024387 | 0.00072861 | 33.2108 | 3 values
13 | 330 | 34.6588 | 0.00030358 | -0.0029945 | 34.6618 | 19 | 620 | 33.1706 | 0.00029508 | 0.0013313 | 33.1693
13 | 331 | 34.6303 | 0.00027774 | -0.0022583 | 34.6326 | 19 | 619 | 33.1922 | 0.00026916 | 0.0016289 | 33.1906
13 | 332 | 34.5885 | 0.00031888 | -0.00090408 | 34.5894 | 19 | 633 | 33.1897 | 0.00026924 | 0.0032997 | 33.1864
13 | 333 | 34.5097 | 0.00029382 | -0.0065155 | 34.5162 | 19 | 634 | 33.194 | 0.00030438 | 0.00013733 | 33.1939
13 | 334 | 34.456 | 0.00030458 | -0.0149 | 34.4709 | 19 | 635 | 33.1872 | 0.00026278 | -0.00097656 | 33.1882
13 | 335 | 34.3826 | 0.00026229 | -0.0056534 | 34.3883 | 19 | 179 | 34.6712 | 0.00028577 | -0.0005188 | 34.6717
13 | 336 | 34.3063 | 0.00040694 | -0.014934 | 34.3212 | 19 | 180 | 34.6694 | 0.00030413 | 0.002346 | 34.6671 | 3 values
13 | 337 | 34.1926 | 0.00030572 | -0.013245 | 34.2058 | 19 | 181 | 34.6573 | 0.00030006 | -0.0079765 | 34.6653
13 | 338 | 34.0323 | 0.00047465 | -0.033844 | 34.0661 | 19 | 182 | 34.6369 | 0.00031346 | 0.002224 | 34.6347 | 3 values
13 | 339 | 33.9189 | 0.0003554 | -0.0027275 | 33.9216 | 19 | 183 | 34.637 | 0.00031328 | -0.00045395 | 34.6375
13 | 340 | 33.8378 | 0.0002901 | -0.00074387 | 33.8385 | 19 | 184 | 34.5914 | 0.00022925 | -0.0012703 | 34.5927
13 | 341 | 33.7944 | 0.00034929 | -0.0022202 | 33.7966 | 19 | 185 | 34.5045 | 0.00034961 | 0.00050354 | 34.504
13 | 342 | 33.7788 | 0.00027996 | -0.0037422 | 33.7825 | 19 | 186 | 34.4453 | 0.00028323 | -0.0022469 | 34.4475
13 | 343 | 33.7712 | 0.0038595 | -4.5776e-05 | 33.7712 | 19 | 187 | 34.3707 | 0.00030413 | -0.0019417 | 34.3726
13 | 344 | 33.6383 | 0.0063024 | 0.008152 | 33.6301 | 19 | 188 | 34.2952 | 0.00063755 | -0.0055504 | 34.3008
13 | 345 | 33.0855 | 0.0081003 | 0.0034561 | 33.082 | 19 | 189 | 34.2022 | 0.00031938 | -0.0097237 | 34.2119
13 | 346 | 32.6524 | 0.00027196 | -0.010628 | 32.663 | 19 | 190 | 34.0283 | 0.0005149 | -0.022129 | 34.0504
13 | 347 | 32.5842 | 0.002124 | -0.0081825 | 32.5924 | 19 | 191 | 33.9315 | 0.00025611 | -0.010555 | 33.9421
13 | 348 | 32.5142 | 0.0022056 | -0.0042152 | 32.5184 | 19 | 192 | 33.8826 | 0.00040262 | -0.00091171 | 33.8835
13 | 349 | 32.4596 | 0.00044398 | -0.0073738 | 32.467 | 19 | 193 | 33.8278 | 0.00048527 | -0.01503 | 33.8428
13 | 350 | 32.4571 | 0.00043191 | -0.0062523 | 32.4634 | 19 | 194 | 33.8199 | 0.00067847 | -0.0062637 | 33.8262
17 | 267 | 34.6793 | 0.00028509 | -0.0087967 | 34.6881 | 19 | 195 | 33.7939 | 0.00074971 | -0.0038872 | 33.7978
17 | 268 | 34.672 | 0.00029786 | -0.10462 | 34.7766 | 19 | 196 | 33.6902 | 0.00079167 | 0.0068131 | 33.6834
17 | 269 | 34.6574 | 0.00027781 | -0.033169 | 34.6906 | 19 | 197 | 33.2202 | 0.0044877 | 0.003128 | 33.2171
17 | 270 | 34.6306 | 0.00031146 | -0.050304 | 34.6809 | 19 | 37 | 33.774 | 0.009417 | 0.02124 | 33.7528
17 | 271 | 34.6307 | 0.00030109 | -0.009903 | 34.6406 | 19 | 38 | 33.6446 | 0.0015831 | -0.0034599 | 33.6481 | 3 values
17 | 272 | 34.5865 | 0.00029011 | -0.016682 | 34.6032 | 19 | 39 | 33.2044 | 0.0019716 | 0.017597 | 33.1868
17 | 273 | 34.4999 | 0.00027756 | -0.14891 | 34.6488 | 19 | 40 | 33.2017 | 0.0085858 | 0.01519 | 33.1865
17 | 274 | 34.4457 | 0.0002873 | -0.029545 | 34.4752 | 19 | 74 | 34.5909 | 0.070386 | 0.11751 | 34.4734
17 | 276 | 34.2927 | 0.00029141 | -0.026836 | 34.3195 | 19 | 75 | 34.4423 | 0.0019673 | -0.010582 | 34.4529 | 3 values
17 | 277 | 34.1835 | 0.00037889 | -0.0034866 | 34.187 | 19 | 76 | 34.3674 | 0.031301 | -0.003109 | 34.3705
17 | 278 | 34.0043 | 0.00028701 | -0.0043449 | 34.0086 | 19 | 77 | 34.3067 | 0.011408 | -0.062153 | 34.3689
17 | 279 | 33.9065 | 0.00036248 | -0.0041771 | 33.9107 | 19 | 78 | 34.2433 | 0.031661 | -0.040104 | 34.2834
17 | 280 | 33.8471 | 0.00037938 | -0.0028763 | 33.85 | 19 | 79 | 34.1627 | 0.00032092 | 0.00069809 | 34.162
17 | 281 | 33.8049 | 0.00027219 | -0.0051193 | 33.81 | 19 | 80 | 34.0658 | 0.0002905 | 0.0093384 | 34.0565
17 | 282 | 33.7979 | 0.000294 | -0.0017967 | 33.7997 | 19 | 81 | 34.0178 | 0.00031442 | 0.013187 | 34.0046
17 | 283 | 33.7807 | 0.00061947 | -0.0012436 | 33.7819 | 19 | 82 | 33.9894 | 0.00029887 | 0.18742 | 33.802
17 | 284 | 33.6685 | 0.0044286 | 0.0030975 | 33.6654 | 19 | 83 | 33.9362 | 0.00031139 | 0.002285 | 33.9339 | strange
17 | 285 | 32.6945 | 0.0036032 | -0.0073395 | 32.7018 | 24 | 123 | 34.6499 | 0.00027149 | 0.0021019 | 34.6478 | strange
17 | 286 | 32.6175 | 0.00035404 | -0.015274 | 32.6328 | 24 | 124 | 34.65 | 0.00029819 | 0.00046539 | 34.6495
17 | 287 | 32.5251 | 0.0024543 | -0.02037 | 32.5455 | 24 | 125 | 34.6304 | 0.00030771 | 0.0013199 | 34.6291
17 | 288 | 32.3639 | 0.0024293 | -0.012009 | 32.3759 | 24 | 126 | 34.5923 | 0.00024096 | 0.00098419 | 34.5913
17 | 289 | 32.357 | 0.00035822 | -0.037224 | 32.3942 | 24 | 127 | 34.5123 | 0.00027413 | 0.00020981 | 34.5121
17 | 290 | 32.3572 | 0.00031988 | -0.034748 | 32.3919 | 24 | 128 | 34.4486 | 0.00031701 | 0.0013161 | 34.4473
17 | 299 | 32.3862 | 0.00028172 | -0.0059853 | 32.3922 | 24 | 129 | 34.3586 | 0.00026909 | 0.0017548 | 34.3568
19 | 586 | 33.9242 | 0.00028261 | 0.0017242 | 33.9225 | 24 | 130 | 34.278 | 0.00029966 | -0.0005455 | 34.2785
19 | 587 | 33.8467 | 0.00030203 | 0.0020599 | 33.8446 | 24 | 131 | 34.1141 | 0.00034121 | -0.0019607 | 34.1161
19 | 588 | 33.7492 | 0.0011229 | 0.0027161 | 33.7465 | 24 | 132 | 33.9515 | 0.00055705 | -0.0015831 | 33.9531
19 | 596 | 30.8198 | 0.00086127 | -0.0025692 | 30.8224 | 24 | 133 | 33.8702 | 0.00036679 | 0.0032577 | 33.8669
19 | 597 | 30.4811 | 0.001119 | -0.0060768 | 30.4872 | 24 | 134 | 33.841 | 0.00029299 | 0.00060272 | 33.8404
19 | 599 | 33.8729 | 0.00034445 | 0.0039864 | 33.8689 | 24 | 135 | 33.811 | 0.00047701 | -0.0010414 | 33.812
19 | 600 | 33.8417 | 0.0012595 | 0.0043983 | 33.8373 | 24 | 136 | 33.7831 | 0.00029839 | 0.00030899 | 33.7828
19 | 601 | 33.5257 | 0.003842 | 0.010136 | 33.5156 | 24 | 137 | 33.7044 | 0.00043512 | 0.0016594 | 33.7027
19 | 607 | 30.5142 | 0.00067291 | 0.0012741 | 30.5129 | 24 | 138 | 33.3088 | 0.0012524 | -0.0098496 | 33.3186
19 | 608 | 29.8635 | 0.018402 | 0.0053539 | 29.8581 | 24 | 412 | 34.6575 | 0.00030558 | -0.0054627 | 34.663
19 | 613 | 31.8523 | 0.0058491 | 0.006752 | 31.8455 | 24 | 413 | 34.6575 | 0.00030009 | 0.00080109 | 34.6567
19 | 612 | 32.7368 | 0.0094583 | 0.023827 | 32.713 | 24 | 414 | 34.6575 | 0.00037822 | 0.00085068 | 34.6566
19 | 616 | 26.9153 | 0.1026 | 0.056391 | 26.8589 | 24 | 415 | 34.6575 | 0.00022811 | 0.0014839 | 34.656
19 | 611 | 33.0486 | 0.0084264 | 0.007328 | 33.0413 | 24 | 416 | 34.6575 | 0.00028613 | -0.00070572 | 34.6582
19 | 618 | 33.2115 | 0.00024387 | 0.00072861 | 33.2108 | 24 | 417 | 34.6576 | 0.00025415 | 0.001049 | 34.6566
19 | 620 | 33.1706 | 0.00029508 | 0.0013313 | 33.1693 | 24 | 418 | 34.6575 | 0.00029368 | -0.00051498 | 34.658
19 | 629 | 25.883 | 0.057353 | -0.13677 | 26.0198 | 24 | 419 | 34.6575 | 0.00027712 | 0.00098801 | 34.6565
19 | 619 | 33.1922 | 0.00026916 | 0.0016289 | 33.1906 | 24 | 420 | 34.6575 | 0.00029973 | 0.0012894 | 34.6562
19 | 630 | 28.3126 | 0.078439 | 0.3227 | 27.9899 | 24 | 421 | 34.6574 | 0.00029049 | 0.0014381 | 34.656
19 | 631 | 27.2923 | 0.33484 | 0.27541 | 27.0169 | 24 | 422 | 34.6575 | 0.00030579 | 0.0010757 | 34.6564
19 | 633 | 33.1897 | 0.00026924 | 0.0032997 | 33.1864 | 24 | 423 | 34.6574 | 0.00023742 | 0.0014229 | 34.656
19 | 634 | 33.194 | 0.00030438 | 0.00013733 | 33.1939 | 24 | 424 | 34.6574 | 0.00021865 | 0.0017433 | 34.6557
19 | 635 | 33.1872 | 0.00026278 | -0.00097656 | 33.1882 | 24 | 425 | 34.6574 | 0.00022822 | 0.0010338 | 34.6564
19 | 643 | 27.806 | 1.1937 | 3.0827 | 24.7233 | 24 | 426 | 34.6575 | 0.00030763 | -0.00051498 | 34.658
19 | 179 | 34.6712 | 0.00028577 | -0.0005188 | 34.6717 | 24 | 427 | 34.6574 | 0.00028283 | 0.0029793 | 34.6544
19 | 180 | 34.6694 | 0.00030413 | 0.002346 | 34.6671 | 24 | 428 | 34.6575 | 0.00023454 | 0.0031052 | 34.6544
19 | 181 | 34.6573 | 0.00030006 | -0.0079765 | 34.6653 | 24 | 429 | 34.6575 | 0.00024383 | 0.00095749 | 34.6565
19 | 182 | 34.6369 | 0.00031346 | 0.002224 | 34.6347 | 24 | 430 | 34.6575 | 0.0002828 | 0.00087738 | 34.6566
19 | 183 | 34.637 | 0.00031328 | -0.00045395 | 34.6375 | 24 | 431 | 34.6575 | 0.00029658 | 0.0030365 | 34.6545
19 | 184 | 34.5914 | 0.00022925 | -0.0012703 | 34.5927 | 24 | 432 | 34.6574 | 0.00030866 | 4.5776e-05 | 34.6574
19 | 185 | 34.5045 | 0.00034961 | 0.00050354 | 34.504 | 24 | 433 | 34.6575 | 0.00025377 | -0.0015488 | 34.659
19 | 186 | 34.4453 | 0.00028323 | -0.0022469 | 34.4475 | 24 | 434 | 34.6575 | 0.00028801 | 0.00095749 | 34.6565
19 | 187 | 34.3707 | 0.00030413 | -0.0019417 | 34.3726 | 24 | 480 | 34.582 | 0.00029642 | 0.0022469 | 34.5798
19 | 188 | 34.2952 | 0.00063755 | -0.0055504 | 34.3008 | 24 | 481 | 34.4977 | 0.00040918 | 0.003334 | 34.4944
19 | 189 | 34.2022 | 0.00031938 | -0.0097237 | 34.2119 | 24 | 482 | 34.4383 | 0.00035323 | 0.0011177 | 34.4372 | 3 values
19 | 190 | 34.0283 | 0.0005149 | -0.022129 | 34.0504 | 25 | 502 | 34.5806 | 0.00024794 | 0.0046501 | 34.5759
19 | 191 | 33.9315 | 0.00025611 | -0.010555 | 33.9421 | 25 | 503 | 34.4753 | 0.00026045 | 0.00068283 | 34.4746
19 | 192 | 33.8826 | 0.00040262 | -0.00091171 | 33.8835 | 25 | 504 | 34.4151 | 0.00029973 | 0.00060272 | 34.4145 | 3 values
19 | 193 | 33.8278 | 0.00048527 | -0.01503 | 33.8428 | 25 | 526 | 34.594 | 0.0002829 | 0.00080872 | 34.5932
19 | 194 | 33.8199 | 0.00067847 | -0.0062637 | 33.8262 | 25 | 527 | 34.5063 | 0.00031623 | 0.0032577 | 34.503
19 | 195 | 33.7939 | 0.00074971 | -0.0038872 | 33.7978 | 25 | 528 | 34.4381 | 0.00034019 | 0.0018959 | 34.4362
19 | 196 | 33.6902 | 0.00079167 | 0.0068131 | 33.6834 | 25 | 548 | 34.5885 | 0.00025238 | 0.00063324 | 34.5879
19 | 197 | 33.2202 | 0.0044877 | 0.003128 | 33.2171 | 25 | 549 | 34.5045 | 0.00027428 | 0.0027237 | 34.5018
19 | 198 | 32.6546 | 0.0014299 | -0.025543 | 32.6801 | 25 | 550 | 34.4404 | 0.00024248 | 0.00091934 | 34.4395
19 | 199 | 32.4902 | 0.0025842 | -0.004528 | 32.4947 | 25 | 571 | 34.0217 | 0.00057569 | 0.0019341 | 34.0198
19 | 200 | 32.3489 | 0.0098982 | -0.0070496 | 32.3559 | 25 | 572 | 33.9753 | 0.00025399 | -0.00053406 | 33.9758
19 | 201 | 32.3447 | 0.00048995 | -0.0045624 | 32.3493 | 25 | 573 | 33.9404 | 0.00028695 | 0.0023117 | 33.9381
19 | 202 | 32.3493 | 0.00045903 | -0.0033455 | 32.3526 | 25 | 96 | 34.5909 | 0.00033141 | -0.0094566 | 34.6004
19 | 36 | 31.1329 | 0.012421 | -0.00092125 | 31.1338 | 25 | 97 | 34.5202 | 0.000276 | -0.0042191 | 34.5244
19 | 37 | 33.774 | 0.009417 | 0.02124 | 33.7528 | 25 | 98 | 34.4474 | 0.00030212 | -0.00067139 | 34.4481
19 | 38 | 33.6446 | 0.0015831 | -0.0034599 | 33.6481 | 25 | 99 | 34.3802 | 0.00030976 | 0.00060272 | 34.3796
19 | 39 | 33.2044 | 0.0019716 | 0.017597 | 33.1868 | 25 | 100 | 34.2713 | 0.00026837 | -0.0019913 | 34.2733
19 | 40 | 33.2017 | 0.0085858 | 0.01519 | 33.1865 | 25 | 101 | 34.2713 | 0.00028208 | -0.0032158 | 34.2745
19 | 41 | 32.9046 | 0.00080078 | 0.0096168 | 32.895 | 25 | 102 | 34.1832 | 0.00033565 | -0.018829 | 34.202
19 | 42 | 32.1455 | 0.0026932 | -0.028393 | 32.1739 | 25 | 103 | 34.0379 | 0.00026271 | -0.0044861 | 34.0424
19 | 47 | 31.4612 | 0.0022392 | 0.041529 | 31.4197 | 25 | 104 | 33.9705 | 0.00066165 | -0.0043144 | 33.9748
19 | 49 | 31.6554 | 0.013562 | -0.08873 | 31.7441 | 25 | 105 | 33.9145 | 0.00052093 | -0.00080872 | 33.9153
19 | 48 | 31.3256 | 0.0053845 | -0.0022488 | 31.3278 | 25 | 106 | 33.8569 | 0.00032755 | -0.0015831 | 33.8585
19 | 74 | 34.5909 | 0.070386 | 0.11751 | 34.4734 | 25 | 107 | 33.8339 | 0.0017337 | -0.0014381 | 33.8353
19 | 75 | 34.4423 | 0.0019673 | -0.010582 | 34.4529 | 25 | 108 | 33.6735 | 0.0016588 | -9.9182e-05 | 33.6736
19 | 76 | 34.3674 | 0.031301 | -0.003109 | 34.3705 | 25 | 109 | 33.3084 | 0.0011258 | -0.0029602 | 33.3114
19 | 77 | 34.3067 | 0.011408 | -0.062153 | 34.3689 | 27 | 647 | 33.165 | 0.0004296 | -0.0015526 | 33.1666
19 | 78 | 34.2433 | 0.031661 | -0.040104 | 34.2834 | 27 | 648 | 33.0942 | 0.0007779 | -0.0090065 | 33.1032
19 | 79 | 34.1627 | 0.00032092 | 0.00069809 | 34.162 | 27 | 656 | 33.3297 | 0.00024907 | 0.0032349 | 33.3265
19 | 80 | 34.0658 | 0.0002905 | 0.0093384 | 34.0565 | 27 | 657 | 33.288 | 0.00030924 | -0.0074997 | 33.2955
19 | 81 | 34.0178 | 0.00031442 | 0.013187 | 34.0046 | 27 | 658 | 33.2617 | 0.0019832 | 0.00021744 | 33.2615
19 | 82 | 33.9894 | 0.00029887 | 0.18742 | 33.802 | 27 | 669 | 33.3275 | 0.00022729 | -0.0037003 | 33.3312
19 | 83 | 33.9362 | 0.00031139 | 0.002285 | 33.9339 | 27 | 670 | 33.3107 | 0.00078735 | 0.0007019 | 33.31
24 | 123 | 34.6499 | 0.00027149 | 0.0021019 | 34.6478 | 27 | 671 | 33.3 | 0.0020527 | -0.0016022 | 33.3016
24 | 124 | 34.65 | 0.00029819 | 0.00046539 | 34.6495
24 | 125 | 34.6304 | 0.00030771 | 0.0013199 | 34.6291
24 | 126 | 34.5923 | 0.00024096 | 0.00098419 | 34.5913
24 | 127 | 34.5123 | 0.00027413 | 0.00020981 | 34.5121
24 | 128 | 34.4486 | 0.00031701 | 0.0013161 | 34.4473
24 | 129 | 34.3586 | 0.00026909 | 0.0017548 | 34.3568
24 | 130 | 34.278 | 0.00029966 | -0.0005455 | 34.2785
24 | 131 | 34.1141 | 0.00034121 | -0.0019607 | 34.1161
24 | 132 | 33.9515 | 0.00055705 | -0.0015831 | 33.9531
24 | 133 | 33.8702 | 0.00036679 | 0.0032577 | 33.8669
24 | 134 | 33.841 | 0.00029299 | 0.00060272 | 33.8404
24 | 135 | 33.811 | 0.00047701 | -0.0010414 | 33.812
24 | 136 | 33.7831 | 0.00029839 | 0.00030899 | 33.7828
24 | 137 | 33.7044 | 0.00043512 | 0.0016594 | 33.7027
24 | 138 | 33.3088 | 0.0012524 | -0.0098496 | 33.3186
24 | 139 | 32.7198 | 0.0011316 | -0.0090675 | 32.7289
24 | 140 | 32.5777 | 0.00062721 | 0.0012207 | 32.5765
24 | 141 | 32.475 | 0.0011282 | -0.00091171 | 32.4759
24 | 142 | 32.377 | 0.00032056 | 0.001358 | 32.3756
24 | 143 | 32.1944 | 0.0023345 | -0.0076332 | 32.202
24 | 144 | 32.1675 | 0.0039316 | -0.0062408 | 32.1737
24 | 412 | 34.6575 | 0.00030558 | -0.0054627 | 34.663
24 | 413 | 34.6575 | 0.00030009 | 0.00080109 | 34.6567
24 | 414 | 34.6575 | 0.00037822 | 0.00085068 | 34.6566
24 | 415 | 34.6575 | 0.00022811 | 0.0014839 | 34.656
24 | 416 | 34.6575 | 0.00028613 | -0.00070572 | 34.6582
24 | 417 | 34.6576 | 0.00025415 | 0.001049 | 34.6566
24 | 418 | 34.6575 | 0.00029368 | -0.00051498 | 34.658
24 | 419 | 34.6575 | 0.00027712 | 0.00098801 | 34.6565
24 | 420 | 34.6575 | 0.00029973 | 0.0012894 | 34.6562
24 | 421 | 34.6574 | 0.00029049 | 0.0014381 | 34.656
24 | 422 | 34.6575 | 0.00030579 | 0.0010757 | 34.6564
24 | 423 | 34.6574 | 0.00023742 | 0.0014229 | 34.656
24 | 424 | 34.6574 | 0.00021865 | 0.0017433 | 34.6557
24 | 425 | 34.6574 | 0.00022822 | 0.0010338 | 34.6564
24 | 426 | 34.6575 | 0.00030763 | -0.00051498 | 34.658
24 | 427 | 34.6574 | 0.00028283 | 0.0029793 | 34.6544
24 | 428 | 34.6575 | 0.00023454 | 0.0031052 | 34.6544
24 | 429 | 34.6575 | 0.00024383 | 0.00095749 | 34.6565
24 | 430 | 34.6575 | 0.0002828 | 0.00087738 | 34.6566
24 | 431 | 34.6575 | 0.00029658 | 0.0030365 | 34.6545
24 | 432 | 34.6574 | 0.00030866 | 4.5776e-05 | 34.6574
24 | 433 | 34.6575 | 0.00025377 | -0.0015488 | 34.659
24 | 434 | 34.6575 | 0.00028801 | 0.00095749 | 34.6565
24 | 435 | 32.4408 | 0.00025237 | -0.0031471 | 32.4439
24 | 478 | 32.3176 | 0.00041452 | -0.0019798 | 32.3196
24 | 479 | 32.353 | 0.00030708 | -0.0020676 | 32.3551
24 | 480 | 34.582 | 0.00029642 | 0.0022469 | 34.5798
24 | 481 | 34.4977 | 0.00040918 | 0.003334 | 34.4944
24 | 482 | 34.4383 | 0.00035323 | 0.0011177 | 34.4372
24 | 498 | 32.2797 | 0.00028685 | -0.0015678 | 32.2813
25 | 499 | 32.3366 | 0.00027431 | -0.0028763 | 32.3395
25 | 500 | 32.2229 | 0.00031225 | -0.0047569 | 32.2277
25 | 501 | 32.0432 | 0.00027234 | -0.0035362 | 32.0467
25 | 502 | 34.5806 | 0.00024794 | 0.0046501 | 34.5759
25 | 503 | 34.4753 | 0.00026045 | 0.00068283 | 34.4746
25 | 504 | 34.4151 | 0.00029973 | 0.00060272 | 34.4145
25 | 521 | 32.0219 | 0.00046718 | -0.0035553 | 32.0255
25 | 523 | 32.1529 | 0.00027178 | -0.0035782 | 32.1565
25 | 525 | 32.1664 | 0.00069383 | 0.00031662 | 32.1661
25 | 526 | 34.594 | 0.0002829 | 0.00080872 | 34.5932
25 | 527 | 34.5063 | 0.00031623 | 0.0032577 | 34.503
25 | 528 | 34.4381 | 0.00034019 | 0.0018959 | 34.4362
25 | 545 | 31.9577 | 0.00032507 | -0.0020695 | 31.9598
25 | 547 | 31.9554 | 0.0004514 | -0.005394 | 31.9608
25 | 548 | 34.5885 | 0.00025238 | 0.00063324 | 34.5879
25 | 549 | 34.5045 | 0.00027428 | 0.0027237 | 34.5018
25 | 550 | 34.4404 | 0.00024248 | 0.00091934 | 34.4395
25 | 567 | 31.9724 | 0.0075074 | -0.002491 | 31.9749
25 | 569 | 31.6337 | 0.00026081 | -0.0016308 | 31.6353
25 | 571 | 34.0217 | 0.00057569 | 0.0019341 | 34.0198
25 | 572 | 33.9753 | 0.00025399 | -0.00053406 | 33.9758
25 | 573 | 33.9404 | 0.00028695 | 0.0023117 | 33.9381
25 | 583 | 31.355 | 0.042434 | -0.013754 | 31.3688
25 | 584 | 31.263 | 0.00035816 | -0.0016804 | 31.2647
25 | 94 | 32.1492 | 0.00031619 | -0.005497 | 32.1547
25 | 95 | 32.2644 | 0.00054253 | -0.015507 | 32.2799
25 | 96 | 34.5909 | 0.00033141 | -0.0094566 | 34.6004
25 | 97 | 34.5202 | 0.000276 | -0.0042191 | 34.5244
25 | 98 | 34.4474 | 0.00030212 | -0.00067139 | 34.4481
25 | 99 | 34.3802 | 0.00030976 | 0.00060272 | 34.3796
25 | 100 | 34.2713 | 0.00026837 | -0.0019913 | 34.2733
25 | 101 | 34.2713 | 0.00028208 | -0.0032158 | 34.2745
25 | 102 | 34.1832 | 0.00033565 | -0.018829 | 34.202
25 | 103 | 34.0379 | 0.00026271 | -0.0044861 | 34.0424
25 | 104 | 33.9705 | 0.00066165 | -0.0043144 | 33.9748
25 | 105 | 33.9145 | 0.00052093 | -0.00080872 | 33.9153
25 | 106 | 33.8569 | 0.00032755 | -0.0015831 | 33.8585
25 | 107 | 33.8339 | 0.0017337 | -0.0014381 | 33.8353
25 | 108 | 33.6735 | 0.0016588 | -9.9182e-05 | 33.6736
25 | 109 | 33.3084 | 0.0011258 | -0.0029602 | 33.3114
25 | 110 | 32.9188 | 0.0015593 | -0.033188 | 32.952
25 | 111 | 32.426 | 0.00026508 | -0.0031776 | 32.4292
25 | 112 | 32.3534 | 0.002255 | -0.0035706 | 32.357
25 | 113 | 32.302 | 0.0039362 | -0.001297 | 32.3033
25 | 114 | 32.2019 | 0.00061001 | 0.018066 | 32.1838
25 | 119 | 32.2304 | 0.00032613 | -0.0056763 | 32.2361
25 | 120 | 32.2493 | 0.00060116 | -0.0034752 | 32.2528
25 | 121 | 32.2911 | 0.0021735 | -0.00088501 | 32.292
27 | 644 | 28.2473 | 0.0010522 | -0.66085 | 28.9081
27 | 645 | 27.3243 | 0.18563 | -1.5786 | 28.9029
27 | 647 | 33.165 | 0.0004296 | -0.0015526 | 33.1666
27 | 648 | 33.0942 | 0.0007779 | -0.0090065 | 33.1032
27 | 649 | 32.9804 | 0.00066514 | -0.017456 | 32.9979
27 | 654 | 29.1269 | 0.016264 | -0.11277 | 29.2397
27 | 656 | 33.3297 | 0.00024907 | 0.0032349 | 33.3265
27 | 657 | 33.288 | 0.00030924 | -0.0074997 | 33.2955
27 | 658 | 33.2617 | 0.0019832 | 0.00021744 | 33.2615
27 | 667 | 28.6271 | 0.014844 | -0.0049934 | 28.6321
27 | 669 | 33.3275 | 0.00022729 | -0.0037003 | 33.3312
27 | 670 | 33.3107 | 0.00078735 | 0.0007019 | 33.31
27 | 671 | 33.3 | 0.0020527 | -0.0016022 | 33.3016
27 | 681 | 29.4228 | 0.022358 | -0.080694 | 29.5035
27 | 682 | 29.832 | 0.0037788 | -0.021786 | 29.8538
27 | 683 | 29.8093 | 0.0067128 | -0.0054646 | 29.8148