## 2007-65
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2007-11-08 20:44 | 24C | 0.75 | 0 | 0.24982 | 0.99982
Calibration#2 | K15 | 2007-11-08 20:45 | 24C | 0.99961 | 4.4784e-06 | 0.00021309 | 0.99982
Calibration#3 | K15 | 2007-11-08 20:45 | 24C | 0.9996 | 2.7426e-06 | 0.00022203 | 0.99982
Calibration#4 | K15 | 2007-11-08 20:54 | 24C | 0.99982 | 5.7087e-06 | -2.9206e-06 | 0.99982
Calibration#5 | K15 | 2007-11-08 20:55 | 24C | 0.99987 | 3.5403e-06 | -5.0068e-05 | 0.99982
2007-65#1 | gs 01-001 | 2007-11-08 20:57 | 24C | 0.7957 | 4.1828e-06 | -5.0068e-05 | 0.79565 | 27.1054 | 0.00015704
2007-65#2 | gs02-004 | 2007-11-08 21:01 | 24C | 0.84291 | 2.4909e-06 | -5.0008e-05 | 0.84286 | 28.9026 | 9.4469e-05
2007-65#3 | gs03-006 | 2007-11-08 21:04 | 24C | 0.8436 | 3.131e-06 | -4.9949e-05 | 0.84355 | 28.9292 | 0.00011968
2007-65#4 | jf01-008 | 2007-11-08 21:06 | 24C | 0.9173 | 2.7757e-06 | -5.0008e-05 | 0.91725 | 31.7674 | 0.00010724
2007-65#5 | jf02-010 | 2007-11-08 21:09 | 24C | 0.91964 | 1.1529e-06 | -4.9949e-05 | 0.91959 | 31.8578 | 4.3729e-05
2007-65#6 | jf03-014 | 2007-11-08 21:12 | 24C | 0.9214 | 2.8897e-06 | -5.0068e-05 | 0.92135 | 31.9261 | 0.00011393
2007-65#7 | jf04-016 | 2007-11-08 21:14 | 24C | 0.92334 | 2.2725e-06 | -5.0008e-05 | 0.92329 | 32.0016 | 8.5299e-05
2007-65#8 | jf05-020 | 2007-11-08 21:22 | 24C | 0.92335 | 2.1136e-06 | -4.9949e-05 | 0.9233 | 32.0018 | 8.0956e-05
2007-65#9 | jf06-022 | 2007-11-08 21:25 | 24C | 0.90761 | 1.3712e-06 | -5.0068e-05 | 0.90756 | 31.392 | 5.2235e-05
2007-65#10 | jf07-026 | 2007-11-08 21:27 | 24C | 0.9127 | 3.4658e-06 | -4.9949e-05 | 0.91265 | 31.5891 | 0.00013636
2007-65#11 | ivi01-028 | 2007-11-08 21:29 | 24C | 0.9014 | 2.4614e-06 | -4.9949e-05 | 0.90135 | 31.1517 | 9.4885e-05
2007-65#12 | ivi02-032 | 2007-11-08 21:32 | 24C | 0.89316 | 2.6731e-06 | -4.9949e-05 | 0.89311 | 30.8334 | 0.00010156
2007-65#13 | ivi03-034 | 2007-11-08 21:34 | 24C | 0.90769 | 2.4909e-06 | -5.0068e-05 | 0.90764 | 31.3951 | 9.9629e-05
2007-65#14 | vi01-038 | 2007-11-08 21:37 | 24C | 0.91593 | 2.2263e-06 | -5.0068e-05 | 0.91588 | 31.714 | 8.7018e-05
2007-65#15 | vi02-040 | 2007-11-08 21:39 | 24C | 0.92389 | 5.2334e-06 | -4.9949e-05 | 0.92384 | 32.023 | 0.00020462
2007-65#16 | vi03-044 | 2007-11-08 21:41 | 24C | 0.92334 | 1.1199e-06 | -4.9949e-05 | 0.92329 | 32.0014 | 4.2703e-05
2007-65#17 | vi04-046 | 2007-11-08 21:58 | 24C | 0.92315 | 2.7426e-06 | -5.0008e-05 | 0.9231 | 31.9943 | 0.00010971
2007-65#18 | vi05-050 | 2007-11-08 22:00 | 24C | 0.90542 | 1.1196e-06 | -5.0068e-05 | 0.90537 | 31.3072 | 4.5848e-05
2007-65#19 | vi06-052 | 2007-11-08 22:03 | 24C | 0.92509 | 2.7425e-06 | -5.0008e-05 | 0.92504 | 32.0694 | 0.0001097
2007-65#20 | vi07-056 | 2007-11-08 22:05 | 24C | 0.92103 | 1.4046e-06 | -5.0008e-05 | 0.92098 | 31.9118 | 5.2246e-05
2007-65#21 | vi08-058 | 2007-11-08 22:07 | 24C | 0.91998 | 2.2394e-06 | -4.9949e-05 | 0.91993 | 31.8712 | 8.5326e-05
2007-65#22 | vi09-062 | 2007-11-08 22:10 | 24C | 0.92217 | 1.1063e-06 | -4.9949e-05 | 0.92212 | 31.956 | 4.3716e-05
2007-65#23 | vi10-064 | 2007-11-08 22:12 | 24C | 0.92213 | 2.7435e-06 | -4.9949e-05 | 0.92208 | 31.9547 | 0.00010656
2007-65#24 | vi11-068 | 2007-11-08 22:15 | 24C | 0.92188 | 2.8897e-06 | -4.9949e-05 | 0.92183 | 31.9448 | 0.00011394
2007-65#25 | vi12-070 | 2007-11-08 22:17 | 24C | 0.92345 | 3.0087e-06 | -5.0008e-05 | 0.9234 | 32.0059 | 0.00011669
2007-65#26 | ep01-074 | 2007-11-08 22:20 | 24C | 0.88884 | 2.8901e-06 | -5.0068e-05 | 0.88879 | 30.6668 | 0.00011136
2007-65#27 | ep02-076 | 2007-11-08 22:22 | 24C | 0.9236 | 2.0947e-06 | -5.0008e-05 | 0.92355 | 32.0116 | 8.1169e-05
2007-65#28 | ep03-080 | 2007-11-08 22:25 | 24C | 0.92231 | 2.4915e-06 | -4.9949e-05 | 0.92226 | 31.9615 | 9.752e-05
2007-65#29 | ep04-082 | 2007-11-08 22:27 | 24C | 0.92102 | 2.2126e-06 | -5.0008e-05 | 0.92097 | 31.9114 | 8.5326e-05
2007-65#30 | ep05-086 | 2007-11-08 22:29 | 24C | 0.9219 | 5.0481e-06 | -5.0068e-05 | 0.92185 | 31.9455 | 0.00019553
2007-65#31 | ep06-088 | 2007-11-08 22:32 | 24C | 0.91657 | 1.1196e-06 | -4.9949e-05 | 0.91652 | 31.739 | 4.3729e-05
2007-65#32 | ep07-092 | 2007-11-08 22:34 | 24C | 0.92338 | 1.1199e-06 | -5.0068e-05 | 0.92333 | 32.0033 | 4.4364e-05
2007-65#33 | vi14-097 | 2007-11-08 22:37 | 24C | 0.89 | 6.0628e-06 | -5.0008e-05 | 0.88995 | 30.7116 | 0.0002346
2007-65#34 | vi15-101 | 2007-11-08 22:40 | 24C | 0.89191 | 2.2394e-06 | -4.9949e-05 | 0.89186 | 30.785 | 8.9577e-05
2007-65#35 | vi16-103 | 2007-11-08 22:43 | 24C | 0.92484 | 4.9033e-06 | -5.0068e-05 | 0.92479 | 32.0599 | 0.00019046
2007-65#36 | vi17-107 | 2007-11-08 22:45 | 24C | 0.92256 | 2.7425e-06 | -4.9949e-05 | 0.92252 | 31.9715 | 0.00010656
2007-65#37 | vi18-109 | 2007-11-08 22:48 | 24C | 0.92187 | 4.6353e-06 | -5.0068e-05 | 0.92182 | 31.9445 | 0.00018078
2007-65#38 | vi19-113 | 2007-11-08 22:50 | 24C | 0.92005 | 2.7263e-06 | -5.0068e-05 | 0.92 | 31.874 | 0.00010656
2007-65#39 | vi20-115 | 2007-11-08 22:53 | 24C | 0.8952 | 1.1532e-06 | -4.9949e-05 | 0.89515 | 30.9122 | 4.265e-05
2007-65#40 | vi21-119 | 2007-11-08 22:55 | 24C | 0.88627 | 4.837e-06 | -5.0068e-05 | 0.88622 | 30.5675 | 0.00018814
2007-65#41 | ivi04-121 | 2007-11-08 22:57 | 24C | 0.87186 | 2.0841e-06 | -4.9949e-05 | 0.87181 | 30.0128 | 8.2688e-05
2007-65#42 | ivi05-124 | 2007-11-08 23:00 | 24C | 0.86527 | 3.2144e-06 | -5.0008e-05 | 0.86522 | 29.7594 | 0.00012428
2007-65#43 | ivi06-128 | 2007-11-08 23:02 | 24C | 0.85426 | 1.1532e-06 | -5.0008e-05 | 0.85421 | 29.3372 | 4.3729e-05
2007-65#44 | ivi07-130 | 2007-11-08 23:05 | 24C | 0.8461 | 2.4909e-06 | -4.9949e-05 | 0.84605 | 29.0247 | 9.4885e-05
2007-65#45 | ivi08-134 | 2007-11-08 23:07 | 24C | 0.85635 | 1.3713e-06 | -5.0008e-05 | 0.8563 | 29.4174 | 5.3301e-05
2007-65#46 | ivi09-136 | 2007-11-08 23:09 | 24C | 0.84903 | 3.2012e-06 | -5.0068e-05 | 0.84898 | 29.137 | 0.00012202
2007-65#47 | ivi10-139 | 2007-11-08 23:12 | 24C | 0.86812 | 2.4908e-06 | -4.9949e-05 | 0.86807 | 29.8689 | 9.4895e-05
2007-65#48 | ivi11-141 | 2007-11-08 23:14 | 24C | 0.87128 | 1.1529e-06 | -5.0008e-05 | 0.87123 | 29.9904 | 4.3298e-05
2007-65#49 | ivi12-145 | 2007-11-08 23:16 | 24C | 0.87 | 6.2135e-06 | -5.0068e-05 | 0.86995 | 29.9413 | 0.00023545
2007-65#50 | ivi13-146 | 2007-11-08 23:18 | 24C | 0.8861 | 2.7425e-06 | -5.0068e-05 | 0.88604 | 30.5608 | 0.0001097
2007-65#51 | ivi14-150 | 2007-11-08 23:21 | 24C | 0.87856 | 3.4658e-06 | -4.9949e-05 | 0.87851 | 30.2704 | 0.00013387
2007-65#52 | ivi15-152 | 2007-11-08 23:23 | 24C | 0.88568 | 2.4908e-06 | -5.0068e-05 | 0.88563 | 30.5448 | 9.7496e-05
2007-65#53 | ivi16-156 | 2007-11-08 23:26 | 24C | 0.8838 | 2.4615e-06 | -5.0008e-05 | 0.88375 | 30.4724 | 9.4895e-05
2007-65#54 | ivi17-158 | 2007-11-08 23:28 | 24C | 0.87938 | 3.3588e-06 | -5.0008e-05 | 0.87933 | 30.3022 | 0.00013212
2007-65#55 | ivi18-162 | 2007-11-08 23:30 | 24C | 0.87596 | 1.3712e-06 | -5.0008e-05 | 0.87591 | 30.1706 | 5.2783e-05
2007-65#56 | ivi19-163 | 2007-11-08 23:33 | 24C | 0.87455 | 1.3713e-06 | -5.0068e-05 | 0.8745 | 30.1161 | 5.1717e-05
2007-65#57 | ivi20-168 | 2007-11-09 01:01 | 24C | 0.87352 | 2.8795e-06 | -5.0068e-05 | 0.87347 | 30.0766 | 0.00010977
2007-65#58 | ivi21-170 | 2007-11-09 01:04 | 24C | 0.8602 | 2.0945e-06 | -5.0068e-05 | 0.86015 | 29.565 | 7.9337e-05
2007-65#59 | ivi22-174 | 2007-11-09 01:06 | 24C | 0.86632 | 0 | -5.0068e-05 | 0.86627 | 29.7998 | 1.0662e-06
2007-65#60 | ivi23-176 | 2007-11-09 01:08 | 24C | 0.85759 | 3.2503e-06 | -4.9949e-05 | 0.85754 | 29.4648 | 0.00012568
2007-65#61 | ivi24-180 | 2007-11-09 01:10 | 24C | 0.85632 | 3.4658e-06 | -4.9949e-05 | 0.85627 | 29.4161 | 0.00013105
2007-65#62 | ivi25-182 | 2007-11-09 01:13 | 24C | 0.86012 | 3.1414e-06 | -5.0068e-05 | 0.86007 | 29.5618 | 0.00012138
2007-65#63 | ivi26-186 | 2007-11-09 01:15 | 24C | 0.86111 | 3.2041e-06 | -5.0068e-05 | 0.86106 | 29.6 | 0.00012415
2007-65#64 | ivi27-189 | 2007-11-09 01:17 | 24C | 0.87121 | 3.1312e-06 | -5.0008e-05 | 0.87116 | 29.9878 | 0.00012104
2007-65#65 | ivi28-192 | 2007-11-09 01:20 | 24C | 0.87578 | 3.9746e-06 | -4.9949e-05 | 0.87573 | 30.1636 | 0.00015296
2007-65#66 | ivi29-194 | 2007-11-09 01:22 | 24C | 0.88699 | 2.4909e-06 | -5.0008e-05 | 0.88694 | 30.5952 | 9.5374e-05
2007-65#67 | vi22-198 | 2007-11-09 01:24 | 24C | 0.889 | 2.4908e-06 | -4.9949e-05 | 0.88895 | 30.6727 | 9.6602e-05
2007-65#68 | vi23-200 | 2007-11-09 01:27 | 24C | 0.8949 | 3.1319e-06 | -4.9949e-05 | 0.89485 | 30.9006 | 0.00012105
2007-65#69 | vi24-202 | 2007-11-09 01:29 | 24C | 0.89992 | 2.4078e-06 | -4.9949e-05 | 0.89987 | 31.0943 | 9.4577e-05
2007-65#70 | ibc01-204 | 2007-11-09 01:32 | 24C | 0.89203 | 1.1203e-06 | -4.9949e-05 | 0.89198 | 30.7899 | 4.329e-05
2007-65#71 | ibc02-208 | 2007-11-09 01:34 | 24C | 0.89391 | 3.1418e-06 | -5.0068e-05 | 0.89386 | 30.8622 | 0.00012105
2007-65#72 | ibc03-210 | 2007-11-09 01:36 | 24C | 0.89339 | 2.2394e-06 | -5.0068e-05 | 0.89334 | 30.8423 | 8.4873e-05
2007-65#73 | ibc04-214 | 2007-11-09 01:39 | 24C | 0.88462 | 3.1414e-06 | -5.0068e-05 | 0.88457 | 30.5039 | 0.00012398
2007-65#74 | ibc05-216 | 2007-11-09 01:41 | 24C | 0.88357 | 4.3837e-06 | -5.0068e-05 | 0.88352 | 30.4635 | 0.00016906
2007-65#75 | ibc06-220 | 2007-11-09 01:43 | 24C | 0.87462 | 2.4908e-06 | -5.0008e-05 | 0.87457 | 30.119 | 9.4895e-05
2007-65#76 | ibc07-222 | 2007-11-09 01:46 | 24C | 0.88423 | 2.89e-06 | -5.0008e-05 | 0.88418 | 30.4887 | 0.0001118
2007-65#77 | ibc08-225 | 2007-11-09 01:48 | 24C | 0.86303 | 1.1529e-06 | -5.0068e-05 | 0.86298 | 29.6735 | 4.3729e-05
2007-65#78 | ibc10-229 | 2007-11-09 01:50 | 24C | 0.73149 | 3.201e-06 | -5.0008e-05 | 0.73144 | 24.6874 | 0.00011985
2007-65#79 | ibc12-233 | 2007-11-09 01:53 | 24C | 0.75756 | 3.2141e-06 | -5.0008e-05 | 0.75751 | 25.6655 | 0.00012218
2007-65#80 | ibc14-240 | 2007-11-09 01:55 | 24C | 0.72005 | 3.1415e-06 | -5.0008e-05 | 0.72 | 24.2599 | 0.00011454
2007-65#81 | ibc15-243 | 2007-11-09 01:57 | 24C | 0.70733 | 3.8746e-06 | -5.0008e-05 | 0.70728 | 23.7854 | 0.00014162
2007-65#82 | ibc18-249 | 2007-11-09 01:59 | 24C | 0.68204 | 4.8368e-06 | -5.0068e-05 | 0.68199 | 22.8461 | 0.00017897
2007-65#83 | ibc20-255 | 2007-11-09 02:02 | 24C | 0.70336 | 4.2256e-06 | -5.0068e-05 | 0.70331 | 23.6376 | 0.00015805
2007-65#84 | ibc22-261 | 2007-11-09 02:04 | 24C | 0.73618 | 2.4909e-06 | -5.0068e-05 | 0.73613 | 24.8631 | 9.3938e-05
2007-65#85 | ibc23-265 | 2007-11-09 02:06 | 24C | 0.84104 | 1.2225e-05 | -4.9949e-05 | 0.84099 | 28.8314 | 0.00046713
2007-65#86 | ibc25-271 | 2007-11-09 02:09 | 24C | 0.83234 | 3.2144e-06 | -5.0068e-05 | 0.83229 | 28.4989 | 0.00012168
2007-65#87 | ibc27-275 | 2007-11-09 02:11 | 24C | 0.89165 | 4.2151e-06 | -4.9949e-05 | 0.8916 | 30.775 | 0.00016461
2007-65#88 | ibc29-281 | 2007-11-09 02:13 | 24C | 0.78791 | 4.5872e-06 | -4.9949e-05 | 0.78786 | 26.8104 | 0.00017434
2007-65#89 | ibc32-287 | 2007-11-09 20:21 | 24C | 0.80571 | 1.4046e-06 | -4.9889e-05 | 0.80566 | 27.4854 | 5.2235e-05
2007-65#90 | ibc34-293 | 2007-11-09 20:23 | 24C | 0.83728 | 1.3712e-06 | -4.9949e-05 | 0.83723 | 28.6875 | 5.2246e-05
2007-65#91 | isea01-299 | 2007-11-09 20:26 | 24C | 0.82456 | 3.4494e-06 | -4.9949e-05 | 0.82451 | 28.2021 | 0.00013268
2007-65#92 | isea02-303 | 2007-11-09 20:28 | 24C | 0.8119 | 2.4911e-06 | -4.9889e-05 | 0.81185 | 27.7205 | 9.4898e-05
2007-65#93 | isea05-311 | 2007-11-09 20:31 | 24C | 0.78731 | 2.89e-06 | -4.9949e-05 | 0.78726 | 26.7877 | 0.00010924
2007-65#94 | isea07-317 | 2007-11-09 20:33 | 24C | 0.80923 | 1.1196e-06 | -4.9889e-05 | 0.80918 | 27.6189 | 4.2232e-05
2007-65#95 | isea08-321 | 2007-11-09 20:35 | 24C | 0.8076 | 1.8038e-06 | -5.0008e-05 | 0.80755 | 27.5569 | 6.7119e-05
2007-65#96 | isea10-327 | 2007-11-09 20:38 | 24C | 0.87646 | 2.2394e-06 | -4.9889e-05 | 0.87641 | 30.1898 | 8.53e-05
2007-65#97 | isea12-333 | 2007-11-09 20:40 | 24C | 0.88292 | 1.1529e-06 | -4.9949e-05 | 0.88287 | 30.4386 | 4.3505e-05
2007-65#98 | isea14-339 | 2007-11-09 20:42 | 24C | 0.88209 | 3.3456e-06 | -5.0008e-05 | 0.88204 | 30.4066 | 0.00012923
2007-65#99 | fi01-345 | 2007-11-09 20:46 | 24C | 0.89614 | 2.4915e-06 | -4.9949e-05 | 0.89609 | 30.9485 | 9.6785e-05
2007-65#100 | fi02-347 | 2007-11-09 20:48 | 24C | 0.90633 | 3.611e-06 | -4.9889e-05 | 0.90628 | 31.3424 | 0.00013941
2007-65#101 | fi03-351 | 2007-11-09 20:51 | 24C | 0.90575 | 1.1203e-06 | -4.9829e-05 | 0.9057 | 31.32 | 4.2663e-05
2007-65#102 | fi04-353 | 2007-11-09 20:53 | 24C | 0.9038 | 2.4908e-06 | -4.9949e-05 | 0.90375 | 31.2443 | 9.6266e-05
2007-65#103 | fi05-357 | 2007-11-09 20:55 | 24C | 0.91008 | 2.7261e-06 | -4.9889e-05 | 0.91003 | 31.4875 | 0.00010604
2007-65#104 | fi06-359 | 2007-11-09 20:58 | 24C | 0.90656 | 1.1529e-06 | -5.0008e-05 | 0.90651 | 31.351 | 4.3095e-05
2007-65#105 | de06-363 | 2007-11-09 21:00 | 24C | 0.91361 | 2.7261e-06 | -4.9889e-05 | 0.91356 | 31.6241 | 0.00010499
2007-65#106 | de05-365 | 2007-11-09 21:02 | 24C | 0.89926 | 2.4909e-06 | -4.9889e-05 | 0.89921 | 31.0688 | 9.6894e-05
2007-65#107 | de04-369 | 2007-11-09 21:05 | 24C | 0.91077 | 1.1529e-06 | -4.9949e-05 | 0.91072 | 31.5143 | 4.3095e-05
2007-65#108 | de03-371 | 2007-11-09 21:07 | 24C | 0.89776 | 2.4744e-06 | -4.9949e-05 | 0.89771 | 31.011 | 9.6266e-05
2007-65#109 | de02-375 | 2007-11-09 21:10 | 24C | 0.89789 | 3.8623e-06 | -4.9949e-05 | 0.89785 | 31.0162 | 0.00014714
2007-65#110 | de01-377 | 2007-11-09 21:12 | 24C | 0.90756 | 2.2397e-06 | -4.9949e-05 | 0.90751 | 31.3901 | 8.6161e-05
2007-65#111 | de07-382 | 2007-11-09 21:15 | 24C | 0.90504 | 1.4046e-06 | -4.9949e-05 | 0.90499 | 31.2926 | 5.328e-05
2007-65#112 | ibc36-383 | 2007-11-09 21:17 | 24C | 0.90081 | 6.7375e-06 | -4.9949e-05 | 0.90076 | 31.1287 | 0.00025931
2007-65#113 | ibc38-388 | 2007-11-09 21:20 | 24C | 0.85905 | 3.854e-06 | -5.0008e-05 | 0.859 | 29.5209 | 0.00014798
2007-65#114 | ibc40-392 | 2007-11-09 21:22 | 24C | 0.80377 | 1.3713e-06 | -4.9949e-05 | 0.80372 | 27.4118 | 5.2235e-05
2007-65#115 | ibc41-396 | 2007-11-09 21:24 | 24C | 0.83937 | 2.4915e-06 | -5.0068e-05 | 0.83932 | 28.7675 | 9.5409e-05
2007-65#116 | ibc42-398 | 2007-11-09 21:27 | 24C | 0.84231 | 6.5625e-06 | -4.9949e-05 | 0.84226 | 28.8798 | 0.00024969
2007-65#117 | ibc43-402 | 2007-11-09 21:29 | 24C | 0.83743 | 2.7425e-06 | -4.9949e-05 | 0.83738 | 28.6934 | 0.00010552
2007-65#118 | ibc44-404 | 2007-11-09 21:31 | 24C | 0.83309 | 4.3754e-06 | -4.9889e-05 | 0.83304 | 28.5275 | 0.0001676
2007-65#119 | ibc45-408 | 2007-11-09 22:08 | 24C | 0.84494 | 7.0832e-06 | -4.9949e-05 | 0.84489 | 28.9803 | 0.00027071
2007-65#120 | ibc46-410 | 2007-11-09 22:11 | 24C | 0.90223 | 2.7261e-06 | -4.9949e-05 | 0.90218 | 31.1837 | 0.00010552
2007-65#121 | h06-414 | 2007-11-09 22:13 | 24C | 0.9159 | 1.1196e-06 | -4.9889e-05 | 0.91585 | 31.7129 | 4.4571e-05
2007-65#122 | h05-416 | 2007-11-09 22:16 | 24C | 0.91688 | 6.7986e-06 | -5.0068e-05 | 0.91683 | 31.7508 | 0.00026291
2007-65#123 | h04-420 | 2007-11-09 22:18 | 24C | 0.91817 | 1.1199e-06 | -4.9949e-05 | 0.91812 | 31.8008 | 4.3505e-05
2007-65#124 | h03-422 | 2007-11-09 22:20 | 24C | 0.9201 | 3.5954e-06 | -4.9949e-05 | 0.92005 | 31.8758 | 0.00013891
2007-65#125 | h02-426 | 2007-11-09 22:23 | 24C | 0.90447 | 1.1396e-06 | -5.0008e-05 | 0.90442 | 31.2704 | 4.2663e-05
2007-65#126 | h01-428 | 2007-11-09 22:25 | 24C | 0.91873 | 4.8208e-06 | -4.9949e-05 | 0.91868 | 31.8226 | 0.00018773
2007-65#127 | ibc47-432 | 2007-11-09 22:28 | 24C | 0.77658 | 1.1196e-06 | -4.9949e-05 | 0.77653 | 26.3824 | 4.1375e-05
2007-65#128 | ibc48-434 | 2007-11-09 22:30 | 24C | 0.74067 | 4.6054e-06 | -5.0008e-05 | 0.74062 | 25.0313 | 0.00017306
2007-65#129 | ibc49-438 | 2007-11-09 22:32 | 24C | 0.73985 | 5.9028e-06 | -4.9949e-05 | 0.7398 | 25.0004 | 0.00022027
2007-65#130 | ibc50-440 | 2007-11-09 22:35 | 24C | 0.77297 | 5.2331e-06 | -4.9949e-05 | 0.77292 | 26.246 | 0.00019685
2007-65#131 | ibc51-444 | 2007-11-09 22:37 | 24C | 0.72081 | 1.3712e-06 | -4.9949e-05 | 0.72076 | 24.2882 | 5.1714e-05
2007-65#132 | ibc52-446 | 2007-11-09 22:39 | 24C | 0.70562 | 2.0945e-06 | -4.9949e-05 | 0.70557 | 23.7217 | 7.7743e-05
2007-65#133 | ibc53-451 | 2007-11-09 22:42 | 24C | 0.76679 | 1.1196e-06 | -4.9949e-05 | 0.76674 | 26.0129 | 4.3298e-05
2007-65#134 | ibc54-452 | 2007-11-09 22:44 | 24C | 0.78306 | 2.4908e-06 | -4.9949e-05 | 0.78301 | 26.6272 | 9.5409e-05
2007-65#135 | ibc55-456 | 2007-11-09 22:47 | 24C | 0.77682 | 3.4658e-06 | -4.9949e-05 | 0.77677 | 26.3915 | 0.00013101
2007-65#136 | ibc56-458 | 2007-11-09 22:49 | 24C | 0.85095 | 3.4657e-06 | -4.9949e-05 | 0.8509 | 29.2105 | 0.00013175
2007-65#137 | ibc57-462 | 2007-11-09 22:51 | 24C | 0.81711 | 3.2974e-06 | -4.9829e-05 | 0.81706 | 27.9185 | 0.00012556