## Cast55_calibration_study
Sal:PORT | Sal0 | Sal1 | Sal0-Sal:PORT | Sal1-Sal:PORT | Sal0-Sal1 |  | Sal:AUTO | Sal0-Sal:AUTO | Sal1-Sal:Auto | Sample #
34.4915 | 34.4972 | 34.495 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0022 |  | 34.4948 | 0.0023804 | 0.00018036 | 389
34.4929 | 34.4955 | 34.4932 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0023 |  | 34.4956 | -0.00014743 | -0.0024474 | 390
34.4917 | 34.4967 | 34.4942 | 0.005 | 0.0025 | 0.0025 |  | 34.4968 | -6.5137e-05 | -0.0025651 | 391
34.4934 | 34.4959 | 34.4938 | 0.0025 | 0.0004 | 0.0021 |  | 34.4944 | 0.0014885 | -0.00061147 | 392
34.4922 | 34.4963 | 34.494 | 0.0041 | 0.0018 | 0.0023 |  | 34.4961 | 0.00016047 | -0.0021395 | 393
34.4974 | 34.4972 | 34.4949 | -0.0002 | -0.0025 | 0.0023 | x | 34.4932 | 0.0039825 | 0.0016825 | 394
34.495 | 34.4973 | 34.4951 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0022 |  | 34.4961 | 0.0011834 | -0.0010166 | 395
34.4932 | 34.4971 | 34.4949 | 0.0039 | 0.0017 | 0.0022 |  | 34.497 | 9.8352e-05 | -0.0021016 | 396
34.4928 | 34.4967 | 34.4944 | 0.0039 | 0.0016 | 0.0023 |  | 34.4971 | -0.00040083 | -0.0027008 | 397
34.4925 | 34.4961 | 34.4938 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0023 |  | 34.4946 | 0.0015359 | -0.00076406 | 398
34.4906 | 34.4962 | 34.4939 | 0.0056 | 0.0033 | 0.0023 | x | 34.4947 | 0.0014757 | -0.00082427 | 399
34.4915 | 34.4959 | 34.4935 | 0.0044 | 0.002 | 0.0024 |  | 34.4944 | 0.0014885 | -0.00091147 | 400
34.4928 | 34.496 | 34.4935 | 0.0032 | 0.0007 | 0.0025 |  | 34.4924 | 0.0035722 | 0.0010722 | 401
34.4919 | 34.4965 | 34.4943 | 0.0046 | 0.0024 | 0.0022 |  | 34.4925 | 0.0039768 | 0.0017768 | 402
34.4971 | 34.4972 | 34.495 | 0.0001 | -0.0021 | 0.0022 | x | 34.4972 | -1.2207e-08 | -0.0022 | 403
34.4932 | 34.4972 | 34.4949 | 0.004 | 0.0017 | 0.0023 |  | 34.496 | 0.0011978 | -0.0011022 | 404
34.493 | 34.4964 | 34.4943 | 0.0034 | 0.0013 | 0.0021 |  | 34.4964 | -1.4185e-05 | -0.0021142 | 405
34.4966 | 34.4964 | 34.4941 | -0.0002 | -0.0025 | 0.0023 | x | 34.4955 | 0.0008899 | -0.0014101 | 406
34.4925 | 34.4963 | 34.4939 | 0.0038 | 0.0014 | 0.0024 |  | 34.4942 | 0.002125 | -0.00027496 | 407
34.4974 | 34.497 | 34.4946 | -0.0004 | -0.0028 | 0.0024 | x | 34.4957 | 0.0012915 | -0.0011085 | 408
34.4923 | 34.4967 | 34.4946 | 0.0044 | 0.0023 | 0.0021 |  | 34.4965 | 0.00024767 | -0.0018523 | 409
34.4949 | 34.4972 | 34.495 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0022 |  | 34.4959 | 0.0013351 | -0.00086487 | 410
34.4915 | 34.4971 | 34.4949 | 0.0046 | 0.0024 | 0.0022 |  | 34.4941 | 0.0030204 | 0.00082041 | 411
34.4925 | 34.4972 | 34.495 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0022 | x | 34.4925 | 0.004715 | 0.002515 | 412
34.4933 | 34.4966 | 34.4944 | 0.0032875 | 0.0010167 | 0.0022708 | avg | 34.4952 | 0.0014807 | -0.0007901
0.0019867 | 0.00053309 | 0.00057383 | 0.0018564 | 0.0018659 | 0.00011221 | stdev | 0.0014455 | 0.0014387 | 0.0014368
34.4906 | 34.4955 | 34.4932 | -0.0004 | -0.0028 | 0.0021 | min | 34.4924 | -0.00040083 | -0.0027008
34.4974 | 34.4973 | 34.4951 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0025 | max | 34.4972 | 0.004715 | 0.002515
-0.0068 | -0.0018 | -0.0019 | -0.0061 | -0.0063 | -0.0004 | range | 0.0047722 | 0.0051158 | 0.0052158
34.4928 | 34.4967 | 34.4943 | 0.00385 | 0.0015 | 0.0023 | median | 34.4956 | 0.0013133 | -0.00096405
0.00405 | 0.0006625 | 0.00073333 |  |  |  | max-avg | 0.0020432
-0.00275 | -0.0011375 | -0.0011667 |  |  |  | min-avg | -0.0027289