## KnInlet08
Sample ID | Cast No. | Sample No. | QC Flags | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
KnInlet08#20 | 24 | 24 |  | 2008-04-03 14:26 | 24C | 0.84576 | 1.4053e-06 | 7.0333e-06 | 0.84577 | 29.0139 | 5.4346e-05 | HRF 2008-09
KnInlet08#21 | 25 | 25 |  | 2008-04-03 14:30 | 24C | 0.85313 | 1.372e-06 | 6.9737e-06 | 0.85314 | 29.2962 | 5.3809e-05 | HRS
KnInlet08#22 | 26 | 26 |  | 2008-04-03 14:35 | 24C | 0.87858 | 1.372e-06 | 6.9737e-06 | 0.87859 | 30.2736 | 5.328e-05 | Doc LS
KnInlet08#23 | 27 | 27 |  | 2008-04-03 14:39 | 24C | 0.81206 | 1.3722e-06 | 6.7949e-06 | 0.81207 | 27.7287 | 5.2781e-05 | VIIS
KnInlet08#24 | 28 | 28 |  | 2008-04-03 14:42 | 24C | 0.83339 | 1.4046e-06 | 6.9141e-06 | 0.8334 | 28.5412 | 5.2235e-05 | CLEV
KnInlet08#25 | 29 | 29 |  | 2008-04-03 14:45 | 24C | 0.81355 | 1.1532e-06 | 6.9141e-06 | 0.81355 | 27.7853 | 4.3298e-05 | TRAV
KnInlet08#26 | 30 | 30 |  | 2008-04-03 14:49 | 24C | 0.85019 | 2.4908e-06 | 6.9737e-06 | 0.8502 | 29.1837 | 9.575e-05 | LON
KnInlet08#27 | 31 | 31 |  | 2008-04-03 14:52 | 24C | 0.83219 | 2.7425e-06 | 6.9141e-06 | 0.83219 | 28.4953 | 0.00010343 | BRWN
KnInlet08#28 | 2 | 2 |  | 2008-04-03 14:56 | 24C | 0.87602 | 2.7425e-06 | 6.9141e-06 | 0.87603 | 30.175 | 0.00010606 | CLIO
KnInlet08#29 | 3 | 3 |  | 2008-04-03 15:00 | 24C | 0.58105 | 2.0945e-06 | 6.9141e-06 | 0.58106 | 19.146 | 7.6143e-05 | BLPT
KnInlet08#30 | 6 | 6 |  | 2008-04-03 15:03 | 24C | 0.88409 | 2.2577e-06 | 6.9141e-06 | 0.8841 | 30.4857 | 8.7326e-05 | MTNGU PT
KnInlet08#31 | 7 | 7 |  | 2008-04-03 15:47 | 24C | 0.88244 | 1.3713e-06 | 6.9141e-06 | 0.88245 | 30.4222 | 5.2759e-05 | PTN PT
KnInlet08#32 | 10 | 10 |  | 2008-04-03 15:50 | 24C | 0.88635 | 4.1892e-06 | 6.9737e-06 | 0.88635 | 30.5727 | 0.00016084 | PMT PT
KnInlet08#33 | 11 | 11 |  | 2008-04-03 15:53 | 24C | 0.81215 | 1.4046e-06 | 6.9141e-06 | 0.81215 | 27.732 | 5.2761e-05 | Tom Is
KnInlet08#34 | 14 | 14 |  | 2008-04-03 15:57 | 24C | 0.27083 | 0 | 6.9141e-06 | 0.27083 | 8.3274 | 0 | Hac Pt
KnInlet08#35 | 15 | 15 |  | 2008-04-03 16:01 | 24C | 0.42037 | 2.2325e-06 | 6.9141e-06 | 0.42038 | 13.4285 | 7.8266e-05 | Glen
KnInlet08#36 | 16 | 16 |  | 2008-04-03 16:04 | 24C | 0.76616 | 3.3587e-06 | 6.9141e-06 | 0.76617 | 25.9915 | 0.00012748 | MATS
KnInlet08#37 | 17 | 17 |  | 2008-04-03 16:07 | 24C | 0.87613 | 2.2401e-06 | 6.9141e-06 | 0.87614 | 30.1793 | 8.5319e-05 | HH
KnInlet08#38 | 18 | 18 |  | 2008-04-03 16:11 | 24C | 0.85263 | 1.372e-06 | 7.0333e-06 | 0.85263 | 29.2768 | 5.2246e-05 | SHELT
KnInlet08#39 | 20 | 20 |  | 2008-04-03 16:14 | 24C | 0.87127 | 3.2144e-06 | 6.8545e-06 | 0.87128 | 29.9923 | 0.00012366 | SHO
KnInlet08#40 | 19 | 19 |  | 2008-04-03 16:18 | 24C | 0.78619 | 2.7263e-06 | 6.9141e-06 | 0.78619 | 26.7475 | 0.00010345 | SPF
KnInlet08#41 | 21 | 21 |  | 2008-04-03 16:21 | 24C | 0.75566 | 2.7425e-06 | 6.9141e-06 | 0.75567 | 25.5962 | 0.00010292 | SPH
KnInlet08#42 | 22 | 22 |  | 2008-04-03 16:25 | 24C | 0.86346 | 3.4657e-06 | 6.9141e-06 | 0.86347 | 29.6924 | 0.00013271 | PUM
KnInlet08#43 | 23 | 23 |  | 2008-04-03 16:28 | 24C | 0.87548 | 1.1529e-06 | 6.9141e-06 | 0.87549 | 30.1542 | 4.3085e-05 | A PUM
Calibration#2 | K15 | K15 |  | 2008-04-04 09:01 | 24C | 0.99982 | 2.7426e-06 | 1.9073e-06 | 0.99982
KnInlet08#44 | Cal Check | Cal Check |  | 2008-04-04 09:02 | 24C | 0.99985 | 3.359e-06 | 2.0266e-06 | 0.99985 | 34.9943 | 0.00013222
KnInlet08#45 | 32 | 32 | c | 2008-04-04 09:06 | 24C | 0.76541 | 2.4909e-06 | 2.0266e-06 | 0.76542 | 25.9632 | 9.4364e-05 | ArrowN
KnInlet08#46 | 33 | 33 | c | 2008-04-04 09:10 | 24C | 0.84103 | 2.7425e-06 | 1.9073e-06 | 0.84103 | 28.8327 | 0.000105 | LOAF
KnInlet08#47 | 34 | 34 | c | 2008-04-04 09:21 | 24C | 0.79599 | 3.2141e-06 | 1.967e-06 | 0.796 | 27.1187 | 0.00012241 | ALOAF
KnInlet08#48 | 35 | 35 | c | 2008-04-04 09:24 | 24C | 0.87951 | 1.7702e-06 | 1.9073e-06 | 0.87951 | 30.3092 | 6.8447e-05 | IRV
KnInlet08#49 | 36 | 36 | c | 2008-04-04 09:27 | 24C | 0.86033 | 2.4921e-06 | 1.9073e-06 | 0.86033 | 29.5719 | 9.4811e-05 | IRV DUP
KnInlet08#50 | 37 | 37 | c | 2008-04-04 09:30 | 24C | 0.87828 | 3.2142e-06 | 2.0266e-06 | 0.87828 | 30.2618 | 0.00012444 | CLAM
KnInlet08#51 | 38 | 38 | c | 2008-04-04 09:35 | 24C | 0.87783 | 1.3712e-06 | 2.0266e-06 | 0.87783 | 30.2444 | 5.2759e-05 | GORM
KnInlet08#52 | 39 | 39 | c | 2008-04-04 09:38 | 24C | 0.88361 | 1.4046e-06 | 1.9073e-06 | 0.88361 | 30.467 | 5.2783e-05 | RAIN
KnInlet08#53 | 40 | 40 | c | 2008-04-04 09:41 | 24C | 0.79629 | 1.1196e-06 | 1.967e-06 | 0.79629 | 27.1299 | 4.2224e-05 | VINE
KnInlet08#54 | 41 | 41 | c | 2008-04-04 09:44 | 24C | 0.8755 | 3.1417e-06 | 1.9073e-06 | 0.8755 | 30.1548 | 0.0001193 | KING
KnInlet08#55 | 42 | 42 | c | 2008-04-04 09:48 | 24C | 0.87894 | 2.4909e-06 | 2.0266e-06 | 0.87894 | 30.2871 | 9.3957e-05 | AKING
KnInlet08#56 | 43 | 43 | c | 2008-04-04 09:51 | 24C | 0.87106 | 2.4909e-06 | 2.0266e-06 | 0.87106 | 29.9839 | 9.6785e-05 | BURD
***Comments | Samples 45 through 58 of the Knight Inlet salinity analysis were run with a calibration using the wrong standard no.. .999820 instead of .999840. Standard batch 149 was
used with batch 147's standard value for these samples. This may explain an offset.