## KnInlet08
Sample ID | Cast No. | Sample No. | QC Flags | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
KnInlet08#57 | GSO1 | GSO1 | c | 2008-04-04 09:58 | 24C | 0.84538 | 2.7426e-06 | 1.967e-06 | 0.84538 | 28.9991 | 0.00010552 | GSIO 2008-12
KnInlet08#58 | GSO3 | GSO3 | c | 2008-04-04 10:03 | 24C | 0.84935 | 1.1196e-06 | 1.967e-06 | 0.84935 | 29.151 | 4.2224e-05 | GS03
Calibration#3 | K15 | K15 |  | 2008-04-04 10:44 | 24C | 0.99984 | 3.5403e-06 | 4.9472e-06 | 0.99984
KnInlet08#59 | GSO5 | GSO5 |  | 2008-04-04 10:49 | 24C | 0.85188 | 3.6105e-06 | 5.0068e-06 | 0.85189 | 29.2482 | 0.00013828 | GSO5
KnInlet08#60 | GSO7 | GSO7 |  | 2008-04-04 10:53 | 24C | 0.84174 | 3.5963e-06 | 4.8876e-06 | 0.84175 | 28.8602 | 0.0001378 | GS07
KnInlet08#61 | 18 | 18 |  | 2008-04-04 10:56 | 24C | 0.83915 | 2.7425e-06 | 5.0068e-06 | 0.83916 | 28.7613 | 0.00010395 | GS09
KnInlet08#62 | 21 | 21 |  | 2008-04-04 11:00 | 24C | 0.83113 | 1.3713e-06 | 5.0068e-06 | 0.83114 | 28.4549 | 5.2235e-05 | GS11
KnInlet08#63 | 26 | 26 |  | 2008-04-04 11:04 | 24C | 0.8343 | 2.7425e-06 | 5.0068e-06 | 0.8343 | 28.5758 | 0.00010449 | GS13
KnInlet08#64 | 29 | 29 |  | 2008-04-04 11:08 | 24C | 0.83298 | 3.8746e-06 | 5.0664e-06 | 0.83299 | 28.5256 | 0.00014762 | GS15
KnInlet08#65 | 31 | 31 |  | 2008-04-04 11:12 | 24C | 0.83934 | 1.4046e-06 | 4.9472e-06 | 0.83935 | 28.7685 | 5.2246e-05 | GS17
KnInlet08#66 | 37 | 37 |  | 2008-04-04 11:16 | 24C | 0.83068 | 3.8749e-06 | 5.126e-06 | 0.83068 | 28.4377 | 0.00014956 | GSI9
KnInlet08#67 | 42 | 42 |  | 2008-04-04 11:19 | 24C | 0.83882 | 3.8543e-06 | 5.0068e-06 | 0.83882 | 28.7484 | 0.00014722 | GS21
KnInlet08#68 | 45 | 45 |  | 2008-04-04 11:23 | 24C | 0.83643 | 1.4046e-06 | 5.0068e-06 | 0.83644 | 28.6573 | 5.2761e-05 | GS23
KnInlet08#69 | 50 | 50 |  | 2008-04-04 11:27 | 24C | 0.85388 | 3.1417e-06 | 5.0068e-06 | 0.85389 | 29.3248 | 0.00012106 | PSO1
KnInlet08#70 | 54 | 54 |  | 2008-04-04 11:31 | 24C | 0.84658 | 2.2391e-06 | 5.0068e-06 | 0.84658 | 29.045 | 8.6154e-05 | PS02
KnInlet08#71 | 56 | 56 |  | 2008-04-04 11:35 | 24C | 0.84802 | 2.226e-06 | 5.0068e-06 | 0.84803 | 29.1004 | 8.53e-05 | PSO3
KnInlet08#72 | 58 | 58 |  | 2008-04-04 11:38 | 24C | 0.84995 | 2.1136e-06 | 5.126e-06 | 0.84996 | 29.1743 | 8.0137e-05 | PS04
KnInlet08#73 | 60 | 60 |  | 2008-04-04 11:41 | 24C | 0.85697 | 3.4657e-06 | 4.9472e-06 | 0.85698 | 29.4432 | 0.00013116 | PSO5
KnInlet08#74 | 64 | 64 |  | 2008-04-04 11:45 | 24C | 0.85576 | 2.0945e-06 | 4.9472e-06 | 0.85577 | 29.3968 | 8.189e-05 | PS07
KnInlet08#75 | 67 | 67 |  | 2008-04-04 11:49 | 24C | 0.84465 | 1.1063e-06 | 5.0068e-06 | 0.84465 | 28.9714 | 4.2232e-05 | PS09
KnInlet08#76 | 71 | 71 |  | 2008-04-04 11:53 | 24C | 0.8512 | 1.1196e-06 | 5.0068e-06 | 0.85121 | 29.2222 | 4.3077e-05 | PS11
KnInlet08#77 | 75 | 75 |  | 2008-04-04 11:57 | 24C | 0.85988 | 1.1196e-06 | 5.0068e-06 | 0.85989 | 29.5549 | 4.2232e-05 | PS13
KnInlet08#78 | 79 | 79 |  | 2008-04-04 12:01 | 24C | 0.86292 | 2.4908e-06 | 4.9472e-06 | 0.86293 | 29.6716 | 9.4364e-05 | PS15
KnInlet08#79 | 82 | 82 |  | 2008-04-04 12:04 | 24C | 0.85837 | 2.8897e-06 | 5.0068e-06 | 0.85837 | 29.4968 | 0.00011106 | PS25
KnInlet08#80 | 86 | 86 |  | 2008-04-04 12:07 | 24C | 0.84307 | 1.3882e-06 | 5.0068e-06 | 0.84307 | 28.9108 | 5.2235e-05 | PS26
KnInlet08#81 | 91 | 91 |  | 2008-04-04 12:14 | 24C | 0.84259 | 4.1749e-06 | 4.8876e-06 | 0.8426 | 28.8927 | 0.00016016 | GS30
KnInlet08#82 | 94 | 94 |  | 2008-04-04 12:39 | 24C | 0.83924 | 2.89e-06 | 5.0068e-06 | 0.83924 | 28.7644 | 0.00011043 | GS32
KnInlet08#83 | 98 | 98 |  | 2008-04-04 12:42 | 24C | 0.85138 | 0 | 5.0068e-06 | 0.85139 | 29.2292 | 0 | GS33
KnInlet08#84 | 102 | 102 |  | 2008-04-04 12:45 | 24C | 0.83457 | 2.2394e-06 | 4.9472e-06 | 0.83457 | 28.5861 | 8.5313e-05 | GS35
KnInlet08#85 | 106 | 106 |  | 2008-04-04 12:49 | 24C | 0.81874 | 2.7425e-06 | 5.0068e-06 | 0.81874 | 27.9827 | 0.00010554 | GS37
KnInlet08#86 | 110 | 110 |  | 2008-04-04 12:53 | 24C | 0.82363 | 2.4776e-06 | 5.0068e-06 | 0.82363 | 28.1689 | 9.4558e-05 | GS39
KnInlet08#87 | 114 | 114 |  | 2008-04-04 13:03 | 24C | 0.82937 | 1.3712e-06 | 5.0068e-06 | 0.82938 | 28.3878 | 5.1717e-05 | GS41
***Comments | Samples 45 through 58 of the Knight Inlet salinity analysis were run with a calibration using the wrong standard no.. .999820 instead of .999840. Standard batch 149 was
used with batch 147's standard value for these samples. This may explain an offset.