## KnInlet08
Sample ID | Cast No. | Sample No. | QC Flags | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | K15 |  | 2008-04-03 11:21 | 24C | 0.99981 | 2.7425e-06 | 6.9737e-06 | 0.99982
KnInlet08#1 | Std read | Std read |  | 2008-04-03 11:22 | 24C | 0.99982 | 1.1532e-06 | 7.0333e-06 | 0.99983 | 34.9932 | 4.3536e-05 | 2008-07
KnInlet08#2 | 68 | 68 |  | 2008-04-03 11:32 | 24C | 0.89749 | 2.0841e-06 | 7.0333e-06 | 0.8975 | 31.0027 | 8.1543e-05 | Kn2
KnInlet08#3 | 69 | 69 |  | 2008-04-03 11:36 | 24C | 0.90546 | 1.1196e-06 | 6.9141e-06 | 0.90547 | 31.3109 | 4.4574e-05 | TrC1
KnInlet08#4 | 70 | 70 |  | 2008-04-03 11:40 | 24C | 0.90546 | 1.3722e-06 | 6.9141e-06 | 0.90546 | 31.3107 | 5.2759e-05 | TrC1
KnInlet08#5 | 71 | 71 |  | 2008-04-03 11:44 | 24C | 0.90537 | 1.1196e-06 | 6.9141e-06 | 0.90538 | 31.3075 | 4.4143e-05 | TrC1
KnInlet08#6 | 72 | 72 |  | 2008-04-03 11:47 | 24C | 0.90517 | 2.4776e-06 | 6.9737e-06 | 0.90518 | 31.2996 | 9.5422e-05 | TrC1
KnInlet08#7 | 82 | 82 |  | 2008-04-03 11:51 | 24C | 0.91024 | 2.4909e-06 | 6.8545e-06 | 0.91025 | 31.496 | 9.5855e-05 | TrC2.5
KnInlet08#8 | 83 | 83 |  | 2008-04-03 11:54 | 24C | 0.91021 | 3.5403e-06 | 6.9141e-06 | 0.91021 | 31.4946 | 0.00013656 | TrC2.5
KnInlet08#9 | 84 | 84 |  | 2008-04-03 11:58 | 24C | 0.90943 | 2.7261e-06 | 6.9141e-06 | 0.90943 | 31.4643 | 0.00010657 | TrC2.5
KnInlet08#10 | 95 | 95 |  | 2008-04-03 13:48 | 24C | 0.9287 | 2.7425e-06 | 6.9737e-06 | 0.92871 | 32.212 | 0.00010765 | Kn0
KnInlet08#11 | 96 | 96 |  | 2008-04-03 13:52 | 24C | 0.92751 | 3.332e-08 | 6.9737e-06 | 0.92752 | 32.1657 | 0 | Kn0
KnInlet08#12 | 106 | 106 |  | 2008-04-03 13:55 | 24C | 0.91524 | 1.7705e-06 | 6.9141e-06 | 0.91525 | 31.6897 | 6.8787e-05 | FiS
KnInlet08#13 | 110 | 110 |  | 2008-04-03 13:59 | 24C | 0.91366 | 1.1529e-06 | 6.9141e-06 | 0.91366 | 31.6282 | 4.4997e-05 | FiS
KnInlet08#14 | 122 | 122 |  | 2008-04-03 14:03 | 24C | 0.91756 | 1.1203e-06 | 6.8545e-06 | 0.91757 | 31.7796 | 4.3505e-05 | Fis0
KnInlet08#15 | 123 | 123 |  | 2008-04-03 14:07 | 24C | 0.91578 | 2.1278e-06 | 6.9141e-06 | 0.91579 | 31.7105 | 8.1508e-05 | FiS0
KnInlet08#16 | 124 | 124 |  | 2008-04-03 14:10 | 24C | 0.91456 | 2.4918e-06 | 6.7949e-06 | 0.91457 | 31.6633 | 9.6794e-05 | FiS0
KnInlet08#17 | 125 | 125 |  | 2008-04-03 14:15 | 24C | 0.92419 | 1.1196e-06 | 6.9141e-06 | 0.9242 | 32.0369 | 4.3536e-05 | QCS1
KnInlet08#18 |  |  |  | 2008-04-03 14:18 | 24C | 0.9015 | 2.7425e-06 | 6.9141e-06 | 0.90151 | 31.1579 | 0.00010656 | WP
KnInlet08#19 |  |  |  | 2008-04-03 14:22 | 24C | 0.9284 | 2.2259e-06 | 6.9141e-06 | 0.9284 | 32.2001 | 8.6154e-05 | QCS2
KnInlet08#20 | 24 | 24 |  | 2008-04-03 14:26 | 24C | 0.84576 | 1.4053e-06 | 7.0333e-06 | 0.84577 | 29.0139 | 5.4346e-05 | HRF 2008-09
KnInlet08#21 | 25 | 25 |  | 2008-04-03 14:30 | 24C | 0.85313 | 1.372e-06 | 6.9737e-06 | 0.85314 | 29.2962 | 5.3809e-05 | HRS
KnInlet08#22 | 26 | 26 |  | 2008-04-03 14:35 | 24C | 0.87858 | 1.372e-06 | 6.9737e-06 | 0.87859 | 30.2736 | 5.328e-05 | Doc LS
KnInlet08#23 | 27 | 27 |  | 2008-04-03 14:39 | 24C | 0.81206 | 1.3722e-06 | 6.7949e-06 | 0.81207 | 27.7287 | 5.2781e-05 | VIIS
KnInlet08#24 | 28 | 28 |  | 2008-04-03 14:42 | 24C | 0.83339 | 1.4046e-06 | 6.9141e-06 | 0.8334 | 28.5412 | 5.2235e-05 | CLEV
KnInlet08#25 | 29 | 29 |  | 2008-04-03 14:45 | 24C | 0.81355 | 1.1532e-06 | 6.9141e-06 | 0.81355 | 27.7853 | 4.3298e-05 | TRAV
KnInlet08#26 | 30 | 30 |  | 2008-04-03 14:49 | 24C | 0.85019 | 2.4908e-06 | 6.9737e-06 | 0.8502 | 29.1837 | 9.575e-05 | LON
KnInlet08#27 | 31 | 31 |  | 2008-04-03 14:52 | 24C | 0.83219 | 2.7425e-06 | 6.9141e-06 | 0.83219 | 28.4953 | 0.00010343 | BRWN
KnInlet08#28 | 2 | 2 |  | 2008-04-03 14:56 | 24C | 0.87602 | 2.7425e-06 | 6.9141e-06 | 0.87603 | 30.175 | 0.00010606 | CLIO
KnInlet08#29 | 3 | 3 |  | 2008-04-03 15:00 | 24C | 0.58105 | 2.0945e-06 | 6.9141e-06 | 0.58106 | 19.146 | 7.6143e-05 | BLPT
KnInlet08#30 | 6 | 6 |  | 2008-04-03 15:03 | 24C | 0.88409 | 2.2577e-06 | 6.9141e-06 | 0.8841 | 30.4857 | 8.7326e-05 | MTNGU PT
KnInlet08#31 | 7 | 7 |  | 2008-04-03 15:47 | 24C | 0.88244 | 1.3713e-06 | 6.9141e-06 | 0.88245 | 30.4222 | 5.2759e-05 | PTN PT
KnInlet08#32 | 10 | 10 |  | 2008-04-03 15:50 | 24C | 0.88635 | 4.1892e-06 | 6.9737e-06 | 0.88635 | 30.5727 | 0.00016084 | PMT PT
KnInlet08#33 | 11 | 11 |  | 2008-04-03 15:53 | 24C | 0.81215 | 1.4046e-06 | 6.9141e-06 | 0.81215 | 27.732 | 5.2761e-05 | Tom Is
KnInlet08#34 | 14 | 14 |  | 2008-04-03 15:57 | 24C | 0.27083 | 0 | 6.9141e-06 | 0.27083 | 8.3274 | 0 | Hac Pt
KnInlet08#35 | 15 | 15 |  | 2008-04-03 16:01 | 24C | 0.42037 | 2.2325e-06 | 6.9141e-06 | 0.42038 | 13.4285 | 7.8266e-05 | Glen
KnInlet08#36 | 16 | 16 |  | 2008-04-03 16:04 | 24C | 0.76616 | 3.3587e-06 | 6.9141e-06 | 0.76617 | 25.9915 | 0.00012748 | MATS
KnInlet08#37 | 17 | 17 |  | 2008-04-03 16:07 | 24C | 0.87613 | 2.2401e-06 | 6.9141e-06 | 0.87614 | 30.1793 | 8.5319e-05 | HH
KnInlet08#38 | 18 | 18 |  | 2008-04-03 16:11 | 24C | 0.85263 | 1.372e-06 | 7.0333e-06 | 0.85263 | 29.2768 | 5.2246e-05 | SHELT
KnInlet08#39 | 20 | 20 |  | 2008-04-03 16:14 | 24C | 0.87127 | 3.2144e-06 | 6.8545e-06 | 0.87128 | 29.9923 | 0.00012366 | SHO
KnInlet08#40 | 19 | 19 |  | 2008-04-03 16:18 | 24C | 0.78619 | 2.7263e-06 | 6.9141e-06 | 0.78619 | 26.7475 | 0.00010345 | SPF
KnInlet08#41 | 21 | 21 |  | 2008-04-03 16:21 | 24C | 0.75566 | 2.7425e-06 | 6.9141e-06 | 0.75567 | 25.5962 | 0.00010292 | SPH
KnInlet08#42 | 22 | 22 |  | 2008-04-03 16:25 | 24C | 0.86346 | 3.4657e-06 | 6.9141e-06 | 0.86347 | 29.6924 | 0.00013271 | PUM
KnInlet08#43 | 23 | 23 |  | 2008-04-03 16:28 | 24C | 0.87548 | 1.1529e-06 | 6.9141e-06 | 0.87549 | 30.1542 | 4.3085e-05 | A PUM
Calibration#2 | K15 | K15 |  | 2008-04-04 09:01 | 24C | 0.99982 | 2.7426e-06 | 1.9073e-06 | 0.99982
KnInlet08#44 | Cal Check | Cal Check |  | 2008-04-04 09:02 | 24C | 0.99985 | 3.359e-06 | 2.0266e-06 | 0.99985 | 34.9943 | 0.00013222
KnInlet08#45 | 32 | 32 | c | 2008-04-04 09:06 | 24C | 0.76541 | 2.4909e-06 | 2.0266e-06 | 0.76542 | 25.9632 | 9.4364e-05 | ArrowN
KnInlet08#46 | 33 | 33 | c | 2008-04-04 09:10 | 24C | 0.84103 | 2.7425e-06 | 1.9073e-06 | 0.84103 | 28.8327 | 0.000105 | LOAF
KnInlet08#47 | 34 | 34 | c | 2008-04-04 09:21 | 24C | 0.79599 | 3.2141e-06 | 1.967e-06 | 0.796 | 27.1187 | 0.00012241 | ALOAF
KnInlet08#48 | 35 | 35 | c | 2008-04-04 09:24 | 24C | 0.87951 | 1.7702e-06 | 1.9073e-06 | 0.87951 | 30.3092 | 6.8447e-05 | IRV
KnInlet08#49 | 36 | 36 | c | 2008-04-04 09:27 | 24C | 0.86033 | 2.4921e-06 | 1.9073e-06 | 0.86033 | 29.5719 | 9.4811e-05 | IRV DUP
KnInlet08#50 | 37 | 37 | c | 2008-04-04 09:30 | 24C | 0.87828 | 3.2142e-06 | 2.0266e-06 | 0.87828 | 30.2618 | 0.00012444 | CLAM
KnInlet08#51 | 38 | 38 | c | 2008-04-04 09:35 | 24C | 0.87783 | 1.3712e-06 | 2.0266e-06 | 0.87783 | 30.2444 | 5.2759e-05 | GORM
KnInlet08#52 | 39 | 39 | c | 2008-04-04 09:38 | 24C | 0.88361 | 1.4046e-06 | 1.9073e-06 | 0.88361 | 30.467 | 5.2783e-05 | RAIN
KnInlet08#53 | 40 | 40 | c | 2008-04-04 09:41 | 24C | 0.79629 | 1.1196e-06 | 1.967e-06 | 0.79629 | 27.1299 | 4.2224e-05 | VINE
KnInlet08#54 | 41 | 41 | c | 2008-04-04 09:44 | 24C | 0.8755 | 3.1417e-06 | 1.9073e-06 | 0.8755 | 30.1548 | 0.0001193 | KING
KnInlet08#55 | 42 | 42 | c | 2008-04-04 09:48 | 24C | 0.87894 | 2.4909e-06 | 2.0266e-06 | 0.87894 | 30.2871 | 9.3957e-05 | AKING
KnInlet08#56 | 43 | 43 | c | 2008-04-04 09:51 | 24C | 0.87106 | 2.4909e-06 | 2.0266e-06 | 0.87106 | 29.9839 | 9.6785e-05 | BURD
KnInlet08#57 | GSO1 | GSO1 | c | 2008-04-04 09:58 | 24C | 0.84538 | 2.7426e-06 | 1.967e-06 | 0.84538 | 28.9991 | 0.00010552 | GSIO 2008-12
KnInlet08#58 | GSO3 | GSO3 | c | 2008-04-04 10:03 | 24C | 0.84935 | 1.1196e-06 | 1.967e-06 | 0.84935 | 29.151 | 4.2224e-05 | GS03
Calibration#3 | K15 | K15 |  | 2008-04-04 10:44 | 24C | 0.99984 | 3.5403e-06 | 4.9472e-06 | 0.99984
KnInlet08#59 | GSO5 | GSO5 |  | 2008-04-04 10:49 | 24C | 0.85188 | 3.6105e-06 | 5.0068e-06 | 0.85189 | 29.2482 | 0.00013828 | GSO5
KnInlet08#60 | GSO7 | GSO7 |  | 2008-04-04 10:53 | 24C | 0.84174 | 3.5963e-06 | 4.8876e-06 | 0.84175 | 28.8602 | 0.0001378 | GS07
KnInlet08#61 | 18 | 18 |  | 2008-04-04 10:56 | 24C | 0.83915 | 2.7425e-06 | 5.0068e-06 | 0.83916 | 28.7613 | 0.00010395 | GS09
KnInlet08#62 | 21 | 21 |  | 2008-04-04 11:00 | 24C | 0.83113 | 1.3713e-06 | 5.0068e-06 | 0.83114 | 28.4549 | 5.2235e-05 | GS11
KnInlet08#63 | 26 | 26 |  | 2008-04-04 11:04 | 24C | 0.8343 | 2.7425e-06 | 5.0068e-06 | 0.8343 | 28.5758 | 0.00010449 | GS13
KnInlet08#64 | 29 | 29 |  | 2008-04-04 11:08 | 24C | 0.83298 | 3.8746e-06 | 5.0664e-06 | 0.83299 | 28.5256 | 0.00014762 | GS15
KnInlet08#65 | 31 | 31 |  | 2008-04-04 11:12 | 24C | 0.83934 | 1.4046e-06 | 4.9472e-06 | 0.83935 | 28.7685 | 5.2246e-05 | GS17
KnInlet08#66 | 37 | 37 |  | 2008-04-04 11:16 | 24C | 0.83068 | 3.8749e-06 | 5.126e-06 | 0.83068 | 28.4377 | 0.00014956 | GSI9
KnInlet08#67 | 42 | 42 |  | 2008-04-04 11:19 | 24C | 0.83882 | 3.8543e-06 | 5.0068e-06 | 0.83882 | 28.7484 | 0.00014722 | GS21
KnInlet08#68 | 45 | 45 |  | 2008-04-04 11:23 | 24C | 0.83643 | 1.4046e-06 | 5.0068e-06 | 0.83644 | 28.6573 | 5.2761e-05 | GS23
KnInlet08#69 | 50 | 50 |  | 2008-04-04 11:27 | 24C | 0.85388 | 3.1417e-06 | 5.0068e-06 | 0.85389 | 29.3248 | 0.00012106 | PSO1
KnInlet08#70 | 54 | 54 |  | 2008-04-04 11:31 | 24C | 0.84658 | 2.2391e-06 | 5.0068e-06 | 0.84658 | 29.045 | 8.6154e-05 | PS02
KnInlet08#71 | 56 | 56 |  | 2008-04-04 11:35 | 24C | 0.84802 | 2.226e-06 | 5.0068e-06 | 0.84803 | 29.1004 | 8.53e-05 | PSO3
KnInlet08#72 | 58 | 58 |  | 2008-04-04 11:38 | 24C | 0.84995 | 2.1136e-06 | 5.126e-06 | 0.84996 | 29.1743 | 8.0137e-05 | PS04
KnInlet08#73 | 60 | 60 |  | 2008-04-04 11:41 | 24C | 0.85697 | 3.4657e-06 | 4.9472e-06 | 0.85698 | 29.4432 | 0.00013116 | PSO5
KnInlet08#74 | 64 | 64 |  | 2008-04-04 11:45 | 24C | 0.85576 | 2.0945e-06 | 4.9472e-06 | 0.85577 | 29.3968 | 8.189e-05 | PS07
KnInlet08#75 | 67 | 67 |  | 2008-04-04 11:49 | 24C | 0.84465 | 1.1063e-06 | 5.0068e-06 | 0.84465 | 28.9714 | 4.2232e-05 | PS09
KnInlet08#76 | 71 | 71 |  | 2008-04-04 11:53 | 24C | 0.8512 | 1.1196e-06 | 5.0068e-06 | 0.85121 | 29.2222 | 4.3077e-05 | PS11
KnInlet08#77 | 75 | 75 |  | 2008-04-04 11:57 | 24C | 0.85988 | 1.1196e-06 | 5.0068e-06 | 0.85989 | 29.5549 | 4.2232e-05 | PS13
KnInlet08#78 | 79 | 79 |  | 2008-04-04 12:01 | 24C | 0.86292 | 2.4908e-06 | 4.9472e-06 | 0.86293 | 29.6716 | 9.4364e-05 | PS15
KnInlet08#79 | 82 | 82 |  | 2008-04-04 12:04 | 24C | 0.85837 | 2.8897e-06 | 5.0068e-06 | 0.85837 | 29.4968 | 0.00011106 | PS25
KnInlet08#80 | 86 | 86 |  | 2008-04-04 12:07 | 24C | 0.84307 | 1.3882e-06 | 5.0068e-06 | 0.84307 | 28.9108 | 5.2235e-05 | PS26
KnInlet08#81 | 91 | 91 |  | 2008-04-04 12:14 | 24C | 0.84259 | 4.1749e-06 | 4.8876e-06 | 0.8426 | 28.8927 | 0.00016016 | GS30
KnInlet08#82 | 94 | 94 |  | 2008-04-04 12:39 | 24C | 0.83924 | 2.89e-06 | 5.0068e-06 | 0.83924 | 28.7644 | 0.00011043 | GS32
KnInlet08#83 | 98 | 98 |  | 2008-04-04 12:42 | 24C | 0.85138 | 0 | 5.0068e-06 | 0.85139 | 29.2292 | 0 | GS33
KnInlet08#84 | 102 | 102 |  | 2008-04-04 12:45 | 24C | 0.83457 | 2.2394e-06 | 4.9472e-06 | 0.83457 | 28.5861 | 8.5313e-05 | GS35
KnInlet08#85 | 106 | 106 |  | 2008-04-04 12:49 | 24C | 0.81874 | 2.7425e-06 | 5.0068e-06 | 0.81874 | 27.9827 | 0.00010554 | GS37
KnInlet08#86 | 110 | 110 |  | 2008-04-04 12:53 | 24C | 0.82363 | 2.4776e-06 | 5.0068e-06 | 0.82363 | 28.1689 | 9.4558e-05 | GS39
KnInlet08#87 | 114 | 114 |  | 2008-04-04 13:03 | 24C | 0.82937 | 1.3712e-06 | 5.0068e-06 | 0.82938 | 28.3878 | 5.1717e-05 | GS41
***Comments | Samples 45 through 58 of the Knight Inlet salinity analysis were run with a calibration using the wrong standard no.. .999820 instead of .999840. Standard batch 149 was
used with batch 147's standard value for these samples. This may explain an offset.