## Line P
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2008-07-29 17:32 | 24C | 0.99984 | 3.541e-06 | 0 | 0.99984
Line P#1 | 13 | 2008-07-29 17:33 | 24C | 0.96788 | 3.4659e-06 | 0 | 0.96788 | 33.7394 | 0.00013687
Line P#2 | 14 | 2008-07-29 17:38 | 24C | 0.9664 | 3.5298e-06 | 0 | 0.9664 | 33.6813 | 0.00013829
Line P#3 | 15 | 2008-07-29 17:40 | 24C | 0.95562 | 3.9739e-06 | 0 | 0.95562 | 33.26 | 0.00015705
Line P#4 | 15D | 2008-07-29 17:42 | 24C | 0.95576 | 4.4374e-06 | 0 | 0.95576 | 33.2656 | 0.00017295
Line P#5 | 16 | 2008-07-29 17:44 | 24C | 0.95562 | 3.8647e-06 | 0 | 0.95562 | 33.2603 | 0.00015042
Line P#6 | 17 | 2008-07-29 17:46 | 24C | 0.9478 | 2.4753e-06 | 0 | 0.9478 | 32.9549 | 9.9543e-05
Line P#7 | 18 | 2008-07-29 17:48 | 24C | 0.9276 | 2.4744e-06 | 0 | 0.9276 | 32.1691 | 9.4885e-05
Line P#8 | 19 | 2008-07-29 17:50 | 24C | 0.92217 | 3.8749e-06 | 0 | 0.92217 | 31.9582 | 0.000149
Line P#9 | 24 | 2008-07-29 17:52 | 24C | 0.91984 | 5.49e-06 | 0 | 0.91984 | 31.8676 | 0.00021358
Line P#10 | 56 | 2008-07-29 17:54 | 24C | 0.98639 | 3.9742e-06 | 0 | 0.98639 | 34.4651 | 0.00015606
Line P#11 | 57 | 2008-07-29 17:57 | 24C | 0.98609 | 1.4046e-06 | 0 | 0.98609 | 34.4532 | 5.1197e-05
Line P#12 | 58 | 2008-07-29 17:58 | 24C | 0.9842 | 5.4852e-06 | 0 | 0.9842 | 34.379 | 0.00021574
Line P#13 | 59 | 2008-07-29 18:00 | 24C | 0.98422 | 4.1786e-06 | 0 | 0.98422 | 34.3797 | 0.00016529
Line P#14 | 59D | 2008-07-29 18:02 | 24C | 0.98423 | 4.6251e-06 | 0 | 0.98423 | 34.3802 | 0.00017853
Line P#15 | 60 | 2008-07-29 18:04 | 24C | 410.1166 | 914.8526 | 0 | 410.1166 | 494696800 | 1106175616
Line P#16 | 61 | 2008-07-29 18:06 | 24C | 0.97943 | 3.1533e-06 | 0 | 0.97943 | 34.1919 | 0.00012256
Line P#17 | 60 | 2008-07-29 18:09 | 24C | 0.9821 | 3.1415e-06 | 0 | 0.9821 | 34.2964 | 0.00012417
Line P#18 | 62 | 2008-07-30 11:42 | 24C | 0.97612 | 2.7426e-06 | 0 | 0.97612 | 34.062 | 0.00010865 | standby 24+5976 July 30 08
Line P#19 | 63 | 2008-07-30 11:45 | 24C | 0.97521 | 4.2257e-06 | 0 | 0.97521 | 34.0266 | 0.00016741
Line P#20 | 64 | 2008-07-30 11:46 | 24C | 0.9744 | 5.5032e-06 | 0 | 0.9744 | 33.9947 | 0.00021503
Line P#21 | 65 | 2008-07-30 11:49 | 24C | 0.97204 | 4.2256e-06 | 0 | 0.97204 | 33.9025 | 0.00016736
Line P#22 | 66 | 2008-07-30 11:51 | 24C | 0.97083 | 1.7702e-06 | 0 | 0.97083 | 33.8547 | 6.8803e-05
Line P#23 | 67 | 2008-07-30 11:53 | 24C | 0.9696 | 2.2391e-06 | 0 | 0.9696 | 33.8067 | 8.7013e-05
Line P#24 | 68 | 2008-07-30 11:55 | 24C | 0.96534 | 1.1199e-06 | 0 | 0.96534 | 33.6401 | 4.4364e-05
Line P#25 | 69 | 2008-07-30 11:57 | 24C | 0.95174 | 3.2012e-06 | 0 | 0.95174 | 33.1087 | 0.0001264
Line P#26 | 70 | 2008-07-30 11:59 | 24C | 0.93696 | 3.1417e-06 | 0 | 0.93696 | 32.5329 | 0.0001197
Line P#27 | 71 | 2008-07-30 12:04 | 24C | 0.93566 | 4.8362e-06 | 0 | 0.93566 | 32.4821 | 0.0001892
Line P#28 | 72 | 2008-07-30 12:06 | 24C | 0.92816 | 4.1892e-06 | 0 | 0.92816 | 32.1905 | 0.00016096
Line P#29 | 73 | 2008-07-30 12:08 | 24C | 0.92238 | 4.5996e-06 | 0 | 0.92238 | 31.9661 | 0.00017706
Line P#30 | 74 | 2008-07-30 12:10 | 24C | 0.92242 | 3.4522e-06 | 0 | 0.92242 | 31.9678 | 0.00013116
Line P#31 | 126 | 2008-07-30 12:13 | 24C | 0.98944 | 3.8599e-06 | 0 | 0.98944 | 34.5847 | 0.00015554 | station P8
Line P#32 | 126D | 2008-07-30 12:16 | 24C | 0.98957 | 4.4576e-05 | 0 | 0.98957 | 34.5898 | 0.0017522
Line P#33 | 127 | 2008-07-30 12:21 | 24C | 0.98814 | 0.00010823 | 0 | 0.98814 | 34.5338 | 0.0042515 | noisy readings-possible side arm air blockage
Line P#34 | 128 | 2008-07-30 12:31 | 24C | 0.98778 | 7.0318e-06 | 0 | 0.98778 | 34.5195 | 0.00027391 | checked and found blockage in air lines for side arms-dried and clered air lines
Line P#35 | 129 | 2008-07-30 13:27 | 24C | 0.98429 | 3.4658e-06 | 0 | 0.98429 | 34.3824 | 0.00013799
Line P#36 | 130 | 2008-07-30 14:06 | 24C | 0.98218 | 4.9162e-06 | 0 | 0.98218 | 34.2997 | 0.00019056
Line P#37 | 131 | 2008-07-30 14:08 | 24C | 0.97911 | 4.1137e-06 | 0 | 0.97911 | 34.1791 | 0.00016193
Line P#38 | 132 | 2008-07-30 14:11 | 24C | 0.97372 | 3.6105e-06 | 0 | 0.97372 | 33.9681 | 0.00013924
Line P#39 | 133 | 2008-07-30 14:13 | 24C | 0.97287 | 2.7425e-06 | 0 | 0.97287 | 33.9347 | 0.00010447
Line P#40 | 134 | 2008-07-30 15:17 | 24C | 0.97224 | 4.5996e-06 | 0 | 0.97224 | 33.91 | 0.00018084
Line P#41 | 135 | 2008-07-30 15:20 | 24C | 0.97136 | 1.1529e-06 | 0 | 0.97136 | 33.8755 | 4.4364e-05
Line P#42 | 136 | 2008-07-30 15:22 | 24C | 0.97043 | 3.8435e-06 | 0 | 0.97043 | 33.8394 | 0.00015042
Line P#43 | 137 | 2008-07-30 15:23 | 24C | 0.9688 | 7.7116e-06 | 0 | 0.9688 | 33.7755 | 0.00030228
Line P#44 | 138 | 2008-07-30 15:26 | 24C | 0.96491 | 3.0873e-06 | 0 | 0.96491 | 33.6231 | 0.00012073
Line P#45 | 139 | 2008-07-30 15:28 | 24C | 0.94845 | 2.4744e-06 | 0 | 0.94845 | 32.9806 | 9.8045e-05
Line P#46 | 140 | 2008-07-30 15:30 | 24C | 0.93688 | 6.1868e-06 | 0 | 0.93688 | 32.5295 | 0.00024235
Line P#47 | 141 | 2008-07-30 15:32 | 24C | 0.93646 | 1.0288e-05 | 0 | 0.93646 | 32.5132 | 0.00040079
Line P#48 | 142 | 2008-07-30 15:34 | 24C | 0.93599 | 5.5551e-06 | 0 | 0.93599 | 32.4952 | 0.00021636
Line P#49 | 143 | 2008-07-30 15:36 | 24C | 0.9357 | 2.4908e-06 | 0 | 0.9357 | 32.4839 | 9.869e-05
Line P#50 | 148 | 2008-07-30 15:40 | 24C | 0.93555 | 4.1725e-06 | 0 | 0.93555 | 32.4781 | 0.00016101
Line P#51 | 199 | 2008-07-30 15:42 | 24C | 0.99108 | 3.1415e-06 | 0 | 0.99108 | 34.6493 | 0.00012312
Line P#52 | 200 | 2008-07-30 15:44 | 24C | 0.99104 | 5.246e-06 | 0 | 0.99104 | 34.6476 | 0.00020619
Line P#53 | 201 | 2008-07-30 15:46 | 24C | 0.99105 | 3.2144e-06 | 0 | 0.99105 | 34.6479 | 0.00012599
Line P#54 | 202 | 2008-07-30 15:49 | 24C | 0.99058 | 3.4658e-06 | 0 | 0.99058 | 34.6296 | 0.00013927
Line P#55 | 203 | 2008-07-30 15:51 | 24C | 0.98955 | 8.3651e-06 | 0 | 0.98955 | 34.5889 | 0.00033035
Line P#56 | 204 | 2008-07-30 15:53 | 24C | 0.98745 | 3.9746e-06 | 0 | 0.98745 | 34.5067 | 0.00015697
Line P#57 | 205 | 2008-07-30 15:55 | 24C | 0.98619 | 4.5003e-06 | 0 | 0.98619 | 34.4572 | 0.00017791
Line P#58 | 206 | 2008-07-30 15:58 | 24C | 0.98398 | 4.4783e-06 | 0 | 0.98398 | 34.3702 | 0.00017403
Line P#59 | 207 | 2008-07-30 16:00 | 24C | 0.98177 | 5.9406e-06 | 0 | 0.98177 | 34.2838 | 0.00023223
Line P#60 | 208 | 2008-07-30 16:02 | 24C | 0.97846 | 2.4908e-06 | 0 | 0.97846 | 34.1538 | 9.4885e-05
Line P#61 | 209 | 2008-07-30 16:04 | 24C | 0.97416 | 5.3463e-06 | 0 | 0.97416 | 33.9855 | 0.00020976
Line P#62 | 210 | 2008-07-30 16:05 | 24C | 0.97214 | 3.3587e-06 | 0 | 0.97214 | 33.9063 | 0.00012951
Line P#63 | 211 | 2008-07-30 16:07 | 24C | 0.97102 | 3.1309e-06 | 0 | 0.97102 | 33.8624 | 0.00012108
Line P#64 | 212 | 2008-07-30 16:09 | 24C | 0.97039 | 3.4551e-06 | 0 | 0.97039 | 33.8377 | 0.00013615
Line P#65 | 213 | 2008-07-30 16:11 | 24C | 0.96989 | 4.3337e-06 | 0 | 0.96989 | 33.8181 | 0.00016797
Line P#66 | 214 | 2008-07-30 16:13 | 24C | 0.96774 | 3.3588e-06 | 0 | 0.96774 | 33.7338 | 0.00013084
Line P#67 | 215 | 2008-07-30 16:15 | 24C | 0.9539 | 5.3307e-06 | 0 | 0.9539 | 33.1928 | 0.00020742
Line P#68 | 216 | 2008-07-30 16:17 | 24C | 0.94053 | 7.6416e-06 | 0 | 0.94053 | 32.6719 | 0.00029618
Line P#69 | 217 | 2008-07-30 16:19 | 24C | 0.93706 | 4.189e-06 | 0 | 0.93706 | 32.5368 | 0.00016096
Line P#70 | 218 | 2008-07-30 16:20 | 24C | 0.93627 | 6.7012e-06 | 0 | 0.93627 | 32.5061 | 0.00025988
Line P#71 | 218D | 2008-07-30 16:23 | 24C | 0.93641 | 3.3588e-06 | 0 | 0.93641 | 32.5113 | 0.00012945
Line P#72 | 219 | 2008-07-30 16:25 | 24C | 0.93608 | 4.6101e-06 | 0 | 0.93608 | 32.4986 | 0.00017888
Line P#73 | 220 | 2008-07-30 16:27 | 24C | 0.93622 | 4.6248e-06 | 0 | 0.93622 | 32.5041 | 0.00018082
Line P#74 | 221 | 2008-07-30 16:32 | 24C | 0.93626 | 6.7762e-06 | 0 | 0.93626 | 32.5055 | 0.00026511
Line P#75 | 243 | 2008-07-30 16:34 | 24C | 0.99173 | 3.3454e-06 | 0 | 0.99173 | 34.6749 | 0.00012966
Line P#76 | 244 | 2008-07-30 16:35 | 24C | 0.99162 | 4.0093e-06 | 0 | 0.99162 | 34.6703 | 0.00015952
Line P#77 | 245 | 2008-07-30 16:37 | 24C | 0.99128 | 1.1199e-06 | 0 | 0.99128 | 34.6569 | 4.5217e-05
Line P#78 | 246 | 2008-07-30 16:39 | 24C | 0.9907 | 2.4915e-06 | 0 | 0.9907 | 34.6342 | 9.9578e-05
Line P#79 | 247 | 2008-07-30 16:41 | 24C | 0.99072 | 2.4744e-06 | 0 | 0.99072 | 34.6351 | 9.4885e-05
Line P#80 | 247D | 2008-07-30 16:46 | 24C | 0.99073 | 4.6251e-06 | 0 | 0.99073 | 34.6356 | 0.00018325
Line P#81 | 248 | 2008-07-30 16:48 | 24C | 0.98946 | 2.7425e-06 | 0 | 0.98946 | 34.5856 | 0.00010761
Line P#82 | 249 | 2008-07-30 16:50 | 24C | 0.98752 | 3.3439e-06 | 0 | 0.98752 | 34.5092 | 0.0001316
Line P#83 | 250 | 2008-07-30 16:52 | 24C | 0.98609 | 2.4909e-06 | 0 | 0.98609 | 34.4532 | 9.9769e-05
Line P#84 | 251 | 2008-07-30 16:54 | 24C | 0.98408 | 4.6354e-06 | 0 | 0.98408 | 34.3744 | 0.00018396
Line P#85 | 252 | 2008-07-30 16:56 | 24C | 0.982 | 2.4915e-06 | 0 | 0.982 | 34.2927 | 9.7029e-05
Line P#86 | 253 | 2008-07-30 16:59 | 24C | 0.97873 | 1.1532e-06 | 0 | 0.97873 | 34.1643 | 4.4364e-05
Line P#87 | 254 | 2008-07-30 17:01 | 24C | 0.97512 | 3.6105e-06 | 0 | 0.97512 | 34.023 | 0.00013904
Line P#88 | 255 | 2008-07-30 17:03 | 24C | 0.97257 | 3.9739e-06 | 0 | 0.97257 | 33.9231 | 0.0001534
Line P#89 | 256 | 2008-07-30 17:06 | 24C | 0.97129 | 2.4915e-06 | 0 | 0.97129 | 33.873 | 0.00010062
Line P#90 | 257 | 2008-07-30 17:08 | 24C | 0.97064 | 5.5978e-06 | 0 | 0.97064 | 33.8473 | 0.00021962
Line P#91 | 258 | 2008-07-30 17:10 | 24C | 0.97025 | 2.8792e-06 | 0 | 0.97025 | 33.8323 | 0.00011147
Line P#92 | 259 | 2008-07-30 17:12 | 24C | 0.96889 | 2.2725e-06 | 0 | 0.96889 | 33.7788 | 8.8188e-05
Line P#93 | 260 | 2008-07-30 17:14 | 24C | 0.9626 | 5.7911e-06 | 0 | 0.9626 | 33.5328 | 0.00022418
Line P#94 | 261 | 2008-07-30 17:16 | 24C | 0.94248 | 5.3448e-06 | 0 | 0.94248 | 32.7476 | 0.00020743
Line P#95 | 262 | 2008-07-30 17:18 | 24C | 0.93829 | 4.3338e-06 | 0 | 0.93829 | 32.5847 | 0.00016863
Line P#96 | 263 | 2008-07-30 17:19 | 24C | 0.93778 | 1.3713e-06 | 0 | 0.93778 | 32.5649 | 5.4326e-05
Line P#97 | 264 | 2008-07-30 17:21 | 24C | 0.93733 | 2.2398e-06 | 0 | 0.93733 | 32.5471 | 8.7058e-05
Line P#98 | 265 | 2008-07-30 17:25 | 24C | 0.93679 | 5.4536e-06 | 0 | 0.93679 | 32.5261 | 0.00021083
Line P#99 | 266 | 2008-07-30 17:28 | 24C | 0.9368 | 1.1529e-06 | 0 | 0.9368 | 32.5266 | 4.4364e-05
Line P#100 | 2 | 2008-07-30 17:30 | 24C | 0.78753 | 6.889e-06 | 0 | 0.78753 | 26.7982 | 0.00026176 | 2008-41 S1
Line P#101 | 11 | 2008-07-30 17:34 | 24C | 0.92866 | 4.2164e-06 | 0 | 0.92866 | 32.2102 | 0.00016236 | S59
Line P#102 | 25 | 2008-07-30 17:36 | 24C | 0.92442 | 2.2401e-06 | 0 | 0.92442 | 32.0453 | 8.7876e-05 | S56
Line P#103 | 39 | 2008-07-30 17:39 | 24C | 0.79168 | 5.3463e-06 | 0 | 0.79168 | 26.9552 | 0.00019939 | S46
Line P#104 | 51 | 2008-07-30 17:41 | 24C | 0.79478 | 5.297e-06 | 0 | 0.79478 | 27.0726 | 0.00020104 | S42
Line P#105 | 51AD | 2008-07-30 17:48 | 24C | 0.79481 | 4.5659e-06 | 0 | 0.79481 | 27.0736 | 0.00017225 | S42
Line P#106 | 68 | 2008-07-30 17:56 | 24C | 0.79519 | 1.1819e-05 | 0 | 0.79519 | 27.0881 | 0.00044879 | S39
Line P#107 | 84 | 2008-07-30 17:58 | 24C | 0.79423 | 6.6042e-06 | 0 | 0.79423 | 27.0519 | 0.00025119 | S2
Line P#108 | 100 | 2008-07-30 18:00 | 24C | 0.79268 | 4.818e-06 | 0 | 0.79268 | 26.993 | 0.00018042 | S2
Line P#109 | 116 | 2008-07-30 18:03 | 24C | 0.79384 | 4.9815e-06 | 0 | 0.79384 | 27.0368 | 0.00018636 | S3
Line P#110 | 131 | 2008-07-30 18:05 | 24C | 0.79026 | 4.3336e-06 | 0 | 0.79026 | 26.9014 | 0.00016427 | S6
Line P#111 | 144 | 2008-07-30 18:07 | 24C | 0.78915 | 6.0358e-06 | 0 | 0.78915 | 26.8594 | 0.00022777 | S9
Line P#112 | 156 | 2008-07-30 18:10 | 24C | 0.79039 | 2.2391e-06 | 0 | 0.79039 | 26.9065 | 8.307e-05 | S12
Line P#113 | 172 | 2008-07-31 10:47 | 24C | 0.78991 | 4.7426e-06 | 0 | 0.78991 | 26.888 | 0.00018019 | S14
Line P#114 | 188 | 2008-07-31 10:52 | 24C | 0.7878 | 5.5668e-06 | 0 | 0.7878 | 26.8082 | 0.00020943 | S16
Line P#115 | 199 | 2008-07-31 10:55 | 24C | 0.94765 | 5.2457e-06 | 0 | 0.94765 | 32.9493 | 0.00020332 | S62
Line P#116 | 205 | 2008-07-31 10:57 | 24C | 0.78014 | 2.2391e-06 | 0 | 0.78014 | 26.5187 | 8.4873e-05 | S62
Line P#117 | 210 | 2008-07-31 11:00 | 24C | 0.9464 | 9.7984e-06 | 0 | 0.9464 | 32.9006 | 0.00038416 | S65
Line P#118 | 221 | 2008-07-31 11:02 | 24C | 0.96556 | 2.7261e-06 | 0 | 0.96556 | 33.6488 | 0.00010761 | ADCP
Line P#119 | 230 | 2008-07-31 11:04 | 24C | 0.97308 | 3.865e-06 | 0 | 0.97308 | 33.9431 | 0.0001486 | S69
Line P#120 | 242 | 2008-07-31 11:06 | 24C | 0.97375 | 6.5625e-06 | 0 | 0.97375 | 33.9691 | 0.00025459 | S72
Line P#121 | 255 | 2008-07-31 11:09 | 24C | 0.97399 | 4.9257e-06 | 0 | 0.97399 | 33.9787 | 0.00019336 | S75
Line P#122 | 269 | 2008-07-31 11:12 | 24C | 0.97503 | 5.3586e-06 | 0 | 0.97503 | 34.0193 | 0.00020838 | S102
Line P#123 | 354 | 2008-07-31 11:56 | 24C | 0.99187 | 7.8471e-06 | 0 | 0.99187 | 34.6803 | 0.00030767
Line P#124 | 355 | 2008-07-31 12:01 | 24C | 0.99166 | 5.7678e-06 | 0 | 0.99166 | 34.6721 | 0.00022842
Line P#125 | 356 | 2008-07-31 12:04 | 24C | 0.99166 | 3.4659e-06 | 0 | 0.99166 | 34.6721 | 0.00013203
Line P#126 | 357 | 2008-07-31 12:07 | 24C | 0.99128 | 3.5942e-06 | 0 | 0.99128 | 34.6571 | 0.00014191
Line P#127 | 358 | 2008-07-31 12:09 | 24C | 0.99059 | 4.2256e-06 | 0 | 0.99059 | 34.6299 | 0.00016562
Line P#128 | 359 | 2008-07-31 12:11 | 24C | 0.9895 | 7.3235e-06 | 0 | 0.9895 | 34.5872 | 0.00028951
Line P#129 | 360 | 2008-07-31 12:15 | 24C | 0.98721 | 4.3195e-06 | 0 | 0.98721 | 34.4972 | 0.00016889
Line P#130 | 361 | 2008-07-31 12:17 | 24C | 0.98567 | 5.0658e-06 | 0 | 0.98567 | 34.4367 | 0.00019895
Line P#131 | 362 | 2008-07-31 12:20 | 24C | 0.98374 | 2.2259e-06 | 0 | 0.98374 | 34.3609 | 8.7013e-05
Line P#132 | 363 | 2008-07-31 12:23 | 24C | 0.98137 | 8.2147e-06 | 0 | 0.98137 | 34.2679 | 0.00032231
Line P#133 | 364 | 2008-07-31 13:54 | 24C | 0.97807 | 2.8543e-06 | 0 | 0.97807 | 34.1387 | 0.00011125
Line P#134 | 365 | 2008-07-31 13:56 | 24C | 0.97442 | 4.3336e-06 | 0 | 0.97442 | 33.9953 | 0.0001684
Line P#135 | 366 | 2008-07-31 13:58 | 24C | 0.97128 | 6.6287e-06 | 0 | 0.97128 | 33.8725 | 0.00025966
Line P#136 | 367 | 2008-07-31 14:00 | 24C | 0.97008 | 3.6099e-06 | 0 | 0.97008 | 33.8257 | 0.00014279
Line P#137 | 368 | 2008-07-31 14:03 | 24C | 0.96847 | 3.3593e-06 | 0 | 0.96847 | 33.7624 | 0.00013116
Line P#138 | 369 | 2008-07-31 14:06 | 24C | 0.96768 | 3.4516e-06 | 0 | 0.96768 | 33.7314 | 0.0001362
Line P#139 | 370 | 2008-07-31 14:09 | 24C | 0.95961 | 2.8904e-06 | 0 | 0.95961 | 33.4159 | 0.00011219
Line P#140 | 371 | 2008-07-31 14:11 | 24C | 0.93906 | 2.8765e-06 | 0 | 0.93906 | 32.6146 | 0.00011145
Line P#141 | 372 | 2008-07-31 14:13 | 24C | 0.93905 | 4.1892e-06 | 0 | 0.93905 | 32.614 | 0.00016328
Line P#142 | 373 | 2008-07-31 14:16 | 24C | 0.93831 | 2.2394e-06 | 0 | 0.93831 | 32.5853 | 8.5352e-05
Line P#143 | 374 | 2008-07-31 14:18 | 24C | 0.93807 | 1.1529e-06 | 0 | 0.93807 | 32.576 | 4.5227e-05
Line P#144 | 375 | 2008-07-31 14:20 | 24C | 0.93808 | 3.707e-06 | 0 | 0.93808 | 32.5764 | 0.00014538
Line P#145 | 376 | 2008-07-31 14:23 | 24C | 0.93807 | 3.2141e-06 | 0 | 0.93807 | 32.5759 | 0.00012777
Line P#146 | 377 | 2008-07-31 14:26 | 24C | 0.93807 | 5.6944e-06 | 0 | 0.93807 | 32.5761 | 0.00022469
Line P#147 | 461 | 2008-07-31 14:28 | 24C | 0.99199 | 5.443e-06 | 0 | 0.99199 | 34.685 | 0.00021533
Line P#148 | 462 | 2008-07-31 14:30 | 24C | 0.99189 | 3.4657e-06 | 0 | 0.99189 | 34.681 | 0.00013414
Line P#149 | 463 | 2008-07-31 14:32 | 24C | 0.9918 | 3.5319e-06 | 0 | 0.9918 | 34.6773 | 0.00013853
Line P#150 | 464 | 2008-07-31 14:35 | 24C | 0.9913 | 3.8648e-06 | 0 | 0.9913 | 34.658 | 0.00014997
Line P#151 | 465 | 2008-07-31 14:37 | 24C | 0.99062 | 2.2401e-06 | 0 | 0.99062 | 34.6311 | 8.9601e-05
Line P#152 | 466 | 2008-07-31 14:39 | 24C | 0.9896 | 3.0499e-06 | 0 | 0.9896 | 34.591 | 0.00011982
Line P#153 | 467 | 2008-07-31 14:42 | 24C | 0.98776 | 7.7123e-06 | 0 | 0.98776 | 34.519 | 0.00030494
Line P#154 | 468 | 2008-07-31 14:44 | 24C | 0.98633 | 2.2394e-06 | 0 | 0.98633 | 34.4628 | 8.7013e-05
Line P#155 | 469 | 2008-07-31 14:46 | 24C | 0.98456 | 2.4912e-06 | 0 | 0.98456 | 34.3932 | 9.4885e-05
Line P#156 | masaya | 2008-07-31 14:49 | 24C | 1.0216 | 5.5968e-06 | 0 | 1.0216 | 35.8518 | 0.00022036
Line P#157 | 470 | 2008-07-31 14:54 | 24C | 0.9825 | 2.4909e-06 | 0 | 0.9825 | 34.3121 | 9.4885e-05
Line P#158 | 471 | 2008-07-31 14:56 | 24C | 0.97978 | 3.4551e-06 | 0 | 0.97978 | 34.2056 | 0.00013386
Line P#159 | 472 | 2008-07-31 14:58 | 24C | 0.97598 | 1.1397e-06 | 0 | 0.97598 | 34.0565 | 4.2703e-05
Line P#160 | 473 | 2008-07-31 15:00 | 24C | 0.97297 | 5.9204e-06 | 0 | 0.97297 | 33.9385 | 0.00023176
Line P#161 | 474 | 2008-07-31 15:02 | 24C | 0.97094 | 4.3343e-06 | 0 | 0.97094 | 33.859 | 0.00016914
Line P#162 | 475 | 2008-07-31 15:05 | 24C | 0.96938 | 4.465e-06 | 0 | 0.96938 | 33.7981 | 0.0001752
Line P#163 | 476 | 2008-07-31 15:07 | 24C | 0.96723 | 3.6105e-06 | 0 | 0.96723 | 33.7139 | 0.00014389
Line P#164 | 477 | 2008-07-31 15:09 | 24C | 0.96048 | 2.2259e-06 | 0 | 0.96048 | 33.4498 | 8.7015e-05
Line P#165 | 478 | 2008-07-31 15:11 | 24C | 0.9423 | 6.1184e-06 | 0 | 0.9423 | 32.7405 | 0.00024124
Line P#166 | 479 | 2008-07-31 15:13 | 24C | 0.94092 | 5.8913e-06 | 0 | 0.94092 | 32.6869 | 0.00022853
Line P#167 | 480 | 2008-07-31 15:15 | 24C | 0.94069 | 3.9595e-06 | 0 | 0.94069 | 32.6781 | 0.00015403
Line P#168 | 481 | 2008-07-31 15:18 | 24C | 0.94021 | 2.4909e-06 | 0 | 0.94021 | 32.6594 | 9.4885e-05
Line P#169 | 482 | 2008-07-31 15:22 | 24C | 0.94038 | 6.5469e-06 | 0 | 0.94038 | 32.6661 | 0.00025516
Line P#170 | 483 | 2008-07-31 15:24 | 24C | 0.94038 | 4.6205e-06 | 0 | 0.94038 | 32.6658 | 0.00017966
Line P#171 | 484 | 2008-07-31 15:27 | 24C | 0.94048 | 3.3587e-06 | 0 | 0.94048 | 32.6697 | 0.00012966
Line P#172 | P20-360 | 2008-07-31 16:34 | 24C | 0.98719 | 4.3338e-06 | 0 | 0.98719 | 34.4965 | 0.00016798
Line P#173 | P26-463 | 2008-07-31 16:36 | 24C | 0.99167 | 1.628e-05 | 0 | 0.99167 | 34.6723 | 0.00064004
Line P#174 | M6-578 | 2008-07-31 16:39 | 24C | 0.78081 | 1.003e-05 | 0 | 0.78081 | 26.544 | 0.00037931
Line P#175 | M5-579 | 2008-07-31 16:42 | 24C | 0.78136 | 4.6354e-06 | 0 | 0.78136 | 26.5647 | 0.00017619
Line P#176 | M4-581 | 2008-07-31 16:44 | 24C | 0.9619 | 3.9742e-06 | 0 | 0.9619 | 33.5055 | 0.00015407
Line P#177 | M4-582 | 2008-07-31 16:46 | 24C | 0.96088 | 5.0219e-06 | 0 | 0.96088 | 33.4657 | 0.00019476
Line P#178 | M4-582-D | 2008-07-31 16:48 | 24C | 0.9609 | 8.3649e-06 | 0 | 0.9609 | 33.4666 | 0.0003264
Line P#179 | M4-583 | 2008-07-31 16:50 | 24C | 0.95975 | 1.1242e-05 | 0 | 0.95975 | 33.4216 | 0.00044045
Line P#180 | M4-594 | 2008-07-31 16:52 | 24C | 0.75187 | 4.2766e-06 | 0 | 0.75187 | 25.4534 | 0.00016125
Line P#181 | M3-596 | 2008-07-31 16:55 | 24C | 0.95683 | 1.6767e-05 | 0 | 0.95683 | 33.3075 | 0.00065511
Line P#182 | M3-597 | 2008-07-31 16:58 | 24C | 0.95472 | 4.6355e-06 | 0 | 0.95472 | 33.2251 | 0.00017824
Line P#183 | M3-606 | 2008-07-31 17:00 | 24C | 0.77722 | 3.6104e-06 | 0 | 0.77722 | 26.4085 | 0.00014035
Line P#184 | M2-608 | 2008-07-31 17:02 | 24C | 0.95278 | 3.2142e-06 | 0 | 0.95278 | 33.1492 | 0.00012684
Line P#185 | M2-609 | 2008-07-31 17:04 | 24C | 0.95094 | 1.3713e-06 | 0 | 0.95094 | 33.0775 | 5.2235e-05
Line P#186 | M2-615 | 2008-07-31 17:07 | 24C | 0.77372 | 3.5954e-06 | 0 | 0.77372 | 26.2762 | 0.00013468
Line P#187 | RI1-617 | 2008-07-31 17:11 | 24C | 0.95423 | 3.8747e-06 | 0 | 0.95423 | 33.2059 | 0.00014849
Line P#188 | Ri1-617 dup | 2008-07-31 17:14 | 24C | 0.95422 | 4.3337e-06 | 0 | 0.95422 | 33.2053 | 0.00016839
Line P#189 | Ri1-618 | 2008-07-31 17:16 | 24C | 0.95255 | 2.4909e-06 | 0 | 0.95255 | 33.1403 | 9.7246e-05
Line P#190 | Ri1-619 | 2008-07-31 17:19 | 24C | 0.95191 | 1.7702e-06 | 0 | 0.95191 | 33.1152 | 6.8797e-05
Line P#191 | Ri1-629 | 2008-07-31 17:22 | 24C | 0.70064 | 7.3649e-06 | 0 | 0.70064 | 23.5383 | 0.00027377
Line P#192 | Ri2-630 | 2008-07-31 17:25 | 24C | 0.92279 | 2.2391e-06 | 0 | 0.92279 | 31.9822 | 8.5299e-05
Line P#193 | Ri2-631 | 2008-07-31 17:28 | 24C | 0.91266 | 3.9746e-06 | 0 | 0.91266 | 31.5893 | 0.00015279
Line P#194 | Ri2-632 | 2008-07-31 17:30 | 24C | 0.79469 | 4.1892e-06 | 0 | 0.79469 | 27.0692 | 0.00015913
Line P#195 | Ri2-633 | 2008-07-31 17:33 | 24C | 0.73671 | 4.3337e-06 | 0 | 0.73671 | 24.8848 | 0.00016433
Line P#196 | Ri3-634 | 2008-07-31 17:35 | 24C | 0.92291 | 2.5219e-06 | 0 | 0.92291 | 31.9867 | 9.7284e-05
Line P#197 | Ri3-635 | 2008-07-31 17:38 | 24C | 0.91358 | 3.4657e-06 | 0 | 0.91358 | 31.6248 | 0.00013329
Line P#198 | Ri3-636 | 2008-07-31 17:40 | 24C | 0.78483 | 4.1786e-06 | 0 | 0.78483 | 26.6961 | 0.00015891
Line P#199 | check | 2008-08-05 11:04 | 24C | 0.99982 | 3.5392e-06 | 0 | 0.99982 | 34.993 | 0.00013811
Calibration#2 | K15 | 2008-08-05 11:06 | 24C | 0.99984 | 6.6996e-06 | -1.9073e-06 | 0.99984
Line P#200 | Ri3-637 | 2008-08-05 11:09 | 24C | 0.74811 | 3.974e-06 | -2.0266e-06 | 0.74811 | 25.3122 | 0.00014926
Line P#201 | Ri4-639 | 2008-08-05 11:12 | 24C | 0.95272 | 3.8622e-06 | -1.967e-06 | 0.95272 | 33.1468 | 0.00015026
Line P#202 | Ri4-640 | 2008-08-05 11:15 | 24C | 0.95203 | 2.5036e-06 | -2.1458e-06 | 0.95203 | 33.1201 | 9.7279e-05
Line P#203 | Ri4-650 | 2008-08-05 11:19 | 24C | 0.75641 | 3.4665e-06 | -1.967e-06 | 0.75641 | 25.6242 | 0.00013108
Line P#204 | Ri5-651 | 2008-08-05 11:22 | 24C | 0.56471 | 1.1196e-06 | -1.9073e-06 | 0.56471 | 18.5542 | 4.0091e-05
Line P#205 | Ri6-652 | 2008-08-05 11:26 | 24C | 0.74443 | 1.7367e-05 | -1.967e-06 | 0.74443 | 25.1742 | 0.00065074
Line P#206 | P26-563 | 2008-08-05 11:30 | 24C | 0.9905 | 3.9988e-06 | -1.967e-06 | 0.9905 | 34.6265 | 0.0001569
Line P#207 | Loop2 | 2008-08-05 11:33 | 24C | 0.93828 | 2.7426e-06 | -1.967e-06 | 0.93828 | 32.584 | 0.00010865
Line P#208 | Loop3 | 2008-08-05 11:35 | 24C | 0.93778 | 2.2397e-06 | -1.9073e-06 | 0.93778 | 32.5647 | 8.7024e-05
Line P#209 | Loop4 | 2008-08-05 11:38 | 24C | 0.93808 | 3.541e-06 | -1.9073e-06 | 0.93808 | 32.5763 | 0.00013623
Line P#210 | Loop5 | 2008-08-05 11:40 | 24C | 0.93798 | 2.7425e-06 | -1.967e-06 | 0.93798 | 32.5723 | 0.00010447
Line P#211 | Loop6 | 2008-08-05 11:43 | 24C | 0.93787 | 2.2258e-06 | -1.967e-06 | 0.93787 | 32.5682 | 8.5299e-05
Line P#212 | Loop7 | 2008-08-05 11:46 | 24C | 0.93621 | 2.0945e-06 | -1.967e-06 | 0.9362 | 32.5034 | 8.1169e-05
Line P#213 | Loop8 | 2008-08-05 11:48 | 24C | 0.92703 | 2.4908e-06 | -1.9073e-06 | 0.92702 | 32.1465 | 9.6609e-05
Line P#214 | Loop9 | 2008-08-05 11:50 | 24C | 0.91666 | 1.8035e-06 | -1.9073e-06 | 0.91666 | 31.7444 | 6.817e-05
Line P#215 | 1-GS01 | 2008-08-05 12:02 | 24C | 0.77588 | 2.7426e-06 | -1.9073e-06 | 0.77588 | 26.3578 | 0.00010447
Line P#216 | 4-GS02 | 2008-08-05 12:04 | 24C | 0.70391 | 3.1414e-06 | -1.9073e-06 | 0.70391 | 23.6599 | 0.00011767
Line P#217 | 5-GS03 | 2008-08-05 12:07 | 24C | 0.57735 | 2.2397e-06 | -1.9073e-06 | 0.57735 | 19.0115 | 8.0182e-05
Line P#218 | 8-GS04 | 2008-08-05 12:44 | 24C | 0.78051 | 3.756e-06 | -1.9073e-06 | 0.7805 | 26.5324 | 0.00014072
Line P#219 | 9-GS05 | 2008-08-05 12:49 | 24C | 0.7621 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.7621 | 25.8381 | 0.00010343
Line P#220 | 12-GS06 | 2008-08-05 12:51 | 24C | 0.79785 | 1.3713e-06 | -1.9073e-06 | 0.79785 | 27.1888 | 5.3312e-05
Line P#221 | 13-GS07 | 2008-08-05 12:53 | 24C | 0.80782 | 6.664e-08 | -1.9073e-06 | 0.80782 | 27.5672 | 1.0662e-06
Line P#222 | 16-JF02 | 2008-08-05 12:56 | 24C | 0.91293 | 2.4911e-06 | -1.9073e-06 | 0.91292 | 31.5995 | 9.703e-05
Line P#223 | 19-JF02 | 2008-08-05 12:58 | 24C | 0.90668 | 2.2401e-06 | -1.9073e-06 | 0.90668 | 31.3578 | 8.5299e-05
Line P#224 | 21-JF03 | 2008-08-05 13:00 | 24C | 0.91335 | 2.89e-06 | -1.9073e-06 | 0.91334 | 31.6158 | 0.00011359
Line P#225 | 25-JF04 | 2008-08-05 13:02 | 24C | 0.91695 | 1.4046e-06 | -1.9073e-06 | 0.91695 | 31.7555 | 5.3301e-05
Line P#226 | 27-JF05 | 2008-08-05 13:03 | 24C | 0.92424 | 4.0093e-06 | -1.9073e-06 | 0.92424 | 32.0385 | 0.00015602
Line P#227 | 31-JF06 | 2008-08-05 13:05 | 24C | 0.91842 | 3.4658e-06 | -1.9073e-06 | 0.91841 | 31.8124 | 0.00013595
Line P#228 | 33-VI01 | 2008-08-05 13:08 | 24C | 0.91286 | 2.7262e-06 | -1.9073e-06 | 0.91286 | 31.5971 | 0.00010397
Line P#229 | 37-VI02 | 2008-08-05 13:10 | 24C | 0.91753 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.91752 | 31.7778 | 0.00010657
Line P#230 | 39-IVI01 | 2008-08-05 13:12 | 24C | 0.92581 | 2.2398e-06 | -1.9073e-06 | 0.92581 | 32.0994 | 8.5352e-05
Line P#231 | 43-VI03 | 2008-08-05 13:14 | 24C | 0.9196 | 3.2141e-06 | -1.9073e-06 | 0.91959 | 31.8581 | 0.00012474
Line P#232 | 45-VI04 | 2008-08-05 13:16 | 24C | 0.92646 | 3.2151e-06 | -1.9073e-06 | 0.92645 | 32.1244 | 0.00012278
Line P#233 | 49-VI05 | 2008-08-05 13:18 | 24C | 0.91977 | 2.2398e-06 | -1.9073e-06 | 0.91977 | 31.8648 | 8.7445e-05
Line P#234 | 51-VI06 | 2008-08-05 13:20 | 24C | 0.91901 | 3.3588e-06 | -1.9073e-06 | 0.91901 | 31.8355 | 0.00012759
Line P#235 | 55-VI07 | 2008-08-05 13:21 | 24C | 0.92778 | 1.1064e-06 | -1.9073e-06 | 0.92778 | 32.1757 | 4.4364e-05
Line P#236 | 57-VI08 | 2008-08-05 13:23 | 24C | 0.92769 | 2.4911e-06 | -1.7881e-06 | 0.92769 | 32.1722 | 9.3909e-05
Line P#237 | 61-VI09 | 2008-08-05 13:25 | 24C | 0.92928 | 2.4909e-06 | -1.7881e-06 | 0.92927 | 32.234 | 9.4938e-05
Line P#238 | 63-VI10 | 2008-08-05 13:27 | 24C | 0.92478 | 3.1424e-06 | -1.9073e-06 | 0.92478 | 32.0594 | 0.00012172
Line P#239 | 67-VI11 | 2008-08-05 13:30 | 24C | 0.9244 | 2.8663e-06 | -1.9073e-06 | 0.9244 | 32.0444 | 0.00011012
Line P#240 | 69-VI12 | 2008-08-05 13:32 | 24C | 0.92453 | 2.4747e-06 | -1.8477e-06 | 0.92453 | 32.0496 | 9.4034e-05
Line P#241 | 73-VI13 | 2008-08-05 13:34 | 24C | 0.9282 | 3.1415e-06 | -1.9073e-06 | 0.92819 | 32.192 | 0.00012172
Line P#242 | 75-VI14 | 2008-08-05 13:36 | 24C | 0.92518 | 1.3713e-06 | -1.9073e-06 | 0.92518 | 32.0749 | 5.5371e-05
Line P#243 | 79-VI15 | 2008-08-05 13:38 | 24C | 0.92992 | 1.4046e-06 | -1.9073e-06 | 0.92992 | 32.259 | 5.4326e-05
Line P#244 | 81-VI16 | 2008-08-05 13:40 | 24C | 0.92572 | 3.9595e-06 | -1.9073e-06 | 0.92571 | 32.0956 | 0.0001525
Line P#245 | 85-VI17 | 2008-08-05 13:42 | 24C | 0.92463 | 2.4908e-06 | -1.9073e-06 | 0.92462 | 32.0533 | 9.3038e-05
Line P#246 | 87-EP01 | 2008-08-05 13:45 | 24C | 0.93269 | 1.7597e-06 | -1.9073e-06 | 0.93269 | 32.3666 | 6.8817e-05
Line P#247 | 91-EP02 | 2008-08-05 13:47 | 24C | 0.92529 | 2.2401e-06 | -1.9073e-06 | 0.92529 | 32.0791 | 8.5352e-05
Line P#248 | 93-EP03 | 2008-08-05 13:50 | 24C | 0.9264 | 1.4046e-06 | -1.9073e-06 | 0.9264 | 32.1223 | 5.2235e-05
Line P#249 | 97-EP04 | 2008-08-05 13:52 | 24C | 0.93459 | 3.1309e-06 | -1.9073e-06 | 0.93458 | 32.4404 | 0.00012108
Line P#250 | 99-EP05 | 2008-08-05 13:54 | 24C | 0.93012 | 3.4657e-06 | -1.9073e-06 | 0.93012 | 32.2666 | 0.00013596
Line P#251 | 103-EP06 | 2008-08-05 13:56 | 24C | 0.92992 | 1.1532e-06 | -1.9073e-06 | 0.92992 | 32.2589 | 4.4364e-05
Line P#252 | 105-EP07 | 2008-08-05 13:58 | 24C | 0.93323 | 2.89e-06 | -1.9073e-06 | 0.93323 | 32.3878 | 0.00011065
Line P#253 | 109-EP08 | 2008-08-05 14:00 | 24C | 0.92713 | 2.3653e-06 | -1.9073e-06 | 0.92713 | 32.1507 | 9.0547e-05
Line P#254 | 111-VI18 | 2008-08-05 14:04 | 24C | 0.92699 | 2.4909e-06 | -1.8477e-06 | 0.92699 | 32.1452 | 9.4938e-05
Line P#255 | 115-VI19 | 2008-08-05 14:06 | 24C | 0.92938 | 1.1199e-06 | -1.9073e-06 | 0.92938 | 32.238 | 4.265e-05
Line P#256 | 117-VI20 | 2008-08-05 14:08 | 24C | 0.92478 | 2.7435e-06 | -1.9073e-06 | 0.92478 | 32.0593 | 0.00010761
Line P#257 | 121-VI21 | 2008-08-05 14:10 | 24C | 0.92729 | 2.4911e-06 | -1.9073e-06 | 0.92729 | 32.1567 | 9.87e-05
Line P#258 | 124-VI22 | 2008-08-05 14:12 | 24C | 0.92904 | 4.4373e-06 | -1.9073e-06 | 0.92903 | 32.2246 | 0.0001706
Line P#259 | 128-VI23 | 2008-08-05 14:15 | 24C | 0.93255 | 3.6105e-06 | -1.9073e-06 | 0.93255 | 32.3611 | 0.00014157
Line P#260 | 129-IVI02 | 2008-08-05 14:16 | 24C | 0.91059 | 2.4912e-06 | -1.9073e-06 | 0.91059 | 31.5091 | 9.6976e-05
Line P#261 | 133-IVI03 | 2008-08-05 14:19 | 24C | 0.91611 | 3.5403e-06 | -1.9073e-06 | 0.91611 | 31.7231 | 0.0001376
Line P#262 | 135-IVI04 | 2008-08-05 14:21 | 24C | 0.91872 | 1.7702e-06 | -1.9073e-06 | 0.91871 | 31.824 | 6.9141e-05
Line P#263 | 139-VI24 | 2008-08-05 14:26 | 24C | 0.92276 | 5.0785e-06 | -1.9073e-06 | 0.92276 | 31.9809 | 0.00019483
Line P#264 | 141-VI25 | 2008-08-05 14:28 | 24C | 0.92512 | 2.2397e-06 | -1.9073e-06 | 0.92511 | 32.0724 | 8.7024e-05
Line P#265 | 145-VI26 | 2008-08-05 14:30 | 24C | 0.92487 | 1.1196e-06 | -1.9073e-06 | 0.92487 | 32.0629 | 4.4364e-05
Line P#266 | 147-VI27 | 2008-08-05 14:33 | 24C | 0.92072 | 4.8248e-06 | -1.9073e-06 | 0.92072 | 31.9016 | 0.00018692
Line P#267 | 151-VI28 | 2008-08-05 14:35 | 24C | 0.91344 | 2.2398e-06 | -1.9073e-06 | 0.91344 | 31.6196 | 8.5313e-05
Line P#268 | 153-TO8 | 2008-08-05 14:37 | 24C | 0.926 | 2.4911e-06 | -1.9073e-06 | 0.926 | 32.1067 | 9.6414e-05
Line P#269 | 157-TO7 | 2008-08-05 14:39 | 24C | 0.92045 | 2.8794e-06 | -1.9073e-06 | 0.92045 | 31.8914 | 0.00011137
Line P#270 | 159-TO6 | 2008-08-05 14:41 | 24C | 0.91038 | 2.2394e-06 | -1.9073e-06 | 0.91038 | 31.5011 | 8.5313e-05
Line P#271 | 163-TO5 | 2008-08-05 14:43 | 24C | 0.89941 | 4.4783e-06 | -1.9073e-06 | 0.89941 | 31.0766 | 0.00017211
Line P#272 | 165-TO4 | 2008-08-05 14:46 | 24C | 0.90447 | 2.4909e-06 | -1.9073e-06 | 0.90447 | 31.2721 | 9.9629e-05
Line P#273 | 169-TO3 | 2008-08-05 14:49 | 24C | 0.89631 | 4.8104e-06 | -1.9073e-06 | 0.89631 | 30.9567 | 0.00018826
Line P#274 | 171-TO2 | 2008-08-05 14:51 | 24C | 0.90047 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.90046 | 31.1174 | 0.00010656
Line P#275 | 175-TO1 | 2008-08-05 14:53 | 24C | 0.90384 | 3.1417e-06 | -1.9073e-06 | 0.90384 | 31.248 | 0.00012367
Line P#276 | 177-HO2 | 2008-08-05 14:55 | 24C | 0.90729 | 2.8904e-06 | -1.9073e-06 | 0.90729 | 31.3813 | 0.00011103
Line P#277 | 181-HO3 | 2008-08-05 14:57 | 24C | 0.92088 | 8.2877e-06 | -1.9073e-06 | 0.92087 | 31.9078 | 0.00032169
Line P#278 | 183-HO4 | 2008-08-05 15:00 | 24C | 0.91622 | 5.0935e-06 | -1.9073e-06 | 0.91622 | 31.7272 | 0.00019932
Line P#279 | 187-HO5 | 2008-08-05 15:02 | 24C | 0.92471 | 3.4517e-06 | -1.9073e-06 | 0.92471 | 32.0567 | 0.00013619
Line P#280 | 189-HO6 | 2008-08-05 15:04 | 24C | 0.92335 | 4.1641e-06 | -1.9073e-06 | 0.92334 | 32.0037 | 0.00016371
Line P#281 | 193-HO7 | 2008-08-05 15:06 | 24C | 0.91356 | 4.3079e-06 | -1.8477e-06 | 0.91356 | 31.6241 | 0.00016842
Line P#282 | 195-HO8 | 2008-08-05 15:08 | 24C | 0.91564 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.91564 | 31.7048 | 0.00010656
Line P#283 | 198-HS01 | 2008-08-05 15:10 | 24C | 0.91917 | 0 | -1.9073e-06 | 0.91917 | 31.8417 | 1.0662e-06
Line P#284 | 202-HS02 | 2008-08-05 15:12 | 24C | 0.9171 | 4.336e-06 | -1.9073e-06 | 0.91709 | 31.7611 | 0.00016997
Line P#285 | 204-HS03 | 2008-08-05 15:14 | 24C | 0.91873 | 3.4553e-06 | -1.9073e-06 | 0.91873 | 31.8247 | 0.00013203
Line P#286 | 208-HS04 | 2008-08-05 15:16 | 24C | 0.92077 | 1.4046e-06 | -1.9073e-06 | 0.92077 | 31.9038 | 5.2246e-05
Line P#287 | 210-HS05 | 2008-08-05 15:18 | 24C | 0.91661 | 1.1529e-06 | -1.9073e-06 | 0.91661 | 31.7424 | 4.4782e-05
Line P#288 | 213-DT01 | 2008-08-05 15:20 | 24C | 0.89893 | 1.3713e-06 | -1.9073e-06 | 0.89893 | 31.058 | 5.3312e-05
Line P#289 | 217-DT02 | 2008-08-05 15:22 | 24C | 0.92164 | 4.6228e-06 | -1.8477e-06 | 0.92163 | 31.9373 | 0.00017819
Line P#290 | 219-DT03 | 2008-08-05 15:25 | 24C | 0.92298 | 2.2391e-06 | -1.9073e-06 | 0.92298 | 31.9893 | 8.9564e-05
Line P#291 | 223-DT04 | 2008-08-05 15:27 | 24C | 0.90297 | 1.1196e-06 | -1.9073e-06 | 0.90297 | 31.2144 | 4.2663e-05
Line P#292 | 225-DT05 | 2008-08-05 15:29 | 24C | 0.88145 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.88145 | 30.3837 | 0.00010395
Line P#293 | 229-DT06 | 2008-08-05 15:31 | 24C | 0.8873 | 2.4908e-06 | -1.9073e-06 | 0.8873 | 30.6092 | 9.014e-05
Line P#294 | 231-DT07 | 2008-08-05 15:33 | 24C | 0.89052 | 3.8543e-06 | -1.8477e-06 | 0.89052 | 30.7334 | 0.00014643
Line P#295 | 235-D01 | 2008-08-05 15:35 | 24C | 0.88756 | 1.3712e-06 | -1.9073e-06 | 0.88756 | 30.6192 | 5.4847e-05
Line P#296 | 237-DE04 | 2008-08-05 15:37 | 24C | 0.92659 | 2.4747e-06 | -1.9073e-06 | 0.92659 | 32.1297 | 9.6642e-05
Line P#297 | 241-DE05 | 2008-08-05 15:39 | 24C | 0.93148 | 2.2391e-06 | -1.9073e-06 | 0.93147 | 32.3194 | 8.8728e-05
Line P#298 | 243-DE06 | 2008-08-05 15:41 | 24C | 0.93145 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.93145 | 32.3186 | 0.00010447
Line P#299 | 247-D04 | 2008-08-05 15:43 | 24C | 0.92487 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.92486 | 32.0626 | 0.00010765
Line P#300 | 249-D05 | 2008-08-05 15:45 | 24C | 0.93091 | 2.2394e-06 | -1.9073e-06 | 0.93091 | 32.2973 | 8.5299e-05
Line P#301 | 253-D06 | 2008-08-05 15:47 | 24C | 0.93095 | 3.2141e-06 | -1.9073e-06 | 0.93095 | 32.299 | 0.00012388
Line P#302 | 255-D07 | 2008-08-05 15:49 | 24C | 0.93085 | 1.046e-05 | -1.9073e-06 | 0.93084 | 32.295 | 0.00040633
Line P#303 | 258-QCI01 | 2008-08-05 15:51 | 24C | 0.92693 | 4.3712e-06 | -1.9073e-06 | 0.92693 | 32.1427 | 0.00016861
Line P#304 | 262-QCI02 | 2008-08-05 15:53 | 24C | 0.93071 | 3.1418e-06 | -1.9073e-06 | 0.9307 | 32.2895 | 0.00012108
Line P#305 | 264-QCI03 | 2008-08-05 15:54 | 24C | 0.92805 | 1.1521e-05 | -1.8477e-06 | 0.92805 | 32.1862 | 0.00044466
Line P#306 | 268-QCI04 | 2008-08-05 15:56 | 24C | 0.92999 | 3.6565e-06 | -1.9073e-06 | 0.92998 | 32.2615 | 0.00013929
Line P#307 | 270-QCI05 | 2008-08-05 15:59 | 24C | 0.92801 | 2.2394e-06 | -1.9073e-06 | 0.92801 | 32.1847 | 8.7866e-05
Line P#308 | 274-QCI06 | 2008-08-05 16:01 | 24C | 0.92118 | 3.1415e-06 | -1.9073e-06 | 0.92117 | 31.9194 | 0.00012137
Line P#309 | 276-QCI07 | 2008-08-05 16:03 | 24C | 0.92843 | 2.7425e-06 | -1.9073e-06 | 0.92843 | 32.201 | 0.00010865
Line P#310 | 280-QCI08 | 2008-08-05 16:05 | 24C | 0.92914 | 3.9598e-06 | -1.9073e-06 | 0.92914 | 32.2287 | 0.00015421
Line P#311 | 282-QCI09 | 2008-08-05 16:08 | 24C | 0.92839 | 2.4776e-06 | -1.8477e-06 | 0.92839 | 32.1995 | 9.6976e-05
Line P#312 | 285-QCI10 | 2008-08-05 16:10 | 24C | 0.92809 | 2.4615e-06 | -1.9073e-06 | 0.92808 | 32.1877 | 9.8725e-05
Line P#313 | 289-QCI11 | 2008-08-05 16:11 | 24C | 0.92655 | 3.5971e-06 | -1.9073e-06 | 0.92655 | 32.1281 | 0.00013753
Line P#314 | 291-QCI12 | 2008-08-05 16:13 | 24C | 0.92395 | 2.4909e-06 | -1.9073e-06 | 0.92395 | 32.027 | 9.7029e-05
Line P#315 | 295-QCI13 | 2008-08-05 16:15 | 24C | 0.92818 | 2.2394e-06 | -1.9073e-06 | 0.92818 | 32.1913 | 8.5299e-05
Line P#316 | 297-QCI14 | 2008-08-05 16:17 | 24C | 0.92914 | 3.1424e-06 | -1.9073e-06 | 0.92914 | 32.2288 | 0.00012618
Line P#317 | 301-QCI15 | 2008-08-05 16:20 | 24C | 0.92499 | 1.3712e-06 | -1.9073e-06 | 0.92499 | 32.0674 | 5.4326e-05
Line P#318 | 303-QCI16 | 2008-08-05 16:22 | 24C | 0.9245 | 4.3838e-06 | -1.9073e-06 | 0.9245 | 32.0485 | 0.00017061
Line P#319 | 306-QCI17 | 2008-08-05 16:23 | 24C | 0.92433 | 1.1199e-06 | -1.9073e-06 | 0.92432 | 32.0417 | 4.1799e-05
Line P#320 | 310-QCI18 | 2008-08-05 16:25 | 24C | 0.92861 | 3.131e-06 | -1.9073e-06 | 0.92861 | 32.208 | 0.000119
Line P#321 | 312-QCI19 | 2008-08-05 16:27 | 24C | 0.92836 | 4.2257e-06 | -1.9073e-06 | 0.92836 | 32.1982 | 0.00016491
Line P#322 | 316-QCI20 | 2008-08-05 16:29 | 24C | 0.93097 | 3.4553e-06 | -1.8477e-06 | 0.93097 | 32.2997 | 0.00013619
Line P#323 | 318-QCI21 | 2008-08-05 16:31 | 24C | 0.93096 | 4.3336e-06 | -1.9073e-06 | 0.93096 | 32.2994 | 0.00016839
Line P#324 | 322-QCI22 | 2008-08-05 16:34 | 24C | 0.93096 | 4.2257e-06 | -1.9073e-06 | 0.93096 | 32.2994 | 0.00016282
Line P#325 | 324-QCI23 | 2008-08-05 16:37 | 24C | 0.93057 | 2.0947e-06 | -1.9073e-06 | 0.93057 | 32.2844 | 8.1877e-05
Line P#326 | 328-HS06 | 2008-08-05 16:40 | 24C | 0.92615 | 2.4909e-06 | -1.9073e-06 | 0.92614 | 32.1123 | 9.6609e-05
Line P#327 | 332-QCSD01 | 2008-08-05 16:42 | 24C | 0.9239 | 2.2394e-06 | -1.9073e-06 | 0.9239 | 32.0251 | 8.9601e-05
Line P#328 | 334-GS08 | 2008-08-05 16:44 | 24C | 0.75774 | 2.226e-06 | -1.9073e-06 | 0.75774 | 25.6743 | 8.4455e-05
Line P#329 | 337-GS09 | 2008-08-05 16:47 | 24C | 0.80241 | 5.1289e-06 | -1.9073e-06 | 0.80241 | 27.3618 | 0.00019466
Line P#330 | 338-GS10 | 2008-08-05 16:49 | 24C | 0.77095 | 2.4775e-06 | -1.9073e-06 | 0.77095 | 26.1719 | 9.2337e-05
Line P#331 | 341-GS11 | 2008-08-05 16:51 | 24C | 0.82474 | 3.332e-08 | -1.9073e-06 | 0.82474 | 28.2111 | 1.0662e-06
Line P#332 | 342-GS12 | 2008-08-05 16:53 | 24C | 0.72646 | 3.2034e-06 | -1.9073e-06 | 0.72645 | 24.5009 | 0.00012156
Line P#333 | 345-GS13 | 2008-08-05 16:55 | 24C | 0.65809 | 1.1199e-06 | -1.9073e-06 | 0.65809 | 21.9627 | 4.0091e-05
Line P#334 | 346-GS14 | 2008-08-05 16:57 | 24C | 0.62096 | 2.2391e-06 | -1.9073e-06 | 0.62096 | 20.5991 | 8.2541e-05
Line P#335 | 348-GS15 | 2008-08-05 17:00 | 24C | 0.79979 | 4.8264e-06 | -1.9073e-06 | 0.79978 | 27.2623 | 0.00018145
Line P#336 | 351-GS16 | 2008-08-05 17:02 | 24C | 0.72607 | 1.1196e-06 | -1.9073e-06 | 0.72607 | 24.4866 | 4.0091e-05
Line P#337 | 352-GS17 | 2008-08-05 17:04 | 24C | 0.79963 | 5.3585e-06 | -1.9073e-06 | 0.79963 | 27.2565 | 0.00020328
Line P#338 | 355-GS18 | 2008-08-05 17:06 | 24C | 0.76414 | 1.3712e-06 | -1.9073e-06 | 0.76413 | 25.9149 | 5.2235e-05
Line P#339 | 356-GS19 | 2008-08-05 17:09 | 24C | 0.80294 | 2.4915e-06 | -1.9073e-06 | 0.80294 | 27.3821 | 9.4885e-05
Line P#340 | 359-GS20 | 2008-08-05 17:11 | 24C | 0.70705 | 3.3475e-06 | -1.8477e-06 | 0.70705 | 23.7769 | 0.00012305
Line P#341 | 360-GS21 | 2008-08-05 17:13 | 24C | 0.82616 | 3.2144e-06 | -1.9073e-06 | 0.82616 | 28.2651 | 0.00012168
Line P#342 | 363-GS22 | 2008-08-05 17:15 | 24C | 0.7994 | 2.8797e-06 | -1.7881e-06 | 0.7994 | 27.2477 | 0.0001081
Line P#343 | 364-GS23 | 2008-08-05 17:17 | 24C | 0.73127 | 1.3712e-06 | -1.9073e-06 | 0.73127 | 24.6811 | 5.1714e-05
Line P#344 | 367-GS24 | 2008-08-05 17:19 | 24C | 0.70094 | 1.3712e-06 | -1.9073e-06 | 0.70094 | 23.5496 | 5.2235e-05
Line P#345 | 368-GS25 | 2008-08-05 17:21 | 24C | 0.74049 | 2.7426e-06 | -1.9073e-06 | 0.74049 | 25.0264 | 9.821e-05
Line P#346 | 371-GS26 | 2008-08-05 17:23 | 24C | 0.79883 | 2.4909e-06 | -1.8477e-06 | 0.79883 | 27.2261 | 9.4909e-05