## Sheet1
COMPARISON OF DIFFERENCES BETWEEN BOTTLES AND CTD WHEN MULTIPLE BOTTLES WERE FIRED AT A SINGLE DEPTH
PORTASAL
Cast | Pressure | # of bottles | Average difference | Standard Deviation in bottle samples | Standard deviation in primary CTD Sal | Day of Analysis | Month of Analysis
37 | 9 | 4 | 0.003601 | 0.000546 | 0.00038 | 22 | 8
75 | 9 | 4 | -0.00704 | 0.002188 | 6e-05 | 24 | 8
52 | 11 | 4 | 0.000937 | 0.007597 | 0.00547 | 25 | 8
65 | 11 | 4 | -0.00589 | 0.00272 | 0 | 24 | 8
14 | 500 | 10 | 0.001465 | 0.001196 | 0.0001 | 23 | 8
36 | 500 | 12 | -0.00592 | 0.003962 | 0.00029 | 20 | 8
51 | 500 | 12 | -0.00232 | 0.000747 | 0.00018 | 24 | 8
64 | 500 | 11 | -0.00081 | 0.001942 | 0.00029 | 25 | 8
74 | 500 | 12 | -0.00223 | 0.000728 | 0.00034 | 25 | 8
16 | 1000 | 12 | 0.002634 | 0.00064 | 5e-05 | 22 | 8
37 | 1000 | 12 | 0.002872 | 0.000932 | 0.00021 | 22 | 8
52 | 1000 | 11 | -0.00151 | 0.001008 | 0.00101 | 25 | 8
65 | 1000 | 12 | -0.00234 | 0.001251 | 0.00027 | 24 | 8
75 | 1000 | 12 | -0.00188 | 0.001113 | 6e-05 | 24 | 8
14 | 1300 | 12 | 0.002198 | 0.000696 | 4e-05 | 23 | 8
36 | 2000 | 12 | -0.0082 | 0.007083 | 4e-05 | 20 | 8
51 | 2000 | 12 | -0.00219 | 0.000693 | 5e-05 | 24 | 8
64 | 2000 | 13 | -0.00243 | 0.001731 | 3e-05 | 25 | 8
74 | 2000 | 12 | -0.00397 | -0.00397 | 4e-05 | 25 | 8
AUTOSAL
Event | Pressure | # of bottles | CTD-BOT avg | CTD-BOT std dev | CTD Sal0 std dev
4 | 2999.72 | 2 | -0.0007 | 0.000777 | 0.00029826
5 | 3001.97 | 2 | -0.0006 | 0.00091712 | 0.00029112
7 | 1993.03 | 17 | -0.0021378 | 0.0050339 | 0.00028905