## Ast_Tech%Diff
| 2008-12-15 |  |  |  |  | 2008-12-15
| Astoria |  |  |  |  | Technicon
[12 empty] | % Difference |  |  | After corrections
| Sample # | Nitrate | Silicate | Phosphate | PO4 X 10 | Sample # | Nitrate | Silicate | Phosphate | PO4 X 10 | Sample # | Nitrate | Silicate | Phosphate | Linear curve
|  | uM | uM | uM |  |  | uM | uM | uM |  |  | uM | uM | uM | Nitrate
Plots | 48-1 | 21 | 60.7 | 1.625 | 16.25 | 48-1 | 22.2768 | 59.2199 | 1.6285 | 16.2851 | 48-1 | 5.7314 | 2.4994 | 0.21532 | 21.939
| 48-2 | 28.9 | 67 | 2.195 | 21.95 | 48-2 | 30.4473 | 65.6924 | 2.2116 | 22.1164 | 48-2 | 5.0819 | 1.9904 | 0.75225 | 30.3351
| 48-3 | 40.45 | 155.5 | 2.855 | 28.55 | 48-3 | 42.3401 | 154.7425 | 2.8539 | 28.5391 | 48-3 | 4.464 | 0.48949 | 0.038176 | 42.6105
| 48-4 | 0.45 | 1.75 | 0.06 | 0.6 | 48-4 | 0.004456 | 1.7 | 0.053735 | 0.53735 | 48-4 |  |  |  | 0.09846
| 48-5 | 29.25 | 67.5 | 2.195 | 21.95 | 48-5 | 30.7584 | 65.9689 | 2.2118 | 22.118 | 48-5 | 4.9041 | 2.321 | 0.75952 | 30.7071
| 48-6 | 6.4 | 31 | 0.51 | 5.1 | 48-6 | 6.2844 | 30.6347 | 0.51865 | 5.1865 | 48-6 | 1.8393 | 1.1924 | 1.6684 | 6.4221
[11 empty] | avg | 4.4041 | 1.6985 | 0.68674

## Data
2008-12-15 | [6 empty] | 2008-12-15 |  |  |  |  | 2009-01-08 | Bottles opened Dec. 15, 2008 |  |  |  | 2009-02-07 | Bottles opened Dec. 15, 2008
| Astoria | [5 empty] | Technicon |  |  |  |  | Astoria | Using Linda's samples set # 56 |  |  |  | Astoria | Run with old stds and loop samples
| Sample # | Nitrate | Silicate | Phosphate |  |  | Sample # | Nitrate | Silicate | Phosphate |  | Sample # | Nitrate | Silicate | Phosphate |  | Sample # | Nitrate | Silicate | Phosphate
|  | uM | uM | uM |  |  |  | uM | uM | uM |  |  | uM | uM | uM |  |  | uM | uM | uM
| 48-1a | 20.9 | 60.8 | 1.62 |  |  | 48-1a | 22.1662 | 59.2259 | 1.6256 |  | 48-1a | 23.8 | 61.4 | 1.66 |  | 48-1a | 21.8 | 59.8 | 1.66
| 48-1b | 21.1 | 60.6 | 1.63 |  |  | 48-1b | 22.3873 | 59.2139 | 1.6314 |  | 48-1b | 23.4 | 60.8 | 1.63 |  | 48-1b
average | 48-1 | 21 | 60.7 | 1.625 |  | average | 48-1 | 22.2768 | 59.2199 | 1.6285 |  | 48-1 | 23.6 | 61.1 | 1.645 |  | 48-1
stdev |  | 0.14142 | 0.14142 | 0.0070711 |  | stdev |  | 0.15631 | 0.0084429 | 0.0040482
| 48-2a | 28.9 | 66.8 | 2.19 |  |  | 48-2a | 30.4354 | 65.6319 | 2.2059 |  | 48-2a | 32 | 67.4 | 2.22 |  | 48-2a | 29.6 | 66.1 | 2.26
| 48-2b | 28.9 | 67.2 | 2.2 |  |  | 48-2b | 30.4592 | 65.753 | 2.2173 |  | 48-2b | 32.7 | 67.7 | 2.23 |  | 48-2b
average | 48-2 | 28.9 | 67 | 2.195 |  | average | 48-2 | 30.4473 | 65.6924 | 2.2116 |  | 48-2 | 32.35 | 67.55 | 2.225 |  | 48-2
stdev |  | 0 | 0.28284 | 0.0070711 |  | stdev |  | 0.016879 | 0.085609 | 0.0080624
| 48-3a | 40.4 | 155.5 | 2.85 |  |  | 48-3a | 42.1348 | 155.3046 | 2.8496 |  | 48-3a | 44 | 159.2 | 2.89 |  | 48-3a | 41.3 | 156 | 2.93
| 48-3b | 40.5 |  | 2.86 |  |  | 48-3b | 42.5453 | 154.1805 | 2.8582 |  | 48-3b | 43.6 | 158.6 | 2.9 |  | 48-3b
average | 48-3 | 40.45 |  | 2.855 |  | average | 48-3 | 42.3401 | 154.7425 | 2.8539 |  | 48-3 | 43.8 | 158.9 | 2.895 |  | 48-3
stdev |  | 0.070711 |  | 0.0070711 |  | stdev |  | 0.29032 | 0.79486 | 0.0060436
| 48-4a | 0.6 | 1.8 | 0.06 |  |  | 48-4a | 0.0036284 | 1.6529 | 0.055092 |  | 48-4a | 0.8 | 1.8 | 0.1 |  | 48-4a | 0.7 | 1.7 | 0.05
| 48-4b | 0.3 | 1.7 | 0.06 |  |  | 48-4b | 0.0052835 |  | 0.052379 |  | 48-4b | 0.2 | 1.7 | 0.07 |  | 48-4b
average | 48-4 | 0.45 | 1.75 | 0.06 |  | average | 48-4 | 0.004456 |  | 0.053735 |  | 48-4 | 0.5 | 1.75 | 0.085 |  | 48-4
stdev |  | 0.21213 | 0.070711 | 0 |  | stdev |  | 0.0011703 |  | 0.0019185
| 48-5a | 29.2 | 67.6 | 2.19 |  |  | 48-5a | 30.4947 | 66.2496 | 2.2061 |  | 48-5a | 32.1 | 67.7 | 2.21 |  | 48-5a | 29.7 | 66.1 | 2.25
| 48-5b | 29.3 | 67.4 | 2.2 |  |  | 48-5b | 31.0222 | 65.6881 | 2.2175 |  | 48-5b | 31.9 | 67.6 | 2.23 |  | 48-5b
average | 48-5 | 29.25 | 67.5 | 2.195 |  | average | 48-5 | 30.7584 | 65.9689 | 2.2118 |  | 48-5 | 32 | 67.65 | 2.22 |  | 48-5
stdev |  | 0.070711 | 0.14142 | 0.0070711 |  | stdev |  | 0.37301 | 0.39701 | 0.0080596
| 48-6a | 6.5 | 31 | 0.51 |  |  | 48-6a | 6.137 | 30.7035 | 0.51719 |  | 48-6a | 7.3 | 31.2 | 0.53 |  | 48-6a | 6.7 | 30.3 | 0.5
| 48-6b | 6.3 | 31 | 0.51 |  |  | 48-6b | 6.4319 | 30.566 | 0.52012 |  | 48-6b | 6.9 | 31 | 0.51 |  | 48-6b
average | 48-6 | 6.4 | 31 | 0.51 |  | average | 48-6 | 6.2844 | 30.6347 | 0.51865 |  | 48-6 | 7.1 | 31.1 | 0.52 |  | 48-6
stdev |  | 0.14142 | 0 | 0 |  | stdev |  | 0.20853 | 0.09722 | 0.0020676
[5 empty] | PO4 X 10 | [5 empty] | PO4 X 10 |  |  |  |  | PO4 X 10 |  |  |  |  | PO4 X 10
Plots | 48-1 | 21 | 60.7 | 1.625 | 16.25 |  | 48-1 | 22.2768 | 59.2199 | 1.6285 | 16.2851 | 48-1 | 23.6 | 61.1 | 1.645 | 16.45 | 48-1a | 21.8 | 59.8 | 1.66 | 16.6
| 48-2 | 28.9 | 67 | 2.195 | 21.95 |  | 48-2 | 30.4473 | 65.6924 | 2.2116 | 22.1164 | 48-2 | 32.35 | 67.55 | 2.225 | 22.25 | 48-2a | 29.6 | 66.1 | 2.26 | 22.6
| 48-3 | 40.45 | 155.5 | 2.855 | 28.55 |  | 48-3 | 42.3401 | 154.7425 | 2.8539 | 28.5391 | 48-3 | 43.8 | 158.9 | 2.895 | 28.95 | 48-3a | 41.3 | 156 | 2.93 | 29.3
| 48-4 | 0.45 | 1.75 | 0.06 | 0.6 |  | 48-4 | 0.004456 | 1.7 | 0.053735 | 0.53735 | 48-4 | 0.5 | 1.75 | 0.085 | 0.85 | 48-4a | 0.7 | 1.7 | 0.05 | 0.5
| 48-5 | 29.25 | 67.5 | 2.195 | 21.95 |  | 48-5 | 30.7584 | 65.9689 | 2.2118 | 22.118 | 48-5 | 32 | 67.65 | 2.22 | 22.2 | 48-5a | 29.7 | 66.1 | 2.25 | 22.5
| 48-6 | 6.4 | 31 | 0.51 | 5.1 |  | 48-6 | 6.2844 | 30.6347 | 0.51865 | 5.1865 | 48-6 | 7.1 | 31.1 | 0.52 | 5.2 | 48-6a | 6.7 | 30.3 | 0.5 | 5