## 2009-03
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2009-02-11 08:46 | 24C | 0.99984 | 4.4783e-06 | -1.9073e-06 | 0.99984
Calibration#2 | K15 | 2009-02-11 08:47 | 24C | 0.99985 | 2.7425e-06 | -1.204e-05 | 0.99984
2009-03#1 | sio3 01 | 2009-02-11 08:50 | 24C | 0.90627 | 2.4911e-06 | -1.21e-05 | 0.90625 | 31.3413 | 9.7028e-05
2009-03#2 | sio3 02 | 2009-02-11 08:53 | 24C | 0.90612 | 3.2144e-06 | -1.1921e-05 | 0.90611 | 31.3357 | 0.00012167
2009-03#3 | sio3 03 | 2009-02-11 08:55 | 24C | 0.90563 | 5.3585e-06 | -1.1921e-05 | 0.90562 | 31.3166 | 0.0002059
2009-03#4 | sio3 04 | 2009-02-11 08:58 | 24C | 0.90486 | 1.1529e-06 | -1.21e-05 | 0.90485 | 31.2869 | 4.265e-05
2009-03#5 | sio3 04dup | 2009-02-11 09:00 | 24C | 0.90488 | 4.3337e-06 | -1.1981e-05 | 0.90487 | 31.2877 | 0.00016841
2009-03#6 | sio3 05 | 2009-02-11 09:03 | 24C | 0.90194 | 2.2401e-06 | -1.1981e-05 | 0.90192 | 31.1738 | 8.959e-05
2009-03#7 | sio3 06 | 2009-02-11 09:06 | 24C | 0.89333 | 3.8608e-06 | -1.1921e-05 | 0.89332 | 30.8413 | 0.00014999
2009-03#8 | sio3 07 | 2009-02-11 09:08 | 24C | 0.88743 | 1.3713e-06 | -1.204e-05 | 0.88741 | 30.6136 | 5.3301e-05
2009-03#9 | sio3 08 | 2009-02-11 09:11 | 24C | 0.87673 | 2.4909e-06 | -1.1981e-05 | 0.87672 | 30.2015 | 9.3946e-05
2009-03#10 | sio3 09 | 2009-02-11 09:13 | 24C | 0.86788 | 2.89e-06 | -1.1921e-05 | 0.86786 | 29.8611 | 0.00010976
2009-03#11 | sio3 10 | 2009-02-11 09:15 | 24C | 0.86337 | 4.9489e-06 | -1.1981e-05 | 0.86336 | 29.688 | 0.00018971
2009-03#12 | sio3 11 | 2009-02-11 09:18 | 24C | 0.85695 | 2.4908e-06 | -1.204e-05 | 0.85694 | 29.4419 | 9.3991e-05
2009-03#13 | jf 1 loop | 2009-02-11 09:20 | 24C | 0.91034 | 3.332e-08 | -1.1921e-05 | 0.91033 | 31.4989 | 1.0662e-06
2009-03#14 | jf 2 loop | 2009-02-11 09:23 | 24C | 0.90768 | 3.623e-06 | -1.1921e-05 | 0.90767 | 31.3961 | 0.00013952
2009-03#15 | jf 3 loop | 2009-02-11 09:25 | 24C | 0.90652 | 0 | -1.1921e-05 | 0.90651 | 31.3512 | 0
2009-03#16 | jf 4 loop | 2009-02-11 09:28 | 24C | 0.88231 | 4.199e-06 | -1.204e-05 | 0.8823 | 30.4164 | 0.00016481
2009-03#17 | p 1 | 2009-02-11 09:30 | 24C | 0.91181 | 2.2391e-06 | -1.1921e-05 | 0.9118 | 31.5561 | 8.7006e-05
2009-03#18 | thorium 1 drum | 2009-02-11 11:29 | 24C | 0.98925 | 3.6235e-06 | -1.204e-05 | 0.98924 | 34.5769 | 0.00014284
2009-03#19 | thorium 2 drum | 2009-02-11 11:32 | 24C | 0.98929 | 3.4659e-06 | -1.204e-05 | 0.98928 | 34.5784 | 0.0001359
2009-03#20 | thorium 3 drum | 2009-02-11 11:35 | 24C | 0.98924 | 3.6232e-06 | -1.1981e-05 | 0.98923 | 34.5766 | 0.00014165
2009-03#21 | p 24-569 | 2009-02-11 11:38 | 24C | 0.93793 | 2.7426e-06 | -1.204e-05 | 0.93792 | 32.57 | 0.00010865
2009-03#22 | p 24-571 | 2009-02-11 11:41 | 24C | 0.93794 | 2.7426e-06 | -1.204e-05 | 0.93793 | 32.5704 | 0.00010447
2009-03#23 | p 26-5m-418 | 2009-02-11 11:43 | 24C | 0.93773 | 4.2256e-06 | -1.204e-05 | 0.93772 | 32.5624 | 0.00016353
2009-03#24 | p 20-5m-370 | 2009-02-11 11:46 | 24C | 0.93539 | 2.7425e-06 | -1.1981e-05 | 0.93538 | 32.4712 | 0.00010865
2009-03#25 | p 2-13 | 2009-02-11 12:54 | 24C | 0.96399 | 2.2262e-06 | -1.204e-05 | 0.96398 | 33.5868 | 8.7025e-05
2009-03#26 | p 2-14 | 2009-02-11 12:56 | 24C | 0.96328 | 3.5406e-06 | -1.204e-05 | 0.96327 | 33.5589 | 0.00013623
2009-03#27 | p2 -15 | 2009-02-11 12:59 | 24C | 0.94453 | 2.7425e-06 | -1.1921e-05 | 0.94451 | 32.8269 | 0.00010761
2009-03#28 | p2-16 | 2009-02-11 13:01 | 24C | 0.94418 | 3.6239e-06 | -1.1921e-05 | 0.94417 | 32.8134 | 0.00013998
2009-03#29 | p2-17 | 2009-02-11 13:03 | 24C | 0.94416 | 3.2141e-06 | -1.204e-05 | 0.94415 | 32.8127 | 0.00012777
2009-03#30 | p2-17 | 2009-02-11 13:05 | 24C | 0.92239 | 4.7424e-06 | -1.1981e-05 | 0.92238 | 31.9663 | 0.00018233
2009-03#31 | p2-19 | 2009-02-11 13:09 | 24C | 0.90962 | 3.2748e-06 | -1.204e-05 | 0.90961 | 31.471 | 0.000127
2009-03#32 | p2-20 | 2009-02-11 13:12 | 24C | 0.88715 | 1.3712e-06 | -1.204e-05 | 0.88714 | 30.603 | 5.2246e-05
2009-03#33 | p2-25 | 2009-02-11 13:14 | 24C | 0.86788 | 4.1892e-06 | -1.1921e-05 | 0.86787 | 29.8615 | 0.0001628
2009-03#34 | p3-loop | 2009-02-11 13:17 | 24C | 0.8675 | 5.3297e-06 | -1.1921e-05 | 0.86749 | 29.8467 | 0.00020485
2009-03#35 | p3-27 | 2009-02-11 13:19 | 24C | 0.86723 | 2.4908e-06 | -1.204e-05 | 0.86721 | 29.8362 | 9.7496e-05
2009-03#36 | p4-58 | 2009-02-12 08:00 | 24C | 0.98699 | 1.7705e-06 | -1.204e-05 | 0.98698 | 34.4882 | 7.081e-05
2009-03#37 | p4-59 | 2009-02-12 08:02 | 24C | 0.98649 | 3.466e-06 | -1.204e-05 | 0.98648 | 34.4686 | 0.00014073
2009-03#38 | p4-59dup | 2009-02-12 08:05 | 24C | 0.98647 | 3.2147e-06 | -1.204e-05 | 0.98646 | 34.4676 | 0.00012689
2009-03#39 | p4-60 | 2009-02-12 08:07 | 24C | 0.98648 | 3.4658e-06 | -1.1981e-05 | 0.98647 | 34.468 | 0.00013595
2009-03#40 | p4-61 | 2009-02-12 08:10 | 24C | 0.98475 | 3.1148e-06 | -1.1981e-05 | 0.98474 | 34.4 | 0.00012315
2009-03#41 | p4-62 | 2009-02-12 08:12 | 24C | 0.98259 | 1.4046e-06 | -1.21e-05 | 0.98258 | 34.3153 | 5.2235e-05
2009-03#42 | p4-63 | 2009-02-12 08:15 | 24C | 0.97919 | 3.862e-06 | -1.1921e-05 | 0.97918 | 34.182 | 0.00015178
2009-03#43 | p4-64 | 2009-02-12 08:17 | 24C | 0.9754 | 1.4046e-06 | -1.1921e-05 | 0.97539 | 34.0335 | 5.2235e-05
2009-03#44 | p4-65 | 2009-02-12 08:20 | 24C | 0.97477 | 2.7425e-06 | -1.1921e-05 | 0.97476 | 34.0089 | 0.00010658
2009-03#45 | p4-66 | 2009-02-12 08:23 | 24C | 0.97283 | 3.2144e-06 | -1.204e-05 | 0.97282 | 33.9329 | 0.00012827
2009-03#46 | p4-68 | 2009-02-12 08:25 | 24C | 0.97253 | 2.2398e-06 | -1.204e-05 | 0.97252 | 33.921 | 8.7067e-05
2009-03#47 | p4-69 | 2009-02-12 08:28 | 24C | 0.97157 | 2.4908e-06 | -1.204e-05 | 0.97155 | 33.8832 | 9.6609e-05
2009-03#48 | p4-70 | 2009-02-12 08:31 | 24C | 0.97107 | 4.9489e-06 | -1.1981e-05 | 0.97105 | 33.8636 | 0.00019176
2009-03#49 | p4-71 | 2009-02-12 08:34 | 24C | 0.96559 | 2.7425e-06 | -1.204e-05 | 0.96558 | 33.6493 | 0.00010667
2009-03#50 | p4-72 | 2009-02-12 08:37 | 24C | 0.96008 | 1.372e-06 | -1.2159e-05 | 0.96007 | 33.4339 | 5.2278e-05
2009-03#51 | p4-73 | 2009-02-12 08:39 | 24C | 0.95022 | 3.1415e-06 | -1.204e-05 | 0.95021 | 33.0489 | 0.00012421
2009-03#52 | p4-76 | 2009-02-12 08:42 | 24C | 0.93356 | 3.466e-06 | -1.1981e-05 | 0.93355 | 32.4001 | 0.00013386
2009-03#53 | p4-78 | 2009-02-12 08:45 | 24C | 0.92989 | 2.0804e-06 | -1.1921e-05 | 0.92988 | 32.2573 | 8.0956e-05
2009-03#54 | p4-79 | 2009-02-12 08:47 | 24C | 0.91999 | 3.2141e-06 | -1.204e-05 | 0.91998 | 31.8731 | 0.00012418
2009-03#55 | p4-80 | 2009-02-12 08:50 | 24C | 0.91549 | 3.4554e-06 | -1.1981e-05 | 0.91548 | 31.6984 | 0.00013376
2009-03#56 | p5-122 | 2009-02-12 08:53 | 24C | 0.92952 | 2.4918e-06 | -1.1921e-05 | 0.92951 | 32.2431 | 9.4981e-05
2009-03#57 | p6-123 | 2009-02-12 08:56 | 24C | 0.93118 | 3.2142e-06 | -1.1981e-05 | 0.93117 | 32.3076 | 0.000126
2009-03#58 | p7-124 | 2009-02-12 08:58 | 24C | 0.93308 | 2.4908e-06 | -1.1981e-05 | 0.93306 | 32.3813 | 9.87e-05
2009-03#59 | p9-149 | 2009-02-12 09:01 | 24C | 0.93543 | 4.3223e-06 | -1.21e-05 | 0.93541 | 32.4727 | 0.00016621
2009-03#60 | p8-125 | 2009-02-12 09:04 | 24C | 0.98963 | 3.2144e-06 | -1.1921e-05 | 0.98962 | 34.5918 | 0.0001259
2009-03#61 | p8-125dup | 2009-02-12 09:06 | 24C | 0.98963 | 3.4657e-06 | -1.1921e-05 | 0.98961 | 34.5916 | 0.00013412
2009-03#62 | p8-126 | 2009-02-12 09:08 | 24C | 0.98747 | 3.4389e-06 | -1.204e-05 | 0.98745 | 34.5067 | 0.00013633
2009-03#63 | p8-128 | 2009-02-12 09:11 | 24C | 0.98376 | 2.0947e-06 | -1.1921e-05 | 0.98375 | 34.3614 | 8.1169e-05
2009-03#64 | p8-129 | 2009-02-12 09:14 | 24C | 0.98152 | 1.3713e-06 | -1.1921e-05 | 0.9815 | 34.2732 | 5.4326e-05
2009-03#65 | p8-130 | 2009-02-12 09:16 | 24C | 0.97775 | 3.6235e-06 | -1.1921e-05 | 0.97774 | 34.1254 | 0.00014279
2009-03#66 | p8-131 | 2009-02-12 09:19 | 24C | 0.97357 | 2.7435e-06 | -1.204e-05 | 0.97355 | 33.9615 | 0.00010761
2009-03#67 | p8-132 | 2009-02-12 09:21 | 24C | 0.97195 | 3.1415e-06 | -1.1981e-05 | 0.97194 | 33.8984 | 0.00012485
2009-03#68 | p8-133 | 2009-02-12 09:23 | 24C | 0.97136 | 2.4613e-06 | -1.204e-05 | 0.97135 | 33.8752 | 9.4938e-05
2009-03#69 | p8-134 | 2009-02-12 09:25 | 24C | 0.97067 | 2.7425e-06 | -1.1921e-05 | 0.97065 | 33.848 | 0.00010657
2009-03#70 | p8-135 | 2009-02-12 09:28 | 24C | 0.97028 | 2.4908e-06 | -1.1921e-05 | 0.97027 | 33.833 | 0.00010061
2009-03#71 | p8-136 | 2009-02-12 10:25 | 24C | 0.9686 | 3.8542e-06 | -1.204e-05 | 0.96859 | 33.7672 | 0.00015134
2009-03#72 | p8-137 | 2009-02-12 10:28 | 24C | 0.95877 | 3.1417e-06 | -1.1921e-05 | 0.95876 | 33.3829 | 0.00012514
2009-03#73 | p8-138 | 2009-02-12 10:32 | 24C | 0.94138 | 3.5301e-06 | -1.1981e-05 | 0.94137 | 32.7044 | 0.0001376
2009-03#74 | p8-139 | 2009-02-12 10:34 | 24C | 0.93474 | 2.4909e-06 | -1.204e-05 | 0.93473 | 32.4461 | 0.00010059
2009-03#75 | p8-140 | 2009-02-12 10:37 | 24C | 0.93473 | 3.6104e-06 | -1.204e-05 | 0.93472 | 32.4456 | 0.00014326
2009-03#76 | p8-142 | 2009-02-12 10:39 | 24C | 0.93477 | 3.2145e-06 | -1.1981e-05 | 0.93476 | 32.4473 | 0.00012432
2009-03#77 | p8-143 | 2009-02-12 10:42 | 24C | 0.93476 | 1.1199e-06 | -1.1981e-05 | 0.93475 | 32.4469 | 4.4374e-05
2009-03#78 | p8-144 | 2009-02-12 10:44 | 24C | 0.93478 | 3.4657e-06 | -1.1921e-05 | 0.93476 | 32.4474 | 0.00013619
2009-03#79 | p8-146 | 2009-02-12 10:47 | 24C | 0.93487 | 2.4916e-06 | -1.1921e-05 | 0.93486 | 32.451 | 9.869e-05
2009-03#80 | p8-147 | 2009-02-12 10:51 | 24C | 0.93478 | 1.1199e-06 | -1.1921e-05 | 0.93477 | 32.4476 | 4.2703e-05
2009-03#81 | p8-148 | 2009-02-12 10:54 | 24C | 0.93479 | 2.2401e-06 | -1.204e-05 | 0.93478 | 32.448 | 8.8728e-05
2009-03#82 | p9-loop | 2009-02-12 10:56 | 24C | 0.93527 | 2.4909e-06 | -1.204e-05 | 0.93526 | 32.4667 | 9.4885e-05
2009-03#83 | p20-370 | 2009-02-12 10:59 | 24C | 0.93536 | 4.3839e-06 | -1.204e-05 | 0.93535 | 32.47 | 0.0001701
2009-03#84 | p12-195 | 2009-02-12 11:01 | 24C | 0.99103 | 1.3884e-06 | -1.1921e-05 | 0.99101 | 34.6466 | 5.2235e-05
2009-03#85 | p12-196 | 2009-02-12 11:04 | 24C | 0.98909 | 1.3882e-06 | -1.1981e-05 | 0.98908 | 34.5707 | 5.2235e-05
2009-03#86 | p12-197 | 2009-02-12 11:06 | 24C | 0.99049 | 3.1415e-06 | -1.204e-05 | 0.99047 | 34.6254 | 0.00012108
2009-03#87 | p12-197dup | 2009-02-12 11:09 | 24C | 0.99052 | 3.4657e-06 | -1.204e-05 | 0.99051 | 34.6267 | 0.00013701
2009-03#88 | p12-198 | 2009-02-12 11:11 | 24C | 0.98944 | 5.0844e-06 | -1.1981e-05 | 0.98943 | 34.5844 | 0.00020026
2009-03#89 | p12-199 | 2009-02-12 11:14 | 24C | 0.98742 | 5.3475e-06 | -1.1981e-05 | 0.9874 | 34.5048 | 0.00020951
2009-03#90 | p12-200 | 2009-02-12 11:16 | 24C | 0.98593 | 4.409e-06 | -1.21e-05 | 0.98592 | 34.4465 | 0.0001722
2009-03#91 | p12-201 | 2009-02-12 11:18 | 24C | 0.98374 | 4.1785e-06 | -1.204e-05 | 0.98373 | 34.3605 | 0.00016552
2009-03#92 | p12-202 | 2009-02-12 11:21 | 24C | 0.98149 | 3.4659e-06 | -1.21e-05 | 0.98148 | 34.2723 | 0.00013928
2009-03#93 | p12-203 | 2009-02-12 11:23 | 24C | 0.97775 | 2.128e-06 | -1.1921e-05 | 0.97774 | 34.1254 | 8.0956e-05
2009-03#94 | p12-204 | 2009-02-12 11:26 | 24C | 0.97313 | 3.2142e-06 | -1.204e-05 | 0.97312 | 33.9444 | 0.00012828
2009-03#95 | p12-205 | 2009-02-12 11:28 | 24C | 0.97133 | 3.7966e-06 | -1.1921e-05 | 0.97132 | 33.874 | 0.00014869
2009-03#96 | p12-206 | 2009-02-12 11:30 | 24C | 0.97099 | 5.3585e-06 | -1.1981e-05 | 0.97098 | 33.8607 | 0.00020787
2009-03#97 | p12-207 | 2009-02-12 11:33 | 24C | 0.9705 | 1.1199e-06 | -1.204e-05 | 0.97049 | 33.8415 | 4.2703e-05
2009-03#98 | p12-208 | 2009-02-12 11:36 | 24C | 0.9696 | 2.1278e-06 | -1.2159e-05 | 0.96959 | 33.8064 | 8.3685e-05
2009-03#99 | p12-209 | 2009-02-12 11:38 | 24C | 0.96313 | 2.4908e-06 | -1.1981e-05 | 0.96312 | 33.5531 | 9.9543e-05
2009-03#100 | p12-210 | 2009-02-12 11:40 | 24C | 0.95057 | 1.1199e-06 | -1.204e-05 | 0.95056 | 33.0627 | 4.265e-05
2009-03#101 | p12-211 | 2009-02-12 11:43 | 24C | 0.94329 | 2.7425e-06 | -1.1921e-05 | 0.94328 | 32.7788 | 0.00010656
2009-03#102 | p12-212 | 2009-02-12 11:45 | 24C | 0.93518 | 2.7425e-06 | -1.204e-05 | 0.93517 | 32.4633 | 0.00010761
2009-03#103 | p12-213 | 2009-02-12 11:48 | 24C | 0.93495 | 3.4665e-06 | -1.1981e-05 | 0.93494 | 32.4543 | 0.00013548
2009-03#104 | p12-214 | 2009-02-12 11:50 | 24C | 0.93498 | 4.9029e-06 | -1.204e-05 | 0.93497 | 32.4553 | 0.00019102
2009-03#105 | p12-215 | 2009-02-12 11:53 | 24C | 0.93496 | 2.89e-06 | -1.204e-05 | 0.93495 | 32.4546 | 0.00011571
2009-03#106 | p12-216 | 2009-02-12 11:55 | 24C | 0.93498 | 1.1196e-06 | -1.21e-05 | 0.93496 | 32.4552 | 4.2703e-05
2009-03#107 | p16-275 | 2009-02-12 12:42 | 24C | 0.99156 | 3.7203e-06 | -1.204e-05 | 0.99155 | 34.6675 | 0.00014432
2009-03#108 | p16-276 | 2009-02-12 12:46 | 24C | 0.99154 | 2.1471e-06 | -1.204e-05 | 0.99153 | 34.667 | 8.2609e-05
2009-03#109 | p16-277 | 2009-02-12 12:49 | 24C | 0.99119 | 3.2865e-06 | -1.1921e-05 | 0.99118 | 34.653 | 0.00012787
2009-03#110 | p16-278 | 2009-02-12 12:53 | 24C | 0.99072 | 4.1014e-06 | -1.1921e-05 | 0.99071 | 34.6347 | 0.00016273
2009-03#111 | p16-279 | 2009-02-12 12:56 | 24C | 0.99065 | 6.86e-06 | -1.1921e-05 | 0.99064 | 34.632 | 0.00026922
2009-03#112 | p16-279dup | 2009-02-12 12:59 | 24C | 0.99059 | 4.1035e-06 | -1.1981e-05 | 0.99058 | 34.6295 | 0.00016293
2009-03#113 | p16-280 | 2009-02-12 13:02 | 24C | 0.98951 | 2.8901e-06 | -1.1921e-05 | 0.9895 | 34.5869 | 0.00011346
2009-03#114 | p16-281 | 2009-02-12 13:04 | 24C | 0.98734 | 2.2391e-06 | -1.204e-05 | 0.98733 | 34.502 | 8.7024e-05
2009-03#115 | p16-282 | 2009-02-12 13:06 | 24C | 0.98562 | 2.7425e-06 | -1.204e-05 | 0.9856 | 34.4341 | 0.00010973
2009-03#116 | p16-283 | 2009-02-12 13:09 | 24C | 0.98408 | 4.5832e-06 | -1.1921e-05 | 0.98407 | 34.3739 | 0.00018178
2009-03#117 | p16-284 | 2009-02-12 13:12 | 24C | 0.98181 | 3.8585e-06 | -1.1981e-05 | 0.9818 | 34.2849 | 0.00014953
2009-03#118 | p16-285 | 2009-02-12 13:14 | 24C | 0.97824 | 2.3588e-06 | -1.204e-05 | 0.97823 | 34.1448 | 9.3401e-05
2009-03#119 | p16-286 | 2009-02-12 13:17 | 24C | 0.97457 | 1.1199e-06 | -1.204e-05 | 0.97456 | 34.001 | 4.4364e-05
2009-03#120 | p16-287 | 2009-02-12 13:20 | 24C | 0.97168 | 3.0571e-06 | -1.204e-05 | 0.97167 | 33.8878 | 0.00012024
2009-03#121 | p16-288 | 2009-02-12 13:23 | 24C | 0.97066 | 2.4776e-06 | -1.204e-05 | 0.97065 | 33.8477 | 9.6424e-05
2009-03#122 | p16-289 | 2009-02-12 13:26 | 24C | 0.96887 | 2.2397e-06 | -1.204e-05 | 0.96886 | 33.7776 | 8.8728e-05
2009-03#123 | p16-290 | 2009-02-12 13:28 | 24C | 0.96718 | 3.2141e-06 | -1.204e-05 | 0.96717 | 33.7115 | 0.00012736
2009-03#124 | p16-291 | 2009-02-12 13:30 | 24C | 0.96186 | 2.0945e-06 | -1.1921e-05 | 0.96185 | 33.5034 | 8.1621e-05
2009-03#125 | p16-292 | 2009-02-12 13:32 | 24C | 0.94838 | 3.4657e-06 | -1.1921e-05 | 0.94837 | 32.9773 | 0.00013203
2009-03#126 | p16-293 | 2009-02-12 13:35 | 24C | 0.93985 | 3.2142e-06 | -1.1981e-05 | 0.93984 | 32.6449 | 0.0001269
2009-03#127 | p16-294 | 2009-02-12 13:37 | 24C | 0.93435 | 3.4657e-06 | -1.1981e-05 | 0.93434 | 32.4309 | 0.0001334
2009-03#128 | p16-295 | 2009-02-12 13:40 | 24C | 0.93416 | 4.1859e-06 | -1.204e-05 | 0.93415 | 32.4234 | 0.00016102
2009-03#129 | p16-296 | 2009-02-12 13:42 | 24C | 0.9341 | 2.0838e-06 | -1.204e-05 | 0.93409 | 32.4211 | 8.1174e-05
2009-03#130 | p16-297 | 2009-02-12 13:44 | 24C | 0.9341 | 3.1418e-06 | -1.204e-05 | 0.93409 | 32.4212 | 0.0001197
2009-03#131 | p16-298 | 2009-02-12 13:46 | 24C | 0.9341 | 3.3323e-06 | -1.1921e-05 | 0.93409 | 32.421 | 0.00013137
2009-03#132 | p20-247 | 2009-02-12 14:59 | 24C | 0.99181 | 1.1063e-06 | -1.1981e-05 | 0.9918 | 34.6776 | 4.265e-05
2009-03#133 | p20-348 | 2009-02-12 15:02 | 24C | 0.99165 | 5.6257e-06 | -1.204e-05 | 0.99164 | 34.671 | 0.0002217
2009-03#134 | p20-349 | 2009-02-12 15:05 | 24C | 0.99129 | 2.4909e-06 | -1.204e-05 | 0.99128 | 34.657 | 0.00010124
2009-03#135 | p20-350 | 2009-02-12 15:08 | 24C | 0.99055 | 4.384e-06 | -1.1921e-05 | 0.99054 | 34.6279 | 0.00017102
2009-03#136 | p20-351 | 2009-02-12 15:13 | 24C | 0.99069 | 2.7425e-06 | -1.1981e-05 | 0.99068 | 34.6333 | 0.00010865
2009-03#137 | p20-351dup | 2009-02-12 15:15 | 24C | 0.9906 | 3.8749e-06 | -1.1981e-05 | 0.99058 | 34.6297 | 0.00015447
2009-03#138 | p20-353 | 2009-02-12 15:17 | 24C | 0.98955 | 2.4912e-06 | -1.1921e-05 | 0.98954 | 34.5886 | 0.00010124
2009-03#139 | p20-353 | 2009-02-12 15:19 | 24C | 0.98737 | 3.2148e-06 | -1.204e-05 | 0.98736 | 34.5031 | 0.00012382
2009-03#140 | p20-354 | 2009-02-12 15:22 | 24C | 0.98584 | 2.8897e-06 | -1.1981e-05 | 0.98583 | 34.4429 | 0.00011404
2009-03#141 | p20-355 | 2009-02-12 15:24 | 24C | 0.98397 | 2.7426e-06 | -1.1981e-05 | 0.98396 | 34.3696 | 0.00010865
2009-03#142 | p20-356 | 2009-02-12 15:26 | 24C | 0.98189 | 4.3338e-06 | -1.204e-05 | 0.98188 | 34.2878 | 0.00016884
2009-03#143 | p20-357 | 2009-02-12 15:29 | 24C | 0.97863 | 2.8897e-06 | -1.1921e-05 | 0.97862 | 34.1601 | 0.00011384
2009-03#144 | p20-358 | 2009-02-12 15:31 | 24C | 0.97473 | 3.2144e-06 | -1.204e-05 | 0.97472 | 34.0071 | 0.00012599
2009-03#145 | p20-359 | 2009-02-12 15:33 | 24C | 0.97208 | 3.3587e-06 | -1.204e-05 | 0.97207 | 33.9034 | 0.0001316
2009-03#146 | p20-360 | 2009-02-12 15:35 | 24C | 0.97029 | 2.7425e-06 | -1.1981e-05 | 0.97028 | 33.8331 | 0.00010451
2009-03#147 | p20-361 | 2009-02-12 15:37 | 24C | 0.96856 | 3.6081e-06 | -1.204e-05 | 0.96855 | 33.7655 | 0.00014263
2009-03#148 | p20-362 | 2009-02-12 15:40 | 24C | 0.96678 | 3.466e-06 | -1.204e-05 | 0.96677 | 33.6959 | 0.00013387
2009-03#149 | p20-363 | 2009-02-12 15:42 | 24C | 0.94739 | 2.7264e-06 | -1.204e-05 | 0.94737 | 32.9384 | 0.00010761
2009-03#150 | p20-364 | 2009-02-12 15:44 | 24C | 0.94752 | 1.4046e-06 | -1.21e-05 | 0.94751 | 32.9436 | 5.2235e-05
2009-03#151 | p20-365 | 2009-02-12 15:46 | 24C | 0.93617 | 2.89e-06 | -1.1921e-05 | 0.93616 | 32.5017 | 0.00011008
2009-03#152 | p20-366 | 2009-02-12 15:48 | 24C | 0.93583 | 1.3713e-06 | -1.204e-05 | 0.93582 | 32.4883 | 5.5371e-05
2009-03#153 | p20-367 | 2009-02-12 15:50 | 24C | 0.93572 | 3.3472e-06 | -1.204e-05 | 0.93571 | 32.4842 | 0.00012989
2009-03#154 | p20-368 | 2009-02-12 15:53 | 24C | 0.93559 | 4.6145e-06 | -1.204e-05 | 0.93558 | 32.479 | 0.00018144
2009-03#155 | p20-369 | 2009-02-12 15:55 | 24C | 0.93542 | 3.1867e-06 | -1.1921e-05 | 0.93541 | 32.4724 | 0.00012181
2009-03#156 | p26-395 | 2009-02-13 09:30 | 24C | 0.99191 | 4.7299e-06 | -1.204e-05 | 0.9919 | 34.6815 | 0.00018541
2009-03#157 | p26-396 | 2009-02-13 09:33 | 24C | 0.99183 | 2.2401e-06 | -1.1921e-05 | 0.99182 | 34.6783 | 8.8738e-05
2009-03#158 | p26-397 | 2009-02-13 09:35 | 24C | 0.9916 | 3.6105e-06 | -1.1921e-05 | 0.99159 | 34.6693 | 0.00014338
2009-03#159 | p26-397dup | 2009-02-13 09:38 | 24C | 0.99159 | 5.0345e-06 | -1.1921e-05 | 0.99158 | 34.6688 | 0.00019622
2009-03#160 | p26-398 | 2009-02-13 09:41 | 24C | 0.99121 | 4.1893e-06 | -1.1921e-05 | 0.9912 | 34.6539 | 0.00016324
2009-03#161 | p26-399 | 2009-02-13 09:44 | 24C | 0.99049 | 5.4833e-06 | -1.204e-05 | 0.99047 | 34.6254 | 0.00021496
2009-03#162 | p26-400 | 2009-02-13 09:46 | 24C | 0.98938 | 2.2391e-06 | -1.1981e-05 | 0.98936 | 34.5818 | 8.6805e-05
2009-03#163 | p26-401 | 2009-02-13 09:49 | 24C | 0.98751 | 6.0937e-06 | -1.204e-05 | 0.9875 | 34.5084 | 0.00023895
2009-03#164 | p26-402 | 2009-02-13 10:58 | 24C | 0.98605 | 3.6117e-06 | -1.2159e-05 | 0.98604 | 34.4511 | 0.00013963
2009-03#165 | p26-403 | 2009-02-13 11:00 | 24C | 0.98435 | 4.4783e-06 | -1.204e-05 | 0.98434 | 34.3845 | 0.00017818
2009-03#166 | p26-404 | 2009-02-13 11:03 | 24C | 0.98222 | 3.1415e-06 | -1.1921e-05 | 0.9822 | 34.3007 | 0.00012304
2009-03#167 | p26-405 | 2009-02-13 11:06 | 24C | 0.979 | 2.7425e-06 | -1.1981e-05 | 0.97899 | 34.1746 | 0.00010447
2009-03#168 | p26-406 | 2009-02-13 11:08 | 24C | 0.97482 | 3.996e-06 | -1.204e-05 | 0.97481 | 34.0106 | 0.0001565
2009-03#169 | p26-407 | 2009-02-13 11:10 | 24C | 0.97146 | 3.9742e-06 | -1.1981e-05 | 0.97145 | 33.8791 | 0.00015367
2009-03#170 | p26-408 | 2009-02-13 11:12 | 24C | 0.97 | 6.664e-08 | -1.1921e-05 | 0.96999 | 33.8221 | 0
2009-03#171 | p26-409 | 2009-02-13 11:14 | 24C | 0.96812 | 1.1199e-06 | -1.1921e-05 | 0.9681 | 33.7481 | 4.6915e-05
2009-03#172 | p26-410 | 2009-02-13 11:18 | 24C | 0.96675 | 1.3713e-06 | -1.1981e-05 | 0.96673 | 33.6946 | 5.5371e-05
2009-03#173 | p26-411 | 2009-02-13 11:21 | 24C | 0.96324 | 1.1199e-06 | -1.21e-05 | 0.96323 | 33.5574 | 4.2703e-05
2009-03#174 | p26-413 | 2009-02-13 11:24 | 24C | 0.95443 | 4.6353e-06 | -1.204e-05 | 0.95442 | 33.2132 | 0.00017791
2009-03#175 | p26-413 | 2009-02-13 11:27 | 24C | 0.94001 | 2.89e-06 | -1.1981e-05 | 0.93999 | 32.6509 | 0.00011062
2009-03#176 | p26-414 | 2009-02-13 11:29 | 24C | 0.93774 | 3.5193e-06 | -1.1921e-05 | 0.93773 | 32.5628 | 0.00013828
2009-03#177 | p26-415 | 2009-02-13 11:32 | 24C | 0.93772 | 3.1415e-06 | -1.1981e-05 | 0.93771 | 32.5621 | 0.00012179
2009-03#178 | p26-416 | 2009-02-13 11:34 | 24C | 0.93769 | 2.7425e-06 | -1.204e-05 | 0.93768 | 32.5608 | 0.00010761
2009-03#179 | p26-417 | 2009-02-13 11:36 | 24C | 0.93764 | 3.466e-06 | -1.204e-05 | 0.93762 | 32.5586 | 0.00013411
2009-03#180 | p26-451 | 2009-02-13 13:28 | 24C | 0.98947 | 3.2151e-06 | -1.1981e-05 | 0.98946 | 34.5855 | 0.00012709
2009-03#181 | p26-452 | 2009-02-13 13:30 | 24C | 0.98937 | 2.8897e-06 | -1.1921e-05 | 0.98936 | 34.5816 | 0.00011317
2009-03#182 | p26-453 | 2009-02-13 13:35 | 24C | 0.98943 | 1.1529e-06 | -1.204e-05 | 0.98942 | 34.5838 | 4.4374e-05
2009-03#183 | p26-454 | 2009-02-13 13:37 | 24C | 0.98937 | 3.3591e-06 | -1.204e-05 | 0.98936 | 34.5815 | 0.00013393
2009-03#184 | p26-455 | 2009-02-13 13:39 | 24C | 0.9894 | 2.8904e-06 | -1.21e-05 | 0.98938 | 34.5826 | 0.00011316
2009-03#185 | p26-456 | 2009-02-13 13:42 | 24C | 0.98942 | 3.2141e-06 | -1.1981e-05 | 0.98941 | 34.5834 | 0.000126
2009-03#186 | p26-457 | 2009-02-13 13:44 | 24C | 0.98941 | 3.4658e-06 | -1.1981e-05 | 0.9894 | 34.583 | 0.00013595
2009-03#187 | p26-458 | 2009-02-13 13:46 | 24C | 0.98944 | 3.4517e-06 | -1.204e-05 | 0.98943 | 34.5842 | 0.0001355
2009-03#188 | p26-459 | 2009-02-13 13:48 | 24C | 0.98944 | 3.4355e-06 | -1.204e-05 | 0.98943 | 34.5844 | 0.0001341
2009-03#189 | p26-460 | 2009-02-13 13:51 | 24C | 0.98949 | 5.7859e-06 | -1.1981e-05 | 0.98948 | 34.5863 | 0.00022941
2009-03#190 | p26-461 | 2009-02-13 13:53 | 24C | 0.98945 | 6.952e-06 | -1.1981e-05 | 0.98944 | 34.5847 | 0.00027451
2009-03#191 | p26-462 | 2009-02-13 13:55 | 24C | 0.97718 | 5.0935e-06 | -1.1921e-05 | 0.97716 | 34.103 | 0.00020202
2009-03#192 | p26-463 | 2009-02-13 13:57 | 24C | 0.97729 | 2.226e-06 | -1.204e-05 | 0.97728 | 34.1074 | 8.792e-05
2009-03#193 | p26-464 | 2009-02-13 14:00 | 24C | 0.97724 | 3.1868e-06 | -1.204e-05 | 0.97723 | 34.1056 | 0.00012382
2009-03#194 | p26-465 | 2009-02-13 14:02 | 24C | 0.97728 | 1.3712e-06 | -1.204e-05 | 0.97727 | 34.1072 | 5.4326e-05
2009-03#195 | p26-466 | 2009-02-13 14:03 | 24C | 0.97734 | 2.9805e-06 | -1.1981e-05 | 0.97733 | 34.1095 | 0.00011738
2009-03#196 | p26-467 | 2009-02-13 14:32 | 24C | 0.97721 | 4.5979e-06 | -1.1921e-05 | 0.9772 | 34.1042 | 0.00018056
2009-03#197 | p26-468 | 2009-02-13 14:35 | 24C | 0.97723 | 2.0945e-06 | -1.1921e-05 | 0.97722 | 34.1051 | 8.1174e-05
2009-03#198 | p26-469 | 2009-02-13 14:37 | 24C | 0.97731 | 3.2141e-06 | -1.1981e-05 | 0.9773 | 34.1083 | 0.00012662
2009-03#199 | p26-470 | 2009-02-13 14:39 | 24C | 0.97728 | 3.456e-06 | -1.1981e-05 | 0.97727 | 34.1071 | 0.0001339
2009-03#200 | p26-471 | 2009-02-13 14:41 | 24C | 0.97729 | 4.3705e-06 | -1.204e-05 | 0.97728 | 34.1076 | 0.00017088
2009-03#201 | p26-472 | 2009-02-13 14:43 | 24C | 0.9773 | 2.0947e-06 | -1.1981e-05 | 0.97729 | 34.1081 | 8.1169e-05
2009-03#202 | p26-473 | 2009-02-13 14:45 | 24C | 0.97729 | 2.8769e-06 | -1.204e-05 | 0.97728 | 34.1076 | 0.00011351
2009-03#203 | p26-497 | 2009-02-13 15:23 | 24C | 0.98432 | 2.2391e-06 | -1.1981e-05 | 0.98431 | 34.3831 | 8.793e-05
2009-03#204 | p26-498 | 2009-02-13 15:25 | 24C | 0.98428 | 4.999e-06 | -1.1921e-05 | 0.98427 | 34.3817 | 0.00019427
2009-03#205 | p26-499 | 2009-02-13 15:27 | 24C | 0.98428 | 2.8904e-06 | -1.1981e-05 | 0.98426 | 34.3815 | 0.00011261
2009-03#206 | p26-500 | 2009-02-13 15:29 | 24C | 0.98429 | 3.8648e-06 | -1.204e-05 | 0.98428 | 34.382 | 0.00015269
2009-03#207 | p26-501 | 2009-02-13 15:31 | 24C | 0.98429 | 2.4912e-06 | -1.1921e-05 | 0.98427 | 34.3819 | 9.4885e-05
2009-03#208 | p26-502 | 2009-02-13 15:33 | 24C | 0.9843 | 2.4918e-06 | -1.204e-05 | 0.98428 | 34.3823 | 9.9543e-05
2009-03#209 | p26-503 | 2009-02-13 15:35 | 24C | 0.98427 | 3.131e-06 | -1.204e-05 | 0.98426 | 34.3814 | 0.00012419
2009-03#210 | p26-504 | 2009-02-13 15:37 | 24C | 0.98459 | 4.9917e-06 | -1.1921e-05 | 0.98458 | 34.3937 | 0.00019439
2009-03#211 | p26-505 | 2009-02-13 15:41 | 24C | 0.98427 | 3.4496e-06 | -1.204e-05 | 0.98426 | 34.3813 | 0.00013724
2009-03#212 | p26-506 | 2009-02-13 15:43 | 24C | 0.98427 | 2.7263e-06 | -1.204e-05 | 0.98426 | 34.3812 | 0.0001066
2009-03#213 | p26-507 | 2009-02-13 15:45 | 24C | 0.98427 | 4.2152e-06 | -1.1921e-05 | 0.98426 | 34.3815 | 0.00016697
2009-03#214 | p26-508 | 2009-02-13 15:49 | 24C | 0.98428 | 1.1203e-06 | -1.1981e-05 | 0.98427 | 34.3816 | 4.4374e-05
2009-03#215 | p26-514 | 2009-02-13 15:51 | 24C | 0.93804 | 3.6104e-06 | -1.1921e-05 | 0.93802 | 32.5742 | 0.00013946
2009-03#216 | p26-515 | 2009-02-13 15:54 | 24C | 0.93803 | 4.2256e-06 | -1.1981e-05 | 0.93802 | 32.5739 | 0.00016408
2009-03#217 | p26-516 | 2009-02-13 15:56 | 24C | 0.93805 | 4.409e-06 | -1.204e-05 | 0.93803 | 32.5746 | 0.00016904
2009-03#218 | p26-517 | 2009-02-13 15:58 | 24C | 0.93805 | 2.2391e-06 | -1.21e-05 | 0.93804 | 32.5747 | 9.1278e-05
2009-03#219 | p10-150 | 2009-02-13 16:01 | 24C | 0.93516 | 3.9989e-06 | -1.204e-05 | 0.93515 | 32.4623 | 0.00015602
2009-03#220 | p15-loop | 2009-02-13 16:03 | 24C | 0.93396 | 2.7425e-06 | -1.1921e-05 | 0.93395 | 32.4158 | 0.00010657
2009-03#221 | p15-243 | 2009-02-13 16:06 | 24C | 0.93379 | 1.1064e-06 | -1.204e-05 | 0.93378 | 32.4091 | 4.2703e-05
2009-03#222 | p11-151 | 2009-02-13 16:08 | 24C | 0.93491 | 9.6485e-06 | -1.2159e-05 | 0.9349 | 32.4526 | 0.00037559
2009-03#223 | p23-loop | 2009-02-13 16:11 | 24C | 0.93678 | 2.8795e-06 | -1.1921e-05 | 0.93677 | 32.5253 | 0.00011385
2009-03#224 | p24-loop | 2009-02-13 16:14 | 24C | 0.93773 | 3.4657e-06 | -1.204e-05 | 0.93772 | 32.5623 | 0.00013386
2009-03#225 | p26-418 | 2009-02-13 16:17 | 24C | 0.93768 | 3.359e-06 | -1.1981e-05 | 0.93767 | 32.5604 | 0.00012966
2009-03#226 | p22-578 | 2009-02-13 16:24 | 24C | 0.93687 | 2.4912e-06 | -1.204e-05 | 0.93686 | 32.529 | 9.4066e-05
2009-03#227 | p22-576 | 2009-02-13 16:27 | 24C | 0.93689 | 3.8647e-06 | -1.1921e-05 | 0.93688 | 32.5295 | 0.0001493
2009-03#228 | p19-loop | 2009-02-13 16:29 | 24C | 0.93562 | 3.6104e-06 | -1.204e-05 | 0.9356 | 32.48 | 0.00013947
2009-03#229 | p21-loop | 2009-02-13 16:32 | 24C | 0.93648 | 2.2391e-06 | -1.1921e-05 | 0.93647 | 32.5137 | 8.8188e-05
2009-03#230 | p21-579 | 2009-02-13 16:34 | 24C | 0.93655 | 3.5995e-06 | -1.21e-05 | 0.93654 | 32.5165 | 0.00014157
2009-03#231 | p18-585 | 2009-02-13 16:36 | 24C | 0.93528 | 1.6607e-06 | -1.1921e-05 | 0.93527 | 32.4669 | 6.5347e-05
2009-03#232 | p18-583 | 2009-02-13 16:40 | 24C | 0.93526 | 4.451e-06 | -1.1981e-05 | 0.93525 | 32.4663 | 0.00017303
2009-03#233 | p14-589 | 2009-02-13 16:43 | 24C | 0.93411 | 5.0781e-06 | -1.1981e-05 | 0.9341 | 32.4216 | 0.00019525
2009-03#234 | p14-591 | 2009-02-13 16:45 | 24C | 0.93388 | 3.9988e-06 | -1.1921e-05 | 0.93387 | 32.4127 | 0.0001541
2009-03#235 | p23-loop | 2009-02-13 16:47 | 24C | 0.93684 | 1.1199e-06 | -1.1981e-05 | 0.93683 | 32.5277 | 4.4364e-05
2009-03#236 | p23-572 | 2009-02-13 16:58 | 24C | 0.93686 | 3.1309e-06 | -1.204e-05 | 0.93685 | 32.5285 | 0.00012104
2009-03#237 | p25-542 | 2009-02-13 17:05 | 24C | 0.98944 | 3.5988e-06 | -1.1981e-05 | 0.98943 | 34.5844 | 0.00014251
2009-03#238 | p25-543 | 2009-02-13 17:08 | 24C | 0.98943 | 1.4046e-06 | -1.204e-05 | 0.98942 | 34.5838 | 5.4326e-05
2009-03#239 | p25-545 | 2009-02-13 17:10 | 24C | 0.98944 | 5.0346e-06 | -1.204e-05 | 0.98943 | 34.5845 | 0.00019622
2009-03#240 | p25-544 | 2009-02-13 17:13 | 24C | 0.98943 | 1.1532e-06 | -1.204e-05 | 0.98942 | 34.584 | 4.265e-05
2009-03#241 | p25-546 | 2009-02-13 17:15 | 24C | 0.98944 | 1.3882e-06 | -1.21e-05 | 0.98943 | 34.5843 | 5.2235e-05
2009-03#242 | p25-547 | 2009-02-13 17:17 | 24C | 0.98945 | 3.6082e-06 | -1.204e-05 | 0.98943 | 34.5845 | 0.00014345
2009-03#243 | p25-548 | 2009-02-13 17:19 | 24C | 0.98944 | 4.089e-06 | -1.204e-05 | 0.98943 | 34.5843 | 0.00015828
2009-03#244 | p25-549 | 2009-02-13 17:21 | 24C | 0.98943 | 1.1196e-06 | -1.1921e-05 | 0.98942 | 34.584 | 4.4374e-05
2009-03#245 | p25-550 | 2009-02-13 17:23 | 24C | 0.9894 | 4.1749e-06 | -1.204e-05 | 0.98939 | 34.5826 | 0.00016235
2009-03#246 | p25-551 | 2009-02-13 17:25 | 24C | 0.98949 | 3.0572e-06 | -1.204e-05 | 0.98947 | 34.5861 | 0.00011881
2009-03#247 | p25-565 | 2009-02-13 17:28 | 24C | 0.9379 | 2.2391e-06 | -1.204e-05 | 0.93789 | 32.569 | 8.3598e-05