## 2009-41
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2009-10-27 09:31 | 24C | 0.99982 | 1.0014e-05 | -3.9935e-05 | 0.99978
2009-41#1 | GS01-002 | 2009-10-27 10:10 | 24C | 0.84777 | 7.5676e-06 | -3.9935e-05 | 0.84773 | 29.0891 | 0.00029173
2009-41#2 | GS02-003 | 2009-10-27 10:14 | 24C | 0.79906 | 4.4675e-06 | -4.0054e-05 | 0.79902 | 27.2333 | 0.00017013
2009-41#3 | GS03-006 | 2009-10-27 10:17 | 24C | 0.85021 | 5.4899e-06 | -3.9876e-05 | 0.85017 | 29.1825 | 0.00020841
2009-41#4 | JF01-007 | 2009-10-27 10:19 | 24C | 0.92052 | 5.3578e-06 | -3.9935e-05 | 0.92048 | 31.8927 | 0.00020716
2009-41#5 | JF2-011 | 2009-10-27 10:25 | 24C | 0.91902 | 3.6355e-06 | -3.9876e-05 | 0.91898 | 31.8343 | 0.00014095
2009-41#6 | JF03-013 | 2009-10-27 10:29 | 24C | 0.92668 | 5.5486e-06 | -3.9935e-05 | 0.92664 | 32.1318 | 0.00021534
2009-41#7 | JF04-017 | 2009-10-27 10:32 | 24C | 0.92524 | 5.7796e-06 | -3.9935e-05 | 0.9252 | 32.0756 | 0.00022471
2009-41#8 | JF05-019 | 2009-10-27 10:37 | 24C | 0.924 | 3.8541e-06 | -4.0054e-05 | 0.92396 | 32.0274 | 0.0001487
2009-41#9 | JF06-023 | 2009-10-27 10:40 | 24C | 0.92386 | 5.4533e-06 | -3.9935e-05 | 0.92382 | 32.0222 | 0.00021225
2009-41#10 | VI01-025 | 2009-10-27 10:43 | 24C | 0.9262 | 7.9933e-06 | -4.0054e-05 | 0.92616 | 32.1129 | 0.00030953
2009-41#11 | IVI01-028 | 2009-10-27 10:46 | 24C | 0.92153 | 6.5677e-06 | -3.9995e-05 | 0.92149 | 31.9318 | 0.00025353
2009-41#12 | IVI02-032 | 2009-10-27 10:49 | 24C | 0.92458 | 6.0958e-06 | -3.9995e-05 | 0.92454 | 32.0499 | 0.00023575
2009-41#13 | VI02-034 | 2009-10-27 10:52 | 24C | 0.91891 | 9.1251e-06 | -3.9935e-05 | 0.91887 | 31.83 | 0.00035278
2009-41#14 | VI03-038 | 2009-10-27 10:55 | 24C | 0.91926 | 6.513e-06 | -3.9995e-05 | 0.91922 | 31.8436 | 0.00025406
2009-41#15 | VI04-040 | 2009-10-27 10:57 | 24C | 0.92109 | 8.3443e-06 | -3.9876e-05 | 0.92105 | 31.9147 | 0.00032495
2009-41#16 | VI05-044 | 2009-10-27 11:00 | 24C | 0.91491 | 5.8755e-06 | -3.9876e-05 | 0.91487 | 31.6748 | 0.00022895
2009-41#17 | VI06-046 | 2009-10-27 11:13 | 24C | 0.92523 | 3.4553e-06 | -3.9876e-05 | 0.92519 | 32.0754 | 0.00013375
2009-41#18 | VI07-049 | 2009-10-27 11:16 | 24C | 0.92415 | 6.1095e-06 | -3.9995e-05 | 0.92411 | 32.0332 | 0.00023685
2009-41#19 | VI08-953 | 2009-10-27 11:18 | 24C | 0.92132 | 9.0137e-06 | -3.9935e-05 | 0.92128 | 31.9235 | 0.00034833
2009-41#20 | VI09-055 | 2009-10-27 11:21 | 24C | 0.91645 | 6.5866e-06 | -3.9935e-05 | 0.91641 | 31.7347 | 0.00025596
2009-41#21 | VI10-059 | 2009-10-27 11:23 | 24C | 0.91567 | 5.4532e-06 | -3.9935e-05 | 0.91563 | 31.7046 | 0.00021299
2009-41#22 | VI11-061 | 2009-10-27 11:27 | 24C | 0.91561 | 3.8651e-06 | -3.9816e-05 | 0.91557 | 31.7022 | 0.00014816
2009-41#23 | VI12-065 | 2009-10-27 11:30 | 24C | 0.914 | 5.3341e-06 | -3.9816e-05 | 0.91396 | 31.6398 | 0.00020634
2009-41#24 | VI13-067 | 2009-10-27 11:33 | 24C | 0.91753 | 4.2257e-06 | -3.9876e-05 | 0.91749 | 31.7766 | 0.00016221
2009-41#25 | EP01-070 | 2009-10-27 11:36 | 24C | 0.92678 | 6.1082e-06 | -3.9935e-05 | 0.92674 | 32.1354 | 0.00023626
2009-41#26 | EP02-074 | 2009-10-27 11:39 | 24C | 0.91843 | 5.0986e-06 | -3.9935e-05 | 0.91839 | 31.8116 | 0.00019644
2009-41#27 | EP03-076 | 2009-10-27 11:43 | 24C | 0.91894 | 4.1892e-06 | -3.9816e-05 | 0.9189 | 31.8312 | 0.00016142
2009-41#28 | EP04-080 | 2009-10-27 11:45 | 24C | 0.91953 | 4.6216e-06 | -4.0054e-05 | 0.91949 | 31.854 | 0.00017781
2009-41#29 | EP05-082 | 2009-10-27 11:49 | 24C | 0.92688 | 9.3585e-06 | -3.9995e-05 | 0.92684 | 32.1393 | 0.00036275
2009-41#30 | EP06-086 | 2009-10-27 11:51 | 24C | 0.92703 | 3.3592e-06 | -3.9876e-05 | 0.92699 | 32.1451 | 0.00013203
2009-41#31 | VI14-088 | 2009-10-27 11:54 | 24C | 0.92676 | 5.2168e-06 | -3.9995e-05 | 0.92672 | 32.1348 | 0.00020145
2009-41#32 | VI15-091 | 2009-10-27 12:54 | 24C | 0.93236 | 5.3587e-06 | -3.9935e-05 | 0.93232 | 32.3523 | 0.00021038
2009-41#33 | VI16-095 | 2009-10-27 12:59 | 24C | 0.9166 | 5.0072e-06 | -3.9935e-05 | 0.91657 | 31.7407 | 0.00019504
2009-41#34 | VI17-097 | 2009-10-27 13:03 | 24C | 0.92247 | 6.1975e-06 | -3.9935e-05 | 0.92244 | 31.9684 | 0.00023959
2009-41#35 | VI18-101 | 2009-10-27 13:06 | 24C | 0.91392 | 6.5727e-06 | -3.9876e-05 | 0.91389 | 31.6368 | 0.00025607
2009-41#36 | VI19-103 | 2009-10-27 13:12 | 24C | 0.91772 | 5.0935e-06 | -3.9995e-05 | 0.91768 | 31.7838 | 0.00019688
2009-41#37 | IVI03-106 | 2009-10-27 13:16 | 24C | 0.89422 | 3.2145e-06 | -3.9876e-05 | 0.89418 | 30.8746 | 0.00012686
2009-41#38 | IVI04-110 | 2009-10-27 13:20 | 24C | 0.90474 | 4.5831e-06 | -3.9995e-05 | 0.9047 | 31.2812 | 0.00017882
2009-41#39 | IVI05-112 | 2009-10-27 13:23 | 24C | 0.90458 | 7.8118e-06 | -3.9876e-05 | 0.90454 | 31.2751 | 0.000302
2009-41#40 | IVI06-116 | 2009-10-27 13:30 | 24C | 0.89928 | 4.9044e-06 | -3.9995e-05 | 0.89924 | 31.0702 | 0.00019093
2009-41#41 | IVI07-118 | 2009-10-27 13:33 | 24C | 0.90959 | 5.0935e-06 | -3.9935e-05 | 0.90955 | 31.469 | 0.00019688
2009-41#42 | T07-121 | 2009-10-27 13:36 | 24C | 0.92299 | 4.1785e-06 | -4.0054e-05 | 0.92295 | 31.9885 | 0.00016153
2009-41#43 | T06-125 | 2009-10-27 13:40 | 24C | 0.91067 | 6.2835e-06 | -3.9995e-05 | 0.91063 | 31.5108 | 0.00024511
2009-41#44 | T05-127 | 2009-10-27 13:43 | 24C | 0.91084 | 4.926e-06 | -3.9995e-05 | 0.9108 | 31.5171 | 0.0001905
2009-41#45 | T04-131 | 2009-10-27 13:46 | 24C | 0.9185 | 4.3337e-06 | -3.9935e-05 | 0.91846 | 31.814 | 0.00016869
2009-41#46 | T03-133 | 2009-10-27 13:49 | 24C | 0.91314 | 5.8617e-06 | -3.9935e-05 | 0.9131 | 31.6064 | 0.00022786
2009-41#47 | T02-137 | 2009-10-27 13:53 | 24C | 0.91144 | 6.651e-06 | -3.9935e-05 | 0.9114 | 31.5404 | 0.00025774
2009-41#48 | T01-139 | 2009-10-27 13:55 | 24C | 0.91369 | 7.3614e-06 | -3.9995e-05 | 0.91365 | 31.6276 | 0.00028475
2009-41#49 | QCSD01-143 | 2009-10-27 13:58 | 24C | 0.91144 | 4.837e-06 | -3.9876e-05 | 0.9114 | 31.5403 | 0.00018688
2009-41#50 | H02-145 | 2009-10-27 14:02 | 24C | 0.9182 | 6.0386e-06 | -3.9995e-05 | 0.91816 | 31.8026 | 0.00023501
2009-41#51 | H03-149 | 2009-10-27 14:06 | 24C | 0.91636 | 6.4139e-06 | -3.9876e-05 | 0.91632 | 31.7311 | 0.00024886
2009-41#52 | H04-151 | 2009-10-27 14:09 | 24C | 0.91684 | 6.273e-06 | -3.9935e-05 | 0.9168 | 31.7499 | 0.00024245
2009-41#53 | H05-155 | 2009-10-27 14:12 | 24C | 0.91626 | 5.3588e-06 | -3.9816e-05 | 0.91622 | 31.7273 | 0.00020761
2009-41#54 | H06-157 | 2009-10-27 14:15 | 24C | 0.92048 | 3.1414e-06 | -3.9935e-05 | 0.92044 | 31.8911 | 0.00011967
2009-41#55 | H07-161 | 2009-10-27 14:18 | 24C | 0.91688 | 4.5831e-06 | -3.9876e-05 | 0.91684 | 31.7512 | 0.00017698
2009-41#56 | HS01-163 | 2009-10-28 08:36 | 24C | 0.9158 | 7.4564e-06 | -3.9697e-05 | 0.91576 | 31.7096 | 0.00028874
2009-41#57 | HS02-167 | 2009-10-28 08:39 | 24C | 0.90192 | 6.3e-06 | -3.9816e-05 | 0.90188 | 31.1721 | 0.00024492
2009-41#58 | DT01-169 | 2009-10-28 08:42 | 24C | 0.86455 | 5.3578e-06 | -3.9876e-05 | 0.86451 | 29.7323 | 0.00020485
2009-41#59 | DT02-173 | 2009-10-28 08:46 | 24C | 0.89561 | 4.3078e-06 | -3.9935e-05 | 0.89557 | 30.9282 | 0.00016633
2009-41#60 | DT03-175 | 2009-10-28 08:48 | 24C | 0.90771 | 4.9399e-06 | -3.9876e-05 | 0.90767 | 31.396 | 0.00019101
2009-41#61 | DT04-179 | 2009-10-28 08:52 | 24C | 0.89425 | 4.8368e-06 | -3.9935e-05 | 0.89421 | 30.8757 | 0.00018513
2009-41#62 | DT05-181 | 2009-10-28 08:55 | 24C | 0.91899 | 3.7929e-06 | -3.9816e-05 | 0.91895 | 31.8333 | 0.00014796
2009-41#63 | DT06-185 | 2009-10-28 08:58 | 24C | 0.86724 | 2.2391e-06 | -3.9935e-05 | 0.8672 | 29.8356 | 8.5326e-05
2009-41#64 | DE01-187 | 2009-10-28 09:01 | 24C | 0.9061 | 6.5474e-06 | -3.9935e-05 | 0.90606 | 31.3337 | 0.0002535
2009-41#65 | DE02-190 | 2009-10-28 09:04 | 24C | 0.91312 | 4.5997e-06 | -3.9935e-05 | 0.91308 | 31.6055 | 0.00017926
2009-41#66 | DE03-194 | 2009-10-28 09:08 | 24C | 0.90891 | 4.8289e-06 | -3.9816e-05 | 0.90887 | 31.4427 | 0.00018766
2009-41#67 | DE04-196 | 2009-10-28 09:11 | 24C | 0.91958 | 8.5767e-06 | -3.9935e-05 | 0.91954 | 31.8561 | 0.00033019
2009-41#68 | DE05-200 | 2009-10-28 09:13 | 24C | 0.92385 | 6.651e-06 | -3.9935e-05 | 0.92381 | 32.0215 | 0.000259
2009-41#69 | DE06-202 | 2009-10-28 09:16 | 24C | 0.91478 | 4.7213e-06 | -3.9876e-05 | 0.91474 | 31.67 | 0.00018239
2009-41#70 | D 04-209 | 2009-10-28 09:19 | 24C | 0.93015 | 6.9677e-06 | -3.9816e-05 | 0.93011 | 32.2665 | 0.0002698
2009-41#71 | D 05-209 | 2009-10-28 09:22 | 24C | 0.93109 | 5.7936e-06 | -3.9935e-05 | 0.93105 | 32.3028 | 0.00022428
2009-41#72 | D 06-211 | 2009-10-28 09:25 | 24C | 0.93171 | 4.792e-06 | -3.9876e-05 | 0.93167 | 32.3269 | 0.00018748
2009-41#73 | QCI 02-217 | 2009-10-28 09:29 | 24C | 0.9314 | 7.8369e-06 | -3.9876e-05 | 0.93136 | 32.315 | 0.00030535
2009-41#74 | QCI 01-215 | 2009-10-28 10:35 | 24C | 0.93092 | 4.3344e-06 | -3.9816e-05 | 0.93088 | 32.2964 | 0.00016512
2009-41#75 | QCI 03-221 | 2009-10-28 10:38 | 24C | 0.93099 | 6.6229e-06 | -3.9876e-05 | 0.93095 | 32.2992 | 0.00025851
2009-41#76 | QCI 04-223 | 2009-10-28 10:41 | 24C | 0.93117 | 7.453e-06 | -3.9935e-05 | 0.93113 | 32.3062 | 0.0002872
2009-41#77 | QCI 05-226 | 2009-10-28 10:43 | 24C | 0.93083 | 6.778e-06 | -3.9876e-05 | 0.93079 | 32.293 | 0.00026538
2009-41#78 | QCI 06-230 | 2009-10-28 10:46 | 24C | 0.92809 | 4.9668e-06 | -3.9816e-05 | 0.92805 | 32.1864 | 0.00019196
2009-41#79 | QCI 07-232 | 2009-10-28 10:49 | 24C | 0.92873 | 3.6105e-06 | -3.9876e-05 | 0.92869 | 32.2112 | 0.00013758
2009-41#80 | QCI 08-236 | 2009-10-28 10:51 | 24C | 0.92718 | 6.0529e-06 | -3.9876e-05 | 0.92714 | 32.1511 | 0.0002356
2009-41#81 | QCI 09-238 | 2009-10-28 10:54 | 24C | 0.93024 | 6.6093e-06 | -3.9935e-05 | 0.9302 | 32.27 | 0.00025929
2009-41#82 | QCI 10-242 | 2009-10-28 10:57 | 24C | 0.92844 | 6.794e-06 | -3.9876e-05 | 0.9284 | 32.2001 | 0.00026439
2009-41#83 | QCI 11-244 | 2009-10-28 10:59 | 24C | 0.9289 | 5.3587e-06 | -3.9935e-05 | 0.92886 | 32.2179 | 0.00020812
2009-41#84 | QCI 12-248 | 2009-10-28 11:02 | 24C | 0.93101 | 8.2711e-06 | -3.9935e-05 | 0.93097 | 32.2997 | 0.00032199
2009-41#85 | QCI 13-250 | 2009-10-28 11:04 | 24C | 0.93214 | 5.9714e-06 | -3.9935e-05 | 0.9321 | 32.3437 | 0.00023169
2009-41#86 | QCI 14-254 | 2009-10-28 11:08 | 24C | 0.93028 | 4.3336e-06 | -3.9876e-05 | 0.93024 | 32.2716 | 0.00016509
2009-41#87 | QCI 15-256 | 2009-10-28 11:11 | 24C | 0.93218 | 7.1016e-06 | -3.9935e-05 | 0.93214 | 32.3452 | 0.00027896
2009-41#88 | QCI 16-260 | 2009-10-28 11:14 | 24C | 0.92961 | 6.1012e-06 | -3.9816e-05 | 0.92957 | 32.2456 | 0.00023441
2009-41#89 | QCI 17-262 | 2009-10-28 11:17 | 24C | 0.93267 | 5.3578e-06 | -3.9816e-05 | 0.93263 | 32.3645 | 0.00021006
2009-41#90 | QCI 18-266 | 2009-10-28 11:20 | 24C | 0.93245 | 5.7087e-06 | -3.9816e-05 | 0.93241 | 32.3558 | 0.00022067
2009-41#91 | QCI 19-268 | 2009-10-28 11:22 | 24C | 0.92982 | 3.2141e-06 | -3.9876e-05 | 0.92978 | 32.2536 | 0.00012685
2009-41#92 | QCST 01-271 | 2009-10-28 11:25 | 24C | 0.92003 | 4.949e-06 | -3.9935e-05 | 0.91999 | 31.8735 | 0.00019055
2009-41#93 | QCST 02-275 | 2009-10-28 11:28 | 24C | 0.92346 | 4.7425e-06 | -3.9935e-05 | 0.92342 | 32.0064 | 0.00018429
2009-41#94 | QCST 03-277 | 2009-10-28 11:31 | 24C | 0.92187 | 7.2224e-06 | -3.9935e-05 | 0.92183 | 31.9451 | 0.00028056
2009-41#95 | QCST 04-281 | 2009-10-28 11:33 | 24C | 0.90651 | 5.3089e-06 | -3.9935e-05 | 0.90647 | 31.3497 | 0.00020342
2009-41#96 | QCST 06-287 | 2009-10-28 11:37 | 24C | 0.90363 | 6.6913e-06 | -3.9935e-05 | 0.90359 | 31.2382 | 0.00025917
2009-41#97 | QCST 06-287 | 2009-10-28 11:39 | 24C | 0.90436 | 1.006e-05 | -3.9816e-05 | 0.90432 | 31.2664 | 0.00039076
2009-41#98 | QCST 07-289 | 2009-10-28 11:42 | 24C | 0.89763 | 5.906e-06 | -3.9876e-05 | 0.89759 | 31.0064 | 0.0002285
2009-41#99 | GS 04-292 | 2009-10-28 11:45 | 24C | 0.83154 | 4.1892e-06 | -3.9816e-05 | 0.8315 | 28.4688 | 0.00015914
2009-41#100 | GS 05-295 | 2009-10-28 13:19 | 24C | 0.84076 | 2.5036e-06 | -3.9816e-05 | 0.84072 | 28.8208 | 9.4897e-05
2009-41#101 | GS 06-296 | 2009-10-28 13:22 | 24C | 0.84122 | 5.5033e-06 | -3.9935e-05 | 0.84118 | 28.8384 | 0.00021088
2009-41#102 | GS 07-299 | 2009-10-28 13:24 | 24C | 0.83576 | 4.7432e-06 | -3.9935e-05 | 0.83572 | 28.6298 | 0.00018106
2009-41#103 | GS08-300 | 2009-10-28 13:27 | 24C | 0.84879 | 5.8469e-06 | -3.9816e-05 | 0.84875 | 29.128 | 0.00022309
2009-41#104 | GS 09-303 | 2009-10-28 13:30 | 24C | 0.85051 | 6.9614e-06 | -3.9876e-05 | 0.85047 | 29.1938 | 0.00026618
2009-41#105 | GS 10-304 | 2009-10-28 13:33 | 24C | 0.8554 | 4.9815e-06 | -3.9816e-05 | 0.85536 | 29.3812 | 0.00018992
2009-41#106 | GS 11-306 | 2009-10-28 13:35 | 24C | 0.84656 | 4.6353e-06 | -3.9816e-05 | 0.84652 | 29.0426 | 0.00017802
2009-41#107 | GS 12-309 | 2009-10-28 13:38 | 24C | 0.84042 | 5.3586e-06 | -3.9816e-05 | 0.84038 | 28.8078 | 0.00020577
2009-41#108 | GS 13-310 | 2009-10-28 13:41 | 24C | 0.83794 | 2.4747e-06 | -3.9876e-05 | 0.8379 | 28.7131 | 9.4801e-05
2009-41#109 | GS 14-313 | 2009-10-28 13:44 | 24C | 0.82292 | 6.3971e-06 | -3.9816e-05 | 0.82288 | 28.1402 | 0.00024298
2009-41#110 | GS 15-314 | 2009-10-28 13:46 | 24C | 0.84717 | 3.5403e-06 | -3.9816e-05 | 0.84713 | 29.066 | 0.0001359
2009-41#111 | GS 16-317 | 2009-10-28 13:49 | 24C | 0.80778 | 3.4387e-06 | -3.9876e-05 | 0.80774 | 27.5644 | 0.0001303
2009-41#112 | GS 17-318 | 2009-10-28 13:52 | 24C | 0.80485 | 3.8647e-06 | -3.9816e-05 | 0.80481 | 27.4531 | 0.00014757
2009-41#113 | GS 18-321 | 2009-10-28 13:54 | 24C | 0.81124 | 3.3587e-06 | -3.9816e-05 | 0.8112 | 27.6957 | 0.00012838
2009-41#114 | GS 19-322 | 2009-10-28 13:57 | 24C | 0.82215 | 5.0935e-06 | -3.9816e-05 | 0.82211 | 28.1109 | 0.00019456
2009-41#115 | GS 20-325 | 2009-10-28 14:00 | 24C | 0.79761 | 5.0935e-06 | -3.9816e-05 | 0.79757 | 27.1783 | 0.00019364
2009-41#116 | GS 21-326 | 2009-10-28 14:02 | 24C | 0.82397 | 6.6291e-06 | -3.9876e-05 | 0.82393 | 28.1802 | 0.00025305
2009-41#117 | GS 22-329 | 2009-10-28 14:05 | 24C | 0.81969 | 4.3843e-06 | -3.9816e-05 | 0.81965 | 28.0173 | 0.00016713
2009-41#118 | GS 23-330 | 2009-10-28 14:09 | 24C | 0.84997 | 3.359e-06 | -3.9876e-05 | 0.84993 | 29.1732 | 0.00012795
2009-41#119 | GS 24-333 | 2009-10-28 14:12 | 24C | 0.84082 | 3.131e-06 | -3.9816e-05 | 0.84078 | 28.8234 | 0.00011935
2009-41#120 | GS 25-334 | 2009-10-28 14:14 | 24C | 0.85185 | 4.3186e-06 | -3.9816e-05 | 0.85181 | 29.2453 | 0.00016527
2009-41#121 | GS 26-337 | 2009-10-28 14:18 | 24C | 0.84072 | 5.2022e-06 | -3.9816e-05 | 0.84068 | 28.8195 | 0.00019863
2009-41#122 | GS 27-338 | 2009-10-28 14:26 | 24C | 0.76264 | 3.4657e-06 | -3.9816e-05 | 0.7626 | 25.857 | 0.00013036
2009-41#123 | GS 28-341 | 2009-10-28 14:29 | 24C | 0.76967 | 4.3703e-06 | -3.9816e-05 | 0.76963 | 26.1221 | 0.00016581
2009-41#124 | GS 29-342 | 2009-10-28 14:31 | 24C | 0.78907 | 4.1893e-06 | -3.9816e-05 | 0.78903 | 26.8548 | 0.00015845
2009-41#125 | GS 30-346 | 2009-10-28 14:34 | 24C | 0.78103 | 3.4657e-06 | -3.9816e-05 | 0.78099 | 26.551 | 0.0001311
2009-41#126 | GS 31-346 | 2009-10-28 14:37 | 24C | 0.74986 | 2.7425e-06 | -3.9816e-05 | 0.74982 | 25.3765 | 0.00010343
2009-41#127 | GS 32-349 | 2009-10-28 14:40 | 24C | 0.79315 | 7.2435e-06 | -3.9816e-05 | 0.79311 | 27.0095 | 0.00027401