## 2010-01
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | P146 | 2010-04-01 12:54 | 24C | 0.99979 | 5.7087e-06 | 2.9802e-06 | 0.99979
2010-01#1 | 107 - Stn P12 | 2010-04-01 12:56 | 24C | 0.99109 | 6.4308e-06 | 3.0994e-06 | 0.99109 | 34.6496 | 0.00024828
2010-01#2 | 108 - Stn P12 | 2010-04-01 12:58 | 24C | 0.991 | 4.3338e-06 | 2.9802e-06 | 0.991 | 34.6461 | 0.0001717
2010-01#3 | 109 - Stn P12 | 2010-04-01 13:01 | 24C | 0.99101 | 5.3296e-06 | 3.0398e-06 | 0.99101 | 34.6464 | 0.00021193 | Salt crystals around rim
2010-01#4 | 109 - Stn P12 | 2010-04-01 13:04 | 24C | 0.991 | 4.9489e-06 | 3.0398e-06 | 0.99101 | 34.6463 | 0.00019748
2010-01#5 | 110 - Stn P12 | 2010-04-01 13:06 | 24C | 0.99049 | 4.2257e-06 | 2.9802e-06 | 0.99049 | 34.6259 | 0.00016833
2010-01#6 | 111 - Stn P12 | 2010-04-01 13:08 | 24C | 0.98959 | 6.5727e-06 | 3.0994e-06 | 0.9896 | 34.5909 | 0.00026033
2010-01#7 | 112 - Stn P12 | 2010-04-01 13:11 | 24C | 0.98759 | 6.1185e-06 | 3.0398e-06 | 0.98759 | 34.5121 | 0.00024232
2010-01#8 | 113 - Stn P12 | 2010-04-01 13:13 | 24C | 0.98629 | 3.2638e-06 | 3.0398e-06 | 0.9863 | 34.4613 | 0.00013006
2010-01#9 | 114 - Stn P12 | 2010-04-01 13:16 | 24C | 0.98436 | 3.865e-06 | 3.0398e-06 | 0.98436 | 34.3854 | 0.00014977
2010-01#10 | 115 - Stn P12 | 2010-04-01 13:19 | 24C | 0.98188 | 4.3339e-06 | 2.9206e-06 | 0.98188 | 34.2881 | 0.00016818
2010-01#11 | 116 - Stn P12 | 2010-04-01 13:22 | 24C | 0.97897 | 4.2256e-06 | 2.9802e-06 | 0.97897 | 34.1737 | 0.00016634
2010-01#12 | 117 - Stn P12 | 2010-04-01 15:32 | 24C | 0.9747 | 3.4352e-06 | 3.0398e-06 | 0.9747 | 34.0065 | 0.00013596
2010-01#13 | 118 - Stn P12 | 2010-04-01 15:34 | 24C | 0.97273 | 5.8046e-06 | 3.0994e-06 | 0.97273 | 33.9293 | 0.00022572
2010-01#14 | 119 - Stn P12 | 2010-04-01 15:37 | 24C | 0.97147 | 5.5037e-06 | 2.9802e-06 | 0.97147 | 33.8799 | 0.0002149
2010-01#15 | 120 - Stn P12 | 2010-04-01 15:39 | 24C | 0.97097 | 4.5874e-06 | 3.0994e-06 | 0.97097 | 33.8603 | 0.0001789
2010-01#16 | 121 - Stn P12 | 2010-04-01 15:42 | 24C | 0.97028 | 4.5128e-06 | 2.9206e-06 | 0.97029 | 33.8336 | 0.00017538
2010-01#17 | 122 - Stn P12 | 2010-04-01 15:45 | 24C | 0.96777 | 3.8748e-06 | 2.9802e-06 | 0.96778 | 33.7353 | 0.00015161
2010-01#18 | 123 - Stn P12 | 2010-04-01 15:48 | 24C | 0.96299 | 3.8647e-06 | 3.0398e-06 | 0.96299 | 33.5483 | 0.00015042 | Salt crystals around rim
2010-01#19 | 124 - Stn P12 | 2010-04-01 15:50 | 24C | 0.94833 | 6.2131e-06 | 3.0994e-06 | 0.94834 | 32.976 | 0.00024173
2010-01#20 | 125 - Stn P12 | 2010-04-01 15:52 | 24C | 0.94212 | 4.2257e-06 | 3.0994e-06 | 0.94212 | 32.7337 | 0.00016441
2010-01#21 | 126 - Stn P12 | 2010-04-01 15:55 | 24C | 0.9333 | 2.1137e-06 | 3.0398e-06 | 0.9333 | 32.3906 | 7.979e-05
2010-01#22 | 127 - Stn P12 | 2010-04-01 15:57 | 24C | 0.93294 | 3.8629e-06 | 2.9206e-06 | 0.93294 | 32.3766 | 0.00014875
2010-01#23 | 128 - Stn P12 | 2010-04-01 16:00 | 24C | 0.93231 | 4.1894e-06 | 2.9802e-06 | 0.93232 | 32.3522 | 0.00016445
2010-01#24 | 129 - Stn P12 | 2010-04-01 16:02 | 24C | 0.93229 | 2.8901e-06 | 3.0994e-06 | 0.9323 | 32.3514 | 0.00011316
2010-01#25 | 142 - Stn P12 | 2010-04-06 12:35 | 24C | 0.93276 | 6.1187e-06 | 3.0994e-06 | 0.93276 | 32.3696 | 0.0002367
2010-01#26 | 149 - Stn P12 | 2010-04-06 12:38 | 24C | 0.93277 | 4.6353e-06 | 3.0994e-06 | 0.93277 | 32.3699 | 0.00018043
2010-01#27 | 200 - Stn P13 | 2010-04-06 12:40 | 24C | 0.93479 | 6.2828e-06 | 3.159e-06 | 0.93479 | 32.4485 | 0.0002448
2010-01#28 | 201 - Stn P14 | 2010-04-06 12:43 | 24C | 0.93446 | 3.1414e-06 | 3.159e-06 | 0.93446 | 32.4356 | 0.00012177
2010-01#29 | 202 - Stn P15 | 2010-04-06 12:45 | 24C | 0.93631 | 5.5967e-06 | 3.0994e-06 | 0.93631 | 32.5077 | 0.00021678 | Salt crystals around rim
2010-01#30 | 218 - Stn P16 | 2010-04-06 12:48 | 24C | 0.9358 | 5.4847e-06 | 3.0398e-06 | 0.9358 | 32.4877 | 0.00021417
2010-01#31 | 220 - Stn P16 | 2010-04-06 12:50 | 24C | 0.99156 | 4.4253e-06 | 3.0994e-06 | 0.99156 | 34.668 | 0.00017532
2010-01#32 | 221 - Stn P16 | 2010-04-06 12:52 | 24C | 0.99154 | 5.0342e-06 | 3.0994e-06 | 0.99154 | 34.6673 | 0.00019688
2010-01#33 | 221 - Stn P16 | 2010-04-06 12:54 | 24C | 0.99155 | 2.2611e-06 | 3.0994e-06 | 0.99155 | 34.6678 | 8.7447e-05
2010-01#34 | 222 - Stn P16 | 2010-04-06 12:57 | 24C | 0.9916 | 5.5875e-06 | 3.2187e-06 | 0.9916 | 34.6697 | 0.00021945
2010-01#35 | 223 - Stn P16 | 2010-04-06 12:59 | 24C | 0.99122 | 4.1858e-06 | 3.0994e-06 | 0.99123 | 34.655 | 0.00016428
2010-01#36 | 224 - Stn P16 | 2010-04-06 13:01 | 24C | 0.99059 | 8.8663e-06 | 2.9802e-06 | 0.99059 | 34.6301 | 0.00034873
2010-01#37 | 225 - Stn P16 | 2010-04-06 13:03 | 24C | 0.98963 | 5.1343e-06 | 3.0994e-06 | 0.98963 | 34.5922 | 0.00020165
2010-01#38 | 226 - Stn P16 | 2010-04-06 13:06 | 24C | 0.98721 | 4.2633e-06 | 3.159e-06 | 0.98721 | 34.4973 | 0.00016894
2010-01#39 | 227 - Stn P16 | 2010-04-06 13:08 | 24C | 0.98564 | 4.837e-06 | 3.0994e-06 | 0.98565 | 34.4358 | 0.0001906
2010-01#40 | 228 - Stn P16 | 2010-04-06 13:10 | 24C | 0.98367 | 3.1417e-06 | 3.0398e-06 | 0.98367 | 34.3583 | 0.00012108
2010-01#41 | 229 - Stn P16 | 2010-04-06 13:12 | 24C | 0.98127 | 4.1892e-06 | 3.159e-06 | 0.98128 | 34.2642 | 0.00016533
2010-01#42 | 230 - Stn P16 | 2010-04-06 13:14 | 24C | 0.97809 | 6.0231e-06 | 3.159e-06 | 0.97809 | 34.1393 | 0.00023742
2010-01#43 | 231 - Stn P16 | 2010-04-06 13:16 | 24C | 0.97332 | 4.3337e-06 | 3.0398e-06 | 0.97332 | 33.9525 | 0.00017112
2010-01#44 | 232 - Stn P16 | 2010-04-06 13:18 | 24C | 0.97196 | 5.3578e-06 | 3.0994e-06 | 0.97196 | 33.8992 | 0.0002113
2010-01#45 | 233 - Stn P16 | 2010-04-06 13:23 | 24C | 0.97071 | 7.4953e-06 | 2.9802e-06 | 0.97071 | 33.8502 | 0.00029281
2010-01#46 | 234 - Stn P16 | 2010-04-06 13:25 | 24C | 0.96931 | 6.5859e-06 | 3.0994e-06 | 0.96932 | 33.7957 | 0.00025904
2010-01#47 | 235 - Stn P16 | 2010-04-06 13:26 | 24C | 0.96867 | 3.4657e-06 | 3.0994e-06 | 0.96867 | 33.7704 | 0.00013549
2010-01#48 | 236 - Stn P16 | 2010-04-06 13:29 | 24C | 0.96606 | 5.3002e-06 | 3.0994e-06 | 0.96606 | 33.6682 | 0.00020571
2010-01#49 | 310 - Stn P20 | 2010-04-06 13:31 | 24C | 0.98167 | 4.5981e-06 | 3.0994e-06 | 0.98167 | 34.2798 | 0.00017845
2010-01#50 | 320 - Stn P20 | 2010-04-06 13:33 | 24C | 0.97871 | 6.0358e-06 | 3.159e-06 | 0.97871 | 34.1637 | 0.00023514
2010-01#51 | 321 - Stn P20 | 2010-04-06 13:34 | 24C | 0.97405 | 3.2141e-06 | 3.0994e-06 | 0.97405 | 33.9812 | 0.00012618
2010-01#52 | 322 - Stn P20 | 2010-04-06 13:36 | 24C | 0.97142 | 5.0935e-06 | 3.0994e-06 | 0.97143 | 33.8783 | 0.00019753
2010-01#53 | 323 - Stn P20 | 2010-04-06 13:39 | 24C | 0.96997 | 4.581e-06 | 3.0994e-06 | 0.96997 | 33.8213 | 0.00017777
2010-01#54 | 324 - Stn P20 | 2010-04-06 13:41 | 24C | 0.96893 | 5.5668e-06 | 3.0994e-06 | 0.96894 | 33.7808 | 0.00021507
2010-01#55 | 325 - Stn P20 | 2010-04-06 13:43 | 24C | 0.96866 | 7.2207e-06 | 3.0398e-06 | 0.96866 | 33.77 | 0.0002822
2010-01#56 | 326 - Stn P20 | 2010-04-06 13:45 | 24C | 0.96761 | 6.3669e-06 | 2.9802e-06 | 0.96761 | 33.729 | 0.00024727
2010-01#57 | 327 - Stn P20 | 2010-04-06 13:47 | 24C | 0.96306 | 6.5156e-06 | 3.0994e-06 | 0.96306 | 33.551 | 0.00025668
2010-01#58 | 328 - Stn P20 | 2010-04-06 13:48 | 24C | 0.94874 | 3.3587e-06 | 3.0994e-06 | 0.94874 | 32.9916 | 0.00013159
2010-01#59 | 329 - Stn P20 | 2010-04-06 13:51 | 24C | 0.93662 | 3.1417e-06 | 3.159e-06 | 0.93662 | 32.5196 | 0.00012514
2010-01#60 | 330 - Stn P20 | 2010-04-06 13:53 | 24C | 0.93504 | 4.3338e-06 | 3.159e-06 | 0.93504 | 32.4582 | 0.00016868
2010-01#61 | 331 - Stn P20 | 2010-04-06 13:55 | 24C | 0.93482 | 8.6693e-06 | 3.0994e-06 | 0.93483 | 32.4498 | 0.00033729
2010-01#62 | 332 - Stn P20 | 2010-04-06 13:57 | 24C | 0.93477 | 3.396e-06 | 3.2187e-06 | 0.93477 | 32.4478 | 0.00013252
2010-01#63 | 333 - Stn P20 | 2010-04-06 14:00 | 24C | 0.93492 | 4.6248e-06 | 3.0994e-06 | 0.93492 | 32.4535 | 0.00018115
2010-01#64 | 334 - Stn P20 | 2010-04-06 14:02 | 24C | 0.96873 | 5.5745e-06 | 3.159e-06 | 0.96873 | 33.7728 | 0.00021612
2010-01#65 | 337 - Stn P20 | 2010-04-06 14:04 | 24C | 0.96442 | 5.3585e-06 | 3.0398e-06 | 0.96442 | 33.604 | 0.00020546
2010-01#66 | 338 - Stn P20 | 2010-04-06 14:06 | 24C | 0.95569 | 5.3379e-06 | 3.0994e-06 | 0.9557 | 33.2632 | 0.00020987
2010-01#67 | 339 - Stn P20 | 2010-04-06 14:07 | 24C | 0.94093 | 5.9867e-06 | 3.0398e-06 | 0.94094 | 32.6876 | 0.0002314
2010-01#68 | 343 - Stn P20 | 2010-04-06 14:09 | 24C | 0.93559 | 4.2257e-06 | 3.0994e-06 | 0.93559 | 32.4794 | 0.00016441
2010-01#69 | 350 - Stn P20 | 2010-04-06 14:11 | 24C | 0.93519 | 5.1541e-06 | 3.0994e-06 | 0.9352 | 32.4641 | 0.00020148
2010-01#70 | 354 - Stn P20 | 2010-04-06 14:13 | 24C | 0.98949 | 1.7934e-06 | 3.2187e-06 | 0.98949 | 34.5867 | 6.8837e-05
2010-01#71 | 355 - Stn P20 | 2010-04-06 14:15 | 24C | 0.98838 | 5.9117e-06 | 3.0994e-06 | 0.98839 | 34.5434 | 0.00023031
2010-01#72 | 356 - Stn P20 | 2010-04-06 14:17 | 24C | 0.9869 | 3.1999e-06 | 3.0994e-06 | 0.9869 | 34.485 | 0.00012453
2010-01#73 | 381 - Stn P20 | 2010-04-06 14:45 | 24C | 0.93521 | 1.1536e-06 | 3.0994e-06 | 0.93522 | 32.465 | 4.2703e-05
2010-01#74 | 379 - Stn P20 | 2010-04-06 14:47 | 24C | 0.93527 | 5.5603e-06 | 3.0398e-06 | 0.93527 | 32.4671 | 0.00021778
2010-01#75 | 374 - Stn P20 | 2010-04-06 14:49 | 24C | 0.93525 | 4.2257e-06 | 3.0994e-06 | 0.93525 | 32.4664 | 0.00016282
2010-01#76 | 357 - Stn P20 | 2010-04-06 14:51 | 24C | 0.98404 | 6.3511e-06 | 3.0398e-06 | 0.98405 | 34.373 | 0.00024782
2010-01#77 | 360 - Stn P20 | 2010-04-06 14:54 | 24C | 0.9777 | 6.1264e-06 | 3.0994e-06 | 0.9777 | 34.124 | 0.00024084
2010-01#78 | 364 - Stn P20 | 2010-04-06 14:56 | 24C | 0.96587 | 5.7964e-06 | 3.0994e-06 | 0.96588 | 33.661 | 0.00022626
2010-01#79 | 368 - Stn P20 | 2010-04-06 14:58 | 24C | 0.93559 | 5.2457e-06 | 3.0994e-06 | 0.93559 | 32.4796 | 0.00020334
2010-01#80 | 373 - Stn P20 | 2010-04-06 15:01 | 24C | 0.9352 | 4.1988e-06 | 3.0994e-06 | 0.9352 | 32.4645 | 0.00016282
2010-01#81 | 381 - Stn P20 | 2010-04-06 15:02 | 24C | 0.93521 | 5.5978e-06 | 3.0994e-06 | 0.93522 | 32.465 | 0.00021887
2010-01#82 | 375 - Stn P20 | 2010-04-06 15:04 | 24C | 0.93528 | 2.2391e-06 | 3.0398e-06 | 0.93528 | 32.4675 | 9.0443e-05
2010-01#83 | 415 - Stn P20 | 2010-04-06 15:07 | 24C | 0.9767 | 7.6573e-06 | 3.0398e-06 | 0.9767 | 34.0849 | 0.00030015
2010-01#84 | 400 - Stn P20 | 2010-04-06 15:08 | 24C | 0.98371 | 5.3585e-06 | 3.0994e-06 | 0.98371 | 34.3597 | 0.00021022
2010-01#85 | 382 - Stn P20 | 2010-04-06 15:10 | 24C | 0.98953 | 5.9928e-06 | 3.0994e-06 | 0.98953 | 34.5883 | 0.0002361
2010-01#86 | ZOOP1 | 2010-04-06 15:12 | 24C | 0.93594 | 3.8505e-06 | 3.0994e-06 | 0.93594 | 32.4932 | 0.00014837
2010-01#87 | 170 - Stn P12 | 2010-04-06 15:14 | 24C | 0.98454 | 5.2003e-06 | 3.159e-06 | 0.98454 | 34.3924 | 0.00020303
2010-01#88 | 152 - Stn P12 | 2010-04-06 15:17 | 24C | 0.98961 | 3.5942e-06 | 3.159e-06 | 0.98962 | 34.5917 | 0.00013947
2010-01#89 | 185 - Stn P12 | 2010-04-06 15:19 | 24C | 0.97626 | 5.9082e-06 | 3.0994e-06 | 0.97626 | 34.0677 | 0.00023021
2010-01#90 | 430 - Stn P10 | 2010-04-06 15:20 | 24C | 0.93146 | 3.5946e-06 | 3.2187e-06 | 0.93147 | 32.3192 | 0.00013903
2010-01#91 | 431 | 2010-04-06 15:22 | 24C | 0.93144 | 8.9727e-06 | 3.0994e-06 | 0.93144 | 32.3181 | 0.00034871
2010-01#92 | ZOOP8 | 2010-04-06 15:24 | 24C | 0.9315 | 4.8368e-06 | 3.0994e-06 | 0.9315 | 32.3204 | 0.00018818
2010-01#93 | 451 - Stn P8 | 2010-04-06 15:26 | 24C | 0.93079 | 3.8749e-06 | 3.0398e-06 | 0.9308 | 32.2931 | 0.00015162
2010-01#94 | 452 - Stn P8 | 2010-04-06 15:28 | 24C | 0.93077 | 4.9652e-06 | 3.0994e-06 | 0.93077 | 32.2922 | 0.00019171
2010-01#95 | 453 - Stn P8 | 2010-04-06 15:30 | 24C | 0.93077 | 4.814e-06 | 3.0398e-06 | 0.93077 | 32.292 | 0.00018583
2010-01#96 | 89 stn P4 | 2010-04-07 11:22 | 24C | 0.98454 | 5.6983e-06 | 3.0994e-06 | 0.98454 | 34.3924 | 0.00022392
2010-01#97 | 101 stnP4 | 2010-04-07 11:25 | 24C | 0.93479 | 3.6111e-06 | 2.9802e-06 | 0.93479 | 32.4485 | 0.00013947
2010-01#98 | 106 stnP6 | 2010-04-07 11:27 | 24C | 0.93073 | 4.2094e-06 | 3.0994e-06 | 0.93073 | 32.2905 | 0.0001666
2010-01#99 | 105 stnP5 | 2010-04-07 11:29 | 24C | 0.93309 | 2.7264e-06 | 3.0398e-06 | 0.93309 | 32.3822 | 0.00010656
2010-01#100 | ASL L.Brown | 2010-04-07 11:33 | 24C | 0.96191 | 3.2144e-06 | 2.9802e-06 | 0.96191 | 33.5059 | 0.00012382
2010-01#101 | 432 stnP8 | 2010-04-07 11:35 | 24C | 0.9896 | 4.9815e-06 | 2.9802e-06 | 0.9896 | 34.5911 | 0.00019453
2010-01#102 | 432 stnP8 rep | 2010-04-07 11:53 | 24C | 0.98964 | 5.7675e-06 | 3.0398e-06 | 0.98964 | 34.5926 | 0.00023026
2010-01#103 | 433 stnP8 | 2010-04-07 11:56 | 24C | 0.98773 | 5.4847e-06 | 3.0398e-06 | 0.98774 | 34.5178 | 0.00021825
2010-01#104 | 434 stnP8 | 2010-04-07 11:59 | 24C | 0.98766 | 3.9742e-06 | 2.9802e-06 | 0.98766 | 34.5149 | 0.00015496
2010-01#105 | 435 stnP8 | 2010-04-07 13:17 | 24C | 0.9862 | 5.0197e-06 | 3.0994e-06 | 0.9862 | 34.4576 | 0.00019749
2010-01#106 | 436 stnP8 | 2010-04-07 13:20 | 24C | 0.98439 | 2.8792e-06 | 3.0994e-06 | 0.9844 | 34.3867 | 0.00011145
2010-01#107 | 437 stnP8 | 2010-04-07 13:22 | 24C | 0.98218 | 5.3586e-06 | 2.9802e-06 | 0.98218 | 34.2998 | 0.00020684
2010-01#108 | 438 stnP8 | 2010-04-07 13:24 | 24C | 0.97948 | 7.2736e-06 | 2.9802e-06 | 0.97948 | 34.1939 | 0.00028596
2010-01#109 | 439 stnP8 | 2010-04-07 13:27 | 24C | 0.97945 | 5.3105e-06 | 3.0398e-06 | 0.97945 | 34.1928 | 0.00020776
2010-01#110 | 440 stnP8 | 2010-04-07 13:29 | 24C | 0.97946 | 4.0093e-06 | 3.0398e-06 | 0.97946 | 34.193 | 0.00015561
2010-01#111 | 441 stnP8 | 2010-04-07 13:31 | 24C | 0.97538 | 6.2835e-06 | 3.0398e-06 | 0.97538 | 34.0331 | 0.00024383
2010-01#112 | 442 stnP8 | 2010-04-07 13:34 | 24C | 0.97347 | 6.6238e-06 | 3.0398e-06 | 0.97347 | 33.9583 | 0.00025779
2010-01#113 | 443 stnP8 | 2010-04-07 13:39 | 24C | 0.97253 | 4.4788e-06 | 3.159e-06 | 0.97254 | 33.9217 | 0.00017712
2010-01#114 | 444 stnP8 | 2010-04-07 13:41 | 24C | 0.9727 | 5.3052e-06 | 3.0398e-06 | 0.9727 | 33.9283 | 0.00021027
2010-01#115 | 445 stnP8 | 2010-04-07 13:43 | 24C | 0.97205 | 4.6353e-06 | 3.0994e-06 | 0.97205 | 33.9026 | 0.00018032
2010-01#116 | 446 stnP8 | 2010-04-07 13:45 | 24C | 0.9692 | 3.4516e-06 | 3.0994e-06 | 0.96921 | 33.7913 | 0.0001334
2010-01#117 | 447 stnP8 | 2010-04-07 13:47 | 24C | 0.96451 | 7.3721e-06 | 3.0398e-06 | 0.96452 | 33.6078 | 0.00029046
2010-01#118 | 448 stnp8 | 2010-04-07 13:50 | 24C | 0.95511 | 6.2828e-06 | 3.0398e-06 | 0.95511 | 33.2404 | 0.00024453
2010-01#119 | 449 stnP8 | 2010-04-07 13:52 | 24C | 0.93647 | 5.0241e-06 | 3.0994e-06 | 0.93648 | 32.5139 | 0.00019741
2010-01#120 | 450 stnP8 | 2010-04-07 13:55 | 24C | 0.931 | 3.5406e-06 | 2.9802e-06 | 0.93101 | 32.3012 | 0.00013759
2010-01#121 | 31 stnP2 | 2010-04-07 13:57 | 24C | 0.93471 | 3.4553e-06 | 3.0994e-06 | 0.93471 | 32.4453 | 0.00013216 | salt crystals
2010-01#122 | 32 stnP3 | 2010-04-07 14:00 | 24C | 0.93429 | 4.5981e-06 | 2.9802e-06 | 0.93429 | 32.429 | 0.00017993
2010-01#123 | 65 stnP4 | 2010-04-07 14:02 | 24C | 0.99102 | 5.3585e-06 | 3.0398e-06 | 0.99102 | 34.6468 | 0.00020972 | no good- no liner on bottle
2010-01#124 | 47 stnP4 | 2010-04-07 14:06 | 24C | 0.9866 | 4.4666e-06 | 2.9802e-06 | 0.9866 | 34.4731 | 0.00017382
2010-01#125 | 47 stnP4 | 2010-04-07 14:08 | 24C | 0.98658 | 4.822e-06 | 2.9802e-06 | 0.98658 | 34.4725 | 0.00018977
2010-01#126 | 48 stnP4 | 2010-04-07 14:10 | 24C | 0.98657 | 5.8911e-06 | 2.9802e-06 | 0.98658 | 34.4723 | 0.00023331
2010-01#127 | 49 stnP4 | 2010-04-07 14:13 | 24C | 0.98464 | 5.7088e-06 | 2.9802e-06 | 0.98464 | 34.3963 | 0.00022803
2010-01#128 | 50 stnP4 | 2010-04-07 14:15 | 24C | 0.9825 | 4.189e-06 | 3.0398e-06 | 0.9825 | 34.3124 | 0.00016734
2010-01#129 | 51 stnP4 | 2010-04-07 14:17 | 24C | 0.97883 | 3.1253e-06 | 2.9802e-06 | 0.97884 | 34.1686 | 0.0001262
2010-01#130 | 52 stnp4 | 2010-04-07 14:20 | 24C | 0.97461 | 3.2145e-06 | 3.159e-06 | 0.97462 | 34.0032 | 0.00012599 | salt on bottle neck
2010-01#131 | 53 stnP4 | 2010-04-07 14:23 | 24C | 0.97325 | 2.7433e-06 | 3.0994e-06 | 0.97325 | 33.9498 | 0.00010447
2010-01#132 | 54 stnP4 | 2010-04-07 14:25 | 24C | 0.97302 | 5.6102e-06 | 3.0994e-06 | 0.97303 | 33.9409 | 0.000216
2010-01#133 | 55 stnP4 | 2010-04-07 14:27 | 24C | 0.96926 | 4.3836e-06 | 3.0398e-06 | 0.96926 | 33.7935 | 0.00017267
2010-01#134 | 56 stnP4 | 2010-04-07 14:30 | 24C | 0.96676 | 3.6104e-06 | 3.0398e-06 | 0.96676 | 33.6955 | 0.00014218
2010-01#135 | 57 stnP4 | 2010-04-07 14:32 | 24C | 0.96144 | 5.8939e-06 | 2.9802e-06 | 0.96145 | 33.4878 | 0.00022979
2010-01#136 | 58 stnP4 | 2010-04-07 14:34 | 24C | 0.95767 | 5.1605e-06 | 3.0398e-06 | 0.95767 | 33.3403 | 0.00020232
2010-01#137 | 59 stnP4 | 2010-04-07 14:37 | 24C | 0.94974 | 3.8747e-06 | 2.9802e-06 | 0.94974 | 33.0309 | 0.00015256
2010-01#138 | 60 stnP4 | 2010-04-07 14:39 | 24C | 0.93672 | 4.5981e-06 | 3.0994e-06 | 0.93672 | 32.5235 | 0.0001789
2010-01#139 | 61 stnP4 | 2010-04-07 14:41 | 24C | 0.93489 | 2.4908e-06 | 3.0398e-06 | 0.9349 | 32.4526 | 9.4885e-05
2010-01#140 | 62 stnP4 | 2010-04-07 14:44 | 24C | 0.93479 | 6.9635e-06 | 3.0398e-06 | 0.93479 | 32.4485 | 0.00027056
2010-01#141 | 63 stnP4 | 2010-04-07 14:46 | 24C | 0.93473 | 7.1795e-06 | 3.0994e-06 | 0.93473 | 32.4462 | 0.0002802
2010-01#142 | 64 stnP4 | 2010-04-07 14:48 | 24C | 0.93474 | 3.6104e-06 | 3.0994e-06 | 0.93475 | 32.4467 | 0.0001417
2010-01#143 | 45 stnP4 | 2010-04-07 14:51 | 24C | 0.93547 | 4.4261e-06 | 3.0994e-06 | 0.93547 | 32.4748 | 0.0001706
2010-01#144 | 77 stnP4 | 2010-04-07 14:53 | 24C | 0.97939 | 6.0903e-06 | 3.0994e-06 | 0.97939 | 34.1904 | 0.00023848 | no good-no liner on bottle
2010-01#145 | 237 stnP16 | 2010-04-07 14:57 | 24C | 0.95495 | 4.8263e-06 | 3.0994e-06 | 0.95496 | 33.2342 | 0.00018678
2010-01#146 | 238 stnP16 | 2010-04-07 14:59 | 24C | 0.94203 | 6.9616e-06 | 3.0398e-06 | 0.94204 | 32.7304 | 0.00027246 | salt on bottle neck
2010-01#147 | 239 stnP16 | 2010-04-07 15:02 | 24C | 0.93613 | 2.8543e-06 | 2.9802e-06 | 0.93613 | 32.5007 | 0.00011185
2010-01#148 | 240 stnP16 | 2010-04-07 15:04 | 24C | 0.93577 | 4.1895e-06 | 3.0994e-06 | 0.93577 | 32.4865 | 0.00016096
2010-01#149 | 241 stnP16 | 2010-04-07 15:07 | 24C | 0.93594 | 4.8228e-06 | 3.159e-06 | 0.93594 | 32.4932 | 0.00018773
2010-01#150 | 242 stnP16 | 2010-04-07 15:09 | 24C | 0.93588 | 3.1417e-06 | 2.9802e-06 | 0.93588 | 32.4909 | 0.00012104
2010-01#151 | 243 stnP16 | 2010-04-07 15:11 | 24C | 0.93585 | 4.2161e-06 | 3.2187e-06 | 0.93585 | 32.4897 | 0.00016044
2010-01#152 | 244 stnP16 | 2010-04-07 15:14 | 24C | 0.98952 | 2.2391e-06 | 2.9802e-06 | 0.98952 | 34.5879 | 8.9564e-05
2010-01#153 | 256 stnP16 | 2010-04-08 07:13 | 24C | 0.98351 | 6.4125e-06 | 3.0398e-06 | 0.98351 | 34.3521 | 0.00024832
2010-01#154 | 280 stnP16 | 2010-04-08 07:16 | 24C | 0.93561 | 4.6599e-06 | 3.0994e-06 | 0.93561 | 32.4803 | 0.00018262
2010-01#155 | 268 stnP16 | 2010-04-08 07:18 | 24C | 0.9758 | 4.9165e-06 | 2.9802e-06 | 0.9758 | 34.0497 | 0.00019668
2010-01#156 | 284 stnP17 | 2010-04-08 07:21 | 24C | 0.93503 | 5.1485e-06 | 3.0398e-06 | 0.93503 | 32.4579 | 0.00019954
2010-01#157 | 285 stnP18 | 2010-04-08 07:24 | 24C | 0.9895 | 4.1138e-06 | 2.9802e-06 | 0.98951 | 34.5874 | 0.000163
2010-01#158 | 286 stnP18 | 2010-04-08 07:26 | 24C | 0.98953 | 2.4912e-06 | 2.9802e-06 | 0.98954 | 34.5885 | 9.6599e-05
2010-01#159 | 287 stnP18 | 2010-04-08 07:29 | 24C | 0.98949 | 4.9243e-06 | 3.0994e-06 | 0.98949 | 34.5869 | 0.00019176
2010-01#160 | 288 stnP18 | 2010-04-08 07:31 | 24C | 0.9895 | 2.4908e-06 | 2.9802e-06 | 0.9895 | 34.5871 | 9.6652e-05
2010-01#161 | 289 stnP18 | 2010-04-08 07:34 | 24C | 0.98954 | 4.9347e-06 | 3.0398e-06 | 0.98954 | 34.5887 | 0.00019373
2010-01#162 | 290 stnP18 | 2010-04-08 07:36 | 24C | 0.98952 | 4.0972e-06 | 3.0398e-06 | 0.98952 | 34.588 | 0.00015879
2010-01#163 | 291 stnP18 | 2010-04-08 07:39 | 24C | 0.98959 | 3.53e-06 | 2.9206e-06 | 0.98959 | 34.5908 | 0.00013961
2010-01#164 | 292 stnp18 | 2010-04-08 07:41 | 24C | 0.98948 | 5.4376e-06 | 2.9206e-06 | 0.98948 | 34.5865 | 0.00021433
2010-01#165 | 293 stnP18 | 2010-04-08 07:43 | 24C | 0.98947 | 2.8877e-06 | 3.0398e-06 | 0.98947 | 34.5859 | 0.00011304
2010-01#166 | 294 stnP18 | 2010-04-08 07:46 | 24C | 0.98948 | 6.2042e-06 | 2.9802e-06 | 0.98948 | 34.5864 | 0.00024323
2010-01#167 | 295 stnP18 | 2010-04-08 07:49 | 24C | 0.9895 | 3.359e-06 | 3.0398e-06 | 0.9895 | 34.5871 | 0.00012945
2010-01#168 | 296 stnP18 | 2010-04-08 07:51 | 24C | 0.9895 | 4.1892e-06 | 3.0994e-06 | 0.9895 | 34.5872 | 0.00016507
2010-01#169 | 297 stnP18 | 2010-04-08 07:54 | 24C | 0.9895 | 4.2257e-06 | 3.0994e-06 | 0.9895 | 34.5872 | 0.00016721
2010-01#170 | 298 stnP18 | 2010-04-08 07:56 | 24C | 0.99044 | 3.4658e-06 | 2.9802e-06 | 0.99044 | 34.6241 | 0.00013386
2010-01#171 | 299 stnP18 | 2010-04-08 07:59 | 24C | 0.99023 | 3.854e-06 | 2.9802e-06 | 0.99023 | 34.6158 | 0.00015527
2010-01#172 | 300 stnP18 | 2010-04-08 08:01 | 24C | 0.98975 | 3.6098e-06 | 2.9206e-06 | 0.98975 | 34.597 | 0.00014279
2010-01#173 | 301 stnP18 | 2010-04-08 08:04 | 24C | 0.98954 | 6.0291e-06 | 2.9802e-06 | 0.98954 | 34.5887 | 0.00023422
2010-01#174 | 302 stnP18 | 2010-04-08 08:06 | 24C | 0.98951 | 3.4657e-06 | 2.9802e-06 | 0.98951 | 34.5876 | 0.0001355
2010-01#175 | 303 stnP18 | 2010-04-08 08:09 | 24C | 0.98967 | 3.4657e-06 | 3.0398e-06 | 0.98968 | 34.594 | 0.00013791
2010-01#176 | 304 stnP18 | 2010-04-08 08:11 | 24C | 0.98952 | 6.0064e-06 | 3.0398e-06 | 0.98952 | 34.5879 | 0.00023714
2010-01#177 | 305 stnP18 | 2010-04-08 08:14 | 24C | 0.98955 | 6.3951e-06 | 3.0994e-06 | 0.98955 | 34.589 | 0.00025153
2010-01#178 | 306 stnP18 | 2010-04-08 08:16 | 24C | 0.98971 | 2.7425e-06 | 3.0398e-06 | 0.98971 | 34.5954 | 0.00010451
2010-01#179 | 307 stnP18 | 2010-04-08 08:19 | 24C | 0.98949 | 2.4909e-06 | 3.0994e-06 | 0.98949 | 34.5869 | 9.8725e-05
2010-01#180 | 308 stnP18 | 2010-04-08 08:21 | 24C | 0.98948 | 5.5806e-06 | 3.0398e-06 | 0.98948 | 34.5865 | 0.00021983
2010-01#181 | 309 stnP19 | 2010-04-08 08:24 | 24C | 0.9336 | 3.8647e-06 | 2.861e-06 | 0.9336 | 32.4021 | 0.00015315
2010-01#182 | 309b stnP19 | 2010-04-08 08:26 | 24C | 0.9337 | 5.7844e-06 | 3.0994e-06 | 0.93371 | 32.4063 | 0.00022285
2010-01#183 | 310 stnP20 | 2010-04-08 08:29 | 24C | 0.99187 | 5.559e-06 | 2.9802e-06 | 0.99187 | 34.6803 | 0.00021897
2010-01#184 | 311 stnP20 | 2010-04-08 08:32 | 24C | 0.99169 | 6.3179e-06 | 3.0398e-06 | 0.99169 | 34.6732 | 0.00025089
2010-01#185 | 311dup stnP20 | 2010-04-08 08:35 | 24C | 0.99168 | 4.9277e-06 | 2.9802e-06 | 0.99168 | 34.6728 | 0.00019777
2010-01#186 | 312 stnP20 | 2010-04-08 08:37 | 24C | 0.99166 | 4.1137e-06 | 2.9206e-06 | 0.99167 | 34.6722 | 0.00015934
2010-01#187 | 313 stnP20 | 2010-04-08 08:40 | 24C | 0.99129 | 5.7799e-06 | 2.9802e-06 | 0.99129 | 34.6574 | 0.00022492
2010-01#188 | 314 stnP20 | 2010-04-08 08:42 | 24C | 0.99057 | 4.4784e-06 | 2.9802e-06 | 0.99058 | 34.6294 | 0.00017903
2010-01#189 | 315 stnP20 | 2010-04-08 08:45 | 24C | 0.98958 | 5.1486e-06 | 2.9802e-06 | 0.98959 | 34.5905 | 0.00020156
2010-01#190 | 316 stnP20 | 2010-04-08 08:47 | 24C | 0.98745 | 5.8793e-06 | 2.9802e-06 | 0.98746 | 34.5069 | 0.00023104
2010-01#191 | 317 stnP20 | 2010-04-08 08:50 | 24C | 0.98601 | 3.8647e-06 | 2.9802e-06 | 0.98601 | 34.45 | 0.00015273
2010-01#192 | 318 stnP20 | 2010-04-08 08:52 | 24C | 0.98387 | 6.2724e-06 | 3.0398e-06 | 0.98387 | 34.3661 | 0.0002469
2010-01#193 | 002 - Stn SI03 | 2010-04-09 11:53 | 24C | 0.90469 | 8.7878e-06 | 2.9802e-06 | 0.90469 | 31.2809 | 0.00033926
2010-01#194 | 003 - Stn SI03 | 2010-04-09 11:55 | 24C | 0.90451 | 3.1415e-06 | 2.9802e-06 | 0.90451 | 31.2738 | 0.00012087
2010-01#195 | 003dup - Stn SI03 | 2010-04-09 11:57 | 24C | 0.90443 | 4.6957e-06 | 3.0994e-06 | 0.90443 | 31.2709 | 0.00018182
2010-01#196 | 004 - Stn SI03 | 2010-04-09 12:00 | 24C | 0.90414 | 5.9447e-06 | 3.0398e-06 | 0.90414 | 31.2596 | 0.00022946
2010-01#197 | 005 - Stn SI03 | 2010-04-09 12:03 | 24C | 0.90245 | 3.8406e-06 | 3.0994e-06 | 0.90245 | 31.1943 | 0.00014723
2010-01#198 | 006 - Stn Si03 | 2010-04-09 12:05 | 24C | 0.89703 | 4.7306e-06 | 2.9802e-06 | 0.89703 | 30.9848 | 0.00018154 | Salt on neck
2010-01#199 | 007 - Stn SI03 | 2010-04-09 12:07 | 24C | 0.87675 | 4.9169e-06 | 2.9802e-06 | 0.87676 | 30.2031 | 0.00018884
2010-01#200 | 008 - Stn SI03 | 2010-04-09 12:09 | 24C | 0.8673 | 5.3331e-06 | 3.0398e-06 | 0.8673 | 29.8396 | 0.00020585
2010-01#201 | 009 - Stn SI03 | 2010-04-09 12:11 | 24C | 0.8582 | 7.8906e-06 | 3.0398e-06 | 0.8582 | 29.4903 | 0.00030232
2010-01#202 | 010 - Stn SI03 | 2010-04-09 12:13 | 24C | 0.85202 | 3.1253e-06 | 3.0398e-06 | 0.85202 | 29.2533 | 0.00011949
2010-01#203 | 011 - Stn SI03 | 2010-04-09 12:16 | 24C | 0.84776 | 7.8463e-06 | 2.9802e-06 | 0.84776 | 29.0904 | 0.00029989
2010-01#204 | LOOP - Stn JF1 | 2010-04-09 12:18 | 24C | 0.89819 | 2.8901e-06 | 2.9802e-06 | 0.8982 | 31.0297 | 0.0001111
2010-01#205 | LOOP - Stn JF2 | 2010-04-09 12:20 | 24C | 0.90115 | 3.6233e-06 | 3.0398e-06 | 0.90115 | 31.1439 | 0.00013993
2010-01#206 | LOOP - Stn JF3 | 2010-04-09 12:22 | 24C | 0.88767 | 3.3591e-06 | 3.0994e-06 | 0.88767 | 30.6234 | 0.00012908
2010-01#207 | LOOP - Stn JF4 | 2010-04-09 12:24 | 24C | 0.87379 | 4.2635e-06 | 2.9802e-06 | 0.87379 | 30.0888 | 0.00016492
2010-01#208 | 012 - Stn P1 | 2010-04-09 12:26 | 24C | 0.93423 | 4.175e-06 | 3.0398e-06 | 0.93423 | 32.4266 | 0.00016235
2010-01#209 | 024 - Stn P2 | 2010-04-09 12:29 | 24C | 0.93523 | 3.6104e-06 | 3.0398e-06 | 0.93523 | 32.4655 | 0.0001403
2010-01#210 | 025 - Stn P2 | 2010-04-09 12:30 | 24C | 0.93495 | 3.8648e-06 | 3.0994e-06 | 0.93495 | 32.4548 | 0.00015066
2010-01#211 | 025dup - Stn P2 | 2010-04-09 12:32 | 24C | 0.9351 | 4.8205e-06 | 2.9802e-06 | 0.93511 | 32.4607 | 0.00018633
2010-01#212 | 026 - Stn P2 | 2010-04-09 12:35 | 24C | 0.93485 | 5.7087e-06 | 3.0994e-06 | 0.93486 | 32.451 | 0.00022134
2010-01#213 | 027 - Stn P2 | 2010-04-09 12:36 | 24C | 0.93536 | 5.343e-06 | 3.0994e-06 | 0.93536 | 32.4706 | 0.0002076
2010-01#214 | 028 - Stn P2 | 2010-04-09 12:38 | 24C | 0.9347 | 5.4658e-06 | 3.0994e-06 | 0.9347 | 32.4448 | 0.00021241
2010-01#215 | 029 - Stn P2 | 2010-04-09 12:41 | 24C | 0.9346 | 4.4373e-06 | 3.0398e-06 | 0.9346 | 32.4411 | 0.00017425
2010-01#216 | 030 - Stn P2 | 2010-04-09 12:42 | 24C | 0.93452 | 6.7008e-06 | 3.0398e-06 | 0.93453 | 32.4382 | 0.00025986