## 2010-12
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | 50 | 2010-06-08 14:28 | 24C | 0.99984 | 1.1399e-05 | -9.5367e-07 | 0.99984
2010-12#1 | 002-SI03 | 2010-06-08 14:31 | 24C | 0.90436 | 9.2948e-06 | -1.0729e-06 | 0.90436 | 31.2679 | 0.00035961
2010-12#2 | 003-SI03 | 2010-06-08 14:33 | 24C | 0.90413 | 7.3939e-06 | -1.0729e-06 | 0.90413 | 31.2593 | 0.00028578
2010-12#3 | 012-SI03 | 2010-06-08 14:36 | 24C | 0.85658 | 5.4791e-06 | -8.9407e-07 | 0.85658 | 29.4282 | 0.00020874
2010-12#4 | 014-LB01 | 2010-06-08 14:38 | 24C | 0.92088 | 3.999e-06 | -8.9407e-07 | 0.92088 | 31.908 | 0.00015481
2010-12#5 | 016-LB01 | 2010-06-08 14:41 | 24C | 0.91236 | 6.6926e-06 | -9.5367e-07 | 0.91236 | 31.5775 | 0.00025869
2010-12#6 | 018-LB02 | 2010-06-08 14:43 | 24C | 0.92407 | 4.7431e-06 | -1.0133e-06 | 0.92407 | 32.0316 | 0.00018261
2010-12#7 | 021-LB02 | 2010-06-08 14:46 | 24C | 0.91209 | 4.9815e-06 | -9.5367e-07 | 0.91209 | 31.5674 | 0.00019479
2010-12#8 | 023-LB04 | 2010-06-08 14:48 | 24C | 0.93631 | 6.7174e-06 | -8.9407e-07 | 0.93631 | 32.5074 | 0.00025988
2010-12#9 | 028-LB04 | 2010-06-08 14:50 | 24C | 0.91188 | 1.0012e-05 | -9.5367e-07 | 0.91188 | 31.5589 | 0.00039105
2010-12#10 | 035-LB06 | 2010-06-08 14:53 | 24C | 0.91645 | 7.0827e-06 | -8.9407e-07 | 0.91645 | 31.7363 | 0.00027733
2010-12#11 | 030-LB06 | 2010-06-08 14:55 | 24C | 0.94784 | 5.438e-06 | -9.5367e-07 | 0.94784 | 32.9566 | 0.00021072
2010-12#12 | 037-LB08 | 2010-06-08 14:57 | 24C | 0.96163 | 6.1862e-06 | -8.9407e-07 | 0.96163 | 33.4949 | 0.00024231
2010-12#13 | 038-LB08 | 2010-06-08 14:59 | 24C | 0.95894 | 1.0684e-05 | -9.5367e-07 | 0.95894 | 33.3899 | 0.00041776
2010-12#14 | 044-LB08 | 2010-06-08 15:02 | 24C | 0.91959 | 9.5599e-06 | -9.5367e-07 | 0.91959 | 31.8579 | 0.00037261
2010-12#15 | 046-LB09 | 2010-06-08 15:04 | 24C | 0.96184 | 9.0118e-06 | -9.5367e-07 | 0.96184 | 33.5033 | 0.00035196
2010-12#16 | 047-LB09 | 2010-06-08 15:06 | 24C | 0.94944 | 7.3835e-06 | -8.3447e-07 | 0.94944 | 33.0191 | 0.00028634
2010-12#17 | 052-LB09 | 2010-06-09 09:53 | 24C | 0.92131 | 6.8874e-06 | -8.3447e-07 | 0.92131 | 31.9247 | 0.00026728
2010-12#18 | 054-LB11 | 2010-06-09 09:55 | 24C | 0.97107 | 1.066e-05 | -7.1526e-07 | 0.97107 | 33.8643 | 0.00041603
2010-12#19 | 056-LB11 | 2010-06-09 09:58 | 24C | 0.96588 | 1.4093e-05 | -8.9407e-07 | 0.96588 | 33.6611 | 0.00055278
2010-12#20 | 061-LB11 | 2010-06-09 10:00 | 24C | 0.92096 | 1.1202e-05 | -8.3447e-07 | 0.92096 | 31.911 | 0.00043607
2010-12#21 | 065-LB12 | 2010-06-09 10:02 | 24C | 0.97608 | 1.3779e-05 | -8.3447e-07 | 0.97608 | 34.0604 | 0.00053855
2010-12#22 | 066-LB12 | 2010-06-09 10:04 | 24C | 0.97405 | 1.1898e-05 | -8.3447e-07 | 0.97405 | 33.981 | 0.00046624
2010-12#23 | 079-LB12 | 2010-06-09 10:06 | 24C | 0.92259 | 8.4432e-06 | -7.7486e-07 | 0.92259 | 31.9743 | 0.00032892
2010-12#24 | 255-LD11 | 2010-06-09 13:13 | 24C | 0.93099 | 8.7922e-06 | -8.9407e-07 | 0.93098 | 32.3004 | 0.00034102
2010-12#25 | 256-LD11 | 2010-06-09 13:15 | 24C | 0.92693 | 8.8837e-06 | -8.3447e-07 | 0.92693 | 32.1428 | 0.000346
2010-12#26 | 257-LD11 | 2010-06-09 13:18 | 24C | 0.92447 | 1.003e-05 | -7.7486e-07 | 0.92447 | 32.0475 | 0.00038735
2010-12#27 | 258-LD11 | 2010-06-09 13:20 | 24C | 0.92439 | 1.0287e-05 | -8.3447e-07 | 0.92439 | 32.0444 | 0.00039901
2010-12#28 | 259-LD11 | 2010-06-09 13:22 | 24C | 0.9244 | 9.7174e-06 | -8.3447e-07 | 0.9244 | 32.0448 | 0.00037595
Calibration#2 | 50 | 2010-06-09 13:30 | 24C | 0.99985 | 1.2736e-05 | -9.8944e-06 | 0.99984
2010-12#29 | LOOP-LG08 | 2010-06-09 13:33 | 24C | 0.92246 | 6.2975e-06 | -9.8944e-06 | 0.92245 | 31.969 | 0.00024235
2010-12#30 | 288-LG08 | 2010-06-09 13:36 | 24C | 0.92243 | 1.3723e-05 | -1.0014e-05 | 0.92242 | 31.9677 | 0.00053198
2010-12#31 | 247-LD11 | 2010-06-09 13:38 | 24C | 0.97421 | 9.8097e-06 | -1.0014e-05 | 0.9742 | 33.9867 | 0.00038552
2010-12#32 | 248-LD11 | 2010-06-09 13:40 | 24C | 0.97337 | 1.0408e-05 | -9.954e-06 | 0.97336 | 33.9541 | 0.00040729
2010-12#33 | 249-LD11 | 2010-06-09 13:42 | 24C | 0.97196 | 8.4933e-06 | -9.8944e-06 | 0.97195 | 33.8989 | 0.00033312
2010-12#34 | 250-LD11 | 2010-06-09 13:45 | 24C | 0.97101 | 1.0358e-05 | -9.8944e-06 | 0.971 | 33.8614 | 0.00040469
2010-12#35 | 251-LD11 | 2010-06-09 13:47 | 24C | 0.96953 | 7.9715e-06 | -9.8944e-06 | 0.96952 | 33.8034 | 0.00031144
2010-12#36 | 252-LD11 | 2010-06-09 13:49 | 24C | 0.96415 | 1.03e-05 | -9.8944e-06 | 0.96414 | 33.5931 | 0.00040325
2010-12#37 | 253-LD11 | 2010-06-09 13:51 | 24C | 0.95689 | 1.1882e-05 | -9.8944e-06 | 0.95688 | 33.3094 | 0.00046707
2010-12#38 | 254-LD11 | 2010-06-09 13:53 | 24C | 0.94153 | 6.4536e-06 | -1.0014e-05 | 0.94152 | 32.7105 | 0.00025334
2010-12#39 | 240-LD11 | 2010-06-09 13:55 | 24C | 0.98406 | 1.1062e-05 | -9.8944e-06 | 0.98405 | 34.3732 | 0.00043358
2010-12#40 | 241-LD11 | 2010-06-09 13:57 | 24C | 0.98799 | 7.9351e-06 | -1.0014e-05 | 0.98798 | 34.5273 | 0.00031262
2010-12#41 | 241-LD11 | 2010-06-09 13:59 | 24C | 0.98799 | 7.5778e-06 | -9.8348e-06 | 0.98798 | 34.5275 | 0.0002972
2010-12#42 | 242-LD11 | 2010-06-09 14:01 | 24C | 0.9865 | 1.0232e-05 | -9.954e-06 | 0.98649 | 34.469 | 0.00040086
2010-12#43 | 243-LD11 | 2010-06-09 14:03 | 24C | 0.98445 | 5.3436e-06 | -1.0014e-05 | 0.98444 | 34.3883 | 0.00021139
2010-12#44 | 244-LD11 | 2010-06-09 14:05 | 24C | 0.98137 | 8.6529e-06 | -9.954e-06 | 0.98136 | 34.2677 | 0.00033745
2010-12#45 | 245-LD11 | 2010-06-09 14:07 | 24C | 0.97731 | 7.6698e-06 | -9.954e-06 | 0.9773 | 34.1083 | 0.00030023
2010-12#46 | 246-LD11 | 2010-06-09 14:09 | 24C | 0.97512 | 8.2572e-06 | -9.954e-06 | 0.97511 | 34.0226 | 0.0003244
2010-12#47 | 400-CS00 | 2010-06-09 14:21 | 24C | 0.98009 | 1.3168e-05 | -9.8944e-06 | 0.98008 | 34.2174 | 0.00051339
2010-12#48 | 434-CS02 | 2010-06-09 14:23 | 24C | 0.91104 | 8.8434e-06 | -9.954e-06 | 0.91103 | 31.5261 | 0.0003433
2010-12#49 | 420-CS02 | 2010-06-09 14:25 | 24C | 0.97734 | 7.7335e-06 | -1.0014e-05 | 0.97733 | 34.1094 | 0.00030361
2010-12#50 | 419-CS02 | 2010-06-09 14:27 | 24C | 0.98145 | 6.9779e-06 | -9.8944e-06 | 0.98144 | 34.2706 | 0.00027413
2010-12#51 | 438-CS04 | 2010-06-09 14:30 | 24C | 0.93561 | 5.803e-06 | -9.8944e-06 | 0.9356 | 32.4799 | 0.00022367
2010-12#52 | 439-CS04 | 2010-06-09 14:32 | 24C | 0.9297 | 8.0496e-06 | -9.8944e-06 | 0.92969 | 32.2501 | 0.0003149
2010-12#53 | 443-CS04 | 2010-06-09 14:34 | 24C | 0.91811 | 1.0179e-05 | -9.8944e-06 | 0.9181 | 31.8 | 0.00039217
2010-12#54 | 445-CS06 | 2010-06-09 14:36 | 24C | 0.9263 | 1.0419e-05 | -9.8944e-06 | 0.92629 | 32.1178 | 0.00040483
2010-12#55 | 446-CS06 | 2010-06-09 14:39 | 24C | 0.91547 | 7.3326e-06 | -9.954e-06 | 0.91546 | 31.6979 | 0.00028318
2010-12#56 | 449-CS06 | 2010-06-09 14:41 | 24C | 0.90455 | 6.1184e-06 | -1.0014e-05 | 0.90454 | 31.2748 | 0.0002381
2010-12#57 | 460-CS09 | 2010-06-09 14:55 | 24C | 0.90795 | 6.1866e-06 | -9.8944e-06 | 0.90794 | 31.4064 | 0.00023908
2010-12#58 | 451-CS09 | 2010-06-09 14:57 | 24C | 0.97078 | 1.0099e-05 | -9.8944e-06 | 0.97077 | 33.8524 | 0.00039876
2010-12#59 | 452-CS09 | 2010-06-09 14:59 | 24C | 0.9695 | 7.4531e-06 | -9.8944e-06 | 0.96949 | 33.8024 | 0.00029294
2010-12#60 | 461-M6 | 2010-06-09 15:01 | 24C | 0.89067 | 8.7859e-06 | -1.0014e-05 | 0.89066 | 30.7387 | 0.00033894
2010-12#61 | LOOP-M6 | 2010-06-09 15:03 | 24C | 0.88302 | 8.5877e-06 | -9.954e-06 | 0.88301 | 30.4438 | 0.00033257
2010-12#62 | 463-M5 | 2010-06-09 15:05 | 24C | 0.88033 | 1.0152e-05 | -9.8944e-06 | 0.88032 | 30.3402 | 0.00039139
2010-12#63 | LOOP-M5 | 2010-06-09 15:08 | 24C | 0.85461 | 7.3614e-06 | -9.8944e-06 | 0.8546 | 29.3521 | 0.00028535
2010-12#64 | LOOP-M4 | 2010-06-09 15:10 | 24C | 0.83723 | 5.0792e-06 | -9.954e-06 | 0.83723 | 28.6874 | 0.00019584
2010-12#65 | 464-M4 | 2010-06-09 15:12 | 24C | 0.87265 | 8.9663e-06 | -9.954e-06 | 0.87264 | 30.0448 | 0.00034342
2010-12#66 | LOOP-M3 | 2010-06-09 15:14 | 24C | 0.83145 | 6.0066e-06 | -1.0014e-05 | 0.83144 | 28.4666 | 0.00022823
2010-12#67 | 465-M3 | 2010-06-09 15:16 | 24C | 0.8638 | 8.0717e-06 | -9.8944e-06 | 0.86379 | 29.7048 | 0.00030967
2010-12#68 | LOOP-M2 | 2010-06-09 15:18 | 24C | 0.86431 | 7.9823e-06 | -1.0014e-05 | 0.8643 | 29.724 | 0.00030761
2010-12#69 | 466-M2 | 2010-06-09 15:20 | 24C | 0.87844 | 6.8126e-06 | -9.8944e-06 | 0.87843 | 30.2673 | 0.00026269
2010-12#70 | 548-SS7 | 2010-06-09 15:22 | 24C | 0.86051 | 1.1062e-05 | -9.8944e-06 | 0.8605 | 29.5783 | 0.00042317
2010-12#71 | 081-LB14 | 2010-06-11 11:53 | 24C | 0.98455 | 1.245e-05 | -9.8944e-06 | 0.98454 | 34.3925 | 0.0004881
2010-12#72 | 082-LB14 | 2010-06-11 11:56 | 24C | 0.98175 | 8.9666e-06 | -9.954e-06 | 0.98174 | 34.2826 | 0.00035105
2010-12#73 | 096-LB14 | 2010-06-11 11:57 | 24C | 0.92236 | 4.8328e-06 | -9.954e-06 | 0.92235 | 31.9649 | 0.00018867
2010-12#74 | LOOP-LB15 | 2010-06-11 12:00 | 24C | 0.93137 | 8.9245e-06 | -9.8944e-06 | 0.93136 | 32.3149 | 0.0003465
2010-12#75 | 098-LB15 | 2010-06-11 12:02 | 24C | 0.93133 | 7.3176e-06 | -1.0014e-05 | 0.93132 | 32.3133 | 0.00028497
2010-12#76 | 099-LB16 | 2010-06-11 12:04 | 24C | 0.93264 | 8.6012e-06 | -9.8348e-06 | 0.93263 | 32.3644 | 0.00033492
2010-12#77 | LOOP-LB16 | 2010-06-11 12:06 | 24C | 0.93239 | 4.7144e-06 | -9.8944e-06 | 0.93238 | 32.3547 | 0.00017988
2010-12#78 | LOOP-LC12 | 2010-06-11 12:09 | 24C | 0.93164 | 8.4621e-06 | -9.8944e-06 | 0.93163 | 32.3255 | 0.00033231
2010-12#79 | 107-LC12 | 2010-06-11 12:11 | 24C | 0.93156 | 1.1309e-05 | -9.8348e-06 | 0.93155 | 32.3224 | 0.00043969
2010-12#80 | 110-LC11 | 2010-06-11 12:13 | 24C | 0.98483 | 8.5765e-06 | -9.954e-06 | 0.98482 | 34.4031 | 0.00033653
2010-12#81 | 111-LC11 | 2010-06-11 12:48 | 24C | 0.98188 | 1.1895e-05 | -9.8944e-06 | 0.98187 | 34.2874 | 0.00046548
2010-12#82 | 126-LC11 | 2010-06-11 12:50 | 24C | 0.92625 | 1.141e-05 | -9.954e-06 | 0.92624 | 32.1162 | 0.00044278
2010-12#83 | 142-LC09 | 2010-06-11 12:52 | 24C | 0.92317 | 1.1136e-05 | -9.8944e-06 | 0.92316 | 31.9966 | 0.00043204
2010-12#84 | 129-LC09 | 2010-06-11 12:54 | 24C | 0.97636 | 1.0152e-05 | -9.8944e-06 | 0.97635 | 34.0711 | 0.00039669
2010-12#85 | 128-LC09 | 2010-06-11 12:56 | 24C | 0.97766 | 1.0419e-05 | -9.8944e-06 | 0.97765 | 34.1221 | 0.00040405
2010-12#86 | 153-LC08 | 2010-06-11 12:59 | 24C | 0.92128 | 7.0459e-06 | -9.8944e-06 | 0.92127 | 31.923 | 0.0002749
2010-12#87 | 144-LC08 | 2010-06-11 13:02 | 24C | 0.97148 | 7.8634e-06 | -9.8944e-06 | 0.97147 | 33.8798 | 0.00030809
2010-12#88 | 145-LC08 | 2010-06-11 13:04 | 24C | 0.96978 | 1.0776e-05 | -9.954e-06 | 0.96977 | 33.8133 | 0.00042278
2010-12#89 | 160-LC06 | 2010-06-11 13:06 | 24C | 0.92084 | 1.1182e-05 | -9.8944e-06 | 0.92083 | 31.9062 | 0.00043507
2010-12#90 | 155-LC06 | 2010-06-11 13:08 | 24C | 0.94615 | 1.1302e-05 | -9.954e-06 | 0.94614 | 32.8904 | 0.00044134
2010-12#91 | 156-LC06 | 2010-06-11 13:10 | 24C | 0.93765 | 1.069e-05 | -9.8944e-06 | 0.93764 | 32.5592 | 0.00041851
2010-12#92 | 163-LC04 | 2010-06-11 13:12 | 24C | 0.94624 | 8.0882e-06 | -9.8944e-06 | 0.94623 | 32.8937 | 0.00031451
2010-12#93 | 164-LC04 | 2010-06-11 13:14 | 24C | 0.94322 | 8.1027e-06 | -9.8944e-06 | 0.94321 | 32.7762 | 0.00031555
2010-12#94 | 170-LC04 | 2010-06-11 13:16 | 24C | 0.90144 | 9.6384e-06 | -9.954e-06 | 0.90143 | 31.1547 | 0.00037215
2010-12#95 | 290-LG06 | 2010-06-11 13:18 | 24C | 0.9815 | 1.501e-05 | -9.954e-06 | 0.98149 | 34.2727 | 0.00058966
2010-12#96 | 291-LG06 | 2010-06-11 13:21 | 24C | 0.97752 | 8.3443e-06 | -9.8944e-06 | 0.97751 | 34.1168 | 0.00032252
2010-12#97 | 305-LG06 | 2010-06-11 13:22 | 24C | 0.92129 | 5.5439e-06 | -9.8944e-06 | 0.92128 | 31.9234 | 0.00021548
2010-12#98 | 308-LG04 | 2010-06-11 13:24 | 24C | 0.96369 | 1.0787e-05 | -9.8944e-06 | 0.96368 | 33.5749 | 0.00042185
2010-12#99 | 309-LG04 | 2010-06-11 13:26 | 24C | 0.94705 | 7.0534e-06 | -9.8944e-06 | 0.94704 | 32.9256 | 0.00027289
2010-12#100 | 314-LG04 | 2010-06-11 13:28 | 24C | 0.91203 | 8.5846e-06 | -9.8348e-06 | 0.91202 | 31.5645 | 0.00033319
2010-12#101 | LOOP-LG02 | 2010-06-11 13:30 | 24C | 0.90575 | 9.6685e-06 | -9.8944e-06 | 0.90574 | 31.3216 | 0.00037322
2010-12#102 | 318-LG02 | 2010-06-11 13:32 | 24C | 0.93358 | 6.1532e-06 | -9.8944e-06 | 0.93357 | 32.401 | 0.00023905
2010-12#103 | 317-LG02 | 2010-06-11 13:34 | 24C | 0.94391 | 9.8222e-06 | -9.954e-06 | 0.9439 | 32.803 | 0.00038213
2010-12#104 | 322-LG02 | 2010-06-11 13:37 | 24C | 0.909 | 7.3638e-06 | -9.8944e-06 | 0.90899 | 31.4472 | 0.00028552
2010-12#105 | 327-LG01 | 2010-06-11 13:39 | 24C | 0.9083 | 1.0713e-05 | -9.954e-06 | 0.90829 | 31.4199 | 0.00041533
2010-12#106 | 334-LBP3 | 2010-06-11 13:40 | 24C | 0.96613 | 1.0423e-05 | -9.954e-06 | 0.96612 | 33.6705 | 0.00040853
2010-12#107 | 335-LBP3 | 2010-06-11 13:42 | 24C | 0.96489 | 1.171e-05 | -9.8348e-06 | 0.96488 | 33.6222 | 0.00045698
2010-12#108 | 342-LBP3 | 2010-06-11 13:44 | 24C | 0.91669 | 1.03e-05 | -9.954e-06 | 0.91668 | 31.7451 | 0.00039946
2010-12#109 | 346-LBP5 | 2010-06-11 13:46 | 24C | 0.98445 | 8.0492e-06 | -1.0014e-05 | 0.98444 | 34.3885 | 0.0003133
2010-12#110 | 347-LBP5 | 2010-06-11 13:49 | 24C | 0.98173 | 9.6676e-06 | -9.8348e-06 | 0.98172 | 34.2818 | 0.00037878
2010-12#111 | 362-LBP5 | 2010-06-11 13:51 | 24C | 0.91609 | 6.7886e-06 | -9.8348e-06 | 0.91608 | 31.722 | 0.00026285
2010-12#112 | 364-LBP6 | 2010-06-11 13:52 | 24C | 0.91769 | 9.3546e-06 | -9.954e-06 | 0.91768 | 31.7838 | 0.00036248
2010-12#113 | LOOP-LBP6 | 2010-06-11 13:55 | 24C | 0.9177 | 9.1618e-06 | -9.8348e-06 | 0.91769 | 31.7843 | 0.00035543
2010-12#114 | 385-LBP7 | 2010-06-11 13:57 | 24C | 0.9248 | 8.8223e-06 | -9.954e-06 | 0.92479 | 32.0598 | 0.00034092
2010-12#115 | 367-LBP7 | 2010-06-11 14:00 | 24C | 0.98773 | 9.3289e-06 | -9.8944e-06 | 0.98772 | 34.5173 | 0.00036644
2010-12#116 | 366-LBP7 | 2010-06-11 14:02 | 24C | 0.98979 | 7.8351e-06 | -9.8944e-06 | 0.98978 | 34.5981 | 0.00030587
2010-12#117 | 399-CS00 | 2010-06-11 14:04 | 24C | 0.98737 | 6.9616e-06 | -9.8348e-06 | 0.98736 | 34.5029 | 0.00027424
2010-12#118 | 417-CS00 | 2010-06-11 14:05 | 24C | 0.9171 | 1.0916e-05 | -9.8944e-06 | 0.91709 | 31.761 | 0.000424
2010-12#119 | 178-LC02 | 2010-06-11 14:24 | 24C | 0.909 | 1.0805e-05 | -9.8944e-06 | 0.90899 | 31.447 | 0.00041974
2010-12#120 | 174-LC02 | 2010-06-11 14:26 | 24C | 0.92849 | 1.2502e-05 | -9.8944e-06 | 0.92848 | 32.2031 | 0.00048935
2010-12#121 | 173-LC02 | 2010-06-11 14:28 | 24C | 0.93973 | 1.2182e-05 | -9.8944e-06 | 0.93972 | 32.6402 | 0.00047178
2010-12#122 | 185-LC01 | 2010-06-11 14:31 | 24C | 0.90099 | 1.2985e-05 | -1.0014e-05 | 0.90098 | 31.1375 | 0.00050165
2010-12#123 | 181-LC01 | 2010-06-11 14:33 | 24C | 0.92453 | 1.0404e-05 | -1.0014e-05 | 0.92452 | 32.0494 | 0.00040382
2010-12#124 | 180-LC01 | 2010-06-11 14:35 | 24C | 0.93179 | 1.062e-05 | -1.0014e-05 | 0.93178 | 32.3314 | 0.00041363
2010-12#125 | 189-LD01 | 2010-06-11 14:37 | 24C | 0.90848 | 7.4312e-06 | -9.8944e-06 | 0.90847 | 31.4269 | 0.00028772
2010-12#126 | 193-LD02 | 2010-06-11 14:39 | 24C | 0.90989 | 1.0365e-05 | -9.8944e-06 | 0.90988 | 31.4818 | 0.00040333
2010-12#127 | 198-LD04 | 2010-06-11 14:40 | 24C | 0.91279 | 8.7367e-06 | -9.8944e-06 | 0.91278 | 31.5942 | 0.0003406
2010-12#128 | 200-LD06 | 2010-06-11 14:43 | 24C | 0.95807 | 5.8331e-06 | -9.954e-06 | 0.95806 | 33.3554 | 0.00022593
2010-12#129 | 206-LD06 | 2010-06-11 14:45 | 24C | 0.92018 | 7.2626e-06 | -9.8348e-06 | 0.92017 | 31.8805 | 0.00028285
2010-12#130 | 201-LD06 | 2010-06-11 14:47 | 24C | 0.94096 | 9.2129e-06 | -9.8944e-06 | 0.94095 | 32.688 | 0.00036049
2010-12#131 | 208-LD08 | 2010-06-11 14:49 | 24C | 0.97799 | 8.8157e-06 | -9.954e-06 | 0.97798 | 34.1351 | 0.00034893
2010-12#132 | 222-LD08 | 2010-06-11 14:51 | 24C | 0.91997 | 9.5231e-06 | -9.8944e-06 | 0.91996 | 31.8722 | 0.00037051
2010-12#133 | 209-LD08 | 2010-06-11 14:52 | 24C | 0.97599 | 1.3047e-05 | -9.8348e-06 | 0.97598 | 34.0565 | 0.00051172
2010-12#134 | LOOP-LD09 | 2010-06-11 14:54 | 24C | 0.92159 | 9.6666e-06 | -9.954e-06 | 0.92158 | 31.9353 | 0.00037563
2010-12#135 | 224-LD09 | 2010-06-11 14:56 | 24C | 0.98172 | 7.8131e-06 | -9.8348e-06 | 0.98171 | 34.2811 | 0.0003051
2010-12#136 | 225-LD09 | 2010-06-11 14:58 | 24C | 0.97757 | 1.1622e-05 | -9.8944e-06 | 0.97756 | 34.1184 | 0.00045512
2010-12#137 | 239-LD09 | 2010-06-11 15:00 | 24C | 0.9216 | 8.0457e-06 | -9.8944e-06 | 0.92159 | 31.9356 | 0.0003145
2010-12#138 | 261-LG09 | 2010-06-11 15:02 | 24C | 0.98886 | 6.856e-06 | -9.8348e-06 | 0.98885 | 34.5614 | 0.00026928
2010-12#139 | 266-LG09 | 2010-06-11 15:04 | 24C | 0.97614 | 1.1412e-05 | -9.954e-06 | 0.97613 | 34.0623 | 0.00044642
2010-12#140 | 280-LG09 | 2010-06-11 15:06 | 24C | 0.98765 | 7.9044e-06 | -1.0014e-05 | 0.98764 | 34.514 | 0.00031117
2010-12#141 | 280-LG09 | 2010-06-11 15:08 | 24C | 0.92267 | 7.3481e-06 | -9.954e-06 | 0.92266 | 31.9771 | 0.00028392
2010-12#142 | 273-LG09 | 2010-06-11 15:10 | 24C | 0.96517 | 1.0219e-05 | -9.8944e-06 | 0.96516 | 33.633 | 0.00040029
2010-12#143 | LOOP-SS7 | 2010-06-11 15:11 | 24C | 0.85956 | 8.6762e-06 | -9.954e-06 | 0.85955 | 29.542 | 0.00033196
2010-12#144 | 549-SS6 | 2010-06-11 15:13 | 24C | 0.90457 | 1.1394e-05 | -9.954e-06 | 0.90456 | 31.2758 | 0.00043948
2010-12#145 | LOOP-SS6 | 2010-06-11 15:15 | 24C | 0.90402 | 5.5033e-06 | -9.8944e-06 | 0.90401 | 31.2546 | 0.00021274
2010-12#146 | 550-SS5 | 2010-06-11 15:17 | 24C | 0.90014 | 1.087e-05 | -9.8944e-06 | 0.90013 | 31.1047 | 0.00041927
2010-12#147 | LOOP-SS5 | 2010-06-11 15:18 | 24C | 0.90014 | 1.0942e-05 | -9.8944e-06 | 0.90013 | 31.1045 | 0.0004223
2010-12#148 | 552-SS4 | 2010-06-11 15:20 | 24C | 0.90258 | 1.2362e-05 | -9.8944e-06 | 0.90257 | 31.199 | 0.00047725
2010-12#149 | LOOP-SS4 | 2010-06-11 15:22 | 24C | 0.90732 | 5.9062e-06 | -9.8348e-06 | 0.90731 | 31.382 | 0.00023061
2010-12#150 | 553-SS3 | 2010-06-11 15:24 | 24C | 0.9157 | 7.8141e-06 | -1.0014e-05 | 0.91569 | 31.7066 | 0.00030274
2010-12#151 | LOOP-CPE1 | 2010-06-11 15:25 | 24C | 0.91529 | 1.3051e-05 | -1.0014e-05 | 0.91528 | 31.6909 | 0.00050227
2010-12#152 | 554-CPE1 | 2010-06-11 15:27 | 24C | 0.91528 | 1.0135e-05 | -9.8944e-06 | 0.91527 | 31.6903 | 0.00039248