## 2010-14
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2010-11-08 09:23 | 24C | 0.99984 | 7.5932e-06 | 3.0398e-06 | 0.99984
2010-14#1 | 41 | 2010-11-08 09:29 | 24C | 0.98692 | 3.1424e-06 | 3.0994e-06 | 0.98692 | 34.4857 | 0.00012381
2010-14#2 | 44 | 2010-11-08 09:31 | 24C | 0.98488 | 1.3549e-06 | 3.0398e-06 | 0.98489 | 34.4059 | 5.4326e-05
2010-14#3 | 47 | 2010-11-08 09:33 | 24C | 0.97757 | 3.8648e-06 | 3.0398e-06 | 0.97757 | 34.1189 | 0.00015017
2010-14#4 | 50 | 2010-11-08 09:35 | 24C | 0.92569 | 5.8911e-06 | 3.0994e-06 | 0.92569 | 32.0947 | 0.00022882
2010-14#5 | 153 | 2010-11-08 10:24 | 24C | 0.98931 | 1.0044e-05 | 3.0398e-06 | 0.98931 | 34.5796 | 0.00039483
2010-14#6 | 156 | 2010-11-08 10:27 | 24C | 0.98385 | 7.0547e-06 | 2.9802e-06 | 0.98386 | 34.3655 | 0.00027796
2010-14#7 | 159 | 2010-11-08 10:29 | 24C | 0.97623 | 3.5825e-06 | 2.9802e-06 | 0.97623 | 34.0665 | 0.00014042
2010-14#8 | 162 | 2010-11-08 10:31 | 24C | 0.91456 | 5.2336e-06 | 3.0994e-06 | 0.91457 | 31.6632 | 0.00020292
2010-14#9 | 330 | 2010-11-08 10:33 | 24C | 0.98398 | 3.8747e-06 | 3.0398e-06 | 0.98398 | 34.3703 | 0.00014857
2010-14#10 | 336 | 2010-11-08 10:34 | 24C | 0.93585 | 6.1955e-06 | 3.0398e-06 | 0.93585 | 32.4895 | 0.00024101
2010-14#11 | 327 | 2010-11-08 10:36 | 24C | 0.98945 | 4.1017e-06 | 3.0994e-06 | 0.98946 | 34.5854 | 0.0001604
2010-14#12 | 333 | 2010-11-08 10:38 | 24C | 0.97673 | 6.628e-06 | 2.9802e-06 | 0.97673 | 34.086 | 0.00025981
2010-14#13 | 481 | 2010-11-08 10:40 | 24C | 0.97809 | 3.2144e-06 | 3.0994e-06 | 0.97809 | 34.1393 | 0.00012668
2010-14#14 | 477 | 2010-11-08 10:42 | 24C | 0.98426 | 3.2144e-06 | 3.159e-06 | 0.98426 | 34.3814 | 0.00012668
2010-14#15 | 473 | 2010-11-08 10:43 | 24C | 0.98938 | 5.5968e-06 | 3.0398e-06 | 0.98938 | 34.5824 | 0.00022076
2010-14#16 | 485 | 2010-11-08 10:45 | 24C | 0.93869 | 3.359e-06 | 2.9802e-06 | 0.93869 | 32.6002 | 0.00013051
2010-14#17 | 627 | 2010-11-08 10:47 | 24C | 0.93493 | 3.4516e-06 | 2.9802e-06 | 0.93493 | 32.454 | 0.00013308
2010-14#18 | 629 | 2010-11-08 10:49 | 24C | 0.93451 | 6.664e-08 | 2.9802e-06 | 0.93452 | 32.4378 | 0
2010-14#19 | 631 | 2010-11-08 10:51 | 24C | 0.9285 | 5.1562e-06 | 2.9802e-06 | 0.9285 | 32.2038 | 0.0001994
2010-14#20 | 633 | 2010-11-08 10:54 | 24C | 0.92408 | 9.2507e-06 | 3.0994e-06 | 0.92408 | 32.0324 | 0.00035841
2010-14#21 | 635 | 2010-11-08 10:56 | 24C | 0.91665 | 3.4657e-06 | 3.0398e-06 | 0.91665 | 31.744 | 0.00013467
2010-14#22 | 502 | 2010-11-08 10:58 | 24C | 0.98436 | 3.9746e-06 | 3.0398e-06 | 0.98437 | 34.3855 | 0.00015395
2010-14#23 | 504 | 2010-11-08 11:00 | 24C | 0.97521 | 3.4553e-06 | 3.0398e-06 | 0.97522 | 34.0267 | 0.00013468
2010-14#24 | 503 | 2010-11-08 11:03 | 24C | 0.98239 | 1.7932e-06 | 3.0398e-06 | 0.98239 | 34.3079 | 6.9461e-05
2010-14#25 | 444 | 2010-11-08 11:05 | 24C | 0.99203 | 2.4776e-06 | 3.0994e-06 | 0.99204 | 34.6868 | 9.6791e-05
2010-14#26 | 445 | 2010-11-08 11:07 | 24C | 0.99185 | 3.7888e-06 | 3.0994e-06 | 0.99185 | 34.6796 | 0.00014992
2010-14#27 | 445 | 2010-11-08 11:23 | 24C | 0.99184 | 3.5873e-06 | 2.9206e-06 | 0.99184 | 34.6792 | 0.00014034
2010-14#28 | 446 | 2010-11-08 11:25 | 24C | 0.99166 | 3.2141e-06 | 3.0398e-06 | 0.99166 | 34.6719 | 0.00012668
2010-14#29 | 447 | 2010-11-08 11:27 | 24C | 0.99122 | 4.7299e-06 | 3.0398e-06 | 0.99123 | 34.6549 | 0.00018437
2010-14#30 | 448 | 2010-11-08 11:29 | 24C | 0.99052 | 2.4915e-06 | 3.0994e-06 | 0.99053 | 34.6274 | 9.9734e-05
2010-14#31 | 449 | 2010-11-08 11:31 | 24C | 0.98947 | 4.189e-06 | 3.0398e-06 | 0.98948 | 34.5862 | 0.00016643
2010-14#32 | 450 | 2010-11-08 11:33 | 24C | 0.98767 | 2.7758e-06 | 2.9802e-06 | 0.98768 | 34.5154 | 0.0001076
2010-14#33 | 451 | 2010-11-08 11:34 | 24C | 0.98606 | 4.5044e-06 | 3.0398e-06 | 0.98606 | 34.4519 | 0.00017828
2010-14#34 | 452 | 2010-11-08 11:36 | 24C | 0.98433 | 3.4403e-06 | 3.0994e-06 | 0.98433 | 34.3841 | 0.00013534
2010-14#35 | 453 | 2010-11-08 11:39 | 24C | 0.98223 | 3.5403e-06 | 3.0398e-06 | 0.98223 | 34.3016 | 0.00013826
2010-14#36 | 454 | 2010-11-08 11:40 | 24C | 0.97968 | 2.7425e-06 | 3.0398e-06 | 0.97969 | 34.2019 | 0.00010552
2010-14#37 | 455 | 2010-11-08 11:42 | 24C | 0.97472 | 6.651e-06 | 2.9802e-06 | 0.97473 | 34.0075 | 0.00026214
2010-14#38 | 456 | 2010-11-08 11:44 | 24C | 0.97163 | 4.1785e-06 | 3.0994e-06 | 0.97163 | 33.8863 | 0.00016348
2010-14#39 | 457 | 2010-11-08 11:46 | 24C | 0.97003 | 3.2141e-06 | 3.0994e-06 | 0.97003 | 33.8237 | 0.0001266
2010-14#40 | 458 | 2010-11-08 11:47 | 24C | 0.96845 | 1.4046e-06 | 3.0994e-06 | 0.96846 | 33.762 | 5.5371e-05
2010-14#41 | 459 | 2010-11-08 11:49 | 24C | 0.96794 | 4.1895e-06 | 3.0994e-06 | 0.96794 | 33.7419 | 0.0001635
2010-14#42 | 460 | 2010-11-08 11:51 | 24C | 0.9675 | 3.3474e-06 | 3.0994e-06 | 0.9675 | 33.7245 | 0.00013078
2010-14#43 | 461 | 2010-11-08 11:53 | 24C | 0.96449 | 3.4658e-06 | 3.0994e-06 | 0.96449 | 33.6069 | 0.00013468
2010-14#44 | 462 | 2010-11-08 11:55 | 24C | 0.9493 | 2.4908e-06 | 3.0398e-06 | 0.9493 | 33.0135 | 9.766e-05
2010-14#45 | 463 | 2010-11-08 11:57 | 24C | 0.94451 | 3.8747e-06 | 3.0994e-06 | 0.94452 | 32.8271 | 0.0001517
2010-14#46 | 464 | 2010-11-08 11:59 | 24C | 0.94172 | 9.2576e-06 | 3.0398e-06 | 0.94172 | 32.7182 | 0.00035892
2010-14#47 | 465 | 2010-11-08 12:00 | 24C | 0.93972 | 5.7826e-06 | 2.9802e-06 | 0.93972 | 32.6402 | 0.00022557
2010-14#48 | 466 | 2010-11-08 12:02 | 24C | 0.93868 | 3.6104e-06 | 3.0994e-06 | 0.93869 | 32.6 | 0.0001403
2010-14#49 | 2 | 2010-11-08 13:14 | 24C | 0.90371 | 6.8118e-06 | 2.9802e-06 | 0.90371 | 31.243 | 0.0002646
2010-14#50 | 11 | 2010-11-08 13:16 | 24C | 0.83406 | 2.2391e-06 | 3.0398e-06 | 0.83406 | 28.5666 | 8.6372e-05
2010-14#51 | loop JF1 | 2010-11-08 13:18 | 24C | 0.89249 | 4.8138e-06 | 3.0398e-06 | 0.89249 | 30.8095 | 0.00018542
2010-14#52 | loop JF2 | 2010-11-08 13:20 | 24C | 0.90951 | 6.3949e-06 | 3.0398e-06 | 0.90951 | 31.4673 | 0.00024814
2010-14#53 | loop JF3 | 2010-11-08 13:22 | 24C | 0.92162 | 3.5403e-06 | 3.0994e-06 | 0.92162 | 31.9368 | 0.00013724
2010-14#54 | loop JF3 | 2010-11-08 13:24 | 24C | 0.93405 | 2.7425e-06 | 2.9802e-06 | 0.93405 | 32.4195 | 0.00010553
2010-14#55 | 13 | 2010-11-08 13:27 | 24C | 0.93717 | 4.3556e-06 | 2.9802e-06 | 0.93718 | 32.5412 | 0.00016968
2010-14#56 | 28 | 2010-11-08 13:29 | 24C | 0.97127 | 3.4659e-06 | 3.0398e-06 | 0.97127 | 33.8721 | 0.00013595
2010-14#57 | 29 | 2010-11-08 13:30 | 24C | 0.97127 | 4.5365e-06 | 3.0398e-06 | 0.97128 | 33.8724 | 0.00017732
2010-14#58 | 30 | 2010-11-08 13:33 | 24C | 0.9621 | 5.4896e-06 | 3.0398e-06 | 0.9621 | 33.5134 | 0.00021349
2010-14#59 | 30 | 2010-11-08 13:35 | 24C | 0.9621 | 2.8795e-06 | 2.9802e-06 | 0.9621 | 33.5134 | 0.00011317
2010-14#60 | 31 | 2010-11-08 13:37 | 24C | 0.96199 | 3.6232e-06 | 3.0994e-06 | 0.962 | 33.5093 | 0.00014081
2010-14#61 | 32 | 2010-11-08 13:38 | 24C | 0.95579 | 4.583e-06 | 3.0994e-06 | 0.95579 | 33.2668 | 0.00017772
2010-14#62 | 33 | 2010-11-08 13:40 | 24C | 0.9487 | 5.5845e-06 | 3.0398e-06 | 0.94871 | 32.9904 | 0.00021893
2010-14#63 | 34 | 2010-11-08 13:43 | 24C | 0.93696 | 3.5946e-06 | 2.9206e-06 | 0.93696 | 32.5328 | 0.00013911
2010-14#64 | 35 | 2010-11-08 13:45 | 24C | 0.92637 | 4.0099e-06 | 2.9802e-06 | 0.92637 | 32.1213 | 0.0001564
2010-14#65 | 39 | 2010-11-08 13:47 | 24C | 0.93469 | 2.4908e-06 | 2.9802e-06 | 0.93469 | 32.4445 | 9.6822e-05
2010-14#66 | pump1 laval | 2010-11-08 13:50 | 24C | 0.92548 | 4.3843e-06 | 3.0994e-06 | 0.92548 | 32.0867 | 0.00017124
2010-14#67 | pump 2 laval | 2010-11-08 13:52 | 24C | 0.92544 | 2.5036e-06 | 3.0994e-06 | 0.92545 | 32.0852 | 9.6326e-05
2010-14#68 | pump 3 laval | 2010-11-08 13:54 | 24C | 0.9254 | 3.4659e-06 | 3.0398e-06 | 0.9254 | 32.0834 | 0.00013559
2010-14#69 | 53 | 2010-11-08 13:56 | 24C | 0.99206 | 4.1858e-06 | 2.9802e-06 | 0.99206 | 34.6876 | 0.00016499 | single cap screw only no liner
2010-14#70 | 54 | 2010-11-08 13:58 | 24C | 0.99174 | 3.8486e-06 | 2.9802e-06 | 0.99174 | 34.6752 | 0.00015216 | single cap screw only no liner
2010-14#71 | 55 | 2010-11-08 14:01 | 24C | 0.99074 | 4.5115e-06 | 3.0994e-06 | 0.99074 | 34.6359 | 0.00017572 | single cap screw only no liner
2010-14#72 | 55 | 2010-11-08 14:04 | 24C | 0.991 | 3.6105e-06 | 3.0994e-06 | 0.991 | 34.646 | 0.00014304 | single cap screw only no liner
2010-14#73 | 337 | 2010-11-08 14:06 | 24C | 0.9918 | 5.0935e-06 | 2.9802e-06 | 0.99181 | 34.6777 | 0.00019992
2010-14#74 | 338 | 2010-11-08 14:09 | 24C | 0.99165 | 3.9739e-06 | 2.9802e-06 | 0.99166 | 34.6719 | 0.00015596
2010-14#75 | 338 | 2010-11-08 14:11 | 24C | 0.9916 | 3.4657e-06 | 3.0994e-06 | 0.9916 | 34.6698 | 0.00013782
2010-14#76 | 339 | 2010-11-08 14:13 | 24C | 0.99161 | 5.3585e-06 | 3.0398e-06 | 0.99162 | 34.6703 | 0.0002098
2010-14#77 | 340 | 2010-11-08 14:14 | 24C | 0.99119 | 2.7264e-06 | 3.0994e-06 | 0.9912 | 34.6537 | 0.00010656
2010-14#78 | 341 | 2010-11-08 14:16 | 24C | 0.99051 | 3.5987e-06 | 3.0398e-06 | 0.99052 | 34.627 | 0.00014125
2010-14#79 | 342 | 2010-11-08 14:18 | 24C | 0.98946 | 2.7758e-06 | 2.9802e-06 | 0.98946 | 34.5856 | 0.00010735
2010-14#80 | 343 | 2010-11-08 14:20 | 24C | 0.98722 | 5.2331e-06 | 3.0398e-06 | 0.98723 | 34.4979 | 0.0002081
2010-14#81 | 344 | 2010-11-08 14:22 | 24C | 0.98605 | 3.2148e-06 | 3.0994e-06 | 0.98605 | 34.4518 | 0.00012675
2010-14#82 | 345 | 2010-11-08 14:24 | 24C | 0.98384 | 9.1614e-06 | 2.9802e-06 | 0.98384 | 34.365 | 0.00035702
2010-14#83 | 346 | 2010-11-08 14:26 | 24C | 0.9816 | 5.3052e-06 | 2.9802e-06 | 0.9816 | 34.277 | 0.00020788
2010-14#84 | 347 | 2010-11-08 14:28 | 24C | 0.9785 | 4.8373e-06 | 3.0994e-06 | 0.97851 | 34.1557 | 0.00019027
2010-14#85 | 348 | 2010-11-08 14:30 | 24C | 0.97438 | 3.9739e-06 | 3.0398e-06 | 0.97439 | 33.9942 | 0.00015715
2010-14#86 | 349 | 2010-11-08 14:32 | 24C | 0.97105 | 4.6144e-06 | 2.9206e-06 | 0.97105 | 33.8634 | 0.00017997
2010-14#87 | 350 | 2010-11-08 14:34 | 24C | 0.96933 | 6.6422e-06 | 3.0398e-06 | 0.96933 | 33.7962 | 0.00026026
2010-14#88 | 351 | 2010-11-08 14:35 | 24C | 0.96894 | 3.4496e-06 | 2.9802e-06 | 0.96895 | 33.7811 | 0.00013536
2010-14#89 | 352 | 2010-11-08 14:37 | 24C | 0.96924 | 9.1621e-06 | 3.0398e-06 | 0.96925 | 33.7929 | 0.00036004
2010-14#90 | 353 | 2010-11-08 14:39 | 24C | 0.96908 | 2.2128e-06 | 3.0398e-06 | 0.96908 | 33.7864 | 8.7082e-05
2010-14#91 | 354 | 2010-11-08 14:41 | 24C | 0.96777 | 2.8453e-06 | 3.0994e-06 | 0.96777 | 33.7352 | 0.00011125
2010-14#92 | 355 | 2010-11-08 14:43 | 24C | 0.95474 | 3.6235e-06 | 3.2187e-06 | 0.95474 | 33.2258 | 0.0001426
2010-14#93 | 356 | 2010-11-08 14:45 | 24C | 0.94182 | 4.2114e-06 | 2.9802e-06 | 0.94182 | 32.7221 | 0.0001642
2010-14#94 | 357 | 2010-11-08 14:47 | 24C | 0.93989 | 8.5991e-06 | 2.9802e-06 | 0.9399 | 32.6471 | 0.00033459
2010-14#95 | 358 | 2010-11-08 14:49 | 24C | 0.93677 | 3.466e-06 | 2.9802e-06 | 0.93677 | 32.5254 | 0.00013378
2010-14#96 | 359 | 2010-11-08 14:51 | 24C | 0.93514 | 4.9492e-06 | 3.0994e-06 | 0.93515 | 32.4623 | 0.0001931
2010-14#1 | 592 | 2010-11-09 09:21 | 24C | 0.98955 | 3.2147e-06 | 0 | 0.98955 | 34.5891 | 0.00012585
2010-14#2 | 593 | 2010-11-09 09:26 | 24C | 0.98953 | 3.5814e-06 | 0 | 0.98953 | 34.5884 | 0.00014219
2010-14#3 | 594 | 2010-11-09 09:27 | 24C | 0.98958 | 4.4898e-06 | 0 | 0.98958 | 34.5902 | 0.00017762
2010-14#4 | 595 | 2010-11-09 09:29 | 24C | 0.98953 | 3.6082e-06 | 0 | 0.98953 | 34.5883 | 0.00014174
2010-14#5 | 596 | 2010-11-09 09:31 | 24C | 0.98954 | 2.7426e-06 | 0 | 0.98954 | 34.5888 | 0.00010657
2010-14#6 | 597 | 2010-11-09 09:34 | 24C | 0.98953 | 4.3703e-06 | 0 | 0.98953 | 34.5882 | 0.00017123
2010-14#7 | 598 | 2010-11-09 09:35 | 24C | 0.98951 | 4.5128e-06 | 0 | 0.98951 | 34.5875 | 0.00018052
2010-14#8 | 599 | 2010-11-09 10:04 | 24C | 0.98949 | 4.1895e-06 | 0 | 0.98949 | 34.5866 | 0.00016534
2010-14#9 | 600 | 2010-11-09 10:06 | 24C | 0.98955 | 4.1893e-06 | 0 | 0.98955 | 34.5891 | 0.00016462
2010-14#10 | 601 | 2010-11-09 10:08 | 24C | 0.98951 | 1.4046e-06 | 0 | 0.98951 | 34.5876 | 5.4351e-05
2010-14#11 | 602 | 2010-11-09 10:10 | 24C | 0.98952 | 2.2391e-06 | 0 | 0.98952 | 34.5878 | 8.791e-05
2010-14#12 | 603 | 2010-11-09 10:12 | 24C | 0.98954 | 0 | 0 | 0.98954 | 34.5886 | 0
2010-14#13 | 604 | 2010-11-09 10:14 | 24C | 0.98952 | 6.1954e-06 | 0 | 0.98952 | 34.5881 | 0.00024204
2010-14#14 | 605 | 2010-11-09 10:18 | 24C | 0.98954 | 3.5989e-06 | 0 | 0.98954 | 34.5886 | 0.00014108
2010-14#15 | 606 | 2010-11-09 10:20 | 24C | 0.98949 | 2.2259e-06 | 0 | 0.98949 | 34.5865 | 8.7009e-05
2010-14#16 | 607 | 2010-11-09 10:22 | 24C | 0.9895 | 2.2391e-06 | 0 | 0.9895 | 34.587 | 8.7868e-05
2010-14#17 | 608 | 2010-11-09 10:24 | 24C | 0.98953 | 2.7425e-06 | 0 | 0.98953 | 34.5881 | 0.00010659
2010-14#18 | 609 | 2010-11-09 10:26 | 24C | 0.98951 | 6.5389e-06 | 0 | 0.98951 | 34.5874 | 0.00026013
2010-14#19 | 610 | 2010-11-09 10:28 | 24C | 0.98952 | 2.4912e-06 | 0 | 0.98952 | 34.5881 | 9.68e-05
2010-14#20 | 611 | 2010-11-09 10:29 | 24C | 0.98948 | 5.3461e-06 | 0 | 0.98948 | 34.5862 | 0.0002107
2010-14#21 | 612 | 2010-11-09 10:31 | 24C | 0.98945 | 3.4516e-06 | 0 | 0.98945 | 34.585 | 0.0001356
2010-14#22 | 613 | 2010-11-09 10:33 | 24C | 0.98949 | 3.3437e-06 | 0 | 0.98949 | 34.5867 | 0.00013139
2010-14#23 | 614 | 2010-11-09 10:36 | 24C | 0.93879 | 5.7844e-06 | 0 | 0.93879 | 32.604 | 0.00022418
2010-14#24 | 615 | 2010-11-09 10:38 | 24C | 0.93803 | 3.8647e-06 | 0 | 0.93803 | 32.5745 | 0.00014975
2010-14#25 | 417 | 2010-11-09 10:40 | 24C | 0.93922 | 2.7425e-06 | 0 | 0.93922 | 32.621 | 0.00010761
2010-14#26 | 418 | 2010-11-09 10:42 | 24C | 0.93922 | 3.2141e-06 | 0 | 0.93922 | 32.6207 | 0.00012456
2010-14#27 | 419 | 2010-11-09 10:44 | 24C | 0.93915 | 3.85e-06 | 0 | 0.93915 | 32.618 | 0.00015094
2010-14#28 | 486 | 2010-11-09 10:46 | 24C | 0.9919 | 4.1137e-06 | 0 | 0.9919 | 34.6813 | 0.0001609
2010-14#29 | 487 | 2010-11-09 10:48 | 24C | 0.99132 | 4.3343e-06 | 0 | 0.99132 | 34.6585 | 0.00016932
2010-14#30 | 488 | 2010-11-09 10:50 | 24C | 0.98955 | 3.2147e-06 | 0 | 0.98955 | 34.5892 | 0.00012668
2010-14#31 | 489 | 2010-11-09 10:52 | 24C | 0.98841 | 4.2256e-06 | 0 | 0.98841 | 34.5443 | 0.0001642
2010-14#32 | 490 | 2010-11-09 10:54 | 24C | 0.98693 | 5.1484e-06 | 0 | 0.98693 | 34.4863 | 0.00020223
2010-14#33 | 491 | 2010-11-09 10:56 | 24C | 0.96857 | 3.8746e-06 | 0 | 0.96857 | 33.7664 | 0.00015152
2010-14#34 | 492 | 2010-11-09 10:58 | 24C | 0.96733 | 3.8647e-06 | 0 | 0.96733 | 33.718 | 0.0001527
2010-14#35 | 493 | 2010-11-09 10:59 | 24C | 0.96131 | 1.7597e-06 | 0 | 0.96131 | 33.4826 | 6.8784e-05
2010-14#36 | 494 | 2010-11-09 11:01 | 24C | 0.9499 | 2.4744e-06 | 0 | 0.9499 | 33.0369 | 9.6609e-05
2010-14#37 | 495 | 2010-11-09 11:03 | 24C | 0.94182 | 3.8457e-06 | 0 | 0.94182 | 32.7222 | 0.00015011
2010-14#38 | 496 | 2010-11-09 11:05 | 24C | 0.93886 | 3.2142e-06 | 0 | 0.93886 | 32.6066 | 0.00012492
2010-14#39 | 497 | 2010-11-09 11:07 | 24C | 0.94085 | 3.4657e-06 | 0 | 0.94085 | 32.6843 | 0.0001356
2010-14#40 | 498 | 2010-11-09 11:09 | 24C | 0.93928 | 3.3454e-06 | 0 | 0.93928 | 32.6229 | 0.00012982
2010-14#41 | 499 | 2010-11-09 11:11 | 24C | 0.93891 | 3.2141e-06 | 0 | 0.93891 | 32.6085 | 0.00012581
2010-14#42 | 500 | 2010-11-09 11:13 | 24C | 0.9388 | 2.8901e-06 | 0 | 0.9388 | 32.6046 | 0.00011232
2010-14#43 | 501 | 2010-11-09 11:14 | 24C | 0.93893 | 2.1171e-06 | 0 | 0.93893 | 32.6095 | 8.0494e-05
2010-14#44 | 505 | 2010-11-09 11:17 | 24C | 0.98433 | 2.8904e-06 | 0 | 0.98433 | 34.3842 | 0.00011299
2010-14#45 | 506 | 2010-11-09 11:19 | 24C | 0.97763 | 5.4788e-06 | 0 | 0.97763 | 34.1214 | 0.00021548
2010-14#46 | 507 | 2010-11-09 11:21 | 24C | 0.96769 | 3.1414e-06 | 0 | 0.96769 | 33.732 | 0.00012208
2010-14#47 | 508 | 2010-11-09 11:23 | 24C | 0.94191 | 4.9398e-06 | 0 | 0.94191 | 32.7257 | 0.00019173
2010-14#48 | 509 | 2010-11-09 11:25 | 24C | 0.93855 | 2.4909e-06 | 0 | 0.93855 | 32.5946 | 9.6609e-05
2010-14#49 | 277 | 2010-11-09 11:27 | 24C | 0.99156 | 2.4911e-06 | 0 | 0.99156 | 34.668 | 9.6791e-05
2010-14#50 | 278 | 2010-11-09 11:29 | 24C | 0.9915 | 4.4789e-06 | 0 | 0.9915 | 34.6655 | 0.00017573
2010-14#51 | 278 | 2010-11-09 11:31 | 24C | 0.99148 | 5.0935e-06 | 0 | 0.99148 | 34.6649 | 0.00019887
2010-14#52 | 279 | 2010-11-09 11:33 | 24C | 0.99145 | 3.1414e-06 | 0 | 0.99145 | 34.6636 | 0.00012344
2010-14#53 | 280 | 2010-11-09 11:35 | 24C | 0.99118 | 2.7425e-06 | 0 | 0.99118 | 34.6529 | 0.00010867
2010-14#54 | 281 | 2010-11-09 12:38 | 24C | 0.99059 | 3.5975e-06 | 0 | 0.99059 | 34.6299 | 0.00014134
2010-14#55 | 282 | 2010-11-09 12:40 | 24C | 0.98933 | 2.89e-06 | 0 | 0.98933 | 34.5803 | 0.00011384
2010-14#56 | 283 | 2010-11-09 12:42 | 24C | 0.98712 | 4.1014e-06 | 0 | 0.98712 | 34.4938 | 0.00016091
2010-14#57 | 284 | 2010-11-09 12:44 | 24C | 0.9857 | 3.9742e-06 | 0 | 0.9857 | 34.4377 | 0.00015655
2010-14#58 | 285 | 2010-11-09 12:46 | 24C | 0.98366 | 4.1735e-06 | 0 | 0.98366 | 34.3577 | 0.00016179
2010-14#59 | 286 | 2010-11-09 12:47 | 24C | 0.98159 | 1.7597e-06 | 0 | 0.98159 | 34.2765 | 6.9461e-05
2010-14#60 | 287 | 2010-11-09 12:49 | 24C | 0.97809 | 4.9489e-06 | 0 | 0.97809 | 34.1394 | 0.00019448
2010-14#61 | 288 | 2010-11-09 12:51 | 24C | 0.97367 | 7.9309e-06 | 0 | 0.97367 | 33.9659 | 0.00030906
2010-14#62 | 289 | 2010-11-09 12:53 | 24C | 0.97081 | 3.7465e-06 | 0 | 0.97081 | 33.8541 | 0.00014525
2010-14#63 | 290 | 2010-11-09 12:55 | 24C | 0.96985 | 2.1278e-06 | 0 | 0.96985 | 33.8163 | 8.1169e-05
2010-14#64 | 291 | 2010-11-09 12:57 | 24C | 0.96945 | 3.2641e-06 | 0 | 0.96945 | 33.8008 | 0.00012839
2010-14#65 | 292 | 2010-11-09 12:59 | 24C | 0.96959 | 4.4783e-06 | 0 | 0.96959 | 33.8063 | 0.00017746
2010-14#66 | 293 | 2010-11-09 13:01 | 24C | 0.96921 | 3.5792e-06 | 0 | 0.96921 | 33.7916 | 0.00013979
2010-14#67 | 294 | 2010-11-09 13:03 | 24C | 0.96378 | 9.0317e-06 | 0 | 0.96378 | 33.5792 | 0.00035318
2010-14#68 | 295 | 2010-11-09 13:05 | 24C | 0.94857 | 3.9739e-06 | 0 | 0.94857 | 32.9849 | 0.0001564
2010-14#69 | 296 | 2010-11-09 13:07 | 24C | 0.94242 | 4.3336e-06 | 0 | 0.94242 | 32.7454 | 0.00017107
2010-14#70 | 297 | 2010-11-09 13:09 | 24C | 0.94091 | 4.5981e-06 | 0 | 0.94091 | 32.6867 | 0.00017866
2010-14#71 | 298 | 2010-11-09 13:10 | 24C | 0.93523 | 4.5985e-06 | 0 | 0.93523 | 32.4657 | 0.00018054
2010-14#72 | 299 | 2010-11-09 13:13 | 24C | 0.93538 | 4.4251e-06 | 0 | 0.93538 | 32.4712 | 0.00017191
2010-14#73 | 165 | 2010-11-09 13:14 | 24C | 0.99103 | 8.5962e-06 | 0 | 0.99103 | 34.6471 | 0.00033772
2010-14#74 | 166 | 2010-11-09 13:17 | 24C | 0.9909 | 1.9287e-05 | 0 | 0.9909 | 34.6421 | 0.00075812
2010-14#75 | 166 | 2010-11-09 13:19 | 24C | 0.99097 | 3.6235e-06 | 0 | 0.99097 | 34.6449 | 0.00014078
2010-14#76 | 167 | 2010-11-09 13:21 | 24C | 0.991 | 2.4908e-06 | 0 | 0.991 | 34.646 | 9.7659e-05
2010-14#77 | 168 | 2010-11-09 13:23 | 24C | 0.99041 | 3.1415e-06 | 0 | 0.99041 | 34.623 | 0.00012446
2010-14#78 | 169 | 2010-11-09 13:25 | 24C | 0.98948 | 3.3587e-06 | 0 | 0.98948 | 34.5864 | 0.00013126
2010-14#79 | 170 | 2010-11-09 13:27 | 24C | 0.98749 | 3.4658e-06 | 0 | 0.98749 | 34.5081 | 0.00013629
2010-14#80 | 171 | 2010-11-09 13:30 | 24C | 0.9859 | 1.1648e-05 | 0 | 0.9859 | 34.4456 | 0.00045844
2010-14#81 | 172 | 2010-11-09 13:31 | 24C | 0.98396 | 4.4636e-06 | 0 | 0.98396 | 34.3696 | 0.00017477
2010-14#82 | 173 | 2010-11-09 13:33 | 24C | 0.98094 | 3.4667e-06 | 0 | 0.98094 | 34.2509 | 0.00013813
2010-14#83 | 174 | 2010-11-09 13:35 | 24C | 0.97793 | 3.1418e-06 | 0 | 0.97793 | 34.1331 | 0.00012379
2010-14#84 | 175 | 2010-11-09 13:37 | 24C | 0.97485 | 4.3338e-06 | 0 | 0.97485 | 34.0124 | 0.0001689
2010-14#85 | 176 | 2010-11-09 13:39 | 24C | 0.97271 | 4.0093e-06 | 0 | 0.97271 | 33.9285 | 0.00015805
2010-14#86 | 177 | 2010-11-09 13:41 | 24C | 0.97143 | 4.8368e-06 | 0 | 0.97143 | 33.8785 | 0.00018952
2010-14#87 | 178 | 2010-11-09 13:43 | 24C | 0.96872 | 3.347e-06 | 0 | 0.96872 | 33.7724 | 0.00013234
2010-14#88 | 179 | 2010-11-09 13:45 | 24C | 0.96583 | 4.3567e-06 | 0 | 0.96583 | 33.6593 | 0.00017041
2010-14#89 | 180 | 2010-11-09 13:47 | 24C | 0.96009 | 2.4909e-06 | 0 | 0.96009 | 33.4347 | 9.6791e-05
2010-14#90 | 181 | 2010-11-09 13:51 | 24C | 0.94984 | 4.837e-06 | 0 | 0.94984 | 33.0347 | 0.00019141
2010-14#91 | 182 | 2010-11-09 13:53 | 24C | 0.94068 | 3.4496e-06 | 0 | 0.94068 | 32.6776 | 0.00013454
2010-14#92 | 183 | 2010-11-09 13:55 | 24C | 0.93723 | 4.6353e-06 | 0 | 0.93723 | 32.5435 | 0.00018042
2010-14#93 | 184 | 2010-11-09 13:57 | 24C | 0.93529 | 2.7426e-06 | 0 | 0.93529 | 32.4679 | 0.00010865
2010-14#94 | 185 | 2010-11-09 13:59 | 24C | 0.91624 | 3.1867e-06 | 0 | 0.91624 | 31.728 | 0.00012259
2010-14#95 | 186 | 2010-11-09 14:01 | 24C | 0.91468 | 4.4783e-06 | 0 | 0.91468 | 31.6676 | 0.00017161
2010-14#96 | 187 | 2010-11-09 14:02 | 24C | 0.9147 | 4.1676e-06 | 0 | 0.9147 | 31.6683 | 0.00016232
Calibration#1 | K15 | 2010-11-10 09:11 | 24C | 0.99984 | 2.7426e-06 | 2.0266e-06 | 0.99984
2010-14#1 | 5iron | 2010-11-10 09:13 | 24C | 0.93628 | 3.2144e-06 | 2.0266e-06 | 0.93628 | 32.5063 | 0.00012494 | 1st Fe P12 75m
2010-14#2 | 6iron | 2010-11-10 09:15 | 24C | 0.94225 | 2.8904e-06 | 2.0266e-06 | 0.94226 | 32.739 | 0.00011145 | Fe P12 100m
2010-14#3 | 9iron | 2010-11-10 09:18 | 24C | 0.97232 | 3.4659e-06 | 2.0266e-06 | 0.97232 | 33.9132 | 0.00013664 | P12 300M
2010-14#4 | 8 (iron?) | 2010-11-10 09:19 | 24C | 0.96967 | 2.1278e-06 | 2.0862e-06 | 0.96967 | 33.8096 | 8.2986e-05 | P12 200M
2010-14#5 | 7iron | 2010-11-10 09:21 | 24C | 0.96118 | 3.1147e-06 | 2.0266e-06 | 0.96118 | 33.4773 | 0.00012104 | p12 150m
2010-14#6 | 9iron | 2010-11-10 09:23 | 24C | 0.94226 | 3.8648e-06 | 2.0266e-06 | 0.94226 | 32.7391 | 0.00014997 | P16 75M
2010-14#7 | 6iron | 2010-11-10 09:26 | 24C | 0.95929 | 4.4374e-06 | 2.0266e-06 | 0.95929 | 33.4034 | 0.00017399 | P16 100m
2010-14#8 | 7iron | 2010-11-10 09:28 | 24C | 0.96955 | 7.2734e-06 | 2.1458e-06 | 0.96955 | 33.8049 | 0.00028643 | P16 150m
2010-14#9 | 8iron | 2010-11-10 09:30 | 24C | 0.96938 | 4.3236e-06 | 1.967e-06 | 0.96938 | 33.7982 | 0.00016911 | P16 200M
2010-14#10 | 9iron | 2010-11-10 09:32 | 24C | 0.97099 | 4.949e-06 | 2.0266e-06 | 0.97099 | 33.8611 | 0.00019358 | P16 300M
2010-14#11 | 10iron | 2010-11-10 10:19 | 24C | 0.97395 | 3.5193e-06 | 2.0266e-06 | 0.97395 | 33.9772 | 0.00013761 | P16 400M
2010-14#12 | 17iron | 2010-11-10 10:21 | 24C | 0.94219 | 3.1414e-06 | 2.0266e-06 | 0.9422 | 32.7367 | 0.00012313 | P20 75M
2010-14#13 | 18iron | 2010-11-10 10:23 | 24C | 0.948 | 4.837e-06 | 1.967e-06 | 0.948 | 32.9627 | 0.00018796 | P20 100M
2010-14#14 | 19iron | 2010-11-10 10:25 | 24C | 0.96906 | 3.6105e-06 | 2.0266e-06 | 0.96906 | 33.7857 | 0.00014126 | P20 150M
2010-14#15 | 20iron | 2010-11-10 10:27 | 24C | 0.96896 | 4.4784e-06 | 2.0266e-06 | 0.96896 | 33.7816 | 0.00017436 | P20 200M
2010-14#16 | 21iron | 2010-11-10 10:29 | 24C | 0.97136 | 4.8138e-06 | 1.967e-06 | 0.97136 | 33.8757 | 0.00018949 | P20 300M
2010-14#17 | 22 | 2010-11-10 10:31 | 24C | 0.97466 | 2.7426e-06 | 2.0266e-06 | 0.97466 | 34.0051 | 0.00010865 | Fe P20 400m
2010-14#18 | 273 | 2010-11-10 10:33 | 24C | 0.98243 | 1.0762e-05 | 2.0862e-06 | 0.98243 | 34.3095 | 0.00042122 | Fe P26 800m
2010-14#19 | 272 | 2010-11-10 10:35 | 24C | 0.97973 | 3.4658e-06 | 1.967e-06 | 0.97974 | 34.2038 | 0.00013666 | Fe P26 600m
2010-14#20 | 271 | 2010-11-10 10:37 | 24C | 0.97506 | 6.1058e-06 | 1.967e-06 | 0.97506 | 34.0207 | 0.00023949 | Fe P26 400m
2010-14#21 | 270 | 2010-11-10 10:39 | 24C | 0.97212 | 6.1185e-06 | 2.0266e-06 | 0.97212 | 33.9055 | 0.00024069 | Fe P26 300m
2010-14#22 | 269 | 2010-11-10 10:41 | 24C | 0.96886 | 2.866e-06 | 2.0266e-06 | 0.96886 | 33.7777 | 0.00011229 | Fe P26 200m
2010-14#23 | 268 | 2010-11-10 10:43 | 24C | 0.96778 | 4.9169e-06 | 1.967e-06 | 0.96778 | 33.7355 | 0.00019229 | Fe P26 150m
2010-14#24 | 100m iron p26 | 2010-11-10 10:45 | 24C | 0.94975 | 3.4658e-06 | 2.0266e-06 | 0.94975 | 33.0311 | 0.00013536 | Fe P26 100 m
2010-14#25 | 126 | 2010-11-10 10:48 | 24C | 0.98593 | 5.4883e-06 | 2.0266e-06 | 0.98593 | 34.4469 | 0.0002152 | P8
2010-14#26 | 127 | 2010-11-10 10:50 | 24C | 0.98386 | 3.541e-06 | 2.0862e-06 | 0.98387 | 34.3659 | 0.0001403 | P8
2010-14#27 | 128 | 2010-11-10 10:52 | 24C | 0.98141 | 4.1644e-06 | 2.0266e-06 | 0.98142 | 34.2697 | 0.0001619
2010-14#28 | 129 | 2010-11-10 10:53 | 24C | 0.97868 | 3.466e-06 | 2.1458e-06 | 0.97869 | 34.1627 | 0.0001364
2010-14#29 | 130 | 2010-11-10 10:55 | 24C | 0.97426 | 5.4779e-06 | 2.0862e-06 | 0.97426 | 33.9893 | 0.00021539
2010-14#30 | 131 | 2010-11-10 10:57 | 24C | 0.97303 | 4.8903e-06 | 2.0266e-06 | 0.97303 | 33.941 | 0.00019067
2010-14#31 | 132 | 2010-11-10 10:59 | 24C | 0.9718 | 2.2128e-06 | 2.0862e-06 | 0.9718 | 33.893 | 8.5299e-05
2010-14#32 | 133 | 2010-11-10 11:01 | 24C | 0.96908 | 8.5209e-06 | 2.0266e-06 | 0.96908 | 33.7864 | 0.00033323
2010-14#33 | 134 | 2010-11-10 11:03 | 24C | 0.96714 | 4.278e-06 | 1.967e-06 | 0.96714 | 33.7103 | 0.00016687
2010-14#34 | 135 | 2010-11-10 11:05 | 24C | 0.9633 | 1.1203e-06 | 2.0266e-06 | 0.96331 | 33.5605 | 4.265e-05
2010-14#35 | 136 | 2010-11-10 11:15 | 24C | 0.95589 | 9.3779e-06 | 2.0266e-06 | 0.95589 | 33.2709 | 0.00036714
2010-14#36 | 137 | 2010-11-10 11:17 | 24C | 0.94402 | 4.9029e-06 | 2.0266e-06 | 0.94402 | 32.8078 | 0.00019091
2010-14#37 | 138 | 2010-11-10 11:19 | 24C | 0.93617 | 4.8135e-06 | 2.0266e-06 | 0.93617 | 32.5021 | 0.0001866
2010-14#38 | 139 | 2010-11-10 11:20 | 24C | 0.93316 | 2.7425e-06 | 2.0266e-06 | 0.93316 | 32.385 | 0.00010761
2010-14#39 | 140 | 2010-11-10 11:22 | 24C | 0.92473 | 4.8368e-06 | 2.0266e-06 | 0.92473 | 32.0574 | 0.00018728
2010-14#40 | 141 | 2010-11-10 11:24 | 24C | 0.92293 | 3.4658e-06 | 1.9073e-06 | 0.92293 | 31.9876 | 0.00013422
2010-14#41 | 142 | 2010-11-10 11:26 | 24C | 0.92266 | 3.2149e-06 | 1.967e-06 | 0.92266 | 31.9773 | 0.0001251
2010-14#42 | 148 | 2010-11-10 11:28 | 24C | 0.92389 | 6.1062e-06 | 2.0266e-06 | 0.92389 | 32.025 | 0.00023947
2010-14#43 | 150 | 2010-11-10 11:30 | 24C | 0.91749 | 3.8299e-06 | 2.0266e-06 | 0.9175 | 31.7767 | 0.00014775
2010-14#44 | 152 | 2010-11-10 11:32 | 24C | 0.91864 | 2.7425e-06 | 2.0266e-06 | 0.91864 | 31.821 | 0.00010708
2010-14#45 | 229 | 2010-11-10 11:33 | 24C | 0.91476 | 3.8748e-06 | 2.0862e-06 | 0.91476 | 31.6708 | 0.00015011
2010-14#46 | 231 | 2010-11-10 11:35 | 24C | 0.91881 | 3.4666e-06 | 2.1458e-06 | 0.91881 | 31.8277 | 0.00013362
2010-14#47 | 233 | 2010-11-10 11:37 | 24C | 0.93442 | 4.384e-06 | 2.0266e-06 | 0.93443 | 32.4342 | 0.00017202
2010-14#48 | 251 | 2010-11-10 11:39 | 24C | 0.93555 | 3.1311e-06 | 2.0266e-06 | 0.93556 | 32.4782 | 0.00012246
2010-14#49 | 56 | 2010-11-10 11:41 | 24C | 0.98794 | 3.865e-06 | 2.0862e-06 | 0.98794 | 34.5257 | 0.00015497 | single cap screw only no liner
2010-14#50 | 59 | 2010-11-10 11:43 | 24C | 0.98671 | 2.8901e-06 | 2.0862e-06 | 0.98671 | 34.4776 | 0.00011451 | single cap screw only no liner
2010-14#51 | 60 | 2010-11-10 11:46 | 24C | 0.98361 | 2.7263e-06 | 2.0862e-06 | 0.98361 | 34.356 | 0.00010762 | single cap screw only no liner
2010-14#52 | 61 | 2010-11-10 11:48 | 24C | 0.98152 | 4.2358e-06 | 1.967e-06 | 0.98152 | 34.2739 | 0.00016669 | single cap screw only no liner
2010-14#53 | 63 | 2010-11-10 13:30 | 24C | 0.97782 | 4.1892e-06 | 1.9073e-06 | 0.97782 | 34.1289 | 0.00016397 | single cap screw only no liner
2010-14#54 | 64 | 2010-11-10 13:32 | 24C | 0.97761 | 5.8621e-06 | 2.0266e-06 | 0.97761 | 34.1206 | 0.00023088 | single cap screw only no liner
2010-14#55 | 65 | 2010-11-10 13:34 | 24C | 0.97764 | 5.5753e-06 | 2.0266e-06 | 0.97764 | 34.1217 | 0.00021893 | single cap screw only no liner
2010-14#56 | 66 | 2010-11-10 13:36 | 24C | 0.9762 | 4.0093e-06 | 2.0862e-06 | 0.9762 | 34.0654 | 0.00015733 | single cap screw only no liner
2010-14#57 | 67 | 2010-11-10 13:38 | 24C | 0.97413 | 4.1642e-06 | 2.0266e-06 | 0.97413 | 33.9841 | 0.00016188 | single cap screw only no liner
2010-14#58 | 68 | 2010-11-10 13:40 | 24C | 0.97025 | 3.6232e-06 | 2.0266e-06 | 0.97025 | 33.8321 | 0.00014078 | single cap screw only no liner
2010-14#59 | 69 | 2010-11-10 13:41 | 24C | 0.96101 | 2.2574e-06 | 2.1458e-06 | 0.96101 | 33.4707 | 8.8712e-05 | single cap screw only no liner
2010-14#60 | 70 | 2010-11-10 13:43 | 24C | 0.94872 | 6.9678e-06 | 1.9073e-06 | 0.94873 | 32.9912 | 0.00027199 | single cap screw only no liner
2010-14#61 | 71 | 2010-11-10 13:45 | 24C | 0.94027 | 3.466e-06 | 1.967e-06 | 0.94027 | 32.6616 | 0.0001356 | single cap screw only no liner
2010-14#62 | 72 | 2010-11-10 13:47 | 24C | 0.93614 | 4.2741e-06 | 2.1458e-06 | 0.93614 | 32.501 | 0.00016606 | single cap screw only no liner
2010-14#63 | 73 | 2010-11-10 13:49 | 24C | 0.93084 | 2.2401e-06 | 2.0862e-06 | 0.93085 | 32.295 | 8.6154e-05 | single cap screw only no liner
2010-14#64 | 74 | 2010-11-10 13:51 | 24C | 0.93116 | 2.4747e-06 | 1.967e-06 | 0.93116 | 32.3071 | 9.7462e-05 | single cap screw only no liner
2010-14#65 | 116 | 2010-11-10 13:54 | 24C | 0.92922 | 3.8538e-06 | 1.967e-06 | 0.92922 | 32.2319 | 0.00014876 | single cap screw only no liner
2010-14#66 | 118 | 2010-11-10 13:55 | 24C | 0.9351 | 4.9382e-06 | 1.9073e-06 | 0.9351 | 32.4605 | 0.00019133
2010-14#67 | 120 | 2010-11-10 13:58 | 24C | 0.92062 | 2.4908e-06 | 2.0266e-06 | 0.92063 | 31.8981 | 9.6045e-05
2010-14#68 | 122 | 2010-11-10 14:00 | 24C | 0.91933 | 1.3713e-06 | 1.967e-06 | 0.91934 | 31.8481 | 5.2246e-05
2010-14#69 | 123 | 2010-11-10 14:02 | 24C | 0.98962 | 4.3223e-06 | 2.1458e-06 | 0.98962 | 34.5919 | 0.00017
2010-14#70 | 124 | 2010-11-10 14:04 | 24C | 0.98753 | 2.1282e-06 | 2.0266e-06 | 0.98753 | 34.5099 | 8.1387e-05
2010-14#71 | 124 | 2010-11-10 14:06 | 24C | 0.9876 | 4.8259e-06 | 2.0862e-06 | 0.9876 | 34.5126 | 0.00019016
2010-14#72 | 125 | 2010-11-10 14:08 | 24C | 0.98767 | 6.2131e-06 | 2.0266e-06 | 0.98767 | 34.5154 | 0.00024485
2010-14#73 | 305 | 2010-11-10 14:10 | 24C | 0.98943 | 5.6982e-06 | 2.0266e-06 | 0.98944 | 34.5846 | 0.00022333
2010-14#74 | 308 | 2010-11-10 14:12 | 24C | 0.98371 | 5.5671e-06 | 2.0862e-06 | 0.98372 | 34.36 | 0.00021797
2010-14#75 | 311 | 2010-11-10 14:14 | 24C | 0.97619 | 6.509e-06 | 2.0266e-06 | 0.97619 | 34.0648 | 0.00025656
2010-14#76 | 314 | 2010-11-10 14:16 | 24C | 0.9355 | 5.0686e-06 | 2.0266e-06 | 0.9355 | 32.4761 | 0.00019731
2010-14#77 | 316 | 2010-11-10 14:18 | 24C | 0.93739 | 2.8661e-06 | 2.0266e-06 | 0.93739 | 32.5496 | 0.00011162
2010-14#78 | 319 | 2010-11-10 14:20 | 24C | 0.93718 | 3.2011e-06 | 2.0266e-06 | 0.93718 | 32.5414 | 0.0001248
2010-14#79 | 322 | 2010-11-10 14:22 | 24C | 0.93111 | 5.4429e-06 | 2.0862e-06 | 0.93111 | 32.3052 | 0.00021143
2010-14#80 | 300 | 2010-11-10 14:24 | 24C | 0.93543 | 3.2141e-06 | 2.0862e-06 | 0.93543 | 32.4733 | 0.00012424
2010-14#81 | 360 | 2010-11-10 14:26 | 24C | 0.93515 | 3.5829e-06 | 2.0266e-06 | 0.93515 | 32.4625 | 0.0001385
2010-14#82 | 402 | 2010-11-10 14:28 | 24C | 0.93532 | 3.999e-06 | 2.0266e-06 | 0.93533 | 32.4692 | 0.00015492
2010-14#83 | 403 | 2010-11-10 14:30 | 24C | 0.94044 | 4.0096e-06 | 2.0266e-06 | 0.94044 | 32.6682 | 0.00015422
2010-14#84 | 404 | 2010-11-10 14:32 | 24C | 0.93932 | 3.8439e-06 | 2.0266e-06 | 0.93932 | 32.6247 | 0.00014908
2010-14#85 | 405 | 2010-11-10 14:33 | 24C | 0.93927 | 4.4373e-06 | 1.967e-06 | 0.93927 | 32.6229 | 0.00017322
2010-14#86 | 406 | 2010-11-10 14:35 | 24C | 0.93928 | 3.285e-06 | 2.0862e-06 | 0.93928 | 32.6232 | 0.00012611
2010-14#87 | 407 | 2010-11-10 14:37 | 24C | 0.93926 | 3.8629e-06 | 2.0266e-06 | 0.93926 | 32.6224 | 0.00015145
2010-14#88 | 408 | 2010-11-10 14:39 | 24C | 0.96823 | 4.2257e-06 | 2.0266e-06 | 0.96823 | 33.7532 | 0.00016558
2010-14#89 | 409 | 2010-11-10 14:41 | 24C | 0.96778 | 5.0941e-06 | 1.9073e-06 | 0.96778 | 33.7354 | 0.00019958
2010-14#90 | 410 | 2010-11-10 14:43 | 24C | 0.96716 | 5.0831e-06 | 2.0266e-06 | 0.96716 | 33.7114 | 0.0002003
2010-14#91 | 411 | 2010-11-10 14:44 | 24C | 0.95791 | 2.8904e-06 | 2.1458e-06 | 0.95792 | 33.3498 | 0.000113
2010-14#92 | 412 | 2010-11-10 14:46 | 24C | 0.94574 | 6.7025e-06 | 2.0266e-06 | 0.94574 | 32.8747 | 0.00026082
2010-14#93 | 413 | 2010-11-10 14:48 | 24C | 0.94389 | 7.0345e-06 | 2.0862e-06 | 0.94389 | 32.8028 | 0.00027436
2010-14#94 | 414 | 2010-11-10 14:50 | 24C | 0.94125 | 4.502e-06 | 2.0266e-06 | 0.94125 | 32.6998 | 0.00017639
2010-14#95 | 415 | 2010-11-10 14:52 | 24C | 0.9399 | 4.9384e-06 | 1.967e-06 | 0.9399 | 32.6473 | 0.00019242
2010-14#96 | 416 | 2010-11-10 14:54 | 24C | 0.93925 | 5.3586e-06 | 2.0266e-06 | 0.93926 | 32.6222 | 0.00020742
2010-14#97 | 467 | 2010-11-10 14:56 | 24C | 0.93865 | 3.8747e-06 | 1.967e-06 | 0.93866 | 32.5988 | 0.00015056
2010-14#98 | pump3 laval | 2010-11-10 14:58 | 24C | 0.9385 | 2.5036e-06 | 1.9073e-06 | 0.9385 | 32.5929 | 9.7279e-05
2010-14#99 | pump2 laval | 2010-11-10 15:00 | 24C | 0.93849 | 4.631e-06 | 2.0266e-06 | 0.93849 | 32.5923 | 0.00017961
2010-14#100 | pump1 laval | 2010-11-10 15:02 | 24C | 0.93866 | 6.2866e-06 | 2.0862e-06 | 0.93866 | 32.5989 | 0.00024443
2010-14#101 | 617 | 2010-11-10 15:04 | 24C | 0.93682 | 4.9293e-06 | 1.967e-06 | 0.93682 | 32.5275 | 0.00019163
2010-14#102 | 619 | 2010-11-10 15:05 | 24C | 0.93671 | 5.0935e-06 | 2.0266e-06 | 0.93671 | 32.523 | 0.00019819
2010-14#103 | 622 | 2010-11-10 15:07 | 24C | 0.93472 | 5.2337e-06 | 2.0862e-06 | 0.93472 | 32.4457 | 0.00020255
2010-14#104 | 625 | 2010-11-10 15:09 | 24C | 0.9355 | 4.605e-06 | 1.967e-06 | 0.9355 | 32.476 | 0.0001797