## 2010-15
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2010-09-28 09:10 | 24C | 0.99979 | 5.0072e-06 | -5.0664e-06 | 0.99978
2010-15#1 | LB02-09 | 2010-09-28 09:17 | 24C | 0.90239 | 7.5219e-06 | -5.0068e-06 | 0.90238 | 31.1916 | 0.00029116
2010-15#2 | lb04-16 | 2010-09-28 09:23 | 24C | 0.90433 | 1.3139e-05 | -5.0664e-06 | 0.90432 | 31.2666 | 0.00050778
2010-15#3 | lb06-23 | 2010-09-28 09:26 | 24C | 0.93084 | 1.0115e-05 | -4.9472e-06 | 0.93083 | 32.2945 | 0.0003914
2010-15#4 | lb08-32 | 2010-09-28 09:28 | 24C | 0.93322 | 8.0663e-06 | -5.0068e-06 | 0.93322 | 32.3872 | 0.0003131
2010-15#5 | lb09-41 | 2010-09-28 09:30 | 24C | 0.93321 | 9.5373e-06 | -5.0068e-06 | 0.93321 | 32.3868 | 0.00037085
2010-15#6 | lb09-41 | 2010-09-28 09:32 | 24C | 0.93242 | 3.4661e-06 | -5.0068e-06 | 0.93242 | 32.3561 | 0.00013271
2010-15#7 | lb11-51 | 2010-09-28 09:35 | 24C | 0.91205 | 1.8982e-05 | -5.0068e-06 | 0.91204 | 31.5654 | 0.00073485
2010-15#8 | lb12-66 | 2010-09-28 09:37 | 24C | 0.91644 | 1.1479e-05 | -4.8876e-06 | 0.91643 | 31.7355 | 0.00044478
2010-15#9 | lb14-87 | 2010-09-28 09:39 | 24C | 0.91617 | 1.0794e-05 | -5.0068e-06 | 0.91616 | 31.7251 | 0.00041724
2010-15#10 | lc11-91 | 2010-09-28 09:42 | 24C | 0.98489 | 2.4912e-06 | -5.126e-06 | 0.98489 | 34.4059 | 9.87e-05
2010-15#11 | lc11-90 | 2010-09-28 09:44 | 24C | 0.98626 | 1.1921e-05 | -4.9472e-06 | 0.98626 | 34.4598 | 0.00046899
2010-15#12 | lc11-107 | 2010-09-28 09:46 | 24C | 0.92882 | 9.3198e-06 | -5.126e-06 | 0.92882 | 32.2163 | 0.00036131
2010-15#13 | lc09-110 | 2010-09-28 09:49 | 24C | 0.97584 | 9.7154e-06 | -5.0068e-06 | 0.97584 | 34.0511 | 0.00037988
2010-15#14 | lc09-123 | 2010-09-28 09:51 | 24C | 0.91274 | 8.614e-06 | -5.0068e-06 | 0.91273 | 31.5921 | 0.00033341
2010-15#15 | lc09-109 | 2010-09-28 09:54 | 24C | 0.97729 | 3.4658e-06 | -5.0068e-06 | 0.97729 | 34.1079 | 0.0001334
2010-15#16 | ld06-183 | 2010-09-28 09:56 | 24C | 0.92323 | 1.5857e-05 | -5.0068e-06 | 0.92323 | 31.9991 | 0.00061678
2010-15#17 | lg09-185 | 2010-09-28 09:59 | 24C | 0.98754 | 1.6165e-05 | -5.0068e-06 | 0.98753 | 34.5099 | 0.00063593
2010-15#18 | lg09-203 | 2010-09-28 10:01 | 24C | 0.92451 | 9.7253e-06 | -5.0068e-06 | 0.9245 | 32.0486 | 0.00037833
2010-15#19 | lg06-221 | 2010-09-28 10:04 | 24C | 0.92471 | 9.9407e-06 | -5.0068e-06 | 0.9247 | 32.0564 | 0.00038594
2010-15#20 | lg04-231 | 2010-09-28 10:38 | 24C | 0.92741 | 1.4576e-05 | -5.0068e-06 | 0.9274 | 32.1613 | 0.00056732
2010-15#21 | lg02-240 | 2010-09-28 10:40 | 24C | 0.92691 | 1.6098e-05 | -4.9472e-06 | 0.9269 | 32.1418 | 0.00062691
2010-15#22 | lg01-246 | 2010-09-28 10:42 | 24C | 0.92615 | 7.7186e-06 | -5.0068e-06 | 0.92614 | 32.1124 | 0.00030015
2010-15#23 | lbp3-256 | 2010-09-28 10:44 | 24C | 0.93026 | 1.3792e-05 | -5.0068e-06 | 0.93025 | 32.2719 | 0.00053539
2010-15#24 | lbp7-275 | 2010-09-28 10:46 | 24C | 0.98937 | 1.0261e-05 | -5.126e-06 | 0.98936 | 34.5816 | 0.00040517
2010-15#25 | lbp7-293 | 2010-09-28 10:49 | 24C | 0.92494 | 9.7034e-06 | -5.0068e-06 | 0.92493 | 32.0654 | 0.00037622
2010-15#26 | cs01-295 | 2010-09-28 10:51 | 24C | 0.98905 | 9.063e-06 | -5.126e-06 | 0.98904 | 34.5691 | 0.00035738
2010-15#27 | cs01-296 | 2010-09-28 10:53 | 24C | 0.98727 | 1.4821e-05 | -4.9472e-06 | 0.98727 | 34.4994 | 0.00058283
2010-15#28 | cs01-297 | 2010-09-28 10:55 | 24C | 0.98558 | 9.7206e-06 | -5.0664e-06 | 0.98558 | 34.433 | 0.00038194
2010-15#29 | cs01-298 | 2010-09-28 10:57 | 24C | 0.98367 | 6.2343e-06 | -5.0068e-06 | 0.98366 | 34.3578 | 0.00024342
2010-15#30 | cs01-299 | 2010-09-28 11:00 | 24C | 0.98037 | 1.0523e-05 | -5.0068e-06 | 0.98036 | 34.2284 | 0.00041289
2010-15#31 | cs01-300 | 2010-09-28 11:01 | 24C | 0.97657 | 9.3067e-06 | -5.0068e-06 | 0.97656 | 34.0794 | 0.00036554
2010-15#32 | cs01-301 | 2010-09-28 11:03 | 24C | 0.97528 | 6.8692e-06 | -5.0068e-06 | 0.97527 | 34.0288 | 0.00026853
2010-15#33 | cs01-302 | 2010-09-28 11:05 | 24C | 0.97425 | 1.4024e-05 | -5.126e-06 | 0.97424 | 33.9886 | 0.00054936
2010-15#34 | cs01-303 | 2010-09-28 11:07 | 24C | 0.97364 | 1.5298e-05 | -5.0068e-06 | 0.97364 | 33.9649 | 0.00059765
2010-15#35 | cs01-304 | 2010-09-28 11:09 | 24C | 0.97312 | 1.3655e-05 | -5.0068e-06 | 0.97312 | 33.9445 | 0.00053445
2010-15#36 | cs01-304 | 2010-09-28 11:11 | 24C | 0.97316 | 3.1414e-06 | -5.0068e-06 | 0.97315 | 33.9459 | 0.00012379
2010-15#37 | cs01-305 | 2010-09-28 11:13 | 24C | 0.97279 | 1.2267e-05 | -4.9472e-06 | 0.97279 | 33.9315 | 0.00048021
2010-15#38 | cs01-306 | 2010-09-28 11:15 | 24C | 0.9717 | 1.5315e-05 | -5.0068e-06 | 0.97169 | 33.8886 | 0.0006002
2010-15#39 | cs01-307 | 2010-09-28 11:18 | 24C | 0.96785 | 1.283e-05 | -5.126e-06 | 0.96785 | 33.7381 | 0.00050125
2010-15#40 | cs01-308 | 2010-09-28 11:21 | 24C | 0.96605 | 6.7856e-06 | -5.0068e-06 | 0.96605 | 33.6676 | 0.00026378
2010-15#41 | cs01-309 | 2010-09-28 11:23 | 24C | 0.95524 | 1.5959e-05 | -5.0068e-06 | 0.95523 | 33.245 | 0.00062326
2010-15#42 | cs01-310 | 2010-09-28 11:25 | 24C | 0.94507 | 1.8891e-05 | -5.0068e-06 | 0.94506 | 32.8483 | 0.00073733
2010-15#43 | cs01-311 | 2010-09-28 11:27 | 24C | 0.93903 | 1.6247e-05 | -5.0068e-06 | 0.93903 | 32.6132 | 0.00063344
2010-15#44 | cs01-312 | 2010-09-28 11:29 | 24C | 0.93339 | 4.3337e-06 | -5.0068e-06 | 0.93338 | 32.3936 | 0.00016749
2010-15#45 | cs01-313 | 2010-09-28 11:36 | 24C | 0.91842 | 1.0572e-05 | -5.126e-06 | 0.91842 | 31.8125 | 0.00040998
2010-15#46 | cs01-314 | 2010-09-28 11:38 | 24C | 0.91821 | 2.1916e-05 | -5.0664e-06 | 0.9182 | 31.8041 | 0.00084945
2010-15#47 | cs04-323 | 2010-09-28 11:41 | 24C | 0.93043 | 1.7925e-05 | -5.0068e-06 | 0.93042 | 32.2785 | 0.00069748
2010-15#48 | ril-360 | 2010-09-28 11:43 | 24C | 0.9104 | 1.0761e-05 | -5.126e-06 | 0.91039 | 31.5016 | 0.00041717
2010-15#49 |  | 2010-09-28 11:46 | 24C | 0.88542 | 6.5161e-06 | -4.9472e-06 | 0.88542 | 30.5367 | 0.00025079