## 2010-15-sal-duplicates
Duplicate salinity samples - 2010-15
Event | Sample # | Sample A | Sample B | Average | Difference | CTD primary | CTD secondary | CTD pri- Samp A | CTD pri - Samp B | CTD sec - Samp A | CTD sec - Samp B
25 | 41 | 32.3868 | 32.3561 | 32.3715 | 0.030655 | 32.3577 | 32.3616 | 0.0291 | -0.0016 | 0.0252 | -0.0055
104 | 304 | 33.9445 | 33.9459 | 33.9452 | 0.0013313 | 33.9476 | 33.9515 | -0.0031 | -0.0017 | -0.007 | -0.0056
[8 empty] | overall for cruise CTD pri - Bottle |  |  | 0.0029
[8 empty] | overall for cruise CTD sec - Bottle |  |  | 0.0066
So Sample A for event #25 does not fit well with overall results; however, the overall analysis does not fit history or post-cruise report on these sensors.
[8 empty] | For previous cruise CTD pri - Bottles |  |  | -0.006
[8 empty] | For previous cruise CTD sec low by 0.0016 |  |  | -0.0015
See processing report for fuller discussion of calibration issues