## 2010-17
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2010-09-27 09:08 | 24C | 0.99992 | 3.5403e-06 | -7.5042e-05 | 0.99984
Calibration#2 | K15 | 2010-09-27 09:09 | 24C | 0.99991 | 2.7425e-06 | -6.7055e-05 | 0.99984
2010-17#1 | GS01-001 | 2010-09-27 09:12 | 24C | 0.75673 | 1.6569e-05 | -6.6996e-05 | 0.75666 | 25.6336 | 0.00062265
2010-17#2 | GS02-004 | 2010-09-27 09:15 | 24C | 0.80725 | 1.0129e-05 | -6.6936e-05 | 0.80719 | 27.5433 | 0.00038413
2010-17#3 | GS03-005 | 2010-09-27 09:18 | 24C | 0.80804 | 2.7434e-06 | -6.6996e-05 | 0.80797 | 27.5732 | 0.00010969
2010-17#4 | JF01-007 | 2010-09-27 09:20 | 24C | 0.91749 | 1.6111e-05 | -6.7055e-05 | 0.91742 | 31.774 | 0.00062527
2010-17#5 | JF02-011 | 2010-09-27 09:23 | 24C | 0.90939 | 7.5922e-06 | -6.6996e-05 | 0.90933 | 31.4603 | 0.00029255
2010-17#6 | JF03-013 | 2010-09-27 09:26 | 24C | 0.91439 | 2.1651e-05 | -6.6876e-05 | 0.91433 | 31.6539 | 0.00083854
2010-17#7 | JF04-017 | 2010-09-27 09:28 | 24C | 0.91493 | 3.2145e-06 | -6.7115e-05 | 0.91486 | 31.6746 | 0.00012423
2010-17#8 | JF05-019 | 2010-09-27 09:31 | 24C | 0.90962 | 1.6011e-05 | -6.6996e-05 | 0.90956 | 31.4691 | 0.00061772
2010-17#9 | JF06-023 | 2010-09-27 10:07 | 24C | 0.917 | 4.4373e-06 | -6.7055e-05 | 0.91693 | 31.7548 | 0.00017554
2010-17#10 | JF07-025 | 2010-09-27 10:10 | 24C | 0.91127 | 7.3698e-06 | -6.6996e-05 | 0.91121 | 31.533 | 0.00028439
2010-17#11 | VI01-028 | 2010-09-27 10:12 | 24C | 0.91037 | 6.7545e-06 | -6.6936e-05 | 0.9103 | 31.498 | 0.00026071
2010-17#12 | IVI01-031 | 2010-09-27 10:16 | 24C | 0.90713 | 9.5228e-06 | -6.6996e-05 | 0.90706 | 31.3725 | 0.00036576
2010-17#13 | IVI02-035 | 2010-09-27 10:18 | 24C | 0.9061 | 4.3734e-06 | -6.6936e-05 | 0.90603 | 31.3326 | 0.00016997
2010-17#14 | VI02-037 | 2010-09-27 10:20 | 24C | 0.91082 | 2.7426e-06 | -6.6996e-05 | 0.91075 | 31.5155 | 0.00010656
2010-17#15 | VI03-041 | 2010-09-27 10:23 | 24C | 0.90791 | 1.0288e-05 | -6.6996e-05 | 0.90785 | 31.4029 | 0.00039685
2010-17#16 | VI04-043 | 2010-09-27 10:25 | 24C | 0.90452 | 8.7539e-06 | -6.6996e-05 | 0.90445 | 31.2715 | 0.0003411
2010-17#17 | VI05-046 | 2010-09-27 10:28 | 24C | 0.90715 | 3.4494e-06 | -6.7055e-05 | 0.90708 | 31.3735 | 0.00013158
2010-17#18 | VI06-049 | 2010-09-27 10:30 | 24C | 0.91406 | 9.1953e-06 | -6.6996e-05 | 0.914 | 31.6412 | 0.00035809
2010-17#19 | VI07-053 | 2010-09-27 10:33 | 24C | 0.91531 | 1.18e-05 | -6.7055e-05 | 0.91524 | 31.6894 | 0.00045556
2010-17#20 | VI08-055 | 2010-09-27 10:35 | 24C | 0.91907 | 1.8906e-05 | -6.6996e-05 | 0.919 | 31.8352 | 0.00073179
2010-17#21 | VI09-059 | 2010-09-27 10:38 | 24C | 0.91763 | 1.0286e-05 | -6.6996e-05 | 0.91756 | 31.7792 | 0.00040038
2010-17#22 | VI10-061 | 2010-09-27 10:40 | 24C | 0.9203 | 1.8567e-05 | -6.6996e-05 | 0.92024 | 31.8831 | 0.00072011
2010-17#23 | VI11-065 | 2010-09-27 10:43 | 24C | 0.91888 | 3.1414e-06 | -6.7055e-05 | 0.91881 | 31.8278 | 0.00012399
2010-17#24 | VI12-067 | 2010-09-27 10:45 | 24C | 0.91866 | 1.9903e-05 | -6.6936e-05 | 0.9186 | 31.8195 | 0.00077336
2010-17#25 | VI13-071 | 2010-09-27 10:57 | 24C | 0.91404 | 9.8523e-06 | -6.6996e-05 | 0.91398 | 31.6403 | 0.00038056
2010-17#26 | VI14-073 | 2010-09-27 11:00 | 24C | 0.91459 | 1.1447e-05 | -6.6876e-05 | 0.91452 | 31.6614 | 0.00044109
2010-17#27 | EP01-076 | 2010-09-27 11:03 | 24C | 0.91408 | 1.2301e-05 | -6.6996e-05 | 0.91402 | 31.6419 | 0.00047629
2010-17#28 | EP02-080 | 2010-09-27 11:05 | 24C | 0.92226 | 1.118e-05 | -6.6996e-05 | 0.9222 | 31.9591 | 0.00043186
2010-17#29 | EP03-082 | 2010-09-27 11:08 | 24C | 0.9244 | 2.0742e-05 | -6.6936e-05 | 0.92433 | 32.042 | 0.00080755
2010-17#30 | EP04-086 | 2010-09-27 11:10 | 24C | 0.92196 | 1.0139e-05 | -6.6996e-05 | 0.92189 | 31.9473 | 0.00039547
2010-17#31 | EP05-088 | 2010-09-27 11:13 | 24C | 0.92216 | 7.4717e-06 | -6.7055e-05 | 0.92209 | 31.955 | 0.00029041
2010-17#32 | EP06-092 | 2010-09-27 11:15 | 24C | 0.92492 | 9.8913e-06 | -6.7055e-05 | 0.92485 | 32.062 | 0.00038623
2010-17#33 | EP07-094 | 2010-09-27 11:49 | 24C | 0.92239 | 1.0406e-05 | -6.7055e-05 | 0.92232 | 31.9641 | 0.00040201
2010-17#34 | VI15-098 | 2010-09-27 11:51 | 24C | 0.92289 | 2.4912e-06 | -6.6996e-05 | 0.92282 | 31.9834 | 9.4885e-05
2010-17#35 | VI16-100 | 2010-09-27 12:02 | 24C | 0.92416 | 8.4083e-06 | -6.6996e-05 | 0.92409 | 32.0326 | 0.00032798
2010-17#36 | VI17-103 | 2010-09-27 12:04 | 24C | 0.9211 | 1.0537e-05 | -6.6936e-05 | 0.92104 | 31.914 | 0.00040853
2010-17#37 | VI18-107 | 2010-09-27 12:06 | 24C | 0.92654 | 1.7527e-05 | -6.6996e-05 | 0.92648 | 32.1253 | 0.00068121
2010-17#38 | VI19-109 | 2010-09-27 12:08 | 24C | 0.939 | 1.5709e-05 | -6.6996e-05 | 0.93894 | 32.6097 | 0.00060981
2010-17#39 | VI20-113 | 2010-09-27 12:11 | 24C | 0.9264 | 7.8217e-06 | -6.6996e-05 | 0.92634 | 32.1198 | 0.0003064
2010-17#40 | VI21-115 | 2010-09-27 12:13 | 24C | 0.91735 | 8.7729e-06 | -6.6936e-05 | 0.91728 | 31.7683 | 0.00033978
2010-17#41 | VI22-119 | 2010-09-27 13:18 | 24C | 0.93523 | 1.9982e-05 | -6.6996e-05 | 0.93516 | 32.4629 | 0.0007764
2010-17#42 | VI23-121 | 2010-09-27 13:20 | 24C | 0.92462 | 1.9921e-05 | -6.7055e-05 | 0.92455 | 32.0506 | 0.00077121
2010-17#43 | VI24-125 | 2010-09-27 13:23 | 24C | 0.92343 | 5.1679e-06 | -6.7055e-05 | 0.92337 | 32.0045 | 0.00020103
2010-17#44 | VI25-127 | 2010-09-27 13:25 | 24C | 0.92424 | 1.9272e-05 | -6.6996e-05 | 0.92417 | 32.0358 | 0.00074785
2010-17#45 | VI26-131 | 2010-09-27 13:27 | 24C | 0.92113 | 2.4491e-05 | -6.6996e-05 | 0.92106 | 31.9151 | 0.00095117
2010-17#46 | VI27-133 | 2010-09-27 13:30 | 24C | 0.91895 | 2.3448e-05 | -6.7055e-05 | 0.91888 | 31.8305 | 0.00090701
2010-17#47 | IVI03-136 | 2010-09-27 13:32 | 24C | 0.9004 | 1.2686e-05 | -6.6996e-05 | 0.90033 | 31.1123 | 0.00049121
2010-17#48 | IVI04-140 | 2010-09-27 13:35 | 24C | 0.89493 | 1.213e-05 | -6.6936e-05 | 0.89487 | 30.9011 | 0.00047103
2010-17#49 | IVI05-142 | 2010-09-27 13:38 | 24C | 0.90171 | 1.2211e-05 | -6.7115e-05 | 0.90164 | 31.1629 | 0.00047024
2010-17#50 | IVI06-146 | 2010-09-27 13:41 | 24C | 0.90313 | 1.4084e-05 | -6.6996e-05 | 0.90306 | 31.2178 | 0.00054405
2010-17#51 | IVI07-148 | 2010-09-27 13:43 | 24C | 0.91027 | 9.434e-06 | -6.6996e-05 | 0.91021 | 31.4944 | 0.00036739
2010-17#52 | VI28-152 | 2010-09-27 13:48 | 24C | 0.91557 | 8.2742e-06 | -6.7055e-05 | 0.9155 | 31.6993 | 0.00032071
2010-17#53 | VI29-154 | 2010-09-27 13:51 | 24C | 0.91166 | 1.1151e-05 | -6.6996e-05 | 0.91159 | 31.5478 | 0.00042913
2010-17#54 | VI30-158 | 2010-09-27 13:53 | 24C | 0.9103 | 1.5154e-05 | -6.7115e-05 | 0.91023 | 31.4953 | 0.00058622
2010-17#55 | T 08-159 | 2010-09-27 13:56 | 24C | 0.91633 | 5.0941e-06 | -6.6996e-05 | 0.91627 | 31.7291 | 0.00019745
2010-17#56 | T 07-163 | 2010-09-27 13:58 | 24C | 0.91543 | 2.0983e-05 | -6.7115e-05 | 0.91536 | 31.694 | 0.00081326
2010-17#57 | T 06-165 | 2010-09-27 14:01 | 24C | 0.90449 | 1.1355e-05 | -6.7115e-05 | 0.90443 | 31.2706 | 0.00044002
2010-17#58 | T 05-169 | 2010-09-27 14:03 | 24C | 0.91002 | 1.258e-05 | -6.6996e-05 | 0.90996 | 31.4847 | 0.00048566
2010-17#59 | T 04-171 | 2010-09-27 14:05 | 24C | 0.89077 | 1.0738e-05 | -6.6996e-05 | 0.89071 | 30.7406 | 0.00041407
2010-17#60 | T 03-175 | 2010-09-27 14:08 | 24C | 0.89438 | 1.5976e-05 | -6.6936e-05 | 0.89431 | 30.8798 | 0.0006161
2010-17#61 | T 02-177 | 2010-09-27 14:11 | 24C | 0.90047 | 1.773e-05 | -6.6996e-05 | 0.90041 | 31.1152 | 0.00068579
2010-17#62 | T 01-181 | 2010-09-27 14:13 | 24C | 0.90881 | 1.2451e-05 | -6.6936e-05 | 0.90874 | 31.4376 | 0.00047888
2010-17#63 | H 01-183 | 2010-09-27 14:16 | 24C | 0.90765 | 1.8478e-05 | -6.6996e-05 | 0.90758 | 31.3928 | 0.00071454
2010-17#64 | H 02-187 | 2010-09-27 14:18 | 24C | 0.90299 | 1.3795e-05 | -6.6996e-05 | 0.90293 | 31.2126 | 0.00053398
2010-17#65 | H 03-189 | 2010-09-27 14:21 | 24C | 0.91325 | 1.9001e-05 | -6.6996e-05 | 0.91318 | 31.6096 | 0.00073747
2010-17#66 | H 04-193 | 2010-09-27 14:23 | 24C | 0.91855 | 1.884e-05 | -6.6996e-05 | 0.91848 | 31.8151 | 0.00073194
2010-17#67 | H 05-195 | 2010-09-27 14:26 | 24C | 0.92261 | 1.4818e-05 | -6.6936e-05 | 0.92254 | 31.9724 | 0.00057513
2010-17#68 | H 06-199 | 2010-09-27 14:28 | 24C | 0.92059 | 1.099e-05 | -6.6996e-05 | 0.92053 | 31.8943 | 0.00042225
2010-17#69 | HS01-201 | 2010-09-27 14:31 | 24C | 0.91258 | 2.2644e-05 | -6.6996e-05 | 0.91251 | 31.5837 | 0.00087901
2010-17#70 | HS02-205 | 2010-09-27 14:34 | 24C | 0.91171 | 2.3334e-05 | -6.6996e-05 | 0.91164 | 31.55 | 0.0009041
2010-17#71 | DT01-207 | 2010-09-27 14:36 | 24C | 0.85445 | 1.5828e-05 | -6.6996e-05 | 0.85439 | 29.3439 | 0.00060892
2010-17#72 | DT02-211 | 2010-09-27 14:39 | 24C | 0.91725 | 1.6912e-05 | -6.6996e-05 | 0.91719 | 31.7647 | 0.00065799