## 2010-18
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2010-12-14 09:08 | 24C | 0.99983 | 3.541e-06 | 9.8944e-06 | 0.99984
Calibration#2 | K15 | 2010-12-14 09:09 | 24C | 0.99983 | 2.2391e-06 | 8.9407e-06 | 0.99984
2010-18#1 | QCI01-001 | 2010-12-14 09:17 | 24C | 0.92408 | 3.2149e-06 | 9.0599e-06 | 0.92409 | 32.0325 | 0.00012249
2010-18#2 | QCI03-005 | 2010-12-14 09:19 | 24C | 0.92537 | 2.4908e-06 | 9.0599e-06 | 0.92538 | 32.0826 | 0.0001006
2010-18#3 | QCSD01-008 | 2010-12-14 09:22 | 24C | 0.92238 | 3.8437e-06 | 8.9407e-06 | 0.92239 | 31.9666 | 0.00014789
2010-18#4 | QCSD03-012 | 2010-12-14 09:24 | 24C | 0.92018 | 2.7425e-06 | 8.9407e-06 | 0.92019 | 31.8813 | 0.00010865
2010-18#5 | QCSD05-016 | 2010-12-14 09:26 | 24C | 0.91716 | 3.1314e-06 | 8.9407e-06 | 0.91717 | 31.764 | 0.00012104
2010-18#6 | QCST01-019 | 2010-12-14 10:18 | 24C | 0.88122 | 2.4916e-06 | 9.0599e-06 | 0.88123 | 30.3752 | 9.4366e-05
2010-18#7 | QCST03-023 | 2010-12-14 10:20 | 24C | 0.88748 | 1.3712e-06 | 9.0003e-06 | 0.88749 | 30.6166 | 5.3312e-05
2010-18#8 | QCST05-027 | 2010-12-14 10:23 | 24C | 0.89323 | 3.6104e-06 | 9.0003e-06 | 0.89324 | 30.8384 | 0.00013654
2010-18#9 | QCST07-031 | 2010-12-14 10:25 | 24C | 0.88716 | 2.4909e-06 | 8.9407e-06 | 0.88717 | 30.6042 | 9.751e-05
2010-18#10 | IBC01-034 | 2010-12-14 10:28 | 24C | 0.83582 | 3.3591e-06 | 8.9407e-06 | 0.83582 | 28.6339 | 0.00012748
2010-18#11 | IBC03-038 | 2010-12-14 10:30 | 24C | 0.83778 | 4.2741e-06 | 8.9407e-06 | 0.83778 | 28.7087 | 0.00016209
2010-18#12 | IBC05-042 | 2010-12-14 10:33 | 24C | 0.77921 | 2.2394e-06 | 9.0003e-06 | 0.77922 | 26.4838 | 8.5313e-05
2010-18#13 | T06-049 | 2010-12-14 10:36 | 24C | 0.92268 | 2.0808e-06 | 9.0003e-06 | 0.92269 | 31.9784 | 8.1517e-05
2010-18#14 | T05-052 | 2010-12-14 10:39 | 24C | 0.92112 | 1.1199e-06 | 9.0003e-06 | 0.92113 | 31.9177 | 4.2232e-05
2010-18#15 | QCST09-058 | 2010-12-14 10:42 | 24C | 0.92087 | 3.6105e-06 | 9.0003e-06 | 0.92088 | 31.9079 | 0.00013941
2010-18#16 | QCST10-061 | 2010-12-14 10:44 | 24C | 0.88509 | 4.4789e-06 | 9.0599e-06 | 0.8851 | 30.5243 | 0.00016981
2010-18#17 | QCST12-065 | 2010-12-14 10:47 | 24C | 0.90413 | 2.2394e-06 | 8.9407e-06 | 0.90414 | 31.2594 | 8.872e-05
2010-18#18 | GS01-073 | 2010-12-14 10:50 | 24C | 0.85721 | 4.1859e-06 | 8.9407e-06 | 0.85722 | 29.4525 | 0.00016316
2010-18#19 | GS02-075 | 2010-12-14 10:52 | 24C | 0.86076 | 3.4359e-06 | 9.0003e-06 | 0.86077 | 29.5886 | 0.00012888
2010-18#20 | GS05-081 | 2010-12-14 10:55 | 24C | 0.84861 | 5.2931e-06 | 8.9407e-06 | 0.84861 | 29.1229 | 0.00020085
2010-18#21 | GS08-087 | 2010-12-14 10:58 | 24C | 0.79493 | 4.189e-06 | 9.0003e-06 | 0.79494 | 27.0788 | 0.00015878
2010-18#22 | GS10-091 | 2010-12-14 11:00 | 24C | 0.85923 | 2.4909e-06 | 9.0003e-06 | 0.85924 | 29.5301 | 9.4885e-05
2010-18#23 | GS13-097 | 2010-12-14 11:03 | 24C | 0.81145 | 3.9742e-06 | 9.0003e-06 | 0.81146 | 27.7057 | 0.00015211
2010-18#24 | GS19-109 | 2010-12-14 11:06 | 24C | 0.79915 | 2.7423e-06 | 9.0599e-06 | 0.79916 | 27.2386 | 0.00010395
2010-18#25 | JF01-113 | 2010-12-14 11:09 | 24C | 0.91377 | 4.5834e-06 | 8.9407e-06 | 0.91378 | 31.6326 | 0.00017879
2010-18#26 | JF02-116 | 2010-12-14 11:12 | 24C | 0.9191 | 2.2725e-06 | 9.0599e-06 | 0.91911 | 31.8395 | 8.8072e-05
2010-18#27 | JF03-119 | 2010-12-14 11:14 | 24C | 0.92006 | 3.3338e-06 | 9.0003e-06 | 0.92006 | 31.8764 | 0.00013036
2010-18#28 | JF04-122 | 2010-12-14 11:17 | 24C | 0.9171 | 4.1138e-06 | 8.9407e-06 | 0.91711 | 31.7618 | 0.00015998
2010-18#29 | JF05-125 | 2010-12-14 11:21 | 24C | 0.91251 | 2.8901e-06 | 8.9407e-06 | 0.91252 | 31.5838 | 0.00011392
2010-18#30 | JF06-128 | 2010-12-14 11:24 | 24C | 0.91267 | 1.1196e-06 | 9.0599e-06 | 0.91268 | 31.59 | 4.4782e-05
2010-18#31 | IVI01-131 | 2010-12-14 11:26 | 24C | 0.89045 | 3.2144e-06 | 9.0003e-06 | 0.89046 | 30.7311 | 0.00012418
2010-18#32 | IVI02-134 | 2010-12-14 11:28 | 24C | 0.87715 | 3.332e-08 | 9.0599e-06 | 0.87716 | 30.2184 | 1.0662e-06
2010-18#33 | VI01-137 | 2010-12-14 11:31 | 24C | 0.90505 | 2.4909e-06 | 8.9407e-06 | 0.90506 | 31.295 | 9.4885e-05
2010-18#34 | VI02-140 | 2010-12-14 11:33 | 24C | 0.92379 | 2.2401e-06 | 9.0003e-06 | 0.9238 | 32.0214 | 8.5299e-05
2010-18#35 | VI03-143 | 2010-12-14 11:35 | 24C | 0.92455 | 1.3712e-06 | 9.0599e-06 | 0.92456 | 32.0506 | 5.5371e-05
2010-18#36 | VI04-146 | 2010-12-14 11:38 | 24C | 0.92685 | 1.7599e-06 | 9.0599e-06 | 0.92686 | 32.1402 | 7.081e-05
2010-18#37 | VI05-149 | 2010-12-14 11:40 | 24C | 0.92228 | 3.1414e-06 | 8.9407e-06 | 0.92228 | 31.9625 | 0.00012104
2010-18#38 | VI06-153 | 2010-12-14 11:42 | 24C | 0.92003 | 2.2397e-06 | 9.0599e-06 | 0.92004 | 31.8755 | 8.4887e-05
2010-18#39 | VI07-156 | 2010-12-14 11:45 | 24C | 0.90924 | 1.1532e-06 | 8.9407e-06 | 0.90925 | 31.4571 | 4.4782e-05
2010-18#40 | VI08-159 | 2010-12-14 11:47 | 24C | 0.91048 | 2.7425e-06 | 8.9407e-06 | 0.91049 | 31.5052 | 0.00010657
2010-18#41 | Vi09-162 | 2010-12-14 11:50 | 24C | 0.88345 | 2.2126e-06 | 8.9407e-06 | 0.88345 | 30.461 | 8.5299e-05
2010-18#42 | Vi10-165 | 2010-12-14 14:26 | 24C | 0.90274 | 2.7425e-06 | 8.9407e-06 | 0.90275 | 31.2059 | 0.00010656
2010-18#43 | VI11-168 | 2010-12-14 14:29 | 24C | 0.89861 | 2.4909e-06 | 9.0003e-06 | 0.89862 | 31.0461 | 9.6989e-05
2010-18#44 | EP01-171 | 2010-12-14 14:31 | 24C | 0.88865 | 3.2144e-06 | 8.9407e-06 | 0.88866 | 30.6615 | 0.00012473
2010-18#45 | EP02-174 | 2010-12-14 14:34 | 24C | 0.90402 | 1.4046e-06 | 9.0003e-06 | 0.90403 | 31.2553 | 5.3301e-05
2010-18#46 | EP03-177 | 2010-12-14 14:36 | 24C | 0.92376 | 3.6105e-06 | 9.0599e-06 | 0.92377 | 32.0203 | 0.00013965
2010-18#47 | EP04-180 | 2010-12-14 14:38 | 24C | 0.91623 | 2.4908e-06 | 9.0599e-06 | 0.91624 | 31.7279 | 9.8684e-05
2010-18#48 | EP05-183 | 2010-12-14 14:41 | 24C | 0.92296 | 2.128e-06 | 9.0599e-06 | 0.92297 | 31.989 | 8.1634e-05
2010-18#49 | EP06-186 | 2010-12-14 14:43 | 24C | 0.91717 | 3.3588e-06 | 9.0599e-06 | 0.91718 | 31.7646 | 0.00012945
2010-18#50 | VI12-189 | 2010-12-14 14:45 | 24C | 0.87817 | 1.6828e-06 | 9.0599e-06 | 0.87818 | 30.2577 | 6.4399e-05 | 3 readings
2010-18#51 | VI13-192 | 2010-12-14 14:48 | 24C | 0.89535 | 3.5941e-06 | 9.0599e-06 | 0.89536 | 30.9201 | 0.00013915
2010-18#52 | VI14-195 | 2010-12-14 14:50 | 24C | 0.88546 | 3.0539e-06 | 8.9407e-06 | 0.88547 | 30.5385 | 0.00011641
2010-18#53 | VI15-198 | 2010-12-14 14:53 | 24C | 0.87715 | 3.4658e-06 | 9.0003e-06 | 0.87715 | 30.2184 | 0.00013374
2010-18#54 | VI16-201 | 2010-12-14 14:55 | 24C | 0.84462 | 3.5406e-06 | 8.9407e-06 | 0.84463 | 28.9703 | 0.00013629
2010-18#55 | Vi17-204 | 2010-12-14 14:57 | 24C | 0.90602 | 3.332e-08 | 8.9407e-06 | 0.90603 | 31.3325 | 1.0662e-06
2010-18#56 | VI18-207 | 2010-12-14 15:00 | 24C | 0.90039 | 2.7425e-06 | 9.0003e-06 | 0.9004 | 31.115 | 0.00010657
2010-18#57 | IVI03-210 | 2010-12-14 15:02 | 24C | 0.87795 | 2.7425e-06 | 9.0003e-06 | 0.87796 | 30.2492 | 0.00010343
2010-18#58 | IVI04-213 | 2010-12-14 15:04 | 24C | 0.86092 | 7.1192e-06 | 9.0003e-06 | 0.86093 | 29.5948 | 0.00027178
2010-18#59 | IVI05-216 | 2010-12-14 15:07 | 24C | 0.81028 | 2.866e-06 | 9.0003e-06 | 0.81029 | 27.6613 | 0.00010727
2010-18#60 | IVI06-219 | 2010-12-14 15:09 | 24C | 0.82422 | 1.1196e-06 | 9.0003e-06 | 0.82423 | 28.1916 | 4.2242e-05
2010-18#61 | IVI07-222 | 2010-12-14 15:11 | 24C | 0.82364 | 2.4918e-06 | 9.0003e-06 | 0.82365 | 28.1694 | 9.4898e-05
2010-18#62 | IVI08-225 | 2010-12-14 15:13 | 24C | 0.81284 | 2.2398e-06 | 9.0003e-06 | 0.81285 | 27.7585 | 8.4447e-05
2010-18#63 | IVI09-228 | 2010-12-14 15:16 | 24C | 0.83731 | 3.3588e-06 | 9.0599e-06 | 0.83732 | 28.691 | 0.00013035
2010-18#64 | IVI10-231 | 2010-12-14 15:18 | 24C | 0.85913 | 3.1145e-06 | 9.0003e-06 | 0.85914 | 29.5262 | 0.00011967
2010-18#65 | VI19-234 | 2010-12-14 15:20 | 24C | 0.91049 | 2.7262e-06 | 8.9407e-06 | 0.9105 | 31.5056 | 0.00010396
2010-18#66 | VI20-237 | 2010-12-14 15:23 | 24C | 0.91952 | 3.1424e-06 | 9.0003e-06 | 0.91953 | 31.8556 | 0.00011933
2010-18#67 | VI21-240 | 2010-12-14 15:25 | 24C | 0.91906 | 4.5128e-06 | 9.0003e-06 | 0.91907 | 31.8378 | 0.00017536
2010-18#68 | T07B-243 | 2010-12-14 15:28 | 24C | 0.91726 | 2.4908e-06 | 9.0599e-06 | 0.91727 | 31.768 | 9.9641e-05
2010-18#69 | T06B-246 | 2010-12-14 15:30 | 24C | 0.91694 | 3.8402e-06 | 9.0003e-06 | 0.91695 | 31.7555 | 0.00014655
2010-18#70 | T05B-249 | 2010-12-14 15:32 | 24C | 0.91646 | 2.4911e-06 | 9.0599e-06 | 0.91647 | 31.737 | 9.9652e-05
2010-18#71 | T04B-252 | 2010-12-14 15:35 | 24C | 0.91657 | 2.2394e-06 | 8.9407e-06 | 0.91658 | 31.7413 | 8.4905e-05
2010-18#72 | T03B-255 | 2010-12-14 15:37 | 24C | 0.91338 | 1.1196e-06 | 9.0599e-06 | 0.91338 | 31.6174 | 4.2663e-05
2010-18#73 | T02B-258 | 2010-12-15 10:44 | 24C | 0.91542 | 2.7425e-06 | 9.0003e-06 | 0.91543 | 31.6966 | 0.00010708
2010-18#74 | T01B-261 | 2010-12-15 10:47 | 24C | 0.91605 | 1.1532e-06 | 9.0599e-06 | 0.91606 | 31.7209 | 4.4782e-05
2010-18#75 | IBC07-264 | 2010-12-15 10:49 | 24C | 0.88257 | 1.1196e-06 | 9.0599e-06 | 0.88258 | 30.4271 | 4.5848e-05
2010-18#76 | QCSD06-267 | 2010-12-15 10:52 | 24C | 0.89125 | 1.1203e-06 | 9.0599e-06 | 0.89126 | 30.762 | 4.265e-05
2010-18#77 | QCSD07-270 | 2010-12-15 10:54 | 24C | 0.90739 | 2.7434e-06 | 9.1195e-06 | 0.9074 | 31.3857 | 0.00010447
2010-18#78 | QCST13-273 | 2010-12-15 10:56 | 24C | 0.9117 | 1.4046e-06 | 9.1791e-06 | 0.91171 | 31.5524 | 5.4857e-05
2010-18#79 | QCST14-276 | 2010-12-15 10:59 | 24C | 0.90889 | 2.4908e-06 | 9.0599e-06 | 0.9089 | 31.4436 | 9.6499e-05
2010-18#80 | GS21-279 | 2010-12-15 11:02 | 24C | 0.84331 | 3.6118e-06 | 8.9407e-06 | 0.84331 | 28.9201 | 0.00013968
2010-18#81 | GS22-281 | 2010-12-15 11:04 | 24C | 0.83885 | 2.4911e-06 | 9.0003e-06 | 0.83886 | 28.7498 | 9.4469e-05
2010-18#82 | GS23-283 | 2010-12-15 11:07 | 24C | 0.83112 | 1.1196e-06 | 9.0599e-06 | 0.83113 | 28.4548 | 4.4782e-05
2010-18#83 | GS24-285 | 2010-12-15 11:09 | 24C | 0.8217 | 2.2394e-06 | 9.0599e-06 | 0.82171 | 28.0954 | 8.5313e-05
2010-18#84 | GS25-287 | 2010-12-15 11:11 | 24C | 0.82874 | 2.4918e-06 | 9.1791e-06 | 0.82875 | 28.3639 | 9.7496e-05
2010-18#85 | GS26-289 | 2010-12-15 11:14 | 24C | 0.83069 | 0 | 9.0599e-06 | 0.8307 | 28.4382 | 0
2010-18#86 | GS27-291 | 2010-12-15 11:16 | 24C | 0.80962 | 1.3722e-06 | 9.0599e-06 | 0.80963 | 27.6361 | 5.2246e-05
2010-18#87 | GS28-293 | 2010-12-15 11:19 | 24C | 0.83202 | 2.7425e-06 | 9.1791e-06 | 0.83203 | 28.4892 | 0.00010656
2010-18#88 | GS29-295 | 2010-12-15 11:21 | 24C | 0.79145 | 2.4908e-06 | 9.0599e-06 | 0.79145 | 26.9466 | 9.4364e-05
2010-18#89 | GS30-297 | 2010-12-15 11:24 | 24C | 0.82054 | 2.2391e-06 | 9.0599e-06 | 0.82055 | 28.0513 | 8.4447e-05
2010-18#90 | GS31-299 | 2010-12-15 11:26 | 24C | 0.79473 | 1.1196e-06 | 9.0599e-06 | 0.79474 | 27.0712 | 4.2232e-05
2010-18#91 | GS32-301 | 2010-12-15 11:29 | 24C | 0.83681 | 0 | 9.0599e-06 | 0.83682 | 28.672 | 1.0662e-06
2010-18#92 | GS33-303 | 2010-12-15 11:31 | 24C | 0.80013 | 2.7425e-06 | 9.0599e-06 | 0.80014 | 27.2757 | 0.00010135
2010-18#93 | GS34-305 | 2010-12-15 11:34 | 24C | 0.8049 | 1.4046e-06 | 9.0599e-06 | 0.80491 | 27.4566 | 5.2235e-05
2010-18#94 | GS35-307 | 2010-12-15 11:36 | 24C | 0.82719 | 1.1529e-06 | 8.9407e-06 | 0.8272 | 28.3047 | 4.2242e-05
2010-18#95 | GS36-309 | 2010-12-15 11:39 | 24C | 0.83507 | 2.2394e-06 | 9.0599e-06 | 0.83508 | 28.6054 | 8.7006e-05
2010-18#96 | GS37-311 | 2010-12-15 14:05 | 24C | 0.83551 | 0 | 9.1791e-06 | 0.83551 | 28.622 | 0
2010-18#97 | GS38-313 | 2010-12-15 14:07 | 24C | 0.83631 | 2.866e-06 | 9.0599e-06 | 0.83632 | 28.6528 | 0.00010934
2010-18#98 | IBC08-315 | 2010-12-15 14:10 | 24C | 0.82823 | 2.8661e-06 | 9.0003e-06 | 0.82824 | 28.3446 | 0.00010933
2010-18#99 | IBC09-318 | 2010-12-15 14:12 | 24C | 0.79455 | 3.6104e-06 | 9.1195e-06 | 0.79456 | 27.0642 | 0.00013654
2010-18#100 | IBC10-321 | 2010-12-15 14:14 | 24C | 0.8034 | 1.3713e-06 | 9.0003e-06 | 0.80341 | 27.4 | 5.1714e-05
2010-18#101 | IBC11-324 | 2010-12-15 14:16 | 24C | 0.78368 | 1.3549e-06 | 9.0599e-06 | 0.78369 | 26.6529 | 5.2235e-05
2010-18#102 | IBC12-327 | 2010-12-15 14:19 | 24C | 0.73405 | 2.4776e-06 | 9.0003e-06 | 0.73406 | 24.7856 | 9.1334e-05
2010-18#103 | IBC13-330 | 2010-12-15 14:21 | 24C | 0.75428 | 2.4776e-06 | 8.9407e-06 | 0.75428 | 25.5443 | 9.2326e-05
2010-18#104 | IBC14-333 | 2010-12-15 14:23 | 24C | 0.76093 | 2.2392e-06 | 9.1195e-06 | 0.76094 | 25.7947 | 8.2745e-05
2010-18#105 | IBC15-336 | 2010-12-15 14:25 | 24C | 0.70751 | 3.4657e-06 | 9.0599e-06 | 0.70752 | 23.7945 | 0.00012947
2010-18#106 | IBC16-339 | 2010-12-15 14:28 | 24C | 0.62101 | 3.6104e-06 | 9.0599e-06 | 0.62102 | 20.6013 | 0.00012929
2010-18#107 | IBC17-342 | 2010-12-15 14:30 | 24C | 0.73517 | 4.1865e-06 | 9.1791e-06 | 0.73518 | 24.8273 | 0.00015305
2010-18#108 | IBC18-345 | 2010-12-15 14:32 | 24C | 0.71905 | 1.1196e-06 | 9.1791e-06 | 0.71906 | 24.2248 | 4.2224e-05
2010-18#109 | IBC19-348 | 2010-12-15 14:35 | 24C | 0.63273 | 2.2391e-06 | 9.1195e-06 | 0.63273 | 21.0304 | 8.2741e-05
2010-18#110 | IBC20-351 | 2010-12-15 14:37 | 24C | 0.86229 | 2.4915e-06 | 9.0599e-06 | 0.8623 | 29.6474 | 9.4898e-05
2010-18#111 | IBC21-354 | 2010-12-15 14:40 | 24C | 0.84651 | 3.1414e-06 | 9.0599e-06 | 0.84652 | 29.0427 | 0.00012104
2010-18#112 | IBC22-357 | 2010-12-15 14:42 | 24C | 0.83823 | 2.4912e-06 | 9.1791e-06 | 0.83824 | 28.726 | 9.4909e-05
2010-18#113 | IBC23-360 | 2010-12-15 14:44 | 24C | 0.85057 | 1.1196e-06 | 9.0599e-06 | 0.85057 | 29.198 | 4.2224e-05
2010-18#114 | IBC24-363 | 2010-12-15 14:47 | 24C | 0.81824 | 2.2394e-06 | 8.9407e-06 | 0.81825 | 27.9638 | 8.4873e-05
2010-18#115 | IBC25-366 | 2010-12-15 14:49 | 24C | 0.74813 | 2.4612e-06 | 9.0599e-06 | 0.74814 | 25.3134 | 9.0154e-05
2010-18#116 | IBC26-369 | 2010-12-15 14:51 | 24C | 0.8656 | 2.4916e-06 | 9.0599e-06 | 0.86561 | 29.7745 | 9.4895e-05
2010-18#117 | IBC27-372 | 2010-12-15 14:54 | 24C | 0.8379 | 1.1196e-06 | 8.9407e-06 | 0.83791 | 28.7136 | 4.2242e-05
2010-18#118 | IBC28-375 | 2010-12-15 14:56 | 24C | 0.78254 | 2.4909e-06 | 9.0599e-06 | 0.78255 | 26.6097 | 8.9196e-05
2010-18#119 | IBC29-378 | 2010-12-15 14:58 | 24C | 0.74754 | 5.1605e-06 | 9.1791e-06 | 0.74755 | 25.2913 | 0.00019417
2010-18#120 | IBC30-381 | 2010-12-16 10:31 | 24C | 0.70242 | 2.0945e-06 | 9.1791e-06 | 0.70243 | 23.605 | 7.8769e-05
2010-18#121 | IBC31-384 | 2010-12-16 10:34 | 24C | 0.64162 | 2.4744e-06 | 9.2387e-06 | 0.64163 | 21.3568 | 9.0047e-05
2010-18#122 | IBC32-387 | 2010-12-16 10:42 | 24C | 0.71811 | 2.7103e-06 | 9.1195e-06 | 0.71812 | 24.1897 | 0.00010134
2010-18#123 | IBC33-390 | 2010-12-16 11:13 | 24C | 0.69465 | 2.2391e-06 | 9.1791e-06 | 0.69466 | 23.3161 | 8.3167e-05
2010-18#124 | IBC34-393 | 2010-12-16 11:15 | 24C | 0.66764 | 3.8542e-06 | 9.1195e-06 | 0.66765 | 22.3156 | 0.00014237
2010-18#125 | IBC35-396 | 2010-12-16 11:17 | 24C | 0.77851 | 1.1196e-06 | 9.1791e-06 | 0.77852 | 26.4574 | 4.3085e-05
2010-18#126 | IBC36-399 | 2010-12-16 11:20 | 24C | 0.75575 | 2.4909e-06 | 9.2387e-06 | 0.75576 | 25.5998 | 9.394e-05
2010-18#127 | IBC37-402 | 2010-12-16 11:22 | 24C | 0.94926 | 5.4848e-06 | 9.1791e-06 | 0.94927 | 33.0122 | 0.00021498
2010-18#128 | IBC38-405 | 2010-12-16 11:24 | 24C | 0.82885 | 2.8661e-06 | 9.1791e-06 | 0.82886 | 28.368 | 0.00010966
2010-18#129 | IBC39-408 | 2010-12-16 11:27 | 24C | 0.85939 | 1.4046e-06 | 9.0599e-06 | 0.8594 | 29.5361 | 5.3301e-05
2010-18#130 | IBC40-411 | 2010-12-16 11:29 | 24C | 0.85465 | 2.4916e-06 | 9.1791e-06 | 0.85466 | 29.3543 | 9.5219e-05
2010-18#131 | IBC41-414 | 2010-12-16 11:31 | 24C | 0.88869 | 2.2392e-06 | 9.1791e-06 | 0.8887 | 30.6632 | 8.722e-05
2010-18#132 | IBC42-417 | 2010-12-16 11:34 | 24C | 0.88236 | 3.3454e-06 | 9.1791e-06 | 0.88237 | 30.4191 | 0.00012923
2010-18#133 | DE06-420 | 2010-12-16 11:36 | 24C | 0.92326 | 1.8035e-06 | 9.1791e-06 | 0.92327 | 32.0008 | 6.8784e-05
2010-18#134 | DE05-423 | 2010-12-16 11:38 | 24C | 0.92291 | 3.3588e-06 | 9.1195e-06 | 0.92292 | 31.987 | 0.00013035
2010-18#135 | DE04-426 | 2010-12-16 11:41 | 24C | 0.92219 | 2.8897e-06 | 9.1195e-06 | 0.9222 | 31.9592 | 0.0001113
2010-18#136 | DE03-429 | 2010-12-16 11:44 | 24C | 0.91564 | 2.8904e-06 | 9.1791e-06 | 0.91565 | 31.7052 | 0.00011187
2010-18#137 | DE02-432 | 2010-12-16 11:46 | 24C | 0.91469 | 2.7261e-06 | 9.1791e-06 | 0.9147 | 31.6683 | 0.00010447
2010-18#138 | DE01-435 | 2010-12-16 11:48 | 24C | 0.91746 | 5.4428e-06 | 9.2387e-06 | 0.91747 | 31.7756 | 0.00020991
2010-18#139 | IBC43-438 | 2010-12-16 11:51 | 24C | 0.81228 | 2.7425e-06 | 9.1791e-06 | 0.81228 | 27.7369 | 0.00010499
2010-18#140 | IBC44-441 | 2010-12-16 11:53 | 24C | 0.81866 | 2.4747e-06 | 9.1791e-06 | 0.81867 | 27.9799 | 9.3433e-05
2010-18#141 | IBC45-444 | 2010-12-16 11:55 | 24C | 0.80985 | 3.1309e-06 | 9.2387e-06 | 0.80986 | 27.6447 | 0.00011829
2010-18#142 | IBC46-447 | 2010-12-16 11:57 | 24C | 0.81339 | 3.9963e-06 | 9.1791e-06 | 0.8134 | 27.7795 | 0.00015213
2010-18#143 | IBC47-450 | 2010-12-16 12:00 | 24C | 0.83835 | 5.8031e-06 | 9.2387e-06 | 0.83836 | 28.7309 | 0.00022184
2010-18#144 | IBC48-453 | 2010-12-16 13:32 | 24C | 0.84893 | 1.7702e-06 | 9.1791e-06 | 0.84894 | 29.1352 | 6.7798e-05
2010-18#145 | ISEA01-456 | 2010-12-16 13:41 | 24C | 0.7959 | 3.2138e-06 | 9.1195e-06 | 0.79591 | 27.1154 | 0.00012122 | 3 readings
2010-18#146 | ISEA02-459 | 2010-12-16 13:44 | 24C | 0.81079 | 2.2394e-06 | 9.2387e-06 | 0.8108 | 27.6804 | 8.36e-05
2010-18#147 | ISEA03-462 | 2010-12-16 13:47 | 24C | 0.77998 | 1.1196e-06 | 9.1791e-06 | 0.77999 | 26.5131 | 4.3729e-05
2010-18#148 | ISEA04-465 | 2010-12-16 13:49 | 24C | 0.7447 | 3.2141e-06 | 9.1791e-06 | 0.74471 | 25.1847 | 0.00012156
2010-18#149 | ISEA05-468 | 2010-12-16 13:51 | 24C | 0.7499 | 5.4619e-06 | 9.1195e-06 | 0.7499 | 25.3797 | 0.00020531
2010-18#150 | ISEA06-471 | 2010-12-16 13:54 | 24C | 0.8435 | 2.4918e-06 | 9.0599e-06 | 0.84351 | 28.9275 | 9.4885e-05
2010-18#151 | ISEA07-474 | 2010-12-16 13:56 | 24C | 0.76359 | 2.475e-06 | 9.1791e-06 | 0.7636 | 25.8946 | 9.3433e-05
2010-18#152 | ISEA08-477 | 2010-12-16 13:58 | 24C | 0.80657 | 3.6104e-06 | 9.1791e-06 | 0.80658 | 27.5203 | 0.0001369
2010-18#153 | ISEA09-480 | 2010-12-16 14:01 | 24C | 0.79737 | 2.7425e-06 | 9.2387e-06 | 0.79738 | 27.1712 | 0.00010447
2010-18#154 | ISEA10-483 | 2010-12-16 14:03 | 24C | 0.82841 | 2.7274e-06 | 9.1791e-06 | 0.82842 | 28.3513 | 0.00010344
2010-18#155 | ISEA11-486 | 2010-12-16 14:06 | 24C | 0.85411 | 3.3594e-06 | 9.0599e-06 | 0.85412 | 29.3339 | 0.00012907
2010-18#156 | ISEA12-489 | 2010-12-16 14:08 | 24C | 0.84456 | 2.8662e-06 | 9.1791e-06 | 0.84457 | 28.9683 | 0.00011009
2010-18#157 | ISEA13-492 | 2010-12-16 14:10 | 24C | 0.82672 | 2.4908e-06 | 9.1791e-06 | 0.82673 | 28.2869 | 9.4366e-05
2010-18#158 | ISEA14-495 | 2010-12-16 14:13 | 24C | 0.7948 | 4.323e-06 | 9.1195e-06 | 0.79481 | 27.0736 | 0.00016388
2010-18#159 | ISEA15-498 | 2010-12-16 14:15 | 24C | 0.84467 | 1.3713e-06 | 9.1791e-06 | 0.84468 | 28.9723 | 5.2246e-05
2010-18#160 | ISEA16-501 | 2010-12-16 14:18 | 24C | 0.8863 | 1.4046e-06 | 9.1791e-06 | 0.88631 | 30.5709 | 5.3802e-05
2010-18#161 | ISEA17-504 | 2010-12-16 14:20 | 24C | 0.89675 | 2.4623e-06 | 9.2387e-06 | 0.89676 | 30.9742 | 9.4895e-05
2010-18#162 | ISEA18-507 | 2010-12-16 14:23 | 24C | 0.88618 | 2.4744e-06 | 9.1791e-06 | 0.88618 | 30.5662 | 9.6166e-05
2010-18#163 | ISEA19-510 | 2010-12-16 14:25 | 24C | 0.88106 | 1.3712e-06 | 9.1791e-06 | 0.88107 | 30.3692 | 5.2783e-05
2010-18#164 | ISEA20-513 | 2010-12-16 14:28 | 24C | 0.87826 | 2.4912e-06 | 9.1195e-06 | 0.87827 | 30.2612 | 9.6266e-05
2010-18#165 | ISEA21-516 | 2010-12-16 14:30 | 24C | 0.86627 | 3.8648e-06 | 9.2387e-06 | 0.86627 | 29.8001 | 0.0001487
2010-18#166 | ISEA22-519 | 2010-12-16 14:32 | 24C | 0.87653 | 2.1278e-06 | 9.1791e-06 | 0.87654 | 30.1946 | 8.0248e-05
2010-18#167 | ISEA23-522 | 2010-12-16 14:45 | 24C | 0.84451 | 1.3712e-06 | 9.1791e-06 | 0.84452 | 28.966 | 5.3827e-05
2010-18#168 | ISEA24-525 | 2010-12-16 14:47 | 24C | 0.88312 | 3.8647e-06 | 9.1791e-06 | 0.88313 | 30.4485 | 0.00014918
2010-18#169 | ISEA25-528 | 2010-12-16 14:50 | 24C | 0.89617 | 2.8904e-06 | 9.1195e-06 | 0.89618 | 30.9519 | 0.00011078
2010-18#170 | ISEA26-531 | 2010-12-16 14:52 | 24C | 0.86187 | 2.4911e-06 | 9.2387e-06 | 0.86188 | 29.6314 | 9.4909e-05
2010-18#171 | ISEA27-534 | 2010-12-16 14:55 | 24C | 0.86136 | 2.2391e-06 | 9.1791e-06 | 0.86137 | 29.6119 | 8.6161e-05
2010-18#172 | IBC49-537 | 2010-12-16 14:57 | 24C | 0.9061 | 3.4554e-06 | 9.1791e-06 | 0.90611 | 31.3359 | 0.00013354
2010-18#173 | IBC50-540 | 2010-12-16 14:59 | 24C | 0.85185 | 1.4046e-06 | 9.1791e-06 | 0.85186 | 29.2472 | 5.2246e-05
2010-18#174 | IBC51-543 | 2010-12-16 15:02 | 24C | 0.88401 | 2.7267e-06 | 9.1791e-06 | 0.88402 | 30.4828 | 0.00010605
2010-18#175 | IBC52-546 | 2010-12-16 15:04 | 24C | 0.86679 | 1.1529e-06 | 9.2983e-06 | 0.8668 | 29.8203 | 4.4571e-05
2010-18#176 | IBC53-549 | 2010-12-16 15:07 | 24C | 0.90626 | 4.1344e-06 | 9.1791e-06 | 0.90627 | 31.3418 | 0.00015969
2010-18#177 | IBC54-552 | 2010-12-16 15:09 | 24C | 0.901 | 2.7425e-06 | 9.1195e-06 | 0.90101 | 31.1384 | 0.00010554
2010-18#178 | IBC55-555 | 2010-12-16 15:11 | 24C | 0.87615 | 4.3343e-06 | 9.0599e-06 | 0.87616 | 30.1801 | 0.00016661
2010-18#179 | IBC56-558 | 2010-12-16 15:14 | 24C | 0.84051 | 2.4915e-06 | 9.2387e-06 | 0.84052 | 28.8132 | 9.5844e-05
2010-18#180 | IBC57-561 | 2010-12-16 15:16 | 24C | 0.83862 | 2.8901e-06 | 9.1791e-06 | 0.83863 | 28.7411 | 0.00010943
2010-18#181 | IBC58-564 | 2010-12-16 15:19 | 24C | 0.84316 | 4.1783e-06 | 9.1791e-06 | 0.84317 | 28.9147 | 0.00015902
2010-18#182 | IBC59-567 | 2010-12-16 15:21 | 24C | 0.85984 | 2.4908e-06 | 9.1791e-06 | 0.85985 | 29.5533 | 9.6268e-05