## 2010-72
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2010-11-01 09:20 | 24C | 0.99979 | 7.0807e-06 | -1.0014e-05 | 0.99978
2010-72#1 | Ho CH3 event 28 | 2010-11-01 09:31 | 24C | 0.88711 | 3.1414e-06 | -1.0073e-05 | 0.8871 | 30.6016 | 0.00012193
2010-72#2 | Sept 1 event 20 | 2010-11-01 09:33 | 24C | 0.88777 | 5.1789e-06 | -1.0014e-05 | 0.88776 | 30.6269 | 0.00020028
2010-72#3 | FE3 150m | 2010-11-01 09:36 | 24C | 0.86844 | 5.0845e-06 | -1.0014e-05 | 0.86843 | 29.883 | 0.00019592
2010-72#4 | no label | 2010-11-01 09:39 | 24C | 0.88544 | 4.4786e-06 | -1.0014e-05 | 0.88543 | 30.5373 | 0.00017253