## Sheet1
Critical values for Chauvenet statistic
Event_Number | Station | Sample_Number | Salinity:Bottle1 | Salinity:Bottle2 | Salinity:Bottle-average | Difference | Diff^2 | Chauvenet | Reject? | n | Chauvenet
6 | P2 | 31 | 32.7437 | 32.7773 | 32.7605 | 0.0336 | 0.001129 | 2.2 | yes | 3 | 1.37
10 | P4 | 57 | 34.4644 | 34.4629 | 34.4637 | -0.0015 | 2.25e-06 | -0.5 |  | 4 | 1.53
21 | P8 | 93 | 34.593 | 34.5945 | 34.5938 | 0.0015 | 2.25e-06 | -0.26923 |  | 5 | 1.64
32 | P12 | 169 | 34.6457 | 34.6454 | 34.6456 | -0.0003 | 9e-08 | -0.40769 |  | 6 | 1.73
44 | P16 | 268 | 34.6641 | 34.6645 | 34.6643 | 0.0004 | 1.6e-07 | -0.35385 |  | 7 | 1.8
55 | P20 | 320 | 34.6676 | 34.6681 | 34.6679 | 0.0005 | 2.5e-07 | -0.34615 |  | 8 | 1.87
58 | P26 | 388 | 34.6806 | 34.6824 | 34.6815 | 0.0018 | 3.24e-06 | -0.24615 |  | 9 | 1.91
[5 empty] | mean | 0.0051429 | 2.6449e-05 |  |  | 10 | 1.97
[5 empty] | std dev | 0.012597 | 0.00015868 |  |  | 20 | 2.24
[5 empty] | Count |  | 7 | 6 |  | 30 | 2.39
[5 empty] | sum Diff^2 |  | 0.0011372 | 8.24e-06 |  | 50 | 2.57
[5 empty] | Sp |  | 0.0090127 | 0.00082865 |  | 80 | 2.74
[10 empty] | 100 | 2.81
[10 empty] | 150 | 2.93
[10 empty] | 200 | 3.02
Samples from event #1 at 75m, station P2:
Sample 32 - Sample 31
| Sample #32 |  | 32.7748
| Sample #31a |  | 32.7437 | 0.0311
| Sample #31b |  | 32.7773 | -0.0025
Sample 268a was flagged due to a leaky liner, but the duplicates are close