## 2011-01
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2011-03-21 09:31 | 24C | 0.99976 | 2.7102e-06 | 2.2054e-05 | 0.99978
2011-01#1 | SIO3-2 | 2011-03-21 10:12 | 24C | 0.9048 | 2.4908e-06 | 2.1935e-05 | 0.90482 | 31.2859 | 9.751e-05
2011-01#2 | SIO3-11 | 2011-03-21 10:15 | 24C | 0.83603 | 2.4911e-06 | 2.1935e-05 | 0.83605 | 28.6427 | 9.4364e-05
2011-01#3 | JF-1 | 2011-03-21 10:18 | 24C | 0.8907 | 2.8766e-06 | 2.2054e-05 | 0.89072 | 30.741 | 0.00011146
2011-01#4 | JF 2 | 2011-03-21 10:20 | 24C | 0.89596 | 2.4623e-06 | 2.2113e-05 | 0.89598 | 30.9442 | 9.3946e-05
2011-01#5 | JF 3 | 2011-03-21 10:23 | 24C | 0.83574 | 2.4613e-06 | 2.2054e-05 | 0.83576 | 28.6314 | 9.4885e-05
2011-01#6 | JF 4 | 2011-03-21 10:25 | 24C | 0.88258 | 2.0945e-06 | 2.1994e-05 | 0.88261 | 30.4283 | 7.9336e-05
2011-01#7 | P1-14 | 2011-03-21 10:28 | 24C | 0.86205 | 2.2725e-06 | 2.1994e-05 | 0.86208 | 29.6389 | 8.5899e-05
2011-01#8 | P2-29 | 2011-03-21 10:30 | 24C | 0.96573 | 2.4911e-06 | 2.1935e-05 | 0.96576 | 33.6563 | 9.869e-05
2011-01#9 | P2-30 | 2011-03-21 10:33 | 24C | 0.96257 | 2.4911e-06 | 2.1994e-05 | 0.96259 | 33.5325 | 9.3005e-05
2011-01#10 | P2-31 | 2011-03-21 10:36 | 24C | 0.94235 | 3.2145e-06 | 2.1994e-05 | 0.94238 | 32.7437 | 0.00012275
2011-01#11 | P2-31dup | 2011-03-21 10:38 | 24C | 0.94322 | 2.4918e-06 | 2.1935e-05 | 0.94324 | 32.7773 | 9.4981e-05
2011-01#12 | P2-32 | 2011-03-21 10:41 | 24C | 0.94315 | 2.4909e-06 | 2.1994e-05 | 0.94318 | 32.7748 | 9.9543e-05
2011-01#13 | P2-33 | 2011-03-21 10:43 | 24C | 0.93055 | 2.7426e-06 | 2.1994e-05 | 0.93057 | 32.2843 | 0.00010447
2011-01#14 | P2-34 | 2011-03-21 10:46 | 24C | 0.92888 | 3.2151e-06 | 2.2054e-05 | 0.92891 | 32.2196 | 0.00012777
2011-01#15 | P2-35 | 2011-03-21 10:48 | 24C | 0.85378 | 2.7261e-06 | 2.1935e-05 | 0.8538 | 29.3216 | 0.00010657
2011-01#16 | P2-36 | 2011-03-21 10:51 | 24C | 0.85263 | 1.3722e-06 | 2.1935e-05 | 0.85265 | 29.2776 | 5.5913e-05
2011-01#17 | P3-39 | 2011-03-21 10:53 | 24C | 0.85676 | 2.475e-06 | 2.2054e-05 | 0.85679 | 29.436 | 9.4377e-05
2011-01#18 | P4-56 | 2011-03-21 10:56 | 24C | 0.98664 | 1.1063e-06 | 2.1994e-05 | 0.98667 | 34.4758 | 4.265e-05
2011-01#19 | P4-57 | 2011-03-21 10:58 | 24C | 0.98635 | 2.7425e-06 | 2.1994e-05 | 0.98637 | 34.4644 | 0.00010865
2011-01#20 | P4-57dup | 2011-03-21 11:00 | 24C | 0.98632 | 1.3713e-06 | 2.1935e-05 | 0.98634 | 34.4629 | 5.4326e-05
2011-01#21 | P4-58 | 2011-03-21 11:07 | 24C | 0.98628 | 2.4612e-06 | 2.2173e-05 | 0.98631 | 34.4616 | 9.4885e-05
2011-01#22 | P4-59 | 2011-03-21 11:09 | 24C | 0.98462 | 3.1424e-06 | 2.2054e-05 | 0.98465 | 34.3965 | 0.00012104
2011-01#23 | P4-60 | 2011-03-21 11:12 | 24C | 0.98201 | 1.3712e-06 | 2.1935e-05 | 0.98203 | 34.294 | 5.2235e-05 | salt crystals on outside threads of bottleneck
2011-01#24 | P4-61 | 2011-03-21 11:15 | 24C | 0.97859 | 2.4908e-06 | 2.1935e-05 | 0.97862 | 34.1599 | 9.9745e-05
2011-01#25 | P4-62 | 2011-03-21 11:18 | 24C | 0.97591 | 3.4659e-06 | 2.1935e-05 | 0.97593 | 34.0546 | 0.00013595
2011-01#26 | P4-63 | 2011-03-21 11:21 | 24C | 0.97481 | 1.3713e-06 | 2.2054e-05 | 0.97483 | 34.0115 | 5.2235e-05
2011-01#27 | P4-64 | 2011-03-21 11:24 | 24C | 0.97422 | 3.2141e-06 | 2.1994e-05 | 0.97424 | 33.9886 | 0.00012554
2011-01#28 | P4-65 | 2011-03-21 11:26 | 24C | 0.97318 | 2.2391e-06 | 2.1994e-05 | 0.9732 | 33.9477 | 8.5299e-05
2011-01#29 | P4-66 | 2011-03-21 11:29 | 24C | 0.97252 | 3.2145e-06 | 2.1994e-05 | 0.97254 | 33.9218 | 0.00012601
2011-01#30 | P4-67 | 2011-03-21 11:31 | 24C | 0.97141 | 2.0945e-06 | 2.1935e-05 | 0.97143 | 33.8783 | 8.3249e-05
2011-01#31 | P4-68 | 2011-03-21 11:34 | 24C | 0.96848 | 2.2405e-06 | 2.1994e-05 | 0.9685 | 33.7638 | 8.8748e-05
2011-01#32 | P4-69 | 2011-03-21 11:36 | 24C | 0.96123 | 2.4909e-06 | 2.1994e-05 | 0.96125 | 33.4801 | 0.00010437
2011-01#33 | P4-70 | 2011-03-21 11:39 | 24C | 0.94544 | 1.3713e-06 | 2.2054e-05 | 0.94546 | 32.8639 | 5.5371e-05
2011-01#34 | P4-71 | 2011-03-21 11:41 | 24C | 0.93206 | 1.4046e-06 | 2.1935e-05 | 0.93208 | 32.3429 | 5.2235e-05
2011-01#35 | P4-72 | 2011-03-21 11:44 | 24C | 0.9205 | 3.3341e-06 | 2.1994e-05 | 0.92052 | 31.894 | 0.00012749
2011-01#36 | P4-73 | 2011-03-21 11:46 | 24C | 0.91447 | 2.4908e-06 | 2.1935e-05 | 0.91449 | 31.6602 | 9.4909e-05
2011-01#37 | P4-74 | 2011-03-21 11:49 | 24C | 0.91317 | 2.4925e-06 | 2.2113e-05 | 0.9132 | 31.6101 | 9.3959e-05
2011-01#38 | P4-75 | 2011-03-21 11:51 | 24C | 0.98667 | 2.4754e-06 | 2.1994e-05 | 0.9867 | 34.477 | 9.6599e-05
2011-01#39 | P4-78 | 2011-03-21 11:54 | 24C | 0.98474 | 2.7425e-06 | 2.1935e-05 | 0.98476 | 34.401 | 0.0001097
2011-01#40 | P4-81 | 2011-03-21 11:57 | 24C | 0.97767 | 2.7425e-06 | 2.1935e-05 | 0.97769 | 34.1235 | 0.00010656
2011-01#41 | P4-84 | 2011-03-21 13:53 | 24C | 0.91231 | 2.4912e-06 | 2.2054e-05 | 0.91233 | 31.5765 | 9.4895e-05
2011-01#42 | P5-88 | 2011-03-21 13:55 | 24C | 0.93316 | 2.4912e-06 | 2.2054e-05 | 0.93319 | 32.386 | 9.4885e-05
2011-01#43 | P6-90 | 2011-03-21 13:58 | 24C | 0.93534 | 2.2391e-06 | 2.1994e-05 | 0.93537 | 32.4708 | 8.958e-05
2011-01#44 | P7-92 | 2011-03-21 14:00 | 24C | 0.93147 | 1.3713e-06 | 2.2054e-05 | 0.93149 | 32.3201 | 5.4326e-05
2011-01#45 | P8-93 | 2011-03-21 14:03 | 24C | 0.98963 | 2.7425e-06 | 2.1994e-05 | 0.98965 | 34.593 | 0.0001066
2011-01#46 | P8-93dup | 2011-03-21 14:05 | 24C | 0.98967 | 2.4776e-06 | 2.2054e-05 | 0.98969 | 34.5945 | 9.6599e-05
2011-01#47 | P8-94 | 2011-03-21 14:08 | 24C | 0.9878 | 2.4912e-06 | 2.1935e-05 | 0.98782 | 34.5213 | 9.8074e-05
2011-01#48 | P8-95 | 2011-03-21 14:11 | 24C | 0.9867 | 2.2391e-06 | 2.2054e-05 | 0.98672 | 34.4779 | 8.958e-05 | leaky liner
2011-01#49 | P8-96 | 2011-03-21 14:13 | 24C | 0.985 | 1.7702e-06 | 2.1994e-05 | 0.98502 | 34.4111 | 6.9487e-05
2011-01#50 | P8-97 | 2011-03-21 14:16 | 24C | 0.9831 | 3.4657e-06 | 2.2054e-05 | 0.98312 | 34.3367 | 0.00013656
2011-01#51 | P8-98 | 2011-03-21 14:19 | 24C | 0.98005 | 3.5987e-06 | 2.1994e-05 | 0.98007 | 34.2169 | 0.00014356
2011-01#52 | P8-100 | 2011-03-21 14:21 | 24C | 0.97557 | 3.1145e-06 | 2.2054e-05 | 0.9756 | 34.0415 | 0.00012313
2011-01#53 | P8-101 | 2011-03-21 14:24 | 24C | 0.97314 | 2.8901e-06 | 2.2054e-05 | 0.97316 | 33.9462 | 0.00011603
2011-01#54 | P8-102 | 2011-03-21 14:26 | 24C | 0.97197 | 3.1418e-06 | 2.1994e-05 | 0.97199 | 33.9004 | 0.00012312
2011-01#55 | P8-103 | 2011-03-21 14:29 | 24C | 0.97114 | 5.4379e-06 | 2.2054e-05 | 0.97116 | 33.8677 | 0.00021419
2011-01#56 | P8-104 | 2011-03-21 14:31 | 24C | 0.97063 | 3.1414e-06 | 2.2054e-05 | 0.97065 | 33.8479 | 0.00012108
2011-01#57 | P8-105 | 2011-03-21 14:34 | 24C | 0.96937 | 2.4921e-06 | 2.1994e-05 | 0.96939 | 33.7986 | 9.7029e-05 | salt crystals on threads of bottleneck
2011-01#58 | P8-106 | 2011-03-21 14:37 | 24C | 0.96573 | 1.3713e-06 | 2.1935e-05 | 0.96575 | 33.656 | 5.5371e-05
2011-01#59 | P8-107 | 2011-03-21 14:39 | 24C | 0.95833 | 2.226e-06 | 2.1994e-05 | 0.95835 | 33.3669 | 8.7866e-05
2011-01#60 | P8-108 | 2011-03-21 14:42 | 24C | 0.93463 | 1.4046e-06 | 2.1994e-05 | 0.93466 | 32.4432 | 5.4326e-05
2011-01#61 | P8-109 | 2011-03-21 14:44 | 24C | 0.93442 | 2.7425e-06 | 2.2054e-05 | 0.93444 | 32.4348 | 0.0001108
2011-01#62 | P8-110 | 2011-03-21 14:47 | 24C | 0.93444 | 3.2144e-06 | 2.1935e-05 | 0.93446 | 32.4354 | 0.00012618
2011-01#63 | P8-111 | 2011-03-21 14:49 | 24C | 0.93448 | 2.4909e-06 | 2.1994e-05 | 0.9345 | 32.4373 | 9.4938e-05
2011-01#64 | P8-112 | 2011-03-21 14:52 | 24C | 0.93442 | 1.1196e-06 | 2.1935e-05 | 0.93444 | 32.4348 | 4.1799e-05
2011-01#65 | P9-123 | 2011-03-21 14:54 | 24C | 0.93533 | 2.226e-06 | 2.2054e-05 | 0.93535 | 32.4702 | 8.7013e-05
2011-01#66 | P10-127 | 2011-03-21 14:57 | 24C | 0.93557 | 2.4908e-06 | 2.2054e-05 | 0.93559 | 32.4796 | 9.7029e-05
2011-01#67 | P11-131 | 2011-03-21 14:59 | 24C | 0.93421 | 3.359e-06 | 2.2054e-05 | 0.93423 | 32.4266 | 0.00013138
2011-01#68 | P12-168 | 2011-03-22 09:25 | 24C | 0.99092 | 2.4909e-06 | 2.1994e-05 | 0.99094 | 34.6437 | 9.9802e-05
2011-01#69 | P12-169 | 2011-03-22 09:28 | 24C | 0.99097 | 2.4925e-06 | 2.2233e-05 | 0.99099 | 34.6457 | 9.9734e-05
2011-01#70 | P12-170 | 2011-03-22 09:30 | 24C | 0.99096 | 2.4911e-06 | 2.2113e-05 | 0.99099 | 34.6455 | 9.6976e-05
2011-01#71 | P12-171 | 2011-03-22 09:33 | 24C | 0.9905 | 4.1949e-06 | 2.2054e-05 | 0.99052 | 34.6272 | 0.00016667 | leaky liner
2011-01#72 | P12-169dup | 2011-03-22 09:59 | 24C | 0.99096 | 2.4911e-06 | 2.2113e-05 | 0.99098 | 34.6454 | 9.869e-05
2011-01#73 | P12-172 | 2011-03-22 10:01 | 24C | 0.98956 | 2.4912e-06 | 2.2113e-05 | 0.98959 | 34.5905 | 9.869e-05
2011-01#74 | P12-173 | 2011-03-22 10:03 | 24C | 0.9875 | 2.8897e-06 | 2.2173e-05 | 0.98752 | 34.5095 | 0.00011317
2011-01#75 | P12-174 | 2011-03-22 10:06 | 24C | 0.98612 | 4.0972e-06 | 2.2113e-05 | 0.98615 | 34.4554 | 0.00015985
2011-01#76 | P12-175 | 2011-03-22 10:09 | 24C | 0.98387 | 3.5956e-06 | 2.1935e-05 | 0.9839 | 34.3671 | 0.00014155
2011-01#77 | P12-176 | 2011-03-22 10:11 | 24C | 0.98166 | 2.7423e-06 | 2.2173e-05 | 0.98169 | 34.2803 | 0.00010656
2011-01#78 | P12-177 | 2011-03-22 10:14 | 24C | 0.97908 | 2.4909e-06 | 2.2054e-05 | 0.9791 | 34.1789 | 9.6976e-05
2011-01#79 | P12-178 | 2011-03-22 10:16 | 24C | 0.97413 | 3.3322e-06 | 2.2054e-05 | 0.97415 | 33.9849 | 0.00012966
2011-01#80 | P12-179 | 2011-03-22 10:19 | 24C | 0.97227 | 2.7425e-06 | 2.2113e-05 | 0.97229 | 33.912 | 0.00010456 | salt on threads of bottleneck
2011-01#81 | P12-180 | 2011-03-22 10:22 | 24C | 0.97209 | 1.8506e-06 | 2.2054e-05 | 0.97211 | 33.9051 | 7.2451e-05 | 3 readings not as close as I'd like
2011-01#82 | P12-181 | 2011-03-22 10:25 | 24C | 0.97097 | 3.3339e-06 | 2.2054e-05 | 0.97099 | 33.8611 | 0.00013278
2011-01#83 | P12-182 | 2011-03-22 10:28 | 24C | 0.97025 | 2.4915e-06 | 2.2113e-05 | 0.97028 | 33.8332 | 9.869e-05
2011-01#84 | P12-183 | 2011-03-22 10:30 | 24C | 0.9694 | 4.4252e-06 | 2.1935e-05 | 0.96942 | 33.7996 | 0.00017376
2011-01#85 | P12-184 | 2011-03-22 10:33 | 24C | 0.96694 | 1.1196e-06 | 2.1935e-05 | 0.96696 | 33.7034 | 4.4364e-05
2011-01#86 | P12-185 | 2011-03-22 10:36 | 24C | 0.96225 | 1.1529e-06 | 2.2054e-05 | 0.96227 | 33.5201 | 4.1875e-05
2011-01#87 | P12-186 | 2011-03-22 10:39 | 24C | 0.94503 | 2.7425e-06 | 2.1935e-05 | 0.94506 | 32.8481 | 0.00010656
2011-01#88 | P12-187 | 2011-03-22 10:41 | 24C | 0.93365 | 3.1253e-06 | 2.1994e-05 | 0.93367 | 32.405 | 0.00012069
2011-01#89 | P12-188 | 2011-03-22 10:44 | 24C | 0.9333 | 2.7425e-06 | 2.1994e-05 | 0.93332 | 32.3914 | 0.00010447
2011-01#90 | P12-189 | 2011-03-22 10:46 | 24C | 0.93332 | 1.3713e-06 | 2.2054e-05 | 0.93334 | 32.392 | 5.4326e-05
2011-01#91 | P12-190 | 2011-03-22 10:49 | 24C | 0.93333 | 1.3712e-06 | 2.2054e-05 | 0.93335 | 32.3925 | 5.2235e-05
2011-01#92 | P13-216 | 2011-03-22 10:52 | 24C | 0.93848 | 1.1203e-06 | 2.2113e-05 | 0.9385 | 32.5927 | 4.2703e-05
2011-01#93 | P14-218 | 2011-03-22 10:55 | 24C | 0.93796 | 1.3712e-06 | 2.2054e-05 | 0.93798 | 32.5726 | 5.4326e-05
2011-01#94 | P15-220 | 2011-03-22 10:57 | 24C | 0.93766 | 1.3712e-06 | 2.1994e-05 | 0.93768 | 32.5608 | 5.4326e-05
2011-01#95 | P16-267 | 2011-03-22 11:00 | 24C | 0.99164 | 2.2394e-06 | 2.2054e-05 | 0.99166 | 34.6721 | 8.5352e-05
2011-01#96 | P16-268 | 2011-03-22 11:02 | 24C | 0.99144 | 2.0945e-06 | 2.2054e-05 | 0.99146 | 34.6641 | 8.1174e-05 | leaky liner
2011-01#97 | P16-268dup | 2011-03-22 11:05 | 24C | 0.99145 | 2.8901e-06 | 2.2173e-05 | 0.99147 | 34.6645 | 0.00011145
2011-01#98 | P16-269 | 2011-03-22 11:07 | 24C | 0.99145 | 2.2391e-06 | 2.2113e-05 | 0.99147 | 34.6644 | 8.7013e-05
2011-01#99 | P16-270 | 2011-03-22 11:10 | 24C | 0.99111 | 2.674e-06 | 2.2054e-05 | 0.99114 | 34.6514 | 0.00010694 | 3 readings look good
2011-01#100 | P16-271 | 2011-03-22 11:13 | 24C | 0.99054 | 2.4909e-06 | 2.2054e-05 | 0.99056 | 34.6288 | 9.4885e-05
2011-01#101 | P16-272 | 2011-03-22 11:16 | 24C | 0.98946 | 2.2394e-06 | 2.2054e-05 | 0.98948 | 34.5865 | 9.0443e-05
2011-01#102 | P16-273 | 2011-03-22 11:18 | 24C | 0.98737 | 2.7425e-06 | 2.2054e-05 | 0.98739 | 34.5043 | 0.00010972
2011-01#103 | P16-274 | 2011-03-22 11:21 | 24C | 0.98575 | 1.4046e-06 | 2.1994e-05 | 0.98578 | 34.4409 | 5.4326e-05
2011-01#104 | P16-275 | 2011-03-22 11:23 | 24C | 0.98351 | 2.7425e-06 | 2.2054e-05 | 0.98353 | 34.3529 | 0.00010447
2011-01#105 | P16-276 | 2011-03-22 11:26 | 24C | 0.98153 | 2.5749e-06 | 2.2054e-05 | 0.98155 | 34.275 | 9.9495e-05
2011-01#106 | P16-277 | 2011-03-22 11:29 | 24C | 0.97823 | 2.7425e-06 | 2.2113e-05 | 0.97825 | 34.1458 | 0.00010865
2011-01#107 | P16-278 | 2011-03-22 11:32 | 24C | 0.97336 | 2.7425e-06 | 2.2054e-05 | 0.97338 | 33.9548 | 0.00010656
2011-01#108 | P16-279 | 2011-03-22 11:34 | 24C | 0.971 | 3.1309e-06 | 2.2054e-05 | 0.97103 | 33.8625 | 0.00012
2011-01#109 | P16-280 | 2011-03-22 11:36 | 24C | 0.96993 | 2.8897e-06 | 2.1994e-05 | 0.96995 | 33.8205 | 0.00011604
2011-01#110 | P16-281 | 2011-03-22 11:39 | 24C | 0.9695 | 3.4657e-06 | 2.2173e-05 | 0.96953 | 33.8038 | 0.00013654
2011-01#111 | P16-282 | 2011-03-22 13:18 | 24C | 0.96995 | 2.4744e-06 | 2.2113e-05 | 0.96997 | 33.8214 | 9.6599e-05
2011-01#112 | P16-283 | 2011-03-22 13:21 | 24C | 0.96991 | 3.4515e-06 | 2.2113e-05 | 0.96993 | 33.8196 | 0.00013319
2011-01#113 | P16-284 | 2011-03-22 13:23 | 24C | 0.96431 | 1.4046e-06 | 2.2054e-05 | 0.96433 | 33.6005 | 5.5371e-05
2011-01#114 | P16-285 | 2011-03-22 13:26 | 24C | 0.94919 | 2.7425e-06 | 2.2054e-05 | 0.94921 | 33.0099 | 0.00010656
2011-01#115 | P16-286 | 2011-03-22 13:28 | 24C | 0.93858 | 2.4614e-06 | 2.2054e-05 | 0.9386 | 32.5967 | 8.9214e-05
2011-01#116 | P16-287 | 2011-03-22 13:30 | 24C | 0.93832 | 2.4909e-06 | 2.1935e-05 | 0.93835 | 32.5867 | 9.3029e-05
2011-01#117 | P16-288 | 2011-03-22 13:33 | 24C | 0.93831 | 2.7267e-06 | 2.2054e-05 | 0.93833 | 32.5862 | 0.00010656
2011-01#118 | P16-289 | 2011-03-22 13:35 | 24C | 0.93833 | 1.3712e-06 | 2.2054e-05 | 0.93835 | 32.587 | 5.5371e-05
2011-01#119 | P16-290 | 2011-03-22 13:38 | 24C | 0.93826 | 1.4046e-06 | 2.2113e-05 | 0.93828 | 32.5841 | 5.2235e-05
2011-01#120 | P18-292 | 2011-03-22 13:41 | 24C | 0.93886 | 2.7425e-06 | 2.2113e-05 | 0.93888 | 32.6077 | 0.00010447
2011-01#121 | P19-294 | 2011-03-22 13:43 | 24C | 0.93667 | 2.7426e-06 | 2.2113e-05 | 0.93669 | 32.5223 | 0.00010447
2011-01#122 | P20-321 | 2011-03-22 13:46 | 24C | 0.99153 | 2.4909e-06 | 2.2113e-05 | 0.99155 | 34.6678 | 9.869e-05
2011-01#123 | P20-319 | 2011-03-22 13:53 | 24C | 0.99165 | 2.4912e-06 | 2.2054e-05 | 0.99168 | 34.6726 | 9.8098e-05
2011-01#124 | P20-320 | 2011-03-22 13:56 | 24C | 0.99154 | 2.4909e-06 | 2.2173e-05 | 0.99156 | 34.6681 | 9.9543e-05
2011-01#125 | P20-320dup | 2011-03-22 13:58 | 24C | 0.99153 | 2.2391e-06 | 2.2113e-05 | 0.99155 | 34.6676 | 8.8728e-05
2011-01#126 | P20-322 | 2011-03-22 14:01 | 24C | 0.99121 | 1.4046e-06 | 2.1994e-05 | 0.99124 | 34.6553 | 5.5371e-05
2011-01#127 | P20-323 | 2011-03-22 14:03 | 24C | 0.99053 | 2.7425e-06 | 2.2173e-05 | 0.99055 | 34.6283 | 0.00010656
2011-01#128 | P20-324 | 2011-03-22 14:05 | 24C | 0.9894 | 3.3461e-06 | 2.2054e-05 | 0.98942 | 34.5841 | 0.00013211
2011-01#129 | P20-325 | 2011-03-22 14:08 | 24C | 0.98722 | 2.4912e-06 | 2.2054e-05 | 0.98724 | 34.4984 | 9.9745e-05
2011-01#130 | P20-326 | 2011-03-22 14:10 | 24C | 0.98583 | 1.1529e-06 | 2.2113e-05 | 0.98585 | 34.4439 | 4.2703e-05
2011-01#131 | P20-327 | 2011-03-22 14:13 | 24C | 0.9839 | 4.2257e-06 | 2.2113e-05 | 0.98392 | 34.368 | 0.00016692
2011-01#132 | P20-329 | 2011-03-22 14:15 | 24C | 0.979 | 2.7262e-06 | 2.1935e-05 | 0.97902 | 34.1757 | 0.00010447
2011-01#133 | P20-330 | 2011-03-22 14:17 | 24C | 0.9742 | 1.1529e-06 | 2.2054e-05 | 0.97422 | 33.9877 | 4.265e-05
2011-01#134 | P20-331 | 2011-03-22 14:20 | 24C | 0.9713 | 2.4916e-06 | 2.2173e-05 | 0.97132 | 33.874 | 9.9734e-05
2011-01#135 | P20-332 | 2011-03-22 14:22 | 24C | 0.97039 | 2.5551e-06 | 2.2113e-05 | 0.97041 | 33.8384 | 9.8115e-05
2011-01#136 | P20-333 | 2011-03-22 14:25 | 24C | 0.96993 | 2.7425e-06 | 2.2173e-05 | 0.96995 | 33.8205 | 0.0001097
2011-01#137 | P20-334 | 2011-03-22 14:28 | 24C | 0.9693 | 2.4621e-06 | 2.1935e-05 | 0.96932 | 33.7957 | 0.00010062
2011-01#138 | P20-335 | 2011-03-22 14:30 | 24C | 0.96644 | 2.4909e-06 | 2.2054e-05 | 0.96646 | 33.6839 | 9.9553e-05
2011-01#139 | P20-336 | 2011-03-22 14:32 | 24C | 0.95899 | 2.7426e-06 | 2.1994e-05 | 0.95901 | 33.3926 | 0.00010447
2011-01#140 | P20-337 | 2011-03-22 14:35 | 24C | 0.93553 | 2.2394e-06 | 2.1994e-05 | 0.93555 | 32.478 | 8.4448e-05
2011-01#141 | P20-338 | 2011-03-22 14:37 | 24C | 0.93527 | 3.2141e-06 | 2.2113e-05 | 0.93529 | 32.468 | 0.00012656
2011-01#142 | P20-339 | 2011-03-22 14:40 | 24C | 0.93523 | 2.8904e-06 | 2.2113e-05 | 0.93525 | 32.4664 | 0.00011008
2011-01#143 | P20-340 | 2011-03-22 14:42 | 24C | 0.93523 | 2.7263e-06 | 2.2054e-05 | 0.93525 | 32.4663 | 0.00010447
2011-01#144 | P20-341 | 2011-03-22 14:45 | 24C | 0.93525 | 3.2142e-06 | 2.2054e-05 | 0.93528 | 32.4673 | 0.00012553
2011-01#145 | P20-342 | 2011-03-22 14:47 | 24C | 0.93523 | 2.4909e-06 | 2.2113e-05 | 0.93525 | 32.4664 | 0.0001006
2011-01#146 | P26-387 | 2011-03-23 10:07 | 24C | 0.99189 | 3.1414e-06 | 2.2113e-05 | 0.99192 | 34.682 | 0.00012343
2011-01#147 | P26-388 | 2011-03-23 10:10 | 24C | 0.99186 | 1.7599e-06 | 2.2173e-05 | 0.99188 | 34.6806 | 6.8133e-05
2011-01#148 | P26-388dup | 2011-03-23 10:12 | 24C | 0.9919 | 1.4046e-06 | 2.2054e-05 | 0.99193 | 34.6824 | 5.4326e-05
2011-01#149 | P26-389 | 2011-03-23 10:15 | 24C | 0.99168 | 2.4777e-06 | 2.2113e-05 | 0.9917 | 34.6736 | 9.869e-05
2011-01#150 | P26-390 | 2011-03-23 10:17 | 24C | 0.99127 | 3.332e-08 | 2.2173e-05 | 0.99129 | 34.6574 | 0
2011-01#151 | P26-391 | 2011-03-23 10:20 | 24C | 0.9906 | 2.7425e-06 | 2.2054e-05 | 0.99062 | 34.6312 | 0.00010761
2011-01#152 | P26-392 | 2011-03-23 10:22 | 24C | 0.98967 | 2.2391e-06 | 2.2113e-05 | 0.98969 | 34.5948 | 8.7041e-05
2011-01#153 | P26-393 | 2011-03-23 10:25 | 24C | 0.98749 | 3.3587e-06 | 2.2173e-05 | 0.98751 | 34.5089 | 0.00013129
2011-01#154 | P26-394 | 2011-03-23 10:27 | 24C | 0.98608 | 2.4912e-06 | 2.2054e-05 | 0.9861 | 34.4537 | 9.7505e-05
2011-01#155 | P26-395 | 2011-03-23 10:30 | 24C | 0.98456 | 1.4046e-06 | 2.2054e-05 | 0.98458 | 34.3938 | 5.3286e-05
2011-01#156 | P26-396 | 2011-03-23 10:32 | 24C | 0.98253 | 4.3233e-06 | 2.2173e-05 | 0.98255 | 34.3142 | 0.00017014
2011-01#157 | P26-397 | 2011-03-23 10:35 | 24C | 0.98039 | 2.4909e-06 | 2.2113e-05 | 0.98041 | 34.2303 | 9.869e-05
2011-01#158 | P26-398 | 2011-03-23 10:37 | 24C | 0.97616 | 1.4046e-06 | 2.2173e-05 | 0.97618 | 34.0646 | 5.2235e-05
2011-01#159 | P26-399 | 2011-03-23 10:39 | 24C | 0.97306 | 3.1421e-06 | 2.2233e-05 | 0.97309 | 33.9432 | 0.0001217
2011-01#160 | P26-400 | 2011-03-23 10:42 | 24C | 0.97164 | 2.7425e-06 | 2.2113e-05 | 0.97166 | 33.8874 | 0.00010868
2011-01#161 | P26-401 | 2011-03-23 10:45 | 24C | 0.97001 | 1.1529e-06 | 2.2173e-05 | 0.97003 | 33.8235 | 4.4364e-05
2011-01#162 | P26-402 | 2011-03-23 10:47 | 24C | 0.96909 | 2.2398e-06 | 2.2054e-05 | 0.96911 | 33.7877 | 8.7041e-05
2011-01#163 | P26-403 | 2011-03-23 10:50 | 24C | 0.96738 | 3.2141e-06 | 2.2113e-05 | 0.96741 | 33.7209 | 0.00012601
2011-01#164 | P26-404 | 2011-03-23 10:52 | 24C | 0.96251 | 2.7432e-06 | 2.2054e-05 | 0.96253 | 33.5302 | 0.00010865
2011-01#165 | P26-405 | 2011-03-23 10:55 | 24C | 0.94353 | 2.71e-06 | 2.2113e-05 | 0.94355 | 32.7896 | 0.00010658
2011-01#166 | P26-406 | 2011-03-23 10:57 | 24C | 0.94031 | 3.0411e-06 | 2.2113e-05 | 0.94033 | 32.6639 | 0.00011751 | second reading too high
2011-01#167 | P26-407 | 2011-03-23 11:01 | 24C | 0.94017 | 2.2391e-06 | 2.2054e-05 | 0.9402 | 32.6588 | 8.7009e-05
2011-01#168 | P26-408 | 2011-03-23 11:03 | 24C | 0.94015 | 2.2391e-06 | 2.2113e-05 | 0.94017 | 32.6578 | 8.7067e-05
2011-01#169 | P26-409 | 2011-03-23 11:06 | 24C | 0.94011 | 2.4908e-06 | 2.2113e-05 | 0.94013 | 32.6562 | 9.68e-05
2011-01#170 | P26-410 | 2011-03-23 11:09 | 24C | 0.94011 | 2.2128e-06 | 2.2173e-05 | 0.94013 | 32.6564 | 8.5406e-05
2011-01#171 | Loop 1 | 2011-03-23 13:41 | 24C | 0.93558 | 2.7261e-06 | 2.2054e-05 | 0.9356 | 32.4801 | 0.00010762
2011-01#172 | Loop 2 | 2011-03-23 13:44 | 24C | 0.94091 | 2.89e-06 | 2.2173e-05 | 0.94093 | 32.6875 | 0.00011316
2011-01#173 | Loop 3 | 2011-03-23 13:46 | 24C | 0.94056 | 1.372e-06 | 2.2173e-05 | 0.94058 | 32.6739 | 5.2235e-05
2011-01#174 | Loop 4 | 2011-03-23 13:49 | 24C | 0.94036 | 2.7425e-06 | 2.2173e-05 | 0.94038 | 32.6659 | 0.00010865
2011-01#175 | Loop 5 | 2011-03-23 13:51 | 24C | 0.94021 | 2.7426e-06 | 2.2113e-05 | 0.94024 | 32.6603 | 0.00010865
2011-01#176 | Loop 6 | 2011-03-23 13:53 | 24C | 0.94026 | 2.2391e-06 | 2.2054e-05 | 0.94028 | 32.6621 | 8.6227e-05
2011-01#177 | Loop 7 | 2011-03-23 13:56 | 24C | 0.94038 | 2.4918e-06 | 2.2054e-05 | 0.9404 | 32.6668 | 9.6976e-05
2011-01#178 | Loop 8 | 2011-03-23 13:58 | 24C | 0.94088 | 2.2397e-06 | 2.2173e-05 | 0.9409 | 32.6861 | 8.7067e-05
2011-01#179 | Loop 9 | 2011-03-23 14:01 | 24C | 0.93572 | 1.1396e-06 | 2.2054e-05 | 0.93575 | 32.4856 | 4.4364e-05
2011-01#180 | Loop 10 | 2011-03-23 14:03 | 24C | 0.93517 | 2.4909e-06 | 2.2054e-05 | 0.93519 | 32.4639 | 9.9745e-05
2011-01#181 | Loop 11 | 2011-03-23 14:05 | 24C | 0.93912 | 2.4909e-06 | 2.2054e-05 | 0.93914 | 32.6176 | 9.6791e-05
2011-01#182 | Loop 12 | 2011-03-23 14:08 | 24C | 0.93812 | 2.7426e-06 | 2.2113e-05 | 0.93814 | 32.5787 | 0.00010552
2011-01#183 | Loop 13 | 2011-03-23 14:10 | 24C | 0.94042 | 2.8907e-06 | 2.2113e-05 | 0.94044 | 32.6683 | 0.00011297 | bottlelip chipped-bad seal
2011-01#184 | Loop 14 | 2011-03-23 14:13 | 24C | 0.93798 | 2.4908e-06 | 2.2173e-05 | 0.938 | 32.5732 | 9.4928e-05
2011-01#185 | Loop 15 | 2011-03-23 14:15 | 24C | 0.93895 | 3.332e-08 | 2.2173e-05 | 0.93897 | 32.6112 | 0
2011-01#186 | Loop 16 | 2011-03-23 14:21 | 24C | 0.93878 | 3.1417e-06 | 2.2113e-05 | 0.93881 | 32.6046 | 0.00012103
2011-01#187 | Loop 17 | 2011-03-23 14:23 | 24C | 0.93875 | 2.7097e-06 | 2.2054e-05 | 0.93877 | 32.6034 | 0.00010659
2011-01#188 | Loop 18 | 2011-03-23 14:26 | 24C | 0.9357 | 3.865e-06 | 2.2054e-05 | 0.93572 | 32.4845 | 0.00015042
2011-01#189 | Loop 19 | 2011-03-23 14:29 | 24C | 0.93319 | 2.7425e-06 | 2.2173e-05 | 0.93321 | 32.387 | 0.00010762
2011-01#190 | Loop 20 | 2011-03-23 14:31 | 24C | 0.93486 | 3.1417e-06 | 2.2054e-05 | 0.93488 | 32.452 | 0.00012211
2011-01#191 | Loop 21 | 2011-03-23 14:34 | 24C | 0.89192 | 3.1148e-06 | 2.2113e-05 | 0.89194 | 30.7881 | 0.0001202