## 2011-02
Sample ID | Bottle Label | DateTime | Bath Temperature | Uncorrected Ratio | Uncorrected Ratio StandDev | Correction | Adjusted Ratio | Calculated Salinity | Calculated Salinity StandDev | Comments
Calibration#1 | K15 | 2011-03-28 10:32 | 24C | 0.99997 | 2.2391e-06 | 9.5367e-07 | 0.99997
2011-02#1 | Vi01-001 | 2011-03-28 10:36 | 24C | 0.7985 | 3.4974e-06 | 9.5367e-07 | 0.7985 | 27.2135 | 0.00013292 | 3 readings
2011-02#2 | ivi01-004 | 2011-03-28 10:39 | 24C | 0.8339 | 7.6226e-06 | 9.5367e-07 | 0.8339 | 28.5603 | 0.00029129 | 3 readings by mistake
2011-02#3 | Vi02-007 | 2011-03-28 10:42 | 24C | 0.81811 | 3.4554e-06 | 1.0729e-06 | 0.81811 | 27.9585 | 0.00013379 | leaky liner
2011-02#4 | Vi03-010 | 2011-03-28 10:45 | 24C | 0.82138 | 1.1203e-06 | 9.5367e-07 | 0.82139 | 28.0833 | 4.329e-05
2011-02#5 | EP01-013 | 2011-03-28 10:47 | 24C | 0.88026 | 3.865e-06 | 1.0729e-06 | 0.88026 | 30.3378 | 0.00014645
2011-02#6 | EP02-016 | 2011-03-28 10:50 | 24C | 0.89436 | 4.5128e-06 | 1.0133e-06 | 0.89436 | 30.8816 | 0.00017518
2011-02#7 | EP03-019 | 2011-03-28 10:53 | 24C | 0.91691 | 1.4046e-06 | 9.5367e-07 | 0.91691 | 31.7539 | 5.4857e-05
2011-02#8 | EP04-022 | 2011-03-28 10:55 | 24C | 0.92081 | 2.4915e-06 | 1.0729e-06 | 0.92081 | 31.9054 | 9.7017e-05
2011-02#9 | EP05-025 | 2011-03-28 10:58 | 24C | 0.92536 | 1.1063e-06 | 1.0133e-06 | 0.92536 | 32.0821 | 4.265e-05
2011-02#10 | EP06-028 | 2011-03-28 11:00 | 24C | 0.92782 | 4.2482e-06 | 1.0729e-06 | 0.92783 | 32.1777 | 0.00016772
2011-02#11 | ivi02-031 | 2011-03-28 11:03 | 24C | 0.82729 | 2.2391e-06 | 1.0133e-06 | 0.82729 | 28.3082 | 8.4887e-05
2011-02#12 | ivi03-034 | 2011-03-28 11:05 | 24C | 0.83315 | 3.1148e-06 | 1.0729e-06 | 0.83316 | 28.532 | 0.00011457
2011-02#13 | Vi04-037 | 2011-03-28 11:08 | 24C | 0.84826 | 1.1529e-06 | 9.5367e-07 | 0.84827 | 29.1095 | 4.2663e-05
2011-02#14 | Vi05-040 | 2011-03-28 11:10 | 24C | 0.89739 | 1.1196e-06 | 9.5367e-07 | 0.8974 | 30.9988 | 4.4782e-05
2011-02#15 | Vi06-043 | 2011-03-28 11:13 | 24C | 0.9151 | 1.1199e-06 | 9.5367e-07 | 0.9151 | 31.684 | 4.265e-05
2011-02#16 | Vi07-046 | 2011-03-28 11:16 | 24C | 0.92899 | 2.2401e-06 | 1.0133e-06 | 0.92899 | 32.2228 | 8.363e-05
2011-02#17 | Vi08-049 | 2011-03-28 11:19 | 24C | 0.91686 | 2.4908e-06 | 1.0729e-06 | 0.91686 | 31.7522 | 9.7017e-05
2011-02#18 | T 07-052 | 2011-03-28 11:21 | 24C | 0.91535 | 2.7264e-06 | 1.0133e-06 | 0.91535 | 31.6937 | 0.00010395
2011-02#19 | T 06-055 | 2011-03-28 11:23 | 24C | 0.91223 | 2.89e-06 | 9.5367e-07 | 0.91224 | 31.5729 | 0.00011136
2011-02#20 | T 05-058 | 2011-03-28 11:26 | 24C | 0.90763 | 1.7599e-06 | 1.0729e-06 | 0.90763 | 31.3945 | 6.7443e-05
2011-02#21 | T 04-061 | 2011-03-28 11:28 | 24C | 0.90503 | 3.6105e-06 | 9.5367e-07 | 0.90503 | 31.294 | 0.00014155
2011-02#22 | T 03-064 | 2011-03-28 11:30 | 24C | 0.90796 | 2.4908e-06 | 1.0729e-06 | 0.90796 | 31.4073 | 9.4477e-05
2011-02#23 | T 02-067 | 2011-03-28 11:33 | 24C | 0.9088 | 3.2148e-06 | 1.0729e-06 | 0.9088 | 31.4399 | 0.00012474
2011-02#24 | T 01-070 | 2011-03-28 11:36 | 24C | 0.89955 | 2.2394e-06 | 9.5367e-07 | 0.89955 | 31.0819 | 8.4895e-05
2011-02#25 | QCST 01-073 | 2011-03-28 13:59 | 24C | 0.90237 | 1.4046e-06 | 9.5367e-07 | 0.90237 | 31.1913 | 5.4857e-05
2011-02#26 | QCST 02-076 | 2011-03-28 14:02 | 24C | 0.89824 | 2.4754e-06 | 9.5367e-07 | 0.89824 | 31.0314 | 9.4459e-05
2011-02#27 | QCST 03-079 | 2011-03-28 14:04 | 24C | 0.89434 | 2.4908e-06 | 1.0729e-06 | 0.89434 | 30.8808 | 9.751e-05
2011-02#28 | QCST 04-082 | 2011-03-28 14:06 | 24C | 0.88989 | 4.8368e-06 | 9.5367e-07 | 0.88989 | 30.7091 | 0.00018329
2011-02#29 | QCST 05-085 | 2011-03-28 14:09 | 24C | 0.89532 | 4.3337e-06 | 9.5367e-07 | 0.89532 | 30.9186 | 0.00016421
2011-02#30 | QCST 06-088 | 2011-03-28 14:11 | 24C | 0.90973 | 3.3588e-06 | 9.5367e-07 | 0.90973 | 31.4758 | 0.00012704
2011-02#31 | QCST 07-091 | 2011-03-28 14:13 | 24C | 0.89369 | 2.4911e-06 | 9.5367e-07 | 0.89369 | 30.8558 | 9.4366e-05
2011-02#32 | QCST 08-094 | 2011-03-28 14:16 | 24C | 0.89104 | 3.9988e-06 | 9.5367e-07 | 0.89104 | 30.7533 | 0.00015372
2011-02#33 | QCST 09-097 | 2011-03-28 14:18 | 24C | 0.88412 | 3.1414e-06 | 1.0729e-06 | 0.88412 | 30.4866 | 0.00012104
2011-02#34 | QCST 10-100 | 2011-03-28 14:21 | 24C | 0.88419 | 2.2391e-06 | 9.5367e-07 | 0.88419 | 30.4893 | 8.5299e-05
2011-02#35 | QCST 11-103 | 2011-03-28 14:23 | 24C | 0.88333 | 1.1203e-06 | 1.0133e-06 | 0.88333 | 30.4563 | 4.3729e-05
2011-02#36 | QCST 12-106 | 2011-03-28 14:26 | 24C | 0.88696 | 3.2002e-06 | 1.0133e-06 | 0.88697 | 30.5963 | 0.000122
2011-02#37 | QCST 13-109 | 2011-03-28 14:28 | 24C | 0.89855 | 0 | 9.5367e-07 | 0.89855 | 31.0436 | 0
2011-02#38 | QCSD 01-112 | 2011-03-28 14:30 | 24C | 0.90076 | 3.4657e-06 | 1.0133e-06 | 0.90076 | 31.1288 | 0.0001334
2011-02#39 | QCSD 02-115 | 2011-03-28 14:33 | 24C | 0.90064 | 3.2141e-06 | 9.5367e-07 | 0.90064 | 31.1244 | 0.00012687
2011-02#40 | Vi 09-118 | 2011-03-28 14:35 | 24C | 0.90378 | 1.1199e-06 | 1.0133e-06 | 0.90378 | 31.2456 | 4.2663e-05
2011-02#41 | Vi 10-121 | 2011-03-28 14:38 | 24C | 0.90799 | 4.5027e-06 | 1.0729e-06 | 0.90799 | 31.4085 | 0.00017276
2011-02#42 | Vi 11-124 | 2011-03-28 14:40 | 24C | 0.91849 | 4.1137e-06 | 1.0133e-06 | 0.91849 | 31.8155 | 0.00015776
2011-02#43 | Vi 12-127 | 2011-03-28 14:42 | 24C | 0.89319 | 2.0838e-06 | 9.5367e-07 | 0.89319 | 30.8366 | 7.9336e-05
2011-02#44 | Vi 13-130 | 2011-03-28 14:45 | 24C | 0.88123 | 3.359e-06 | 1.0133e-06 | 0.88124 | 30.3755 | 0.00012716
2011-02#45 | ivi 04-133 | 2011-03-28 14:47 | 24C | 0.82261 | 1.3712e-06 | 9.5367e-07 | 0.82261 | 28.13 | 5.3312e-05
2011-02#46 | ivi 05-136 | 2011-03-28 14:50 | 24C | 0.82607 | 3.865e-06 | 1.0133e-06 | 0.82607 | 28.2617 | 0.00014643
2011-02#47 | ivi 06-139 | 2011-03-28 14:52 | 24C | 0.84457 | 3.8619e-06 | 9.5367e-07 | 0.84457 | 28.9683 | 0.00014617
2011-02#48 | ivi 07-142 | 2011-03-28 14:54 | 24C | 0.8169 | 3.359e-06 | 1.0133e-06 | 0.8169 | 27.9126 | 0.0001271
2011-02#49 | ivi 09-148 | 2011-04-04 10:03 | 24C | 0.83234 | 3.2141e-06 | 1.0133e-06 | 0.83234 | 28.5008 | 0.00012204
2011-02#50 | ivi 10-151 | 2011-04-04 10:05 | 24C | 0.8471 | 2.8766e-06 | 9.5367e-07 | 0.8471 | 29.065 | 0.00011104
2011-02#51 | ivi 11-154 | 2011-04-04 10:08 | 24C | 0.87741 | 2.2391e-06 | 1.0133e-06 | 0.87741 | 30.2283 | 8.4905e-05
2011-02#52 | Vi 14-157 | 2011-04-04 10:11 | 24C | 0.89136 | 2.2391e-06 | 1.0133e-06 | 0.89136 | 30.7657 | 8.4474e-05
2011-02#53 | Vi 15-160 | 2011-04-04 10:14 | 24C | 0.89919 | 6.5753e-06 | 1.0729e-06 | 0.89919 | 31.0682 | 0.00025176 | leaky liner
2011-02#54 | ivi 12-163 | 2011-04-04 10:17 | 24C | 0.85801 | 3.623e-06 | 1.0729e-06 | 0.85801 | 29.4828 | 0.00013968
2011-02#55 | ivi 13-166 | 2011-04-04 10:19 | 24C | 0.84919 | 2.8901e-06 | 1.0133e-06 | 0.8492 | 29.1451 | 0.00011188
2011-02#56 | ivi 14-169 | 2011-04-04 10:22 | 24C | 0.8565 | 3.8497e-06 | 9.5367e-07 | 0.85651 | 29.4252 | 0.0001502
2011-02#57 | Vi 16-172 | 2011-04-04 10:24 | 24C | 0.87782 | 1.3712e-06 | 1.0729e-06 | 0.87782 | 30.244 | 5.5923e-05
2011-02#58 | Vi 17-175 | 2011-04-04 10:26 | 24C | 0.88033 | 2.2401e-06 | 9.5367e-07 | 0.88033 | 30.3408 | 8.5326e-05
2011-02#59 | Vi 18-178 | 2011-04-04 10:29 | 24C | 0.88859 | 2.4918e-06 | 1.0729e-06 | 0.88859 | 30.6591 | 9.7496e-05
2011-02#60 | ivi 15-181 | 2011-04-04 10:37 | 24C | 0.8831 | 2.4909e-06 | 1.0133e-06 | 0.8831 | 30.4474 | 9.9641e-05
2011-02#61 | ivi 16-184 | 2011-04-04 10:39 | 24C | 0.87762 | 2.2392e-06 | 9.5367e-07 | 0.87762 | 30.2364 | 8.8409e-05
2011-02#62 | ivi 17-187 | 2011-04-04 10:42 | 24C | 0.85255 | 2.4908e-06 | 9.5367e-07 | 0.85255 | 29.2735 | 9.7496e-05
2011-02#63 | ivi 18-190 | 2011-04-04 10:44 | 24C | 0.86464 | 3.8625e-06 | 1.0729e-06 | 0.86464 | 29.7373 | 0.0001466
2011-02#64 | Vi 19-193 | 2011-04-04 10:47 | 24C | 0.83758 | 2.8792e-06 | 1.0133e-06 | 0.83758 | 28.701 | 0.00010969
2011-02#65 | Vi 20-196 | 2011-04-04 10:49 | 24C | 0.88369 | 3.8748e-06 | 1.0729e-06 | 0.88369 | 30.4701 | 0.00014953
2011-02#66 | Vi 21-199 | 2011-04-04 10:52 | 24C | 0.89781 | 1.4046e-06 | 9.5367e-07 | 0.89781 | 31.0148 | 5.3312e-05
2011-02#67 | Vi 22-202 | 2011-04-04 10:54 | 24C | 0.9134 | 2.4912e-06 | 9.5367e-07 | 0.9134 | 31.6179 | 9.4895e-05
2011-02#68 | Vi 23-205 | 2011-04-04 10:57 | 24C | 0.89406 | 2.4911e-06 | 9.5367e-07 | 0.89406 | 30.8701 | 9.6989e-05
2011-02#69 | Vi 24-208 | 2011-04-04 10:59 | 24C | 0.87963 | 2.4744e-06 | 9.5367e-07 | 0.87963 | 30.3136 | 9.703e-05
2011-02#70 | ivi 19-211 | 2011-04-04 11:02 | 24C | 0.7933 | 0 | 1.0133e-06 | 0.79331 | 27.0168 | 0
2011-02#71 | ivi 20-214 | 2011-04-04 11:04 | 24C | 0.76404 | 1.1196e-06 | 1.0729e-06 | 0.76404 | 25.9115 | 4.3729e-05
2011-02#72 | ivi 21-217 | 2011-04-04 11:07 | 24C | 0.87127 | 4.4783e-06 | 9.5367e-07 | 0.87127 | 29.9919 | 0.00017236
2011-02#73 | ivi 22-220 | 2011-04-04 11:10 | 24C | 0.86701 | 3.1414e-06 | 9.5367e-07 | 0.86701 | 29.8284 | 0.00011967
2011-02#74 | Jf 06-223 | 2011-04-04 11:12 | 24C | 0.87037 | 3.1145e-06 | 9.5367e-07 | 0.87037 | 29.9573 | 0.00011934
2011-02#75 | Jf 05-226 | 2011-04-04 11:15 | 24C | 0.87389 | 3.6081e-06 | 9.5367e-07 | 0.87389 | 30.0927 | 0.00013754
2011-02#76 | Jf 04-229 | 2011-04-04 11:17 | 24C | 0.88682 | 4.7425e-06 | 9.5367e-07 | 0.88682 | 30.5908 | 0.00017983
2011-02#77 | Jf 03-232 | 2011-04-04 11:20 | 24C | 0.8876 | 1.3713e-06 | 1.0133e-06 | 0.8876 | 30.6207 | 5.2246e-05
2011-02#78 | Jf 02-235 | 2011-04-04 11:22 | 24C | 0.89064 | 1.3712e-06 | 9.5367e-07 | 0.89064 | 30.7381 | 5.2246e-05
2011-02#79 | Jf 01-238 | 2011-04-04 11:25 | 24C | 0.88668 | 2.89e-06 | 9.5367e-07 | 0.88668 | 30.5854 | 0.00011137
2011-02#80 | GS 01-241 | 2011-04-04 11:27 | 24C | 0.88768 | 4.2256e-06 | 1.0729e-06 | 0.88769 | 30.6241 | 0.00016052
2011-02#81 | GS 02-244 | 2011-04-04 11:30 | 24C | 0.88474 | 3.3599e-06 | 1.0729e-06 | 0.88474 | 30.5104 | 0.0001299
2011-02#82 | GS 03-247 | 2011-04-04 11:32 | 24C | 0.88643 | 2.4614e-06 | 9.5367e-07 | 0.88643 | 30.5758 | 9.4885e-05
2011-02#83 | GS 04-250 | 2011-04-04 11:34 | 24C | 0.84533 | 3.4657e-06 | 9.5367e-07 | 0.84533 | 28.9973 | 0.00013331
2011-02#84 | GS 05-253 | 2011-04-04 11:37 | 24C | 0.8511 | 2.2591e-06 | 1.0133e-06 | 0.8511 | 29.2183 | 8.8072e-05
2011-02#85 | GS 06-256 | 2011-04-04 11:39 | 24C | 0.84892 | 5.0239e-06 | 9.5367e-07 | 0.84892 | 29.1346 | 0.00019101
2011-02#86 | GS 07-259 | 2011-04-04 11:42 | 24C | 0.88637 | 3.8749e-06 | 1.0133e-06 | 0.88637 | 30.5735 | 0.00014952
2011-02#87 | GS 08-262 | 2011-04-04 11:44 | 24C | 0.85546 | 1.4046e-06 | 9.5367e-07 | 0.85546 | 29.385 | 5.2235e-05
2011-02#88 | GS 09-265 | 2011-04-04 11:47 | 24C | 0.84703 | 3.8622e-06 | 9.5367e-07 | 0.84703 | 29.0622 | 0.00014617
2011-02#89 | GS 10-268 | 2011-04-04 13:27 | 24C | 0.82577 | 3.0464e-06 | 9.5367e-07 | 0.82577 | 28.2504 | 0.00011582 | 3 readings
2011-02#90 | GS 11-271 | 2011-04-04 13:30 | 24C | 0.82654 | 1.3713e-06 | 1.0729e-06 | 0.82654 | 28.2796 | 5.4857e-05
2011-02#91 | GS 12-274 | 2011-04-04 13:32 | 24C | 0.83891 | 2.4777e-06 | 9.5367e-07 | 0.83891 | 28.7518 | 9.2777e-05
2011-02#92 | GS 13-277 | 2011-04-04 13:35 | 24C | 0.84302 | 1.1529e-06 | 9.5367e-07 | 0.84302 | 28.9088 | 4.2232e-05
2011-02#93 | GS 14-280 | 2011-04-04 13:37 | 24C | 0.84234 | 4.0096e-06 | 9.5367e-07 | 0.84234 | 28.883 | 0.00015454
2011-02#94 | GS 15-283 | 2011-04-04 13:39 | 24C | 0.84119 | 3.1414e-06 | 1.0133e-06 | 0.84119 | 28.839 | 0.00012104
2011-02#95 | GS 16-286 | 2011-04-04 13:41 | 24C | 0.84919 | 3.1417e-06 | 1.0729e-06 | 0.84919 | 29.145 | 0.00012137
2011-02#96 | GS 17-289 | 2011-04-04 13:44 | 24C | 0.80208 | 3.8437e-06 | 9.5367e-07 | 0.80208 | 27.3493 | 0.00014755
2011-02#97 | GS 18-292 | 2011-04-04 13:47 | 24C | 0.8029 | 2.7425e-06 | 9.5367e-07 | 0.8029 | 27.3806 | 0.00010347
2011-02#98 | GS 19-295 | 2011-04-04 13:49 | 24C | 0.80873 | 3.2144e-06 | 1.0729e-06 | 0.80873 | 27.6019 | 0.00012199
2011-02#99 | GS 20-298 | 2011-04-04 13:52 | 24C | 0.82634 | 3.332e-08 | 9.5367e-07 | 0.82634 | 28.272 | 0
2011-02#100 | GS 21-301 | 2011-04-04 13:54 | 24C | 0.81847 | 4.6353e-06 | 1.0729e-06 | 0.81847 | 27.9721 | 0.00017777
2011-02#101 | GS 22-304 | 2011-04-04 13:56 | 24C | 0.80447 | 2.7425e-06 | 9.5367e-07 | 0.80447 | 27.44 | 0.00010449
2011-02#102 | GS 23-307 | 2011-04-04 13:59 | 24C | 0.83941 | 1.1196e-06 | 9.5367e-07 | 0.83941 | 28.7708 | 4.2663e-05
2011-02#103 | GS 24-309 | 2011-04-04 14:01 | 24C | 0.81317 | 3.1414e-06 | 9.5367e-07 | 0.81317 | 27.7708 | 0.00011881
2011-02#104 | GS 25-311 | 2011-04-04 14:03 | 24C | 0.81455 | 2.4776e-06 | 1.0133e-06 | 0.81455 | 27.8231 | 9.4885e-05
2011-02#105 | GS 26-314 | 2011-04-04 14:06 | 24C | 0.81959 | 4.6054e-06 | 9.5367e-07 | 0.81959 | 28.0148 | 0.00017457
2011-02#106 | GS 27-317 | 2011-04-04 14:08 | 24C | 0.8081 | 3.4661e-06 | 1.0133e-06 | 0.80811 | 27.5781 | 0.00013367
2011-02#107 | GS 28-320 | 2011-04-04 14:11 | 24C | 0.84322 | 1.4046e-06 | 1.0729e-06 | 0.84322 | 28.9165 | 5.1714e-05
2011-02#108 | GS 29-323 | 2011-04-04 14:13 | 24C | 0.82167 | 1.1199e-06 | 1.0133e-06 | 0.82167 | 28.0939 | 4.265e-05
2011-02#109 | GS 30-326 | 2011-04-04 14:15 | 24C | 0.80074 | 2.4911e-06 | 1.0729e-06 | 0.80075 | 27.2988 | 9.4469e-05
2011-02#110 | GS 31-329 | 2011-04-04 14:18 | 24C | 0.81578 | 2.2394e-06 | 9.5367e-07 | 0.81578 | 27.87 | 8.3167e-05 | liner not fully on
2011-02#111 | GS 32-332 | 2011-04-04 14:20 | 24C | 0.81212 | 3.3587e-06 | 9.5367e-07 | 0.81212 | 27.7306 | 0.00012752
2011-02#112 | GS 33-335 | 2011-04-04 14:23 | 24C | 0.81817 | 1.3713e-06 | 9.5367e-07 | 0.81817 | 27.9608 | 5.2781e-05
2011-02#113 | GS 34-338 | 2011-04-04 14:26 | 24C | 0.82702 | 3.3588e-06 | 1.0729e-06 | 0.82702 | 28.2981 | 0.00013153 | liner not fully on
2011-02#114 | GS 35-341 | 2011-04-04 14:28 | 24C | 0.82601 | 2.4908e-06 | 1.0729e-06 | 0.82601 | 28.2595 | 9.4477e-05
2011-02#115 | GS 36-344 | 2011-04-04 14:31 | 24C | 0.82187 | 4.9697e-06 | 1.0729e-06 | 0.82187 | 28.1019 | 0.00018901
2011-02#116 | GS 37-347 | 2011-04-04 14:33 | 24C | 0.8346 | 2.4751e-06 | 9.5367e-07 | 0.8346 | 28.5871 | 9.3885e-05
2011-02#117 | GS 38-350 | 2011-04-04 14:36 | 24C | 0.83519 | 2.2394e-06 | 1.0729e-06 | 0.83519 | 28.6098 | 8.5299e-05
2011-02#118 | GS 39-353 | 2011-04-04 14:38 | 24C | 0.83048 | 3.1415e-06 | 9.5367e-07 | 0.83048 | 28.4301 | 0.00012104
2011-02#119 | GS 40-356 | 2011-04-04 14:40 | 24C | 0.83118 | 2.4911e-06 | 1.0133e-06 | 0.83119 | 28.4568 | 9.4469e-05
2011-02#120 | GS 41-359 | 2011-04-04 14:43 | 24C | 0.83322 | 3.6104e-06 | 1.0729e-06 | 0.83322 | 28.5345 | 0.00013754
2011-02#121 | GS 42-362 | 2011-04-05 10:43 | 24C | 0.82642 | 1.4046e-06 | 1.0729e-06 | 0.82642 | 28.2751 | 5.2235e-05
2011-02#122 | GS 43-365 | 2011-04-05 10:46 | 24C | 0.8342 | 1.1203e-06 | 1.0133e-06 | 0.8342 | 28.5719 | 4.2663e-05 | leaky liner
2011-02#123 | GS 44-368 | 2011-04-05 10:48 | 24C | 0.84038 | 3.2141e-06 | 1.0729e-06 | 0.84038 | 28.8079 | 0.00012399
2011-02#124 | GS 45-371 | 2011-04-05 10:51 | 24C | 0.83258 | 4.3221e-06 | 1.1325e-06 | 0.83259 | 28.5102 | 0.00016427
2011-02#125 | GS 46-374 | 2011-04-05 10:53 | 24C | 0.82754 | 3.131e-06 | 1.0729e-06 | 0.82754 | 28.3177 | 0.00011967
2011-02#126 | GS 47-377 | 2011-04-05 10:55 | 24C | 0.81704 | 2.4909e-06 | 1.0729e-06 | 0.81704 | 27.9177 | 9.394e-05
2011-02#127 | GS 48-380 | 2011-04-05 10:58 | 24C | 0.8262 | 8.2764e-06 | 9.5367e-07 | 0.8262 | 28.2669 | 0.00031497 | leaky liner
2011-02#128 | GS 49-383 | 2011-04-05 11:01 | 24C | 0.81717 | 0 | 1.0729e-06 | 0.81717 | 27.9228 | 0
2011-02#129 | GS 50-386 | 2011-04-05 11:04 | 24C | 0.83925 | 2.7262e-06 | 1.0729e-06 | 0.83926 | 28.765 | 0.00010552
2011-02#130 | GS 51-389 | 2011-04-05 11:06 | 24C | 0.83363 | 3.84e-06 | 1.1325e-06 | 0.83363 | 28.5503 | 0.0001452
2011-02#131 | GS 52-392 | 2011-04-05 11:08 | 24C | 0.83214 | 2.4744e-06 | 1.0729e-06 | 0.83215 | 28.4934 | 9.5341e-05
2011-02#132 | GS 53-395 | 2011-04-05 11:11 | 24C | 0.82735 | 2.4918e-06 | 9.5367e-07 | 0.82735 | 28.3105 | 9.4909e-05
2011-02#133 | GS 54-398 | 2011-04-05 11:14 | 24C | 0.83071 | 1.1532e-06 | 9.5367e-07 | 0.83071 | 28.4388 | 4.2232e-05
2011-02#134 | GS 55-401 | 2011-04-05 11:16 | 24C | 0.82684 | 1.1532e-06 | 9.5367e-07 | 0.82684 | 28.2912 | 4.3729e-05
2011-02#135 | GS 56-404 | 2011-04-05 11:19 | 24C | 0.81352 | 2.7425e-06 | 1.0729e-06 | 0.81352 | 27.784 | 0.00010397
2011-02#136 | GS 57-407 | 2011-04-05 11:21 | 24C | 0.86976 | 2.7425e-06 | 1.0729e-06 | 0.86977 | 29.9342 | 0.00010555
2011-02#137 | GS 58-410 | 2011-04-05 11:24 | 24C | 0.84846 | 2.7425e-06 | 1.0729e-06 | 0.84846 | 29.1169 | 0.00010343
2011-02#138 | GS 59-413 | 2011-04-05 11:26 | 24C | 0.84629 | 2.7425e-06 | 1.0729e-06 | 0.84629 | 29.0341 | 0.00010447
2011-02#139 | GS 60-416 | 2011-04-05 11:29 | 24C | 0.85715 | 2.4908e-06 | 1.0729e-06 | 0.85715 | 29.4499 | 9.4898e-05
2011-02#140 | GS 61-419 | 2011-04-05 11:31 | 24C | 0.84969 | 4.4633e-06 | 1.0729e-06 | 0.84969 | 29.1642 | 0.00017088
2011-02#141 | GS 62-422 | 2011-04-05 11:34 | 24C | 0.82123 | 2.7426e-06 | 1.0729e-06 | 0.82123 | 28.0773 | 0.00010449
2011-02#142 | GS 63-425 | 2011-04-05 11:36 | 24C | 0.82694 | 2.4909e-06 | 1.1325e-06 | 0.82694 | 28.2949 | 9.4985e-05
2011-02#143 | GS 64-431 | 2011-04-05 11:39 | 24C | 0.82276 | 3.1415e-06 | 1.1325e-06 | 0.82276 | 28.1356 | 0.00011949
2011-02#144 | GS 67-437 | 2011-04-05 11:42 | 24C | 0.8142 | 2.4912e-06 | 1.0729e-06 | 0.8142 | 27.8097 | 9.4799e-05